## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | C1
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L]
0 | 0 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 36892 | 10 | 20 | 40 | 70 | 200 | 300 | 350 | 350 | 2000 | 4000
1 | 1 | 30 | 5.9368 | 1163.6973 | 68.7243 | 1050.226 | 117.0374 | 120.7888 | 0.013923 | 10.3374 | 7.5139 | 1.8705 | 4.0553 | 59.7819 | 14.4912 | 866297.5738 | 92230 | 30 | 3.1717 | 1164.1498 | 62.2876 | 1051.4084 | 116.9879 | 121.0148 | 0.00045983 | 8.9245 | 7.7309 | 1.5623 | 3.7376 | 61.2861 | 15.8603 | 863803.6243 | 92230 | 30 | 2.1535 | 1164.7558 | 51.7728 | 1052.4852 | 117.5409 | 121.3165 | 2.604 | 11.4283 | 5.3116 | 1.4058 | 3.1777 | 57.213 | 15.8762 | 860388.1549 | 92230 | 30 | 1.7669 | 1165.3616 | 42.9824 | 1051.9695 | 118.0521 | 121.6177 | 3.5046 | 13.7956 | 3.0892 | 1.2682 | 2.7037 | 53.4299 | 15.8545 | 856879.1547 | 92230 | 30 | 1.511 | 1165.9707 | 35.9967 | 1050.1496 | 118.3831 | 121.9183 | 1.2036 | 15.3261 | 1.635 | 1.1364 | 2.3245 | 51.0265 | 15.9167 | 853274.0583 | 92230 | 30 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 15.5662 | 1.5358 | 1.1916 | 0 | 53.2253 | 14.6436 | 795335.2778 | 36892 | 10.0908 | 15.3398 | 25.1128 | 55.5792 | 245.0647 | 245.6698 | 244.8683 | 245.318 | 245.0277 | 3635.0723
2 | 2 | 30 | 4.7438 | 1130.769 | 69.8642 | 1352.9676 | 116.644 | 129.4013 | 0.011876 | 8.8782 | 7.9415 | 1.6452 | 4.2132 | 56.9769 | 18.0328 | 969209.039 | 92230 | 30 | 2.4307 | 1131.0531 | 63.4225 | 1354.2843 | 116.5787 | 129.6312 | 0.00016074 | 7.4117 | 8.2182 | 1.3232 | 3.8996 | 58.488 | 19.4902 | 968814.4781 | 92230 | 30 | 1.7217 | 1131.436 | 52.7165 | 1355.859 | 117.1144 | 129.9381 | 2.5175 | 9.9165 | 5.8212 | 1.1847 | 3.3255 | 54.3096 | 19.568 | 968274.1288 | 92230 | 30 | 1.4359 | 1131.8181 | 43.9709 | 1355.826 | 117.6191 | 130.2443 | 3.355 | 12.3326 | 3.5631 | 1.0646 | 2.8504 | 50.3271 | 19.6075 | 967718.9857 | 92230 | 30 | 1.2382 | 1132.2022 | 37.2496 | 1354.3725 | 117.9396 | 130.5499 | 0.97736 | 13.8601 | 2.0868 | 0.94927 | 2.4839 | 47.7768 | 19.7676 | 967148.6436 | 92230 | 30 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 14.0838 | 2.0193 | 0.97188 | 0 | 47.9212 | 19.317 | 957981.794 | 36892 | 10.453 | 15.7803 | 25.8477 | 57.8126 | 262.4674 | 262.9716 | 262.3133 | 262.668 | 262.4405 | 4048.9578
3 | 3 | 30 | 4.1275 | 1110.069 | 71.6974 | 1589.9522 | 117.332 | 143.4744 | 0.009045 | 7.7796 | 8.273 | 1.5208 | 4.3902 | 57.503 | 19.7106 | 985490.7423 | 92230 | 30 | 2.0913 | 1110.2419 | 65.3317 | 1591.3411 | 117.257 | 143.7194 | 0.00017076 | 6.2676 | 8.589 | 1.1918 | 4.0843 | 59.0725 | 21.2194 | 985428.3182 | 92230 | 30 | 1.5238 | 1110.4759 | 54.4657 | 1593.3435 | 117.7857 | 144.0466 | 2.4288 | 8.782 | 6.1886 | 1.0702 | 3.4983 | 54.8636 | 21.3207 | 985342.8288 | 92230 | 30 | 1.2835 | 1110.7142 | 45.6903 | 1593.724 | 118.2904 | 144.3739 | 3.222 | 11.2359 | 3.8982 | 0.96418 | 3.0187 | 50.8007 | 21.3817 | 985254.9988 | 92230 | 30 | 1.1151 | 1110.9544 | 39.0914 | 1592.5952 | 118.6006 | 144.7004 | 0.83589 | 12.7249 | 2.4328 | 0.85978 | 2.6578 | 48.2723 | 21.5977 | 985164.7642 | 92230 | 30 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85571 | 12.8901 | 2.3823 | 0.87149 | 0 | 48.1497 | 21.3484 | 983714.4639 | 36892 | 10.7538 | 16.1388 | 26.435 | 59.5897 | 276.6915 | 276.7006 | 277.1049 | 277.1275 | 276.5418 | 4394.127
4 | 4 | 30 | 3.7597 | 1097.3537 | 73.4726 | 1777.194 | 118.629 | 160.8198 | 0.0077326 | 6.9938 | 8.5107 | 1.4417 | 4.549 | 58.2696 | 20.8007 | 988066.6937 | 92230 | 30 | 1.9024 | 1097.4535 | 67.2067 | 1778.6305 | 118.548 | 161.0867 | 0.00014013 | 5.4458 | 8.8538 | 1.1088 | 4.2516 | 59.8909 | 22.3467 | 988056.8175 | 92230 | 30 | 1.4128 | 1097.5949 | 56.2027 | 1780.9954 | 119.0766 | 161.4439 | 2.3457 | 7.9769 | 6.4381 | 1.0017 | 3.6553 | 55.6514 | 22.4626 | 988043.2921 | 92230 | 30 | 1.1978 | 1097.7383 | 47.3725 | 1781.7164 | 119.5845 | 161.8011 | 3.1063 | 10.465 | 4.1176 | 0.90609 | 3.1703 | 51.5303 | 22.5362 | 988029.3964 | 92230 | 30 | 1.047 | 1097.8826 | 40.8388 | 1780.8528 | 119.8859 | 162.1575 | 0.74162 | 11.9074 | 2.6741 | 0.80881 | 2.8124 | 49.0573 | 22.7958 | 988015.1202 | 92230 | 30 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75508 | 12.0257 | 2.6403 | 0.81578 | 0 | 48.9368 | 22.6218 | 987785.6662 | 36892 | 11.0053 | 16.4338 | 26.9135 | 61.0413 | 288.4578 | 288.9322 | 288.5497 | 288.3675 | 288.3638 | 4683.609
5 | 5 | 30 | 3.5204 | 1090.0241 | 75.0326 | 1926.0107 | 120.2683 | 179.9454 | 0.0069961 | 6.4324 | 8.6646 | 1.3874 | 4.6841 | 58.8652 | 21.6057 | 988474.2386 | 92230 | 30 | 1.785 | 1090.0774 | 68.87 | 1927.4818 | 120.1839 | 180.2382 | 0.00011181 | 4.8563 | 9.0272 | 1.0524 | 4.3949 | 60.527 | 23.1801 | 988472.6761 | 92230 | 30 | 1.3434 | 1090.1539 | 57.7473 | 1930.1379 | 120.7152 | 180.6298 | 2.2706 | 7.4082 | 6.5901 | 0.9571 | 3.7899 | 56.2508 | 23.3076 | 988470.5362 | 92230 | 30 | 1.1443 | 1090.2322 | 48.8563 | 1931.1339 | 121.2279 | 181.0214 | 3.0066 | 9.9277 | 4.2415 | 0.86926 | 3.2996 | 52.0782 | 23.3907 | 988468.3378 | 92230 | 30 | 1.0048 | 1090.3112 | 42.3601 | 1930.4832 | 121.5221 | 181.4123 | 0.67571 | 11.3245 | 2.8221 | 0.77672 | 2.9433 | 49.6645 | 23.6868 | 988466.0791 | 92230 | 30 | 1.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68526 | 11.4087 | 2.8026 | 0.78123 | 0 | 49.5771 | 23.5543 | 988429.7769 | 36892 | 11.2165 | 16.6786 | 27.306 | 62.2308 | 298.2479 | 298.3988 | 298.6182 | 298.193 | 298.1563 | 4926.6173
6 | 6 | 30 | 3.3556 | 1086.3773 | 76.354 | 2044.7818 | 122.0862 | 199.8141 | 0.0067464 | 6.0308 | 8.7513 | 1.3485 | 4.7966 | 59.281 | 22.2299 | 988538.7169 | 92230 | 30 | 1.7068 | 1086.4032 | 70.2877 | 2046.2825 | 122.0002 | 200.1352 | 7.8535e-05 | 4.4328 | 9.1283 | 1.0121 | 4.5149 | 60.9738 | 23.8262 | 988538.4697 | 92230 | 30 | 1.2969 | 1086.4352 | 59.065 | 2049.1737 | 122.5361 | 200.5632 | 2.2037 | 7.0074 | 6.6667 | 0.9264 | 3.9024 | 56.6571 | 23.9635 | 988538.1311 | 92230 | 30 | 1.1084 | 1086.4684 | 50.1159 | 2050.3906 | 123.0544 | 200.9913 | 2.9211 | 9.5556 | 4.2921 | 0.84444 | 3.4073 | 52.4375 | 24.0543 | 988537.7833 | 92230 | 30 | 0.97688 | 1086.5024 | 43.6426 | 2049.9096 | 123.3429 | 201.4187 | 0.62791 | 10.911 | 2.8956 | 0.75513 | 3.0519 | 50.0788 | 24.3814 | 988537.426 | 92230 | 30 | 0.98086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63491 | 10.9706 | 2.8871 | 0.75822 | 0 | 50.0207 | 24.2771 | 988531.6825 | 36892 | 11.3947 | 16.8831 | 27.631 | 63.2157 | 306.4651 | 306.4248 | 306.4404 | 307.0094 | 306.3908 | 5131.4346
7 | 7 | 30 | 3.2372 | 1085.272 | 77.452 | 2139.9002 | 123.9794 | 219.7079 | 0.0061107 | 5.7443 | 8.787 | 1.3197 | 4.8891 | 59.5567 | 22.7251 | 988548.9181 | 92230 | 30 | 1.6519 | 1085.2745 | 71.4701 | 2141.4123 | 123.8919 | 220.0566 | 7.8412e-05 | 4.1288 | 9.1749 | 0.98249 | 4.6139 | 61.2739 | 24.339 | 988548.879 | 92230 | 30 | 1.2643 | 1085.2779 | 60.165 | 2144.496 | 124.4337 | 220.5218 | 2.1445 | 6.7268 | 6.6878 | 0.90445 | 3.9954 | 56.9153 | 24.4846 | 988548.8254 | 92230 | 30 | 1.0833 | 1085.2808 | 51.1642 | 2145.8915 | 124.9578 | 220.9868 | 2.848 | 9.3011 | 4.2891 | 0.82695 | 3.496 | 52.6527 | 24.5819 | 988548.7704 | 92230 | 30 | 0.95739 | 1085.2838 | 44.7061 | 2145.5451 | 125.2419 | 221.4512 | 0.59238 | 10.6201 | 2.9131 | 0.73992 | 3.1412 | 50.3426 | 24.935 | 988548.7138 | 92230 | 30 | 0.96021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59762 | 10.6618 | 2.9127 | 0.74213 | 0 | 50.3066 | 24.8515 | 988547.8052 | 36892 | 11.5456 | 17.0549 | 27.9031 | 64.0411 | 313.3539 | 313.5432 | 313.2906 | 313.4567 | 313.3432 | 5305.1047
8 | 8 | 30 | 3.1495 | 1085.9126 | 78.3538 | 2216.2993 | 125.8797 | 239.135 | 0.0055396 | 5.5411 | 8.7861 | 1.298 | 4.9647 | 59.73 | 23.1237 | 988550.532 | 92230 | 30 | 1.612 | 1085.8977 | 72.4425 | 2217.8152 | 125.7911 | 239.5103 | 8.2635e-05 | 3.9116 | 9.1823 | 0.96028 | 4.6949 | 61.4663 | 24.7517 | 988550.5258 | 92230 | 30 | 1.2405 | 1085.8784 | 61.0709 | 2221.0454 | 126.3389 | 240.0113 | 2.0925 | 6.5328 | 6.6698 | 0.8883 | 4.0714 | 57.066 | 24.9046 | 988550.5174 | 92230 | 30 | 1.065 | 1085.8602 | 52.0264 | 2222.5829 | 126.8687 | 240.5125 | 2.7855 | 9.1304 | 4.249 | 0.81421 | 3.5685 | 52.7645 | 25.0074 | 988550.5087 | 92230 | 30 | 0.94329 | 1085.8423 | 45.5791 | 2222.3435 | 127.1493 | 241.0132 | 0.56554 | 10.4182 | 2.8908 | 0.72882 | 3.2142 | 50.4965 | 25.3823 | 988550.4997 | 92230 | 30 | 0.94535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56951 | 10.447 | 2.8961 | 0.73045 | 0 | 50.4764 | 25.3145 | 988550.356 | 36892 | 11.6738 | 17.2 | 28.1305 | 64.7256 | 319.1759 | 319.1774 | 319.312 | 319.4049 | 319.1159 | 5452.2932
9 | 9 | 30 | 3.083 | 1087.724 | 79.0884 | 2277.7975 | 127.74 | 257.7644 | 0.0050724 | 5.3986 | 8.7601 | 1.2813 | 5.0261 | 59.8299 | 23.4476 | 988550.7874 | 92230 | 30 | 1.5821 | 1087.6995 | 73.234 | 2279.3214 | 127.651 | 258.166 | 8.7206e-05 | 3.7576 | 9.1627 | 0.94337 | 4.7606 | 61.5815 | 25.0872 | 988550.7864 | 92230 | 30 | 1.2226 | 1087.6678 | 61.81 | 2282.6737 | 128.2053 | 258.7021 | 2.0468 | 6.4012 | 6.6254 | 0.87614 | 4.1332 | 57.1407 | 25.2465 | 988550.7851 | 92230 | 30 | 1.0513 | 1087.6358 | 52.7299 | 2284.3245 | 128.7407 | 259.2382 | 2.7324 | 9.0197 | 4.1847 | 0.80469 | 3.6275 | 52.8043 | 25.3539 | 988550.7837 | 92230 | 30 | 0.93277 | 1087.6037 | 46.2911 | 2284.1692 | 129.0187 | 259.7738 | 0.54506 | 10.2809 | 2.8418 | 0.72052 | 3.2735 | 50.5722 | 25.7469 | 988550.7823 | 92230 | 30 | 0.93433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5481 | 10.3003 | 2.8509 | 0.72175 | 0 | 50.5633 | 25.6915 | 988550.7595 | 36892 | 11.7831 | 17.323 | 28.3232 | 65.3091 | 324.1313 | 324.3055 | 324.0925 | 324.1588 | 324.1242 | 5577.8539
10 | 10 | 30 | 3.0316 | 1090.3111 | 79.6836 | 2327.4297 | 129.5308 | 275.3897 | 0.0048919 | 5.3003 | 8.7178 | 1.2684 | 5.0759 | 59.8779 | 23.7128 | 988550.8278 | 92230 | 30 | 1.5592 | 1090.2814 | 73.8736 | 2328.9621 | 129.442 | 275.8163 | 8.1807e-05 | 3.6498 | 9.1254 | 0.93038 | 4.8138 | 61.6419 | 25.3621 | 988550.8276 | 92230 | 30 | 1.209 | 1090.2398 | 62.409 | 2332.406 | 130.0024 | 276.3852 | 2.0068 | 6.3148 | 6.5644 | 0.86683 | 4.1833 | 57.1626 | 25.5268 | 988550.8274 | 92230 | 30 | 1.0408 | 1090.1985 | 53.3008 | 2334.1458 | 130.5429 | 276.9542 | 2.6873 | 8.9518 | 4.106 | 0.79741 | 3.6753 | 52.7951 | 25.6382 | 988550.8272 | 92230 | 30 | 0.92475 | 1090.1574 | 46.869 | 2334.057 | 130.8189 | 277.5229 | 0.52937 | 10.1906 | 2.7762 | 0.71417 | 3.3215 | 50.5934 | 26.046 | 988550.827 | 92230 | 30 | 0.92595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5317 | 10.2031 | 2.7875 | 0.71511 | 0 | 50.5923 | 26.0005 | 988550.8234 | 36892 | 11.8765 | 17.4277 | 28.4859 | 65.8003 | 328.3754 | 328.3328 | 328.3336 | 328.6344 | 328.3318 | 5684.9039
11 | 11 | 30 | 2.9915 | 1093.3841 | 80.1643 | 2367.5781 | 131.2326 | 291.8901 | 0.0053001 | 5.2342 | 8.666 | 1.2583 | 5.116 | 59.8901 | 23.931 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 1.5413 | 1093.3477 | 74.3877 | 2369.1106 | 131.1436 | 292.3392 | 5.1451e-05 | 3.5758 | 9.0774 | 0.92031 | 4.8565 | 61.6642 | 25.5883 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 1.1983 | 1093.3007 | 62.8923 | 2372.6278 | 131.7101 | 292.9389 | 1.9718 | 6.2609 | 6.4942 | 0.85961 | 4.2237 | 57.1485 | 25.7579 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 1.0326 | 1093.2542 | 53.7623 | 2374.4386 | 132.2554 | 293.5391 | 2.649 | 8.9141 | 4.0199 | 0.79177 | 3.7139 | 52.7536 | 25.8726 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 0.91851 | 1093.2076 | 47.3367 | 2374.4023 | 132.5298 | 294.1387 | 0.51734 | 10.134 | 2.7014 | 0.70924 | 3.3604 | 50.5777 | 26.2925 | 988550.834 | 92230 | 30 | 0.91944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51913 | 10.1417 | 2.7138 | 0.70998 | 0 | 50.5818 | 26.2549 | 988550.8335 | 36892 | 11.9567 | 17.5172 | 28.625 | 66.219 | 331.9575 | 332.0061 | 332.1043 | 331.9392 | 331.9233 | 5776.8322
12 | 12 | 30 | 2.9594 | 1096.7266 | 80.5509 | 2400.1155 | 132.8325 | 307.2066 | 0.0047671 | 5.1919 | 8.6092 | 1.2503 | 5.1484 | 59.8777 | 24.1108 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.5272 | 1096.6891 | 74.7993 | 2401.6557 | 132.7438 | 307.6773 | 6.8595e-05 | 3.5266 | 9.0237 | 0.91246 | 4.8908 | 61.6603 | 25.7751 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1899 | 1096.64 | 63.281 | 2405.2314 | 133.3162 | 308.306 | 1.9411 | 6.2304 | 6.4197 | 0.85393 | 4.2563 | 57.1109 | 25.9489 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0261 | 1096.5906 | 54.1346 | 2407.0977 | 133.8659 | 308.9349 | 2.6165 | 8.8977 | 3.9315 | 0.78732 | 3.7451 | 52.6918 | 26.0664 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.91358 | 1096.5412 | 47.7142 | 2407.1026 | 134.1392 | 309.5634 | 0.50815 | 10.1019 | 2.6227 | 0.70537 | 3.3919 | 50.5379 | 26.4961 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.91432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50951 | 10.106 | 2.6356 | 0.70595 | 0 | 50.5454 | 26.4651 | 988550.8351 | 36892 | 12.0256 | 17.5939 | 28.7439 | 66.5783 | 335.0547 | 335.1776 | 335.0334 | 335.0539 | 335.0486 | 5855.78
13 | 13 | 30 | 2.9338 | 1100.1924 | 80.8618 | 2426.5502 | 134.3244 | 321.3282 | 0.004973 | 5.1665 | 8.551 | 1.244 | 5.1745 | 59.8496 | 24.2596 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.5158 | 1100.1555 | 75.1278 | 2428.0992 | 134.2363 | 321.8192 | 5.2405e-05 | 3.4955 | 8.9679 | 0.9063 | 4.9184 | 61.6391 | 25.9298 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1831 | 1100.1053 | 63.593 | 2431.719 | 134.8141 | 322.4744 | 1.9142 | 6.2166 | 6.3448 | 0.84943 | 4.2825 | 57.0585 | 26.1073 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.021 | 1100.0548 | 54.4345 | 2433.6285 | 135.3678 | 323.1298 | 2.589 | 8.8962 | 3.8444 | 0.78378 | 3.7703 | 52.6184 | 26.2272 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.90963 | 1100.0044 | 48.0188 | 2433.6659 | 135.6402 | 323.7849 | 0.50116 | 10.0871 | 2.544 | 0.70229 | 3.4173 | 50.4831 | 26.6647 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50219 | 10.0887 | 2.5567 | 0.70275 | 0 | 50.4926 | 26.639 | 988550.8353 | 36892 | 12.085 | 17.6599 | 28.8457 | 66.887 | 337.7569 | 337.7198 | 337.6996 | 337.8406 | 337.7179 | 5923.7131
14 | 14 | 30 | 2.913 | 1103.6749 | 81.1113 | 2448.0798 | 135.7061 | 334.2756 | 0.004595 | 5.1536 | 8.4937 | 1.239 | 5.1955 | 59.8115 | 24.3827 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5066 | 1103.6378 | 75.3897 | 2449.6333 | 135.6184 | 334.7847 | 6.5175e-05 | 3.4776 | 8.9124 | 0.90146 | 4.9404 | 61.607 | 26.0581 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1777 | 1103.5876 | 63.8431 | 2453.2865 | 136.2014 | 335.4641 | 1.8907 | 6.2145 | 6.2718 | 0.84584 | 4.3035 | 56.9976 | 26.2388 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0168 | 1103.5374 | 54.6758 | 2455.23 | 136.7586 | 336.1439 | 2.5657 | 8.9048 | 3.7607 | 0.78093 | 3.7906 | 52.5393 | 26.3608 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90643 | 1103.4874 | 48.2642 | 2455.2931 | 137.0304 | 336.8234 | 0.4959 | 10.0845 | 2.4677 | 0.69983 | 3.4378 | 50.4199 | 26.8044 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49668 | 10.0844 | 2.48 | 0.7002 | 0 | 50.4305 | 26.7831 | 988550.8354 | 36892 | 12.1363 | 17.7168 | 28.9333 | 67.1494 | 340.0255 | 340.0109 | 340.0134 | 340.1785 | 340.0043 | 5982.4255
15 | 15 | 30 | 2.896 | 1107.0964 | 81.3115 | 2465.6532 | 136.9781 | 346.0904 | 0.004026 | 5.1496 | 8.4386 | 1.2349 | 5.2124 | 59.7678 | 24.4847 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4991 | 1107.0593 | 75.598 | 2467.2099 | 136.8907 | 346.6159 | 8.7827e-05 | 3.4691 | 8.8589 | 0.89763 | 4.958 | 61.5684 | 26.1646 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1732 | 1107.0103 | 64.0435 | 2470.8894 | 137.4785 | 347.3175 | 1.87 | 6.2206 | 6.2022 | 0.84294 | 4.3205 | 56.9328 | 26.3482 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0134 | 1106.9616 | 54.8701 | 2472.8596 | 138.039 | 348.0195 | 2.546 | 8.92 | 3.6819 | 0.77863 | 3.807 | 52.4587 | 26.4718 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90382 | 1106.9128 | 48.462 | 2472.943 | 138.3102 | 348.7214 | 0.492 | 10.0904 | 2.3954 | 0.69784 | 3.4544 | 50.3529 | 26.9203 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49257 | 10.0891 | 2.4069 | 0.69814 | 0 | 50.3639 | 26.9026 | 988550.8354 | 36892 | 12.1808 | 17.766 | 29.0091 | 67.3776 | 342.0064 | 342.0124 | 342.0979 | 342.0224 | 341.9855 | 6033.3163
16 | 16 | 30 | 2.8823 | 1110.4035 | 81.4723 | 2480.0296 | 138.143 | 356.8286 | 0.0043351 | 5.1514 | 8.3869 | 1.2317 | 5.226 | 59.7218 | 24.5695 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4929 | 1110.3677 | 75.7635 | 2481.5916 | 138.0561 | 357.3692 | 7.0261e-05 | 3.4674 | 8.8083 | 0.89459 | 4.9721 | 61.5266 | 26.2532 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1696 | 1110.3208 | 64.2039 | 2485.2918 | 138.6483 | 358.0911 | 1.8518 | 6.2321 | 6.137 | 0.84059 | 4.3341 | 56.8671 | 26.4392 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0106 | 1110.274 | 55.0265 | 2487.2826 | 139.2116 | 358.8134 | 2.5292 | 8.9395 | 3.6087 | 0.77674 | 3.8203 | 52.3793 | 26.5643 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90167 | 1110.2271 | 48.6214 | 2487.3821 | 139.4825 | 359.5355 | 0.48916 | 10.1019 | 2.328 | 0.69624 | 3.4678 | 50.2852 | 27.0166 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48957 | 10.0998 | 2.3386 | 0.69648 | 0 | 50.2961 | 27.0019 | 988550.8354 | 36892 | 12.2194 | 17.8086 | 29.0747 | 67.5753 | 343.7314 | 343.8101 | 343.7326 | 343.7188 | 343.7189 | 6077.4766
17 | 17 | 30 | 2.8707 | 1113.562 | 81.6011 | 2491.8217 | 139.2051 | 366.5556 | 0.003425 | 5.1578 | 8.3387 | 1.2291 | 5.237 | 59.6751 | 24.6397 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4878 | 1113.5284 | 75.8951 | 2493.3896 | 139.1188 | 367.1101 | 0.00011018 | 3.4703 | 8.7613 | 0.89217 | 4.9834 | 61.4837 | 26.3269 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1666 | 1113.484 | 64.3325 | 2497.1054 | 139.715 | 367.8503 | 1.8359 | 6.2471 | 6.0767 | 0.83868 | 4.3451 | 56.8025 | 26.515 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0083 | 1113.4395 | 55.1526 | 2499.1122 | 140.281 | 368.591 | 2.515 | 8.9612 | 3.5414 | 0.7752 | 3.831 | 52.303 | 26.6414 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89989 | 1113.3949 | 48.75 | 2499.2243 | 140.5516 | 369.3315 | 0.48715 | 10.117 | 2.2658 | 0.69493 | 3.4786 | 50.2189 | 27.0966 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48744 | 10.1144 | 2.2756 | 0.69512 | 0 | 50.2296 | 27.0844 | 988550.8354 | 36892 | 12.253 | 17.8456 | 29.1316 | 67.747 | 345.2309 | 345.2913 | 345.2207 | 345.2296 | 345.2277 | 6115.8562
18 | 18 | 30 | 2.8613 | 1116.5508 | 81.7048 | 2501.5199 | 140.17 | 375.3414 | 0.0036037 | 5.1667 | 8.2947 | 1.2269 | 5.2459 | 59.6297 | 24.6983 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4836 | 1116.5196 | 75.9997 | 2503.0936 | 140.0842 | 375.9084 | 9.9964e-05 | 3.4765 | 8.7179 | 0.89024 | 4.9924 | 61.4412 | 26.3883 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1641 | 1116.4778 | 64.4356 | 2506.821 | 140.6842 | 376.6652 | 1.8218 | 6.2641 | 6.0213 | 0.83711 | 4.354 | 56.7405 | 26.5783 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0064 | 1116.4358 | 55.2543 | 2508.84 | 141.2524 | 377.4225 | 2.5029 | 8.9841 | 3.4801 | 0.77392 | 3.8397 | 52.2308 | 26.7057 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8984 | 1116.3937 | 48.8538 | 2508.9622 | 141.5228 | 378.1796 | 0.48578 | 10.1343 | 2.209 | 0.69385 | 3.4874 | 50.1555 | 27.1631 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48597 | 10.1314 | 2.2179 | 0.69402 | 0 | 50.1656 | 27.153 | 988550.8354 | 36892 | 12.2823 | 17.8779 | 29.181 | 67.8966 | 346.5396 | 346.569 | 346.526 | 346.5658 | 346.5365 | 6149.282
19 | 19 | 30 | 2.8535 | 1119.3581 | 81.7882 | 2509.5185 | 141.0436 | 383.2575 | 0.003712 | 5.1773 | 8.2545 | 1.2252 | 5.2531 | 59.5861 | 24.7471 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4801 | 1119.3291 | 76.0827 | 2511.0969 | 140.9584 | 383.8357 | 9.3489e-05 | 3.4847 | 8.6783 | 0.88869 | 4.9997 | 61.4003 | 26.4395 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.162 | 1119.2899 | 64.5184 | 2514.8328 | 141.5616 | 384.6074 | 1.8095 | 6.2821 | 5.971 | 0.83582 | 4.3612 | 56.6819 | 26.6312 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0048 | 1119.2505 | 55.3364 | 2516.8612 | 142.1319 | 385.3796 | 2.4926 | 9.0071 | 3.4245 | 0.77286 | 3.8467 | 52.1635 | 26.7594 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89716 | 1119.2111 | 48.9378 | 2516.9914 | 142.4022 | 386.1517 | 0.48489 | 10.1525 | 2.1575 | 0.69297 | 3.4945 | 50.0957 | 27.2185 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48501 | 10.1495 | 2.1656 | 0.69311 | 0 | 50.1052 | 27.2101 | 988550.8354 | 36892 | 12.3079 | 17.906 | 29.224 | 68.0265 | 347.6916 | 347.6777 | 347.6673 | 347.7258 | 347.6754 | 6178.4625
20 | 20 | 30 | 2.8474 | 1121.9788 | 81.8558 | 2516.1333 | 141.8323 | 390.3745 | 0.0053598 | 5.1884 | 8.2183 | 1.2237 | 5.2589 | 59.5456 | 24.788 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4771 | 1121.9517 | 76.1487 | 2517.7162 | 141.7475 | 390.9627 | 1.6554e-05 | 3.4942 | 8.6424 | 0.88745 | 5.0055 | 61.3614 | 26.4823 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1602 | 1121.9151 | 64.5849 | 2521.4582 | 142.3538 | 391.7478 | 1.7987 | 6.3003 | 5.9253 | 0.83476 | 4.367 | 56.6272 | 26.6755 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0035 | 1121.8784 | 55.4029 | 2523.4938 | 142.9259 | 392.5335 | 2.4837 | 9.0297 | 3.3745 | 0.77198 | 3.8525 | 52.1012 | 26.8044 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89611 | 1121.8418 | 49.0058 | 2523.6304 | 143.1961 | 393.319 | 0.48438 | 10.171 | 2.1111 | 0.69225 | 3.5003 | 50.04 | 27.2647 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48445 | 10.168 | 2.1183 | 0.69236 | 0 | 50.0489 | 27.2577 | 988550.8354 | 36892 | 12.3303 | 17.9306 | 29.2616 | 68.1392 | 348.6807 | 348.6671 | 348.6668 | 348.7358 | 348.6687 | 6203.9802
21 | 21 | 30 | 2.8419 | 1124.4128 | 81.9099 | 2521.6203 | 142.5425 | 396.7611 | 0.0053892 | 5.2003 | 8.1855 | 1.2226 | 5.2637 | 59.5073 | 24.8219 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4746 | 1124.3875 | 76.2011 | 2523.2064 | 142.4582 | 397.3583 | 1.442e-05 | 3.5042 | 8.61 | 0.88645 | 5.0102 | 61.325 | 26.5181 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1588 | 1124.3535 | 64.6383 | 2526.9529 | 143.0672 | 398.1554 | 1.7891 | 6.3183 | 5.8842 | 0.83388 | 4.3717 | 56.5765 | 26.7125 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0023 | 1124.3195 | 55.4568 | 2528.9941 | 143.6409 | 398.9531 | 2.4762 | 9.0514 | 3.3295 | 0.77124 | 3.8572 | 52.0441 | 26.8421 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89523 | 1124.2855 | 49.0609 | 2529.1358 | 143.911 | 399.7508 | 0.48415 | 10.1892 | 2.0693 | 0.69165 | 3.5051 | 49.9887 | 27.3033 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48418 | 10.1863 | 2.0759 | 0.69174 | 0 | 49.9968 | 27.2974 | 988550.8354 | 36892 | 12.3498 | 17.9521 | 29.2946 | 68.2381 | 349.5457 | 349.541 | 349.5424 | 349.6047 | 349.5377 | 6226.3364
22 | 22 | 30 | 2.8371 | 1126.6637 | 81.9533 | 2526.1851 | 143.1807 | 402.4829 | 0.0045115 | 5.2123 | 8.1559 | 1.2216 | 5.2675 | 59.4717 | 24.8502 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4725 | 1126.6402 | 76.2428 | 2527.7736 | 143.0966 | 403.0881 | 5.3917e-05 | 3.5145 | 8.5809 | 0.88564 | 5.0139 | 61.2912 | 26.5481 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1575 | 1126.6088 | 64.6814 | 2531.5234 | 143.7082 | 403.8961 | 1.7807 | 6.3356 | 5.8473 | 0.83314 | 4.3755 | 56.53 | 26.7437 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0014 | 1126.5774 | 55.5006 | 2533.5688 | 144.2832 | 404.7046 | 2.4698 | 9.072 | 3.2893 | 0.77062 | 3.861 | 51.992 | 26.8738 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89448 | 1126.5461 | 49.1057 | 2533.7145 | 144.5533 | 405.5131 | 0.48413 | 10.2068 | 2.0319 | 0.69115 | 3.5089 | 49.9416 | 27.3356 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48412 | 10.204 | 2.0378 | 0.69122 | 0 | 49.949 | 27.3307 | 988550.8354 | 36892 | 12.367 | 17.971 | 29.3234 | 68.325 | 350.3078 | 350.3076 | 350.3197 | 350.3464 | 350.3002 | 6245.9503
23 | 23 | 30 | 2.833 | 1128.738 | 81.9885 | 2529.9934 | 143.7529 | 407.6019 | 0.0039983 | 5.2239 | 8.1295 | 1.2208 | 5.2706 | 59.439 | 24.8739 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4707 | 1128.7162 | 76.276 | 2531.5844 | 143.6692 | 408.2143 | 7.7155e-05 | 3.5246 | 8.5548 | 0.88498 | 5.017 | 61.2602 | 26.5734 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1565 | 1128.6873 | 64.7162 | 2535.3366 | 144.2829 | 409.0319 | 1.7733 | 6.3521 | 5.8142 | 0.83252 | 4.3786 | 56.4876 | 26.7699 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0006 | 1128.6585 | 55.5363 | 2537.3851 | 144.8593 | 409.8501 | 2.4642 | 9.0912 | 3.2533 | 0.7701 | 3.8641 | 51.9446 | 26.9005 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89384 | 1128.6296 | 49.1421 | 2537.5341 | 145.1293 | 410.6683 | 0.48425 | 10.2235 | 1.9986 | 0.69073 | 3.5121 | 49.8987 | 27.3627 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48422 | 10.2208 | 2.0038 | 0.6908 | 0 | 49.9054 | 27.3585 | 988550.8354 | 36892 | 12.3821 | 17.9876 | 29.3487 | 68.4012 | 350.9791 | 350.9833 | 351.0111 | 350.9792 | 350.9723 | 6263.1782
24 | 24 | 30 | 2.8296 | 1130.6435 | 82.017 | 2533.1805 | 144.265 | 412.1757 | 0.0034695 | 5.2351 | 8.1059 | 1.2202 | 5.2732 | 59.4093 | 24.8939 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4692 | 1130.6235 | 76.3025 | 2534.7738 | 144.1817 | 412.7946 | 0.00010089 | 3.5344 | 8.5315 | 0.88445 | 5.0194 | 61.2318 | 26.5946 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1556 | 1130.597 | 64.7443 | 2538.5277 | 144.7975 | 413.6208 | 1.7667 | 6.3676 | 5.7847 | 0.83201 | 4.3811 | 56.449 | 26.792 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99992 | 1130.5706 | 55.5654 | 2540.5786 | 145.3749 | 414.4477 | 2.4594 | 9.1091 | 3.2212 | 0.76965 | 3.8667 | 51.9018 | 26.923 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8933 | 1130.5441 | 49.1719 | 2540.7302 | 145.6449 | 415.2746 | 0.48447 | 10.2391 | 1.9688 | 0.69039 | 3.5147 | 49.8598 | 27.3854 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48443 | 10.2366 | 1.9735 | 0.69044 | 0 | 49.8659 | 27.382 | 988550.8354 | 36892 | 12.3954 | 18.0021 | 29.371 | 68.4682 | 351.5692 | 351.5926 | 351.5757 | 351.5647 | 351.5644 | 6278.3238
25 | 25 | 30 | 2.8269 | 1132.3894 | 82.0404 | 2535.8555 | 144.7228 | 416.258 | 0.0041055 | 5.2453 | 8.085 | 1.2196 | 5.2753 | 59.3826 | 24.9108 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4679 | 1132.3712 | 76.3235 | 2537.4516 | 144.6398 | 416.8827 | 7.1546e-05 | 3.5437 | 8.5106 | 0.88401 | 5.0214 | 61.2059 | 26.6125 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1548 | 1132.347 | 64.7671 | 2541.2065 | 145.2574 | 417.7167 | 1.761 | 6.3819 | 5.7583 | 0.83157 | 4.3832 | 56.414 | 26.8107 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99934 | 1132.3228 | 55.5892 | 2543.2591 | 145.8358 | 418.5513 | 2.4553 | 9.1256 | 3.1927 | 0.76928 | 3.8688 | 51.8633 | 26.942 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89283 | 1132.2986 | 49.1963 | 2543.4128 | 146.1058 | 419.3859 | 0.48477 | 10.2537 | 1.9423 | 0.69009 | 3.5168 | 49.8246 | 27.4046 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48472 | 10.2514 | 1.9465 | 0.69014 | 0 | 49.8301 | 27.4017 | 988550.8354 | 36892 | 12.4071 | 18.0149 | 29.3905 | 68.5271 | 352.0886 | 352.1129 | 352.0862 | 352.0854 | 352.0856 | 6291.6528
26 | 26 | 30 | 2.8246 | 1133.9856 | 82.0594 | 2538.1082 | 145.1314 | 419.8981 | 0.0041884 | 5.2549 | 8.0663 | 1.2192 | 5.277 | 59.3583 | 24.9251 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4667 | 1133.969 | 76.3404 | 2539.7066 | 145.0487 | 420.528 | 6.7572e-05 | 3.5525 | 8.4921 | 0.88366 | 5.023 | 61.1825 | 26.6277 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1542 | 1133.947 | 64.7857 | 2543.4622 | 145.6679 | 421.3689 | 1.7559 | 6.3952 | 5.7348 | 0.8312 | 4.3849 | 56.3825 | 26.8265 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99885 | 1133.9249 | 55.6087 | 2545.516 | 146.2472 | 422.2104 | 2.4518 | 9.1406 | 3.1673 | 0.76896 | 3.8706 | 51.8286 | 26.9581 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89243 | 1133.9027 | 49.2163 | 2545.6714 | 146.5172 | 423.0519 | 0.4851 | 10.2671 | 1.9188 | 0.68985 | 3.5186 | 49.7929 | 27.4208 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48504 | 10.265 | 1.9225 | 0.68989 | 0 | 49.7979 | 27.4183 | 988550.8354 | 36892 | 12.4174 | 18.0262 | 29.4077 | 68.5791 | 352.5463 | 352.5649 | 352.5432 | 352.5459 | 352.5453 | 6303.3945
27 | 27 | 30 | 2.8226 | 1135.442 | 82.0749 | 2540.0111 | 145.4958 | 423.1412 | 0.0043478 | 5.2638 | 8.0497 | 1.2188 | 5.2784 | 59.3364 | 24.9372 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4658 | 1135.4269 | 76.3538 | 2541.6116 | 145.4133 | 423.7757 | 6.0138e-05 | 3.5607 | 8.4756 | 0.88337 | 5.0243 | 61.1614 | 26.6406 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1536 | 1135.4068 | 64.8008 | 2545.3674 | 146.0339 | 424.6227 | 1.7514 | 6.4074 | 5.7139 | 0.83089 | 4.3863 | 56.3542 | 26.8399 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99842 | 1135.3867 | 55.6248 | 2547.4221 | 146.614 | 425.4704 | 2.4487 | 9.1544 | 3.1448 | 0.76868 | 3.872 | 51.7975 | 26.9718 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89208 | 1135.3665 | 49.2327 | 2547.5788 | 146.884 | 426.3181 | 0.48546 | 10.2794 | 1.8979 | 0.68964 | 3.5201 | 49.7644 | 27.4345 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4854 | 10.2775 | 1.9012 | 0.68967 | 0 | 49.7689 | 27.4324 | 988550.8354 | 36892 | 12.4265 | 18.0362 | 29.4229 | 68.6249 | 352.9501 | 352.963 | 352.9467 | 352.9545 | 352.9496 | 6313.748
28 | 28 | 30 | 2.8208 | 1136.7684 | 82.0875 | 2541.6235 | 145.8203 | 426.0285 | 0.0043582 | 5.2721 | 8.0349 | 1.2185 | 5.2796 | 59.3167 | 24.9474 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.465 | 1136.7548 | 76.3646 | 2543.2257 | 145.7381 | 426.667 | 5.9581e-05 | 3.5682 | 8.4609 | 0.88312 | 5.0254 | 61.1423 | 26.6515 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1531 | 1136.7365 | 64.8131 | 2546.9816 | 146.36 | 427.5195 | 1.7474 | 6.4185 | 5.6953 | 0.83062 | 4.3875 | 56.3287 | 26.8514 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99806 | 1136.7181 | 55.6381 | 2549.0368 | 146.9407 | 428.3727 | 2.446 | 9.1669 | 3.1248 | 0.76845 | 3.8732 | 51.7696 | 26.9834 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89178 | 1136.6998 | 49.2463 | 2549.1946 | 147.2107 | 429.2258 | 0.48582 | 10.2906 | 1.8794 | 0.68947 | 3.5213 | 49.7389 | 27.4461 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48576 | 10.2889 | 1.8823 | 0.68949 | 0 | 49.7429 | 27.4443 | 988550.8354 | 36892 | 12.4345 | 18.045 | 29.4363 | 68.6653 | 353.3078 | 353.3122 | 353.303 | 353.3169 | 353.306 | 6322.8858
29 | 29 | 30 | 2.8193 | 1137.9747 | 82.0978 | 2542.9938 | 146.1091 | 428.5972 | 0.004204 | 5.2796 | 8.0218 | 1.2182 | 5.2806 | 59.299 | 24.9561 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4642 | 1137.9623 | 76.3732 | 2544.5975 | 146.0271 | 429.2394 | 6.6618e-05 | 3.5752 | 8.4479 | 0.88292 | 5.0263 | 61.1252 | 26.6608 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1527 | 1137.9457 | 64.8232 | 2548.3532 | 146.6501 | 430.0968 | 1.7439 | 6.4286 | 5.6788 | 0.8304 | 4.3884 | 56.3059 | 26.8612 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99774 | 1137.929 | 55.6491 | 2550.4089 | 147.2315 | 430.9548 | 2.4437 | 9.1781 | 3.107 | 0.76825 | 3.8742 | 51.7448 | 26.9934 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89153 | 1137.9123 | 49.2575 | 2550.5675 | 147.5014 | 431.8128 | 0.48618 | 10.3008 | 1.8629 | 0.68932 | 3.5223 | 49.7161 | 27.4559 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48612 | 10.2992 | 1.8655 | 0.68934 | 0 | 49.7197 | 27.4544 | 988550.8354 | 36892 | 12.4416 | 18.0527 | 29.4481 | 68.7009 | 353.625 | 353.6199 | 353.6183 | 353.6361 | 353.6203 | 6330.9581
30 | 30 | 30 | 2.8177 | 1139.0701 | 82.1061 | 2544.1622 | 146.3659 | 430.8813 | 0.0032149 | 5.2867 | 8.0101 | 1.218 | 5.2814 | 59.2829 | 24.9633 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4636 | 1139.0589 | 76.3801 | 2545.7668 | 146.2841 | 431.5267 | 0.00011227 | 3.5815 | 8.4364 | 0.88276 | 5.027 | 61.1099 | 26.6688 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1524 | 1139.0438 | 64.8315 | 2549.5222 | 146.9081 | 432.3884 | 1.7409 | 6.4378 | 5.6642 | 0.8302 | 4.3892 | 56.2855 | 26.8695 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99747 | 1139.0287 | 55.6583 | 2551.5781 | 147.49 | 433.2507 | 2.4417 | 9.1883 | 3.0913 | 0.76808 | 3.8751 | 51.7226 | 27.0019 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8913 | 1139.0135 | 49.2668 | 2551.7374 | 147.76 | 434.113 | 0.48653 | 10.3101 | 1.8484 | 0.68919 | 3.5231 | 49.6957 | 27.4644 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48647 | 10.3086 | 1.8506 | 0.68921 | 0 | 49.6989 | 27.4631 | 988550.8354 | 36892 | 12.4479 | 18.0596 | 29.4586 | 68.7322 | 353.9016 | 353.8972 | 353.897 | 353.9156 | 353.8979 | 6338.095
31 | 31 | 30 | 2.8167 | 1140.0637 | 82.1133 | 2545.1605 | 146.5941 | 432.9112 | 0.0037847 | 5.2928 | 7.9998 | 1.2178 | 5.2821 | 59.2689 | 24.9698 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4631 | 1140.0535 | 76.3857 | 2546.7662 | 146.5124 | 433.5595 | 8.5756e-05 | 3.5872 | 8.4261 | 0.88262 | 5.0276 | 61.0962 | 26.6756 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.152 | 1140.0398 | 64.8383 | 2550.5213 | 147.1374 | 434.425 | 1.7381 | 6.446 | 5.6512 | 0.83004 | 4.3899 | 56.2673 | 26.8767 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99724 | 1140.0261 | 55.6659 | 2552.5774 | 147.7197 | 435.2912 | 2.44 | 9.1975 | 3.0774 | 0.76793 | 3.8758 | 51.7028 | 27.0092 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89111 | 1140.0123 | 49.2746 | 2552.7373 | 147.9897 | 436.1573 | 0.48686 | 10.3184 | 1.8355 | 0.68908 | 3.5239 | 49.6775 | 27.4716 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48681 | 10.3171 | 1.8375 | 0.6891 | 0 | 49.6803 | 27.4705 | 988550.8354 | 36892 | 12.4534 | 18.0656 | 29.4678 | 68.7599 | 354.1458 | 354.1435 | 354.1436 | 354.1615 | 354.1433 | 6344.4083
32 | 32 | 30 | 2.8161 | 1140.9638 | 82.1195 | 2546.0158 | 146.7967 | 434.7144 | 0.0049636 | 5.2981 | 7.9908 | 1.2176 | 5.2827 | 59.2566 | 24.9754 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4626 | 1140.9546 | 76.3902 | 2547.623 | 146.7153 | 435.3653 | 3.1558e-05 | 3.5925 | 8.4171 | 0.88251 | 5.0281 | 61.0839 | 26.6815 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1518 | 1140.9421 | 64.844 | 2551.3777 | 147.341 | 436.2341 | 1.7357 | 6.4534 | 5.6397 | 0.82989 | 4.3905 | 56.2511 | 26.8829 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99703 | 1140.9297 | 55.6723 | 2553.4338 | 147.9238 | 437.1037 | 2.4384 | 9.2057 | 3.065 | 0.7678 | 3.8764 | 51.6851 | 27.0155 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89094 | 1140.9173 | 49.2811 | 2553.5942 | 148.1937 | 437.9734 | 0.48718 | 10.3259 | 1.824 | 0.68899 | 3.5244 | 49.6613 | 27.4778 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48713 | 10.3247 | 1.8258 | 0.689 | 0 | 49.6638 | 27.4768 | 988550.8354 | 36892 | 12.4583 | 18.071 | 29.476 | 68.7845 | 354.3625 | 354.3615 | 354.362 | 354.3772 | 354.3605 | 6349.9966
33 | 33 | 30 | 2.8151 | 1141.7785 | 82.1243 | 2546.7515 | 146.9767 | 436.3156 | 0.0045917 | 5.3033 | 7.9827 | 1.2175 | 5.2831 | 59.2452 | 24.98 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4622 | 1141.7701 | 76.3938 | 2548.3593 | 146.8953 | 436.9687 | 4.8734e-05 | 3.5972 | 8.409 | 0.88241 | 5.0285 | 61.073 | 26.6865 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1515 | 1141.7588 | 64.8487 | 2552.1136 | 147.5218 | 437.8407 | 1.7336 | 6.4601 | 5.6295 | 0.82977 | 4.3909 | 56.2366 | 26.8882 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99686 | 1141.7476 | 55.6777 | 2554.1697 | 148.1049 | 438.7133 | 2.4371 | 9.2131 | 3.0541 | 0.76769 | 3.8769 | 51.6694 | 27.0209 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89079 | 1141.7363 | 49.2866 | 2554.3305 | 148.3749 | 439.5859 | 0.48747 | 10.3326 | 1.8139 | 0.68891 | 3.525 | 49.6468 | 27.4831 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48742 | 10.3316 | 1.8155 | 0.68892 | 0 | 49.6491 | 27.4823 | 988550.8354 | 36892 | 12.4627 | 18.0758 | 29.4832 | 68.8063 | 354.5547 | 354.5546 | 354.557 | 354.5654 | 354.5528 | 6354.9457
34 | 34 | 30 | 2.8144 | 1142.5151 | 82.1284 | 2547.3851 | 147.1363 | 437.737 | 0.0047442 | 5.3078 | 7.9756 | 1.2174 | 5.2835 | 59.2352 | 24.9841 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4619 | 1142.5075 | 76.3968 | 2548.9937 | 147.055 | 438.3921 | 4.1717e-05 | 3.6014 | 8.4019 | 0.88233 | 5.0288 | 61.0633 | 26.6909 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1513 | 1142.4973 | 64.8526 | 2552.7477 | 147.6822 | 439.2667 | 1.7317 | 6.4661 | 5.6204 | 0.82966 | 4.3913 | 56.2237 | 26.8928 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.9967 | 1142.4871 | 55.6822 | 2554.8037 | 148.2656 | 440.142 | 2.4359 | 9.2197 | 3.0444 | 0.76759 | 3.8773 | 51.6555 | 27.0256 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89066 | 1142.477 | 49.2912 | 2554.9648 | 148.5356 | 441.0174 | 0.48774 | 10.3387 | 1.805 | 0.68884 | 3.5254 | 49.634 | 27.4877 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4877 | 10.3377 | 1.8064 | 0.68885 | 0 | 49.636 | 27.4869 | 988550.8354 | 36892 | 12.4665 | 18.08 | 29.4896 | 68.8256 | 354.7254 | 354.7257 | 354.7327 | 354.728 | 354.7236 | 6359.3303
35 | 35 | 30 | 2.8136 | 1143.1806 | 82.1316 | 2547.9327 | 147.2779 | 438.9983 | 0.0040045 | 5.312 | 7.9691 | 1.2173 | 5.2839 | 59.2261 | 24.9875 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4616 | 1143.1737 | 76.3992 | 2549.5416 | 147.1967 | 439.6552 | 7.576e-05 | 3.6052 | 8.3956 | 0.88226 | 5.0291 | 61.0546 | 26.6947 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1512 | 1143.1645 | 64.8559 | 2553.2953 | 147.8244 | 440.5322 | 1.7301 | 6.4715 | 5.6124 | 0.82957 | 4.3917 | 56.2122 | 26.8968 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99657 | 1143.1553 | 55.686 | 2555.3512 | 148.4081 | 441.4099 | 2.4349 | 9.2256 | 3.0358 | 0.7675 | 3.8777 | 51.6431 | 27.0296 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89055 | 1143.1462 | 49.2951 | 2555.5126 | 148.6781 | 442.2877 | 0.48799 | 10.3441 | 1.7971 | 0.68878 | 3.5257 | 49.6225 | 27.4916 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48795 | 10.3432 | 1.7983 | 0.68879 | 0 | 49.6243 | 27.491 | 988550.8354 | 36892 | 12.4699 | 18.0837 | 29.4953 | 68.8427 | 354.8767 | 354.8785 | 354.8832 | 354.876 | 354.8752 | 6363.2161
36 | 36 | 30 | 2.8133 | 1143.7814 | 82.1348 | 2548.4061 | 147.4034 | 440.1173 | 0.0049917 | 5.3155 | 7.9636 | 1.2172 | 5.2842 | 59.2184 | 24.9906 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4613 | 1143.7751 | 76.4012 | 2550.016 | 147.3224 | 440.7758 | 3.0328e-05 | 3.6086 | 8.39 | 0.8822 | 5.0293 | 61.0469 | 26.6979 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.151 | 1143.7669 | 64.8587 | 2553.7694 | 147.9505 | 441.6549 | 1.7286 | 6.4763 | 5.6053 | 0.82949 | 4.392 | 56.2021 | 26.9002 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99645 | 1143.7586 | 55.6893 | 2555.8252 | 148.5345 | 442.5347 | 2.434 | 9.2308 | 3.0282 | 0.76743 | 3.878 | 51.6321 | 27.0332 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89045 | 1143.7503 | 49.2984 | 2555.9867 | 148.8045 | 443.4146 | 0.48821 | 10.3489 | 1.79 | 0.68873 | 3.5261 | 49.6124 | 27.495 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48818 | 10.3481 | 1.7911 | 0.68874 | 0 | 49.614 | 27.4945 | 988550.8354 | 36892 | 12.473 | 18.087 | 29.5003 | 68.8579 | 355.0108 | 355.0163 | 355.0119 | 355.0097 | 355.0097 | 6366.6607
37 | 37 | 30 | 2.8129 | 1144.3234 | 82.1372 | 2548.8171 | 147.5146 | 441.1098 | 0.0050996 | 5.3187 | 7.9587 | 1.2171 | 5.2844 | 59.2114 | 24.9933 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4611 | 1144.3177 | 76.4028 | 2550.4276 | 147.4337 | 441.7698 | 2.5716e-05 | 3.6117 | 8.385 | 0.88215 | 5.0295 | 61.04 | 26.7008 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1509 | 1144.3103 | 64.861 | 2554.1806 | 148.0623 | 442.6507 | 1.7273 | 6.4805 | 5.599 | 0.82942 | 4.3922 | 56.193 | 26.9032 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99635 | 1144.3028 | 55.692 | 2556.2364 | 148.6465 | 443.5325 | 2.4332 | 9.2355 | 3.0215 | 0.76737 | 3.8783 | 51.6223 | 27.0362 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89037 | 1144.2953 | 49.3012 | 2556.3981 | 148.9165 | 444.4142 | 0.48842 | 10.3532 | 1.7838 | 0.68868 | 3.5263 | 49.6034 | 27.498 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48839 | 10.3525 | 1.7848 | 0.68869 | 0 | 49.6048 | 27.4975 | 988550.8354 | 36892 | 12.4756 | 18.0899 | 29.5048 | 68.8713 | 355.1297 | 355.1353 | 355.1293 | 355.1289 | 355.129 | 6369.7152
38 | 38 | 30 | 2.8122 | 1144.812 | 82.139 | 2549.1748 | 147.6133 | 441.99 | 0.0041715 | 5.3218 | 7.9542 | 1.217 | 5.2846 | 59.2049 | 24.9954 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4609 | 1144.8069 | 76.4041 | 2550.7855 | 147.5324 | 442.6512 | 6.8199e-05 | 3.6144 | 8.3807 | 0.88211 | 5.0297 | 61.0339 | 26.7032 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1508 | 1144.8002 | 64.8629 | 2554.5382 | 148.1614 | 443.5338 | 1.7262 | 6.4843 | 5.5935 | 0.82936 | 4.3924 | 56.185 | 26.9058 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99626 | 1144.7935 | 55.6944 | 2556.5938 | 148.7458 | 444.4172 | 2.4325 | 9.2396 | 3.0156 | 0.76731 | 3.8785 | 51.6137 | 27.0389 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89029 | 1144.7868 | 49.3036 | 2556.7557 | 149.0158 | 445.3006 | 0.48861 | 10.357 | 1.7783 | 0.68865 | 3.5266 | 49.5954 | 27.5006 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48858 | 10.3564 | 1.7792 | 0.68865 | 0 | 49.5966 | 27.5002 | 988550.8354 | 36892 | 12.478 | 18.0925 | 29.5087 | 68.8833 | 355.2352 | 355.2398 | 355.2346 | 355.2347 | 355.2348 | 6372.4246
39 | 39 | 30 | 2.8119 | 1145.2523 | 82.1409 | 2549.486 | 147.7006 | 442.7704 | 0.0044472 | 5.3244 | 7.9503 | 1.217 | 5.2848 | 59.1994 | 24.9974 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4607 | 1145.2477 | 76.4052 | 2551.0972 | 147.6198 | 443.4327 | 5.561e-05 | 3.6168 | 8.3768 | 0.88207 | 5.0298 | 61.0285 | 26.7054 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1507 | 1145.2417 | 64.8646 | 2554.8496 | 148.2492 | 444.3168 | 1.7252 | 6.4877 | 5.5885 | 0.8293 | 4.3926 | 56.1778 | 26.9081 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99618 | 1145.2356 | 55.6964 | 2556.9051 | 148.8338 | 445.2017 | 2.4319 | 9.2434 | 3.0103 | 0.76726 | 3.8787 | 51.606 | 27.0412 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89023 | 1145.2296 | 49.3057 | 2557.0671 | 149.1037 | 446.0866 | 0.48878 | 10.3605 | 1.7735 | 0.68861 | 3.5267 | 49.5883 | 27.5028 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 10.3599 | 1.7742 | 0.68862 | 0 | 49.5894 | 27.5025 | 988550.8354 | 36892 | 12.4801 | 18.0948 | 29.5123 | 68.8938 | 355.3289 | 355.3324 | 355.3282 | 355.3292 | 355.3287 | 6374.8284
40 | 40 | 30 | 2.8116 | 1145.6488 | 82.1424 | 2549.7576 | 147.7781 | 443.4623 | 0.0045766 | 5.3266 | 7.9469 | 1.2169 | 5.285 | 59.1945 | 24.9992 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4605 | 1145.6447 | 76.4061 | 2551.3692 | 147.6973 | 444.1256 | 4.97e-05 | 3.619 | 8.3733 | 0.88204 | 5.03 | 61.0237 | 26.7073 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1506 | 1145.6393 | 64.866 | 2555.1214 | 148.327 | 445.011 | 1.7243 | 6.4907 | 5.5842 | 0.82926 | 4.3927 | 56.1715 | 26.9101 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99611 | 1145.6338 | 55.6982 | 2557.1768 | 148.9117 | 445.8972 | 2.4314 | 9.2467 | 3.0057 | 0.76722 | 3.8789 | 51.5992 | 27.0432 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89017 | 1145.6283 | 49.3074 | 2557.3388 | 149.1817 | 446.7834 | 0.48893 | 10.3635 | 1.7692 | 0.68858 | 3.5269 | 49.582 | 27.5048 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48891 | 10.363 | 1.7699 | 0.68859 | 0 | 49.583 | 27.5045 | 988550.8354 | 36892 | 12.482 | 18.0969 | 29.5154 | 68.9033 | 355.412 | 355.4143 | 355.4113 | 355.4134 | 355.4119 | 6376.9618
41 | 41 | 30 | 2.8114 | 1146.0056 | 82.1438 | 2549.9949 | 147.8466 | 444.0756 | 0.0049508 | 5.3286 | 7.9439 | 1.2169 | 5.2851 | 59.1902 | 25.0008 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4604 | 1146.002 | 76.4069 | 2551.607 | 147.7659 | 444.7397 | 3.2325e-05 | 3.621 | 8.3703 | 0.88201 | 5.0301 | 61.0194 | 26.7089 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1505 | 1145.9971 | 64.8672 | 2555.3589 | 148.3959 | 445.6263 | 1.7235 | 6.4934 | 5.5803 | 0.82922 | 4.3929 | 56.1659 | 26.9118 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99605 | 1145.9922 | 55.6997 | 2557.4142 | 148.9807 | 446.5136 | 2.4309 | 9.2496 | 3.0016 | 0.76718 | 3.879 | 51.5931 | 27.045 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89012 | 1145.9873 | 49.309 | 2557.5763 | 149.2507 | 447.401 | 0.48907 | 10.3662 | 1.7654 | 0.68856 | 3.5271 | 49.5764 | 27.5065 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48905 | 10.3658 | 1.766 | 0.68856 | 0 | 49.5773 | 27.5062 | 988550.8354 | 36892 | 12.4837 | 18.0987 | 29.5181 | 68.9116 | 355.4863 | 355.4866 | 355.4851 | 355.4883 | 355.4857 | 6378.8556
42 | 42 | 30 | 2.811 | 1146.3267 | 82.1447 | 2550.203 | 147.9074 | 444.6191 | 0.0042015 | 5.3306 | 7.9411 | 1.2169 | 5.2852 | 59.1861 | 25.002 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4603 | 1146.3234 | 76.4075 | 2551.8152 | 147.8267 | 445.284 | 6.6912e-05 | 3.6227 | 8.3676 | 0.88199 | 5.0301 | 61.0157 | 26.7104 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1504 | 1146.319 | 64.8683 | 2555.5668 | 148.4569 | 446.1717 | 1.7228 | 6.4958 | 5.5769 | 0.82918 | 4.393 | 56.1609 | 26.9134 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.996 | 1146.3146 | 55.701 | 2557.622 | 149.0419 | 447.06 | 2.4305 | 9.2522 | 2.9979 | 0.76715 | 3.8792 | 51.5878 | 27.0466 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89007 | 1146.3102 | 49.3103 | 2557.7842 | 149.3118 | 447.9484 | 0.48919 | 10.3686 | 1.762 | 0.68853 | 3.5272 | 49.5715 | 27.508 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48917 | 10.3682 | 1.7625 | 0.68854 | 0 | 49.5723 | 27.5078 | 988550.8354 | 36892 | 12.4851 | 18.1003 | 29.5206 | 68.919 | 355.5521 | 355.551 | 355.5507 | 355.5545 | 355.5511 | 6380.5374
43 | 43 | 30 | 2.8109 | 1146.6155 | 82.1458 | 2550.385 | 147.9612 | 445.1009 | 0.0049681 | 5.3321 | 7.9388 | 1.2168 | 5.2853 | 59.1829 | 25.0032 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4602 | 1146.6125 | 76.4081 | 2551.9977 | 147.8806 | 445.7664 | 3.1848e-05 | 3.6242 | 8.3652 | 0.88197 | 5.0302 | 61.0123 | 26.7116 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1504 | 1146.6085 | 64.8692 | 2555.7491 | 148.511 | 446.655 | 1.7222 | 6.4979 | 5.5739 | 0.82915 | 4.3931 | 56.1565 | 26.9147 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99595 | 1146.6046 | 55.7021 | 2557.8042 | 149.096 | 447.5442 | 2.4301 | 9.2545 | 2.9947 | 0.76712 | 3.8793 | 51.583 | 27.0479 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89003 | 1146.6006 | 49.3114 | 2557.9664 | 149.366 | 448.4336 | 0.4893 | 10.3708 | 1.759 | 0.68851 | 3.5273 | 49.5671 | 27.5093 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48929 | 10.3704 | 1.7595 | 0.68852 | 0 | 49.5678 | 27.5091 | 988550.8354 | 36892 | 12.4865 | 18.1017 | 29.5228 | 68.9255 | 355.61 | 355.6091 | 355.6091 | 355.613 | 355.6092 | 6382.0312
44 | 44 | 30 | 2.8103 | 1146.875 | 82.1462 | 2550.5456 | 148.0088 | 445.5278 | 0.0033632 | 5.3339 | 7.9365 | 1.2168 | 5.2854 | 59.1793 | 25.004 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4601 | 1146.8724 | 76.4086 | 2552.1578 | 147.9282 | 446.1939 | 0.00010567 | 3.6256 | 8.3631 | 0.88195 | 5.0303 | 61.0094 | 26.7127 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1503 | 1146.8688 | 64.87 | 2555.9091 | 148.5588 | 447.0833 | 1.7216 | 6.4998 | 5.5712 | 0.82912 | 4.3932 | 56.1526 | 26.9159 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99591 | 1146.8652 | 55.7031 | 2557.9641 | 149.144 | 447.9733 | 2.4298 | 9.2565 | 2.9918 | 0.76709 | 3.8794 | 51.5788 | 27.0491 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89 | 1146.8616 | 49.3124 | 2558.1264 | 149.414 | 448.8635 | 0.4894 | 10.3726 | 1.7564 | 0.6885 | 3.5274 | 49.5632 | 27.5104 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48939 | 10.3723 | 1.7568 | 0.6885 | 0 | 49.5638 | 27.5103 | 988550.8354 | 36892 | 12.4876 | 18.103 | 29.5247 | 68.9313 | 355.6613 | 355.6608 | 355.6609 | 355.6646 | 355.6608 | 6383.3583
45 | 45 | 30 | 2.8104 | 1147.1082 | 82.1472 | 2550.6858 | 148.051 | 445.906 | 0.0043998 | 5.3349 | 7.9347 | 1.2168 | 5.2855 | 59.177 | 25.0051 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.46 | 1147.1058 | 76.4089 | 2552.2986 | 147.9705 | 446.5728 | 5.7873e-05 | 3.6268 | 8.3613 | 0.88194 | 5.0303 | 61.0067 | 26.7137 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.1026 | 64.8707 | 2556.0497 | 148.6012 | 447.4628 | 1.7212 | 6.5015 | 5.5688 | 0.8291 | 4.3932 | 56.1492 | 26.9169 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99587 | 1147.0994 | 55.7039 | 2558.1046 | 149.1865 | 448.3536 | 2.4295 | 9.2584 | 2.9893 | 0.76707 | 3.8795 | 51.5751 | 27.0502 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88997 | 1147.0962 | 49.3133 | 2558.267 | 149.4564 | 449.2445 | 0.48949 | 10.3743 | 1.7541 | 0.68848 | 3.5275 | 49.5598 | 27.5115 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48948 | 10.3741 | 1.7544 | 0.68848 | 0 | 49.5603 | 27.5113 | 988550.8354 | 36892 | 12.4887 | 18.1042 | 29.5264 | 68.9365 | 355.707 | 355.7068 | 355.7069 | 355.7102 | 355.7066 | 6384.5374
46 | 46 | 30 | 2.8102 | 1147.3177 | 82.1478 | 2550.8096 | 148.0884 | 446.2412 | 0.0042421 | 5.3361 | 7.9331 | 1.2167 | 5.2855 | 59.1745 | 25.0058 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4599 | 1147.3156 | 76.4093 | 2552.4225 | 148.0079 | 446.9084 | 6.5113e-05 | 3.6278 | 8.3596 | 0.88192 | 5.0304 | 61.0044 | 26.7145 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.3127 | 64.8712 | 2556.1734 | 148.6387 | 447.7991 | 1.7207 | 6.503 | 5.5667 | 0.82908 | 4.3933 | 56.1461 | 26.9178 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99584 | 1147.3098 | 55.7047 | 2558.2283 | 149.2241 | 448.6905 | 2.4293 | 9.26 | 2.9871 | 0.76705 | 3.8795 | 51.5718 | 27.0511 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88994 | 1147.3069 | 49.314 | 2558.3906 | 149.494 | 449.582 | 0.48957 | 10.3758 | 1.752 | 0.68847 | 3.5276 | 49.5567 | 27.5123 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48956 | 10.3756 | 1.7523 | 0.68847 | 0 | 49.5572 | 27.5122 | 988550.8354 | 36892 | 12.4896 | 18.1052 | 29.528 | 68.9411 | 355.7477 | 355.7477 | 355.7482 | 355.75 | 355.7473 | 6385.5852
47 | 47 | 30 | 2.8103 | 1147.5058 | 82.1486 | 2550.9182 | 148.1214 | 446.5382 | 0.0051113 | 5.3369 | 7.9317 | 1.2167 | 5.2856 | 59.1727 | 25.0066 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4599 | 1147.5039 | 76.4095 | 2552.5316 | 148.041 | 447.2058 | 2.5008e-05 | 3.6288 | 8.3582 | 0.88191 | 5.0304 | 61.0023 | 26.7153 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.5013 | 64.8718 | 2556.2824 | 148.672 | 448.0971 | 1.7203 | 6.5043 | 5.5649 | 0.82906 | 4.3934 | 56.1434 | 26.9186 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99581 | 1147.4987 | 55.7054 | 2558.3372 | 149.2574 | 448.9891 | 2.4291 | 9.2614 | 2.9851 | 0.76703 | 3.8796 | 51.5689 | 27.0519 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88992 | 1147.4961 | 49.3147 | 2558.4995 | 149.5274 | 449.8811 | 0.48964 | 10.3771 | 1.7502 | 0.68846 | 3.5276 | 49.554 | 27.5131 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48963 | 10.3769 | 1.7505 | 0.68846 | 0 | 49.5545 | 27.513 | 988550.8354 | 36892 | 12.4904 | 18.106 | 29.5293 | 68.9452 | 355.784 | 355.7841 | 355.7856 | 355.7843 | 355.7836 | 6386.5165
48 | 48 | 30 | 2.8102 | 1147.6746 | 82.1491 | 2551.0142 | 148.1507 | 446.8014 | 0.0051787 | 5.3378 | 7.9304 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1708 | 25.0073 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4598 | 1147.6729 | 76.4098 | 2552.6278 | 148.0703 | 447.4694 | 2.2282e-05 | 3.6297 | 8.3569 | 0.8819 | 5.0305 | 61.0005 | 26.716 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.6706 | 64.8722 | 2556.3784 | 148.7014 | 448.3611 | 1.72 | 6.5054 | 5.5632 | 0.82904 | 4.3934 | 56.141 | 26.9193 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99579 | 1147.6682 | 55.7059 | 2558.4331 | 149.2869 | 449.2536 | 2.4289 | 9.2627 | 2.9834 | 0.76702 | 3.8796 | 51.5663 | 27.0526 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88989 | 1147.6659 | 49.3153 | 2558.5955 | 149.5569 | 450.1461 | 0.4897 | 10.3783 | 1.7486 | 0.68845 | 3.5277 | 49.5517 | 27.5138 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48969 | 10.3781 | 1.7488 | 0.68845 | 0 | 49.552 | 27.5137 | 988550.8354 | 36892 | 12.4911 | 18.1068 | 29.5305 | 68.9489 | 355.8162 | 355.8169 | 355.8172 | 355.8159 | 355.8159 | 6387.344
49 | 49 | 30 | 2.8098 | 1147.8261 | 82.1491 | 2551.0994 | 148.1767 | 447.0346 | 0.003893 | 5.3389 | 7.9291 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1687 | 25.0076 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4598 | 1147.8246 | 76.41 | 2552.7126 | 148.0963 | 447.7029 | 8.1111e-05 | 3.6304 | 8.3557 | 0.88189 | 5.0305 | 60.9989 | 26.7166 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.8225 | 64.8726 | 2556.4632 | 148.7275 | 448.595 | 1.7197 | 6.5065 | 5.5618 | 0.82903 | 4.3935 | 56.1388 | 26.9199 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99576 | 1147.8204 | 55.7064 | 2558.5178 | 149.313 | 449.488 | 2.4287 | 9.2638 | 2.9818 | 0.767 | 3.8797 | 51.564 | 27.0533 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88987 | 1147.8183 | 49.3158 | 2558.6802 | 149.583 | 450.381 | 0.48976 | 10.3793 | 1.7471 | 0.68844 | 3.5277 | 49.5495 | 27.5144 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48975 | 10.3792 | 1.7474 | 0.68844 | 0 | 49.5499 | 27.5143 | 988550.8354 | 36892 | 12.4918 | 18.1075 | 29.5316 | 68.9521 | 355.8448 | 355.8461 | 355.8448 | 355.8446 | 355.8446 | 6388.0794
50 | 50 | 30 | 2.8098 | 1147.962 | 82.1496 | 2551.1741 | 148.1997 | 447.2411 | 0.0042744 | 5.3395 | 7.9281 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1674 | 25.0081 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4597 | 1147.9606 | 76.4102 | 2552.7875 | 148.1193 | 447.9097 | 6.3676e-05 | 3.6311 | 8.3547 | 0.88188 | 5.0305 | 60.9974 | 26.7171 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.9588 | 64.8729 | 2556.538 | 148.7506 | 448.8023 | 1.7195 | 6.5074 | 5.5605 | 0.82901 | 4.3935 | 56.137 | 26.9205 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99574 | 1147.9569 | 55.7069 | 2558.5926 | 149.3361 | 449.6956 | 2.4285 | 9.2648 | 2.9804 | 0.76699 | 3.8797 | 51.562 | 27.0538 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88986 | 1147.955 | 49.3162 | 2558.755 | 149.6061 | 450.589 | 0.48981 | 10.3803 | 1.7459 | 0.68843 | 3.5278 | 49.5477 | 27.515 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4898 | 10.3801 | 1.7461 | 0.68843 | 0 | 49.548 | 27.5149 | 988550.8354 | 36892 | 12.4923 | 18.1082 | 29.5326 | 68.955 | 355.8702 | 355.8714 | 355.8701 | 355.8701 | 355.8701 | 6388.7329