## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | C1
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L]
0 | 0 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 36892 | 10 | 20 | 40 | 70 | 200 | 300 | 350 | 350 | 2000 | 4000
1 | 1 | 30 | 5.9379 | 1163.8312 | 68.7253 | 1050.0731 | 117.0486 | 120.7967 | 0.015272 | 10.3374 | 7.5135 | 1.8706 | 4.0554 | 59.7815 | 14.4909 | 866297.5738 | 92230 | 30 | 3.1723 | 1164.275 | 62.288 | 1051.2527 | 116.9983 | 121.0219 | 0.00027682 | 8.9248 | 7.7302 | 1.5624 | 3.7375 | 61.2853 | 15.8597 | 863803.6243 | 92230 | 30 | 2.1539 | 1164.8795 | 51.7733 | 1052.3298 | 117.5512 | 121.3235 | 2.6039 | 11.4288 | 5.3108 | 1.406 | 3.1777 | 57.212 | 15.8757 | 860388.1549 | 92230 | 30 | 1.7671 | 1165.4844 | 42.9829 | 1051.8162 | 118.0623 | 121.6246 | 3.5046 | 13.7961 | 3.0884 | 1.2683 | 2.7037 | 53.4287 | 15.854 | 856879.1547 | 92230 | 30 | 1.5112 | 1166.0922 | 35.9969 | 1049.9982 | 118.3932 | 121.9251 | 1.2038 | 15.3264 | 1.6343 | 1.1365 | 2.3244 | 51.0256 | 15.9162 | 853274.0583 | 92230 | 30 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2685 | 15.5661 | 1.5352 | 1.1917 | 0 | 53.2249 | 14.6433 | 795335.2778 | 36892 | 10.0908 | 15.3398 | 25.1127 | 55.5735 | 245.0432 | 245.8274 | 244.8831 | 245.0719 | 245 | 3635.1615
2 | 2 | 30 | 4.7443 | 1130.9638 | 69.8631 | 1352.7701 | 116.6603 | 129.4063 | 0.01137 | 8.8799 | 7.9402 | 1.6453 | 4.2131 | 56.9743 | 18.0318 | 969209.039 | 92230 | 30 | 2.4311 | 1131.2414 | 63.4212 | 1354.0788 | 116.5943 | 129.6354 | 0.00020275 | 7.4134 | 8.217 | 1.3233 | 3.8994 | 58.4855 | 19.4893 | 968814.4781 | 92230 | 30 | 1.7219 | 1131.6227 | 52.7153 | 1355.6532 | 117.1299 | 129.9422 | 2.5174 | 9.9183 | 5.8197 | 1.1848 | 3.3254 | 54.3068 | 19.5671 | 968274.1288 | 92230 | 30 | 1.436 | 1132.0047 | 43.9697 | 1355.6215 | 117.6347 | 130.2485 | 3.3549 | 12.3345 | 3.5616 | 1.0647 | 2.8503 | 50.3241 | 19.6065 | 967718.9857 | 92230 | 30 | 1.2383 | 1132.3882 | 37.2483 | 1354.1689 | 117.9551 | 130.5541 | 0.97754 | 13.862 | 2.0853 | 0.94937 | 2.4837 | 47.7739 | 19.7666 | 967148.6436 | 92230 | 30 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0084 | 14.0855 | 2.0179 | 0.97198 | 0 | 47.9186 | 19.316 | 957981.794 | 36892 | 10.453 | 15.7804 | 25.8476 | 57.8069 | 262.4502 | 263.1469 | 262.3347 | 262.4001 | 262.4048 | 4049.0693
3 | 3 | 30 | 4.128 | 1110.2762 | 71.6952 | 1589.7289 | 117.349 | 143.4706 | 0.0090969 | 7.7816 | 8.2713 | 1.5209 | 4.39 | 57.4998 | 19.7096 | 985490.7423 | 92230 | 30 | 2.0916 | 1110.4563 | 65.3295 | 1591.1288 | 117.2748 | 143.7166 | 0.00016736 | 6.2697 | 8.5873 | 1.1919 | 4.0841 | 59.0693 | 21.2185 | 985428.3182 | 92230 | 30 | 1.524 | 1110.6909 | 54.4638 | 1593.1325 | 117.8036 | 144.0439 | 2.4286 | 8.7843 | 6.1867 | 1.0703 | 3.4981 | 54.8599 | 21.3197 | 985342.8288 | 92230 | 30 | 1.2836 | 1110.9284 | 45.6885 | 1593.5125 | 118.3082 | 144.3712 | 3.2219 | 11.2383 | 3.8961 | 0.96425 | 3.0185 | 50.7969 | 21.3807 | 985254.9988 | 92230 | 30 | 1.1152 | 1111.1682 | 39.0895 | 1592.3838 | 118.6184 | 144.6978 | 0.83603 | 12.7272 | 2.4308 | 0.85984 | 2.6577 | 48.2685 | 21.5968 | 985164.7642 | 92230 | 30 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85586 | 12.8925 | 2.3804 | 0.87156 | 0 | 48.1461 | 21.3474 | 983714.4639 | 36892 | 10.7538 | 16.1388 | 26.4349 | 59.5908 | 276.7394 | 276.6531 | 276.6716 | 277.666 | 276.6074 | 4394.0065
4 | 4 | 30 | 3.76 | 1097.5746 | 73.4703 | 1776.9932 | 118.6472 | 160.8088 | 0.0078091 | 6.9958 | 8.5089 | 1.4418 | 4.5488 | 58.2663 | 20.8 | 988066.6937 | 92230 | 30 | 1.9025 | 1097.6775 | 67.2043 | 1778.4352 | 118.5666 | 161.0762 | 0.00013565 | 5.4479 | 8.8519 | 1.1089 | 4.2513 | 59.8876 | 22.3459 | 988056.8175 | 92230 | 30 | 1.4129 | 1097.8173 | 56.2004 | 1780.7975 | 119.095 | 161.4333 | 2.3456 | 7.9792 | 6.436 | 1.0018 | 3.6551 | 55.6476 | 22.4619 | 988043.2921 | 92230 | 30 | 1.1979 | 1097.9602 | 47.3704 | 1781.5177 | 119.6029 | 161.7904 | 3.1062 | 10.4675 | 4.1153 | 0.90615 | 3.1702 | 51.5262 | 22.5354 | 988029.3964 | 92230 | 30 | 1.047 | 1098.1044 | 40.8367 | 1780.6542 | 119.9042 | 162.1469 | 0.74173 | 11.9099 | 2.6718 | 0.80886 | 2.8122 | 49.0533 | 22.795 | 988015.1202 | 92230 | 30 | 1.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75519 | 12.0282 | 2.6381 | 0.81583 | 0 | 48.9328 | 22.6209 | 987785.6662 | 36892 | 11.0053 | 16.4339 | 26.9132 | 61.0407 | 288.4591 | 288.4665 | 288.8058 | 288.821 | 288.3356 | 4683.4402
5 | 5 | 30 | 3.5206 | 1090.2393 | 75.0302 | 1925.8279 | 120.286 | 179.9264 | 0.0069322 | 6.4344 | 8.6628 | 1.3875 | 4.6839 | 58.8619 | 21.6051 | 988474.2386 | 92230 | 30 | 1.7851 | 1090.2972 | 68.8674 | 1927.3072 | 120.2021 | 180.22 | 0.00011546 | 4.8583 | 9.0254 | 1.0524 | 4.3947 | 60.5237 | 23.1795 | 988472.6761 | 92230 | 30 | 1.3435 | 1090.3731 | 57.745 | 1929.962 | 120.7334 | 180.6115 | 2.2704 | 7.4104 | 6.588 | 0.95715 | 3.7897 | 56.2471 | 23.307 | 988470.5362 | 92230 | 30 | 1.1443 | 1090.4511 | 48.8542 | 1930.9569 | 121.2461 | 181.0031 | 3.0066 | 9.9301 | 4.2393 | 0.8693 | 3.2994 | 52.0743 | 23.3901 | 988468.3378 | 92230 | 30 | 1.0049 | 1090.5301 | 42.358 | 1930.3061 | 121.5402 | 181.394 | 0.67579 | 11.3269 | 2.8199 | 0.77675 | 2.9431 | 49.6605 | 23.6861 | 988466.0791 | 92230 | 30 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68534 | 11.4111 | 2.8003 | 0.78126 | 0 | 49.5731 | 23.5537 | 988429.7769 | 36892 | 11.2166 | 16.6786 | 27.3058 | 62.2307 | 298.258 | 298.2364 | 298.2895 | 298.8746 | 298.1684 | 4926.4833
6 | 6 | 30 | 3.3557 | 1086.5832 | 76.3515 | 2044.6234 | 122.1031 | 199.7884 | 0.0062415 | 6.0327 | 8.7494 | 1.3485 | 4.7964 | 59.2777 | 22.2294 | 988538.7169 | 92230 | 30 | 1.7068 | 1086.6112 | 70.2851 | 2046.1281 | 122.0173 | 200.11 | 0.00010512 | 4.4346 | 9.1265 | 1.0122 | 4.5147 | 60.9707 | 23.8258 | 988538.4697 | 92230 | 30 | 1.297 | 1086.6448 | 59.0628 | 2049.022 | 122.5535 | 200.5383 | 2.2035 | 7.0094 | 6.6647 | 0.92644 | 3.9023 | 56.6536 | 23.9631 | 988538.1311 | 92230 | 30 | 1.1085 | 1086.6782 | 50.1138 | 2050.2387 | 123.0717 | 200.9663 | 2.921 | 9.5578 | 4.2899 | 0.84446 | 3.4071 | 52.4338 | 24.0539 | 988537.7833 | 92230 | 30 | 0.9769 | 1086.7123 | 43.6406 | 2049.7573 | 123.3602 | 201.3938 | 0.62797 | 10.9131 | 2.8934 | 0.75515 | 3.0518 | 50.0751 | 24.3809 | 988537.426 | 92230 | 30 | 0.98089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63497 | 10.9728 | 2.8849 | 0.75824 | 0 | 50.017 | 24.2766 | 988531.6825 | 36892 | 11.3948 | 16.8831 | 27.6314 | 63.2221 | 306.5652 | 306.4316 | 306.394 | 306.8522 | 306.4435 | 5131.5759
7 | 7 | 30 | 3.2373 | 1085.4726 | 77.4501 | 2139.7811 | 123.9961 | 219.6784 | 0.0057914 | 5.7459 | 8.7853 | 1.3197 | 4.889 | 59.5538 | 22.7247 | 988548.9181 | 92230 | 30 | 1.652 | 1085.4717 | 71.4678 | 2141.2861 | 123.9081 | 220.0263 | 9.4665e-05 | 4.1304 | 9.1732 | 0.98254 | 4.6137 | 61.2711 | 24.3387 | 988548.879 | 92230 | 30 | 1.2643 | 1085.4746 | 60.163 | 2144.368 | 124.4499 | 220.4914 | 2.1444 | 6.7286 | 6.686 | 0.90448 | 3.9952 | 56.9121 | 24.4843 | 988548.8254 | 92230 | 30 | 1.0833 | 1085.4778 | 51.1624 | 2145.7637 | 124.9741 | 220.9565 | 2.8479 | 9.303 | 4.2871 | 0.82697 | 3.4959 | 52.6493 | 24.5816 | 988548.7704 | 92230 | 30 | 0.95741 | 1085.4812 | 44.7043 | 2145.4173 | 125.2581 | 221.4209 | 0.59243 | 10.622 | 2.9111 | 0.73993 | 3.1411 | 50.3393 | 24.9347 | 988548.7138 | 92230 | 30 | 0.96023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59767 | 10.6638 | 2.9107 | 0.74214 | 0 | 50.3032 | 24.8511 | 988547.8052 | 36892 | 11.5457 | 17.055 | 27.903 | 64.0379 | 313.3468 | 313.6632 | 313.32 | 313.3021 | 313.3045 | 5305.2364
8 | 8 | 30 | 3.1496 | 1086.0915 | 78.3519 | 2216.1876 | 125.8942 | 239.0997 | 0.005405 | 5.5425 | 8.7846 | 1.298 | 4.9646 | 59.7275 | 23.1234 | 988550.532 | 92230 | 30 | 1.612 | 1086.0798 | 72.4404 | 2217.7099 | 125.806 | 239.4757 | 8.9365e-05 | 3.913 | 9.1808 | 0.96031 | 4.6947 | 61.4639 | 24.7515 | 988550.5258 | 92230 | 30 | 1.2405 | 1086.0614 | 61.0691 | 2220.9411 | 126.3539 | 239.9769 | 2.0923 | 6.5343 | 6.6681 | 0.88832 | 4.0712 | 57.0632 | 24.9044 | 988550.5174 | 92230 | 30 | 1.065 | 1086.0432 | 52.0248 | 2222.478 | 126.8837 | 240.4781 | 2.7855 | 9.1321 | 4.2472 | 0.81422 | 3.5684 | 52.7615 | 25.0072 | 988550.5087 | 92230 | 30 | 0.9433 | 1086.0255 | 45.5776 | 2222.2383 | 127.1643 | 240.9787 | 0.56558 | 10.4199 | 2.889 | 0.72884 | 3.214 | 50.4935 | 25.3821 | 988550.4997 | 92230 | 30 | 0.94536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56955 | 10.4487 | 2.8943 | 0.73046 | 0 | 50.4734 | 25.3143 | 988550.356 | 36892 | 11.6739 | 17.2 | 28.1306 | 64.7278 | 319.2288 | 319.1553 | 319.1544 | 319.5576 | 319.1622 | 5452.3348
9 | 9 | 30 | 3.0831 | 1087.8942 | 79.087 | 2277.7188 | 127.7539 | 257.7276 | 0.0051898 | 5.3997 | 8.7588 | 1.2813 | 5.026 | 59.8278 | 23.4475 | 988550.7874 | 92230 | 30 | 1.5821 | 1087.868 | 73.2322 | 2279.2387 | 127.6647 | 258.1287 | 8.1472e-05 | 3.7588 | 9.1614 | 0.94341 | 4.7605 | 61.5794 | 25.0871 | 988550.7864 | 92230 | 30 | 1.2226 | 1087.8357 | 61.8084 | 2282.5889 | 128.219 | 258.6646 | 2.0467 | 6.4026 | 6.6239 | 0.87616 | 4.1331 | 57.1383 | 25.2464 | 988550.7851 | 92230 | 30 | 1.0513 | 1087.8039 | 52.7285 | 2284.2396 | 128.7544 | 259.2008 | 2.7323 | 9.0212 | 4.1832 | 0.8047 | 3.6274 | 52.8017 | 25.3538 | 988550.7837 | 92230 | 30 | 0.93278 | 1087.7721 | 46.2898 | 2284.0842 | 129.0324 | 259.7363 | 0.5451 | 10.2824 | 2.8402 | 0.72053 | 3.2734 | 50.5696 | 25.7468 | 988550.7823 | 92230 | 30 | 0.93434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54813 | 10.3018 | 2.8493 | 0.72175 | 0 | 50.5606 | 25.6914 | 988550.7595 | 36892 | 11.7832 | 17.3231 | 28.3231 | 65.3075 | 324.1316 | 324.331 | 324.176 | 324.0938 | 324.092 | 5577.9324
10 | 10 | 30 | 3.0317 | 1090.4634 | 79.6823 | 2327.3616 | 129.543 | 275.3502 | 0.0049785 | 5.3013 | 8.7167 | 1.2684 | 5.0758 | 59.8761 | 23.7128 | 988550.8278 | 92230 | 30 | 1.5592 | 1090.4336 | 73.872 | 2328.8935 | 129.4542 | 275.7767 | 7.766e-05 | 3.6508 | 9.1243 | 0.9304 | 4.8136 | 61.6401 | 25.362 | 988550.8276 | 92230 | 30 | 1.209 | 1090.393 | 62.4077 | 2332.3388 | 130.0147 | 276.3458 | 2.0067 | 6.3159 | 6.5631 | 0.86685 | 4.1832 | 57.1605 | 25.5268 | 988550.8274 | 92230 | 30 | 1.0408 | 1090.352 | 53.2996 | 2334.0787 | 130.5553 | 276.9149 | 2.6872 | 8.953 | 4.1046 | 0.79742 | 3.6752 | 52.7928 | 25.6381 | 988550.8272 | 92230 | 30 | 0.92476 | 1090.3111 | 46.8679 | 2333.9896 | 130.8312 | 277.4835 | 0.5294 | 10.1918 | 2.7748 | 0.71418 | 3.3215 | 50.5911 | 26.0459 | 988550.827 | 92230 | 30 | 0.92595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53173 | 10.2044 | 2.7861 | 0.71512 | 0 | 50.59 | 26.0004 | 988550.8234 | 36892 | 11.8766 | 17.4278 | 28.4864 | 65.8035 | 328.3687 | 328.4407 | 328.3189 | 328.465 | 328.3532 | 5685.0716
11 | 11 | 30 | 2.9914 | 1093.5211 | 80.1631 | 2367.5225 | 131.2434 | 291.8493 | 0.0047897 | 5.2351 | 8.6649 | 1.2583 | 5.1159 | 59.8884 | 23.9308 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 1.5413 | 1093.4869 | 74.3864 | 2369.0594 | 131.1546 | 292.2989 | 7.5886e-05 | 3.5767 | 9.0764 | 0.92033 | 4.8564 | 61.6626 | 25.5882 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 1.1983 | 1093.4401 | 62.8912 | 2372.5761 | 131.7212 | 292.8986 | 1.9717 | 6.2619 | 6.493 | 0.85962 | 4.2236 | 57.1467 | 25.7578 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 1.0326 | 1093.3936 | 53.7614 | 2374.3864 | 132.2665 | 293.4987 | 2.6489 | 8.9151 | 4.0187 | 0.79177 | 3.7138 | 52.7516 | 25.8726 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 0.91851 | 1093.3472 | 47.3357 | 2374.3499 | 132.5409 | 294.0983 | 0.51737 | 10.1351 | 2.7002 | 0.70925 | 3.3604 | 50.5758 | 26.2924 | 988550.834 | 92230 | 30 | 0.91945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51915 | 10.1428 | 2.7126 | 0.70998 | 0 | 50.5799 | 26.2549 | 988550.8335 | 36892 | 11.9567 | 17.5173 | 28.625 | 66.2195 | 331.9731 | 331.9507 | 331.955 | 332.2133 | 331.9397 | 5776.8368
12 | 12 | 30 | 2.9594 | 1096.8534 | 80.5501 | 2400.0791 | 132.8424 | 307.1663 | 0.0046962 | 5.1926 | 8.6084 | 1.2503 | 5.1483 | 59.8764 | 24.1108 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.5272 | 1096.8153 | 74.7982 | 2401.6176 | 132.7537 | 307.6369 | 7.1967e-05 | 3.5273 | 9.0228 | 0.91247 | 4.8908 | 61.659 | 25.7751 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1899 | 1096.7658 | 63.2801 | 2405.1918 | 133.326 | 308.2654 | 1.941 | 6.2312 | 6.4188 | 0.85394 | 4.2562 | 57.1093 | 25.9489 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0261 | 1096.7166 | 54.1338 | 2407.0579 | 133.8758 | 308.8943 | 2.6165 | 8.8986 | 3.9305 | 0.78732 | 3.7451 | 52.6902 | 26.0665 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.91358 | 1096.6673 | 47.7135 | 2407.0628 | 134.149 | 309.5228 | 0.50817 | 10.1028 | 2.6217 | 0.70537 | 3.3918 | 50.5363 | 26.4961 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.91432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50953 | 10.1069 | 2.6346 | 0.70595 | 0 | 50.5437 | 26.4651 | 988550.8351 | 36892 | 12.0256 | 17.594 | 28.7439 | 66.5778 | 335.057 | 335.1038 | 335.1777 | 335.0399 | 335.028 | 5855.8305
13 | 13 | 30 | 2.9337 | 1100.3066 | 80.8611 | 2426.5239 | 134.3332 | 321.2883 | 0.0045768 | 5.1672 | 8.5503 | 1.244 | 5.1744 | 59.8484 | 24.2595 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.5158 | 1100.2684 | 75.127 | 2428.0696 | 134.2449 | 321.779 | 7.1088e-05 | 3.4961 | 8.9672 | 0.90632 | 4.9183 | 61.6381 | 25.9298 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1831 | 1100.2184 | 63.5923 | 2431.6894 | 134.8228 | 322.4341 | 1.9142 | 6.2173 | 6.344 | 0.84944 | 4.2824 | 57.0572 | 26.1073 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.021 | 1100.1682 | 54.4338 | 2433.599 | 135.3765 | 323.0896 | 2.589 | 8.897 | 3.8435 | 0.78378 | 3.7702 | 52.617 | 26.2272 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.90963 | 1100.118 | 48.0182 | 2433.6364 | 135.6489 | 323.7446 | 0.50118 | 10.0878 | 2.5432 | 0.70229 | 3.4172 | 50.4817 | 26.6647 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50221 | 10.0895 | 2.5559 | 0.70276 | 0 | 50.4912 | 26.639 | 988550.8353 | 36892 | 12.085 | 17.66 | 28.8459 | 66.8857 | 337.7218 | 337.8337 | 337.7048 | 337.7129 | 337.7148 | 5923.8494
14 | 14 | 30 | 2.913 | 1103.7757 | 81.1107 | 2448.0576 | 135.7136 | 334.2361 | 0.0045383 | 5.1541 | 8.4931 | 1.239 | 5.1954 | 59.8105 | 24.3827 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5066 | 1103.7389 | 75.3889 | 2449.6115 | 135.6259 | 334.7453 | 6.7847e-05 | 3.4781 | 8.9118 | 0.90147 | 4.9403 | 61.6061 | 26.0581 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1777 | 1103.6893 | 63.8425 | 2453.2656 | 136.209 | 335.4248 | 1.8906 | 6.2151 | 6.2711 | 0.84584 | 4.3035 | 56.9965 | 26.2389 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0168 | 1103.6393 | 54.6753 | 2455.209 | 136.7663 | 336.1046 | 2.5657 | 8.9054 | 3.7599 | 0.78093 | 3.7906 | 52.5382 | 26.3608 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90643 | 1103.5894 | 48.2637 | 2455.272 | 137.038 | 336.784 | 0.49592 | 10.0851 | 2.467 | 0.69983 | 3.4377 | 50.4188 | 26.8044 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49669 | 10.085 | 2.4792 | 0.7002 | 0 | 50.4293 | 26.7831 | 988550.8354 | 36892 | 12.1364 | 17.7168 | 28.9336 | 67.1517 | 340.0338 | 340.0593 | 340.0023 | 340.0921 | 340.021 | 5982.5382
15 | 15 | 30 | 2.8961 | 1107.1859 | 81.3112 | 2465.636 | 136.9846 | 346.0519 | 0.004444 | 5.1499 | 8.4382 | 1.2349 | 5.2123 | 59.7671 | 24.4848 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4991 | 1107.1502 | 75.5974 | 2467.1957 | 136.8974 | 346.5778 | 6.8291e-05 | 3.4695 | 8.8584 | 0.89764 | 4.958 | 61.5677 | 26.1647 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1732 | 1107.1015 | 64.043 | 2470.8755 | 137.4851 | 347.2794 | 1.8699 | 6.2211 | 6.2016 | 0.84294 | 4.3205 | 56.9319 | 26.3482 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0134 | 1107.0528 | 54.8697 | 2472.8453 | 138.0456 | 347.9814 | 2.5459 | 8.9206 | 3.6812 | 0.77863 | 3.807 | 52.4577 | 26.4719 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90382 | 1107.0041 | 48.4616 | 2472.9287 | 138.3169 | 348.6832 | 0.49202 | 10.0909 | 2.3948 | 0.69784 | 3.4543 | 50.3519 | 26.9204 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49259 | 10.0896 | 2.4063 | 0.69814 | 0 | 50.3629 | 26.9027 | 988550.8354 | 36892 | 12.1809 | 17.766 | 29.0091 | 67.3786 | 342.0279 | 342.0006 | 341.9999 | 342.1366 | 342.004 | 6033.3572
16 | 16 | 30 | 2.8823 | 1110.4842 | 81.472 | 2480.0199 | 138.1487 | 356.792 | 0.0043996 | 5.1518 | 8.3865 | 1.2317 | 5.226 | 59.7212 | 24.5695 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4929 | 1110.4493 | 75.7631 | 2481.5836 | 138.0619 | 357.3327 | 6.7283e-05 | 3.4677 | 8.8079 | 0.8946 | 4.9721 | 61.5259 | 26.2532 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1696 | 1110.4023 | 64.2036 | 2485.2832 | 138.6541 | 358.0545 | 1.8518 | 6.2325 | 6.1365 | 0.84059 | 4.3341 | 56.8663 | 26.4392 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0106 | 1110.3555 | 55.0262 | 2487.2737 | 139.2174 | 358.7768 | 2.5292 | 8.9399 | 3.6081 | 0.77674 | 3.8203 | 52.3785 | 26.5643 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90167 | 1110.3088 | 48.6211 | 2487.3731 | 139.4884 | 359.4989 | 0.48918 | 10.1023 | 2.3275 | 0.69624 | 3.4677 | 50.2844 | 27.0166 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48959 | 10.1003 | 2.3381 | 0.69648 | 0 | 50.2953 | 27.0019 | 988550.8354 | 36892 | 12.2195 | 17.8087 | 29.0747 | 67.5754 | 343.7353 | 343.7311 | 343.7397 | 343.8474 | 343.7195 | 6077.4891
17 | 17 | 30 | 2.8709 | 1113.6349 | 81.6012 | 2491.8181 | 139.2102 | 366.521 | 0.0044058 | 5.1579 | 8.3385 | 1.229 | 5.237 | 59.6748 | 24.6399 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4878 | 1113.6012 | 75.8948 | 2493.3858 | 139.1238 | 367.0753 | 6.4633e-05 | 3.4706 | 8.7609 | 0.89218 | 4.9834 | 61.4831 | 26.3269 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1666 | 1113.5566 | 64.3323 | 2497.1008 | 139.72 | 367.8155 | 1.8358 | 6.2474 | 6.0763 | 0.83868 | 4.3451 | 56.8019 | 26.5151 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0083 | 1113.5122 | 55.1524 | 2499.1074 | 140.286 | 368.5561 | 2.515 | 8.9616 | 3.541 | 0.7752 | 3.831 | 52.3023 | 26.6414 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89989 | 1113.4677 | 48.7498 | 2499.2195 | 140.5567 | 369.2966 | 0.48716 | 10.1174 | 2.2654 | 0.69493 | 3.4786 | 50.2183 | 27.0966 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48745 | 10.1148 | 2.2752 | 0.69512 | 0 | 50.2289 | 27.0844 | 988550.8354 | 36892 | 12.2531 | 17.8457 | 29.1316 | 67.7468 | 345.2327 | 345.2401 | 345.3041 | 345.2362 | 345.2173 | 6115.8894
18 | 18 | 30 | 2.8615 | 1116.6161 | 81.7049 | 2501.5203 | 140.1744 | 375.3088 | 0.004313 | 5.1668 | 8.2945 | 1.2269 | 5.2459 | 59.6294 | 24.6985 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4836 | 1116.5843 | 75.9994 | 2503.0925 | 140.0886 | 375.8755 | 6.7046e-05 | 3.4767 | 8.7176 | 0.89024 | 4.9924 | 61.4408 | 26.3883 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1641 | 1116.5424 | 64.4355 | 2506.8195 | 140.6885 | 376.6322 | 1.8218 | 6.2643 | 6.021 | 0.83711 | 4.354 | 56.74 | 26.5784 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0064 | 1116.5005 | 55.2541 | 2508.8385 | 141.2567 | 377.3895 | 2.5029 | 8.9844 | 3.4797 | 0.77392 | 3.8397 | 52.2303 | 26.7057 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8984 | 1116.4586 | 48.8537 | 2508.9607 | 141.5272 | 378.1465 | 0.48578 | 10.1345 | 2.2087 | 0.69385 | 3.4874 | 50.155 | 27.1632 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48598 | 10.1317 | 2.2176 | 0.69402 | 0 | 50.1651 | 27.153 | 988550.8354 | 36892 | 12.2824 | 17.878 | 29.181 | 67.8959 | 346.5382 | 346.5968 | 346.5415 | 346.5285 | 346.5284 | 6149.343
19 | 19 | 30 | 2.8536 | 1119.416 | 81.7883 | 2509.5206 | 141.0474 | 383.2266 | 0.0043197 | 5.1773 | 8.2543 | 1.2252 | 5.2531 | 59.586 | 24.7472 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4801 | 1119.3864 | 76.0825 | 2511.0979 | 140.9621 | 383.8046 | 6.5326e-05 | 3.4849 | 8.6781 | 0.8887 | 4.9997 | 61.3999 | 26.4395 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.162 | 1119.3473 | 64.5183 | 2514.8337 | 141.5654 | 384.5763 | 1.8095 | 6.2823 | 5.9707 | 0.83582 | 4.3612 | 56.6815 | 26.6313 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0048 | 1119.3081 | 55.3363 | 2516.8622 | 142.1356 | 385.3485 | 2.4925 | 9.0074 | 3.4242 | 0.77286 | 3.8467 | 52.163 | 26.7595 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89716 | 1119.2688 | 48.9377 | 2516.9923 | 142.4059 | 386.1205 | 0.4849 | 10.1527 | 2.1572 | 0.69297 | 3.4945 | 50.0953 | 27.2186 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48502 | 10.1497 | 2.1653 | 0.69311 | 0 | 50.1048 | 27.2101 | 988550.8354 | 36892 | 12.3079 | 17.9061 | 29.2241 | 68.0259 | 347.6774 | 347.7267 | 347.6704 | 347.6725 | 347.6738 | 6178.5332
20 | 20 | 30 | 2.8471 | 1122.0298 | 81.8554 | 2516.1367 | 141.8355 | 390.3454 | 0.0043059 | 5.1888 | 8.218 | 1.2237 | 5.2589 | 59.545 | 24.7879 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4771 | 1122.0025 | 76.1486 | 2517.7186 | 141.7507 | 390.9335 | 6.4873e-05 | 3.4943 | 8.6422 | 0.88745 | 5.0055 | 61.3611 | 26.4823 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1602 | 1121.9661 | 64.5848 | 2521.4609 | 142.357 | 391.7187 | 1.7986 | 6.3005 | 5.9251 | 0.83476 | 4.367 | 56.6268 | 26.6755 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0035 | 1121.9296 | 55.4029 | 2523.4966 | 142.9291 | 392.5043 | 2.4837 | 9.0299 | 3.3742 | 0.77198 | 3.8525 | 52.1008 | 26.8045 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89611 | 1121.893 | 49.0057 | 2523.6331 | 143.1993 | 393.2898 | 0.48439 | 10.1712 | 2.1108 | 0.69225 | 3.5003 | 50.0397 | 27.2648 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48445 | 10.1682 | 2.1181 | 0.69236 | 0 | 50.0485 | 27.2577 | 988550.8354 | 36892 | 12.3303 | 17.9307 | 29.2618 | 68.1396 | 348.6738 | 348.7062 | 348.6655 | 348.6841 | 348.6726 | 6204.0467
21 | 21 | 30 | 2.8416 | 1124.4576 | 81.9096 | 2521.6242 | 142.5452 | 396.7339 | 0.0043073 | 5.2007 | 8.1852 | 1.2226 | 5.2636 | 59.5067 | 24.8218 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4746 | 1124.4325 | 76.2011 | 2523.2101 | 142.4608 | 397.3311 | 6.3982e-05 | 3.5043 | 8.6099 | 0.88645 | 5.0102 | 61.3248 | 26.5181 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1588 | 1124.3988 | 64.6383 | 2526.957 | 143.0699 | 398.1283 | 1.7891 | 6.3184 | 5.8841 | 0.83387 | 4.3717 | 56.5763 | 26.7126 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0023 | 1124.3649 | 55.4568 | 2528.9981 | 143.6436 | 398.926 | 2.4762 | 9.0516 | 3.3293 | 0.77124 | 3.8572 | 52.0438 | 26.8422 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89523 | 1124.331 | 49.0609 | 2529.1397 | 143.9137 | 399.7236 | 0.48416 | 10.1894 | 2.0691 | 0.69165 | 3.5051 | 49.9884 | 27.3034 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48418 | 10.1864 | 2.0757 | 0.69174 | 0 | 49.9965 | 27.2975 | 988550.8354 | 36892 | 12.3499 | 17.9522 | 29.2947 | 68.239 | 349.5508 | 349.558 | 349.5379 | 349.5736 | 349.545 | 6226.3881
22 | 22 | 30 | 2.837 | 1126.7033 | 81.9533 | 2526.189 | 143.1829 | 402.4576 | 0.0043403 | 5.2125 | 8.1558 | 1.2216 | 5.2675 | 59.4714 | 24.8502 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4725 | 1126.6802 | 76.2428 | 2527.7783 | 143.0989 | 403.0629 | 6.1856e-05 | 3.5146 | 8.5808 | 0.88564 | 5.0139 | 61.291 | 26.5482 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1575 | 1126.649 | 64.6814 | 2531.5283 | 143.7105 | 403.8709 | 1.7806 | 6.3357 | 5.8472 | 0.83314 | 4.3755 | 56.5298 | 26.7437 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0014 | 1126.6177 | 55.5006 | 2533.5737 | 144.2856 | 404.6794 | 2.4697 | 9.0721 | 3.2891 | 0.77062 | 3.861 | 51.9917 | 26.8739 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89448 | 1126.5864 | 49.1057 | 2533.7194 | 144.5557 | 405.4878 | 0.48413 | 10.2069 | 2.0318 | 0.69115 | 3.5089 | 49.9413 | 27.3357 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 10.2041 | 2.0376 | 0.69122 | 0 | 49.9488 | 27.3307 | 988550.8354 | 36892 | 12.3671 | 17.971 | 29.3235 | 68.3256 | 350.3199 | 350.3068 | 350.3043 | 350.3501 | 350.3085 | 6245.9836
23 | 23 | 30 | 2.8331 | 1128.7729 | 81.9886 | 2529.9978 | 143.7548 | 407.5784 | 0.0042758 | 5.224 | 8.1294 | 1.2208 | 5.2706 | 59.439 | 24.874 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4707 | 1128.7516 | 76.276 | 2531.5898 | 143.6711 | 408.1909 | 6.4338e-05 | 3.5247 | 8.5547 | 0.88498 | 5.017 | 61.26 | 26.5734 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1565 | 1128.7229 | 64.7162 | 2535.3421 | 144.2849 | 409.0085 | 1.7732 | 6.3522 | 5.8141 | 0.83252 | 4.3786 | 56.4874 | 26.7699 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0006 | 1128.6941 | 55.5363 | 2537.3905 | 144.8612 | 409.8267 | 2.4642 | 9.0913 | 3.2532 | 0.7701 | 3.8641 | 51.9444 | 26.9005 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89384 | 1128.6653 | 49.1422 | 2537.5395 | 145.1313 | 410.6449 | 0.48425 | 10.2236 | 1.9984 | 0.69073 | 3.5121 | 49.8985 | 27.3627 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48423 | 10.2209 | 2.0037 | 0.6908 | 0 | 49.9052 | 27.3586 | 988550.8354 | 36892 | 12.3822 | 17.9876 | 29.3487 | 68.4015 | 350.9855 | 350.9775 | 350.9775 | 351.0254 | 350.978 | 6263.1955
24 | 24 | 30 | 2.8298 | 1130.6746 | 82.0172 | 2533.1854 | 144.2667 | 412.1541 | 0.0042812 | 5.2349 | 8.1059 | 1.2202 | 5.2732 | 59.4094 | 24.894 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4692 | 1130.6549 | 76.3025 | 2534.7797 | 144.1834 | 412.773 | 6.3748e-05 | 3.5345 | 8.5314 | 0.88445 | 5.0194 | 61.2316 | 26.5946 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1556 | 1130.6285 | 64.7444 | 2538.5335 | 144.7991 | 413.5993 | 1.7667 | 6.3676 | 5.7846 | 0.832 | 4.3811 | 56.4488 | 26.792 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99992 | 1130.602 | 55.5654 | 2540.5843 | 145.3766 | 414.4261 | 2.4594 | 9.1092 | 3.2211 | 0.76965 | 3.8667 | 51.9017 | 26.923 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89329 | 1130.5756 | 49.1719 | 2540.7359 | 145.6466 | 415.253 | 0.48448 | 10.2392 | 1.9687 | 0.69038 | 3.5147 | 49.8596 | 27.3855 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48443 | 10.2367 | 1.9734 | 0.69044 | 0 | 49.8657 | 27.382 | 988550.8354 | 36892 | 12.3954 | 18.0022 | 29.371 | 68.4683 | 351.5717 | 351.5688 | 351.5699 | 351.6118 | 351.5663 | 6278.333
25 | 25 | 30 | 2.827 | 1132.4171 | 82.0405 | 2535.8612 | 144.7242 | 416.2382 | 0.0042921 | 5.2453 | 8.0849 | 1.2196 | 5.2753 | 59.3826 | 24.9109 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4678 | 1132.399 | 76.3236 | 2537.4576 | 144.6412 | 416.8629 | 6.3002e-05 | 3.5438 | 8.5106 | 0.88401 | 5.0214 | 61.2058 | 26.6126 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1548 | 1132.3748 | 64.7672 | 2541.2123 | 145.2588 | 417.6968 | 1.7609 | 6.382 | 5.7582 | 0.83157 | 4.3832 | 56.4139 | 26.8107 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99934 | 1132.3506 | 55.5892 | 2543.2649 | 145.8372 | 418.5314 | 2.4553 | 9.1256 | 3.1926 | 0.76928 | 3.8688 | 51.8631 | 26.942 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89283 | 1132.3264 | 49.1963 | 2543.4186 | 146.1072 | 419.366 | 0.48477 | 10.2537 | 1.9423 | 0.69009 | 3.5168 | 49.8245 | 27.4046 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48472 | 10.2514 | 1.9464 | 0.69014 | 0 | 49.83 | 27.4017 | 988550.8354 | 36892 | 12.4071 | 18.015 | 29.3905 | 68.5272 | 352.0895 | 352.0891 | 352.0951 | 352.1189 | 352.0845 | 6291.6608
26 | 26 | 30 | 2.8246 | 1134.0102 | 82.0594 | 2538.1143 | 145.1326 | 419.88 | 0.0042831 | 5.2549 | 8.0662 | 1.2192 | 5.277 | 59.3583 | 24.9251 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4667 | 1133.9936 | 76.3404 | 2539.7126 | 145.0499 | 420.5098 | 6.3236e-05 | 3.5525 | 8.492 | 0.88366 | 5.023 | 61.1824 | 26.6277 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1542 | 1133.9715 | 64.7857 | 2543.4679 | 145.6691 | 421.3506 | 1.7559 | 6.3953 | 5.7347 | 0.8312 | 4.3849 | 56.3824 | 26.8265 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99884 | 1133.9494 | 55.6088 | 2545.5217 | 146.2484 | 422.1921 | 2.4518 | 9.1407 | 3.1673 | 0.76896 | 3.8706 | 51.8285 | 26.9581 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89243 | 1133.9273 | 49.2163 | 2545.6771 | 146.5184 | 423.0336 | 0.4851 | 10.2671 | 1.9187 | 0.68985 | 3.5186 | 49.7928 | 27.4208 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48505 | 10.265 | 1.9224 | 0.68989 | 0 | 49.7978 | 27.4183 | 988550.8354 | 36892 | 12.4174 | 18.0263 | 29.4077 | 68.579 | 352.5469 | 352.5481 | 352.5677 | 352.5518 | 352.5421 | 6303.4057
27 | 27 | 30 | 2.8225 | 1135.4638 | 82.0749 | 2540.0173 | 145.4968 | 423.1246 | 0.004266 | 5.2639 | 8.0496 | 1.2188 | 5.2784 | 59.3364 | 24.9372 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4658 | 1135.4486 | 76.3538 | 2541.6173 | 145.4143 | 423.759 | 6.3896e-05 | 3.5607 | 8.4756 | 0.88336 | 5.0243 | 61.1613 | 26.6406 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1536 | 1135.4284 | 64.8008 | 2545.373 | 146.0349 | 424.606 | 1.7514 | 6.4074 | 5.7139 | 0.83089 | 4.3863 | 56.3541 | 26.84 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99842 | 1135.4083 | 55.6249 | 2547.4277 | 146.615 | 425.4536 | 2.4487 | 9.1544 | 3.1447 | 0.76868 | 3.872 | 51.7974 | 26.9718 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89208 | 1135.3882 | 49.2327 | 2547.5844 | 146.885 | 426.3013 | 0.48546 | 10.2794 | 1.8979 | 0.68964 | 3.5201 | 49.7644 | 27.4345 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4854 | 10.2775 | 1.9011 | 0.68967 | 0 | 49.7688 | 27.4324 | 988550.8354 | 36892 | 12.4265 | 18.0362 | 29.4229 | 68.6247 | 352.9504 | 352.9575 | 352.9652 | 352.9479 | 352.9466 | 6313.7634
28 | 28 | 30 | 2.8208 | 1136.7877 | 82.0875 | 2541.6294 | 145.8211 | 426.0133 | 0.0043046 | 5.2721 | 8.0349 | 1.2185 | 5.2796 | 59.3167 | 24.9474 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.465 | 1136.7738 | 76.3646 | 2543.2311 | 145.7389 | 426.6518 | 6.2065e-05 | 3.5682 | 8.4609 | 0.88312 | 5.0254 | 61.1423 | 26.6515 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1531 | 1136.7555 | 64.8131 | 2546.9869 | 146.3608 | 427.5042 | 1.7474 | 6.4185 | 5.6953 | 0.83062 | 4.3875 | 56.3286 | 26.8514 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99805 | 1136.7372 | 55.6382 | 2549.0422 | 146.9416 | 428.3573 | 2.446 | 9.1669 | 3.1247 | 0.76845 | 3.8732 | 51.7696 | 26.9835 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89178 | 1136.7189 | 49.2463 | 2549.1999 | 147.2115 | 429.2105 | 0.48582 | 10.2907 | 1.8793 | 0.68947 | 3.5213 | 49.7389 | 27.4461 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48576 | 10.2889 | 1.8822 | 0.68949 | 0 | 49.7429 | 27.4443 | 988550.8354 | 36892 | 12.4345 | 18.045 | 29.4363 | 68.6651 | 353.3064 | 353.3223 | 353.3077 | 353.3037 | 353.3037 | 6322.9047
29 | 29 | 30 | 2.8193 | 1137.9916 | 82.0979 | 2542.9993 | 146.1098 | 428.5833 | 0.004289 | 5.2796 | 8.0218 | 1.2182 | 5.2806 | 59.299 | 24.9561 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4642 | 1137.9791 | 76.3732 | 2544.6025 | 146.0278 | 429.2255 | 6.2719e-05 | 3.5752 | 8.4479 | 0.88292 | 5.0263 | 61.1252 | 26.6609 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1527 | 1137.9625 | 64.8232 | 2548.3582 | 146.6508 | 430.0828 | 1.7439 | 6.4286 | 5.6788 | 0.8304 | 4.3885 | 56.3059 | 26.8612 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99774 | 1137.9458 | 55.6492 | 2550.4139 | 147.2322 | 430.9408 | 2.4437 | 9.1782 | 3.107 | 0.76825 | 3.8743 | 51.7447 | 26.9934 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89153 | 1137.9292 | 49.2576 | 2550.5726 | 147.5021 | 431.7988 | 0.48618 | 10.3009 | 1.8629 | 0.68932 | 3.5223 | 49.716 | 27.456 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48612 | 10.2992 | 1.8655 | 0.68934 | 0 | 49.7196 | 27.4545 | 988550.8354 | 36892 | 12.4416 | 18.0527 | 29.4481 | 68.7007 | 353.6209 | 353.6355 | 353.6194 | 353.619 | 353.6192 | 6330.9785
30 | 30 | 30 | 2.818 | 1139.085 | 82.1065 | 2544.1668 | 146.3665 | 430.8686 | 0.0043098 | 5.2865 | 8.0102 | 1.218 | 5.2814 | 59.2832 | 24.9635 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4636 | 1139.0736 | 76.3802 | 2545.7714 | 146.2846 | 431.514 | 6.1749e-05 | 3.5815 | 8.4364 | 0.88276 | 5.027 | 61.1099 | 26.6688 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1524 | 1139.0586 | 64.8315 | 2549.5269 | 146.9087 | 432.3756 | 1.7408 | 6.4378 | 5.6642 | 0.8302 | 4.3893 | 56.2855 | 26.8696 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99747 | 1139.0435 | 55.6583 | 2551.5829 | 147.4906 | 433.2379 | 2.4417 | 9.1883 | 3.0913 | 0.76808 | 3.8751 | 51.7225 | 27.0019 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8913 | 1139.0283 | 49.2669 | 2551.7422 | 147.7606 | 434.1003 | 0.48653 | 10.3101 | 1.8483 | 0.68919 | 3.5231 | 49.6957 | 27.4644 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48647 | 10.3086 | 1.8506 | 0.68921 | 0 | 49.6988 | 27.4631 | 988550.8354 | 36892 | 12.4479 | 18.0596 | 29.4586 | 68.7322 | 353.8989 | 353.9107 | 353.8971 | 353.8981 | 353.8982 | 6338.1142
31 | 31 | 30 | 2.8169 | 1140.0767 | 82.1135 | 2545.1648 | 146.5946 | 432.8996 | 0.0042428 | 5.2927 | 7.9999 | 1.2178 | 5.2821 | 59.269 | 24.9699 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4631 | 1140.0664 | 76.3857 | 2546.7706 | 146.5129 | 433.5479 | 6.4794e-05 | 3.5872 | 8.4261 | 0.88262 | 5.0276 | 61.0962 | 26.6757 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.152 | 1140.0528 | 64.8384 | 2550.5257 | 147.1379 | 434.4134 | 1.7381 | 6.446 | 5.6512 | 0.83003 | 4.3899 | 56.2673 | 26.8767 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99723 | 1140.0391 | 55.666 | 2552.5818 | 147.7202 | 435.2795 | 2.44 | 9.1975 | 3.0773 | 0.76793 | 3.8758 | 51.7027 | 27.0092 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89111 | 1140.0254 | 49.2747 | 2552.7417 | 147.9902 | 436.1457 | 0.48686 | 10.3184 | 1.8354 | 0.68908 | 3.5239 | 49.6775 | 27.4716 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48681 | 10.3171 | 1.8375 | 0.6891 | 0 | 49.6803 | 27.4705 | 988550.8354 | 36892 | 12.4534 | 18.0656 | 29.4678 | 68.76 | 354.1449 | 354.1537 | 354.143 | 354.1463 | 354.1445 | 6344.425
32 | 32 | 30 | 2.8159 | 1140.9752 | 82.1194 | 2546.0201 | 146.7971 | 434.7038 | 0.0042619 | 5.2983 | 7.9907 | 1.2176 | 5.2827 | 59.2564 | 24.9753 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4626 | 1140.9659 | 76.3902 | 2547.627 | 146.7157 | 435.3547 | 6.3935e-05 | 3.5925 | 8.417 | 0.8825 | 5.0281 | 61.0839 | 26.6815 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1518 | 1140.9536 | 64.844 | 2551.3818 | 147.3414 | 436.2236 | 1.7357 | 6.4535 | 5.6397 | 0.82989 | 4.3905 | 56.251 | 26.8829 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99703 | 1140.9412 | 55.6723 | 2553.4379 | 147.9242 | 437.0932 | 2.4384 | 9.2057 | 3.065 | 0.7678 | 3.8764 | 51.6851 | 27.0155 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89094 | 1140.9287 | 49.2812 | 2553.5983 | 148.1941 | 437.9628 | 0.48717 | 10.3259 | 1.824 | 0.68899 | 3.5245 | 49.6612 | 27.4778 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48712 | 10.3247 | 1.8258 | 0.689 | 0 | 49.6638 | 27.4768 | 988550.8354 | 36892 | 12.4583 | 18.071 | 29.476 | 68.7847 | 354.3627 | 354.3685 | 354.3606 | 354.3665 | 354.3623 | 6350.0098
33 | 33 | 30 | 2.8151 | 1141.7884 | 82.1243 | 2546.7551 | 146.977 | 436.306 | 0.0042699 | 5.3033 | 7.9827 | 1.2175 | 5.2831 | 59.2451 | 24.98 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4622 | 1141.78 | 76.3939 | 2548.3629 | 146.8956 | 436.9592 | 6.3576e-05 | 3.5972 | 8.409 | 0.88241 | 5.0285 | 61.073 | 26.6866 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1515 | 1141.7689 | 64.8487 | 2552.1174 | 147.5221 | 437.8311 | 1.7336 | 6.4601 | 5.6295 | 0.82977 | 4.3909 | 56.2366 | 26.8882 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99685 | 1141.7576 | 55.6777 | 2554.1735 | 148.1052 | 438.7037 | 2.4371 | 9.2131 | 3.0541 | 0.76769 | 3.8769 | 51.6694 | 27.0209 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89079 | 1141.7464 | 49.2866 | 2554.3342 | 148.3752 | 439.5763 | 0.48747 | 10.3326 | 1.8139 | 0.68891 | 3.525 | 49.6468 | 27.4831 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48742 | 10.3316 | 1.8155 | 0.68892 | 0 | 49.6491 | 27.4823 | 988550.8354 | 36892 | 12.4627 | 18.0758 | 29.4832 | 68.8065 | 354.5563 | 354.5579 | 354.5535 | 354.5614 | 354.555 | 6354.9548
34 | 34 | 30 | 2.8143 | 1142.5238 | 82.1283 | 2547.3885 | 147.1365 | 437.7283 | 0.0042816 | 5.3079 | 7.9755 | 1.2174 | 5.2835 | 59.2351 | 24.984 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4619 | 1142.5162 | 76.3968 | 2548.9971 | 147.0553 | 438.3834 | 6.3065e-05 | 3.6014 | 8.4019 | 0.88233 | 5.0288 | 61.0633 | 26.6909 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1513 | 1142.5061 | 64.8527 | 2552.7511 | 147.6824 | 439.258 | 1.7317 | 6.4661 | 5.6204 | 0.82966 | 4.3913 | 56.2237 | 26.8928 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.9967 | 1142.496 | 55.6822 | 2554.8072 | 148.2659 | 440.1333 | 2.4359 | 9.2197 | 3.0444 | 0.76759 | 3.8773 | 51.6555 | 27.0256 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89066 | 1142.4858 | 49.2912 | 2554.9682 | 148.5358 | 441.0087 | 0.48774 | 10.3387 | 1.805 | 0.68884 | 3.5254 | 49.634 | 27.4877 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48769 | 10.3377 | 1.8064 | 0.68885 | 0 | 49.636 | 27.487 | 988550.8354 | 36892 | 12.4665 | 18.08 | 29.4896 | 68.8258 | 354.7281 | 354.7257 | 354.7244 | 354.7336 | 354.7256 | 6359.3357
35 | 35 | 30 | 2.8137 | 1143.1882 | 82.1317 | 2547.9355 | 147.2781 | 438.9904 | 0.0042797 | 5.312 | 7.9692 | 1.2173 | 5.2839 | 59.2262 | 24.9875 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4616 | 1143.1814 | 76.3992 | 2549.5448 | 147.1969 | 439.6474 | 6.3168e-05 | 3.6052 | 8.3956 | 0.88226 | 5.0291 | 61.0546 | 26.6947 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1512 | 1143.1722 | 64.8559 | 2553.2985 | 147.8246 | 440.5243 | 1.7301 | 6.4715 | 5.6124 | 0.82957 | 4.3917 | 56.2122 | 26.8968 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99657 | 1143.1631 | 55.6861 | 2555.3544 | 148.4083 | 441.402 | 2.4349 | 9.2256 | 3.0358 | 0.7675 | 3.8777 | 51.6431 | 27.0297 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89055 | 1143.1539 | 49.2951 | 2555.5157 | 148.6783 | 442.2798 | 0.48799 | 10.3441 | 1.797 | 0.68878 | 3.5258 | 49.6225 | 27.4916 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48795 | 10.3432 | 1.7983 | 0.68879 | 0 | 49.6243 | 27.491 | 988550.8354 | 36892 | 12.4699 | 18.0837 | 29.4953 | 68.8428 | 354.8788 | 354.8762 | 354.876 | 354.8857 | 354.8766 | 6363.2185
36 | 36 | 30 | 2.8131 | 1143.788 | 82.1346 | 2548.4091 | 147.4036 | 440.1102 | 0.0042911 | 5.3156 | 7.9636 | 1.2172 | 5.2842 | 59.2182 | 24.9905 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4613 | 1143.7819 | 76.4012 | 2550.0189 | 147.3225 | 440.7687 | 6.267e-05 | 3.6086 | 8.39 | 0.8822 | 5.0293 | 61.0469 | 26.698 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.151 | 1143.7736 | 64.8587 | 2553.7723 | 147.9507 | 441.6478 | 1.7286 | 6.4762 | 5.6053 | 0.82949 | 4.392 | 56.202 | 26.9002 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99645 | 1143.7654 | 55.6893 | 2555.8281 | 148.5347 | 442.5276 | 2.434 | 9.2308 | 3.0282 | 0.76743 | 3.878 | 51.6321 | 27.0332 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89045 | 1143.7571 | 49.2984 | 2555.9896 | 148.8046 | 443.4075 | 0.48821 | 10.3489 | 1.79 | 0.68873 | 3.5261 | 49.6124 | 27.495 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48818 | 10.3481 | 1.7911 | 0.68874 | 0 | 49.614 | 27.4945 | 988550.8354 | 36892 | 12.473 | 18.087 | 29.5003 | 68.8579 | 355.012 | 355.0104 | 355.0104 | 355.0199 | 355.0105 | 6366.6611
37 | 37 | 30 | 2.8127 | 1144.3292 | 82.137 | 2548.8199 | 147.5148 | 441.1034 | 0.0043 | 5.3189 | 7.9586 | 1.2171 | 5.2844 | 59.2112 | 24.9932 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4611 | 1144.3237 | 76.4028 | 2550.4303 | 147.4339 | 441.7633 | 6.229e-05 | 3.6117 | 8.385 | 0.88215 | 5.0295 | 61.04 | 26.7008 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1509 | 1144.3162 | 64.861 | 2554.1833 | 148.0625 | 442.6443 | 1.7273 | 6.4805 | 5.599 | 0.82942 | 4.3922 | 56.193 | 26.9032 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99635 | 1144.3088 | 55.6921 | 2556.239 | 148.6467 | 443.526 | 2.4332 | 9.2355 | 3.0215 | 0.76737 | 3.8783 | 51.6223 | 27.0362 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89037 | 1144.3013 | 49.3012 | 2556.4007 | 148.9166 | 444.4078 | 0.48842 | 10.3532 | 1.7838 | 0.68868 | 3.5263 | 49.6034 | 27.498 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48839 | 10.3525 | 1.7848 | 0.68869 | 0 | 49.6048 | 27.4975 | 988550.8354 | 36892 | 12.4756 | 18.0899 | 29.5048 | 68.8713 | 355.1304 | 355.1294 | 355.1295 | 355.1383 | 355.1292 | 6369.7147
38 | 38 | 30 | 2.8122 | 1144.8172 | 82.1391 | 2549.1771 | 147.6134 | 441.9842 | 0.0042997 | 5.3218 | 7.9542 | 1.217 | 5.2846 | 59.2049 | 24.9954 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4609 | 1144.8121 | 76.4042 | 2550.7879 | 147.5325 | 442.6454 | 6.2327e-05 | 3.6144 | 8.3807 | 0.88211 | 5.0297 | 61.0339 | 26.7033 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1508 | 1144.8054 | 64.863 | 2554.5406 | 148.1615 | 443.528 | 1.7262 | 6.4843 | 5.5935 | 0.82936 | 4.3924 | 56.185 | 26.9058 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99626 | 1144.7987 | 55.6944 | 2556.5962 | 148.7459 | 444.4114 | 2.4325 | 9.2396 | 3.0156 | 0.76731 | 3.8785 | 51.6137 | 27.0389 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89029 | 1144.792 | 49.3036 | 2556.758 | 149.0159 | 445.2948 | 0.48861 | 10.357 | 1.7783 | 0.68865 | 3.5266 | 49.5954 | 27.5006 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48858 | 10.3564 | 1.7792 | 0.68865 | 0 | 49.5966 | 27.5002 | 988550.8354 | 36892 | 12.478 | 18.0925 | 29.5087 | 68.8832 | 355.2355 | 355.2351 | 355.2354 | 355.2426 | 355.2345 | 6372.4239
39 | 39 | 30 | 2.8119 | 1145.2568 | 82.1408 | 2549.4882 | 147.7007 | 442.7652 | 0.0042851 | 5.3244 | 7.9503 | 1.217 | 5.2848 | 59.1993 | 24.9974 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4607 | 1145.2523 | 76.4053 | 2551.0994 | 147.6199 | 443.4275 | 6.3016e-05 | 3.6168 | 8.3768 | 0.88207 | 5.0298 | 61.0285 | 26.7054 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1507 | 1145.2462 | 64.8646 | 2554.8518 | 148.2493 | 444.3116 | 1.7252 | 6.4877 | 5.5885 | 0.8293 | 4.3926 | 56.1778 | 26.9081 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99618 | 1145.2402 | 55.6964 | 2556.9072 | 148.8339 | 445.1964 | 2.4319 | 9.2434 | 3.0103 | 0.76726 | 3.8787 | 51.606 | 27.0412 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89023 | 1145.2341 | 49.3057 | 2557.0692 | 149.1038 | 446.0813 | 0.48878 | 10.3605 | 1.7735 | 0.68861 | 3.5268 | 49.5883 | 27.5028 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 10.3599 | 1.7742 | 0.68862 | 0 | 49.5894 | 27.5025 | 988550.8354 | 36892 | 12.4801 | 18.0948 | 29.5123 | 68.8938 | 355.3289 | 355.3288 | 355.3299 | 355.3343 | 355.328 | 6374.8283
40 | 40 | 30 | 2.8115 | 1145.6528 | 82.1423 | 2549.7597 | 147.7781 | 443.4576 | 0.004306 | 5.3267 | 7.9468 | 1.2169 | 5.285 | 59.1944 | 24.9992 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4605 | 1145.6487 | 76.4062 | 2551.3712 | 147.6974 | 444.1208 | 6.208e-05 | 3.619 | 8.3733 | 0.88204 | 5.03 | 61.0237 | 26.7073 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1506 | 1145.6432 | 64.8661 | 2555.1233 | 148.3271 | 445.0063 | 1.7243 | 6.4907 | 5.5842 | 0.82926 | 4.3927 | 56.1715 | 26.9101 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99611 | 1145.6378 | 55.6982 | 2557.1787 | 148.9118 | 445.8924 | 2.4314 | 9.2467 | 3.0057 | 0.76722 | 3.8789 | 51.5992 | 27.0432 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89017 | 1145.6323 | 49.3074 | 2557.3407 | 149.1817 | 446.7786 | 0.48893 | 10.3635 | 1.7692 | 0.68858 | 3.5269 | 49.582 | 27.5048 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48891 | 10.363 | 1.7699 | 0.68859 | 0 | 49.583 | 27.5045 | 988550.8354 | 36892 | 12.482 | 18.0969 | 29.5154 | 68.9032 | 355.412 | 355.4121 | 355.4151 | 355.4139 | 355.4111 | 6376.9625
41 | 41 | 30 | 2.8112 | 1146.0092 | 82.1436 | 2549.997 | 147.8467 | 444.0713 | 0.0042844 | 5.3288 | 7.9438 | 1.2169 | 5.2851 | 59.19 | 25.0007 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4604 | 1146.0055 | 76.4069 | 2551.6087 | 147.766 | 444.7354 | 6.3091e-05 | 3.6209 | 8.3703 | 0.88201 | 5.0301 | 61.0195 | 26.7089 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1505 | 1146.0006 | 64.8673 | 2555.3606 | 148.3959 | 445.622 | 1.7235 | 6.4934 | 5.5803 | 0.82922 | 4.3929 | 56.1659 | 26.9118 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99605 | 1145.9957 | 55.6997 | 2557.4159 | 148.9808 | 446.5093 | 2.4309 | 9.2496 | 3.0016 | 0.76718 | 3.879 | 51.5931 | 27.045 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89012 | 1145.9907 | 49.309 | 2557.578 | 149.2508 | 447.3967 | 0.48907 | 10.3662 | 1.7654 | 0.68856 | 3.5271 | 49.5764 | 27.5065 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48905 | 10.3658 | 1.766 | 0.68856 | 0 | 49.5773 | 27.5062 | 988550.8354 | 36892 | 12.4837 | 18.0987 | 29.5181 | 68.9115 | 355.4857 | 355.4862 | 355.4893 | 355.4857 | 355.485 | 6378.8573
42 | 42 | 30 | 2.811 | 1146.3298 | 82.1447 | 2550.2046 | 147.9074 | 444.6153 | 0.0042895 | 5.3306 | 7.9411 | 1.2169 | 5.2852 | 59.1861 | 25.002 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4603 | 1146.3265 | 76.4076 | 2551.8167 | 147.8268 | 445.2802 | 6.2873e-05 | 3.6227 | 8.3676 | 0.88199 | 5.0302 | 61.0157 | 26.7104 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1504 | 1146.3221 | 64.8683 | 2555.5684 | 148.4569 | 446.1678 | 1.7228 | 6.4958 | 5.5769 | 0.82918 | 4.393 | 56.1609 | 26.9134 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.996 | 1146.3176 | 55.701 | 2557.6235 | 149.0419 | 447.0562 | 2.4305 | 9.2522 | 2.9979 | 0.76715 | 3.8792 | 51.5878 | 27.0466 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89007 | 1146.3132 | 49.3103 | 2557.7857 | 149.3119 | 447.9446 | 0.48919 | 10.3686 | 1.762 | 0.68853 | 3.5272 | 49.5715 | 27.508 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48917 | 10.3682 | 1.7625 | 0.68854 | 0 | 49.5723 | 27.5078 | 988550.8354 | 36892 | 12.4851 | 18.1003 | 29.5206 | 68.9189 | 355.5512 | 355.5528 | 355.5532 | 355.5508 | 355.5506 | 6380.5396
43 | 43 | 30 | 2.8108 | 1146.6181 | 82.1457 | 2550.3867 | 147.9612 | 445.0974 | 0.0042808 | 5.3322 | 7.9387 | 1.2168 | 5.2853 | 59.1827 | 25.0031 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4602 | 1146.6151 | 76.4081 | 2551.999 | 147.8806 | 445.763 | 6.3293e-05 | 3.6242 | 8.3652 | 0.88197 | 5.0302 | 61.0123 | 26.7116 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1504 | 1146.6112 | 64.8692 | 2555.7505 | 148.511 | 446.6515 | 1.7222 | 6.4979 | 5.5739 | 0.82915 | 4.3931 | 56.1565 | 26.9147 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99595 | 1146.6072 | 55.7021 | 2557.8056 | 149.0961 | 447.5408 | 2.4301 | 9.2545 | 2.9947 | 0.76712 | 3.8793 | 51.583 | 27.0479 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89003 | 1146.6032 | 49.3114 | 2557.9678 | 149.366 | 448.4301 | 0.4893 | 10.3707 | 1.759 | 0.68851 | 3.5273 | 49.5671 | 27.5093 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48929 | 10.3704 | 1.7595 | 0.68852 | 0 | 49.5678 | 27.5091 | 988550.8354 | 36892 | 12.4865 | 18.1017 | 29.5228 | 68.9255 | 355.6094 | 355.612 | 355.6097 | 355.6089 | 355.6089 | 6382.0337
44 | 44 | 30 | 2.8106 | 1146.8773 | 82.1465 | 2550.5465 | 148.0088 | 445.5247 | 0.0043005 | 5.3337 | 7.9366 | 1.2168 | 5.2854 | 59.1796 | 25.0042 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4601 | 1146.8746 | 76.4086 | 2552.159 | 147.9283 | 446.1908 | 6.2407e-05 | 3.6256 | 8.3631 | 0.88195 | 5.0303 | 61.0093 | 26.7127 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1503 | 1146.8711 | 64.87 | 2555.9103 | 148.5588 | 447.0802 | 1.7216 | 6.4998 | 5.5712 | 0.82912 | 4.3932 | 56.1526 | 26.9159 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99591 | 1146.8675 | 55.7031 | 2557.9653 | 149.144 | 447.9702 | 2.4298 | 9.2565 | 2.9918 | 0.76709 | 3.8794 | 51.5788 | 27.0491 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89 | 1146.864 | 49.3124 | 2558.1276 | 149.414 | 448.8604 | 0.4894 | 10.3726 | 1.7564 | 0.6885 | 3.5274 | 49.5632 | 27.5105 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48939 | 10.3723 | 1.7568 | 0.6885 | 0 | 49.5638 | 27.5103 | 988550.8354 | 36892 | 12.4876 | 18.103 | 29.5247 | 68.9313 | 355.6611 | 355.6635 | 355.6609 | 355.6607 | 355.6607 | 6383.3607
45 | 45 | 30 | 2.8104 | 1147.1102 | 82.1472 | 2550.6869 | 148.051 | 445.9033 | 0.0042967 | 5.335 | 7.9347 | 1.2168 | 5.2855 | 59.1769 | 25.005 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.46 | 1147.1078 | 76.409 | 2552.2997 | 147.9705 | 446.57 | 6.2596e-05 | 3.6268 | 8.3613 | 0.88194 | 5.0304 | 61.0067 | 26.7137 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.1046 | 64.8707 | 2556.0508 | 148.6012 | 447.46 | 1.7212 | 6.5015 | 5.5688 | 0.8291 | 4.3932 | 56.1492 | 26.9169 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99587 | 1147.1014 | 55.704 | 2558.1057 | 149.1865 | 448.3508 | 2.4295 | 9.2584 | 2.9893 | 0.76707 | 3.8795 | 51.5751 | 27.0502 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88997 | 1147.0982 | 49.3133 | 2558.268 | 149.4564 | 449.2416 | 0.48949 | 10.3743 | 1.7541 | 0.68848 | 3.5275 | 49.5598 | 27.5115 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48948 | 10.3741 | 1.7544 | 0.68848 | 0 | 49.5603 | 27.5113 | 988550.8354 | 36892 | 12.4887 | 18.1042 | 29.5264 | 68.9365 | 355.707 | 355.709 | 355.7067 | 355.7067 | 355.7068 | 6384.5394
46 | 46 | 30 | 2.8103 | 1147.3194 | 82.1478 | 2550.8105 | 148.0884 | 446.2387 | 0.0043025 | 5.3361 | 7.9331 | 1.2167 | 5.2855 | 59.1745 | 25.0058 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4599 | 1147.3173 | 76.4093 | 2552.4234 | 148.0079 | 446.9059 | 6.2341e-05 | 3.6278 | 8.3596 | 0.88192 | 5.0304 | 61.0044 | 26.7145 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.3144 | 64.8713 | 2556.1744 | 148.6388 | 447.7966 | 1.7207 | 6.503 | 5.5667 | 0.82908 | 4.3933 | 56.1461 | 26.9178 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99584 | 1147.3115 | 55.7047 | 2558.2292 | 149.2241 | 448.688 | 2.4293 | 9.26 | 2.9871 | 0.76705 | 3.8795 | 51.5718 | 27.0511 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88994 | 1147.3087 | 49.314 | 2558.3916 | 149.4941 | 449.5795 | 0.48957 | 10.3758 | 1.752 | 0.68847 | 3.5276 | 49.5567 | 27.5123 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48956 | 10.3756 | 1.7523 | 0.68847 | 0 | 49.5572 | 27.5122 | 988550.8354 | 36892 | 12.4896 | 18.1052 | 29.528 | 68.9411 | 355.7477 | 355.7494 | 355.7475 | 355.7477 | 355.7477 | 6385.5867
47 | 47 | 30 | 2.8101 | 1147.5073 | 82.1483 | 2550.9193 | 148.1215 | 446.536 | 0.0042643 | 5.3371 | 7.9316 | 1.2167 | 5.2856 | 59.1724 | 25.0065 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4599 | 1147.5054 | 76.4096 | 2552.5324 | 148.041 | 447.2036 | 6.4095e-05 | 3.6288 | 8.3582 | 0.88191 | 5.0304 | 61.0023 | 26.7153 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.5028 | 64.8718 | 2556.2833 | 148.672 | 448.0948 | 1.7203 | 6.5043 | 5.5649 | 0.82906 | 4.3934 | 56.1434 | 26.9186 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99581 | 1147.5002 | 55.7054 | 2558.338 | 149.2574 | 448.9868 | 2.4291 | 9.2614 | 2.9851 | 0.76703 | 3.8796 | 51.5689 | 27.0519 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88991 | 1147.4976 | 49.3147 | 2558.5004 | 149.5274 | 449.8789 | 0.48964 | 10.3771 | 1.7502 | 0.68846 | 3.5276 | 49.5541 | 27.5131 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48963 | 10.3769 | 1.7505 | 0.68846 | 0 | 49.5545 | 27.513 | 988550.8354 | 36892 | 12.4904 | 18.106 | 29.5293 | 68.9452 | 355.784 | 355.7853 | 355.7837 | 355.7842 | 355.7839 | 6386.5172
48 | 48 | 30 | 2.81 | 1147.6759 | 82.1488 | 2551.0153 | 148.1507 | 446.7994 | 0.0042838 | 5.338 | 7.9303 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1705 | 25.0071 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4598 | 1147.6742 | 76.4098 | 2552.6285 | 148.0703 | 447.4673 | 6.3222e-05 | 3.6296 | 8.3569 | 0.8819 | 5.0305 | 61.0005 | 26.716 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.6719 | 64.8722 | 2556.3792 | 148.7014 | 448.3591 | 1.72 | 6.5054 | 5.5632 | 0.82904 | 4.3934 | 56.141 | 26.9193 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99579 | 1147.6696 | 55.7059 | 2558.4339 | 149.2869 | 449.2516 | 2.4289 | 9.2627 | 2.9834 | 0.76702 | 3.8797 | 51.5663 | 27.0527 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88989 | 1147.6672 | 49.3153 | 2558.5963 | 149.5569 | 450.1441 | 0.4897 | 10.3783 | 1.7486 | 0.68845 | 3.5277 | 49.5517 | 27.5138 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48969 | 10.3781 | 1.7488 | 0.68845 | 0 | 49.552 | 27.5137 | 988550.8354 | 36892 | 12.4911 | 18.1068 | 29.5305 | 68.9489 | 355.8162 | 355.8171 | 355.8159 | 355.8168 | 355.8162 | 6387.3441
49 | 49 | 30 | 2.8099 | 1147.8272 | 82.1492 | 2551.0999 | 148.1767 | 447.0327 | 0.0042998 | 5.3388 | 7.9292 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1689 | 25.0077 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4597 | 1147.8257 | 76.41 | 2552.7133 | 148.0963 | 447.701 | 6.2499e-05 | 3.6304 | 8.3557 | 0.88189 | 5.0305 | 60.9989 | 26.7166 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.8236 | 64.8726 | 2556.4639 | 148.7275 | 448.5932 | 1.7197 | 6.5065 | 5.5618 | 0.82903 | 4.3935 | 56.1389 | 26.9199 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99576 | 1147.8215 | 55.7064 | 2558.5185 | 149.313 | 449.4861 | 2.4287 | 9.2638 | 2.9818 | 0.767 | 3.8797 | 51.564 | 27.0533 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88987 | 1147.8195 | 49.3158 | 2558.6809 | 149.583 | 450.3791 | 0.48976 | 10.3793 | 1.7472 | 0.68844 | 3.5277 | 49.5495 | 27.5144 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48975 | 10.3792 | 1.7474 | 0.68844 | 0 | 49.5499 | 27.5143 | 988550.8354 | 36892 | 12.4918 | 18.1075 | 29.5316 | 68.9521 | 355.8449 | 355.8453 | 355.8446 | 355.8456 | 355.8448 | 6388.0791
50 | 50 | 30 | 2.8098 | 1147.963 | 82.1496 | 2551.1746 | 148.1997 | 447.2395 | 0.0043103 | 5.3395 | 7.9282 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1674 | 25.0081 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4597 | 1147.9616 | 76.4102 | 2552.7881 | 148.1193 | 447.9081 | 6.2028e-05 | 3.6311 | 8.3547 | 0.88188 | 5.0305 | 60.9974 | 26.7171 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.9598 | 64.8729 | 2556.5386 | 148.7506 | 448.8007 | 1.7195 | 6.5074 | 5.5605 | 0.82901 | 4.3935 | 56.137 | 26.9205 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99574 | 1147.9579 | 55.7069 | 2558.5932 | 149.3361 | 449.694 | 2.4285 | 9.2648 | 2.9804 | 0.76699 | 3.8797 | 51.562 | 27.0538 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88986 | 1147.956 | 49.3162 | 2558.7556 | 149.6061 | 450.5874 | 0.4898 | 10.3803 | 1.7459 | 0.68843 | 3.5278 | 49.5477 | 27.515 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4898 | 10.3801 | 1.7461 | 0.68843 | 0 | 49.548 | 27.5149 | 988550.8354 | 36892 | 12.4923 | 18.1082 | 29.5326 | 68.955 | 355.8706 | 355.8703 | 355.87 | 355.8713 | 355.8702 | 6388.7323