## Sheet1
ID | - | CSTR | [15 empty] | influent | [15 empty] | effluent
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d]
0 | 0 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 2.2076e-11 | 3.7408e-05 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 2.2076e-11 | 3.7408e-05 | 18446.003
1 | 0.1 | 30 | 31.362 | 289.4577 | 145.7755 | 180.4013 | 25.9384 | 25.4764 | 2 | 8.5276 | 19.4137 | 4.4617 | 7.1365 | 80.9942 | 0.46975 | 747769.4843 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 31.362 | 289.4577 | 145.7755 | 180.4013 | 25.9384 | 25.4764 | 2 | 8.5276 | 19.4137 | 4.4617 | 7.1365 | 80.9942 | 0.46975 | 747769.4843 | 18446.003
2 | 0.2 | 30 | 47.9755 | 110.9138 | 173.2218 | 83.658 | 6.7325 | 6.5345 | 2 | 3.018 | 27.4345 | 5.6005 | 9.0139 | 82.4914 | 0.34045 | 935720.9662 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 47.9755 | 110.9138 | 173.2218 | 83.658 | 6.7325 | 6.5345 | 2 | 3.018 | 27.4345 | 5.6005 | 9.0139 | 82.4914 | 0.34045 | 935720.9662 | 18446.003
3 | 0.3 | 30 | 57.2627 | 66.1664 | 186.6348 | 51.9058 | 1.7484 | 1.7185 | 2 | 0.9407 | 30.3516 | 6.1116 | 9.7835 | 83.4639 | 0.19112 | 982753.159 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 57.2627 | 66.1664 | 186.6348 | 51.9058 | 1.7484 | 1.7185 | 2 | 0.9407 | 30.3516 | 6.1116 | 9.7835 | 83.4639 | 0.19112 | 982753.159 | 18446.003
4 | 0.4 | 30 | 61.4643 | 54.9588 | 192.3911 | 41.1934 | 0.45494 | 0.48957 | 2 | 0.26298 | 31.3104 | 6.3352 | 10.0928 | 83.8424 | 0.096593 | 994576.8958 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 61.4643 | 54.9588 | 192.3911 | 41.1934 | 0.45494 | 0.48957 | 2 | 0.26298 | 31.3104 | 6.3352 | 10.0928 | 83.8424 | 0.096593 | 994576.8958 | 18446.003
5 | 0.5 | 30 | 63.224 | 52.1431 | 194.7293 | 37.4681 | 0.11826 | 0.17305 | 2 | 0.06794 | 31.6133 | 6.425 | 10.2146 | 83.9588 | 0.041861 | 997547.2463 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.224 | 52.1431 | 194.7293 | 37.4681 | 0.11826 | 0.17305 | 2 | 0.06794 | 31.6133 | 6.425 | 10.2146 | 83.9588 | 0.041861 | 997547.2463 | 18446.003
6 | 0.6 | 30 | 63.9209 | 51.437 | 195.6386 | 36.1589 | 0.030776 | 0.090966 | 2 | 0.017077 | 31.7064 | 6.4594 | 10.2613 | 83.9896 | 0.015549 | 998292.1291 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.9209 | 51.437 | 195.6386 | 36.1589 | 0.030776 | 0.090966 | 2 | 0.017077 | 31.7064 | 6.4594 | 10.2613 | 83.9896 | 0.015549 | 998292.1291 | 18446.003
7 | 0.7 | 30 | 64.1828 | 51.2594 | 195.9769 | 35.7025 | 0.0079849 | 0.06938 | 2 | 0.0042849 | 31.734 | 6.4723 | 10.2784 | 83.9974 | 0.0051832 | 998479.4463 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.1828 | 51.2594 | 195.9769 | 35.7025 | 0.0079849 | 0.06938 | 2 | 0.0042849 | 31.734 | 6.4723 | 10.2784 | 83.9974 | 0.0051832 | 998479.4463 | 18446.003
8 | 0.8 | 30 | 64.2765 | 51.2151 | 196.0971 | 35.5472 | 0.0020979 | 0.063674 | 2 | 0.0010994 | 31.742 | 6.477 | 10.2845 | 83.9993 | 0.0016405 | 998526.2199 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.2765 | 51.2151 | 196.0971 | 35.5472 | 0.0020979 | 0.063674 | 2 | 0.0010994 | 31.742 | 6.477 | 10.2845 | 83.9993 | 0.0016405 | 998526.2199 | 18446.003
9 | 0.9 | 30 | 64.3097 | 51.2038 | 196.1395 | 35.494 | 0.00054149 | 0.062107 | 2 | 0.00027864 | 31.7442 | 6.4788 | 10.2866 | 83.9998 | 0.0004939 | 998538.1723 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3097 | 51.2038 | 196.1395 | 35.494 | 0.00054149 | 0.062107 | 2 | 0.00027864 | 31.7442 | 6.4788 | 10.2866 | 83.9998 | 0.0004939 | 998538.1723 | 18446.003
10 | 1 | 30 | 64.321 | 51.201 | 196.1539 | 35.4763 | 0.00014309 | 0.061683 | 2 | 7.2401e-05 | 31.7449 | 6.4794 | 10.2874 | 84 | 0.00014787 | 998541.1232 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.321 | 51.201 | 196.1539 | 35.4763 | 0.00014309 | 0.061683 | 2 | 7.2401e-05 | 31.7449 | 6.4794 | 10.2874 | 84 | 0.00014787 | 998541.1232 | 18446.003
11 | 1.1 | 30 | 64.3249 | 51.2002 | 196.1589 | 35.4702 | 3.5743e-05 | 0.061561 | 2 | 1.7916e-05 | 31.745 | 6.4796 | 10.2876 | 84 | 4.1582e-05 | 998541.8918 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3249 | 51.2002 | 196.1589 | 35.4702 | 3.5743e-05 | 0.061561 | 2 | 1.7916e-05 | 31.745 | 6.4796 | 10.2876 | 84 | 4.1582e-05 | 998541.8918 | 18446.003
12 | 1.2 | 30 | 64.3262 | 51.2001 | 196.1606 | 35.4683 | 9.1968e-06 | 0.061527 | 2 | 4.5172e-06 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.1894e-05 | 998542.0746 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3262 | 51.2001 | 196.1606 | 35.4683 | 9.1968e-06 | 0.061527 | 2 | 4.5172e-06 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.1894e-05 | 998542.0746 | 18446.003
13 | 1.3 | 30 | 64.3266 | 51.2 | 196.1612 | 35.4676 | 1.8883e-06 | 0.061517 | 2 | 8.8497e-07 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 3.0008e-06 | 998542.1236 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3266 | 51.2 | 196.1612 | 35.4676 | 1.8883e-06 | 0.061517 | 2 | 8.8497e-07 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 3.0008e-06 | 998542.1236 | 18446.003
14 | 1.4 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1613 | 35.4674 | 6.0049e-07 | 0.061514 | 2 | 3.1283e-07 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 8.3335e-07 | 998542.1308 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1613 | 35.4674 | 6.0049e-07 | 0.061514 | 2 | 3.1283e-07 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 8.3335e-07 | 998542.1308 | 18446.003
15 | 1.5 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4674 | 5.36e-07 | 0.061514 | 2 | 2.8749e-07 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 5.598e-07 | 998542.1308 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4674 | 5.36e-07 | 0.061514 | 2 | 2.8749e-07 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 5.598e-07 | 998542.1308 | 18446.003
16 | 1.6 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.7267e-07 | 0.061513 | 2 | 1.2271e-07 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 3.4345e-07 | 998542.1328 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.7267e-07 | 0.061513 | 2 | 1.2271e-07 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 3.4345e-07 | 998542.1328 | 18446.003
17 | 1.7 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 4.7411e-09 | 0.061513 | 2 | -3.2565e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 9.8479e-08 | 998542.1348 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 4.7411e-09 | 0.061513 | 2 | -3.2565e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 9.8479e-08 | 998542.1348 | 18446.003
18 | 1.8 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -9.6277e-08 | 0.061513 | 2 | -7.6859e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.1712e-08 | 998542.1354 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -9.6277e-08 | 0.061513 | 2 | -7.6859e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.1712e-08 | 998542.1354 | 18446.003
19 | 1.9 | 30 | 64.3269 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -1.0315e-07 | 0.061513 | 2 | -7.3766e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -7.5919e-08 | 998542.1354 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3269 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -1.0315e-07 | 0.061513 | 2 | -7.3766e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -7.5919e-08 | 998542.1354 | 18446.003
20 | 2 | 30 | 64.3269 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -9.1554e-08 | 0.061513 | 2 | -6.7327e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -7.1023e-08 | 998542.1353 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3269 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -9.1554e-08 | 0.061513 | 2 | -6.7327e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -7.1023e-08 | 998542.1353 | 18446.003
21 | 2.1 | 30 | 64.3269 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -7.9962e-08 | 0.061513 | 2 | -6.0888e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -6.6126e-08 | 998542.1352 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3269 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -7.9962e-08 | 0.061513 | 2 | -6.0888e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -6.6126e-08 | 998542.1352 | 18446.003
22 | 2.2 | 30 | 64.3269 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -6.837e-08 | 0.061513 | 2 | -5.445e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -6.123e-08 | 998542.1351 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3269 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -6.837e-08 | 0.061513 | 2 | -5.445e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -6.123e-08 | 998542.1351 | 18446.003
23 | 2.3 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.5375e-08 | 0.061513 | 2 | -3.1492e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.7506e-08 | 998542.1349 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.5375e-08 | 0.061513 | 2 | -3.1492e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.7506e-08 | 998542.1349 | 18446.003
24 | 2.4 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -2.2264e-08 | 0.061513 | 2 | -8.367e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -3.3692e-08 | 998542.1348 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -2.2264e-08 | 0.061513 | 2 | -8.367e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -3.3692e-08 | 998542.1348 | 18446.003
25 | 2.5 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 8.4692e-10 | 0.061513 | 2 | 1.4758e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.9879e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 8.4692e-10 | 0.061513 | 2 | 1.4758e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.9879e-08 | 998542.1346 | 18446.003
26 | 2.6 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.5259e-08 | 0.061513 | 2 | 2.825e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -9.6951e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.5259e-08 | 0.061513 | 2 | 2.825e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -9.6951e-09 | 998542.1345 | 18446.003
27 | 2.7 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.472e-08 | 0.061513 | 2 | 2.5187e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -5.7497e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.472e-08 | 0.061513 | 2 | 2.5187e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -5.7497e-09 | 998542.1345 | 18446.003
28 | 2.8 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.4182e-08 | 0.061513 | 2 | 2.2124e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.8042e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.4182e-08 | 0.061513 | 2 | 2.2124e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.8042e-09 | 998542.1345 | 18446.003
29 | 2.9 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.3644e-08 | 0.061513 | 2 | 1.9062e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 2.1412e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.3644e-08 | 0.061513 | 2 | 1.9062e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 2.1412e-09 | 998542.1345 | 18446.003
30 | 3 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.3165e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8261e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 2.6301e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.3165e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8261e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 2.6301e-09 | 998542.1346 | 18446.003
31 | 3.1 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.2706e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8233e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.9405e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.2706e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8233e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.9405e-09 | 998542.1346 | 18446.003
32 | 3.2 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.2247e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8204e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.2509e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.2247e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8204e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.2509e-09 | 998542.1346 | 18446.003
33 | 3.3 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.1789e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8175e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 5.6133e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.1789e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8175e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 5.6133e-10 | 998542.1346 | 18446.003
34 | 3.4 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.133e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8146e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.2826e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.133e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8146e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.2826e-10 | 998542.1346 | 18446.003
35 | 3.5 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.0871e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8117e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -8.1786e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.0871e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8117e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -8.1786e-10 | 998542.1346 | 18446.003
36 | 3.6 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.0412e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8088e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.5075e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.0412e-08 | 0.061513 | 2 | 1.8088e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.5075e-09 | 998542.1346 | 18446.003
37 | 3.7 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 9.9531e-09 | 0.061513 | 2 | 1.8059e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -2.197e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 9.9531e-09 | 0.061513 | 2 | 1.8059e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -2.197e-09 | 998542.1346 | 18446.003
38 | 3.8 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 9.4942e-09 | 0.061513 | 2 | 1.803e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -2.8866e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 9.4942e-09 | 0.061513 | 2 | 1.803e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -2.8866e-09 | 998542.1346 | 18446.003
39 | 3.9 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 9.0353e-09 | 0.061513 | 2 | 1.8002e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -3.5762e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 9.0353e-09 | 0.061513 | 2 | 1.8002e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -3.5762e-09 | 998542.1346 | 18446.003
40 | 4 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 8.5765e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7973e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.2658e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 8.5765e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7973e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.2658e-09 | 998542.1346 | 18446.003
41 | 4.1 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 8.1176e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7944e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.9554e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 8.1176e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7944e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.9554e-09 | 998542.1346 | 18446.003
42 | 4.2 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 7.6587e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7915e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -5.645e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 7.6587e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7915e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -5.645e-09 | 998542.1346 | 18446.003
43 | 4.3 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 7.1998e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7886e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -6.3346e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 7.1998e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7886e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -6.3346e-09 | 998542.1346 | 18446.003
44 | 4.4 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 6.7409e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7857e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -7.0242e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 6.7409e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7857e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -7.0242e-09 | 998542.1346 | 18446.003
45 | 4.5 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 6.2821e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7828e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -7.7138e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 6.2821e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7828e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -7.7138e-09 | 998542.1346 | 18446.003
46 | 4.6 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 5.8232e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7799e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -8.4034e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 5.8232e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7799e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -8.4034e-09 | 998542.1346 | 18446.003
47 | 4.7 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 5.3643e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7771e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -9.093e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 5.3643e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7771e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -9.093e-09 | 998542.1346 | 18446.003
48 | 4.8 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 4.9054e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7742e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -9.7826e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 4.9054e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7742e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -9.7826e-09 | 998542.1346 | 18446.003
49 | 4.9 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 4.4466e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7713e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.0472e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 4.4466e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7713e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.0472e-08 | 998542.1346 | 18446.003
50 | 5 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.9877e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7684e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.1162e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.9877e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7684e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.1162e-08 | 998542.1346 | 18446.003
51 | 5.1 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.5288e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7655e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.1851e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.5288e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7655e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.1851e-08 | 998542.1346 | 18446.003
52 | 5.2 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.0699e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7626e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.2541e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.0699e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7626e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.2541e-08 | 998542.1346 | 18446.003
53 | 5.3 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.6111e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7597e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.3231e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.6111e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7597e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.3231e-08 | 998542.1346 | 18446.003
54 | 5.4 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.1522e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7569e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.392e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.1522e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7569e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.392e-08 | 998542.1346 | 18446.003
55 | 5.5 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.6933e-09 | 0.061513 | 2 | 1.754e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.461e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.6933e-09 | 0.061513 | 2 | 1.754e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.461e-08 | 998542.1346 | 18446.003
56 | 5.6 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.2344e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7511e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.5299e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.2344e-09 | 0.061513 | 2 | 1.7511e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.5299e-08 | 998542.1346 | 18446.003
57 | 5.7 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 7.7556e-10 | 0.061513 | 2 | 1.7482e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.5989e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 7.7556e-10 | 0.061513 | 2 | 1.7482e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.5989e-08 | 998542.1346 | 18446.003
58 | 5.8 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.369e-10 | 0.061513 | 2 | 1.7427e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.6621e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.369e-10 | 0.061513 | 2 | 1.7427e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.6621e-08 | 998542.1346 | 18446.003
59 | 5.9 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.2329e-10 | 0.061513 | 2 | 1.6823e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.6048e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.2329e-10 | 0.061513 | 2 | 1.6823e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.6048e-08 | 998542.1346 | 18446.003
60 | 6 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.0969e-10 | 0.061513 | 2 | 1.6219e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.5475e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.0969e-10 | 0.061513 | 2 | 1.6219e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.5475e-08 | 998542.1346 | 18446.003
61 | 6.1 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.9609e-10 | 0.061513 | 2 | 1.5615e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.4902e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.9609e-10 | 0.061513 | 2 | 1.5615e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.4902e-08 | 998542.1346 | 18446.003
62 | 6.2 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.8249e-10 | 0.061513 | 2 | 1.5011e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.4329e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.8249e-10 | 0.061513 | 2 | 1.5011e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.4329e-08 | 998542.1346 | 18446.003
63 | 6.3 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.6888e-10 | 0.061513 | 2 | 1.4407e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.3756e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.6888e-10 | 0.061513 | 2 | 1.4407e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.3756e-08 | 998542.1346 | 18446.003
64 | 6.4 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.5528e-10 | 0.061513 | 2 | 1.3803e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.3183e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.5528e-10 | 0.061513 | 2 | 1.3803e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.3183e-08 | 998542.1346 | 18446.003
65 | 6.5 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.4168e-10 | 0.061513 | 2 | 1.3199e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.2611e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.4168e-10 | 0.061513 | 2 | 1.3199e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.2611e-08 | 998542.1346 | 18446.003
66 | 6.6 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.2807e-10 | 0.061513 | 2 | 1.2595e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.2038e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.2807e-10 | 0.061513 | 2 | 1.2595e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.2038e-08 | 998542.1346 | 18446.003
67 | 6.7 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.1447e-10 | 0.061513 | 2 | 1.1991e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.1465e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.1447e-10 | 0.061513 | 2 | 1.1991e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.1465e-08 | 998542.1346 | 18446.003
68 | 6.8 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.0087e-10 | 0.061513 | 2 | 1.1387e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.0892e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.0087e-10 | 0.061513 | 2 | 1.1387e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.0892e-08 | 998542.1346 | 18446.003
69 | 6.9 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.8727e-10 | 0.061513 | 2 | 1.0783e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.0319e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.8727e-10 | 0.061513 | 2 | 1.0783e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.0319e-08 | 998542.1346 | 18446.003
70 | 7 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.7366e-10 | 0.061513 | 2 | 1.0179e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -9.7457e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.7366e-10 | 0.061513 | 2 | 1.0179e-08 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -9.7457e-09 | 998542.1346 | 18446.003
71 | 7.1 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.6006e-10 | 0.061513 | 2 | 9.575e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -9.1727e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.6006e-10 | 0.061513 | 2 | 9.575e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -9.1727e-09 | 998542.1346 | 18446.003
72 | 7.2 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.4646e-10 | 0.061513 | 2 | 8.971e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -8.5998e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.4646e-10 | 0.061513 | 2 | 8.971e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -8.5998e-09 | 998542.1346 | 18446.003
73 | 7.3 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.3286e-10 | 0.061513 | 2 | 8.367e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -8.0268e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.3286e-10 | 0.061513 | 2 | 8.367e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -8.0268e-09 | 998542.1346 | 18446.003
74 | 7.4 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.1925e-10 | 0.061513 | 2 | 7.763e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -7.4539e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.1925e-10 | 0.061513 | 2 | 7.763e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -7.4539e-09 | 998542.1346 | 18446.003
75 | 7.5 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.0565e-10 | 0.061513 | 2 | 7.159e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -6.8809e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.0565e-10 | 0.061513 | 2 | 7.159e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -6.8809e-09 | 998542.1346 | 18446.003
76 | 7.6 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 9.2048e-11 | 0.061513 | 2 | 6.555e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -6.3079e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 9.2048e-11 | 0.061513 | 2 | 6.555e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -6.3079e-09 | 998542.1346 | 18446.003
77 | 7.7 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 7.8446e-11 | 0.061513 | 2 | 5.951e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -5.735e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 7.8446e-11 | 0.061513 | 2 | 5.951e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -5.735e-09 | 998542.1346 | 18446.003
78 | 7.8 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 6.4843e-11 | 0.061513 | 2 | 5.347e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -5.162e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 6.4843e-11 | 0.061513 | 2 | 5.347e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -5.162e-09 | 998542.1346 | 18446.003
79 | 7.9 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 5.1241e-11 | 0.061513 | 2 | 4.743e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.589e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 5.1241e-11 | 0.061513 | 2 | 4.743e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.589e-09 | 998542.1346 | 18446.003
80 | 8 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.7638e-11 | 0.061513 | 2 | 4.1391e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.0161e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 3.7638e-11 | 0.061513 | 2 | 4.1391e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.0161e-09 | 998542.1346 | 18446.003
81 | 8.1 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.4035e-11 | 0.061513 | 2 | 3.5351e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -3.4431e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 2.4035e-11 | 0.061513 | 2 | 3.5351e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -3.4431e-09 | 998542.1346 | 18446.003
82 | 8.2 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.0433e-11 | 0.061513 | 2 | 2.9311e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -2.8702e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | 1.0433e-11 | 0.061513 | 2 | 2.9311e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -2.8702e-09 | 998542.1346 | 18446.003
83 | 8.3 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -3.17e-12 | 0.061513 | 2 | 2.3271e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -2.2972e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -3.17e-12 | 0.061513 | 2 | 2.3271e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -2.2972e-09 | 998542.1346 | 18446.003
84 | 8.4 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -1.6773e-11 | 0.061513 | 2 | 1.7231e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.7242e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -1.6773e-11 | 0.061513 | 2 | 1.7231e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.7242e-09 | 998542.1346 | 18446.003
85 | 8.5 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -3.0375e-11 | 0.061513 | 2 | 1.1191e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.1513e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -3.0375e-11 | 0.061513 | 2 | 1.1191e-09 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.1513e-09 | 998542.1346 | 18446.003
86 | 8.6 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.3978e-11 | 0.061513 | 2 | 5.1509e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -5.7832e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.3978e-11 | 0.061513 | 2 | 5.1509e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -5.7832e-10 | 998542.1346 | 18446.003
87 | 8.7 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -5.1646e-11 | 0.061513 | 2 | 1.092e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.9083e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -5.1646e-11 | 0.061513 | 2 | 1.092e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.9083e-10 | 998542.1346 | 18446.003
88 | 8.8 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.8051e-11 | 0.061513 | 2 | 7.9358e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.554e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.8051e-11 | 0.061513 | 2 | 7.9358e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.554e-10 | 998542.1346 | 18446.003
89 | 8.9 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.4455e-11 | 0.061513 | 2 | 4.9515e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.1998e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.4455e-11 | 0.061513 | 2 | 4.9515e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.1998e-10 | 998542.1346 | 18446.003
90 | 9 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.086e-11 | 0.061513 | 2 | 1.9673e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -8.4551e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.086e-11 | 0.061513 | 2 | 1.9673e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -8.4551e-11 | 998542.1346 | 18446.003
91 | 9.1 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -3.7264e-11 | 0.061513 | 2 | -1.017e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.9124e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -3.7264e-11 | 0.061513 | 2 | -1.017e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -4.9124e-11 | 998542.1346 | 18446.003
92 | 9.2 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -3.3669e-11 | 0.061513 | 2 | -4.0012e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.3697e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -3.3669e-11 | 0.061513 | 2 | -4.0012e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | -1.3697e-11 | 998542.1346 | 18446.003
93 | 9.3 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -3.0073e-11 | 0.061513 | 2 | -6.9854e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 2.173e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -3.0073e-11 | 0.061513 | 2 | -6.9854e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 2.173e-11 | 998542.1346 | 18446.003
94 | 9.4 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -2.6478e-11 | 0.061513 | 2 | -9.9697e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 5.7157e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -2.6478e-11 | 0.061513 | 2 | -9.9697e-11 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 5.7157e-11 | 998542.1346 | 18446.003
95 | 9.5 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -2.2882e-11 | 0.061513 | 2 | -1.2954e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 9.2584e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -2.2882e-11 | 0.061513 | 2 | -1.2954e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 9.2584e-11 | 998542.1346 | 18446.003
96 | 9.6 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -1.9287e-11 | 0.061513 | 2 | -1.5938e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.2801e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -1.9287e-11 | 0.061513 | 2 | -1.5938e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.2801e-10 | 998542.1346 | 18446.003
97 | 9.7 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -1.5691e-11 | 0.061513 | 2 | -1.8922e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.6344e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -1.5691e-11 | 0.061513 | 2 | -1.8922e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.6344e-10 | 998542.1346 | 18446.003
98 | 9.8 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -1.2096e-11 | 0.061513 | 2 | -2.1907e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.9886e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -1.2096e-11 | 0.061513 | 2 | -2.1907e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 1.9886e-10 | 998542.1346 | 18446.003
99 | 9.9 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -8.5002e-12 | 0.061513 | 2 | -2.4891e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 2.3429e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -8.5002e-12 | 0.061513 | 2 | -2.4891e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 2.3429e-10 | 998542.1346 | 18446.003
100 | 10 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.9047e-12 | 0.061513 | 2 | -2.7875e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 2.6972e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 64.3268 | 51.2 | 196.1614 | 35.4673 | -4.9047e-12 | 0.061513 | 2 | -2.7875e-10 | 31.7451 | 6.4797 | 10.2877 | 84 | 2.6972e-10 | 998542.1346 | 18446.003