## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | S1 | [15 empty] | C1 | [25 empty] | S2
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d]
0 | 0 | 5.25 | 0.49 | 125.54 | 30.8 | 118.32 | 17.58 | 41.54 | 0.59 | 5.5 | 0.92 | 0.14 | 0.38 | 31.68 | 0 | 0 | 92230 | 1.14 | 0.13 | 265.4 | 38.96 | 233.5 | 6.5 | 28.44 | 0.47 | 0.12 | 0.34 | 0.08 | 0.4 | 13.08 | 0 | 0 | 92230 | 9.03 | 0.66 | 327.04 | 34.46 | 187.04 | 22.53 | 4.19 | 0.23 | 9.13 | 0.15 | 0.41 | 0.27 | 41.88 | 0 | 0 | 92230 | 1.6 | 2.4 | 2.32 | 38.75 | 204.33 | 43.43 | 4.22 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 0.22 | 0.46 | 7.68 | 0 | 0 | 92230 | 2.04 | 0.39 | 333.08 | 13.56 | 185.49 | 63.89 | 140.65 | 0.09 | 2.67 | 0.35 | 0.03 | 0.42 | 3 | 0 | 0 | 92230 | 2.04 | 0.39 | 333.08 | 13.56 | 185.49 | 63.89 | 140.65 | 0.09 | 2.67 | 0.35 | 0.03 | 0.42 | 3 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.88949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 0 | 49.5072 | 0 | 0 | 36892 | 12.4969 | 18.1132 | 29.5402 | 68.9781 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 6393.9844 | 30 | 0.88949 | 3854.6583 | 156.9268 | 2146.6331 | 739.3843 | 1627.7101 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 4.8606 | 49.5072 | 0 | 0 | 18831
1 | 1 | 28.1541 | 11.0845 | 750.0521 | 71.2508 | 469.1957 | 140.5806 | 307.1377 | 0.040135 | 13.0202 | 6.3979 | 2.6143 | 3.5684 | 48.8416 | 9.3113 | 866183.3659 | 92230 | 28.1164 | 7.7268 | 747.8993 | 65.8415 | 473.2368 | 140.0957 | 306.3577 | 0.00076359 | 11.8207 | 6.4542 | 2.3609 | 3.34 | 49.8683 | 10.4426 | 863687.03 | 92230 | 28.0648 | 5.101 | 745.0119 | 56.772 | 478.6404 | 140.1247 | 305.3085 | 2.5004 | 14.5307 | 3.5895 | 2.1822 | 2.9318 | 45.0221 | 10.4696 | 860268.2757 | 92230 | 28.0118 | 3.9085 | 742.1119 | 48.4369 | 482.5957 | 140.0047 | 304.2527 | 3.7844 | 16.6678 | 1.4141 | 2.026 | 2.5512 | 41.2559 | 10.4558 | 856755.88 | 92230 | 27.9574 | 3.2625 | 739.2021 | 41.0026 | 485.5816 | 139.6101 | 303.1918 | 2.5372 | 17.6507 | 0.42817 | 1.8809 | 2.2074 | 39.4966 | 10.4561 | 853147.2699 | 92230 | 27.9574 | 3.2625 | 739.2021 | 41.0026 | 485.5816 | 139.6101 | 303.1918 | 2.5372 | 17.6507 | 0.42817 | 1.8809 | 2.2074 | 39.4966 | 10.4561 | 853147.2699 | 92230 | 27.0828 | 3.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4159 | 16.9439 | 0.5278 | 1.9253 | 0 | 39.0361 | 9.5008 | 795156.2587 | 36892 | 9.0513 | 14.0077 | 22.7978 | 48.5244 | 193.347 | 194.2376 | 193.2549 | 194.1454 | 193.1628 | 2475.8653 | 27.0828 | 3.3954 | 1492.1518 | 60.8875 | 831.9513 | 286.1893 | 629.9739 | 2.4159 | 16.9439 | 0.5278 | 1.9253 | 1.8983 | 39.0361 | 9.5008 | 795156.2587 | 18831
2 | 2 | 29.711 | 9.604 | 928.3509 | 73.7754 | 587.9758 | 174.1648 | 380.9399 | 0.040067 | 13.4293 | 6.1156 | 2.3902 | 3.7479 | 50.2991 | 12.1284 | 969389.4592 | 92230 | 29.7051 | 6.2156 | 926.569 | 67.7109 | 592.4192 | 173.7373 | 380.3653 | 0.00064942 | 12.142 | 6.1861 | 2.1193 | 3.4908 | 51.4551 | 13.4063 | 968998.5788 | 92230 | 29.697 | 4.0724 | 924.1884 | 57.718 | 598.0207 | 173.9467 | 379.5985 | 2.0438 | 15.2913 | 2.9211 | 1.9402 | 3.0371 | 45.9465 | 13.4951 | 968463.2699 | 92230 | 29.6887 | 3.1918 | 921.8025 | 48.6893 | 602.1221 | 173.8902 | 378.8304 | 3.6965 | 17.3962 | 0.83957 | 1.7866 | 2.6207 | 42.3472 | 13.5224 | 967913.3051 | 92230 | 29.6802 | 2.6927 | 919.4113 | 40.7962 | 605.2004 | 173.4995 | 378.0606 | 3.0145 | 18.106 | 0.198 | 1.645 | 2.2515 | 41.1777 | 13.5536 | 967348.2831 | 92230 | 29.6802 | 2.6927 | 919.4113 | 40.7962 | 605.2004 | 173.4995 | 378.0606 | 3.0145 | 18.106 | 0.198 | 1.645 | 2.2515 | 41.1777 | 13.5536 | 967348.2831 | 92230 | 29.5432 | 2.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 18.1748 | 0.22039 | 1.6776 | 0 | 40.9575 | 13.1677 | 958266.9421 | 36892 | 9.599 | 14.7231 | 24.0575 | 52.3598 | 220.9212 | 221.6401 | 220.8517 | 221.5711 | 220.7821 | 3079.4623 | 29.5432 | 2.7673 | 1841.2151 | 78.1366 | 1061.1098 | 352.0998 | 773.3885 | 2.9588 | 18.1748 | 0.22039 | 1.6776 | 2.8378 | 40.9575 | 13.1677 | 958266.9421 | 18831
3 | 3 | 29.9557 | 8.6182 | 1080.4873 | 75.8854 | 690.4469 | 202.7367 | 443.8098 | 0.03742 | 12.6264 | 6.0172 | 2.2395 | 3.8994 | 51.2253 | 13.7107 | 985615.9783 | 92230 | 29.9548 | 5.3142 | 1078.9574 | 69.3899 | 695.1769 | 202.3413 | 443.3667 | 0.00054101 | 11.264 | 6.1078 | 1.956 | 3.6241 | 52.4695 | 15.0735 | 985556.109 | 92230 | 29.9536 | 3.51 | 1076.9136 | 58.7711 | 701.043 | 202.6654 | 442.7757 | 1.7197 | 14.6886 | 2.5616 | 1.7794 | 3.1393 | 46.4929 | 15.1994 | 985474.1183 | 92230 | 29.9523 | 2.7972 | 1074.8654 | 49.2764 | 705.4164 | 202.628 | 442.1839 | 3.6711 | 16.6936 | 0.59616 | 1.6308 | 2.6983 | 43.088 | 15.2405 | 985389.8828 | 92230 | 29.951 | 2.3699 | 1072.8127 | 41.0994 | 708.7091 | 202.2426 | 441.5908 | 3.2167 | 17.2501 | 0.12571 | 1.4939 | 2.313 | 42.206 | 15.2814 | 985303.341 | 92230 | 29.951 | 2.3699 | 1072.8127 | 41.0994 | 708.7091 | 202.2426 | 441.5908 | 3.2167 | 17.2501 | 0.12571 | 1.4939 | 2.313 | 42.206 | 15.2814 | 985303.341 | 92230 | 29.93 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1923 | 17.3997 | 0.13421 | 1.5152 | 0 | 42.0574 | 15.0357 | 983912.3951 | 36892 | 10.0563 | 15.2968 | 25.0387 | 55.3485 | 243.3952 | 243.9909 | 243.3399 | 243.936 | 243.2846 | 3595.7804 | 29.93 | 2.414 | 2140.4358 | 90.458 | 1258.4524 | 408.5358 | 896.4918 | 3.1923 | 17.3997 | 0.13421 | 1.5152 | 3.5244 | 42.0574 | 15.0357 | 983912.3951 | 18831
4 | 4 | 29.9928 | 7.9235 | 1211.3439 | 77.6631 | 778.3408 | 227.2862 | 497.9347 | 0.034694 | 11.809 | 5.9725 | 2.1328 | 4.027 | 51.9363 | 14.8635 | 988070.8692 | 92230 | 29.9926 | 4.7323 | 1210.0257 | 70.8621 | 783.2431 | 226.9174 | 497.6026 | 0.00046 | 10.3904 | 6.0821 | 1.8402 | 3.739 | 53.2461 | 16.2843 | 988061.0781 | 92230 | 29.9924 | 3.1635 | 1208.2647 | 59.7944 | 789.3095 | 227.3287 | 497.1602 | 1.4858 | 14.0019 | 2.3339 | 1.6666 | 3.2317 | 46.9374 | 16.4417 | 988047.6694 | 92230 | 29.9922 | 2.5501 | 1206.5 | 49.9613 | 793.9004 | 227.3057 | 496.7173 | 3.6617 | 15.9142 | 0.46773 | 1.5233 | 2.7726 | 43.6984 | 16.4903 | 988033.8935 | 92230 | 29.992 | 2.1647 | 1204.7314 | 41.5859 | 797.355 | 226.9354 | 496.2736 | 3.3045 | 16.382 | 0.093037 | 1.3912 | 2.3757 | 42.9761 | 16.5369 | 988019.7405 | 92230 | 29.992 | 2.1647 | 1204.7314 | 41.5859 | 797.355 | 226.9354 | 496.2736 | 3.3045 | 16.382 | 0.093037 | 1.3912 | 2.3757 | 42.9761 | 16.5369 | 988019.7405 | 92230 | 29.9886 | 2.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2941 | 16.5159 | 0.097245 | 1.406 | 0 | 42.8604 | 16.3492 | 987792.2654 | 36892 | 10.4449 | 15.7702 | 25.8302 | 57.7566 | 262.1089 | 262.6101 | 262.0637 | 262.5651 | 262.0184 | 4039.497 | 29.9886 | 2.1938 | 2397.906 | 99.8109 | 1428.7118 | 457.054 | 1002.5133 | 3.2941 | 16.5159 | 0.097245 | 1.406 | 4.0547 | 42.8604 | 16.3492 | 987792.2654 | 18831
5 | 5 | 29.9988 | 7.4118 | 1324.2352 | 79.175 | 854.0073 | 248.4485 | 544.6608 | 0.032337 | 11.1182 | 5.9506 | 2.0535 | 4.1355 | 52.5176 | 15.7818 | 988472.8994 | 92230 | 29.9988 | 4.3318 | 1323.0967 | 72.1485 | 859.0213 | 248.1019 | 544.4235 | 0.00040055 | 9.6567 | 6.0768 | 1.7539 | 3.8383 | 53.8786 | 17.246 | 988471.3096 | 92230 | 29.9988 | 2.9309 | 1321.5759 | 60.7454 | 865.2466 | 248.5812 | 544.1077 | 1.3133 | 13.3989 | 2.1803 | 1.5836 | 3.3141 | 47.331 | 17.4322 | 988469.1323 | 92230 | 29.9987 | 2.3814 | 1320.0519 | 50.6528 | 870.0149 | 248.5716 | 543.7918 | 3.6538 | 15.2381 | 0.39127 | 1.4453 | 2.8409 | 44.221 | 17.4863 | 988466.8954 | 92230 | 29.9987 | 2.0238 | 1318.5247 | 42.1279 | 873.5976 | 248.2189 | 543.4755 | 3.338 | 15.6511 | 0.075328 | 1.3176 | 2.4351 | 43.5962 | 17.5375 | 988464.5973 | 92230 | 29.9987 | 2.0238 | 1318.5247 | 42.1279 | 873.5976 | 248.2189 | 543.4755 | 3.338 | 15.6511 | 0.075328 | 1.3176 | 2.4351 | 43.5962 | 17.5375 | 988464.5973 | 92230 | 29.9981 | 2.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3344 | 15.7626 | 0.077719 | 1.3284 | 0 | 43.502 | 17.3857 | 988427.6603 | 36892 | 10.7783 | 16.1673 | 26.4821 | 59.7374 | 277.8974 | 278.323 | 277.8598 | 278.2855 | 277.8221 | 4422.0552 | 29.9981 | 2.0441 | 2620.0855 | 107.1844 | 1575.8455 | 498.893 | 1094.0652 | 3.3344 | 15.7626 | 0.077719 | 1.3284 | 4.4784 | 43.502 | 17.3857 | 988427.6603 | 18831
6 | 6 | 29.9998 | 7.0232 | 1421.8144 | 80.4692 | 919.3016 | 266.729 | 585.0709 | 0.030379 | 10.5439 | 5.94 | 1.9925 | 4.2285 | 53.0021 | 16.536 | 988537.5077 | 92230 | 29.9998 | 4.0431 | 1420.8296 | 73.2721 | 924.3919 | 266.4014 | 584.9149 | 0.00035621 | 9.0488 | 6.0806 | 1.6876 | 3.9245 | 54.4041 | 18.034 | 988537.2359 | 92230 | 29.9998 | 2.7653 | 1419.5141 | 61.6109 | 930.7463 | 266.9346 | 584.7077 | 1.1835 | 12.8841 | 2.0728 | 1.5202 | 3.3872 | 47.6815 | 18.247 | 988536.8635 | 92230 | 29.9998 | 2.2598 | 1418.1958 | 51.3122 | 935.6616 | 266.9379 | 584.5008 | 3.6442 | 14.6679 | 0.34191 | 1.3866 | 2.9027 | 44.6689 | 18.3054 | 988536.481 | 92230 | 29.9998 | 1.9218 | 1416.8748 | 42.6689 | 939.3489 | 266.6028 | 584.2936 | 3.3442 | 15.0449 | 0.064586 | 1.2629 | 2.4898 | 44.108 | 18.3605 | 988536.088 | 92230 | 29.9998 | 1.9218 | 1416.8748 | 42.6689 | 939.3489 | 266.6028 | 584.2936 | 3.3442 | 15.0449 | 0.064586 | 1.2629 | 2.4898 | 44.108 | 18.3605 | 988536.088 | 92230 | 29.9997 | 1.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3441 | 15.1375 | 0.066086 | 1.271 | 0 | 44.0298 | 18.2348 | 988529.7715 | 36892 | 11.0657 | 16.5038 | 27.0266 | 61.389 | 291.3299 | 291.6935 | 291.2982 | 291.662 | 291.2664 | 4752.5664 | 29.9997 | 1.9367 | 2812.1643 | 113.1395 | 1703.1513 | 535.0438 | 1173.2564 | 3.3441 | 15.1375 | 0.066086 | 1.271 | 4.8243 | 44.0298 | 18.2348 | 988529.7715 | 18831
7 | 7 | 30 | 6.7208 | 1506.2734 | 81.5821 | 975.7406 | 282.5438 | 620.0629 | 0.028767 | 10.0642 | 5.9356 | 1.9445 | 4.3085 | 53.4097 | 17.1647 | 988547.9415 | 92230 | 30 | 3.8276 | 1505.4205 | 74.2537 | 980.885 | 282.2323 | 619.9767 | 0.00032251 | 8.542 | 6.0882 | 1.6353 | 3.9993 | 54.8453 | 18.6899 | 988547.8825 | 92230 | 30 | 2.6426 | 1504.2812 | 62.3892 | 987.3456 | 282.809 | 619.863 | 1.0838 | 12.4448 | 1.9954 | 1.4707 | 3.4516 | 47.9918 | 18.9273 | 988547.8016 | 92230 | 30 | 2.1687 | 1503.1395 | 51.9227 | 992.3844 | 282.8248 | 619.7497 | 3.633 | 14.1868 | 0.30807 | 1.3413 | 2.9578 | 45.0524 | 18.9894 | 988547.7186 | 92230 | 30 | 1.8453 | 1501.9954 | 43.1829 | 996.1586 | 282.5061 | 619.6365 | 3.3365 | 14.539 | 0.057527 | 1.221 | 2.5392 | 44.5358 | 19.0479 | 988547.6332 | 92230 | 30 | 1.8453 | 1501.9954 | 43.1829 | 996.1586 | 282.5061 | 619.6365 | 3.3365 | 14.539 | 0.057527 | 1.221 | 2.5392 | 44.5358 | 19.0479 | 988547.6332 | 92230 | 29.9999 | 1.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3382 | 14.6165 | 0.058535 | 1.2273 | 0 | 44.4702 | 18.9425 | 988546.2617 | 36892 | 11.3144 | 16.7908 | 27.4855 | 62.7793 | 302.8228 | 303.135 | 302.7959 | 303.1081 | 302.7689 | 5038.5303 | 29.9999 | 1.8566 | 2978.4389 | 118.0295 | 1813.4093 | 566.3241 | 1241.8386 | 3.3382 | 14.6165 | 0.058535 | 1.2273 | 5.1108 | 44.4702 | 18.9425 | 988546.2617 | 18831
8 | 8 | 30 | 6.4813 | 1579.4527 | 82.5422 | 1024.5883 | 296.241 | 650.3923 | 0.027438 | 9.6607 | 5.9345 | 1.9059 | 4.3775 | 53.7547 | 17.6938 | 988550.1319 | 92230 | 30 | 3.6623 | 1578.7133 | 75.1115 | 1029.7718 | 295.9432 | 650.3665 | 0.00029637 | 8.1162 | 6.0975 | 1.5933 | 4.0644 | 55.2182 | 19.2413 | 988550.1176 | 92230 | 30 | 2.5488 | 1577.7257 | 63.0842 | 1036.3209 | 296.5557 | 650.3333 | 1.0061 | 12.0687 | 1.9383 | 1.4312 | 3.5084 | 48.2653 | 19.5009 | 988550.0979 | 92230 | 30 | 2.0985 | 1576.736 | 52.4786 | 1041.4642 | 296.583 | 650.3008 | 3.621 | 13.7792 | 0.28382 | 1.3056 | 3.0069 | 45.3811 | 19.5659 | 988550.0777 | 92230 | 30 | 1.7863 | 1575.7443 | 43.6583 | 1045.3118 | 296.2793 | 650.2685 | 3.3219 | 14.1136 | 0.052618 | 1.1883 | 2.5833 | 44.8963 | 19.6275 | 988550.057 | 92230 | 30 | 1.7863 | 1575.7443 | 43.6583 | 1045.3118 | 296.2793 | 650.2685 | 3.3219 | 14.1136 | 0.052618 | 1.1883 | 2.5833 | 44.8963 | 19.6275 | 988550.057 | 92230 | 30 | 1.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3245 | 14.1789 | 0.053332 | 1.1932 | 0 | 44.8409 | 19.5384 | 988549.7236 | 36892 | 11.5299 | 17.0368 | 27.875 | 63.9578 | 312.6959 | 312.9647 | 312.6729 | 312.9417 | 312.6498 | 5286.2283 | 30 | 1.7951 | 3122.5219 | 122.0937 | 1908.9806 | 593.4196 | 1301.2886 | 3.3245 | 14.1789 | 0.053332 | 1.1932 | 5.3505 | 44.8409 | 19.5384 | 988549.7236 | 18831
9 | 9 | 30 | 6.2887 | 1642.9081 | 83.3723 | 1066.9065 | 308.1141 | 676.6993 | 0.026337 | 9.3191 | 5.9354 | 1.8745 | 4.4372 | 54.0482 | 18.142 | 988550.613 | 92230 | 30 | 3.5329 | 1642.2667 | 75.8612 | 1072.119 | 307.8283 | 676.7256 | 0.00027577 | 7.7563 | 6.1071 | 1.559 | 4.1211 | 55.5349 | 19.7078 | 988550.6084 | 92230 | 30 | 2.4754 | 1641.41 | 63.7015 | 1078.7423 | 308.4702 | 676.762 | 0.94446 | 11.7458 | 1.8954 | 1.3992 | 3.5584 | 48.5054 | 19.9874 | 988550.6022 | 92230 | 30 | 2.0432 | 1640.5514 | 52.9792 | 1083.9746 | 308.5083 | 676.7993 | 3.6087 | 13.4324 | 0.26584 | 1.277 | 3.0503 | 45.663 | 20.0551 | 988550.5958 | 92230 | 30 | 1.7399 | 1639.6911 | 44.091 | 1087.8847 | 308.2179 | 676.837 | 3.3042 | 13.7535 | 0.049062 | 1.1623 | 2.6226 | 45.2019 | 20.1193 | 988550.5893 | 92230 | 30 | 1.7399 | 1639.6911 | 44.091 | 1087.8847 | 308.2179 | 676.837 | 3.3042 | 13.7535 | 0.049062 | 1.1623 | 2.6226 | 45.2019 | 20.1193 | 988550.5893 | 92230 | 30 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3072 | 13.8089 | 0.049586 | 1.1662 | 0 | 45.1549 | 20.0436 | 988550.4839 | 36892 | 11.7169 | 17.2483 | 28.2071 | 64.9617 | 321.202 | 321.434 | 321.1823 | 321.4143 | 321.1625 | 5500.9601 | 30 | 1.7469 | 3247.4695 | 125.5017 | 1991.8745 | 616.9095 | 1352.8583 | 3.3072 | 13.8089 | 0.049586 | 1.1662 | 5.5527 | 45.1549 | 20.0436 | 988550.4839 | 18831
10 | 10 | 30 | 6.1319 | 1697.9717 | 84.0914 | 1103.6002 | 318.4142 | 699.5328 | 0.02542 | 9.0287 | 5.9373 | 1.8486 | 4.4889 | 54.2988 | 18.5234 | 988550.7762 | 92230 | 30 | 3.4298 | 1697.415 | 76.5166 | 1108.8342 | 318.1387 | 699.6042 | 0.00025928 | 7.4506 | 6.1164 | 1.5308 | 4.1706 | 55.805 | 20.1046 | 988550.7749 | 92230 | 30 | 2.4169 | 1696.6713 | 64.2481 | 1115.5202 | 318.8052 | 699.7008 | 0.89503 | 11.4681 | 1.8627 | 1.3731 | 3.6022 | 48.7154 | 20.402 | 988550.7733 | 92230 | 30 | 1.9989 | 1695.9261 | 53.4269 | 1120.8288 | 318.8531 | 699.7985 | 3.5968 | 13.1362 | 0.25214 | 1.2538 | 3.0885 | 45.9051 | 20.472 | 988550.7716 | 92230 | 30 | 1.7028 | 1695.1794 | 44.4808 | 1124.7925 | 318.5746 | 699.8967 | 3.2856 | 13.4472 | 0.046399 | 1.1412 | 2.6573 | 45.4621 | 20.5386 | 988550.7698 | 92230 | 30 | 1.7028 | 1695.1794 | 44.4808 | 1124.7925 | 318.5746 | 699.8967 | 3.2856 | 13.4472 | 0.046399 | 1.1412 | 2.6573 | 45.4621 | 20.5386 | 988550.7698 | 92230 | 30 | 1.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2886 | 13.4944 | 0.046794 | 1.1444 | 0 | 45.422 | 20.474 | 988550.7418 | 36892 | 11.8793 | 17.4306 | 28.4915 | 65.8205 | 328.5469 | 328.7475 | 328.5299 | 328.7305 | 328.5129 | 5687.2566 | 30 | 1.7084 | 3355.8999 | 128.3797 | 2063.8183 | 637.2891 | 1397.6218 | 3.2886 | 13.4944 | 0.046794 | 1.1444 | 5.7243 | 45.422 | 20.474 | 988550.7418 | 18831
11 | 11 | 30 | 6.003 | 1745.7719 | 84.7152 | 1135.4331 | 327.3536 | 719.3585 | 0.024652 | 8.7809 | 5.9398 | 1.8271 | 4.5337 | 54.5133 | 18.8491 | 988550.8107 | 92230 | 30 | 3.3466 | 1745.2884 | 77.0895 | 1140.6832 | 327.0869 | 719.4689 | 0.00024593 | 7.1899 | 6.1253 | 1.5073 | 4.2136 | 56.036 | 20.4432 | 988550.8102 | 92230 | 30 | 2.3697 | 1744.6426 | 64.7307 | 1147.4223 | 327.7742 | 719.6177 | 0.85493 | 11.2287 | 1.8373 | 1.3514 | 3.6407 | 48.8988 | 20.7566 | 988550.8095 | 92230 | 30 | 1.963 | 1743.9955 | 53.8254 | 1152.7965 | 327.8309 | 719.7677 | 3.5854 | 12.8826 | 0.2415 | 1.2347 | 3.1222 | 46.1133 | 20.8285 | 988550.8088 | 92230 | 30 | 1.6727 | 1743.347 | 44.8294 | 1156.8064 | 327.5628 | 719.9183 | 3.2672 | 13.1858 | 0.044358 | 1.1241 | 2.688 | 45.6844 | 20.8972 | 988550.808 | 92230 | 30 | 1.6727 | 1743.347 | 44.8294 | 1156.8064 | 327.5628 | 719.9183 | 3.2672 | 13.1858 | 0.044358 | 1.1241 | 2.688 | 45.6844 | 20.8972 | 988550.808 | 92230 | 30 | 1.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2702 | 13.2262 | 0.044664 | 1.1267 | 0 | 45.6501 | 20.8418 | 988550.7963 | 36892 | 12.0205 | 17.588 | 28.7356 | 66.5573 | 334.8984 | 335.0721 | 334.8838 | 335.0575 | 334.8691 | 5848.9517 | 30 | 1.6773 | 3450.0323 | 130.8225 | 2126.2793 | 654.9775 | 1436.4906 | 3.2702 | 13.2262 | 0.044664 | 1.1267 | 5.8705 | 45.6501 | 20.8418 | 988550.7963 | 18831
12 | 12 | 30 | 5.896 | 1787.2915 | 85.2567 | 1163.0686 | 335.1169 | 736.5821 | 0.024005 | 8.5688 | 5.9425 | 1.8091 | 4.5727 | 54.6975 | 19.1283 | 988550.8266 | 92230 | 30 | 3.2784 | 1786.8715 | 77.5899 | 1168.3311 | 334.8578 | 736.7263 | 0.00023498 | 6.9669 | 6.1334 | 1.4876 | 4.2512 | 56.2341 | 20.7333 | 988550.8265 | 92230 | 30 | 2.331 | 1786.3104 | 65.1556 | 1175.1155 | 335.5626 | 736.9204 | 0.82199 | 11.0223 | 1.8174 | 1.3334 | 3.6743 | 49.0586 | 21.0608 | 988550.8262 | 92230 | 30 | 1.9335 | 1785.7482 | 54.1781 | 1180.5463 | 335.6274 | 737.1157 | 3.5747 | 12.665 | 0.23301 | 1.2189 | 3.1518 | 46.2926 | 21.1344 | 988550.826 | 92230 | 30 | 1.648 | 1785.1849 | 45.1392 | 1184.596 | 335.3684 | 737.3117 | 3.2498 | 12.962 | 0.042745 | 1.11 | 2.7149 | 45.8749 | 21.2049 | 988550.8257 | 92230 | 30 | 1.648 | 1785.1849 | 45.1392 | 1184.596 | 335.3684 | 737.3117 | 3.2498 | 12.962 | 0.042745 | 1.11 | 2.7149 | 45.8749 | 21.2049 | 988550.8257 | 92230 | 30 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2526 | 12.9966 | 0.042992 | 1.1121 | 0 | 45.8455 | 21.1573 | 988550.8216 | 36892 | 12.1432 | 17.7242 | 28.9458 | 67.1913 | 340.3999 | 340.5504 | 340.3872 | 340.5377 | 340.3745 | 5989.3819 | 30 | 1.6517 | 3531.7998 | 132.9063 | 2180.5374 | 670.3397 | 1470.2595 | 3.2526 | 12.9966 | 0.042992 | 1.1121 | 5.9957 | 45.8455 | 21.1573 | 988550.8216 | 18831
13 | 13 | 30 | 5.8066 | 1823.3965 | 85.7278 | 1187.0891 | 341.8667 | 751.5617 | 0.023458 | 8.3866 | 5.9452 | 1.7939 | 4.6065 | 54.8559 | 19.3683 | 988550.8334 | 92230 | 30 | 3.2222 | 1823.0315 | 78.028 | 1192.3608 | 341.6142 | 751.7353 | 0.00022595 | 6.7755 | 6.1407 | 1.471 | 4.284 | 56.4044 | 20.9825 | 988550.8333 | 92230 | 30 | 2.2991 | 1822.544 | 65.53 | 1199.1841 | 342.334 | 751.9686 | 0.79479 | 10.8438 | 1.8015 | 1.3182 | 3.7039 | 49.198 | 21.3225 | 988550.8333 | 92230 | 30 | 1.9091 | 1822.0556 | 54.4903 | 1204.6638 | 342.4058 | 752.2033 | 3.565 | 12.4778 | 0.22619 | 1.2058 | 3.1778 | 46.4472 | 21.3976 | 988550.8332 | 92230 | 30 | 1.6275 | 1821.5661 | 45.4142 | 1208.7482 | 342.1548 | 752.4388 | 3.2337 | 12.7697 | 0.04146 | 1.0982 | 2.7386 | 46.0386 | 21.4697 | 988550.8331 | 92230 | 30 | 1.6275 | 1821.5661 | 45.4142 | 1208.7482 | 342.1548 | 752.4388 | 3.2337 | 12.7697 | 0.04146 | 1.0982 | 2.7386 | 46.0386 | 21.4697 | 988550.8331 | 92230 | 30 | 1.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2362 | 12.7994 | 0.041655 | 1.1 | 0 | 46.0134 | 21.4288 | 988550.8322 | 36892 | 12.2501 | 17.8422 | 29.1272 | 67.7381 | 345.1724 | 345.3029 | 345.1615 | 345.292 | 345.1505 | 6111.4849 | 30 | 1.6307 | 3602.9065 | 134.6913 | 2227.722 | 683.697 | 1499.6297 | 3.2362 | 12.7994 | 0.041655 | 1.1 | 6.1032 | 46.0134 | 21.4288 | 988550.8322 | 18831
14 | 14 | 30 | 5.7314 | 1854.8741 | 86.1392 | 1208.0229 | 347.7507 | 764.623 | 0.022991 | 8.2294 | 5.9478 | 1.781 | 4.6361 | 54.9929 | 19.5754 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 3.1754 | 1854.5571 | 78.4123 | 1213.3017 | 347.5039 | 764.8222 | 0.00021841 | 6.6105 | 6.1474 | 1.4568 | 4.3127 | 56.5516 | 21.1975 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.2725 | 1854.1336 | 65.8602 | 1220.1584 | 348.2365 | 765.0896 | 0.77209 | 10.689 | 1.7888 | 1.3054 | 3.7298 | 49.3198 | 21.5486 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8887 | 1853.7092 | 54.7667 | 1225.6808 | 348.3145 | 765.3585 | 3.5561 | 12.3159 | 0.22065 | 1.1947 | 3.2007 | 46.5812 | 21.625 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.6105 | 1853.284 | 45.6582 | 1229.7953 | 348.0706 | 765.6284 | 3.2188 | 12.6038 | 0.040426 | 1.0884 | 2.7595 | 46.18 | 21.6985 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.6105 | 1853.284 | 45.6582 | 1229.7953 | 348.0706 | 765.6284 | 3.2188 | 12.6038 | 0.040426 | 1.0884 | 2.7595 | 46.18 | 21.6985 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2212 | 12.6293 | 0.04058 | 1.0899 | 0 | 46.1582 | 21.6633 | 988550.8354 | 36892 | 12.3434 | 17.9448 | 29.2844 | 68.2116 | 349.3256 | 349.4388 | 349.3161 | 349.4293 | 349.3066 | 6217.9289 | 30 | 1.6131 | 3664.9015 | 136.2292 | 2268.8604 | 695.3412 | 1525.2394 | 3.2212 | 12.6293 | 0.04058 | 1.0899 | 6.196 | 46.1582 | 21.6633 | 988550.8354 | 18831
15 | 15 | 30 | 5.6678 | 1882.2691 | 86.4975 | 1226.2355 | 352.8709 | 775.9913 | 0.022593 | 8.0939 | 5.9503 | 1.77 | 4.6618 | 55.1112 | 19.7542 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 3.1362 | 1881.9937 | 78.7486 | 1231.5198 | 352.6291 | 776.2127 | 0.00021209 | 6.4683 | 6.1533 | 1.4448 | 4.3378 | 56.6786 | 21.383 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 2.2502 | 1881.6258 | 66.1505 | 1238.4053 | 353.3726 | 776.5099 | 0.75306 | 10.5549 | 1.7784 | 1.2945 | 3.7525 | 49.4259 | 21.7438 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.8715 | 1881.2572 | 55.0103 | 1243.9646 | 353.4563 | 776.8086 | 3.548 | 12.1762 | 0.21608 | 1.1853 | 3.2207 | 46.6971 | 21.8213 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.5962 | 1880.8878 | 45.8736 | 1248.1054 | 353.2185 | 777.1084 | 3.2053 | 12.4607 | 0.039576 | 1.0801 | 2.7778 | 46.3019 | 21.896 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.5962 | 1880.8878 | 45.8736 | 1248.1054 | 353.2185 | 777.1084 | 3.2053 | 12.4607 | 0.039576 | 1.0801 | 2.7778 | 46.3019 | 21.896 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2074 | 12.4827 | 0.039703 | 1.0813 | 0 | 46.2832 | 21.8657 | 988550.8358 | 36892 | 12.4246 | 18.0339 | 29.4205 | 68.6213 | 352.9348 | 353.033 | 352.9266 | 353.0248 | 352.9184 | 6310.5597 | 30 | 1.5983 | 3718.8571 | 137.5538 | 2304.664 | 705.4744 | 1547.5303 | 3.2074 | 12.4827 | 0.039703 | 1.0813 | 6.2761 | 46.2832 | 21.8657 | 988550.8358 | 18831
16 | 16 | 30 | 5.6142 | 1906.0191 | 86.8084 | 1242.02 | 357.3094 | 785.848 | 0.022255 | 7.9775 | 5.9526 | 1.7606 | 4.6841 | 55.2129 | 19.9079 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 3.1034 | 1905.7798 | 79.0415 | 1247.3083 | 357.0719 | 786.0887 | 0.00020679 | 6.3462 | 6.1586 | 1.4346 | 4.3596 | 56.7878 | 21.5424 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 2.2315 | 1905.46 | 66.4043 | 1254.2186 | 357.8248 | 786.4116 | 0.73714 | 10.4392 | 1.7701 | 1.2853 | 3.7723 | 49.5179 | 21.9117 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.8572 | 1905.1397 | 55.2239 | 1259.8099 | 357.9134 | 786.7361 | 3.5408 | 12.0559 | 0.21233 | 1.1775 | 3.2382 | 46.7969 | 21.9902 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.5842 | 1904.8186 | 46.0627 | 1263.9734 | 357.681 | 787.0617 | 3.1932 | 12.3377 | 0.038884 | 1.0731 | 2.7939 | 46.4067 | 22.066 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.5842 | 1904.8186 | 46.0627 | 1263.9734 | 357.681 | 787.0617 | 3.1932 | 12.3377 | 0.038884 | 1.0731 | 2.7939 | 46.4067 | 22.066 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1951 | 12.3567 | 0.038988 | 1.0742 | 0 | 46.3906 | 22.0398 | 988550.8355 | 36892 | 12.4951 | 18.111 | 29.5378 | 68.9747 | 356.0598 | 356.1451 | 356.0527 | 356.138 | 356.0455 | 6390.8599 | 30 | 1.586 | 3765.6349 | 138.691 | 2335.7043 | 714.2587 | 1566.8577 | 3.1951 | 12.3567 | 0.038988 | 1.0742 | 6.345 | 46.3906 | 22.0398 | 988550.8355 | 18831
17 | 17 | 30 | 5.5793 | 1921.7231 | 87.0092 | 1252.4486 | 360.2429 | 792.3681 | 0.022032 | 7.8908 | 5.9542 | 1.7544 | 4.6987 | 55.2886 | 20.0231 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 3.0821 | 1921.5842 | 79.2335 | 1257.7892 | 360.0226 | 792.6533 | 0.00020335 | 6.2556 | 6.1622 | 1.4278 | 4.374 | 56.8685 | 21.6616 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.2192 | 1921.3987 | 66.5722 | 1264.7832 | 360.8007 | 793.0358 | 0.72677 | 10.3522 | 1.7647 | 1.2791 | 3.7855 | 49.5878 | 22.0371 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8477 | 1921.213 | 55.3662 | 1270.4636 | 360.9117 | 793.4201 | 3.536 | 11.9657 | 0.20988 | 1.1722 | 3.25 | 46.8722 | 22.1168 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5762 | 1921.027 | 46.1898 | 1274.7101 | 360.702 | 793.8058 | 3.185 | 12.2453 | 0.03843 | 1.0685 | 2.8047 | 46.4856 | 22.1939 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5762 | 1921.027 | 46.1898 | 1274.7101 | 360.702 | 793.8058 | 3.185 | 12.2453 | 0.03843 | 1.0685 | 2.8047 | 46.4856 | 22.1939 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1861 | 12.2583 | 0.038491 | 1.0691 | 0 | 46.4745 | 22.176 | 988550.8354 | 36892 | 12.5435 | 18.1641 | 29.6188 | 69.219 | 358.227 | 358.1735 | 358.2228 | 358.1693 | 465.0065 | 6441.3141 | 30 | 1.5772 | 3795.0288 | 139.3997 | 2355.209 | 719.778 | 1579.0034 | 3.1861 | 12.2583 | 0.038491 | 1.0691 | 6.388 | 46.4745 | 22.176 | 988550.8354 | 18831
18 | 18 | 30 | 5.5526 | 1933.9703 | 87.1706 | 1260.5846 | 362.5314 | 797.4514 | 0.021861 | 7.8285 | 5.9555 | 1.7497 | 4.7102 | 55.3431 | 20.1055 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 3.066 | 1933.8428 | 79.3866 | 1265.9219 | 362.312 | 797.7436 | 0.00020073 | 6.1904 | 6.165 | 1.4226 | 4.3854 | 56.9268 | 21.747 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.21 | 1933.6726 | 66.7053 | 1272.9223 | 363.093 | 798.1354 | 0.71889 | 10.29 | 1.7608 | 1.2745 | 3.7958 | 49.6378 | 22.1271 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8406 | 1933.5022 | 55.4786 | 1278.6129 | 363.2048 | 798.5291 | 3.5321 | 11.9012 | 0.20806 | 1.1683 | 3.2591 | 46.9258 | 22.2074 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5703 | 1933.3316 | 46.2893 | 1282.8649 | 362.9962 | 798.9241 | 3.1785 | 12.1794 | 0.038095 | 1.065 | 2.813 | 46.5417 | 22.2852 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5703 | 1933.3316 | 46.2893 | 1282.8649 | 362.9962 | 798.9241 | 3.1785 | 12.1794 | 0.038095 | 1.065 | 2.813 | 46.5417 | 22.2852 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1795 | 12.1892 | 0.038147 | 1.0655 | 0 | 46.5334 | 22.2716 | 988550.8354 | 36892 | 12.5798 | 18.2036 | 29.6787 | 69.3991 | 359.8271 | 359.7781 | 359.8234 | 359.7743 | 610.3521 | 6482.9627 | 30 | 1.5712 | 3819.2938 | 139.9818 | 2371.3101 | 724.334 | 1589.0305 | 3.1795 | 12.1892 | 0.038147 | 1.0655 | 6.4234 | 46.5334 | 22.2716 | 988550.8354 | 18831
19 | 19 | 30 | 5.5283 | 1945.2347 | 87.3184 | 1268.0677 | 364.6362 | 802.127 | 0.021706 | 7.7749 | 5.9567 | 1.7454 | 4.7208 | 55.3901 | 20.1765 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 3.0513 | 1945.1178 | 79.5267 | 1273.4022 | 364.4177 | 802.4256 | 0.00019836 | 6.1342 | 6.1676 | 1.4179 | 4.3958 | 56.9772 | 21.8205 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.2017 | 1944.9618 | 66.8274 | 1280.4085 | 365.2014 | 802.826 | 0.71175 | 10.2364 | 1.7573 | 1.2703 | 3.8053 | 49.6807 | 22.2047 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8341 | 1944.8056 | 55.5816 | 1286.1085 | 365.314 | 803.2283 | 3.5285 | 11.8458 | 0.20643 | 1.1647 | 3.2675 | 46.9719 | 22.2855 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5649 | 1944.6492 | 46.3806 | 1290.3655 | 365.1063 | 803.6319 | 3.1725 | 12.1228 | 0.037795 | 1.0619 | 2.8207 | 46.59 | 22.3637 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5649 | 1944.6492 | 46.3806 | 1290.3655 | 365.1063 | 803.6319 | 3.1725 | 12.1228 | 0.037795 | 1.0619 | 2.8207 | 46.59 | 22.3637 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1734 | 12.1315 | 0.037842 | 1.0624 | 0 | 46.5826 | 22.3517 | 988550.8354 | 36892 | 12.6131 | 18.2398 | 29.7337 | 69.5644 | 361.2983 | 361.2534 | 361.2949 | 361.2499 | 742.6297 | 6521.265 | 30 | 1.5657 | 3841.6101 | 140.5152 | 2386.1181 | 728.524 | 1598.2525 | 3.1734 | 12.1315 | 0.037842 | 1.0624 | 6.4558 | 46.5826 | 22.3517 | 988550.8354 | 18831
20 | 20 | 30 | 5.5062 | 1955.5518 | 87.4537 | 1274.9207 | 366.564 | 806.4095 | 0.021564 | 7.727 | 5.9578 | 1.7415 | 4.7306 | 55.4321 | 20.2398 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 3.038 | 1955.4448 | 79.6548 | 1280.2528 | 366.3462 | 806.7141 | 0.00019621 | 6.0839 | 6.17 | 1.4137 | 4.4053 | 57.0224 | 21.8862 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1941 | 1955.3019 | 66.9392 | 1287.2645 | 367.1325 | 807.1224 | 0.70531 | 10.1885 | 1.7541 | 1.2665 | 3.814 | 49.7191 | 22.2741 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8283 | 1955.1587 | 55.676 | 1292.9732 | 367.2458 | 807.5327 | 3.5252 | 11.7963 | 0.20496 | 1.1615 | 3.2752 | 47.0131 | 22.3552 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.56 | 1955.0155 | 46.4644 | 1297.2349 | 367.039 | 807.9442 | 3.1669 | 12.0723 | 0.037527 | 1.059 | 2.8277 | 46.633 | 22.4338 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.56 | 1955.0155 | 46.4644 | 1297.2349 | 367.039 | 807.9442 | 3.1669 | 12.0723 | 0.037527 | 1.059 | 2.8277 | 46.633 | 22.4338 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678 | 12.0805 | 0.037569 | 1.0595 | 0 | 46.626 | 22.4225 | 988550.8354 | 36892 | 12.6436 | 18.273 | 29.7839 | 69.7156 | 362.6453 | 362.6041 | 362.6421 | 362.6009 | 862.6015 | 6556.3415 | 30 | 1.5608 | 3862.0477 | 141.0019 | 2399.6794 | 732.3611 | 1606.6986 | 3.1678 | 12.0805 | 0.037569 | 1.0595 | 6.4854 | 46.626 | 22.4225 | 988550.8354 | 18831
21 | 21 | 30 | 5.4861 | 1964.9942 | 87.5775 | 1281.1919 | 368.3281 | 810.3291 | 0.021436 | 7.683 | 5.9589 | 1.738 | 4.7394 | 55.4707 | 20.2979 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 3.0259 | 1964.8961 | 79.7724 | 1286.5216 | 368.1111 | 810.6391 | 0.00019428 | 6.0378 | 6.1722 | 1.4098 | 4.414 | 57.0638 | 21.9465 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1872 | 1964.7652 | 67.0418 | 1293.5382 | 368.8997 | 811.0547 | 0.69949 | 10.1444 | 1.7513 | 1.263 | 3.8219 | 49.7545 | 22.3378 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.823 | 1964.6342 | 55.7628 | 1299.255 | 369.0137 | 811.4723 | 3.5221 | 11.7509 | 0.20364 | 1.1586 | 3.2822 | 47.051 | 22.4192 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5556 | 1964.503 | 46.5414 | 1303.521 | 368.8078 | 811.8911 | 3.1618 | 12.0259 | 0.037286 | 1.0565 | 2.8342 | 46.6726 | 22.4982 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5556 | 1964.503 | 46.5414 | 1303.521 | 368.8078 | 811.8911 | 3.1618 | 12.0259 | 0.037286 | 1.0565 | 2.8342 | 46.6726 | 22.4982 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1626 | 12.0336 | 0.037324 | 1.0569 | 0 | 46.6661 | 22.4877 | 988550.8354 | 36892 | 12.6716 | 18.3034 | 29.8298 | 69.8537 | 363.8775 | 363.8399 | 363.8746 | 363.8369 | 971.4405 | 6588.4412 | 30 | 1.5563 | 3880.7516 | 141.4456 | 2412.0901 | 735.8725 | 1614.4284 | 3.1626 | 12.0336 | 0.037324 | 1.0569 | 6.5124 | 46.6661 | 22.4877 | 988550.8354 | 18831
22 | 22 | 30 | 5.468 | 1973.6382 | 87.6908 | 1286.9322 | 369.9431 | 813.9174 | 0.021319 | 7.6425 | 5.9598 | 1.7348 | 4.7476 | 55.5063 | 20.3516 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 3.0151 | 1973.5484 | 79.8803 | 1292.2596 | 369.7268 | 814.2324 | 0.00019252 | 5.9953 | 6.1742 | 1.4063 | 4.4221 | 57.102 | 22.0021 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.181 | 1973.4286 | 67.1361 | 1299.2808 | 370.5174 | 814.6547 | 0.69422 | 10.1037 | 1.7488 | 1.2599 | 3.8293 | 49.7873 | 22.3966 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8182 | 1973.3086 | 55.8426 | 1305.0049 | 370.6321 | 815.0789 | 3.5193 | 11.7089 | 0.20245 | 1.1559 | 3.2887 | 47.0859 | 22.4783 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5516 | 1973.1885 | 46.6123 | 1309.275 | 370.4269 | 815.5045 | 3.157 | 11.9831 | 0.037068 | 1.0541 | 2.8401 | 46.7091 | 22.5577 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5516 | 1973.1885 | 46.6123 | 1309.275 | 370.4269 | 815.5045 | 3.157 | 11.9831 | 0.037068 | 1.0541 | 2.8401 | 46.7091 | 22.5577 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1578 | 11.99 | 0.037103 | 1.0545 | 0 | 46.7032 | 22.5481 | 988550.8354 | 36892 | 12.6972 | 18.3312 | 29.8718 | 69.9799 | 365.0053 | 364.9708 | 365.0026 | 364.9681 | 1070.2898 | 6617.8252 | 30 | 1.5523 | 3897.8737 | 141.8503 | 2423.4512 | 739.0869 | 1621.5048 | 3.1578 | 11.99 | 0.037103 | 1.0545 | 6.5371 | 46.7032 | 22.5481 | 988550.8354 | 18831
23 | 23 | 30 | 5.4515 | 1981.5503 | 87.7946 | 1292.1859 | 371.4213 | 817.202 | 0.021212 | 7.6054 | 5.9608 | 1.7319 | 4.755 | 55.5389 | 20.4007 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 3.0052 | 1981.4681 | 79.9791 | 1297.5113 | 371.2055 | 817.5216 | 0.00019093 | 5.9564 | 6.1761 | 1.403 | 4.4294 | 57.1369 | 22.053 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1754 | 1981.3585 | 67.2226 | 1304.5366 | 371.9981 | 817.95 | 0.68944 | 10.0665 | 1.7466 | 1.257 | 3.8359 | 49.8173 | 22.4504 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8139 | 1981.2487 | 55.9158 | 1310.2674 | 372.1134 | 818.3804 | 3.5166 | 11.6705 | 0.20138 | 1.1535 | 3.2946 | 47.1179 | 22.5324 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.548 | 1981.1388 | 46.6773 | 1314.5412 | 371.909 | 818.8121 | 3.1526 | 11.944 | 0.036873 | 1.052 | 2.8455 | 46.7425 | 22.6121 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.548 | 1981.1388 | 46.6773 | 1314.5412 | 371.909 | 818.8121 | 3.1526 | 11.944 | 0.036873 | 1.052 | 2.8455 | 46.7425 | 22.6121 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 | 11.9502 | 0.036904 | 1.0524 | 0 | 46.7372 | 22.6035 | 988550.8354 | 36892 | 12.7207 | 18.3566 | 29.9102 | 70.0953 | 366.0372 | 366.0057 | 366.0348 | 366.0033 | 1160.0951 | 6644.7191 | 30 | 1.5486 | 3913.5453 | 142.2195 | 2433.8498 | 742.0288 | 1627.982 | 3.1533 | 11.9502 | 0.036904 | 1.0524 | 6.5596 | 46.7372 | 22.6035 | 988550.8354 | 18831
24 | 24 | 30 | 5.4365 | 1988.7875 | 87.8895 | 1296.9912 | 372.7734 | 820.2065 | 0.021116 | 7.5716 | 5.9616 | 1.7292 | 4.7618 | 55.5685 | 20.4454 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9963 | 1988.7124 | 80.0696 | 1302.3146 | 372.5582 | 820.5303 | 0.00018949 | 5.921 | 6.1778 | 1.4001 | 4.4361 | 57.1687 | 22.0993 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1703 | 1988.6121 | 67.3019 | 1309.3438 | 373.3525 | 820.9644 | 0.68512 | 10.0325 | 1.7446 | 1.2544 | 3.8421 | 49.8447 | 22.4993 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.81 | 1988.5117 | 55.983 | 1315.0808 | 373.4684 | 821.4004 | 3.5142 | 11.6356 | 0.20041 | 1.1513 | 3.3001 | 47.147 | 22.5816 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5448 | 1988.4112 | 46.737 | 1319.3581 | 373.2646 | 821.8378 | 3.1486 | 11.9084 | 0.036697 | 1.0501 | 2.8505 | 46.7728 | 22.6616 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5448 | 1988.4112 | 46.737 | 1319.3581 | 373.2646 | 821.8378 | 3.1486 | 11.9084 | 0.036697 | 1.0501 | 2.8505 | 46.7728 | 22.6616 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1492 | 11.914 | 0.036725 | 1.0504 | 0 | 46.7681 | 22.6539 | 988550.8354 | 36892 | 12.7421 | 18.3798 | 29.9452 | 70.2006 | 366.981 | 366.9521 | 366.9787 | 366.9499 | 1241.6807 | 6669.3171 | 30 | 1.5453 | 3927.8795 | 142.5565 | 2443.3608 | 744.7196 | 1633.9064 | 3.1492 | 11.914 | 0.036725 | 1.0504 | 6.5801 | 46.7681 | 22.6539 | 988550.8354 | 18831
25 | 25 | 30 | 5.4229 | 1995.4022 | 87.9763 | 1301.3827 | 374.0091 | 822.9526 | 0.021027 | 7.5409 | 5.9624 | 1.7268 | 4.7681 | 55.5956 | 20.4861 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9882 | 1995.3335 | 80.1524 | 1306.7044 | 373.7944 | 823.2803 | 0.00018819 | 5.8888 | 6.1794 | 1.3975 | 4.4422 | 57.1977 | 22.1415 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1657 | 1995.2418 | 67.3745 | 1313.737 | 374.5903 | 823.7195 | 0.6812 | 10.0016 | 1.7428 | 1.252 | 3.8477 | 49.8697 | 22.5439 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8064 | 1995.15 | 56.0445 | 1319.4798 | 374.7068 | 824.1607 | 3.512 | 11.6037 | 0.19954 | 1.1493 | 3.305 | 47.1735 | 22.6265 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5418 | 1995.0581 | 46.7916 | 1323.7602 | 374.5036 | 824.6033 | 3.1449 | 11.8759 | 0.036538 | 1.0484 | 2.855 | 46.8005 | 22.7067 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5418 | 1995.0581 | 46.7916 | 1323.7602 | 374.5036 | 824.6033 | 3.1449 | 11.8759 | 0.036538 | 1.0484 | 2.855 | 46.8005 | 22.7067 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1455 | 11.881 | 0.036563 | 1.0487 | 0 | 46.7962 | 22.6997 | 988550.8354 | 36892 | 12.7617 | 18.401 | 29.9772 | 70.2969 | 367.8433 | 367.8169 | 367.8413 | 367.8149 | 1315.783 | 6691.7974 | 30 | 1.5423 | 3940.9798 | 142.8637 | 2452.0531 | 747.1788 | 1639.3211 | 3.1455 | 11.881 | 0.036563 | 1.0487 | 6.5989 | 46.7962 | 22.6997 | 988550.8354 | 18831
26 | 26 | 30 | 5.4106 | 2001.4494 | 88.0556 | 1305.3973 | 375.1388 | 825.4631 | 0.020947 | 7.513 | 5.9631 | 1.7246 | 4.7738 | 55.6201 | 20.5231 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9808 | 2001.3866 | 80.2282 | 1310.7173 | 374.9246 | 825.7944 | 0.000187 | 5.8595 | 6.1809 | 1.395 | 4.4479 | 57.224 | 22.1798 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1615 | 2001.3028 | 67.441 | 1317.7532 | 375.7219 | 826.2384 | 0.67764 | 9.9734 | 1.7412 | 1.2499 | 3.8528 | 49.8924 | 22.5845 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8032 | 2001.2189 | 56.1009 | 1323.5012 | 375.8389 | 826.6843 | 3.51 | 11.5748 | 0.19875 | 1.1475 | 3.3096 | 47.1977 | 22.6672 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5391 | 2001.1349 | 46.8417 | 1327.7846 | 375.6364 | 827.1317 | 3.1414 | 11.8465 | 0.036395 | 1.0468 | 2.8592 | 46.8257 | 22.7478 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5391 | 2001.1349 | 46.8417 | 1327.7846 | 375.6364 | 827.1317 | 3.1414 | 11.8465 | 0.036395 | 1.0468 | 2.8592 | 46.8257 | 22.7478 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 11.8511 | 0.036417 | 1.047 | 0 | 46.8217 | 22.7413 | 988550.8354 | 36892 | 12.7797 | 18.4204 | 30.0065 | 70.3847 | 368.6315 | 368.6075 | 368.6297 | 368.6056 | 1383.1666 | 6712.3477 | 30 | 1.5395 | 3952.9557 | 143.1441 | 2459.9993 | 749.4268 | 1644.2711 | 3.142 | 11.8511 | 0.036417 | 1.047 | 6.616 | 46.8217 | 22.7413 | 988550.8354 | 18831
27 | 27 | 30 | 5.3993 | 2006.9734 | 88.128 | 1309.0642 | 376.1707 | 827.7566 | 0.020874 | 7.4875 | 5.9637 | 1.7226 | 4.779 | 55.6425 | 20.5568 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9742 | 2006.916 | 80.2974 | 1314.3828 | 375.957 | 828.0911 | 0.00018593 | 5.8328 | 6.1822 | 1.3928 | 4.453 | 57.248 | 22.2148 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1577 | 2006.8394 | 67.5018 | 1321.4216 | 376.7556 | 828.5394 | 0.67442 | 9.9477 | 1.7398 | 1.2479 | 3.8575 | 49.9132 | 22.6215 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8002 | 2006.7628 | 56.1525 | 1327.1744 | 376.8731 | 828.9897 | 3.5081 | 11.5484 | 0.19803 | 1.1459 | 3.3138 | 47.2197 | 22.7044 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5366 | 2006.686 | 46.8876 | 1331.4604 | 376.6711 | 829.4413 | 3.1383 | 11.8196 | 0.036265 | 1.0454 | 2.863 | 46.8486 | 22.7852 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5366 | 2006.686 | 46.8876 | 1331.4604 | 376.6711 | 829.4413 | 3.1383 | 11.8196 | 0.036265 | 1.0454 | 2.863 | 46.8486 | 22.7852 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1388 | 11.8238 | 0.036285 | 1.0456 | 0 | 46.845 | 22.7793 | 988550.8354 | 36892 | 12.7961 | 18.4381 | 30.0331 | 70.4649 | 369.3514 | 369.3294 | 369.3497 | 369.3277 | 1444.3834 | 6731.1194 | 30 | 1.537 | 3963.8953 | 143.3994 | 2467.2579 | 751.4802 | 1648.7929 | 3.1388 | 11.8238 | 0.036285 | 1.0456 | 6.6316 | 46.845 | 22.7793 | 988550.8354 | 18831
28 | 28 | 30 | 5.3891 | 2012.0216 | 88.1942 | 1312.4152 | 377.1137 | 829.8525 | 0.020808 | 7.4642 | 5.9643 | 1.7207 | 4.7837 | 55.663 | 20.5876 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9681 | 2011.9692 | 80.3607 | 1317.7323 | 376.9004 | 830.19 | 0.00018495 | 5.8085 | 6.1834 | 1.3908 | 4.4577 | 57.27 | 22.2467 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1542 | 2011.8993 | 67.5575 | 1324.7738 | 377.7003 | 830.6423 | 0.67149 | 9.9243 | 1.7385 | 1.2461 | 3.8618 | 49.9321 | 22.6553 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7976 | 2011.8292 | 56.1996 | 1330.531 | 377.8182 | 831.0965 | 3.5064 | 11.5244 | 0.19739 | 1.1444 | 3.3176 | 47.2397 | 22.7384 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5344 | 2011.7591 | 46.9296 | 1334.8195 | 377.6166 | 831.5522 | 3.1354 | 11.795 | 0.036148 | 1.0441 | 2.8665 | 46.8695 | 22.8194 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5344 | 2011.7591 | 46.9296 | 1334.8195 | 377.6166 | 831.5522 | 3.1354 | 11.795 | 0.036148 | 1.0441 | 2.8665 | 46.8695 | 22.8194 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1359 | 11.7989 | 0.036166 | 1.0443 | 0 | 46.8662 | 22.814 | 988550.8354 | 36892 | 12.8111 | 18.4543 | 30.0575 | 70.5382 | 370.0092 | 369.9891 | 370.0077 | 369.9876 | 1500.0755 | 6748.2739 | 30 | 1.5348 | 3973.8928 | 143.6322 | 2473.8913 | 753.3568 | 1652.9254 | 3.1359 | 11.7989 | 0.036166 | 1.0443 | 6.6458 | 46.8662 | 22.814 | 988550.8354 | 18831
29 | 29 | 30 | 5.3799 | 2016.6312 | 88.2546 | 1315.4747 | 377.9747 | 831.7664 | 0.020747 | 7.443 | 5.9649 | 1.7191 | 4.788 | 55.6816 | 20.6157 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9626 | 2016.5833 | 80.4186 | 1320.7905 | 377.7618 | 832.1066 | 0.00018407 | 5.7863 | 6.1845 | 1.389 | 4.462 | 57.29 | 22.2758 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1511 | 2016.5194 | 67.6083 | 1327.8345 | 378.5628 | 832.5625 | 0.66883 | 9.9029 | 1.7373 | 1.2445 | 3.8658 | 49.9495 | 22.6861 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7951 | 2016.4554 | 56.2428 | 1333.5956 | 378.6811 | 833.0204 | 3.5048 | 11.5024 | 0.1968 | 1.143 | 3.3211 | 47.2581 | 22.7694 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5324 | 2016.3914 | 46.9679 | 1337.8864 | 378.48 | 833.4797 | 3.1328 | 11.7727 | 0.036042 | 1.0429 | 2.8697 | 46.8886 | 22.8505 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5324 | 2016.3914 | 46.9679 | 1337.8864 | 378.48 | 833.4797 | 3.1328 | 11.7727 | 0.036042 | 1.0429 | 2.8697 | 46.8886 | 22.8505 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1332 | 11.7762 | 0.036058 | 1.0431 | 0 | 46.8856 | 22.8456 | 988550.8354 | 36892 | 12.8247 | 18.4691 | 30.0797 | 70.605 | 370.6098 | 370.5914 | 370.6084 | 370.59 | 1550.699 | 6763.9364 | 30 | 1.5327 | 3983.021 | 143.8443 | 2479.9478 | 755.0701 | 1656.6987 | 3.1332 | 11.7762 | 0.036058 | 1.0431 | 6.6588 | 46.8856 | 22.8456 | 988550.8354 | 18831
30 | 30 | 30 | 5.3714 | 2020.8414 | 88.3097 | 1318.269 | 378.7612 | 833.5145 | 0.020692 | 7.4237 | 5.9654 | 1.7176 | 4.792 | 55.6986 | 20.6414 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9576 | 2020.7977 | 80.4714 | 1323.5836 | 378.5486 | 833.8572 | 0.00018327 | 5.766 | 6.1856 | 1.3874 | 4.4659 | 57.3082 | 22.3024 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1482 | 2020.7394 | 67.6548 | 1330.6298 | 379.3506 | 834.3164 | 0.66642 | 9.8834 | 1.7362 | 1.2431 | 3.8693 | 49.9653 | 22.7142 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7929 | 2020.6809 | 56.2822 | 1336.3947 | 379.4693 | 834.7776 | 3.5034 | 11.4823 | 0.19627 | 1.1418 | 3.3242 | 47.2748 | 22.7976 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5306 | 2020.6224 | 47.003 | 1340.6876 | 379.2686 | 835.2402 | 3.1304 | 11.7523 | 0.035946 | 1.0418 | 2.8726 | 46.906 | 22.879 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5306 | 2020.6224 | 47.003 | 1340.6876 | 379.2686 | 835.2402 | 3.1304 | 11.7523 | 0.035946 | 1.0418 | 2.8726 | 46.906 | 22.879 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1308 | 11.7555 | 0.035961 | 1.042 | 0 | 46.9033 | 22.8745 | 988550.8354 | 36892 | 12.8372 | 18.4826 | 30.1 | 70.6659 | 371.1582 | 371.1415 | 371.157 | 371.1402 | 1596.7602 | 6778.2415 | 30 | 1.5309 | 3991.3582 | 144.0376 | 2485.4795 | 756.6349 | 1660.1451 | 3.1308 | 11.7555 | 0.035961 | 1.042 | 6.6706 | 46.9033 | 22.8745 | 988550.8354 | 18831
31 | 31 | 30 | 5.3637 | 2024.6856 | 88.36 | 1320.8203 | 379.4792 | 835.1106 | 0.020642 | 7.406 | 5.9659 | 1.7162 | 4.7956 | 55.7142 | 20.6648 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9531 | 2024.6457 | 80.5196 | 1326.1337 | 379.2669 | 835.4556 | 0.00018254 | 5.7475 | 6.1865 | 1.3858 | 4.4695 | 57.3248 | 22.3266 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1456 | 2024.5924 | 67.6972 | 1333.182 | 380.0699 | 835.9178 | 0.66423 | 9.8655 | 1.7353 | 1.2417 | 3.8726 | 49.9798 | 22.7398 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7909 | 2024.5391 | 56.3183 | 1338.9502 | 380.1889 | 836.3821 | 3.502 | 11.4641 | 0.19579 | 1.1407 | 3.3271 | 47.2901 | 22.8234 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5289 | 2024.4856 | 47.0351 | 1343.245 | 379.9886 | 836.8478 | 3.1282 | 11.7336 | 0.035859 | 1.0408 | 2.8753 | 46.9219 | 22.9049 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5289 | 2024.4856 | 47.0351 | 1343.245 | 379.9886 | 836.8478 | 3.1282 | 11.7336 | 0.035859 | 1.0408 | 2.8753 | 46.9219 | 22.9049 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1285 | 11.7366 | 0.035872 | 1.041 | 0 | 46.9194 | 22.9008 | 988550.8354 | 36892 | 12.8487 | 18.4949 | 30.1185 | 70.7216 | 371.659 | 371.6436 | 371.6578 | 371.6425 | 1638.6654 | 6791.3022 | 30 | 1.5292 | 3998.9703 | 144.2138 | 2490.5301 | 758.0636 | 1663.2918 | 3.1285 | 11.7366 | 0.035872 | 1.041 | 6.6814 | 46.9194 | 22.9008 | 988550.8354 | 18831
32 | 32 | 30 | 5.3568 | 2028.1945 | 88.406 | 1323.1489 | 380.1346 | 836.5676 | 0.020596 | 7.3899 | 5.9663 | 1.7149 | 4.7989 | 55.7283 | 20.6861 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.949 | 2028.1581 | 80.5637 | 1328.4614 | 379.9227 | 836.9146 | 0.00018187 | 5.7307 | 6.1873 | 1.3845 | 4.4727 | 57.34 | 22.3487 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1433 | 2028.1094 | 67.736 | 1335.5115 | 380.7264 | 837.3797 | 0.66224 | 9.8493 | 1.7344 | 1.2405 | 3.8756 | 49.993 | 22.7633 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7891 | 2028.0607 | 56.3513 | 1341.2828 | 380.8458 | 837.8467 | 3.5008 | 11.4474 | 0.19535 | 1.1397 | 3.3298 | 47.304 | 22.847 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5274 | 2028.012 | 47.0644 | 1345.5793 | 380.6459 | 838.3151 | 3.1261 | 11.7166 | 0.03578 | 1.0399 | 2.8777 | 46.9364 | 22.9286 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5274 | 2028.012 | 47.0644 | 1345.5793 | 380.6459 | 838.3151 | 3.1261 | 11.7166 | 0.03578 | 1.0399 | 2.8777 | 46.9364 | 22.9286 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1265 | 11.7193 | 0.035792 | 1.0401 | 0 | 46.9341 | 22.9249 | 988550.8354 | 36892 | 12.8591 | 18.5061 | 30.1354 | 70.7723 | 372.1159 | 372.102 | 372.1149 | 372.1009 | 1676.7924 | 6803.2235 | 30 | 1.5276 | 4005.9185 | 144.3744 | 2495.1401 | 759.3677 | 1666.164 | 3.1265 | 11.7193 | 0.035792 | 1.0401 | 6.6912 | 46.9341 | 22.9249 | 988550.8354 | 18831
33 | 33 | 30 | 5.3504 | 2031.3967 | 88.4479 | 1325.2739 | 380.7327 | 837.8972 | 0.020555 | 7.3753 | 5.9667 | 1.7138 | 4.8019 | 55.7412 | 20.7056 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9452 | 2031.3634 | 80.604 | 1330.5854 | 380.521 | 838.2461 | 0.00018127 | 5.7153 | 6.1881 | 1.3832 | 4.4757 | 57.3539 | 22.3689 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1412 | 2031.319 | 67.7715 | 1337.6373 | 381.3256 | 838.7137 | 0.66043 | 9.8344 | 1.7336 | 1.2394 | 3.8784 | 50.005 | 22.7846 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7874 | 2031.2746 | 56.3814 | 1343.4114 | 381.4452 | 839.1832 | 3.4997 | 11.4322 | 0.19496 | 1.1387 | 3.3322 | 47.3167 | 22.8684 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.526 | 2031.2301 | 47.0913 | 1347.7095 | 381.2456 | 839.6543 | 3.1243 | 11.7011 | 0.035708 | 1.0391 | 2.8799 | 46.9496 | 22.9502 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.526 | 2031.2301 | 47.0913 | 1347.7095 | 381.2456 | 839.6543 | 3.1243 | 11.7011 | 0.035708 | 1.0391 | 2.8799 | 46.9496 | 22.9502 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1246 | 11.7036 | 0.035719 | 1.0393 | 0 | 46.9475 | 22.9468 | 988550.8354 | 36892 | 12.8686 | 18.5164 | 30.1508 | 70.8186 | 372.533 | 372.5202 | 372.532 | 372.5192 | 1711.4836 | 6814.1024 | 30 | 1.5262 | 4012.2591 | 144.5209 | 2499.347 | 760.5577 | 1668.7851 | 3.1246 | 11.7036 | 0.035719 | 1.0393 | 6.7002 | 46.9475 | 22.9468 | 988550.8354 | 18831
34 | 34 | 30 | 5.3446 | 2034.3218 | 88.4863 | 1327.215 | 381.2791 | 839.1117 | 0.020517 | 7.3619 | 5.9671 | 1.7127 | 4.8047 | 55.753 | 20.7234 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9418 | 2034.2914 | 80.6408 | 1332.5257 | 381.0676 | 839.4624 | 0.00018072 | 5.7013 | 6.1888 | 1.3821 | 4.4784 | 57.3665 | 22.3873 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1392 | 2034.2509 | 67.8039 | 1339.5791 | 381.8729 | 839.9323 | 0.65878 | 9.8209 | 1.7329 | 1.2384 | 3.8809 | 50.016 | 22.8041 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7859 | 2034.2104 | 56.409 | 1345.3558 | 381.9928 | 840.4042 | 3.4987 | 11.4183 | 0.1946 | 1.1379 | 3.3344 | 47.3283 | 22.888 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5248 | 2034.1698 | 47.1158 | 1349.6554 | 381.7935 | 840.8775 | 3.1226 | 11.687 | 0.035643 | 1.0384 | 2.882 | 46.9617 | 22.9699 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5248 | 2034.1698 | 47.1158 | 1349.6554 | 381.7935 | 840.8775 | 3.1226 | 11.687 | 0.035643 | 1.0384 | 2.882 | 46.9617 | 22.9699 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1228 | 11.6892 | 0.035653 | 1.0385 | 0 | 46.9598 | 22.9668 | 988550.8354 | 36892 | 12.8773 | 18.5258 | 30.1649 | 70.8609 | 372.9139 | 372.9022 | 372.913 | 372.9013 | 1743.0952 | 6824.0399 | 30 | 1.525 | 4018.051 | 144.6547 | 2503.1899 | 761.6448 | 1671.1794 | 3.1228 | 11.6892 | 0.035653 | 1.0385 | 6.7084 | 46.9598 | 22.9668 | 988550.8354 | 18831
35 | 35 | 30 | 5.3393 | 2036.9948 | 88.5214 | 1328.9888 | 381.7784 | 840.2216 | 0.020482 | 7.3496 | 5.9674 | 1.7118 | 4.8072 | 55.7638 | 20.7396 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9387 | 2036.9671 | 80.6745 | 1334.2987 | 381.5671 | 840.5739 | 0.00018022 | 5.6884 | 6.1895 | 1.381 | 4.4809 | 57.378 | 22.4041 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1374 | 2036.9302 | 67.8337 | 1341.3536 | 382.373 | 841.0459 | 0.65728 | 9.8085 | 1.7323 | 1.2374 | 3.8831 | 50.0261 | 22.8219 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7846 | 2036.8932 | 56.4342 | 1347.1327 | 382.4932 | 841.5199 | 3.4978 | 11.4056 | 0.19427 | 1.1371 | 3.3365 | 47.3389 | 22.9059 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5236 | 2036.8561 | 47.1383 | 1351.4336 | 382.2942 | 841.9954 | 3.121 | 11.6741 | 0.035584 | 1.0377 | 2.8838 | 46.9727 | 22.9879 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5236 | 2036.8561 | 47.1383 | 1351.4336 | 382.2942 | 841.9954 | 3.121 | 11.6741 | 0.035584 | 1.0377 | 2.8838 | 46.9727 | 22.9879 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1213 | 11.6761 | 0.035593 | 1.0378 | 0 | 46.971 | 22.9851 | 988550.8354 | 36892 | 12.8852 | 18.5343 | 30.1778 | 70.8995 | 373.2619 | 373.2513 | 373.2611 | 373.2505 | 1771.9196 | 6833.121 | 30 | 1.5238 | 4023.3437 | 144.7772 | 2506.7016 | 762.6382 | 1673.3674 | 3.1213 | 11.6761 | 0.035593 | 1.0378 | 6.7159 | 46.971 | 22.9851 | 988550.8354 | 18831
36 | 36 | 30 | 5.3345 | 2039.4388 | 88.5535 | 1330.6107 | 382.2349 | 841.2364 | 0.020451 | 7.3384 | 5.9677 | 1.7109 | 4.8095 | 55.7737 | 20.7544 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9359 | 2039.4136 | 80.7054 | 1335.9198 | 382.0239 | 841.5901 | 0.00017976 | 5.6767 | 6.1901 | 1.3801 | 4.4832 | 57.3886 | 22.4194 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1358 | 2039.3799 | 67.8609 | 1342.976 | 382.8303 | 842.0641 | 0.65591 | 9.7972 | 1.7317 | 1.2366 | 3.8852 | 50.0353 | 22.8382 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7833 | 2039.3462 | 56.4574 | 1348.7573 | 382.9507 | 842.54 | 3.4969 | 11.394 | 0.19397 | 1.1364 | 3.3383 | 47.3486 | 22.9223 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5226 | 2039.3124 | 47.1588 | 1353.0594 | 382.752 | 843.0174 | 3.1196 | 11.6623 | 0.03553 | 1.0371 | 2.8855 | 46.9828 | 23.0044 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5226 | 2039.3124 | 47.1588 | 1353.0594 | 382.752 | 843.0174 | 3.1196 | 11.6623 | 0.03553 | 1.0371 | 2.8855 | 46.9828 | 23.0044 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1198 | 11.6641 | 0.035538 | 1.0372 | 0 | 46.9812 | 23.0019 | 988550.8354 | 36892 | 12.8925 | 18.5421 | 30.1895 | 70.9348 | 373.5802 | 373.5705 | 373.5794 | 373.5697 | 1798.2275 | 6841.4242 | 30 | 1.5227 | 4028.183 | 144.8892 | 2509.9124 | 763.5465 | 1675.3678 | 3.1198 | 11.6641 | 0.035538 | 1.0372 | 6.7227 | 46.9812 | 23.0019 | 988550.8354 | 18831
37 | 37 | 30 | 5.3302 | 2041.6689 | 88.5829 | 1332.0905 | 382.6514 | 842.1623 | 0.020422 | 7.3282 | 5.968 | 1.7101 | 4.8116 | 55.7827 | 20.7679 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9333 | 2041.6459 | 80.7337 | 1337.399 | 382.4406 | 842.5174 | 0.00017935 | 5.666 | 6.1907 | 1.3792 | 4.4853 | 57.3982 | 22.4334 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1343 | 2041.6151 | 67.8858 | 1344.4564 | 383.2476 | 842.9931 | 0.65467 | 9.7868 | 1.7312 | 1.2358 | 3.8872 | 50.0437 | 22.853 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7822 | 2041.5844 | 56.4785 | 1350.2397 | 383.3682 | 843.4708 | 3.4961 | 11.3834 | 0.1937 | 1.1358 | 3.34 | 47.3574 | 22.9372 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5216 | 2041.5536 | 47.1777 | 1354.543 | 383.1697 | 843.95 | 3.1183 | 11.6515 | 0.035481 | 1.0366 | 2.8871 | 46.992 | 23.0194 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5216 | 2041.5536 | 47.1777 | 1354.543 | 383.1697 | 843.95 | 3.1183 | 11.6515 | 0.035481 | 1.0366 | 2.8871 | 46.992 | 23.0194 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1185 | 11.6532 | 0.035489 | 1.0366 | 0 | 46.9905 | 23.0171 | 988550.8354 | 36892 | 12.8991 | 18.5493 | 30.2002 | 70.967 | 373.8705 | 373.8617 | 373.8698 | 373.861 | 1822.1573 | 6849.0005 | 30 | 1.5218 | 4032.5987 | 144.9914 | 2512.8422 | 764.3752 | 1677.1932 | 3.1185 | 11.6532 | 0.035489 | 1.0366 | 6.729 | 46.9905 | 23.0171 | 988550.8354 | 18831
38 | 38 | 30 | 5.3262 | 2043.7012 | 88.6098 | 1333.4392 | 383.031 | 843.0062 | 0.020396 | 7.319 | 5.9683 | 1.7094 | 4.8135 | 55.7908 | 20.7802 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.931 | 2043.6802 | 80.7595 | 1338.7471 | 382.8204 | 843.3624 | 0.00017897 | 5.6563 | 6.1912 | 1.3784 | 4.4872 | 57.407 | 22.4462 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.133 | 2043.6522 | 67.9086 | 1345.8056 | 383.6279 | 843.8398 | 0.65354 | 9.7774 | 1.7307 | 1.2351 | 3.8889 | 50.0514 | 22.8665 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7811 | 2043.6241 | 56.4979 | 1351.5906 | 383.7487 | 844.3191 | 3.4954 | 11.3738 | 0.19345 | 1.1352 | 3.3416 | 47.3654 | 22.9508 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5208 | 2043.596 | 47.1949 | 1355.895 | 383.5503 | 844.7999 | 3.1171 | 11.6417 | 0.035437 | 1.0361 | 2.8885 | 47.0003 | 23.0331 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5208 | 2043.596 | 47.1949 | 1355.895 | 383.5503 | 844.7999 | 3.1171 | 11.6417 | 0.035437 | 1.0361 | 2.8885 | 47.0003 | 23.0331 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1173 | 11.6433 | 0.035444 | 1.0361 | 0 | 46.999 | 23.0309 | 988550.8354 | 36892 | 12.9052 | 18.5558 | 30.21 | 70.9963 | 374.1351 | 374.127 | 374.1345 | 374.1264 | 1843.8871 | 6855.9053 | 30 | 1.5209 | 4036.6229 | 145.0848 | 2515.5122 | 765.1305 | 1678.8566 | 3.1173 | 11.6433 | 0.035444 | 1.0361 | 6.7347 | 46.999 | 23.0309 | 988550.8354 | 18831
39 | 39 | 30 | 5.3226 | 2045.5599 | 88.6344 | 1334.6727 | 383.3782 | 843.7778 | 0.020372 | 7.3105 | 5.9685 | 1.7088 | 4.8153 | 55.7983 | 20.7915 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9289 | 2045.5408 | 80.7832 | 1339.98 | 383.1677 | 844.1352 | 0.00017863 | 5.6474 | 6.1916 | 1.3777 | 4.489 | 57.415 | 22.4578 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1318 | 2045.5152 | 67.9295 | 1347.0395 | 383.9757 | 844.614 | 0.6525 | 9.7688 | 1.7303 | 1.2345 | 3.8905 | 50.0584 | 22.8789 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7802 | 2045.4896 | 56.5157 | 1352.8263 | 384.0967 | 845.0949 | 3.4947 | 11.365 | 0.19323 | 1.1347 | 3.343 | 47.3728 | 22.9632 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.52 | 2045.464 | 47.2107 | 1357.1316 | 383.8985 | 845.5772 | 3.116 | 11.6327 | 0.035397 | 1.0356 | 2.8898 | 47.008 | 23.0456 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.52 | 2045.464 | 47.2107 | 1357.1316 | 383.8985 | 845.5772 | 3.116 | 11.6327 | 0.035397 | 1.0356 | 2.8898 | 47.008 | 23.0456 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1162 | 11.6341 | 0.035403 | 1.0357 | 0 | 47.0068 | 23.0437 | 988550.8354 | 36892 | 12.9107 | 18.5617 | 30.2189 | 71.0231 | 374.3771 | 374.3697 | 374.3765 | 374.3692 | 1863.7676 | 6862.2199 | 30 | 1.5201 | 4040.3029 | 145.1706 | 2517.9539 | 765.8213 | 1680.3778 | 3.1162 | 11.6341 | 0.035403 | 1.0357 | 6.7399 | 47.0068 | 23.0437 | 988550.8354 | 18831
40 | 40 | 30 | 5.3193 | 2047.2521 | 88.657 | 1335.7958 | 383.6944 | 844.4804 | 0.02035 | 7.3027 | 5.9687 | 1.7082 | 4.8169 | 55.8052 | 20.8018 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9269 | 2047.2347 | 80.8049 | 1341.1026 | 383.484 | 844.8388 | 0.00017831 | 5.6393 | 6.192 | 1.377 | 4.4906 | 57.4223 | 22.4685 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1307 | 2047.2114 | 67.9486 | 1348.1631 | 384.2924 | 845.319 | 0.65157 | 9.761 | 1.7299 | 1.2339 | 3.892 | 50.0648 | 22.8901 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7794 | 2047.1882 | 56.532 | 1353.9514 | 384.4135 | 845.8011 | 3.4941 | 11.3569 | 0.19303 | 1.1342 | 3.3443 | 47.3795 | 22.9745 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5193 | 2047.1648 | 47.2252 | 1358.2576 | 384.2156 | 846.2848 | 3.115 | 11.6246 | 0.03536 | 1.0352 | 2.891 | 47.015 | 23.057 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5193 | 2047.1648 | 47.2252 | 1358.2576 | 384.2156 | 846.2848 | 3.115 | 11.6246 | 0.03536 | 1.0352 | 2.891 | 47.015 | 23.057 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1151 | 11.6258 | 0.035366 | 1.0352 | 0 | 47.0139 | 23.0552 | 988550.8354 | 36892 | 12.9157 | 18.5671 | 30.227 | 71.0475 | 374.5974 | 374.5907 | 374.5969 | 374.5902 | 1881.8376 | 6867.9689 | 30 | 1.5194 | 4043.6531 | 145.2492 | 2520.1769 | 766.4502 | 1681.7625 | 3.1151 | 11.6258 | 0.035366 | 1.0352 | 6.7447 | 47.0139 | 23.0552 | 988550.8354 | 18831
41 | 41 | 30 | 5.3163 | 2048.7887 | 88.6777 | 1336.8156 | 383.9814 | 845.1182 | 0.02033 | 7.2957 | 5.9689 | 1.7076 | 4.8184 | 55.8114 | 20.8111 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9252 | 2048.7728 | 80.8248 | 1342.1221 | 383.7712 | 845.4776 | 0.00017803 | 5.6319 | 6.1924 | 1.3764 | 4.492 | 57.429 | 22.4781 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1297 | 2048.7516 | 67.9661 | 1349.1835 | 384.5799 | 845.959 | 0.65071 | 9.7538 | 1.7296 | 1.2334 | 3.8933 | 50.0706 | 22.9004 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7786 | 2048.7305 | 56.5468 | 1354.9732 | 384.7012 | 846.4424 | 3.4936 | 11.3496 | 0.19284 | 1.1338 | 3.3455 | 47.3856 | 22.9848 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5186 | 2048.7092 | 47.2384 | 1359.2802 | 384.5034 | 846.9273 | 3.1141 | 11.6171 | 0.035327 | 1.0348 | 2.8921 | 47.0213 | 23.0674 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5186 | 2048.7092 | 47.2384 | 1359.2802 | 384.5034 | 846.9273 | 3.1141 | 11.6171 | 0.035327 | 1.0348 | 2.8921 | 47.0213 | 23.0674 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1142 | 11.6183 | 0.035332 | 1.0349 | 0 | 47.0203 | 23.0657 | 988550.8354 | 36892 | 12.9203 | 18.5721 | 30.2344 | 71.0697 | 374.7975 | 374.7914 | 374.797 | 374.7909 | 1898.2142 | 6873.1888 | 30 | 1.5187 | 4046.6948 | 145.3211 | 2522.1951 | 767.0212 | 1683.0196 | 3.1142 | 11.6183 | 0.035332 | 1.0349 | 6.7491 | 47.0203 | 23.0657 | 988550.8354 | 18831
42 | 42 | 30 | 5.3136 | 2050.1926 | 88.6966 | 1337.7474 | 384.2437 | 845.701 | 0.020312 | 7.2892 | 5.9691 | 1.7071 | 4.8197 | 55.817 | 20.8196 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9236 | 2050.1781 | 80.843 | 1343.0535 | 384.0336 | 846.0612 | 0.00017777 | 5.6252 | 6.1928 | 1.3759 | 4.4934 | 57.4351 | 22.487 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1288 | 2050.1589 | 67.9822 | 1350.1157 | 384.8427 | 846.5438 | 0.64994 | 9.7473 | 1.7292 | 1.2329 | 3.8945 | 50.076 | 22.9097 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7779 | 2050.1396 | 56.5604 | 1355.9067 | 384.9641 | 847.0283 | 3.4931 | 11.3429 | 0.19268 | 1.1334 | 3.3466 | 47.3912 | 22.9942 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5181 | 2050.1203 | 47.2505 | 1360.2145 | 384.7665 | 847.5144 | 3.1132 | 11.6103 | 0.035297 | 1.0345 | 2.8931 | 47.0271 | 23.0768 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5181 | 2050.1203 | 47.2505 | 1360.2145 | 384.7665 | 847.5144 | 3.1132 | 11.6103 | 0.035297 | 1.0345 | 2.8931 | 47.0271 | 23.0768 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1134 | 11.6114 | 0.035301 | 1.0345 | 0 | 47.0262 | 23.0753 | 988550.8354 | 36892 | 12.9245 | 18.5765 | 30.2411 | 71.0899 | 374.9802 | 374.9747 | 374.9798 | 374.9743 | 1913.1664 | 6877.9583 | 30 | 1.5181 | 4049.474 | 145.3866 | 2524.0393 | 767.543 | 1684.1682 | 3.1134 | 11.6114 | 0.035301 | 1.0345 | 6.7531 | 47.0262 | 23.0753 | 988550.8354 | 18831
43 | 43 | 30 | 5.3111 | 2051.4698 | 88.7137 | 1338.5951 | 384.4823 | 846.2313 | 0.020296 | 7.2834 | 5.9693 | 1.7067 | 4.821 | 55.8222 | 20.8274 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9222 | 2051.4566 | 80.8595 | 1343.9008 | 384.2723 | 846.5922 | 0.00017753 | 5.6191 | 6.1931 | 1.3754 | 4.4946 | 57.4406 | 22.495 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.128 | 2051.4391 | 67.9967 | 1350.9638 | 385.0817 | 847.0758 | 0.64923 | 9.7413 | 1.7289 | 1.2325 | 3.8957 | 50.0808 | 22.9182 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7772 | 2051.4215 | 56.5728 | 1356.756 | 385.2033 | 847.5614 | 3.4926 | 11.3368 | 0.19252 | 1.133 | 3.3476 | 47.3963 | 23.0028 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5175 | 2051.4039 | 47.2615 | 1361.0645 | 385.0058 | 848.0484 | 3.1125 | 11.6041 | 0.035269 | 1.0341 | 2.894 | 47.0324 | 23.0854 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5175 | 2051.4039 | 47.2615 | 1361.0645 | 385.0058 | 848.0484 | 3.1125 | 11.6041 | 0.035269 | 1.0341 | 2.894 | 47.0324 | 23.0854 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1126 | 11.6051 | 0.035273 | 1.0342 | 0 | 47.0316 | 23.0841 | 988550.8354 | 36892 | 12.9283 | 18.5806 | 30.2473 | 71.1083 | 375.1465 | 375.1415 | 375.1461 | 375.1411 | 1926.751 | 6882.2975 | 30 | 1.5176 | 4052.0026 | 145.4462 | 2525.717 | 768.0176 | 1685.2133 | 3.1126 | 11.6051 | 0.035273 | 1.0342 | 6.7567 | 47.0316 | 23.0841 | 988550.8354 | 18831
44 | 44 | 30 | 5.3088 | 2052.6299 | 88.7292 | 1339.3651 | 384.699 | 846.7129 | 0.020281 | 7.278 | 5.9694 | 1.7063 | 4.8221 | 55.8269 | 20.8344 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9208 | 2052.6179 | 80.8744 | 1344.6704 | 384.4892 | 847.0745 | 0.00017732 | 5.6135 | 6.1934 | 1.3749 | 4.4957 | 57.4456 | 22.5023 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1272 | 2052.6019 | 68.0099 | 1351.734 | 385.2988 | 847.559 | 0.64859 | 9.7359 | 1.7287 | 1.2321 | 3.8967 | 50.0852 | 22.926 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7767 | 2052.5859 | 56.584 | 1357.5272 | 385.4205 | 848.0455 | 3.4922 | 11.3313 | 0.19239 | 1.1327 | 3.3485 | 47.4009 | 23.0106 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.517 | 2052.5698 | 47.2715 | 1361.8364 | 385.2231 | 848.5335 | 3.1118 | 11.5985 | 0.035244 | 1.0339 | 2.8948 | 47.0372 | 23.0933 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.517 | 2052.5698 | 47.2715 | 1361.8364 | 385.2231 | 848.5335 | 3.1118 | 11.5985 | 0.035244 | 1.0339 | 2.8948 | 47.0372 | 23.0933 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1119 | 11.5994 | 0.035248 | 1.0339 | 0 | 47.0365 | 23.092 | 988550.8354 | 36892 | 12.9317 | 18.5843 | 30.2528 | 71.1251 | 375.2975 | 375.2929 | 375.2972 | 375.2926 | 1939.07 | 6886.2392 | 30 | 1.5171 | 4054.2997 | 145.4999 | 2527.2412 | 768.4488 | 1686.1628 | 3.1119 | 11.5994 | 0.035248 | 1.0339 | 6.76 | 47.0365 | 23.092 | 988550.8354 | 18831
45 | 45 | 30 | 5.3068 | 2053.6872 | 88.7434 | 1340.0668 | 384.8966 | 847.1519 | 0.020267 | 7.2732 | 5.9696 | 1.7059 | 4.8231 | 55.8312 | 20.8409 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9197 | 2053.6763 | 80.888 | 1345.3718 | 384.6868 | 847.5141 | 0.00017713 | 5.6084 | 6.1936 | 1.3745 | 4.4967 | 57.4502 | 22.5089 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1265 | 2053.6617 | 68.0219 | 1352.436 | 385.4967 | 847.9994 | 0.64801 | 9.731 | 1.7284 | 1.2317 | 3.8976 | 50.0892 | 22.933 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7761 | 2053.6471 | 56.5943 | 1358.2302 | 385.6185 | 848.4868 | 3.4918 | 11.3263 | 0.19226 | 1.1324 | 3.3493 | 47.4051 | 23.0176 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5166 | 2053.6325 | 47.2806 | 1362.54 | 385.4212 | 848.9756 | 3.1111 | 11.5934 | 0.035222 | 1.0336 | 2.8956 | 47.0416 | 23.1004 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5166 | 2053.6325 | 47.2806 | 1362.54 | 385.4212 | 848.9756 | 3.1111 | 11.5934 | 0.035222 | 1.0336 | 2.8956 | 47.0416 | 23.1004 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1112 | 11.5942 | 0.035225 | 1.0336 | 0 | 47.0409 | 23.0993 | 988550.8354 | 36892 | 12.9348 | 18.5877 | 30.2579 | 71.1403 | 375.4352 | 375.431 | 375.4349 | 375.4307 | 1950.29 | 6889.8316 | 30 | 1.5167 | 4056.3932 | 145.5489 | 2528.6302 | 768.8418 | 1687.028 | 3.1112 | 11.5942 | 0.035225 | 1.0336 | 6.763 | 47.0409 | 23.0993 | 988550.8354 | 18831
46 | 46 | 30 | 5.3049 | 2054.6497 | 88.7562 | 1340.7055 | 385.0764 | 847.5514 | 0.020255 | 7.2688 | 5.9697 | 1.7056 | 4.824 | 55.8351 | 20.8467 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9186 | 2054.6397 | 80.9004 | 1346.0102 | 384.8666 | 847.9142 | 0.00017695 | 5.6038 | 6.1939 | 1.3742 | 4.4976 | 57.4544 | 22.515 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1259 | 2054.6264 | 68.0328 | 1353.075 | 385.6768 | 848.4004 | 0.64749 | 9.7265 | 1.7282 | 1.2314 | 3.8984 | 50.0929 | 22.9394 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7757 | 2054.6131 | 56.6036 | 1358.8701 | 385.7987 | 848.8885 | 3.4915 | 11.3217 | 0.19215 | 1.1321 | 3.35 | 47.409 | 23.0241 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5162 | 2054.5998 | 47.2889 | 1363.1803 | 385.6015 | 849.3781 | 3.1106 | 11.5887 | 0.035201 | 1.0334 | 2.8962 | 47.0456 | 23.1069 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5162 | 2054.5998 | 47.2889 | 1363.1803 | 385.6015 | 849.3781 | 3.1106 | 11.5887 | 0.035201 | 1.0334 | 2.8962 | 47.0456 | 23.1069 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1107 | 11.5894 | 0.035204 | 1.0334 | 0 | 47.0449 | 23.1059 | 988550.8354 | 36892 | 12.9377 | 18.5908 | 30.2625 | 71.1541 | 375.5605 | 375.5566 | 375.5602 | 375.5564 | 1960.4914 | 6893.1014 | 30 | 1.5163 | 4058.2987 | 145.5935 | 2529.8946 | 769.1995 | 1687.8157 | 3.1107 | 11.5894 | 0.035204 | 1.0334 | 6.7657 | 47.0449 | 23.1059 | 988550.8354 | 18831
47 | 47 | 30 | 5.3033 | 2055.5256 | 88.7679 | 1341.2867 | 385.24 | 847.9151 | 0.020244 | 7.2648 | 5.9698 | 1.7053 | 4.8248 | 55.8386 | 20.852 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9176 | 2055.5165 | 80.9116 | 1346.5912 | 385.0303 | 848.2784 | 0.00017679 | 5.5996 | 6.1941 | 1.3738 | 4.4984 | 57.4581 | 22.5205 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1253 | 2055.5044 | 68.0428 | 1353.6564 | 385.8407 | 848.7653 | 0.647 | 9.7225 | 1.728 | 1.2311 | 3.8992 | 50.0962 | 22.9452 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7752 | 2055.4923 | 56.612 | 1359.4524 | 385.9627 | 849.2541 | 3.4912 | 11.3175 | 0.19204 | 1.1319 | 3.3507 | 47.4124 | 23.0299 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5158 | 2055.4802 | 47.2964 | 1363.7631 | 385.7656 | 849.7444 | 3.11 | 11.5845 | 0.035183 | 1.0331 | 2.8969 | 47.0492 | 23.1128 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5158 | 2055.4802 | 47.2964 | 1363.7631 | 385.7656 | 849.7444 | 3.11 | 11.5845 | 0.035183 | 1.0331 | 2.8969 | 47.0492 | 23.1128 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1101 | 11.5851 | 0.035185 | 1.0332 | 0 | 47.0486 | 23.1118 | 988550.8354 | 36892 | 12.9403 | 18.5936 | 30.2667 | 71.1668 | 375.6745 | 375.671 | 375.6742 | 375.6707 | 1969.763 | 6896.0769 | 30 | 1.5159 | 4060.0327 | 145.6339 | 2531.0452 | 769.525 | 1688.5324 | 3.1101 | 11.5851 | 0.035185 | 1.0332 | 6.7682 | 47.0486 | 23.1118 | 988550.8354 | 18831
48 | 48 | 30 | 5.3017 | 2056.3233 | 88.7785 | 1341.816 | 385.389 | 848.2463 | 0.020234 | 7.2611 | 5.9699 | 1.705 | 4.8256 | 55.8418 | 20.8568 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9167 | 2056.315 | 80.9218 | 1347.1203 | 385.1794 | 848.6101 | 0.00017664 | 5.5958 | 6.1943 | 1.3735 | 4.4992 | 57.4616 | 22.5255 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1248 | 2056.304 | 68.0518 | 1354.1859 | 385.9899 | 849.0976 | 0.64657 | 9.7188 | 1.7279 | 1.2308 | 3.8999 | 50.0992 | 22.9505 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7748 | 2056.293 | 56.6196 | 1359.9826 | 386.112 | 849.5871 | 3.4909 | 11.3138 | 0.19195 | 1.1316 | 3.3513 | 47.4156 | 23.0353 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5155 | 2056.2819 | 47.3032 | 1364.2937 | 385.915 | 850.078 | 3.1096 | 11.5806 | 0.035166 | 1.033 | 2.8974 | 47.0524 | 23.1181 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5155 | 2056.2819 | 47.3032 | 1364.2937 | 385.915 | 850.078 | 3.1096 | 11.5806 | 0.035166 | 1.033 | 2.8974 | 47.0524 | 23.1181 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1096 | 11.5812 | 0.035168 | 1.033 | 0 | 47.0519 | 23.1173 | 988550.8354 | 36892 | 12.9427 | 18.5962 | 30.2705 | 71.1782 | 375.7783 | 375.7751 | 375.778 | 375.7749 | 1978.1989 | 6898.7864 | 30 | 1.5156 | 4061.6119 | 145.6705 | 2532.0929 | 769.8213 | 1689.1852 | 3.1096 | 11.5812 | 0.035168 | 1.033 | 6.7704 | 47.0519 | 23.1173 | 988550.8354 | 18831
49 | 49 | 30 | 5.3003 | 2057.0499 | 88.7881 | 1342.2981 | 385.5247 | 848.548 | 0.020224 | 7.2578 | 5.97 | 1.7047 | 4.8263 | 55.8447 | 20.8612 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9159 | 2057.0424 | 80.9311 | 1347.6021 | 385.3152 | 848.9123 | 0.00017651 | 5.5923 | 6.1945 | 1.3732 | 4.4999 | 57.4647 | 22.53 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1244 | 2057.0323 | 68.0599 | 1354.6682 | 386.1259 | 849.4003 | 0.64617 | 9.7154 | 1.7277 | 1.2306 | 3.9005 | 50.102 | 22.9553 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7745 | 2057.0223 | 56.6266 | 1360.4655 | 386.248 | 849.8904 | 3.4906 | 11.3103 | 0.19186 | 1.1314 | 3.3519 | 47.4185 | 23.0401 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5152 | 2057.0122 | 47.3094 | 1364.7771 | 386.0511 | 850.3819 | 3.1091 | 11.5771 | 0.03515 | 1.0328 | 2.8979 | 47.0554 | 23.123 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5152 | 2057.0122 | 47.3094 | 1364.7771 | 386.0511 | 850.3819 | 3.1091 | 11.5771 | 0.03515 | 1.0328 | 2.8979 | 47.0554 | 23.123 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1092 | 11.5777 | 0.035153 | 1.0328 | 0 | 47.055 | 23.1222 | 988550.8354 | 36892 | 12.9449 | 18.5985 | 30.274 | 71.1887 | 375.8729 | 375.87 | 375.8726 | 375.8698 | 1985.8783 | 6901.2544 | 30 | 1.5153 | 4063.0503 | 145.7039 | 2533.0473 | 770.0913 | 1689.7798 | 3.1092 | 11.5777 | 0.035153 | 1.0328 | 6.7725 | 47.055 | 23.1222 | 988550.8354 | 18831
50 | 50 | 30 | 5.299 | 2057.7117 | 88.7968 | 1342.7373 | 385.6483 | 848.8228 | 0.020216 | 7.2548 | 5.9701 | 1.7045 | 4.8269 | 55.8474 | 20.8652 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.9151 | 2057.7049 | 80.9395 | 1348.0411 | 385.4389 | 849.1875 | 0.00017639 | 5.5892 | 6.1946 | 1.373 | 4.5005 | 57.4675 | 22.5341 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 2.1239 | 2057.6957 | 68.0674 | 1355.1075 | 386.2497 | 849.676 | 0.64581 | 9.7123 | 1.7275 | 1.2304 | 3.9011 | 50.1045 | 22.9597 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.7741 | 2057.6866 | 56.6329 | 1360.9055 | 386.3719 | 850.1666 | 3.4904 | 11.3072 | 0.19179 | 1.1312 | 3.3524 | 47.4211 | 23.0445 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5149 | 2057.6774 | 47.315 | 1365.2173 | 386.1751 | 850.6587 | 3.1087 | 11.574 | 0.035136 | 1.0326 | 2.8984 | 47.0581 | 23.1274 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5149 | 2057.6774 | 47.315 | 1365.2173 | 386.1751 | 850.6587 | 3.1087 | 11.574 | 0.035136 | 1.0326 | 2.8984 | 47.0581 | 23.1274 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1088 | 11.5745 | 0.035138 | 1.0326 | 0 | 47.0577 | 23.1267 | 988550.8354 | 36892 | 12.9468 | 18.6006 | 30.2772 | 71.1982 | 375.959 | 375.9564 | 375.9588 | 375.9562 | 1992.8689 | 6903.5023 | 30 | 1.515 | 4064.3604 | 145.7342 | 2533.9166 | 770.3372 | 1690.3214 | 3.1088 | 11.5745 | 0.035138 | 1.0326 | 6.7743 | 47.0577 | 23.1267 | 988550.8354 | 18831