## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | S1 | [15 empty] | C1 | [25 empty] | S2
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d]
0 | 0 | 28.15 | 7.08 | 553.91 | 69.68 | 869.29 | 87.84 | 120.67 | 0.02 | 7.89 | 9.71 | 2.07 | 4.05 | 56.04 | 0 | 0 | 92230 | 28.12 | 4.01 | 553.43 | 63.49 | 870.53 | 87.8 | 120.94 | 0.00043 | 6.52 | 9.88 | 1.76 | 3.75 | 57.36 | 0 | 0 | 92230 | 28.07 | 2.64 | 552.79 | 53.01 | 871.83 | 88.25 | 121.3 | 3.1 | 8.52 | 7.91 | 1.61 | 3.19 | 53.88 | 0 | 0 | 92230 | 28.01 | 2.13 | 552.15 | 44.06 | 871.52 | 88.69 | 121.66 | 3.96 | 10.54 | 5.99 | 1.46 | 2.71 | 50.4 | 0 | 0 | 92230 | 27.96 | 1.82 | 551.51 | 36.77 | 869.96 | 89.05 | 122.02 | 1.36 | 12.1 | 4.47 | 1.32 | 2.31 | 47.76 | 0 | 0 | 92230 | 27.96 | 1.82 | 551.51 | 36.77 | 869.96 | 89.05 | 122.02 | 1.36 | 12.1 | 4.47 | 1.32 | 2.31 | 47.76 | 0 | 0 | 92230 | 27.084 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.407 | 11.9144 | 4.1064 | 1.4132 | 0 | 46.4148 | 0 | 0 | 36892 | 8.9996 | 13.9383 | 22.6716 | 48.1347 | 190.606 | 191.4209 | 190.5211 | 191.337 | 190.4363 | 2420.5057 | 27.084 | 1.999 | 1066.2554 | 71.0888 | 1681.927 | 172.1638 | 235.9059 | 1.407 | 11.9144 | 4.1064 | 1.4132 | 4.466 | 46.4148 | 0 | 0 | 18831
1 | 1 | 29.7077 | 5.9716 | 667.0604 | 73.2563 | 1080.3756 | 105.3801 | 144.7218 | 0.012391 | 8.1755 | 9.0981 | 1.8604 | 4.3194 | 57.3542 | 15.0825 | 866127.042 | 92230 | 29.7017 | 3.2251 | 665.8408 | 66.532 | 1083.4254 | 105.1261 | 144.7336 | 0.0002365 | 6.7041 | 9.3409 | 1.55 | 3.9877 | 58.8156 | 16.4875 | 863629.3105 | 92230 | 29.6936 | 2.2025 | 664.2097 | 55.2785 | 1087.2516 | 105.3666 | 144.7484 | 2.6988 | 9.0149 | 7.1097 | 1.4052 | 3.3875 | 54.9117 | 16.5029 | 860208.6325 | 92230 | 29.6852 | 1.808 | 662.5734 | 45.8485 | 1089.4319 | 105.5939 | 144.7617 | 3.5073 | 11.3087 | 4.9584 | 1.2725 | 2.8785 | 51.0905 | 16.4829 | 856694.0988 | 92230 | 29.6766 | 1.5451 | 660.9323 | 38.4034 | 1090.1926 | 105.6713 | 144.7732 | 0.98296 | 12.861 | 3.4492 | 1.1392 | 2.4747 | 48.4551 | 16.581 | 853083.0798 | 92230 | 29.6766 | 1.5451 | 660.9323 | 38.4034 | 1090.1926 | 105.6713 | 144.7732 | 0.98296 | 12.861 | 3.4492 | 1.1392 | 2.4747 | 48.4551 | 16.581 | 853083.0798 | 92230 | 29.538 | 1.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0255 | 12.7151 | 3.7625 | 1.159 | 0 | 48.6661 | 15.2597 | 795074.1136 | 36892 | 9.499 | 14.595 | 23.8335 | 51.672 | 215.8502 | 216.5067 | 215.7861 | 216.443 | 215.7218 | 2968.4673 | 29.538 | 1.5737 | 1307.3871 | 87.0546 | 2063.2087 | 211.0782 | 289.2278 | 1.0255 | 12.7151 | 3.7625 | 1.159 | 5.4702 | 48.6661 | 15.2597 | 795074.1136 | 18831
2 | 2 | 29.9532 | 5.3165 | 769.6681 | 76.1497 | 1249.079 | 121.849 | 167.7166 | 0.010312 | 8.3511 | 7.8632 | 1.7499 | 4.5367 | 56.4687 | 18.4591 | 968962.2856 | 92230 | 29.9523 | 2.8214 | 768.6421 | 69.13 | 1252.2291 | 121.6192 | 167.8171 | 0.00018142 | 6.819 | 8.131 | 1.433 | 4.191 | 58.0103 | 19.9713 | 968562.6919 | 92230 | 29.951 | 1.9834 | 767.2713 | 57.4228 | 1256.3273 | 121.9529 | 167.9509 | 2.3959 | 9.3701 | 5.6548 | 1.2974 | 3.564 | 53.6994 | 20.0624 | 968015.4498 | 92230 | 29.9496 | 1.645 | 765.8974 | 47.7038 | 1258.753 | 122.2496 | 168.0841 | 3.2334 | 11.8115 | 3.3551 | 1.1733 | 3.037 | 49.6338 | 20.111 | 967453.2245 | 92230 | 29.9482 | 1.4112 | 764.5202 | 40.1337 | 1259.6659 | 122.3445 | 168.2161 | 0.91178 | 13.2777 | 1.9181 | 1.0479 | 2.6248 | 47.1435 | 20.2952 | 966875.607 | 92230 | 29.9482 | 1.4112 | 764.5202 | 40.1337 | 1259.6659 | 122.3445 | 168.2161 | 0.91178 | 13.2777 | 1.9181 | 1.0479 | 2.6248 | 47.1435 | 20.2952 | 966875.607 | 92230 | 29.9261 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91395 | 13.248 | 2.1114 | 1.0606 | 0 | 47.3054 | 19.8815 | 957591.7985 | 36892 | 9.913 | 15.1192 | 24.7361 | 54.4219 | 236.3176 | 236.8575 | 236.2669 | 236.8071 | 236.2162 | 3433.8561 | 29.9261 | 1.43 | 1508.7008 | 98.1754 | 2394.8785 | 243.288 | 333.4322 | 0.91395 | 13.248 | 2.1114 | 1.0606 | 6.192 | 47.3054 | 19.8815 | 957591.7985 | 18831
3 | 3 | 29.9928 | 4.8688 | 856.9295 | 78.5312 | 1392.6923 | 135.8025 | 187.3302 | 0.0099186 | 8.1998 | 7.2808 | 1.6718 | 4.7165 | 56.1513 | 19.873 | 985519.9186 | 92230 | 29.9926 | 2.5663 | 856.0551 | 71.3294 | 1395.9148 | 135.5896 | 187.5021 | 0.00016339 | 6.6197 | 7.5692 | 1.3499 | 4.363 | 57.7527 | 21.4451 | 985458.0898 | 92230 | 29.9924 | 1.8427 | 854.8868 | 59.2886 | 1400.2655 | 135.9929 | 187.7315 | 2.1587 | 9.3507 | 4.9023 | 1.2225 | 3.716 | 53.1257 | 21.5688 | 985373.4154 | 92230 | 29.9922 | 1.5384 | 853.7158 | 49.3498 | 1402.9213 | 136.3311 | 187.9605 | 3.0537 | 11.8643 | 2.5284 | 1.106 | 3.1751 | 48.9361 | 21.6403 | 985286.4228 | 92230 | 29.992 | 1.3228 | 852.5421 | 41.6513 | 1404.0135 | 136.4231 | 188.1887 | 0.94285 | 13.2217 | 1.2037 | 0.98819 | 2.7544 | 46.6369 | 21.8443 | 985197.0485 | 92230 | 29.992 | 1.3228 | 852.5421 | 41.6513 | 1404.0135 | 136.4231 | 188.1887 | 0.94285 | 13.2217 | 1.2037 | 0.98819 | 2.7544 | 46.6369 | 21.8443 | 985197.0485 | 92230 | 29.9886 | 1.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93588 | 13.2429 | 1.2908 | 0.99667 | 0 | 46.6889 | 21.6415 | 983760.5761 | 36892 | 10.2609 | 15.5477 | 25.4586 | 56.6213 | 253.2008 | 253.65 | 253.1598 | 253.6092 | 253.1187 | 3829.7668 | 29.9886 | 1.3354 | 1680.1859 | 106.8529 | 2677.3608 | 270.7303 | 371.2258 | 0.93588 | 13.2429 | 1.2908 | 0.99667 | 6.7627 | 46.6889 | 21.6415 | 983760.5761 | 18831
4 | 4 | 29.9988 | 4.5493 | 931.3609 | 80.5351 | 1514.9603 | 147.6906 | 204.1072 | 0.009868 | 7.9657 | 7.0114 | 1.6139 | 4.8682 | 56.1289 | 20.7433 | 988030.7924 | 92230 | 29.9987 | 2.3929 | 930.6149 | 73.2152 | 1518.23 | 147.4919 | 204.34 | 0.00015416 | 6.3458 | 7.3179 | 1.2883 | 4.5099 | 57.7802 | 22.3589 | 988020.1838 | 92230 | 29.9987 | 1.7458 | 929.6182 | 60.9196 | 1522.7882 | 147.9524 | 204.6509 | 1.9659 | 9.2184 | 4.498 | 1.1683 | 3.8477 | 52.9008 | 22.5054 | 988005.6554 | 92230 | 29.9987 | 1.4641 | 928.6193 | 50.8054 | 1525.6344 | 148.3219 | 204.9616 | 2.9177 | 11.7765 | 2.0791 | 1.0582 | 3.2956 | 48.6348 | 22.5892 | 987990.7293 | 92230 | 29.9986 | 1.2614 | 927.618 | 42.9925 | 1526.8825 | 148.4088 | 205.2718 | 0.98953 | 13.0334 | 0.86372 | 0.94674 | 2.8673 | 46.5156 | 22.7982 | 987975.3945 | 92230 | 29.9986 | 1.2614 | 927.618 | 42.9925 | 1526.8825 | 148.4088 | 205.2718 | 0.98953 | 13.0334 | 0.86372 | 0.94674 | 2.8673 | 46.5156 | 22.7982 | 987975.3945 | 92230 | 29.998 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98198 | 13.0666 | 0.90764 | 0.95274 | 0 | 46.524 | 22.6591 | 987728.9253 | 36892 | 10.5555 | 15.903 | 26.0479 | 58.4131 | 267.2832 | 267.6599 | 267.2494 | 267.6264 | 267.2157 | 4167.1468 | 29.998 | 1.2703 | 1826.4738 | 113.8101 | 2918.2165 | 294.1372 | 403.5581 | 0.98198 | 13.0666 | 0.90764 | 0.95274 | 7.2248 | 46.524 | 22.6591 | 987728.9253 | 18831
5 | 5 | 29.9998 | 4.3132 | 994.8851 | 82.2348 | 1619.1528 | 157.8296 | 218.4574 | 0.0098417 | 7.7252 | 6.8709 | 1.5695 | 4.9969 | 56.216 | 21.4039 | 988463.4703 | 92230 | 29.9998 | 2.2693 | 994.2483 | 74.8362 | 1622.455 | 157.6429 | 218.7422 | 0.00014719 | 6.0722 | 7.1926 | 1.2412 | 4.636 | 57.9087 | 23.0542 | 988461.6881 | 92230 | 29.9998 | 1.6758 | 993.3973 | 62.3405 | 1627.1847 | 158.1503 | 219.1225 | 1.81 | 9.0562 | 4.2496 | 1.1277 | 3.9616 | 52.8284 | 23.2205 | 988459.2474 | 92230 | 29.9998 | 1.4102 | 992.5445 | 52.0819 | 1630.1901 | 158.5444 | 219.5029 | 2.8117 | 11.6435 | 1.8015 | 1.023 | 3.4003 | 48.5123 | 23.3134 | 988456.7398 | 92230 | 29.9998 | 1.2169 | 991.6897 | 44.1718 | 1631.5703 | 158.6273 | 219.8829 | 1.0294 | 12.8165 | 0.6788 | 0.91664 | 2.9655 | 46.5446 | 23.5249 | 988454.1637 | 92230 | 29.9998 | 1.2169 | 991.6897 | 44.1718 | 1631.5703 | 158.6273 | 219.8829 | 1.0294 | 12.8165 | 0.6788 | 0.91664 | 2.9655 | 46.5446 | 23.5249 | 988454.1637 | 92230 | 29.9997 | 1.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 12.8522 | 0.70368 | 0.92105 | 0 | 46.5351 | 23.415 | 988412.7579 | 36892 | 10.806 | 16.2002 | 26.5342 | 59.8902 | 279.1101 | 279.4278 | 279.0821 | 279.3999 | 279.054 | 4454.8792 | 29.9997 | 1.2234 | 1951.3357 | 119.4811 | 3123.6941 | 314.1118 | 431.2163 | 1.0235 | 12.8522 | 0.70368 | 0.92105 | 7.6043 | 46.5351 | 23.415 | 988412.7579 | 18831
6 | 6 | 30 | 4.1341 | 1049.1377 | 83.6841 | 1708.0278 | 166.4845 | 230.7346 | 0.0097749 | 7.4959 | 6.7908 | 1.5345 | 5.1067 | 56.3442 | 21.9449 | 988535.2166 | 92230 | 30 | 2.1778 | 1048.5936 | 76.2337 | 1711.3522 | 166.3079 | 231.0637 | 0.000141 | 5.8153 | 7.125 | 1.2043 | 4.7443 | 58.0712 | 23.6237 | 988534.898 | 92230 | 30 | 1.6236 | 1047.8666 | 63.5772 | 1716.2249 | 166.8539 | 231.5033 | 1.684 | 8.8867 | 4.083 | 1.0964 | 4.0602 | 52.8311 | 23.808 | 988534.4616 | 92230 | 30 | 1.3698 | 1047.138 | 53.1972 | 1719.365 | 167.2677 | 231.9432 | 2.7275 | 11.4937 | 1.6154 | 0.99635 | 3.4911 | 48.4814 | 23.9082 | 988534.0133 | 92230 | 30 | 1.1837 | 1046.4077 | 45.2051 | 1720.8568 | 167.3482 | 232.3829 | 1.0582 | 12.5987 | 0.56758 | 0.89405 | 3.0509 | 46.6361 | 24.1223 | 988533.5528 | 92230 | 30 | 1.1837 | 1046.4077 | 45.2051 | 1720.8568 | 167.3482 | 232.3829 | 1.0582 | 12.5987 | 0.56758 | 0.89405 | 3.0509 | 46.6361 | 24.1223 | 988533.5528 | 92230 | 29.9999 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 12.6337 | 0.58305 | 0.8974 | 0 | 46.6193 | 24.0307 | 988526.1504 | 36892 | 11.0196 | 16.4503 | 26.939 | 61.1183 | 289.0918 | 289.3606 | 289.0683 | 289.3373 | 289.0448 | 4700.4775 | 29.9999 | 1.1886 | 2057.9811 | 124.1579 | 3299.1142 | 331.1688 | 454.8813 | 1.0541 | 12.6337 | 0.58305 | 0.8974 | 7.9191 | 46.6193 | 24.0307 | 988526.1504 | 18831
7 | 7 | 30 | 3.9954 | 1095.4992 | 84.924 | 1783.8988 | 173.8778 | 241.241 | 0.0096688 | 7.2839 | 6.7423 | 1.5065 | 5.2007 | 56.4843 | 22.401 | 988547.5518 | 92230 | 30 | 2.1084 | 1095.0341 | 77.4403 | 1787.2378 | 173.7098 | 241.608 | 0.00013534 | 5.5803 | 7.0867 | 1.1748 | 4.8377 | 58.2397 | 24.1034 | 988547.4848 | 92230 | 30 | 1.5836 | 1094.4127 | 64.6526 | 1792.2303 | 174.2874 | 242.0982 | 1.5819 | 8.7203 | 3.9649 | 1.0718 | 4.1455 | 52.8724 | 24.3041 | 988547.3931 | 92230 | 30 | 1.3388 | 1093.7899 | 54.1694 | 1795.4853 | 174.7174 | 242.5889 | 2.6597 | 11.3411 | 1.4837 | 0.97571 | 3.5698 | 48.4994 | 24.4107 | 988547.2989 | 92230 | 30 | 1.1584 | 1093.1657 | 46.1078 | 1797.0714 | 174.7968 | 243.0794 | 1.0769 | 12.3916 | 0.49555 | 0.87669 | 3.125 | 46.7519 | 24.6279 | 988547.202 | 92230 | 30 | 1.1584 | 1093.1657 | 46.1078 | 1797.0714 | 174.7968 | 243.0794 | 1.0769 | 12.3916 | 0.49555 | 0.87669 | 3.125 | 46.7519 | 24.6279 | 988547.202 | 92230 | 30 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0743 | 12.4245 | 0.50578 | 0.87928 | 0 | 46.7325 | 24.55 | 988545.6458 | 36892 | 11.2019 | 16.6616 | 27.2781 | 62.146 | 297.5458 | 297.774 | 297.526 | 297.7543 | 297.5062 | 4910.2604 | 30 | 1.1622 | 2149.1207 | 128.0473 | 3448.9683 | 345.7432 | 475.1345 | 1.0743 | 12.4245 | 0.50578 | 0.87928 | 8.1821 | 46.7325 | 24.55 | 988545.6458 | 18831
8 | 8 | 30 | 3.886 | 1135.1367 | 85.9867 | 1848.7109 | 180.1969 | 250.234 | 0.0095391 | 7.0918 | 6.7116 | 1.4838 | 5.2812 | 56.6227 | 22.7899 | 988549.8751 | 92230 | 30 | 2.0545 | 1134.7389 | 78.483 | 1852.0589 | 180.0362 | 250.6333 | 0.00013024 | 5.3691 | 7.0645 | 1.1509 | 4.9182 | 58.4017 | 24.5118 | 988549.8555 | 92230 | 30 | 1.5524 | 1134.2075 | 65.5869 | 1857.1525 | 180.64 | 251.1668 | 1.4988 | 8.5632 | 3.878 | 1.0522 | 4.2194 | 52.9327 | 24.7275 | 988549.8287 | 92230 | 30 | 1.3146 | 1133.6749 | 55.015 | 1860.5058 | 181.0833 | 251.7009 | 2.6042 | 11.1939 | 1.3871 | 0.95947 | 3.6379 | 48.5427 | 24.8394 | 988549.8011 | 92230 | 30 | 1.1386 | 1133.1411 | 46.8944 | 1862.172 | 181.1627 | 252.235 | 1.0878 | 12.2005 | 0.44633 | 0.86309 | 3.1892 | 46.8736 | 25.0601 | 988549.7728 | 92230 | 30 | 1.1386 | 1133.1411 | 46.8944 | 1862.172 | 181.1627 | 252.235 | 1.0878 | 12.2005 | 0.44633 | 0.86309 | 3.1892 | 46.8736 | 25.0601 | 988549.7728 | 92230 | 30 | 1.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 12.2306 | 0.45343 | 0.86514 | 0 | 46.8539 | 24.9934 | 988549.3177 | 36892 | 11.3578 | 16.8408 | 27.5634 | 63.0099 | 304.7244 | 304.9186 | 304.7077 | 304.9019 | 304.6909 | 5089.553 | 30 | 1.1416 | 2227.0457 | 131.3019 | 3577.049 | 358.2025 | 492.4715 | 1.0863 | 12.2306 | 0.45343 | 0.86514 | 8.4031 | 46.8539 | 24.9934 | 988549.3177 | 18831
9 | 9 | 30 | 3.7987 | 1169.0411 | 86.8986 | 1904.1095 | 185.6008 | 257.9337 | 0.0093962 | 6.9204 | 6.6914 | 1.4651 | 5.3502 | 56.7523 | 23.1229 | 988550.5306 | 92230 | 30 | 2.0121 | 1168.7008 | 79.384 | 1907.4625 | 185.4463 | 258.3606 | 0.0001256 | 5.1817 | 7.0512 | 1.1314 | 4.9877 | 58.551 | 24.8612 | 988550.5244 | 92230 | 30 | 1.5276 | 1168.2462 | 66.3976 | 1912.6417 | 186.0718 | 258.9311 | 1.4309 | 8.4185 | 3.8121 | 1.0364 | 4.2833 | 53.0003 | 25.0902 | 988550.5159 | 92230 | 30 | 1.2954 | 1167.7905 | 55.7492 | 1916.0794 | 186.5262 | 259.5022 | 2.5583 | 11.0567 | 1.3138 | 0.9465 | 3.6969 | 48.5975 | 25.2069 | 988550.5071 | 92230 | 30 | 1.123 | 1167.3338 | 47.5783 | 1917.8137 | 186.6062 | 260.0735 | 1.0932 | 12.0279 | 0.41094 | 0.85228 | 3.2448 | 46.9912 | 25.4311 | 988550.4981 | 92230 | 30 | 1.123 | 1167.3338 | 47.5783 | 1917.8137 | 186.6062 | 260.0735 | 1.0932 | 12.0279 | 0.41094 | 0.85228 | 3.2448 | 46.9912 | 25.4311 | 988550.4981 | 92230 | 30 | 1.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 12.0549 | 0.41612 | 0.85391 | 0 | 46.9724 | 25.3738 | 988550.3537 | 36892 | 11.4911 | 16.9929 | 27.8044 | 63.7389 | 310.8325 | 310.9979 | 310.8183 | 310.9838 | 310.8041 | 5242.8684 | 30 | 1.1254 | 2293.7028 | 134.0385 | 3686.5752 | 368.8587 | 507.316 | 1.0925 | 12.0549 | 0.41612 | 0.85391 | 8.5895 | 46.9724 | 25.3738 | 988550.3537 | 18831
10 | 10 | 30 | 3.7282 | 1198.0529 | 87.6817 | 1951.486 | 190.224 | 264.5273 | 0.0092548 | 6.7688 | 6.6779 | 1.4497 | 5.4095 | 56.8706 | 23.4084 | 988550.7866 | 92230 | 30 | 1.9781 | 1197.7617 | 80.1627 | 1954.8409 | 190.0748 | 264.9779 | 0.00012153 | 5.0168 | 7.0436 | 1.1152 | 5.0476 | 58.6858 | 25.1602 | 988550.7856 | 92230 | 30 | 1.5078 | 1197.3726 | 67.1004 | 1960.0927 | 190.7184 | 265.58 | 1.375 | 8.2876 | 3.7615 | 1.0235 | 4.3386 | 53.069 | 25.4013 | 988550.7843 | 92230 | 30 | 1.28 | 1196.9826 | 56.3859 | 1963.603 | 191.1822 | 266.1829 | 2.52 | 10.9316 | 1.2574 | 0.93604 | 3.7479 | 48.6563 | 25.522 | 988550.7829 | 92230 | 30 | 1.1106 | 1196.5918 | 48.1718 | 1965.3955 | 191.2631 | 266.786 | 1.095 | 11.874 | 0.38494 | 0.84358 | 3.2929 | 47.1008 | 25.7498 | 988550.7814 | 92230 | 30 | 1.1106 | 1196.5918 | 48.1718 | 1965.3955 | 191.2631 | 266.786 | 1.095 | 11.874 | 0.38494 | 0.84358 | 3.2929 | 47.1008 | 25.7498 | 988550.7814 | 92230 | 30 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0949 | 11.898 | 0.38877 | 0.8449 | 0 | 47.0835 | 25.7006 | 988550.7583 | 36892 | 11.6053 | 17.1225 | 28.0084 | 64.3558 | 316.0373 | 316.1783 | 316.0253 | 316.1663 | 316.0132 | 5374.0291 | 30 | 1.1124 | 2350.7431 | 136.3487 | 3780.275 | 377.9765 | 520.0289 | 1.0949 | 11.898 | 0.38877 | 0.8449 | 8.7472 | 47.0835 | 25.7006 | 988550.7583 | 18831
11 | 11 | 30 | 3.6707 | 1222.8837 | 88.3543 | 1992.0146 | 194.1803 | 270.1745 | 0.0091186 | 6.6358 | 6.6687 | 1.4369 | 5.4604 | 56.9768 | 23.6533 | 988550.825 | 92230 | 30 | 1.9507 | 1222.6344 | 80.8354 | 1995.3692 | 194.0357 | 270.6453 | 0.00011794 | 4.8726 | 7.0393 | 1.1018 | 5.0993 | 58.8057 | 25.4165 | 988550.8248 | 92230 | 30 | 1.4917 | 1222.3013 | 67.7091 | 2000.6829 | 194.6943 | 271.2744 | 1.329 | 8.1707 | 3.7218 | 1.0128 | 4.3863 | 53.1352 | 25.6681 | 988550.8245 | 92230 | 30 | 1.2675 | 1221.9675 | 56.9373 | 2004.2557 | 195.166 | 271.9044 | 2.4878 | 10.8193 | 1.213 | 0.92752 | 3.7919 | 48.7146 | 25.7923 | 988550.8242 | 92230 | 30 | 1.1005 | 1221.6329 | 48.6862 | 2006.0979 | 195.2481 | 272.5347 | 1.0944 | 11.738 | 0.36526 | 0.83651 | 3.3344 | 47.2005 | 26.0237 | 988550.8239 | 92230 | 30 | 1.1005 | 1221.6329 | 48.6862 | 2006.0979 | 195.2481 | 272.5347 | 1.0944 | 11.738 | 0.36526 | 0.83651 | 3.3344 | 47.2005 | 26.0237 | 988550.8239 | 92230 | 30 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 11.7592 | 0.3682 | 0.83759 | 0 | 47.1849 | 25.9814 | 988550.819 | 36892 | 11.703 | 17.2329 | 28.1815 | 64.8791 | 320.4774 | 320.5978 | 320.4672 | 320.5876 | 320.4569 | 5486.2654 | 30 | 1.102 | 2399.5645 | 138.3039 | 3860.4552 | 385.7797 | 530.9172 | 1.0946 | 11.7592 | 0.3682 | 0.83759 | 8.881 | 47.1849 | 25.9814 | 988550.819 | 18831
12 | 12 | 30 | 3.6235 | 1244.1406 | 88.9321 | 2026.6952 | 197.5667 | 275.0115 | 0.0089928 | 6.5197 | 6.6623 | 1.4262 | 5.5042 | 57.0708 | 23.8633 | 988550.8279 | 92230 | 30 | 1.9284 | 1243.9271 | 81.4161 | 2030.0482 | 197.426 | 275.4996 | 0.00011485 | 4.7472 | 7.0371 | 1.0906 | 5.1438 | 58.9113 | 25.636 | 988550.8277 | 92230 | 30 | 1.4786 | 1243.6419 | 68.2355 | 2035.4146 | 198.0972 | 276.1519 | 1.2907 | 8.0673 | 3.6903 | 1.004 | 4.4275 | 53.1969 | 25.897 | 988550.8275 | 92230 | 30 | 1.2573 | 1243.356 | 57.4142 | 2039.0412 | 198.5757 | 276.8051 | 2.4607 | 10.7197 | 1.1777 | 0.92052 | 3.8299 | 48.7698 | 26.0243 | 988550.8273 | 92230 | 30 | 1.0922 | 1243.0695 | 49.1312 | 2040.926 | 198.659 | 277.4587 | 1.0924 | 11.6189 | 0.35007 | 0.83072 | 3.3703 | 47.2896 | 26.2589 | 988550.8271 | 92230 | 30 | 1.0922 | 1243.0695 | 49.1312 | 2040.926 | 198.659 | 277.4587 | 1.0924 | 11.6189 | 0.35007 | 0.83072 | 3.3703 | 47.2896 | 26.2589 | 988550.8271 | 92230 | 30 | 1.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 11.6374 | 0.35235 | 0.8316 | 0 | 47.2757 | 26.2225 | 988550.8235 | 36892 | 11.7867 | 17.327 | 28.3287 | 65.3237 | 324.2685 | 324.3713 | 324.2597 | 324.3626 | 324.251 | 5582.3318 | 30 | 1.0935 | 2441.3601 | 139.9624 | 3929.0832 | 392.4595 | 540.2439 | 1.0928 | 11.6374 | 0.35235 | 0.8316 | 8.9947 | 47.2757 | 26.2225 | 988550.8235 | 18831
13 | 13 | 30 | 3.5844 | 1262.3449 | 89.4285 | 2056.3847 | 200.4665 | 279.1558 | 0.0088783 | 6.4188 | 6.6578 | 1.4172 | 5.5417 | 57.1534 | 24.0435 | 988550.8328 | 92230 | 30 | 1.91 | 1262.162 | 81.9172 | 2059.7352 | 200.3291 | 279.6587 | 0.00011217 | 4.6386 | 7.0361 | 1.0812 | 5.1822 | 59.0036 | 25.8241 | 988550.8327 | 92230 | 30 | 1.4678 | 1261.9178 | 68.6904 | 2065.1467 | 201.0109 | 280.3308 | 1.2589 | 7.9764 | 3.6651 | 0.99671 | 4.4631 | 53.2531 | 26.0933 | 988550.8327 | 92230 | 30 | 1.2489 | 1261.6729 | 57.8263 | 2068.8196 | 201.4951 | 281.004 | 2.4377 | 10.6319 | 1.1493 | 0.91474 | 3.8626 | 48.8206 | 26.2232 | 988550.8326 | 92230 | 30 | 1.0855 | 1261.4276 | 49.5158 | 2070.7408 | 201.5797 | 281.6775 | 1.0896 | 11.5149 | 0.33813 | 0.82594 | 3.4013 | 47.3685 | 26.4608 | 988550.8325 | 92230 | 30 | 1.0855 | 1261.4276 | 49.5158 | 2070.7408 | 201.5797 | 281.6775 | 1.0896 | 11.5149 | 0.33813 | 0.82594 | 3.4013 | 47.3685 | 26.4608 | 988550.8325 | 92230 | 30 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0901 | 11.531 | 0.33992 | 0.82667 | 0 | 47.3562 | 26.4296 | 988550.8313 | 36892 | 11.8584 | 17.4074 | 28.454 | 65.702 | 327.5082 | 327.5961 | 327.5007 | 327.5887 | 327.4933 | 5664.5912 | 30 | 1.0865 | 2477.1544 | 141.372 | 3987.8471 | 398.1797 | 548.2352 | 1.0901 | 11.531 | 0.33992 | 0.82667 | 9.0915 | 47.3562 | 26.4296 | 988550.8313 | 18831
14 | 14 | 30 | 3.5519 | 1277.9297 | 89.8547 | 2081.7943 | 202.9488 | 282.7051 | 0.0087757 | 6.3314 | 6.6547 | 1.4096 | 5.5739 | 57.2256 | 24.1979 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.8949 | 1277.773 | 82.3491 | 2085.1416 | 202.8142 | 283.2208 | 0.00010986 | 4.5447 | 7.0359 | 1.0732 | 5.2153 | 59.084 | 25.9851 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.4588 | 1277.5638 | 69.0831 | 2090.5917 | 203.505 | 283.9098 | 1.2323 | 7.8971 | 3.6447 | 0.99059 | 4.4937 | 53.3037 | 26.2615 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.2419 | 1277.354 | 58.1819 | 2094.3044 | 203.9941 | 284.6 | 2.4181 | 10.5552 | 1.1262 | 0.90994 | 3.8909 | 48.8666 | 26.3938 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0799 | 1277.1438 | 49.8478 | 2096.2569 | 204.0798 | 285.2906 | 1.0865 | 11.4247 | 0.32862 | 0.82198 | 3.4279 | 47.4377 | 26.6341 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0799 | 1277.1438 | 49.8478 | 2096.2569 | 204.0798 | 285.2906 | 1.0865 | 11.4247 | 0.32862 | 0.82198 | 3.4279 | 47.4377 | 26.6341 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 11.4386 | 0.33006 | 0.82259 | 0 | 47.4269 | 26.6073 | 988550.8351 | 36892 | 11.9198 | 17.4761 | 28.5608 | 66.0243 | 330.2769 | 330.3522 | 330.2705 | 330.3458 | 330.2642 | 5735.0058 | 30 | 1.0808 | 2507.7987 | 142.5711 | 4038.1486 | 403.0766 | 555.0794 | 1.087 | 11.4386 | 0.33006 | 0.82259 | 9.1739 | 47.4269 | 26.6073 | 988550.8351 | 18831
15 | 15 | 30 | 3.5249 | 1291.2774 | 90.2207 | 2103.5507 | 205.0746 | 285.7461 | 0.0086846 | 6.2559 | 6.6525 | 1.4032 | 5.6016 | 57.2885 | 24.3302 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.8823 | 1291.1431 | 82.7213 | 2106.8947 | 204.9424 | 286.2726 | 0.00010787 | 4.4637 | 7.0362 | 1.0665 | 5.2437 | 59.1536 | 26.123 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.4514 | 1290.9638 | 69.4217 | 2112.3778 | 205.6408 | 286.9761 | 1.21 | 7.828 | 3.628 | 0.98545 | 4.5201 | 53.3486 | 26.4057 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.2361 | 1290.7841 | 58.4885 | 2116.1248 | 206.1341 | 287.6808 | 2.4015 | 10.4883 | 1.1072 | 0.90594 | 3.9152 | 48.9077 | 26.54 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.0753 | 1290.604 | 50.1341 | 2118.1041 | 206.2209 | 288.386 | 1.0832 | 11.3464 | 0.32097 | 0.81868 | 3.4509 | 47.4982 | 26.7827 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.0753 | 1290.604 | 50.1341 | 2118.1041 | 206.2209 | 288.386 | 1.0832 | 11.3464 | 0.32097 | 0.81868 | 3.4509 | 47.4982 | 26.7827 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 11.3586 | 0.32214 | 0.81919 | 0 | 47.4888 | 26.7598 | 988550.8359 | 36892 | 11.9725 | 17.5348 | 28.6518 | 66.299 | 332.6449 | 332.7092 | 332.6394 | 332.7038 | 332.634 | 5795.307 | 30 | 1.076 | 2534.0447 | 143.5926 | 4081.2249 | 407.2704 | 560.9434 | 1.0838 | 11.3586 | 0.32214 | 0.81919 | 9.2442 | 47.4888 | 26.7598 | 988550.8359 | 18831
16 | 16 | 30 | 3.5021 | 1302.7136 | 90.5351 | 2122.1875 | 206.8959 | 288.3522 | 0.0086043 | 6.1908 | 6.6509 | 1.3978 | 5.6254 | 57.3429 | 24.4437 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8717 | 1302.5986 | 83.0419 | 2125.5281 | 206.7658 | 288.888 | 0.00010617 | 4.3939 | 7.0368 | 1.0608 | 5.2682 | 59.2139 | 26.2412 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4452 | 1302.445 | 69.7137 | 2131.0394 | 207.4705 | 289.604 | 1.1912 | 7.768 | 3.6144 | 0.98112 | 4.5428 | 53.3883 | 26.5293 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2313 | 1302.291 | 58.7529 | 2134.8159 | 207.9675 | 290.3212 | 2.3873 | 10.4302 | 1.0916 | 0.90258 | 3.9361 | 48.944 | 26.6653 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0714 | 1302.1366 | 50.381 | 2136.8182 | 208.0552 | 291.039 | 1.0801 | 11.2788 | 0.31474 | 0.81592 | 3.4707 | 47.5508 | 26.9102 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0714 | 1302.1366 | 50.381 | 2136.8182 | 208.0552 | 291.039 | 1.0801 | 11.2788 | 0.31474 | 0.81592 | 3.4707 | 47.5508 | 26.9102 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 11.2893 | 0.3157 | 0.81634 | 0 | 47.5426 | 26.8905 | 988550.8355 | 36892 | 12.0176 | 17.585 | 28.7296 | 66.5336 | 334.6713 | 334.7264 | 334.6667 | 334.7218 | 334.662 | 5846.9688 | 30 | 1.072 | 2556.5325 | 144.464 | 4118.1292 | 410.8636 | 565.9691 | 1.0806 | 11.2893 | 0.3157 | 0.81634 | 9.3042 | 47.5426 | 26.8905 | 988550.8355 | 18831
17 | 17 | 30 | 3.483 | 1312.5148 | 90.8051 | 2138.1565 | 208.4567 | 290.5863 | 0.008534 | 6.1346 | 6.6497 | 1.3932 | 5.6458 | 57.3901 | 24.541 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.8629 | 1312.4162 | 83.318 | 2141.4938 | 208.3284 | 291.1301 | 0.0001047 | 4.3338 | 7.0374 | 1.0559 | 5.2893 | 59.2659 | 26.3424 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.44 | 1312.2845 | 69.9654 | 2147.0293 | 209.0385 | 291.8567 | 1.1753 | 7.7161 | 3.6031 | 0.97747 | 4.5624 | 53.4231 | 26.6353 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.2273 | 1312.1525 | 58.9806 | 2150.8312 | 209.5385 | 292.5846 | 2.3752 | 10.3799 | 1.0786 | 0.89976 | 3.9541 | 48.976 | 26.7727 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0682 | 1312.0202 | 50.5936 | 2152.8532 | 209.6272 | 293.3131 | 1.077 | 11.2205 | 0.30964 | 0.8136 | 3.4877 | 47.5964 | 27.0196 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0682 | 1312.0202 | 50.5936 | 2152.8532 | 209.6272 | 293.3131 | 1.077 | 11.2205 | 0.30964 | 0.8136 | 3.4877 | 47.5964 | 27.0196 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 11.2295 | 0.31042 | 0.81395 | 0 | 47.5894 | 27.0027 | 988550.8352 | 36892 | 12.0562 | 17.628 | 28.796 | 66.734 | 336.4064 | 336.4536 | 336.4024 | 336.4496 | 336.3984 | 5891.241 | 30 | 1.0687 | 2575.8053 | 145.2082 | 4149.7543 | 413.9429 | 570.2773 | 1.0775 | 11.2295 | 0.31042 | 0.81395 | 9.3555 | 47.5894 | 27.0027 | 988550.8352 | 18831
18 | 18 | 30 | 3.4669 | 1320.9169 | 91.0371 | 2151.8441 | 209.7947 | 292.5019 | 0.0084726 | 6.0862 | 6.6489 | 1.3893 | 5.6633 | 57.4308 | 24.6244 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.8555 | 1320.8325 | 83.5557 | 2155.1782 | 209.6678 | 293.0525 | 0.00010345 | 4.2822 | 7.0382 | 1.0518 | 5.3075 | 59.3108 | 26.4292 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4356 | 1320.7196 | 70.1821 | 2160.7345 | 210.3826 | 293.7883 | 1.1619 | 7.6712 | 3.5937 | 0.97437 | 4.5793 | 53.4536 | 26.7261 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.2238 | 1320.6064 | 59.1767 | 2164.5583 | 210.8852 | 294.5253 | 2.3648 | 10.3364 | 1.0677 | 0.89738 | 3.9696 | 49.004 | 26.8649 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0655 | 1320.493 | 50.7768 | 2166.5972 | 210.9747 | 295.2629 | 1.0743 | 11.1702 | 0.30542 | 0.81164 | 3.5023 | 47.6359 | 27.1135 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0655 | 1320.493 | 50.7768 | 2166.5972 | 210.9747 | 295.2629 | 1.0743 | 11.1702 | 0.30542 | 0.81164 | 3.5023 | 47.6359 | 27.1135 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 11.1779 | 0.30607 | 0.81194 | 0 | 47.6298 | 27.099 | 988550.8353 | 36892 | 12.0894 | 17.6648 | 28.8528 | 66.9053 | 337.8926 | 337.9331 | 337.8892 | 337.9297 | 337.8858 | 5929.1919 | 30 | 1.0659 | 2592.3274 | 145.8442 | 4176.8637 | 416.5827 | 573.9713 | 1.0747 | 11.1779 | 0.30607 | 0.81194 | 9.3993 | 47.6298 | 27.099 | 988550.8353 | 18831
19 | 19 | 30 | 3.4532 | 1328.129 | 91.2365 | 2163.5914 | 210.9431 | 294.1463 | 0.0084192 | 6.0446 | 6.6483 | 1.386 | 5.6784 | 57.466 | 24.696 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.8493 | 1328.0566 | 83.7605 | 2166.9226 | 210.8175 | 294.7028 | 0.00010237 | 4.2378 | 7.0389 | 1.0483 | 5.3231 | 59.3495 | 26.5036 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.4319 | 1327.9599 | 70.3689 | 2172.4967 | 211.5362 | 295.4464 | 1.1506 | 7.6324 | 3.5858 | 0.97174 | 4.5938 | 53.48 | 26.8041 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.221 | 1327.8629 | 59.3457 | 2176.3393 | 212.0411 | 296.1914 | 2.3559 | 10.2988 | 1.0586 | 0.89537 | 3.983 | 49.0284 | 26.9439 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.0632 | 1327.7657 | 50.9346 | 2178.3928 | 212.1313 | 296.9369 | 1.0717 | 11.1268 | 0.3019 | 0.80998 | 3.5149 | 47.6701 | 27.1941 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.0632 | 1327.7657 | 50.9346 | 2178.3928 | 212.1313 | 296.9369 | 1.0717 | 11.1268 | 0.3019 | 0.80998 | 3.5149 | 47.6701 | 27.1941 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 11.1335 | 0.30244 | 0.81024 | 0 | 47.6648 | 27.1816 | 988550.8355 | 36892 | 12.1179 | 17.6964 | 28.9015 | 67.0521 | 339.1675 | 339.2022 | 339.1646 | 339.1993 | 339.1617 | 5961.766 | 30 | 1.0635 | 2606.5093 | 146.389 | 4200.132 | 418.8485 | 577.1426 | 1.0721 | 11.1335 | 0.30244 | 0.81024 | 9.4369 | 47.6648 | 27.1816 | 988550.8355 | 18831
20 | 20 | 30 | 3.4417 | 1334.3197 | 91.4081 | 2173.6741 | 211.9288 | 295.5581 | 0.0083728 | 6.0087 | 6.6478 | 1.3832 | 5.6913 | 57.4964 | 24.7575 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.844 | 1334.2577 | 83.937 | 2177.0026 | 211.8044 | 296.1196 | 0.00010145 | 4.1995 | 7.0396 | 1.0453 | 5.3365 | 59.3829 | 26.5675 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.4287 | 1334.1748 | 70.5299 | 2182.592 | 212.5264 | 296.87 | 1.1409 | 7.599 | 3.5793 | 0.9695 | 4.6063 | 53.5031 | 26.871 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.2185 | 1334.0917 | 59.4913 | 2186.4508 | 213.0333 | 297.6216 | 2.3483 | 10.2663 | 1.051 | 0.89366 | 3.9944 | 49.0497 | 27.0118 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.0612 | 1334.0085 | 51.0706 | 2188.5168 | 213.124 | 298.3739 | 1.0694 | 11.0894 | 0.29897 | 0.80858 | 3.5258 | 47.6996 | 27.2633 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.0612 | 1334.0085 | 51.0706 | 2188.5168 | 213.124 | 298.3739 | 1.0694 | 11.0894 | 0.29897 | 0.80858 | 3.5258 | 47.6996 | 27.2633 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 11.0952 | 0.29941 | 0.80879 | 0 | 47.6951 | 27.2526 | 988550.8357 | 36892 | 12.1423 | 17.7234 | 28.9432 | 67.1778 | 340.2613 | 340.2909 | 340.2588 | 340.2884 | 340.2563 | 5989.7262 | 30 | 1.0615 | 2618.6829 | 146.8559 | 4220.1043 | 420.7934 | 579.8652 | 1.0698 | 11.0952 | 0.29941 | 0.80879 | 9.4691 | 47.6951 | 27.2526 | 988550.8357 | 18831
21 | 21 | 30 | 3.4318 | 1339.6297 | 91.5555 | 2182.3215 | 212.7743 | 296.7691 | 0.0083326 | 5.9778 | 6.6475 | 1.3808 | 5.7025 | 57.5226 | 24.8103 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.8395 | 1339.5766 | 84.0888 | 2185.6476 | 212.6508 | 297.3349 | 0.00010065 | 4.1667 | 7.0402 | 1.0427 | 5.3481 | 59.4116 | 26.6223 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.4261 | 1339.5056 | 70.6685 | 2191.2501 | 213.3757 | 298.0911 | 1.1327 | 7.5701 | 3.5738 | 0.9676 | 4.617 | 53.5232 | 26.9285 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.2165 | 1339.4344 | 59.6166 | 2195.1229 | 213.8843 | 298.8485 | 2.3418 | 10.2383 | 1.0445 | 0.89221 | 4.0043 | 49.0682 | 27.0701 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.0596 | 1339.3631 | 51.1876 | 2197.1996 | 213.9755 | 299.6066 | 1.0674 | 11.0572 | 0.29653 | 0.80739 | 3.5351 | 47.7251 | 27.3227 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.0596 | 1339.3631 | 51.1876 | 2197.1996 | 213.9755 | 299.6066 | 1.0674 | 11.0572 | 0.29653 | 0.80739 | 3.5351 | 47.7251 | 27.3227 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0677 | 11.0622 | 0.29689 | 0.80757 | 0 | 47.7212 | 27.3136 | 988550.8357 | 36892 | 12.1633 | 17.7466 | 28.9789 | 67.2855 | 341.1989 | 341.2243 | 341.1968 | 341.2222 | 341.1946 | 6013.708 | 30 | 1.0598 | 2629.1247 | 147.2557 | 4237.2347 | 422.4616 | 582.2007 | 1.0677 | 11.0622 | 0.29689 | 0.80757 | 9.4967 | 47.7212 | 27.3136 | 988550.8357 | 18831
22 | 22 | 30 | 3.4235 | 1344.1756 | 91.6818 | 2189.7239 | 213.4981 | 297.806 | 0.0082978 | 5.9513 | 6.6473 | 1.3787 | 5.712 | 57.5451 | 24.8555 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8357 | 1344.13 | 84.2192 | 2193.0477 | 213.3754 | 298.3755 | 9.9974e-05 | 4.1385 | 7.0408 | 1.0406 | 5.358 | 59.4363 | 26.6692 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4238 | 1344.0692 | 70.7875 | 2198.6615 | 214.1028 | 299.1366 | 1.1257 | 7.5452 | 3.5691 | 0.96598 | 4.6262 | 53.5405 | 26.9777 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2147 | 1344.0082 | 59.7242 | 2202.5463 | 214.6127 | 299.899 | 2.3362 | 10.2142 | 1.0391 | 0.89098 | 4.0128 | 49.0842 | 27.12 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0582 | 1343.9471 | 51.2881 | 2204.6322 | 214.7045 | 300.6621 | 1.0656 | 11.0295 | 0.29446 | 0.80638 | 3.5431 | 47.7471 | 27.3736 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0582 | 1343.9471 | 51.2881 | 2204.6322 | 214.7045 | 300.6621 | 1.0656 | 11.0295 | 0.29446 | 0.80638 | 3.5431 | 47.7471 | 27.3736 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 11.0338 | 0.29478 | 0.80654 | 0 | 47.7437 | 27.3657 | 988550.8355 | 36892 | 12.1813 | 17.7665 | 29.0095 | 67.3776 | 342.0014 | 342.0231 | 341.9995 | 342.0213 | 341.9977 | 6034.2379 | 30 | 1.0584 | 2638.0639 | 147.5974 | 4251.8993 | 423.8897 | 584.2003 | 1.0659 | 11.0338 | 0.29478 | 0.80654 | 9.5203 | 47.7437 | 27.3657 | 988550.8355 | 18831
23 | 23 | 30 | 3.4164 | 1348.0698 | 91.7901 | 2196.0647 | 214.1181 | 298.6943 | 0.0082678 | 5.9286 | 6.6471 | 1.3769 | 5.7202 | 57.5644 | 24.8942 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8324 | 1348.0308 | 84.331 | 2199.3866 | 213.9962 | 299.267 | 9.9391e-05 | 4.1143 | 7.0414 | 1.0387 | 5.3666 | 59.4575 | 26.7093 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4219 | 1347.9786 | 70.8896 | 2205.01 | 214.7256 | 300.0323 | 1.1198 | 7.5239 | 3.5652 | 0.9646 | 4.6342 | 53.5554 | 27.0198 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2132 | 1347.9264 | 59.8165 | 2208.9051 | 215.2368 | 300.799 | 2.3315 | 10.1934 | 1.0345 | 0.88994 | 4.0201 | 49.098 | 27.1627 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.057 | 1347.874 | 51.3743 | 2210.9989 | 215.3289 | 301.5663 | 1.064 | 11.0058 | 0.29274 | 0.80552 | 3.55 | 47.766 | 27.4172 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.057 | 1347.874 | 51.3743 | 2210.9989 | 215.3289 | 301.5663 | 1.064 | 11.0058 | 0.29274 | 0.80552 | 3.55 | 47.766 | 27.4172 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 11.0095 | 0.29301 | 0.80566 | 0 | 47.763 | 27.4105 | 988550.8354 | 36892 | 12.1966 | 17.7835 | 29.0356 | 67.4563 | 342.6885 | 342.7072 | 342.6869 | 342.7056 | 342.6854 | 6051.8246 | 30 | 1.0572 | 2645.7218 | 147.8897 | 4264.4614 | 425.1131 | 585.9135 | 1.0642 | 11.0095 | 0.29301 | 0.80566 | 9.5405 | 47.763 | 27.4105 | 988550.8354 | 18831
24 | 24 | 30 | 3.4103 | 1351.4032 | 91.8829 | 2201.4919 | 214.6489 | 299.4548 | 0.0082419 | 5.9091 | 6.647 | 1.3754 | 5.7272 | 57.581 | 24.9273 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.8297 | 1351.3698 | 84.4269 | 2204.8121 | 214.5275 | 300.0302 | 9.8892e-05 | 4.0936 | 7.0418 | 1.0371 | 5.3739 | 59.4757 | 26.7437 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4203 | 1351.3251 | 70.9772 | 2210.4438 | 215.2587 | 300.7992 | 1.1147 | 7.5055 | 3.5619 | 0.96342 | 4.6409 | 53.5683 | 27.0558 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.212 | 1351.2803 | 59.8957 | 2214.3477 | 215.7709 | 301.5694 | 2.3274 | 10.1756 | 1.0306 | 0.88905 | 4.0263 | 49.11 | 27.1993 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.056 | 1351.2354 | 51.4483 | 2216.4482 | 215.8634 | 302.3404 | 1.0626 | 10.9854 | 0.2913 | 0.8048 | 3.5559 | 47.7822 | 27.4545 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.056 | 1351.2354 | 51.4483 | 2216.4482 | 215.8634 | 302.3404 | 1.0626 | 10.9854 | 0.2913 | 0.8048 | 3.5559 | 47.7822 | 27.4545 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0628 | 10.9886 | 0.29152 | 0.80491 | 0 | 47.7797 | 27.4488 | 988550.8353 | 36892 | 12.2098 | 17.798 | 29.058 | 67.5237 | 343.2765 | 343.2925 | 343.2752 | 343.2912 | 343.2739 | 6066.8782 | 30 | 1.0562 | 2652.2769 | 148.1395 | 4275.2141 | 426.1603 | 587.3801 | 1.0628 | 10.9886 | 0.29152 | 0.80491 | 9.5578 | 47.7797 | 27.4488 | 988550.8353 | 18831
25 | 25 | 30 | 3.4052 | 1354.257 | 91.9624 | 2206.1379 | 215.1032 | 300.1059 | 0.0082197 | 5.8924 | 6.6469 | 1.3741 | 5.7332 | 57.5953 | 24.9556 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.8274 | 1354.2283 | 84.5092 | 2209.4566 | 214.9824 | 300.6836 | 9.8466e-05 | 4.0758 | 7.0423 | 1.0357 | 5.3801 | 59.4912 | 26.7731 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4189 | 1354.19 | 71.0523 | 2215.0953 | 215.715 | 301.4557 | 1.1104 | 7.4898 | 3.5591 | 0.96242 | 4.6468 | 53.5794 | 27.0867 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.2109 | 1354.1516 | 59.9636 | 2219.0067 | 216.2282 | 302.2291 | 2.3239 | 10.1604 | 1.0273 | 0.88829 | 4.0317 | 49.1202 | 27.2306 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0551 | 1354.1131 | 51.5117 | 2221.113 | 216.321 | 303.0032 | 1.0614 | 10.968 | 0.29006 | 0.80417 | 3.5609 | 47.7961 | 27.4865 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0551 | 1354.1131 | 51.5117 | 2221.113 | 216.321 | 303.0032 | 1.0614 | 10.968 | 0.29006 | 0.80417 | 3.5609 | 47.7961 | 27.4865 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 10.9707 | 0.29025 | 0.80427 | 0 | 47.7939 | 27.4815 | 988550.8353 | 36892 | 12.2211 | 17.8105 | 29.0771 | 67.5813 | 343.7798 | 343.7935 | 343.7787 | 343.7924 | 343.7775 | 6079.7653 | 30 | 1.0553 | 2657.8888 | 148.353 | 4284.4193 | 427.0568 | 588.6358 | 1.0616 | 10.9707 | 0.29025 | 0.80427 | 9.5725 | 47.7939 | 27.4815 | 988550.8353 | 18831
26 | 26 | 30 | 3.4008 | 1356.6951 | 92.0303 | 2210.107 | 215.4914 | 300.6623 | 0.0082006 | 5.8781 | 6.6468 | 1.373 | 5.7383 | 57.6075 | 24.9799 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.8254 | 1356.6705 | 84.5795 | 2213.4243 | 215.371 | 301.2419 | 9.8101e-05 | 4.0607 | 7.0427 | 1.0346 | 5.3855 | 59.5046 | 26.7982 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4177 | 1356.6377 | 71.1166 | 2219.0691 | 216.1049 | 302.0166 | 1.1067 | 7.4763 | 3.5568 | 0.96157 | 4.6517 | 53.589 | 27.1131 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.21 | 1356.6047 | 60.0217 | 2222.987 | 216.6188 | 302.7927 | 2.3209 | 10.1473 | 1.0245 | 0.88765 | 4.0362 | 49.129 | 27.2573 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0544 | 1356.5717 | 51.5659 | 2225.0982 | 216.7119 | 303.5694 | 1.0603 | 10.953 | 0.28904 | 0.80365 | 3.5653 | 47.808 | 27.5138 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0544 | 1356.5717 | 51.5659 | 2225.0982 | 216.7119 | 303.5694 | 1.0603 | 10.953 | 0.28904 | 0.80365 | 3.5653 | 47.808 | 27.5138 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0605 | 10.9553 | 0.28919 | 0.80373 | 0 | 47.8062 | 27.5096 | 988550.8353 | 36892 | 12.2307 | 17.8211 | 29.0934 | 67.6305 | 344.2097 | 344.2215 | 344.2087 | 344.2205 | 344.2078 | 6090.7752 | 30 | 1.0545 | 2662.6834 | 148.5352 | 4292.2835 | 427.8228 | 589.7087 | 1.0605 | 10.9553 | 0.28919 | 0.80373 | 9.5851 | 47.8062 | 27.5096 | 988550.8353 | 18831
27 | 27 | 30 | 3.3971 | 1358.7831 | 92.0885 | 2213.5059 | 215.8238 | 301.1387 | 0.0081842 | 5.8659 | 6.6468 | 1.3721 | 5.7427 | 57.6179 | 25.0006 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.8237 | 1358.762 | 84.6398 | 2216.822 | 215.7038 | 301.7201 | 9.779e-05 | 4.0477 | 7.043 | 1.0336 | 5.3901 | 59.516 | 26.8197 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4167 | 1358.7338 | 71.1717 | 2222.4719 | 216.4388 | 302.4971 | 1.1036 | 7.4648 | 3.5548 | 0.96084 | 4.656 | 53.5971 | 27.1356 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.2092 | 1358.7055 | 60.0715 | 2226.3954 | 216.9534 | 303.2754 | 2.3184 | 10.1361 | 1.0221 | 0.8871 | 4.0402 | 49.1366 | 27.2802 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0538 | 1358.6772 | 51.6124 | 2228.5109 | 217.0467 | 304.0544 | 1.0594 | 10.9402 | 0.28815 | 0.8032 | 3.569 | 47.8182 | 27.5372 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0538 | 1358.6772 | 51.6124 | 2228.5109 | 217.0467 | 304.0544 | 1.0594 | 10.9402 | 0.28815 | 0.8032 | 3.569 | 47.8182 | 27.5372 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0595 | 10.9422 | 0.28828 | 0.80327 | 0 | 47.8166 | 27.5335 | 988550.8353 | 36892 | 12.239 | 17.8302 | 29.1074 | 67.6726 | 344.5778 | 344.5879 | 344.577 | 344.587 | 344.5761 | 6100.2037 | 30 | 1.0539 | 2666.7893 | 148.6912 | 4299.0182 | 428.4787 | 590.6276 | 1.0595 | 10.9422 | 0.28828 | 0.80327 | 9.5959 | 47.8166 | 27.5335 | 988550.8353 | 18831
28 | 28 | 30 | 3.3939 | 1360.5682 | 92.1383 | 2216.4116 | 216.108 | 301.5461 | 0.0081703 | 5.8554 | 6.6467 | 1.3713 | 5.7464 | 57.6268 | 25.0183 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.8223 | 1360.5501 | 84.6914 | 2219.7267 | 215.9883 | 302.1289 | 9.7524e-05 | 4.0366 | 7.0433 | 1.0327 | 5.394 | 59.5257 | 26.8381 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4159 | 1360.5258 | 71.2188 | 2225.3811 | 216.7243 | 302.9078 | 1.1009 | 7.455 | 3.5531 | 0.96022 | 4.6597 | 53.6041 | 27.1549 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.2085 | 1360.5016 | 60.1141 | 2229.3093 | 217.2394 | 303.6881 | 2.3162 | 10.1266 | 1.0201 | 0.88664 | 4.0435 | 49.143 | 27.2998 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0533 | 1360.4772 | 51.6522 | 2231.4284 | 217.3329 | 304.4691 | 1.0586 | 10.9293 | 0.28738 | 0.80281 | 3.5721 | 47.8269 | 27.5571 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0533 | 1360.4772 | 51.6522 | 2231.4284 | 217.3329 | 304.4691 | 1.0586 | 10.9293 | 0.28738 | 0.80281 | 3.5721 | 47.8269 | 27.5571 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 10.931 | 0.2875 | 0.80287 | 0 | 47.8256 | 27.554 | 988550.8353 | 36892 | 12.246 | 17.838 | 29.1193 | 67.7085 | 344.8925 | 344.9011 | 344.8917 | 344.9004 | 344.891 | 6108.2644 | 30 | 1.0534 | 2670.2997 | 148.8244 | 4304.7757 | 429.0395 | 591.4132 | 1.0587 | 10.931 | 0.2875 | 0.80287 | 9.6051 | 47.8256 | 27.554 | 988550.8353 | 18831
29 | 29 | 30 | 3.3912 | 1362.0811 | 92.1805 | 2218.8742 | 216.3489 | 301.8914 | 0.0081584 | 5.8466 | 6.6467 | 1.3706 | 5.7496 | 57.6344 | 25.0333 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.8211 | 1362.0655 | 84.7352 | 2222.1884 | 216.2294 | 302.4754 | 9.7299e-05 | 4.0272 | 7.0435 | 1.032 | 5.3973 | 59.534 | 26.8537 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4152 | 1362.0447 | 71.2588 | 2227.8465 | 216.9662 | 303.256 | 1.0987 | 7.4466 | 3.5516 | 0.95969 | 4.6628 | 53.6101 | 27.1712 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.208 | 1362.0238 | 60.1503 | 2231.7787 | 217.4818 | 304.0379 | 2.3143 | 10.1184 | 1.0184 | 0.88624 | 4.0464 | 49.1485 | 27.3164 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0528 | 1362.0029 | 51.686 | 2233.9009 | 217.5755 | 304.8205 | 1.0579 | 10.92 | 0.28676 | 0.80249 | 3.5748 | 47.8343 | 27.5741 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0528 | 1362.0029 | 51.686 | 2233.9009 | 217.5755 | 304.8205 | 1.0579 | 10.92 | 0.28676 | 0.80249 | 3.5748 | 47.8343 | 27.5741 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 10.9215 | 0.28686 | 0.80254 | 0 | 47.8332 | 27.5714 | 988550.8353 | 36892 | 12.252 | 17.8446 | 29.1294 | 67.739 | 345.1591 | 345.1665 | 345.1585 | 345.1659 | 345.1578 | 6115.0959 | 30 | 1.0529 | 2673.2749 | 148.9371 | 4309.6554 | 429.5147 | 592.0791 | 1.058 | 10.9215 | 0.28686 | 0.80254 | 9.6129 | 47.8332 | 27.5714 | 988550.8353 | 18831
30 | 30 | 30 | 3.3889 | 1363.3867 | 92.2169 | 2220.9993 | 216.5567 | 302.1893 | 0.0081481 | 5.8389 | 6.6467 | 1.3701 | 5.7524 | 57.641 | 25.0463 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.82 | 1363.3733 | 84.7729 | 2224.3128 | 216.4375 | 302.7745 | 9.7105e-05 | 4.0191 | 7.0437 | 1.0314 | 5.4002 | 59.5412 | 26.8671 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4145 | 1363.3554 | 71.2934 | 2229.9741 | 217.175 | 303.5564 | 1.0967 | 7.4394 | 3.5504 | 0.95924 | 4.6654 | 53.6152 | 27.1853 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2075 | 1363.3374 | 60.1815 | 2233.9098 | 217.691 | 304.3398 | 2.3127 | 10.1114 | 1.0169 | 0.8859 | 4.0488 | 49.1533 | 27.3307 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0524 | 1363.3194 | 51.7151 | 2236.0346 | 217.7848 | 305.1238 | 1.0574 | 10.912 | 0.28621 | 0.80221 | 3.5771 | 47.8407 | 27.5887 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0524 | 1363.3194 | 51.7151 | 2236.0346 | 217.7848 | 305.1238 | 1.0574 | 10.912 | 0.28621 | 0.80221 | 3.5771 | 47.8407 | 27.5887 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0574 | 10.9133 | 0.2863 | 0.80225 | 0 | 47.8397 | 27.5864 | 988550.8354 | 36892 | 12.2572 | 17.8503 | 29.1381 | 67.7653 | 345.3892 | 345.3956 | 345.3886 | 345.3951 | 345.3881 | 6120.9913 | 30 | 1.0525 | 2675.8424 | 149.0344 | 4313.8663 | 429.9249 | 592.6538 | 1.0574 | 10.9133 | 0.2863 | 0.80225 | 9.6197 | 47.8397 | 27.5864 | 988550.8354 | 18831
31 | 31 | 30 | 3.3869 | 1364.5043 | 92.2481 | 2222.8183 | 216.7346 | 302.4444 | 0.0081393 | 5.8323 | 6.6467 | 1.3696 | 5.7547 | 57.6466 | 25.0574 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8191 | 1364.4928 | 84.8053 | 2226.1312 | 216.6156 | 303.0304 | 9.6938e-05 | 4.0121 | 7.0439 | 1.0309 | 5.4027 | 59.5473 | 26.8786 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.414 | 1364.4773 | 71.3229 | 2231.7952 | 217.3537 | 303.8136 | 1.0951 | 7.4332 | 3.5494 | 0.95885 | 4.6677 | 53.6196 | 27.1974 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2071 | 1364.4619 | 60.2082 | 2235.7339 | 217.8701 | 304.5982 | 2.3114 | 10.1054 | 1.0156 | 0.88561 | 4.0509 | 49.1573 | 27.3429 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0521 | 1364.4464 | 51.7401 | 2237.861 | 217.964 | 305.3834 | 1.0569 | 10.9052 | 0.28574 | 0.80197 | 3.5791 | 47.8462 | 27.6012 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0521 | 1364.4464 | 51.7401 | 2237.861 | 217.964 | 305.3834 | 1.0569 | 10.9052 | 0.28574 | 0.80197 | 3.5791 | 47.8462 | 27.6012 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 10.9063 | 0.28582 | 0.80201 | 0 | 47.8453 | 27.5992 | 988550.8354 | 36892 | 12.2616 | 17.8551 | 29.1456 | 67.7878 | 345.5861 | 345.5916 | 345.5857 | 345.5912 | 345.5852 | 6126.0378 | 30 | 1.0522 | 2678.0402 | 149.1177 | 4317.4708 | 430.276 | 593.1457 | 1.0569 | 10.9063 | 0.28582 | 0.80201 | 9.6254 | 47.8453 | 27.5992 | 988550.8354 | 18831
32 | 32 | 30 | 3.3853 | 1365.4516 | 92.2745 | 2224.3601 | 216.8854 | 302.6606 | 0.0081318 | 5.8268 | 6.6467 | 1.3691 | 5.7567 | 57.6513 | 25.0668 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8184 | 1365.4416 | 84.8328 | 2227.6724 | 216.7666 | 303.2474 | 9.6797e-05 | 4.0062 | 7.0441 | 1.0304 | 5.4047 | 59.5525 | 26.8884 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4136 | 1365.4283 | 71.348 | 2233.3388 | 217.5051 | 304.0316 | 1.0937 | 7.4279 | 3.5485 | 0.95853 | 4.6697 | 53.6233 | 27.2076 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2067 | 1365.415 | 60.2309 | 2237.28 | 218.0218 | 304.8172 | 2.3102 | 10.1003 | 1.0146 | 0.88536 | 4.0527 | 49.1608 | 27.3533 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0518 | 1365.4016 | 51.7612 | 2239.409 | 218.1159 | 305.6035 | 1.0564 | 10.8994 | 0.28536 | 0.80177 | 3.5808 | 47.8509 | 27.6118 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0518 | 1365.4016 | 51.7612 | 2239.409 | 218.1159 | 305.6035 | 1.0564 | 10.8994 | 0.28536 | 0.80177 | 3.5808 | 47.8509 | 27.6118 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 10.9003 | 0.28542 | 0.8018 | 0 | 47.8501 | 27.6101 | 988550.8354 | 36892 | 12.2653 | 17.8593 | 29.1519 | 67.8068 | 345.753 | 345.7578 | 345.7526 | 345.7574 | 345.7522 | 6130.3151 | 30 | 1.0519 | 2679.903 | 149.1882 | 4320.526 | 430.5735 | 593.5627 | 1.0565 | 10.9003 | 0.28542 | 0.8018 | 9.6303 | 47.8501 | 27.6101 | 988550.8354 | 18831
33 | 33 | 30 | 3.3838 | 1366.2792 | 92.2976 | 2225.7071 | 217.0172 | 302.8495 | 0.0081252 | 5.8219 | 6.6467 | 1.3688 | 5.7585 | 57.6555 | 25.075 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8177 | 1366.2706 | 84.8568 | 2229.0189 | 216.8985 | 303.437 | 9.6674e-05 | 4.0011 | 7.0442 | 1.03 | 5.4066 | 59.557 | 26.8969 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4132 | 1366.2592 | 71.37 | 2234.6874 | 217.6375 | 304.2221 | 1.0925 | 7.4233 | 3.5477 | 0.95824 | 4.6714 | 53.6266 | 27.2166 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2064 | 1366.2477 | 60.2507 | 2238.6308 | 218.1544 | 305.0086 | 2.3092 | 10.0959 | 1.0137 | 0.88515 | 4.0543 | 49.1638 | 27.3624 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0516 | 1366.2362 | 51.7798 | 2240.7614 | 218.2486 | 305.7958 | 1.056 | 10.8943 | 0.28502 | 0.8016 | 3.5823 | 47.8549 | 27.6211 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0516 | 1366.2362 | 51.7798 | 2240.7614 | 218.2486 | 305.7958 | 1.056 | 10.8943 | 0.28502 | 0.8016 | 3.5823 | 47.8549 | 27.6211 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 10.8951 | 0.28507 | 0.80162 | 0 | 47.8543 | 27.6196 | 988550.8354 | 36892 | 12.2686 | 17.8629 | 29.1575 | 67.8235 | 345.8988 | 345.9029 | 345.8985 | 345.9026 | 345.8981 | 6134.0521 | 30 | 1.0516 | 2681.5305 | 149.2498 | 4323.1953 | 430.8335 | 593.927 | 1.0561 | 10.8951 | 0.28507 | 0.80162 | 9.6346 | 47.8543 | 27.6196 | 988550.8354 | 18831
34 | 34 | 30 | 3.3826 | 1366.9855 | 92.3173 | 2226.8567 | 217.1296 | 303.0107 | 0.0081196 | 5.8178 | 6.6467 | 1.3685 | 5.76 | 57.659 | 25.082 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8171 | 1366.9781 | 84.8773 | 2230.1681 | 217.0111 | 303.5988 | 9.6569e-05 | 3.9967 | 7.0443 | 1.0297 | 5.4081 | 59.5609 | 26.9041 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4128 | 1366.9682 | 71.3887 | 2235.8383 | 217.7504 | 304.3846 | 1.0914 | 7.4194 | 3.547 | 0.958 | 4.6728 | 53.6294 | 27.2242 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2062 | 1366.9583 | 60.2676 | 2239.7835 | 218.2676 | 305.1719 | 2.3083 | 10.092 | 1.0129 | 0.88497 | 4.0556 | 49.1664 | 27.3701 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0514 | 1366.9484 | 51.7956 | 2241.9157 | 218.3618 | 305.9599 | 1.0557 | 10.8899 | 0.28473 | 0.80145 | 3.5835 | 47.8584 | 27.629 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0514 | 1366.9484 | 51.7956 | 2241.9157 | 218.3618 | 305.9599 | 1.0557 | 10.8899 | 0.28473 | 0.80145 | 3.5835 | 47.8584 | 27.629 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 10.8906 | 0.28478 | 0.80147 | 0 | 47.8578 | 27.6277 | 988550.8354 | 36892 | 12.2714 | 17.8659 | 29.1622 | 67.8377 | 346.0232 | 346.0268 | 346.023 | 346.0265 | 346.0227 | 6137.2414 | 30 | 1.0514 | 2682.9195 | 149.3024 | 4325.4733 | 431.0554 | 594.2379 | 1.0558 | 10.8906 | 0.28478 | 0.80147 | 9.6382 | 47.8578 | 27.6277 | 988550.8354 | 18831
35 | 35 | 30 | 3.3815 | 1367.5889 | 92.3342 | 2227.8387 | 217.2257 | 303.1484 | 0.0081148 | 5.8142 | 6.6467 | 1.3682 | 5.7612 | 57.6621 | 25.088 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8167 | 1367.5825 | 84.8948 | 2231.1497 | 217.1072 | 303.737 | 9.6479e-05 | 3.9929 | 7.0444 | 1.0294 | 5.4095 | 59.5642 | 26.9103 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4126 | 1367.574 | 71.4047 | 2236.8214 | 217.8469 | 304.5235 | 1.0905 | 7.416 | 3.5465 | 0.95779 | 4.674 | 53.6318 | 27.2307 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2059 | 1367.5654 | 60.2821 | 2240.7683 | 218.3642 | 305.3114 | 2.3076 | 10.0888 | 1.0122 | 0.88481 | 4.0567 | 49.1686 | 27.3767 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0512 | 1367.5568 | 51.8091 | 2242.9016 | 218.4586 | 306.1001 | 1.0554 | 10.8862 | 0.28449 | 0.80132 | 3.5846 | 47.8614 | 27.6357 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0512 | 1367.5568 | 51.8091 | 2242.9016 | 218.4586 | 306.1001 | 1.0554 | 10.8862 | 0.28449 | 0.80132 | 3.5846 | 47.8614 | 27.6357 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 10.8868 | 0.28453 | 0.80134 | 0 | 47.8609 | 27.6346 | 988550.8354 | 36892 | 12.2738 | 17.8686 | 29.1662 | 67.8498 | 346.1295 | 346.1326 | 346.1293 | 346.1323 | 346.129 | 6139.9659 | 30 | 1.0513 | 2684.1061 | 149.3473 | 4327.4193 | 431.2449 | 594.5035 | 1.0555 | 10.8868 | 0.28453 | 0.80134 | 9.6413 | 47.8609 | 27.6346 | 988550.8354 | 18831
36 | 36 | 30 | 3.3806 | 1368.1209 | 92.3491 | 2228.7045 | 217.3104 | 303.2698 | 0.0081106 | 5.8111 | 6.6467 | 1.368 | 5.7624 | 57.6648 | 25.0933 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8162 | 1368.1154 | 84.9102 | 2232.0152 | 217.192 | 303.8588 | 9.64e-05 | 3.9896 | 7.0445 | 1.0292 | 5.4106 | 59.5671 | 26.9158 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4123 | 1368.108 | 71.4188 | 2237.6882 | 217.932 | 304.6459 | 1.0897 | 7.4131 | 3.546 | 0.95761 | 4.6751 | 53.6339 | 27.2365 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2057 | 1368.1006 | 60.2948 | 2241.6365 | 218.4495 | 305.4344 | 2.307 | 10.0859 | 1.0116 | 0.88467 | 4.0577 | 49.1706 | 27.3826 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0511 | 1368.0932 | 51.821 | 2243.7709 | 218.5439 | 306.2236 | 1.0552 | 10.8829 | 0.28427 | 0.80121 | 3.5856 | 47.864 | 27.6417 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0511 | 1368.0932 | 51.821 | 2243.7709 | 218.5439 | 306.2236 | 1.0552 | 10.8829 | 0.28427 | 0.80121 | 3.5856 | 47.864 | 27.6417 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0552 | 10.8835 | 0.2843 | 0.80122 | 0 | 47.8636 | 27.6407 | 988550.8354 | 36892 | 12.2759 | 17.8709 | 29.1697 | 67.8605 | 346.2233 | 346.2259 | 346.223 | 346.2257 | 346.2228 | 6142.3678 | 30 | 1.0511 | 2685.1522 | 149.3869 | 4329.1349 | 431.412 | 594.7377 | 1.0552 | 10.8835 | 0.2843 | 0.80122 | 9.6441 | 47.8636 | 27.6407 | 988550.8354 | 18831
37 | 37 | 30 | 3.3798 | 1368.5564 | 92.3612 | 2229.4134 | 217.3797 | 303.3692 | 0.0081072 | 5.8085 | 6.6467 | 1.3678 | 5.7633 | 57.6669 | 25.0976 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8159 | 1368.5516 | 84.9229 | 2232.7238 | 217.2614 | 303.9586 | 9.6335e-05 | 3.9869 | 7.0446 | 1.029 | 5.4116 | 59.5695 | 26.9203 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4121 | 1368.5452 | 71.4304 | 2238.3979 | 218.0016 | 304.7462 | 1.0891 | 7.4106 | 3.5456 | 0.95746 | 4.676 | 53.6357 | 27.2412 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2056 | 1368.5388 | 60.3053 | 2242.3473 | 218.5193 | 305.5351 | 2.3064 | 10.0836 | 1.0111 | 0.88456 | 4.0586 | 49.1722 | 27.3873 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0509 | 1368.5324 | 51.8307 | 2244.4826 | 218.6137 | 306.3248 | 1.055 | 10.8803 | 0.28409 | 0.80111 | 3.5863 | 47.8661 | 27.6466 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0509 | 1368.5324 | 51.8307 | 2244.4826 | 218.6137 | 306.3248 | 1.055 | 10.8803 | 0.28409 | 0.80111 | 3.5863 | 47.8661 | 27.6466 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 10.8807 | 0.28412 | 0.80113 | 0 | 47.8658 | 27.6457 | 988550.8354 | 36892 | 12.2776 | 17.8728 | 29.1727 | 67.8693 | 346.3 | 346.3023 | 346.2998 | 346.3021 | 346.2996 | 6144.3344 | 30 | 1.051 | 2686.0087 | 149.4193 | 4330.5396 | 431.5489 | 594.9294 | 1.055 | 10.8807 | 0.28412 | 0.80113 | 9.6463 | 47.8658 | 27.6457 | 988550.8354 | 18831
38 | 38 | 30 | 3.3792 | 1368.9263 | 92.3716 | 2230.0154 | 217.4386 | 303.4537 | 0.0081042 | 5.8064 | 6.6466 | 1.3676 | 5.7641 | 57.6688 | 25.1013 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8156 | 1368.9221 | 84.9336 | 2233.3255 | 217.3204 | 304.0433 | 9.628e-05 | 3.9846 | 7.0447 | 1.0288 | 5.4124 | 59.5715 | 26.9241 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4119 | 1368.9166 | 71.4402 | 2239.0006 | 218.0607 | 304.8313 | 1.0886 | 7.4086 | 3.5452 | 0.95733 | 4.6768 | 53.6371 | 27.2452 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2054 | 1368.911 | 60.3142 | 2242.951 | 218.5785 | 305.6207 | 2.306 | 10.0816 | 1.0107 | 0.88447 | 4.0593 | 49.1735 | 27.3914 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0508 | 1368.9054 | 51.839 | 2245.0871 | 218.673 | 306.4108 | 1.0548 | 10.878 | 0.28394 | 0.80103 | 3.587 | 47.868 | 27.6507 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0508 | 1368.9054 | 51.839 | 2245.0871 | 218.673 | 306.4108 | 1.0548 | 10.878 | 0.28394 | 0.80103 | 3.587 | 47.868 | 27.6507 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 10.8784 | 0.28397 | 0.80105 | 0 | 47.8676 | 27.65 | 988550.8354 | 36892 | 12.2791 | 17.8744 | 29.1751 | 67.8767 | 346.3651 | 346.3671 | 346.365 | 346.367 | 346.3648 | 6146.0046 | 30 | 1.0509 | 2686.7361 | 149.4469 | 4331.7326 | 431.6651 | 595.0922 | 1.0548 | 10.8784 | 0.28397 | 0.80105 | 9.6482 | 47.8676 | 27.65 | 988550.8354 | 18831
39 | 39 | 30 | 3.3786 | 1369.2505 | 92.3806 | 2230.5431 | 217.4902 | 303.5277 | 0.0081016 | 5.8045 | 6.6466 | 1.3675 | 5.7647 | 57.6704 | 25.1045 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8154 | 1369.2469 | 84.943 | 2233.853 | 217.3721 | 304.1176 | 9.6232e-05 | 3.9826 | 7.0447 | 1.0286 | 5.4131 | 59.5733 | 26.9274 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4118 | 1369.2421 | 71.4488 | 2239.5289 | 218.1126 | 304.9059 | 1.0881 | 7.4068 | 3.5449 | 0.95722 | 4.6775 | 53.6384 | 27.2487 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2053 | 1369.2372 | 60.3219 | 2243.4802 | 218.6305 | 305.6956 | 2.3056 | 10.0798 | 1.0104 | 0.88438 | 4.0599 | 49.1747 | 27.3949 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0507 | 1369.2324 | 51.8463 | 2245.6169 | 218.725 | 306.4861 | 1.0547 | 10.876 | 0.28381 | 0.80097 | 3.5876 | 47.8696 | 27.6543 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0507 | 1369.2324 | 51.8463 | 2245.6169 | 218.725 | 306.4861 | 1.0547 | 10.876 | 0.28381 | 0.80097 | 3.5876 | 47.8696 | 27.6543 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 10.8763 | 0.28383 | 0.80098 | 0 | 47.8693 | 27.6537 | 988550.8354 | 36892 | 12.2804 | 17.8758 | 29.1773 | 67.8832 | 346.4223 | 346.424 | 346.4221 | 346.4238 | 346.422 | 6147.4685 | 30 | 1.0508 | 2687.3737 | 149.471 | 4332.7782 | 431.7669 | 595.2349 | 1.0547 | 10.8763 | 0.28383 | 0.80098 | 9.6499 | 47.8693 | 27.6537 | 988550.8354 | 18831
40 | 40 | 30 | 3.3781 | 1369.5449 | 92.3888 | 2231.0221 | 217.5371 | 303.5949 | 0.0080993 | 5.8027 | 6.6466 | 1.3673 | 5.7654 | 57.6719 | 25.1074 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8151 | 1369.5417 | 84.9515 | 2234.3319 | 217.419 | 304.185 | 9.6188e-05 | 3.9807 | 7.0448 | 1.0285 | 5.4138 | 59.5749 | 26.9305 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4116 | 1369.5375 | 71.4566 | 2240.0084 | 218.1596 | 304.9736 | 1.0876 | 7.4052 | 3.5447 | 0.95712 | 4.6781 | 53.6396 | 27.2519 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2052 | 1369.5334 | 60.329 | 2243.9605 | 218.6776 | 305.7637 | 2.3052 | 10.0782 | 1.01 | 0.88431 | 4.0604 | 49.1758 | 27.3982 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0507 | 1369.5292 | 51.8528 | 2246.0978 | 218.7722 | 306.5545 | 1.0545 | 10.8742 | 0.28369 | 0.8009 | 3.5881 | 47.871 | 27.6576 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0507 | 1369.5292 | 51.8528 | 2246.0978 | 218.7722 | 306.5545 | 1.0545 | 10.8742 | 0.28369 | 0.8009 | 3.5881 | 47.871 | 27.6576 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0546 | 10.8745 | 0.28371 | 0.80091 | 0 | 47.8708 | 27.6571 | 988550.8354 | 36892 | 12.2815 | 17.8771 | 29.1793 | 67.8892 | 346.4741 | 346.4756 | 346.474 | 346.4755 | 346.4739 | 6148.7975 | 30 | 1.0507 | 2687.9525 | 149.4929 | 4333.7275 | 431.8594 | 595.3645 | 1.0546 | 10.8745 | 0.28371 | 0.80091 | 9.6514 | 47.8708 | 27.6571 | 988550.8354 | 18831
41 | 41 | 30 | 3.3777 | 1369.7823 | 92.3955 | 2231.4086 | 217.5749 | 303.6491 | 0.0080974 | 5.8013 | 6.6466 | 1.3672 | 5.7659 | 57.6731 | 25.1098 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8149 | 1369.7796 | 84.9584 | 2234.7183 | 217.4568 | 304.2394 | 9.6153e-05 | 3.9792 | 7.0448 | 1.0284 | 5.4143 | 59.5762 | 26.9329 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4115 | 1369.776 | 71.4629 | 2240.3954 | 218.1976 | 305.0283 | 1.0873 | 7.4038 | 3.5444 | 0.95703 | 4.6785 | 53.6405 | 27.2544 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2051 | 1369.7723 | 60.3346 | 2244.3481 | 218.7157 | 305.8186 | 2.3049 | 10.077 | 1.0098 | 0.88424 | 4.0609 | 49.1767 | 27.4008 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0506 | 1369.7686 | 51.8582 | 2246.4859 | 218.8102 | 306.6096 | 1.0544 | 10.8727 | 0.28359 | 0.80085 | 3.5885 | 47.8722 | 27.6603 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0506 | 1369.7686 | 51.8582 | 2246.4859 | 218.8102 | 306.6096 | 1.0544 | 10.8727 | 0.28359 | 0.80085 | 3.5885 | 47.8722 | 27.6603 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 10.873 | 0.28361 | 0.80086 | 0 | 47.872 | 27.6598 | 988550.8354 | 36892 | 12.2825 | 17.8781 | 29.1808 | 67.8939 | 346.516 | 346.5173 | 346.5158 | 346.5172 | 346.5157 | 6149.8698 | 30 | 1.0506 | 2688.4195 | 149.5106 | 4334.4934 | 431.934 | 595.469 | 1.0544 | 10.873 | 0.28361 | 0.80086 | 9.6526 | 47.872 | 27.6598 | 988550.8354 | 18831
42 | 42 | 30 | 3.3773 | 1369.9847 | 92.4011 | 2231.738 | 217.6071 | 303.6953 | 0.0080958 | 5.8002 | 6.6466 | 1.3671 | 5.7663 | 57.6741 | 25.1118 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8148 | 1369.9823 | 84.9643 | 2235.0475 | 217.4891 | 304.2858 | 9.6123e-05 | 3.978 | 7.0449 | 1.0283 | 5.4147 | 59.5773 | 26.935 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4114 | 1369.9791 | 71.4683 | 2240.7252 | 218.23 | 305.0749 | 1.087 | 7.4027 | 3.5443 | 0.95696 | 4.679 | 53.6413 | 27.2566 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2051 | 1369.9759 | 60.3395 | 2244.6784 | 218.7481 | 305.8654 | 2.3047 | 10.0759 | 1.0095 | 0.88419 | 4.0612 | 49.1774 | 27.403 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0505 | 1369.9727 | 51.8627 | 2246.8166 | 218.8427 | 306.6567 | 1.0543 | 10.8715 | 0.28351 | 0.80081 | 3.5889 | 47.8732 | 27.6626 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0505 | 1369.9727 | 51.8627 | 2246.8166 | 218.8427 | 306.6567 | 1.0543 | 10.8715 | 0.28351 | 0.80081 | 3.5889 | 47.8732 | 27.6626 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 10.8717 | 0.28352 | 0.80082 | 0 | 47.873 | 27.6621 | 988550.8354 | 36892 | 12.2833 | 17.879 | 29.1822 | 67.898 | 346.5516 | 346.5528 | 346.5515 | 346.5527 | 346.5514 | 6150.7837 | 30 | 1.0505 | 2688.8175 | 149.5256 | 4335.1461 | 431.9976 | 595.5581 | 1.0543 | 10.8717 | 0.28352 | 0.80082 | 9.6537 | 47.873 | 27.6621 | 988550.8354 | 18831
43 | 43 | 30 | 3.377 | 1370.1652 | 92.4062 | 2232.0317 | 217.6358 | 303.7365 | 0.0080944 | 5.7991 | 6.6466 | 1.367 | 5.7667 | 57.675 | 25.1136 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8146 | 1370.1631 | 84.9695 | 2235.3411 | 217.5178 | 304.3271 | 9.6096e-05 | 3.9769 | 7.0449 | 1.0282 | 5.4151 | 59.5783 | 26.9368 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4114 | 1370.1603 | 71.4731 | 2241.0192 | 218.2588 | 305.1164 | 1.0867 | 7.4017 | 3.5441 | 0.9569 | 4.6793 | 53.642 | 27.2586 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.205 | 1370.1575 | 60.3438 | 2244.973 | 218.777 | 305.9071 | 2.3045 | 10.0749 | 1.0093 | 0.88415 | 4.0616 | 49.1781 | 27.405 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0505 | 1370.1547 | 51.8667 | 2247.1115 | 218.8716 | 306.6986 | 1.0542 | 10.8704 | 0.28343 | 0.80077 | 3.5892 | 47.8741 | 27.6646 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0505 | 1370.1547 | 51.8667 | 2247.1115 | 218.8716 | 306.6986 | 1.0542 | 10.8704 | 0.28343 | 0.80077 | 3.5892 | 47.8741 | 27.6646 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 10.8706 | 0.28345 | 0.80078 | 0 | 47.8739 | 27.6642 | 988550.8354 | 36892 | 12.284 | 17.8798 | 29.1834 | 67.9016 | 346.5834 | 346.5844 | 346.5833 | 346.5843 | 346.5832 | 6151.5986 | 30 | 1.0505 | 2689.1724 | 149.5391 | 4335.7282 | 432.0542 | 595.6376 | 1.0543 | 10.8706 | 0.28345 | 0.80078 | 9.6546 | 47.8739 | 27.6642 | 988550.8354 | 18831
44 | 44 | 30 | 3.3767 | 1370.3329 | 92.4109 | 2232.3046 | 217.6625 | 303.7747 | 0.0080931 | 5.7981 | 6.6466 | 1.367 | 5.767 | 57.6759 | 25.1152 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8145 | 1370.331 | 84.9744 | 2235.6139 | 217.5446 | 304.3655 | 9.6071e-05 | 3.9758 | 7.0449 | 1.0281 | 5.4155 | 59.5792 | 26.9386 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4113 | 1370.3286 | 71.4775 | 2241.2924 | 218.2856 | 305.155 | 1.0865 | 7.4008 | 3.5439 | 0.95684 | 4.6797 | 53.6427 | 27.2604 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2049 | 1370.3262 | 60.3479 | 2245.2466 | 218.8039 | 305.9459 | 2.3043 | 10.074 | 1.0092 | 0.8841 | 4.0619 | 49.1787 | 27.4068 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0504 | 1370.3238 | 51.8705 | 2247.3855 | 218.8985 | 306.7375 | 1.0542 | 10.8693 | 0.28337 | 0.80074 | 3.5895 | 47.8749 | 27.6664 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0504 | 1370.3238 | 51.8705 | 2247.3855 | 218.8985 | 306.7375 | 1.0542 | 10.8693 | 0.28337 | 0.80074 | 3.5895 | 47.8749 | 27.6664 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 10.8695 | 0.28338 | 0.80074 | 0 | 47.8747 | 27.6661 | 988550.8354 | 36892 | 12.2846 | 17.8805 | 29.1845 | 67.905 | 346.6129 | 346.6138 | 346.6128 | 346.6137 | 346.6128 | 6152.3556 | 30 | 1.0504 | 2689.5021 | 149.5515 | 4336.2689 | 432.1069 | 595.7114 | 1.0542 | 10.8695 | 0.28338 | 0.80074 | 9.6554 | 47.8747 | 27.6661 | 988550.8354 | 18831
45 | 45 | 30 | 3.3765 | 1370.4686 | 92.4147 | 2232.5255 | 217.6841 | 303.8057 | 0.008092 | 5.7973 | 6.6466 | 1.3669 | 5.7673 | 57.6766 | 25.1166 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8144 | 1370.467 | 84.9784 | 2235.8347 | 217.5662 | 304.3966 | 9.6051e-05 | 3.975 | 7.0449 | 1.0281 | 5.4158 | 59.58 | 26.94 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4112 | 1370.4649 | 71.4811 | 2241.5136 | 218.3074 | 305.1862 | 1.0863 | 7.4 | 3.5438 | 0.9568 | 4.68 | 53.6433 | 27.2618 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2049 | 1370.4628 | 60.3511 | 2245.4681 | 218.8256 | 305.9773 | 2.3041 | 10.0733 | 1.009 | 0.88407 | 4.0622 | 49.1792 | 27.4083 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0504 | 1370.4606 | 51.8735 | 2247.6073 | 218.9203 | 306.7691 | 1.0541 | 10.8685 | 0.28331 | 0.80071 | 3.5897 | 47.8756 | 27.668 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0504 | 1370.4606 | 51.8735 | 2247.6073 | 218.9203 | 306.7691 | 1.0541 | 10.8685 | 0.28331 | 0.80071 | 3.5897 | 47.8756 | 27.668 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 10.8686 | 0.28332 | 0.80071 | 0 | 47.8754 | 27.6677 | 988550.8354 | 36892 | 12.2852 | 17.8811 | 29.1854 | 67.9077 | 346.6368 | 346.6376 | 346.6368 | 346.6375 | 346.6367 | 6152.9686 | 30 | 1.0504 | 2689.7691 | 149.5616 | 4336.7067 | 432.1496 | 595.7711 | 1.0541 | 10.8686 | 0.28332 | 0.80071 | 9.6561 | 47.8754 | 27.6677 | 988550.8354 | 18831
46 | 46 | 30 | 3.3763 | 1370.5851 | 92.4179 | 2232.715 | 217.7027 | 303.8323 | 0.008091 | 5.7966 | 6.6466 | 1.3669 | 5.7676 | 57.6772 | 25.1177 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8143 | 1370.5837 | 84.9818 | 2236.0242 | 217.5847 | 304.4233 | 9.6033e-05 | 3.9742 | 7.045 | 1.028 | 5.4161 | 59.5806 | 26.9411 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4112 | 1370.5818 | 71.4842 | 2241.7033 | 218.326 | 305.213 | 1.0861 | 7.3994 | 3.5437 | 0.95676 | 4.6802 | 53.6437 | 27.2631 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2048 | 1370.5799 | 60.3539 | 2245.6582 | 218.8443 | 306.0042 | 2.3039 | 10.0726 | 1.0089 | 0.88404 | 4.0624 | 49.1796 | 27.4096 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0504 | 1370.5781 | 51.8762 | 2247.7976 | 218.9389 | 306.7961 | 1.054 | 10.8678 | 0.28327 | 0.80068 | 3.5899 | 47.8761 | 27.6693 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0504 | 1370.5781 | 51.8762 | 2247.7976 | 218.9389 | 306.7961 | 1.054 | 10.8678 | 0.28327 | 0.80068 | 3.5899 | 47.8761 | 27.6693 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 10.8679 | 0.28327 | 0.80069 | 0 | 47.876 | 27.669 | 988550.8354 | 36892 | 12.2856 | 17.8816 | 29.1862 | 67.9101 | 346.6573 | 346.658 | 346.6573 | 346.6579 | 346.6572 | 6153.4944 | 30 | 1.0504 | 2689.998 | 149.5703 | 4337.0823 | 432.1861 | 595.8224 | 1.0541 | 10.8679 | 0.28327 | 0.80069 | 9.6567 | 47.876 | 27.669 | 988550.8354 | 18831
47 | 47 | 30 | 3.3761 | 1370.6897 | 92.4208 | 2232.8854 | 217.7193 | 303.8562 | 0.0080902 | 5.796 | 6.6466 | 1.3668 | 5.7678 | 57.6777 | 25.1188 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8142 | 1370.6885 | 84.9848 | 2236.1944 | 217.6014 | 304.4472 | 9.6018e-05 | 3.9736 | 7.045 | 1.028 | 5.4163 | 59.5812 | 26.9422 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4111 | 1370.6869 | 71.487 | 2241.8738 | 218.3427 | 305.2371 | 1.086 | 7.3988 | 3.5436 | 0.95672 | 4.6804 | 53.6441 | 27.2642 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2048 | 1370.6852 | 60.3564 | 2245.829 | 218.861 | 306.0284 | 2.3038 | 10.0721 | 1.0088 | 0.88401 | 4.0626 | 49.18 | 27.4107 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 1370.6836 | 51.8785 | 2247.9686 | 218.9557 | 306.8205 | 1.054 | 10.8671 | 0.28322 | 0.80066 | 3.5901 | 47.8766 | 27.6704 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 1370.6836 | 51.8785 | 2247.9686 | 218.9557 | 306.8205 | 1.054 | 10.8671 | 0.28322 | 0.80066 | 3.5901 | 47.8766 | 27.6704 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 10.8673 | 0.28323 | 0.80067 | 0 | 47.8766 | 27.6702 | 988550.8354 | 36892 | 12.2861 | 17.8821 | 29.1869 | 67.9122 | 346.6758 | 346.6763 | 346.6757 | 346.6763 | 346.6757 | 6153.9669 | 30 | 1.0503 | 2690.2039 | 149.5781 | 4337.4198 | 432.219 | 595.8685 | 1.054 | 10.8673 | 0.28323 | 0.80067 | 9.6573 | 47.8766 | 27.6702 | 988550.8354 | 18831
48 | 48 | 30 | 3.3759 | 1370.7872 | 92.4236 | 2233.0441 | 217.7349 | 303.8784 | 0.0080894 | 5.7954 | 6.6466 | 1.3668 | 5.768 | 57.6782 | 25.1197 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8141 | 1370.7862 | 84.9876 | 2236.3531 | 217.617 | 304.4696 | 9.6003e-05 | 3.973 | 7.045 | 1.0279 | 5.4165 | 59.5817 | 26.9432 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4111 | 1370.7848 | 71.4896 | 2242.0327 | 218.3583 | 305.2596 | 1.0858 | 7.3982 | 3.5435 | 0.95669 | 4.6806 | 53.6445 | 27.2653 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2048 | 1370.7834 | 60.3588 | 2245.9881 | 218.8767 | 306.051 | 2.3037 | 10.0715 | 1.0087 | 0.88399 | 4.0628 | 49.1804 | 27.4118 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 1370.7819 | 51.8807 | 2248.128 | 218.9713 | 306.8431 | 1.054 | 10.8665 | 0.28318 | 0.80064 | 3.5903 | 47.8771 | 27.6715 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 1370.7819 | 51.8807 | 2248.128 | 218.9713 | 306.8431 | 1.054 | 10.8665 | 0.28318 | 0.80064 | 3.5903 | 47.8771 | 27.6715 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 10.8666 | 0.28319 | 0.80065 | 0 | 47.877 | 27.6714 | 988550.8354 | 36892 | 12.2864 | 17.8825 | 29.1875 | 67.9141 | 346.6929 | 346.6934 | 346.6929 | 346.6934 | 346.6929 | 6154.4073 | 30 | 1.0503 | 2690.3956 | 149.5854 | 4337.7343 | 432.2496 | 595.9114 | 1.054 | 10.8666 | 0.28319 | 0.80065 | 9.6578 | 47.877 | 27.6714 | 988550.8354 | 18831
49 | 49 | 30 | 3.3757 | 1370.8744 | 92.426 | 2233.1859 | 217.7487 | 303.8983 | 0.0080887 | 5.7949 | 6.6466 | 1.3667 | 5.7682 | 57.6786 | 25.1206 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.8141 | 1370.8735 | 84.9902 | 2236.4949 | 217.6309 | 304.4895 | 9.599e-05 | 3.9724 | 7.045 | 1.0279 | 5.4167 | 59.5822 | 26.9441 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.411 | 1370.8723 | 71.4919 | 2242.1747 | 218.3722 | 305.2796 | 1.0857 | 7.3978 | 3.5434 | 0.95666 | 4.6808 | 53.6449 | 27.2662 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2047 | 1370.871 | 60.3609 | 2246.1304 | 218.8906 | 306.0711 | 2.3036 | 10.0711 | 1.0086 | 0.88396 | 4.0629 | 49.1807 | 27.4127 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 1370.8698 | 51.8826 | 2248.2704 | 218.9853 | 306.8634 | 1.0539 | 10.866 | 0.28315 | 0.80062 | 3.5905 | 47.8776 | 27.6725 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 1370.8698 | 51.8826 | 2248.2704 | 218.9853 | 306.8634 | 1.0539 | 10.866 | 0.28315 | 0.80062 | 3.5905 | 47.8776 | 27.6725 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 10.8661 | 0.28316 | 0.80063 | 0 | 47.8775 | 27.6724 | 988550.8354 | 36892 | 12.2868 | 17.8829 | 29.1881 | 67.9159 | 346.7083 | 346.7087 | 346.7083 | 346.7087 | 346.7082 | 6154.8008 | 30 | 1.0503 | 2690.567 | 149.5918 | 4338.0154 | 432.277 | 595.9498 | 1.0539 | 10.8661 | 0.28316 | 0.80063 | 9.6582 | 47.8775 | 27.6724 | 988550.8354 | 18831
50 | 50 | 30 | 3.3756 | 1370.9512 | 92.4281 | 2233.3109 | 217.761 | 303.9158 | 0.0080881 | 5.7945 | 6.6466 | 1.3667 | 5.7683 | 57.679 | 25.1214 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.814 | 1370.9504 | 84.9924 | 2236.6198 | 217.6431 | 304.5071 | 9.5979e-05 | 3.972 | 7.045 | 1.0278 | 5.4169 | 59.5826 | 26.9449 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.411 | 1370.9493 | 71.494 | 2242.2998 | 218.3845 | 305.2973 | 1.0856 | 7.3973 | 3.5434 | 0.95663 | 4.6809 | 53.6452 | 27.267 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.2047 | 1370.9483 | 60.3627 | 2246.2557 | 218.9029 | 306.0889 | 2.3035 | 10.0706 | 1.0085 | 0.88394 | 4.0631 | 49.181 | 27.4136 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 1370.9472 | 51.8844 | 2248.3958 | 218.9976 | 306.8812 | 1.0539 | 10.8655 | 0.28312 | 0.80061 | 3.5906 | 47.8779 | 27.6734 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 1370.9472 | 51.8844 | 2248.3958 | 218.9976 | 306.8812 | 1.0539 | 10.8655 | 0.28312 | 0.80061 | 3.5906 | 47.8779 | 27.6734 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 10.8656 | 0.28312 | 0.80061 | 0 | 47.8779 | 27.6732 | 988550.8354 | 36892 | 12.2871 | 17.8832 | 29.1886 | 67.9174 | 346.7218 | 346.7222 | 346.7218 | 346.7222 | 346.7218 | 6155.1474 | 30 | 1.0503 | 2690.718 | 149.5976 | 4338.263 | 432.3011 | 595.9836 | 1.0539 | 10.8656 | 0.28312 | 0.80061 | 9.6586 | 47.8779 | 27.6732 | 988550.8354 | 18831