## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | S1 | [15 empty] | C1 | [25 empty] | S2
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d]
0 | 0 | 30 | 3.135 | 905.1005 | 79.5381 | 2266.4764 | 112.6561 | 256.2132 | 0.0055978 | 4.4044 | 10.3163 | 1.281 | 5.052 | 62.0159 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 1.6136 | 904.8135 | 74.0427 | 2267.8118 | 112.5609 | 256.6186 | 9.3597e-05 | 2.8074 | 10.7241 | 0.93395 | 4.8097 | 63.7344 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 1.2393 | 904.4305 | 62.4112 | 2271.3623 | 113.0528 | 257.1599 | 2.2431 | 5.2391 | 8.4064 | 0.87863 | 4.1691 | 59.6634 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 1.0639 | 904.0469 | 53.1638 | 2273.1785 | 113.5446 | 257.7013 | 2.9062 | 7.7152 | 6.1154 | 0.81045 | 3.6527 | 55.5774 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.94245 | 903.6628 | 46.5861 | 2273.1689 | 113.8164 | 258.2424 | 0.57244 | 8.9989 | 4.7655 | 0.72659 | 3.2898 | 53.3199 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.94245 | 903.6628 | 46.5861 | 2273.1689 | 113.8164 | 258.2424 | 0.57244 | 8.9989 | 4.7655 | 0.72659 | 3.2898 | 53.3199 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57691 | 8.9858 | 4.8188 | 0.72789 | 0 | 53.3768 | 0 | 0 | 36892 | 11.5115 | 17.0161 | 27.8411 | 63.8507 | 311.7751 | 311.9485 | 311.7602 | 311.9337 | 311.7454 | 5266.1967 | 30 | 0.9441 | 1764.7604 | 90.9779 | 4439.2649 | 222.2717 | 504.3207 | 0.57691 | 8.9858 | 4.8188 | 0.72789 | 6.4246 | 53.3768 | 0 | 0 | 18831
1 | 1 | 30 | 3.0768 | 928.7217 | 80.4403 | 2323.8923 | 115.6238 | 264.2068 | 0.0052494 | 4.3777 | 10.0971 | 1.2672 | 5.1213 | 61.8509 | 20.2118 | 866320.6543 | 92230 | 30 | 1.5887 | 928.4859 | 74.9531 | 2325.1109 | 115.5315 | 264.7472 | 8.6299e-05 | 2.7649 | 10.5095 | 0.92052 | 4.8805 | 63.5868 | 21.7593 | 863820.6851 | 92230 | 30 | 1.2254 | 928.1709 | 63.2343 | 2328.5945 | 116.0387 | 265.4684 | 2.1781 | 5.2386 | 8.1467 | 0.86914 | 4.2341 | 59.4412 | 21.8241 | 860398.5554 | 92230 | 30 | 1.0533 | 927.8552 | 53.9216 | 2330.3348 | 116.5441 | 266.1897 | 2.8324 | 7.7525 | 5.8183 | 0.80303 | 3.7134 | 55.2906 | 21.8408 | 856895.3627 | 92230 | 30 | 0.93459 | 927.5387 | 47.3335 | 2330.2137 | 116.8178 | 266.9105 | 0.54562 | 9.0083 | 4.4815 | 0.71982 | 3.3498 | 53.0685 | 22.1487 | 853299.4068 | 92230 | 30 | 0.93459 | 927.5387 | 47.3335 | 2330.2137 | 116.8178 | 266.9105 | 0.54562 | 9.0083 | 4.4815 | 0.71982 | 3.3498 | 53.0685 | 22.1487 | 853299.4068 | 92230 | 30 | 0.93579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54963 | 9.0083 | 4.5239 | 0.72086 | 0 | 53.1048 | 20.6363 | 795373.0065 | 36892 | 11.6315 | 17.1521 | 28.0552 | 64.4978 | 317.2419 | 317.3899 | 317.2293 | 317.3775 | 317.2166 | 5404.0484 | 30 | 0.93579 | 1810.9694 | 93.3472 | 4555.3896 | 228.0911 | 517.6006 | 0.54963 | 9.0083 | 4.5239 | 0.72086 | 6.5921 | 53.1048 | 20.6363 | 795373.0065 | 18831
2 | 2 | 30 | 3.0289 | 948.8066 | 81.2348 | 2373.8971 | 118.1633 | 270.1228 | 0.0049765 | 4.3415 | 9.9258 | 1.2555 | 5.1823 | 61.7351 | 23.1086 | 969345.8552 | 92230 | 30 | 1.5686 | 948.6052 | 75.7666 | 2375.1093 | 118.0739 | 270.6865 | 8.0642e-05 | 2.7164 | 10.3423 | 0.90902 | 4.9436 | 63.485 | 24.7216 | 968953.884 | 92230 | 30 | 1.2142 | 948.3361 | 63.9728 | 2378.6705 | 118.5946 | 271.4387 | 2.1234 | 5.2242 | 7.9419 | 0.86125 | 4.2923 | 59.278 | 24.8649 | 968417.1638 | 92230 | 30 | 1.0448 | 948.0664 | 54.6028 | 2380.4806 | 119.1122 | 272.1912 | 2.7706 | 7.7684 | 5.5828 | 0.79695 | 3.7676 | 55.0752 | 24.9601 | 967865.4224 | 92230 | 30 | 0.92824 | 947.7961 | 48.005 | 2380.3978 | 119.388 | 272.9433 | 0.52451 | 8.9987 | 4.2584 | 0.71429 | 3.4035 | 52.8855 | 25.3626 | 967298.1933 | 92230 | 30 | 0.92824 | 947.7961 | 48.005 | 2380.3978 | 119.388 | 272.9433 | 0.52451 | 8.9987 | 4.2584 | 0.71429 | 3.4035 | 52.8855 | 25.3626 | 967298.1933 | 92230 | 30 | 0.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52768 | 9.0008 | 4.292 | 0.71513 | 0 | 52.9125 | 25.0791 | 958205.1175 | 36892 | 11.7341 | 17.2678 | 28.2364 | 65.0454 | 321.8959 | 322.0219 | 321.8852 | 322.0112 | 321.8744 | 5521.7958 | 30 | 0.9292 | 1850.4501 | 95.3544 | 4654.5603 | 233.0638 | 528.9659 | 0.52768 | 9.0008 | 4.292 | 0.71513 | 6.7343 | 52.9125 | 25.0791 | 958205.1175 | 18831
3 | 3 | 30 | 2.9898 | 965.9637 | 81.9165 | 2416.5938 | 120.3321 | 275.1794 | 0.0047616 | 4.3046 | 9.7893 | 1.2458 | 5.2346 | 61.6498 | 23.7888 | 985615.0441 | 92230 | 30 | 1.5523 | 965.7916 | 76.4697 | 2417.7978 | 120.2453 | 275.763 | 7.6222e-05 | 2.6696 | 10.2093 | 0.89938 | 4.998 | 63.4113 | 25.4205 | 985555.0644 | 92230 | 30 | 1.205 | 965.5618 | 64.6111 | 2421.426 | 120.7774 | 276.5418 | 2.0773 | 5.2055 | 7.7774 | 0.85476 | 4.3424 | 59.1531 | 25.581 | 985472.9405 | 92230 | 30 | 1.0379 | 965.3314 | 55.191 | 2423.2965 | 121.3051 | 277.3209 | 2.7188 | 7.7746 | 5.3933 | 0.79201 | 3.8144 | 54.9075 | 25.6919 | 985388.5874 | 92230 | 30 | 0.92312 | 965.1004 | 48.5839 | 2423.2469 | 121.5827 | 278.0996 | 0.50777 | 8.9824 | 4.08 | 0.7098 | 3.4498 | 52.7465 | 26.1227 | 985301.8741 | 92230 | 30 | 0.92312 | 965.1004 | 48.5839 | 2423.2469 | 121.5827 | 278.0996 | 0.50777 | 8.9824 | 4.08 | 0.7098 | 3.4498 | 52.7465 | 26.1227 | 985301.8741 | 92230 | 30 | 0.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51029 | 8.9853 | 4.107 | 0.71048 | 0 | 52.7672 | 26.0404 | 983912.5548 | 36892 | 11.8217 | 17.3663 | 28.3901 | 65.5095 | 325.8606 | 325.968 | 325.8515 | 325.9589 | 325.8423 | 5622.3593 | 30 | 0.9239 | 1884.1759 | 97.0573 | 4739.2523 | 237.3123 | 538.6812 | 0.51029 | 8.9853 | 4.107 | 0.71048 | 6.8551 | 52.7672 | 26.0404 | 983912.5548 | 18831
4 | 4 | 30 | 2.9577 | 980.6212 | 82.501 | 2453.0567 | 122.1846 | 279.5018 | 0.00459 | 4.2695 | 9.6796 | 1.2376 | 5.2794 | 61.5858 | 24.0838 | 988178.9991 | 92230 | 30 | 1.5391 | 980.4742 | 77.0759 | 2454.2516 | 122.1 | 280.1023 | 7.2718e-05 | 2.6262 | 10.1026 | 0.89127 | 5.0448 | 63.3569 | 25.7254 | 988171.4245 | 92230 | 30 | 1.1976 | 980.2778 | 65.1615 | 2457.9375 | 122.6417 | 280.9038 | 2.0385 | 5.1856 | 7.6443 | 0.84939 | 4.3856 | 59.056 | 25.8927 | 988161.056 | 92230 | 30 | 1.0322 | 980.081 | 55.6978 | 2459.8601 | 123.1779 | 281.7056 | 2.6753 | 7.7751 | 5.2394 | 0.78796 | 3.8546 | 54.7751 | 26.009 | 988150.4088 | 92230 | 30 | 0.91896 | 979.8837 | 49.0822 | 2459.8394 | 123.4569 | 282.5072 | 0.49431 | 8.9635 | 3.936 | 0.70612 | 3.4895 | 52.6393 | 26.4556 | 988139.4742 | 92230 | 30 | 0.91896 | 979.8837 | 49.0822 | 2459.8394 | 123.4569 | 282.5072 | 0.49431 | 8.9635 | 3.936 | 0.70612 | 3.4895 | 52.6393 | 26.4556 | 988139.4742 | 92230 | 30 | 0.91959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49634 | 8.9666 | 3.9578 | 0.70668 | 0 | 52.6553 | 26.411 | 987962.86 | 36892 | 11.8966 | 17.4501 | 28.5206 | 65.9035 | 329.2403 | 329.3319 | 329.2325 | 329.3241 | 329.2247 | 5708.2581 | 30 | 0.91959 | 1912.9886 | 98.5041 | 4811.5898 | 240.9423 | 546.986 | 0.49634 | 8.9666 | 3.9578 | 0.70668 | 6.9579 | 52.6553 | 26.411 | 987962.86 | 18831
5 | 5 | 30 | 2.9311 | 993.1442 | 83.002 | 2484.1999 | 123.7672 | 283.1965 | 0.0044515 | 4.237 | 9.5905 | 1.2308 | 5.3178 | 61.5373 | 24.2868 | 988503.6793 | 92230 | 30 | 1.5282 | 993.0186 | 77.5982 | 2485.3855 | 123.6844 | 283.8115 | 6.9905e-05 | 2.587 | 10.0161 | 0.88444 | 5.0852 | 63.3164 | 25.9357 | 988502.6971 | 92230 | 30 | 1.1915 | 992.8508 | 65.6356 | 2489.121 | 124.2341 | 284.6323 | 2.0057 | 5.166 | 7.5356 | 0.84493 | 4.4227 | 58.9797 | 26.1076 | 988501.339 | 92230 | 30 | 1.0276 | 992.6826 | 56.1341 | 2491.0885 | 124.7776 | 285.4536 | 2.6387 | 7.7724 | 5.1136 | 0.78463 | 3.8892 | 54.6696 | 26.2273 | 988499.929 | 92230 | 30 | 0.91554 | 992.514 | 49.5107 | 2491.0929 | 125.0577 | 286.2746 | 0.48338 | 8.9439 | 3.8188 | 0.70309 | 3.5237 | 52.5556 | 26.686 | 988498.4731 | 92230 | 30 | 0.91554 | 992.514 | 49.5107 | 2491.0929 | 125.0577 | 286.2746 | 0.48338 | 8.9439 | 3.8188 | 0.70309 | 3.5237 | 52.5556 | 26.686 | 988498.4731 | 92230 | 30 | 0.91606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48504 | 8.947 | 3.8366 | 0.70355 | 0 | 52.5682 | 26.6515 | 988476.948 | 36892 | 11.9606 | 17.5216 | 28.6315 | 66.2383 | 332.1226 | 332.2008 | 332.116 | 332.1942 | 332.1094 | 5781.6378 | 30 | 0.91606 | 1937.6057 | 99.7346 | 4873.3813 | 244.044 | 554.0848 | 0.48504 | 8.947 | 3.8366 | 0.70355 | 7.0455 | 52.5682 | 26.6515 | 988476.948 | 18831
6 | 6 | 30 | 2.909 | 1003.8432 | 83.4313 | 2510.7999 | 125.119 | 286.3543 | 0.0043386 | 4.2076 | 9.5178 | 1.2251 | 5.3507 | 61.5002 | 24.4524 | 988534.1817 | 92230 | 30 | 1.5193 | 1003.7358 | 78.0476 | 2511.9764 | 125.0378 | 286.9817 | 6.7622e-05 | 2.552 | 9.9455 | 0.87865 | 5.1198 | 63.2859 | 26.1071 | 988533.8403 | 92230 | 30 | 1.1864 | 1003.5924 | 66.0436 | 2515.7546 | 125.5944 | 287.819 | 1.9779 | 5.1473 | 7.4463 | 0.84121 | 4.4547 | 58.9191 | 26.2828 | 988533.3724 | 92230 | 30 | 1.0238 | 1003.4487 | 56.5093 | 2517.7607 | 126.1439 | 288.6569 | 2.6078 | 7.7678 | 5.01 | 0.78186 | 3.9189 | 54.5848 | 26.4052 | 988532.891 | 92230 | 30 | 0.91273 | 1003.3047 | 49.8788 | 2517.7867 | 126.425 | 289.4946 | 0.47444 | 8.9247 | 3.7227 | 0.70058 | 3.553 | 52.4898 | 26.8742 | 988532.3958 | 92230 | 30 | 0.91273 | 1003.3047 | 49.8788 | 2517.7867 | 126.425 | 289.4946 | 0.47444 | 8.9247 | 3.7227 | 0.70058 | 3.553 | 52.4898 | 26.8742 | 988532.3958 | 92230 | 30 | 0.91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4758 | 8.9277 | 3.7374 | 0.70096 | 0 | 52.4997 | 26.8452 | 988524.5574 | 36892 | 12.0154 | 17.5826 | 28.7259 | 66.523 | 334.5816 | 334.6483 | 334.576 | 334.6427 | 334.5703 | 5844.3223 | 30 | 0.91316 | 1958.6374 | 100.782 | 4926.1642 | 246.6941 | 560.1522 | 0.4758 | 8.9277 | 3.7374 | 0.70096 | 7.12 | 52.4997 | 26.8452 | 988524.5574 | 18831
7 | 7 | 30 | 2.8906 | 1012.9844 | 83.7991 | 2533.5218 | 126.274 | 289.0533 | 0.0042458 | 4.1813 | 9.4581 | 1.2202 | 5.3789 | 61.4716 | 24.5921 | 988540.0402 | 92230 | 30 | 1.5119 | 1012.8927 | 78.434 | 2534.6895 | 126.1941 | 289.6912 | 6.5755e-05 | 2.521 | 9.8877 | 0.87375 | 5.1496 | 63.2628 | 26.2517 | 988539.8206 | 92230 | 30 | 1.1822 | 1012.7701 | 66.3944 | 2538.5044 | 126.7565 | 290.5427 | 1.9544 | 5.1301 | 7.3726 | 0.83809 | 4.4821 | 58.8707 | 26.4307 | 988539.5202 | 92230 | 30 | 1.0206 | 1012.6473 | 56.8317 | 2540.5439 | 127.3111 | 291.3947 | 2.5817 | 7.7623 | 4.9244 | 0.77956 | 3.9444 | 54.516 | 26.5554 | 988539.2118 | 92230 | 30 | 0.9104 | 1012.5242 | 50.1948 | 2540.5884 | 127.593 | 292.2466 | 0.46706 | 8.9066 | 3.6436 | 0.69848 | 3.5781 | 52.4375 | 27.0331 | 988538.8953 | 92230 | 30 | 0.9104 | 1012.5242 | 50.1948 | 2540.5884 | 127.593 | 292.2466 | 0.46706 | 8.9066 | 3.6436 | 0.69848 | 3.5781 | 52.4375 | 27.0331 | 988538.8953 | 92230 | 30 | 0.91076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46818 | 8.9095 | 3.6557 | 0.6988 | 0 | 52.4454 | 27.0086 | 988533.7557 | 36892 | 12.0622 | 17.6345 | 28.8063 | 66.7653 | 336.6801 | 336.737 | 336.6753 | 336.7322 | 336.6704 | 5897.8749 | 30 | 0.91076 | 1976.607 | 101.674 | 4971.2558 | 248.9585 | 565.338 | 0.46818 | 8.9095 | 3.6557 | 0.6988 | 7.1836 | 52.4454 | 27.0086 | 988533.7557 | 18831
8 | 8 | 30 | 2.8751 | 1020.7857 | 84.1136 | 2552.9091 | 127.2595 | 291.3573 | 0.0041693 | 4.1579 | 9.4088 | 1.2161 | 5.403 | 61.4494 | 24.7104 | 988541.5902 | 92230 | 30 | 1.5058 | 1020.7072 | 78.7657 | 2554.0687 | 127.1808 | 292.0042 | 6.422e-05 | 2.4938 | 9.84 | 0.8696 | 5.1752 | 63.2453 | 26.3739 | 988541.4009 | 92230 | 30 | 1.1788 | 1020.6025 | 66.6955 | 2557.9151 | 127.7481 | 292.8678 | 1.9344 | 5.1144 | 7.3116 | 0.83547 | 4.5057 | 58.8319 | 26.5558 | 988541.1415 | 92230 | 30 | 1.018 | 1020.4975 | 57.1082 | 2559.9831 | 128.307 | 293.7319 | 2.5596 | 7.7565 | 4.8534 | 0.77764 | 3.9663 | 54.4602 | 26.6825 | 988540.8745 | 92230 | 30 | 0.90847 | 1020.3923 | 50.4657 | 2560.0436 | 128.5896 | 294.5959 | 0.46095 | 8.8899 | 3.5783 | 0.69674 | 3.5997 | 52.3957 | 27.1677 | 988540.5998 | 92230 | 30 | 0.90847 | 1020.3923 | 50.4657 | 2560.0436 | 128.5896 | 294.5959 | 0.46095 | 8.8899 | 3.5783 | 0.69674 | 3.5997 | 52.3957 | 27.1677 | 988540.5998 | 92230 | 30 | 0.90876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46189 | 8.8925 | 3.5883 | 0.69701 | 0 | 52.4021 | 27.1469 | 988536.2433 | 36892 | 12.1021 | 17.6788 | 28.8746 | 66.9715 | 338.4691 | 338.5178 | 338.465 | 338.5137 | 338.4609 | 5943.5737 | 30 | 0.90876 | 1991.9427 | 102.4332 | 5009.733 | 250.891 | 569.7651 | 0.46189 | 8.8925 | 3.5883 | 0.69701 | 7.2377 | 52.4021 | 27.1469 | 988536.2433 | 18831
9 | 9 | 30 | 2.8622 | 1027.4509 | 84.3829 | 2569.4705 | 128.1015 | 293.3263 | 0.0041055 | 4.1374 | 9.3679 | 1.2126 | 5.4237 | 61.4318 | 24.8109 | 988545.3182 | 92230 | 30 | 1.5006 | 1027.3839 | 79.0504 | 2570.6227 | 128.0237 | 293.9809 | 6.2945e-05 | 2.4702 | 9.8004 | 0.86607 | 5.1971 | 63.2317 | 26.4778 | 988545.2052 | 92230 | 30 | 1.1758 | 1027.2943 | 66.9539 | 2574.496 | 128.5953 | 294.8548 | 1.9175 | 5.1005 | 7.2607 | 0.83327 | 4.5258 | 58.8002 | 26.6621 | 988545.0504 | 92230 | 30 | 1.0158 | 1027.2046 | 57.3455 | 2576.5886 | 129.1578 | 295.7293 | 2.5408 | 7.7508 | 4.7941 | 0.77603 | 3.985 | 54.4142 | 26.7905 | 988544.8912 | 92230 | 30 | 0.90685 | 1027.1146 | 50.698 | 2576.6629 | 129.4409 | 296.6037 | 0.45584 | 8.8749 | 3.5238 | 0.69528 | 3.6181 | 52.3619 | 27.2821 | 988544.7274 | 92230 | 30 | 0.90685 | 1027.1146 | 50.698 | 2576.6629 | 129.4409 | 296.6037 | 0.45584 | 8.8749 | 3.5238 | 0.69528 | 3.6181 | 52.3619 | 27.2821 | 988544.7274 | 92230 | 30 | 0.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45663 | 8.8773 | 3.5322 | 0.6955 | 0 | 52.3671 | 27.2644 | 988542.1265 | 36892 | 12.1362 | 17.7167 | 28.9329 | 67.1472 | 339.9965 | 340.0381 | 339.993 | 340.0346 | 339.9895 | 5982.6151 | 30 | 0.9071 | 2005.0453 | 103.0803 | 5042.6038 | 252.5422 | 573.5484 | 0.45663 | 8.8773 | 3.5322 | 0.6955 | 7.2839 | 52.3671 | 27.2644 | 988542.1265 | 18831
10 | 10 | 30 | 2.8513 | 1033.1405 | 84.6131 | 2583.6056 | 128.8202 | 295.0074 | 0.0040524 | 4.1195 | 9.3338 | 1.2097 | 5.4413 | 61.418 | 24.8962 | 988547.4257 | 92230 | 30 | 1.4963 | 1033.0832 | 79.2945 | 2584.7511 | 128.7432 | 295.6687 | 6.1886e-05 | 2.4496 | 9.7675 | 0.86307 | 5.2159 | 63.2211 | 26.5658 | 988547.3558 | 92230 | 30 | 1.1734 | 1033.0066 | 67.1754 | 2588.6475 | 129.3183 | 296.5513 | 1.9031 | 5.0881 | 7.2183 | 0.8314 | 4.5431 | 58.7744 | 26.7523 | 988547.2599 | 92230 | 30 | 1.0139 | 1032.9299 | 57.5488 | 2590.7611 | 129.8839 | 297.4346 | 2.5249 | 7.7454 | 4.7445 | 0.77468 | 4.0011 | 54.3764 | 26.8822 | 988547.1612 | 92230 | 30 | 0.9055 | 1032.8529 | 50.897 | 2590.8473 | 130.1675 | 298.3179 | 0.45158 | 8.8615 | 3.4785 | 0.69405 | 3.6339 | 52.3345 | 27.3792 | 988547.0596 | 92230 | 30 | 0.9055 | 1032.8529 | 50.897 | 2590.8473 | 130.1675 | 298.3179 | 0.45158 | 8.8615 | 3.4785 | 0.69405 | 3.6339 | 52.3345 | 27.3792 | 988547.0596 | 92230 | 30 | 0.90571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45224 | 8.8636 | 3.4855 | 0.69424 | 0 | 52.3388 | 27.3641 | 988545.457 | 36892 | 12.1654 | 17.7489 | 28.9825 | 67.2968 | 341.2994 | 341.3349 | 341.2964 | 341.3319 | 341.2934 | 6015.9397 | 30 | 0.90571 | 2016.23 | 103.6317 | 5070.6607 | 253.9518 | 576.7788 | 0.45224 | 8.8636 | 3.4855 | 0.69424 | 7.3233 | 52.3388 | 27.3641 | 988545.457 | 18831
11 | 11 | 30 | 2.8421 | 1038.0037 | 84.8102 | 2595.686 | 129.4344 | 296.4447 | 0.0040079 | 4.1039 | 9.3053 | 1.2072 | 5.4564 | 61.407 | 24.9687 | 988549.7401 | 92230 | 30 | 1.4927 | 1037.9547 | 79.5039 | 2596.8255 | 129.3582 | 297.1115 | 6.1001e-05 | 2.4317 | 9.74 | 0.86051 | 5.232 | 63.2128 | 26.6407 | 988549.7177 | 92230 | 30 | 1.1713 | 1037.8892 | 67.3654 | 2600.7418 | 129.9363 | 298.0017 | 1.8909 | 5.0772 | 7.1826 | 0.82983 | 4.558 | 58.7532 | 26.829 | 988549.6871 | 92230 | 30 | 1.0124 | 1037.8235 | 57.7231 | 2602.8735 | 130.5045 | 298.8925 | 2.5113 | 7.7403 | 4.7028 | 0.77354 | 4.0149 | 54.345 | 26.9602 | 988549.6556 | 92230 | 30 | 0.90436 | 1037.7577 | 51.0675 | 2602.9699 | 130.7886 | 299.7833 | 0.448 | 8.8496 | 3.4404 | 0.69302 | 3.6475 | 52.3121 | 27.4619 | 988549.6232 | 92230 | 30 | 0.90436 | 1037.7577 | 51.0675 | 2602.9699 | 130.7886 | 299.7833 | 0.448 | 8.8496 | 3.4404 | 0.69302 | 3.6475 | 52.3121 | 27.4619 | 988549.6232 | 92230 | 30 | 0.90454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44856 | 8.8515 | 3.4463 | 0.69318 | 0 | 52.3156 | 27.4491 | 988549.105 | 36892 | 12.1903 | 17.7764 | 29.0249 | 67.4245 | 342.4124 | 342.4427 | 342.4098 | 342.4402 | 342.4073 | 6044.4224 | 30 | 0.90454 | 2025.7902 | 104.1022 | 5094.6404 | 255.1567 | 579.5404 | 0.44856 | 8.8515 | 3.4463 | 0.69318 | 7.3569 | 52.3156 | 27.4491 | 988549.105 | 18831
12 | 12 | 30 | 2.8343 | 1042.1661 | 84.9792 | 2606.0246 | 129.9601 | 297.6749 | 0.0039705 | 4.0903 | 9.2814 | 1.2051 | 5.4693 | 61.3981 | 25.0306 | 988550.7409 | 92230 | 30 | 1.4896 | 1042.1241 | 79.6837 | 2607.1587 | 129.8845 | 298.3466 | 6.0258e-05 | 2.4163 | 9.7169 | 0.85833 | 5.2458 | 63.2062 | 26.7045 | 988550.739 | 92230 | 30 | 1.1696 | 1042.0681 | 67.5286 | 2611.092 | 130.4652 | 299.2432 | 1.8805 | 5.0676 | 7.1526 | 0.8285 | 4.5707 | 58.7357 | 26.8944 | 988550.7363 | 92230 | 30 | 1.0111 | 1042.012 | 57.8728 | 2613.2392 | 131.0357 | 300.1405 | 2.4998 | 7.7357 | 4.6677 | 0.77258 | 4.0267 | 54.3189 | 27.0266 | 988550.7337 | 92230 | 30 | 0.90341 | 1041.9557 | 51.2137 | 2613.3444 | 131.32 | 301.0378 | 0.44499 | 8.8391 | 3.4084 | 0.69214 | 3.6591 | 52.2937 | 27.5323 | 988550.7309 | 92230 | 30 | 0.90341 | 1041.9557 | 51.2137 | 2613.3444 | 131.32 | 301.0378 | 0.44499 | 8.8391 | 3.4084 | 0.69214 | 3.6591 | 52.2937 | 27.5323 | 988550.7309 | 92230 | 30 | 0.90356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44546 | 8.8408 | 3.4134 | 0.69228 | 0 | 52.2965 | 27.5214 | 988550.6856 | 36892 | 12.2116 | 17.8 | 29.0611 | 67.5335 | 343.3645 | 343.3905 | 343.3623 | 343.3883 | 343.3602 | 6068.7996 | 30 | 0.90356 | 2033.9727 | 104.5045 | 5115.1632 | 256.1879 | 581.9044 | 0.44546 | 8.8408 | 3.4134 | 0.69228 | 7.3856 | 52.2965 | 27.5214 | 988550.6856 | 18831
13 | 13 | 30 | 2.8277 | 1045.7225 | 85.1237 | 2614.8573 | 130.4093 | 298.7262 | 0.0039389 | 4.0785 | 9.2612 | 1.2033 | 5.4804 | 61.3909 | 25.0832 | 988551.067 | 92230 | 30 | 1.487 | 1045.6866 | 79.8378 | 2615.9867 | 130.3342 | 299.402 | 5.9632e-05 | 2.403 | 9.6975 | 0.85648 | 5.2577 | 63.201 | 26.7588 | 988551.0718 | 92230 | 30 | 1.1681 | 1045.6387 | 67.6684 | 2619.9346 | 130.9171 | 300.3041 | 1.8716 | 5.0593 | 7.1273 | 0.82736 | 4.5816 | 58.7211 | 26.95 | 988551.0783 | 92230 | 30 | 1.01 | 1045.5907 | 58.001 | 2622.0951 | 131.4894 | 301.2069 | 2.49 | 7.7316 | 4.6381 | 0.77177 | 4.0368 | 54.297 | 27.0832 | 988551.085 | 92230 | 30 | 0.9026 | 1045.5425 | 51.339 | 2622.2077 | 131.7741 | 302.1097 | 0.44244 | 8.83 | 3.3815 | 0.6914 | 3.669 | 52.2784 | 27.5923 | 988551.0918 | 92230 | 30 | 0.9026 | 1045.5425 | 51.339 | 2622.2077 | 131.7741 | 302.1097 | 0.44244 | 8.83 | 3.3815 | 0.6914 | 3.669 | 52.2784 | 27.5923 | 988551.0918 | 92230 | 30 | 0.90273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44284 | 8.8314 | 3.3856 | 0.69152 | 0 | 52.2808 | 27.5831 | 988551.201 | 36892 | 12.2298 | 17.8201 | 29.092 | 67.6266 | 344.1778 | 344.2 | 344.1759 | 344.1981 | 344.174 | 6089.6272 | 30 | 0.90273 | 2040.964 | 104.8478 | 5132.6975 | 257.0691 | 583.9245 | 0.44284 | 8.8314 | 3.3856 | 0.69152 | 7.4102 | 52.2808 | 27.5831 | 988551.201 | 18831
14 | 14 | 30 | 2.8221 | 1048.7536 | 85.2471 | 2622.3847 | 130.7921 | 299.6224 | 0.0039122 | 4.0684 | 9.2443 | 1.2017 | 5.4899 | 61.385 | 25.128 | 988551.0498 | 92230 | 30 | 1.4849 | 1048.7229 | 79.9694 | 2623.5099 | 130.7174 | 300.3016 | 5.9105e-05 | 2.3915 | 9.6812 | 0.85489 | 5.2678 | 63.1968 | 26.8049 | 988551.0542 | 92230 | 30 | 1.1669 | 1048.6819 | 67.7878 | 2627.4703 | 131.3022 | 301.2084 | 1.864 | 5.0521 | 7.1059 | 0.8264 | 4.5909 | 58.709 | 26.9973 | 988551.0602 | 92230 | 30 | 1.009 | 1048.6408 | 58.1105 | 2629.6422 | 131.8762 | 302.116 | 2.4816 | 7.7279 | 4.6132 | 0.77108 | 4.0454 | 54.2788 | 27.1313 | 988551.0664 | 92230 | 30 | 0.90192 | 1048.5996 | 51.446 | 2629.7613 | 132.1611 | 303.0235 | 0.44029 | 8.822 | 3.3588 | 0.69078 | 3.6775 | 52.2658 | 27.6433 | 988551.0727 | 92230 | 30 | 0.90192 | 1048.5996 | 51.446 | 2629.7613 | 132.1611 | 303.0235 | 0.44029 | 8.822 | 3.3588 | 0.69078 | 3.6775 | 52.2658 | 27.6433 | 988551.0727 | 92230 | 30 | 0.90203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44063 | 8.8232 | 3.3623 | 0.69088 | 0 | 52.2678 | 27.6354 | 988551.1742 | 36892 | 12.2454 | 17.8372 | 29.1182 | 67.7058 | 344.8706 | 344.8896 | 344.869 | 344.8881 | 344.8674 | 6107.3779 | 30 | 0.90203 | 2046.9228 | 105.1401 | 5147.6411 | 257.8201 | 585.6465 | 0.44063 | 8.8232 | 3.3623 | 0.69088 | 7.431 | 52.2678 | 27.6354 | 988551.1742 | 18831
15 | 15 | 30 | 2.8173 | 1051.3446 | 85.3525 | 2628.8186 | 131.1193 | 300.3885 | 0.0038897 | 4.0597 | 9.23 | 1.2004 | 5.4979 | 61.3802 | 25.1661 | 988550.9524 | 92230 | 30 | 1.483 | 1051.3183 | 80.0821 | 2629.9402 | 131.045 | 301.0707 | 5.8659e-05 | 2.3817 | 9.6674 | 0.85354 | 5.2765 | 63.1934 | 26.8442 | 988550.9548 | 92230 | 30 | 1.1658 | 1051.2831 | 67.8901 | 2633.9112 | 131.6314 | 301.9815 | 1.8576 | 5.0458 | 7.0879 | 0.82559 | 4.5989 | 58.6989 | 27.0376 | 988550.958 | 92230 | 30 | 1.0082 | 1051.2479 | 58.2042 | 2636.0928 | 132.2067 | 302.893 | 2.4745 | 7.7247 | 4.592 | 0.77049 | 4.0528 | 54.2634 | 27.1722 | 988550.9614 | 92230 | 30 | 0.90134 | 1051.2126 | 51.5375 | 2636.2174 | 132.4918 | 303.8046 | 0.43847 | 8.8151 | 3.3396 | 0.69025 | 3.6848 | 52.2553 | 27.6868 | 988550.9648 | 92230 | 30 | 0.90134 | 1051.2126 | 51.5375 | 2636.2174 | 132.4918 | 303.8046 | 0.43847 | 8.8151 | 3.3396 | 0.69025 | 3.6848 | 52.2553 | 27.6868 | 988550.9648 | 92230 | 30 | 0.90143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43875 | 8.8161 | 3.3426 | 0.69033 | 0 | 52.257 | 27.68 | 988551.0202 | 36892 | 12.2586 | 17.8519 | 29.1407 | 67.7735 | 345.4628 | 345.479 | 345.4614 | 345.4777 | 345.46 | 6122.5504 | 30 | 0.90143 | 2052.0161 | 105.3898 | 5160.414 | 258.4621 | 587.1185 | 0.43875 | 8.8161 | 3.3426 | 0.69033 | 7.4489 | 52.257 | 27.68 | 988551.0202 | 18831
16 | 16 | 30 | 2.8133 | 1053.5606 | 85.4428 | 2634.3212 | 131.3991 | 301.0437 | 0.0038705 | 4.0522 | 9.2178 | 1.1993 | 5.5048 | 61.3762 | 25.1987 | 988550.8063 | 92230 | 30 | 1.4814 | 1053.538 | 80.1786 | 2635.4396 | 131.3252 | 301.7285 | 5.828e-05 | 2.3732 | 9.6556 | 0.85239 | 5.2839 | 63.1906 | 26.8778 | 988550.8057 | 92230 | 30 | 1.165 | 1053.508 | 67.9776 | 2639.4198 | 131.9129 | 302.6427 | 1.8521 | 5.0405 | 7.0725 | 0.82489 | 4.6057 | 58.6903 | 27.072 | 988550.8049 | 92230 | 30 | 1.0076 | 1053.4778 | 58.2844 | 2641.6097 | 132.4894 | 303.5577 | 2.4684 | 7.7219 | 4.574 | 0.77 | 4.0591 | 54.2504 | 27.2072 | 988550.8041 | 92230 | 30 | 0.90085 | 1053.4476 | 51.6159 | 2641.739 | 132.7747 | 304.4727 | 0.43692 | 8.8091 | 3.3233 | 0.6898 | 3.691 | 52.2464 | 27.724 | 988550.8032 | 92230 | 30 | 0.90085 | 1053.4476 | 51.6159 | 2641.739 | 132.7747 | 304.4727 | 0.43692 | 8.8091 | 3.3233 | 0.6898 | 3.691 | 52.2464 | 27.724 | 988550.8032 | 92230 | 30 | 0.90093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43716 | 8.81 | 3.3258 | 0.68987 | 0 | 52.2478 | 27.7181 | 988550.7895 | 36892 | 12.27 | 17.8644 | 29.1599 | 67.8313 | 345.9691 | 345.983 | 345.9679 | 345.9819 | 345.9668 | 6135.527 | 30 | 0.90093 | 2056.3724 | 105.6031 | 5171.3383 | 259.0111 | 588.3777 | 0.43716 | 8.81 | 3.3258 | 0.68987 | 7.4642 | 52.2478 | 27.7181 | 988550.7895 | 18831
17 | 17 | 30 | 2.8099 | 1055.4519 | 85.5199 | 2639.0174 | 131.638 | 301.603 | 0.0038543 | 4.0457 | 9.2076 | 1.1984 | 5.5108 | 61.373 | 25.2264 | 988550.7282 | 92230 | 30 | 1.4801 | 1055.4326 | 80.2612 | 2640.133 | 131.5643 | 302.29 | 5.7961e-05 | 2.366 | 9.6458 | 0.85141 | 5.2902 | 63.1884 | 26.9064 | 988550.726 | 92230 | 30 | 1.1642 | 1055.4068 | 68.0525 | 2644.121 | 132.1532 | 303.2072 | 1.8474 | 5.0358 | 7.0596 | 0.8243 | 4.6115 | 58.6832 | 27.1013 | 988550.723 | 92230 | 30 | 1.007 | 1055.381 | 58.353 | 2646.3181 | 132.7307 | 304.1251 | 2.4633 | 7.7194 | 4.5588 | 0.76958 | 4.0645 | 54.2395 | 27.237 | 988550.7199 | 92230 | 30 | 0.90044 | 1055.3551 | 51.6829 | 2646.4514 | 133.0161 | 305.043 | 0.43561 | 8.8039 | 3.3095 | 0.68941 | 3.6963 | 52.2391 | 27.7556 | 988550.7167 | 92230 | 30 | 0.90044 | 1055.3551 | 51.6829 | 2646.4514 | 133.0161 | 305.043 | 0.43561 | 8.8039 | 3.3095 | 0.68941 | 3.6963 | 52.2391 | 27.7556 | 988550.7167 | 92230 | 30 | 0.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43581 | 8.8047 | 3.3117 | 0.68947 | 0 | 52.2402 | 27.7506 | 988550.666 | 36892 | 12.2797 | 17.8751 | 29.1763 | 67.8806 | 346.4011 | 346.4131 | 346.4001 | 346.4121 | 346.3991 | 6146.6023 | 30 | 0.9005 | 2060.0906 | 105.7852 | 5180.6619 | 259.4798 | 589.4524 | 0.43581 | 8.8047 | 3.3117 | 0.68947 | 7.4772 | 52.2402 | 27.7506 | 988550.666 | 18831
18 | 18 | 30 | 2.8069 | 1057.0772 | 85.5862 | 2643.0527 | 131.8432 | 302.0837 | 0.0038405 | 4.0402 | 9.1988 | 1.1976 | 5.5158 | 61.3703 | 25.2502 | 988550.7472 | 92230 | 30 | 1.479 | 1057.0607 | 80.3323 | 2644.166 | 131.7698 | 302.7725 | 5.769e-05 | 2.3597 | 9.6373 | 0.85057 | 5.2957 | 63.1865 | 26.9309 | 988550.7454 | 92230 | 30 | 1.1636 | 1057.0386 | 68.117 | 2648.1607 | 132.3596 | 303.6922 | 1.8434 | 5.0318 | 7.0485 | 0.8238 | 4.6165 | 58.6772 | 27.1265 | 988550.7429 | 92230 | 30 | 1.0065 | 1057.0164 | 58.4121 | 2650.3639 | 132.938 | 304.6126 | 2.4588 | 7.7172 | 4.5458 | 0.76922 | 4.0692 | 54.2302 | 27.2626 | 988550.7404 | 92230 | 30 | 0.90009 | 1056.9943 | 51.7405 | 2650.5008 | 133.2236 | 305.5331 | 0.43449 | 8.7994 | 3.2977 | 0.68909 | 3.7009 | 52.2328 | 27.7827 | 988550.7378 | 92230 | 30 | 0.90009 | 1056.9943 | 51.7405 | 2650.5008 | 133.2236 | 305.5331 | 0.43449 | 8.7994 | 3.2977 | 0.68909 | 3.7009 | 52.2328 | 27.7827 | 988550.7378 | 92230 | 30 | 0.90014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43467 | 8.8001 | 3.2996 | 0.68914 | 0 | 52.2338 | 27.7785 | 988550.696 | 36892 | 12.288 | 17.8842 | 29.1903 | 67.923 | 346.7723 | 346.7825 | 346.7715 | 346.7817 | 346.7706 | 6156.1194 | 30 | 0.90014 | 2063.2856 | 105.9415 | 5188.6736 | 259.8825 | 590.376 | 0.43467 | 8.8001 | 3.2996 | 0.68914 | 7.4884 | 52.2338 | 27.7785 | 988550.696 | 18831
19 | 19 | 30 | 2.8044 | 1058.4621 | 85.6428 | 2646.4912 | 132.0181 | 302.4932 | 0.0038288 | 4.0354 | 9.1914 | 1.1969 | 5.5202 | 61.368 | 25.2705 | 988550.7521 | 92230 | 30 | 1.478 | 1058.4479 | 80.3929 | 2647.6024 | 131.9449 | 303.1837 | 5.7459e-05 | 2.3544 | 9.6302 | 0.84985 | 5.3003 | 63.185 | 26.9517 | 988550.7504 | 92230 | 30 | 1.163 | 1058.429 | 68.172 | 2651.6029 | 132.5356 | 304.1055 | 1.84 | 5.0283 | 7.0391 | 0.82337 | 4.6208 | 58.6721 | 27.1478 | 988550.7481 | 92230 | 30 | 1.0061 | 1058.41 | 58.4625 | 2653.8113 | 133.1147 | 305.0281 | 2.4551 | 7.7153 | 4.5348 | 0.76891 | 4.0732 | 54.2224 | 27.2844 | 988550.7457 | 92230 | 30 | 0.89979 | 1058.391 | 51.7897 | 2653.9511 | 133.4004 | 305.9507 | 0.43354 | 8.7956 | 3.2878 | 0.68881 | 3.7048 | 52.2276 | 27.8058 | 988550.7433 | 92230 | 30 | 0.89979 | 1058.391 | 51.7897 | 2653.9511 | 133.4004 | 305.9507 | 0.43354 | 8.7956 | 3.2878 | 0.68881 | 3.7048 | 52.2276 | 27.8058 | 988550.7433 | 92230 | 30 | 0.89983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43369 | 8.7962 | 3.2894 | 0.68885 | 0 | 52.2285 | 27.8022 | 988550.7038 | 36892 | 12.2951 | 17.8921 | 29.2023 | 67.959 | 347.0886 | 347.0973 | 347.0878 | 347.0966 | 347.0871 | 6164.2289 | 30 | 0.89983 | 2066.0082 | 106.0747 | 5195.5004 | 260.2256 | 591.163 | 0.43369 | 8.7962 | 3.2894 | 0.68885 | 7.4979 | 52.2285 | 27.8022 | 988550.7038 | 18831
20 | 20 | 30 | 2.8023 | 1059.6562 | 85.6915 | 2649.4559 | 132.1689 | 302.8464 | 0.0038187 | 4.0312 | 9.185 | 1.1963 | 5.5239 | 61.3661 | 25.2879 | 988550.8003 | 92230 | 30 | 1.4772 | 1059.644 | 80.4452 | 2650.5652 | 132.0958 | 303.5382 | 5.726e-05 | 2.3497 | 9.6241 | 0.84923 | 5.3043 | 63.1838 | 26.9697 | 988550.7996 | 92230 | 30 | 1.1625 | 1059.6278 | 68.2194 | 2654.5706 | 132.6873 | 304.4619 | 1.837 | 5.0253 | 7.031 | 0.823 | 4.6245 | 58.6678 | 27.1663 | 988550.7986 | 92230 | 30 | 1.0057 | 1059.6116 | 58.5059 | 2656.7836 | 133.267 | 305.3863 | 2.4518 | 7.7137 | 4.5253 | 0.76865 | 4.0766 | 54.2157 | 27.3031 | 988550.7976 | 92230 | 30 | 0.89953 | 1059.5953 | 51.8321 | 2656.926 | 133.5528 | 306.3108 | 0.43272 | 8.7922 | 3.2792 | 0.68857 | 3.7081 | 52.2232 | 27.8257 | 988550.7966 | 92230 | 30 | 0.89953 | 1059.5953 | 51.8321 | 2656.926 | 133.5528 | 306.3108 | 0.43272 | 8.7922 | 3.2792 | 0.68857 | 3.7081 | 52.2232 | 27.8257 | 988550.7966 | 92230 | 30 | 0.89957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43285 | 8.7927 | 3.2806 | 0.68861 | 0 | 52.2239 | 27.8226 | 988550.7799 | 36892 | 12.3013 | 17.8988 | 29.2126 | 67.9901 | 347.3612 | 347.3687 | 347.3606 | 347.3681 | 347.36 | 6171.221 | 30 | 0.89957 | 2068.3556 | 106.1895 | 5201.3864 | 260.5215 | 591.8416 | 0.43285 | 8.7927 | 3.2806 | 0.68861 | 7.5061 | 52.2239 | 27.8226 | 988550.7799 | 18831
21 | 21 | 30 | 2.8005 | 1060.6725 | 85.7331 | 2651.9791 | 132.2972 | 303.147 | 0.0038102 | 4.0277 | 9.1797 | 1.1958 | 5.5271 | 61.3645 | 25.3028 | 988550.8259 | 92230 | 30 | 1.4765 | 1060.6621 | 80.4898 | 2653.087 | 132.2243 | 303.84 | 5.7093e-05 | 2.3458 | 9.6189 | 0.8487 | 5.3078 | 63.1827 | 26.985 | 988550.8257 | 92230 | 30 | 1.1621 | 1060.6482 | 68.2599 | 2657.0966 | 132.8164 | 304.7652 | 1.8345 | 5.0227 | 7.0242 | 0.82268 | 4.6277 | 58.6642 | 27.1819 | 988550.8254 | 92230 | 30 | 1.0054 | 1060.6343 | 58.5429 | 2659.3134 | 133.3967 | 305.6912 | 2.4491 | 7.7123 | 4.5173 | 0.76843 | 4.0795 | 54.21 | 27.3191 | 988550.8252 | 92230 | 30 | 0.89931 | 1060.6203 | 51.8683 | 2659.458 | 133.6825 | 306.6173 | 0.43203 | 8.7893 | 3.272 | 0.68837 | 3.711 | 52.2194 | 27.8427 | 988550.8249 | 92230 | 30 | 0.89931 | 1060.6203 | 51.8683 | 2659.458 | 133.6825 | 306.6173 | 0.43203 | 8.7893 | 3.272 | 0.68837 | 3.711 | 52.2194 | 27.8427 | 988550.8249 | 92230 | 30 | 0.89934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 8.7898 | 3.2731 | 0.6884 | 0 | 52.22 | 27.84 | 988550.8204 | 36892 | 12.3065 | 17.9045 | 29.2214 | 68.0166 | 347.5933 | 347.5997 | 347.5927 | 347.5991 | 347.5922 | 6177.1722 | 30 | 0.89934 | 2070.3536 | 106.2872 | 5206.3963 | 260.7733 | 592.4192 | 0.43214 | 8.7898 | 3.2731 | 0.6884 | 7.5131 | 52.22 | 27.84 | 988550.8204 | 18831
22 | 22 | 30 | 2.7989 | 1061.5477 | 85.7688 | 2654.152 | 132.4077 | 303.4058 | 0.0038029 | 4.0247 | 9.175 | 1.1953 | 5.5298 | 61.3632 | 25.3155 | 988550.84 | 92230 | 30 | 1.4759 | 1061.5388 | 80.5282 | 2655.2584 | 132.335 | 304.0999 | 5.6949e-05 | 2.3424 | 9.6145 | 0.84825 | 5.3107 | 63.1818 | 26.9981 | 988550.8401 | 92230 | 30 | 1.1618 | 1061.5269 | 68.2947 | 2659.2717 | 132.9275 | 305.0265 | 1.8324 | 5.0205 | 7.0184 | 0.82241 | 4.6304 | 58.661 | 27.1954 | 988550.8402 | 92230 | 30 | 1.0052 | 1061.515 | 58.5748 | 2661.4919 | 133.5083 | 305.9538 | 2.4467 | 7.7111 | 4.5105 | 0.76824 | 4.082 | 54.2052 | 27.3328 | 988550.8403 | 92230 | 30 | 0.89912 | 1061.503 | 51.8994 | 2661.6383 | 133.7942 | 306.8812 | 0.43144 | 8.7869 | 3.2658 | 0.68819 | 3.7135 | 52.2162 | 27.8572 | 988550.8405 | 92230 | 30 | 0.89912 | 1061.503 | 51.8994 | 2661.6383 | 133.7942 | 306.8812 | 0.43144 | 8.7869 | 3.2658 | 0.68819 | 3.7135 | 52.2162 | 27.8572 | 988550.8405 | 92230 | 30 | 0.89915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43153 | 8.7872 | 3.2668 | 0.68822 | 0 | 52.2167 | 27.8549 | 988550.8427 | 36892 | 12.311 | 17.9095 | 29.229 | 68.0393 | 347.7931 | 347.7986 | 347.7926 | 347.7981 | 347.7921 | 6182.297 | 30 | 0.89915 | 2072.0741 | 106.3713 | 5210.7104 | 260.9902 | 592.9167 | 0.43153 | 8.7872 | 3.2668 | 0.68822 | 7.5191 | 52.2167 | 27.8549 | 988550.8427 | 18831
23 | 23 | 30 | 2.7976 | 1062.2803 | 85.7988 | 2655.9706 | 132.5002 | 303.6225 | 0.0037968 | 4.0221 | 9.1712 | 1.195 | 5.5321 | 61.3621 | 25.3262 | 988550.8603 | 92230 | 30 | 1.4754 | 1062.2726 | 80.5603 | 2657.0759 | 132.4276 | 304.3174 | 5.6829e-05 | 2.3395 | 9.6108 | 0.84787 | 5.3132 | 63.1811 | 27.0091 | 988550.8608 | 92230 | 30 | 1.1615 | 1062.2624 | 68.3239 | 2661.0922 | 133.0206 | 305.2451 | 1.8306 | 5.0186 | 7.0135 | 0.82219 | 4.6326 | 58.6584 | 27.2067 | 988550.8615 | 92230 | 30 | 1.005 | 1062.2521 | 58.6016 | 2663.3152 | 133.6017 | 306.1736 | 2.4447 | 7.71 | 4.5047 | 0.76808 | 4.0841 | 54.2012 | 27.3442 | 988550.8622 | 92230 | 30 | 0.89897 | 1062.2418 | 51.9255 | 2663.4632 | 133.8877 | 307.1021 | 0.43094 | 8.7848 | 3.2606 | 0.68805 | 3.7155 | 52.2136 | 27.8694 | 988550.8629 | 92230 | 30 | 0.89897 | 1062.2418 | 51.9255 | 2663.4632 | 133.8877 | 307.1021 | 0.43094 | 8.7848 | 3.2606 | 0.68805 | 3.7155 | 52.2136 | 27.8694 | 988550.8629 | 92230 | 30 | 0.89899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43102 | 8.7851 | 3.2615 | 0.68807 | 0 | 52.214 | 27.8674 | 988550.8747 | 36892 | 12.3147 | 17.9136 | 29.2353 | 68.0584 | 347.9603 | 347.965 | 347.9599 | 347.9646 | 347.9595 | 6186.5863 | 30 | 0.89899 | 2073.5142 | 106.4417 | 5214.3212 | 261.1717 | 593.333 | 0.43102 | 8.7851 | 3.2615 | 0.68807 | 7.5242 | 52.214 | 27.8674 | 988550.8747 | 18831
24 | 24 | 30 | 2.7965 | 1062.9099 | 85.8245 | 2657.5336 | 132.5797 | 303.8087 | 0.0037915 | 4.0199 | 9.1679 | 1.1946 | 5.5341 | 61.3611 | 25.3354 | 988550.8658 | 92230 | 30 | 1.475 | 1062.9033 | 80.588 | 2658.638 | 132.5072 | 304.5044 | 5.6725e-05 | 2.3371 | 9.6076 | 0.84755 | 5.3153 | 63.1805 | 27.0185 | 988550.8665 | 92230 | 30 | 1.1613 | 1062.8945 | 68.3489 | 2662.6569 | 133.1006 | 305.433 | 1.829 | 5.017 | 7.0093 | 0.82199 | 4.6346 | 58.6562 | 27.2164 | 988550.8673 | 92230 | 30 | 1.0048 | 1062.8857 | 58.6245 | 2664.8822 | 133.682 | 306.3625 | 2.443 | 7.7091 | 4.4998 | 0.76794 | 4.0859 | 54.1977 | 27.3541 | 988550.8682 | 92230 | 30 | 0.89883 | 1062.8768 | 51.9479 | 2665.0316 | 133.968 | 307.292 | 0.43051 | 8.783 | 3.2562 | 0.68793 | 3.7173 | 52.2113 | 27.8798 | 988550.8691 | 92230 | 30 | 0.89883 | 1062.8768 | 51.9479 | 2665.0316 | 133.968 | 307.292 | 0.43051 | 8.783 | 3.2562 | 0.68793 | 3.7173 | 52.2113 | 27.8798 | 988550.8691 | 92230 | 30 | 0.89885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43058 | 8.7833 | 3.2569 | 0.68795 | 0 | 52.2117 | 27.8782 | 988550.8835 | 36892 | 12.318 | 17.9171 | 29.2407 | 68.0748 | 348.104 | 348.1081 | 348.1036 | 348.1077 | 348.1033 | 6190.2729 | 30 | 0.89885 | 2074.7519 | 106.5022 | 5217.4245 | 261.3277 | 593.6909 | 0.43058 | 8.7833 | 3.2569 | 0.68795 | 7.5285 | 52.2117 | 27.8782 | 988550.8835 | 18831
25 | 25 | 30 | 2.7955 | 1063.4603 | 85.847 | 2658.9001 | 132.6492 | 303.9715 | 0.0037869 | 4.018 | 9.165 | 1.1944 | 5.5358 | 61.3603 | 25.3434 | 988550.8509 | 92230 | 30 | 1.4746 | 1063.4547 | 80.6121 | 2660.0036 | 132.5768 | 304.6678 | 5.6635e-05 | 2.3349 | 9.6048 | 0.84726 | 5.3172 | 63.1799 | 27.0268 | 988550.8512 | 92230 | 30 | 1.1611 | 1063.4471 | 68.3708 | 2664.0248 | 133.1705 | 305.5973 | 1.8277 | 5.0156 | 7.0056 | 0.82182 | 4.6363 | 58.6543 | 27.2248 | 988550.8516 | 92230 | 30 | 1.0046 | 1063.4395 | 58.6446 | 2666.2522 | 133.7522 | 306.5277 | 2.4415 | 7.7084 | 4.4955 | 0.76782 | 4.0875 | 54.1946 | 27.3627 | 988550.8521 | 92230 | 30 | 0.89871 | 1063.4319 | 51.9674 | 2666.4028 | 134.0383 | 307.458 | 0.43014 | 8.7814 | 3.2523 | 0.68782 | 3.7188 | 52.2093 | 27.889 | 988550.8525 | 92230 | 30 | 0.89871 | 1063.4319 | 51.9674 | 2666.4028 | 134.0383 | 307.458 | 0.43014 | 8.7814 | 3.2523 | 0.68782 | 3.7188 | 52.2093 | 27.889 | 988550.8525 | 92230 | 30 | 0.89873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4302 | 8.7817 | 3.2529 | 0.68783 | 0 | 52.2096 | 27.8876 | 988550.8599 | 36892 | 12.3208 | 17.9203 | 29.2455 | 68.0891 | 348.2296 | 348.2331 | 348.2293 | 348.2328 | 348.2291 | 6193.4958 | 30 | 0.89873 | 2075.834 | 106.555 | 5220.1376 | 261.4641 | 594.0037 | 0.4302 | 8.7817 | 3.2529 | 0.68783 | 7.5323 | 52.2096 | 27.8876 | 988550.8599 | 18831
26 | 26 | 30 | 2.7947 | 1063.9157 | 85.8657 | 2660.0305 | 132.7067 | 304.1062 | 0.0037832 | 4.0164 | 9.1626 | 1.1941 | 5.5372 | 61.3596 | 25.35 | 988550.8487 | 92230 | 30 | 1.4743 | 1063.9108 | 80.6322 | 2661.1333 | 132.6343 | 304.803 | 5.656e-05 | 2.3331 | 9.6025 | 0.84703 | 5.3187 | 63.1795 | 27.0336 | 988550.849 | 92230 | 30 | 1.1609 | 1063.9043 | 68.389 | 2665.1564 | 133.2283 | 305.7333 | 1.8266 | 5.0145 | 7.0026 | 0.82168 | 4.6377 | 58.6527 | 27.2318 | 988550.8494 | 92230 | 30 | 1.0045 | 1063.8978 | 58.6612 | 2667.3856 | 133.8103 | 306.6643 | 2.4402 | 7.7077 | 4.4919 | 0.76772 | 4.0888 | 54.1922 | 27.3698 | 988550.8498 | 92230 | 30 | 0.89862 | 1063.8912 | 51.9836 | 2667.5371 | 134.0964 | 307.5954 | 0.42983 | 8.7801 | 3.2491 | 0.68773 | 3.7201 | 52.2077 | 27.8966 | 988550.8502 | 92230 | 30 | 0.89862 | 1063.8912 | 51.9836 | 2667.5371 | 134.0964 | 307.5954 | 0.42983 | 8.7801 | 3.2491 | 0.68773 | 3.7201 | 52.2077 | 27.8966 | 988550.8502 | 92230 | 30 | 0.89863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42988 | 8.7803 | 3.2496 | 0.68774 | 0 | 52.2079 | 27.8953 | 988550.8565 | 36892 | 12.3231 | 17.9228 | 29.2494 | 68.1009 | 348.3336 | 348.3366 | 348.3333 | 348.3363 | 348.3331 | 6196.1622 | 30 | 0.89863 | 2076.7292 | 106.5988 | 5222.3822 | 261.5769 | 594.2626 | 0.42988 | 8.7803 | 3.2496 | 0.68774 | 7.5354 | 52.2079 | 27.8953 | 988550.8565 | 18831
27 | 27 | 30 | 2.794 | 1064.3089 | 85.8817 | 2661.0067 | 132.7564 | 304.2226 | 0.0037799 | 4.015 | 9.1606 | 1.1939 | 5.5385 | 61.359 | 25.3557 | 988550.8445 | 92230 | 30 | 1.474 | 1064.3047 | 80.6495 | 2662.1089 | 132.684 | 304.9198 | 5.6497e-05 | 2.3316 | 9.6006 | 0.84682 | 5.32 | 63.1791 | 27.0395 | 988550.8447 | 92230 | 30 | 1.1607 | 1064.2991 | 68.4047 | 2666.1336 | 133.2783 | 305.8506 | 1.8256 | 5.0135 | 7 | 0.82156 | 4.6389 | 58.6513 | 27.2379 | 988550.845 | 92230 | 30 | 1.0044 | 1064.2934 | 58.6756 | 2668.3643 | 133.8605 | 306.7823 | 2.4392 | 7.7071 | 4.4889 | 0.76764 | 4.0899 | 54.19 | 27.376 | 988550.8452 | 92230 | 30 | 0.89853 | 1064.2878 | 51.9977 | 2668.5167 | 134.1466 | 307.714 | 0.42957 | 8.779 | 3.2463 | 0.68765 | 3.7212 | 52.2063 | 27.9031 | 988550.8455 | 92230 | 30 | 0.89853 | 1064.2878 | 51.9977 | 2668.5167 | 134.1466 | 307.714 | 0.42957 | 8.779 | 3.2463 | 0.68765 | 3.7212 | 52.2063 | 27.9031 | 988550.8455 | 92230 | 30 | 0.89855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42961 | 8.7792 | 3.2468 | 0.68766 | 0 | 52.2065 | 27.902 | 988550.8498 | 36892 | 12.3251 | 17.925 | 29.2528 | 68.1111 | 348.4233 | 348.4259 | 348.4231 | 348.4257 | 348.4229 | 6198.4647 | 30 | 0.89855 | 2077.5022 | 106.6365 | 5224.3204 | 261.6744 | 594.4861 | 0.42961 | 8.7792 | 3.2468 | 0.68766 | 7.5381 | 52.2065 | 27.902 | 988550.8498 | 18831
28 | 28 | 30 | 2.7934 | 1064.6571 | 85.896 | 2661.871 | 132.8004 | 304.3255 | 0.003777 | 4.0138 | 9.1587 | 1.1938 | 5.5396 | 61.3585 | 25.3608 | 988550.839 | 92230 | 30 | 1.4738 | 1064.6534 | 80.6648 | 2662.9726 | 132.728 | 305.0232 | 5.644e-05 | 2.3302 | 9.5988 | 0.84664 | 5.3212 | 63.1788 | 27.0447 | 988550.8391 | 92230 | 30 | 1.1606 | 1064.6486 | 68.4186 | 2666.9988 | 133.3225 | 305.9546 | 1.8247 | 5.0126 | 6.9977 | 0.82146 | 4.64 | 58.6501 | 27.2432 | 988550.8392 | 92230 | 30 | 1.0043 | 1064.6438 | 58.6883 | 2669.2308 | 133.9049 | 306.8867 | 2.4382 | 7.7066 | 4.4861 | 0.76756 | 4.0909 | 54.1881 | 27.3814 | 988550.8393 | 92230 | 30 | 0.89846 | 1064.6389 | 52.0101 | 2669.3839 | 134.191 | 307.819 | 0.42933 | 8.778 | 3.2439 | 0.68758 | 3.7222 | 52.205 | 27.9089 | 988550.8394 | 92230 | 30 | 0.89846 | 1064.6389 | 52.0101 | 2669.3839 | 134.191 | 307.819 | 0.42933 | 8.778 | 3.2439 | 0.68758 | 3.7222 | 52.205 | 27.9089 | 988550.8394 | 92230 | 30 | 0.89847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42937 | 8.7781 | 3.2442 | 0.68759 | 0 | 52.2052 | 27.9079 | 988550.8411 | 36892 | 12.3269 | 17.927 | 29.2558 | 68.1202 | 348.5028 | 348.505 | 348.5026 | 348.5048 | 348.5024 | 6200.5031 | 30 | 0.89847 | 2078.1866 | 106.6699 | 5226.0364 | 261.7606 | 594.684 | 0.42937 | 8.7781 | 3.2442 | 0.68759 | 7.5405 | 52.2052 | 27.9079 | 988550.8411 | 18831
29 | 29 | 30 | 2.7929 | 1064.9465 | 85.9078 | 2662.5894 | 132.8369 | 304.4112 | 0.0037747 | 4.0128 | 9.1572 | 1.1936 | 5.5405 | 61.3581 | 25.365 | 988550.8347 | 92230 | 30 | 1.4736 | 1064.9433 | 80.6775 | 2663.6906 | 132.7646 | 305.1091 | 5.6394e-05 | 2.3291 | 9.5974 | 0.84649 | 5.3222 | 63.1785 | 27.049 | 988550.8347 | 92230 | 30 | 1.1605 | 1064.9392 | 68.4301 | 2667.718 | 133.3593 | 306.041 | 1.824 | 5.0118 | 6.9958 | 0.82137 | 4.6409 | 58.6491 | 27.2477 | 988550.8347 | 92230 | 30 | 1.0042 | 1064.935 | 58.6989 | 2669.951 | 133.9418 | 306.9736 | 2.4375 | 7.7062 | 4.4839 | 0.7675 | 4.0918 | 54.1866 | 27.3859 | 988550.8347 | 92230 | 30 | 0.8984 | 1064.9308 | 52.0204 | 2670.1048 | 134.228 | 307.9063 | 0.42914 | 8.7771 | 3.2418 | 0.68752 | 3.723 | 52.204 | 27.9137 | 988550.8346 | 92230 | 30 | 0.8984 | 1064.9308 | 52.0204 | 2670.1048 | 134.228 | 307.9063 | 0.42914 | 8.7771 | 3.2418 | 0.68752 | 3.723 | 52.204 | 27.9137 | 988550.8346 | 92230 | 30 | 0.89841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 8.7773 | 3.2422 | 0.68753 | 0 | 52.2042 | 27.9129 | 988550.8343 | 36892 | 12.3284 | 17.9286 | 29.2583 | 68.1277 | 348.5688 | 348.5707 | 348.5686 | 348.5706 | 348.5685 | 6202.1977 | 30 | 0.89841 | 2078.7555 | 106.6977 | 5227.4629 | 261.8323 | 594.8485 | 0.42917 | 8.7773 | 3.2422 | 0.68753 | 7.5425 | 52.2042 | 27.9129 | 988550.8343 | 18831
30 | 30 | 30 | 2.7924 | 1065.1959 | 85.918 | 2663.2085 | 132.8684 | 304.4849 | 0.0037726 | 4.0119 | 9.156 | 1.1935 | 5.5412 | 61.3578 | 25.3686 | 988550.8323 | 92230 | 30 | 1.4734 | 1065.1932 | 80.6885 | 2664.3093 | 132.7962 | 305.1832 | 5.6353e-05 | 2.3281 | 9.5962 | 0.84636 | 5.323 | 63.1783 | 27.0527 | 988550.8323 | 92230 | 30 | 1.1604 | 1065.1896 | 68.4401 | 2668.3377 | 133.3909 | 306.1154 | 1.8234 | 5.0112 | 6.9941 | 0.82129 | 4.6417 | 58.6482 | 27.2515 | 988550.8322 | 92230 | 30 | 1.0041 | 1065.1859 | 58.708 | 2670.5718 | 133.9736 | 307.0484 | 2.4368 | 7.7059 | 4.482 | 0.76744 | 4.0925 | 54.1852 | 27.3898 | 988550.8321 | 92230 | 30 | 0.89835 | 1065.1823 | 52.0293 | 2670.726 | 134.2598 | 307.9815 | 0.42897 | 8.7764 | 3.2401 | 0.68747 | 3.7237 | 52.2032 | 27.9178 | 988550.832 | 92230 | 30 | 0.89835 | 1065.1823 | 52.0293 | 2670.726 | 134.2598 | 307.9815 | 0.42897 | 8.7764 | 3.2401 | 0.68747 | 3.7237 | 52.2032 | 27.9178 | 988550.832 | 92230 | 30 | 0.89836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 8.7765 | 3.2404 | 0.68748 | 0 | 52.2033 | 27.9171 | 988550.8306 | 36892 | 12.3297 | 17.93 | 29.2604 | 68.1342 | 348.6257 | 348.6274 | 348.6256 | 348.6272 | 348.6254 | 6203.658 | 30 | 0.89836 | 2079.2458 | 106.7217 | 5228.6921 | 261.8941 | 594.9902 | 0.429 | 8.7765 | 3.2404 | 0.68748 | 7.5442 | 52.2033 | 27.9171 | 988550.8306 | 18831
31 | 31 | 30 | 2.7921 | 1065.4171 | 85.9271 | 2663.7576 | 132.8963 | 304.5504 | 0.0037708 | 4.0111 | 9.1548 | 1.1934 | 5.5419 | 61.3575 | 25.3718 | 988550.8329 | 92230 | 30 | 1.4733 | 1065.4148 | 80.6982 | 2664.8581 | 132.8241 | 305.2489 | 5.6317e-05 | 2.3272 | 9.595 | 0.84625 | 5.3238 | 63.1781 | 27.056 | 988550.8329 | 92230 | 30 | 1.1603 | 1065.4117 | 68.4489 | 2668.8874 | 133.419 | 306.1814 | 1.8229 | 5.0106 | 6.9927 | 0.82122 | 4.6424 | 58.6475 | 27.2549 | 988550.8328 | 92230 | 30 | 1.0041 | 1065.4085 | 58.7161 | 2671.1223 | 134.0018 | 307.1148 | 2.4362 | 7.7055 | 4.4803 | 0.7674 | 4.0931 | 54.184 | 27.3933 | 988550.8327 | 92230 | 30 | 0.8983 | 1065.4054 | 52.0372 | 2671.2771 | 134.288 | 308.0482 | 0.42883 | 8.7758 | 3.2385 | 0.68743 | 3.7244 | 52.2024 | 27.9215 | 988550.8327 | 92230 | 30 | 0.8983 | 1065.4054 | 52.0372 | 2671.2771 | 134.288 | 308.0482 | 0.42883 | 8.7758 | 3.2385 | 0.68743 | 3.7244 | 52.2024 | 27.9215 | 988550.8327 | 92230 | 30 | 0.89831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42885 | 8.7759 | 3.2388 | 0.68744 | 0 | 52.2025 | 27.9209 | 988550.8315 | 36892 | 12.3308 | 17.9313 | 29.2623 | 68.1399 | 348.6762 | 348.6776 | 348.6761 | 348.6775 | 348.676 | 6204.9533 | 30 | 0.89831 | 2079.6807 | 106.7429 | 5229.7825 | 261.9489 | 595.116 | 0.42885 | 8.7759 | 3.2388 | 0.68744 | 7.5457 | 52.2025 | 27.9209 | 988550.8315 | 18831
32 | 32 | 30 | 2.7917 | 1065.6045 | 85.9348 | 2664.2229 | 132.92 | 304.6058 | 0.0037692 | 4.0104 | 9.1538 | 1.1933 | 5.5425 | 61.3572 | 25.3746 | 988550.8333 | 92230 | 30 | 1.4731 | 1065.6025 | 80.7065 | 2665.323 | 132.8478 | 305.3045 | 5.6287e-05 | 2.3265 | 9.5941 | 0.84615 | 5.3244 | 63.1779 | 27.0588 | 988550.8332 | 92230 | 30 | 1.1602 | 1065.5998 | 68.4564 | 2669.3532 | 133.4428 | 306.2374 | 1.8224 | 5.0101 | 6.9914 | 0.82117 | 4.643 | 58.6468 | 27.2577 | 988550.8332 | 92230 | 30 | 1.004 | 1065.5971 | 58.7229 | 2671.5887 | 134.0257 | 307.171 | 2.4357 | 7.7053 | 4.4788 | 0.76736 | 4.0937 | 54.183 | 27.3962 | 988550.8331 | 92230 | 30 | 0.89826 | 1065.5944 | 52.0438 | 2671.7439 | 134.3119 | 308.1047 | 0.4287 | 8.7752 | 3.2372 | 0.68739 | 3.7249 | 52.2017 | 27.9246 | 988550.8331 | 92230 | 30 | 0.89826 | 1065.5944 | 52.0438 | 2671.7439 | 134.3119 | 308.1047 | 0.4287 | 8.7752 | 3.2372 | 0.68739 | 3.7249 | 52.2017 | 27.9246 | 988550.8331 | 92230 | 30 | 0.89827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42872 | 8.7753 | 3.2375 | 0.6874 | 0 | 52.2018 | 27.9241 | 988550.8321 | 36892 | 12.3318 | 17.9323 | 29.264 | 68.1448 | 348.719 | 348.7202 | 348.7189 | 348.7201 | 348.7188 | 6206.0506 | 30 | 0.89827 | 2080.0491 | 106.7609 | 5230.7062 | 261.9954 | 595.2225 | 0.42872 | 8.7753 | 3.2375 | 0.6874 | 7.547 | 52.2018 | 27.9241 | 988550.8321 | 18831
33 | 33 | 30 | 2.7914 | 1065.7646 | 85.9413 | 2664.6204 | 132.9402 | 304.6532 | 0.0037679 | 4.0099 | 9.153 | 1.1932 | 5.543 | 61.357 | 25.3769 | 988550.8335 | 92230 | 30 | 1.473 | 1065.7629 | 80.7135 | 2665.7202 | 132.868 | 305.3521 | 5.6261e-05 | 2.3259 | 9.5933 | 0.84607 | 5.3249 | 63.1778 | 27.0612 | 988550.8335 | 92230 | 30 | 1.1602 | 1065.7606 | 68.4628 | 2669.751 | 133.4632 | 306.2852 | 1.822 | 5.0097 | 6.9904 | 0.82112 | 4.6435 | 58.6463 | 27.2602 | 988550.8334 | 92230 | 30 | 1.004 | 1065.7582 | 58.7288 | 2671.9872 | 134.0461 | 307.2191 | 2.4352 | 7.705 | 4.4776 | 0.76732 | 4.0941 | 54.1822 | 27.3987 | 988550.8334 | 92230 | 30 | 0.89823 | 1065.7559 | 52.0495 | 2672.1428 | 134.3324 | 308.153 | 0.42859 | 8.7748 | 3.2361 | 0.68736 | 3.7253 | 52.2012 | 27.9272 | 988550.8333 | 92230 | 30 | 0.89823 | 1065.7559 | 52.0495 | 2672.1428 | 134.3324 | 308.153 | 0.42859 | 8.7748 | 3.2361 | 0.68736 | 3.7253 | 52.2012 | 27.9272 | 988550.8333 | 92230 | 30 | 0.89823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42861 | 8.7748 | 3.2363 | 0.68737 | 0 | 52.2013 | 27.9268 | 988550.8324 | 36892 | 12.3326 | 17.9332 | 29.2653 | 68.1489 | 348.7555 | 348.7566 | 348.7554 | 348.7565 | 348.7553 | 6206.9881 | 30 | 0.89823 | 2080.3639 | 106.7763 | 5231.4954 | 262.0351 | 595.3135 | 0.42861 | 8.7748 | 3.2363 | 0.68737 | 7.5481 | 52.2013 | 27.9268 | 988550.8324 | 18831
34 | 34 | 30 | 2.7912 | 1065.906 | 85.9471 | 2664.9715 | 132.9581 | 304.695 | 0.0037667 | 4.0094 | 9.1523 | 1.1932 | 5.5435 | 61.3568 | 25.3789 | 988550.8343 | 92230 | 30 | 1.4729 | 1065.9046 | 80.7198 | 2666.0711 | 132.8859 | 305.3941 | 5.6238e-05 | 2.3253 | 9.5926 | 0.846 | 5.3254 | 63.1777 | 27.0633 | 988550.8343 | 92230 | 30 | 1.1601 | 1065.9026 | 68.4685 | 2670.1025 | 133.4811 | 306.3274 | 1.8217 | 5.0093 | 6.9894 | 0.82107 | 4.6439 | 58.6458 | 27.2624 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 1.0039 | 1065.9006 | 58.7339 | 2672.3393 | 134.0642 | 307.2615 | 2.4349 | 7.7048 | 4.4765 | 0.76729 | 4.0945 | 54.1814 | 27.4009 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 0.8982 | 1065.8986 | 52.0546 | 2672.4951 | 134.3504 | 308.1957 | 0.4285 | 8.7743 | 3.2351 | 0.68734 | 3.7257 | 52.2007 | 27.9296 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 0.8982 | 1065.8986 | 52.0546 | 2672.4951 | 134.3504 | 308.1957 | 0.4285 | 8.7743 | 3.2351 | 0.68734 | 3.7257 | 52.2007 | 27.9296 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 0.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42851 | 8.7744 | 3.2353 | 0.68734 | 0 | 52.2008 | 27.9292 | 988550.8337 | 36892 | 12.3333 | 17.934 | 29.2666 | 68.1526 | 348.7878 | 348.7887 | 348.7877 | 348.7886 | 348.7876 | 6207.8163 | 30 | 0.8982 | 2080.6419 | 106.7898 | 5232.1926 | 262.0701 | 595.3939 | 0.42851 | 8.7744 | 3.2353 | 0.68734 | 7.5491 | 52.2008 | 27.9292 | 988550.8337 | 18831
35 | 35 | 30 | 2.791 | 1066.0227 | 85.9519 | 2665.261 | 132.9728 | 304.7295 | 0.0037658 | 4.009 | 9.1517 | 1.1931 | 5.5438 | 61.3566 | 25.3806 | 988550.835 | 92230 | 30 | 1.4728 | 1066.0214 | 80.7249 | 2666.3604 | 132.9007 | 305.4287 | 5.6219e-05 | 2.3249 | 9.592 | 0.84594 | 5.3258 | 63.1776 | 27.0651 | 988550.835 | 92230 | 30 | 1.1601 | 1066.0197 | 68.4731 | 2670.3923 | 133.496 | 306.3622 | 1.8214 | 5.009 | 6.9887 | 0.82104 | 4.6443 | 58.6454 | 27.2642 | 988550.835 | 92230 | 30 | 1.0039 | 1066.0179 | 58.7382 | 2672.6295 | 134.0791 | 307.2965 | 2.4345 | 7.7046 | 4.4756 | 0.76727 | 4.0949 | 54.1808 | 27.4027 | 988550.835 | 92230 | 30 | 0.89817 | 1066.0162 | 52.0587 | 2672.7856 | 134.3653 | 308.2309 | 0.42842 | 8.774 | 3.2343 | 0.68731 | 3.7261 | 52.2003 | 27.9315 | 988550.835 | 92230 | 30 | 0.89817 | 1066.0162 | 52.0587 | 2672.7856 | 134.3653 | 308.2309 | 0.42842 | 8.774 | 3.2343 | 0.68731 | 3.7261 | 52.2003 | 27.9315 | 988550.835 | 92230 | 30 | 0.89818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42843 | 8.7741 | 3.2345 | 0.68732 | 0 | 52.2003 | 27.9312 | 988550.8349 | 36892 | 12.3339 | 17.9347 | 29.2676 | 68.1556 | 348.8144 | 348.8152 | 348.8143 | 348.8151 | 348.8143 | 6208.4992 | 30 | 0.89818 | 2080.8712 | 106.801 | 5232.7674 | 262.099 | 595.4602 | 0.42843 | 8.7741 | 3.2345 | 0.68732 | 7.5499 | 52.2003 | 27.9312 | 988550.8349 | 18831
36 | 36 | 30 | 2.7908 | 1066.1173 | 85.9558 | 2665.496 | 132.9847 | 304.7575 | 0.003765 | 4.0086 | 9.1512 | 1.193 | 5.5441 | 61.3565 | 25.382 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.4728 | 1066.1162 | 80.7291 | 2666.5953 | 132.9126 | 305.4568 | 5.6204e-05 | 2.3245 | 9.5916 | 0.84589 | 5.3261 | 63.1775 | 27.0665 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.16 | 1066.1147 | 68.4769 | 2670.6276 | 133.508 | 306.3905 | 1.8212 | 5.0088 | 6.988 | 0.82101 | 4.6446 | 58.6451 | 27.2656 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.0039 | 1066.1132 | 58.7417 | 2672.8651 | 134.0911 | 307.3249 | 2.4343 | 7.7045 | 4.4748 | 0.76725 | 4.0951 | 54.1803 | 27.4042 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.89815 | 1066.1117 | 52.0621 | 2673.0214 | 134.3774 | 308.2594 | 0.42836 | 8.7737 | 3.2337 | 0.68729 | 3.7263 | 52.1999 | 27.9331 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.89815 | 1066.1117 | 52.0621 | 2673.0214 | 134.3774 | 308.2594 | 0.42836 | 8.7737 | 3.2337 | 0.68729 | 3.7263 | 52.1999 | 27.9331 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.89816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42837 | 8.7738 | 3.2338 | 0.6873 | 0 | 52.2 | 27.9328 | 988550.8357 | 36892 | 12.3344 | 17.9352 | 29.2684 | 68.1581 | 348.836 | 348.8367 | 348.8359 | 348.8366 | 348.8359 | 6209.0535 | 30 | 0.89816 | 2081.0573 | 106.8101 | 5233.234 | 262.1225 | 595.514 | 0.42837 | 8.7738 | 3.2338 | 0.6873 | 7.5505 | 52.2 | 27.9328 | 988550.8357 | 18831
37 | 37 | 30 | 2.7907 | 1066.1989 | 85.9591 | 2665.6983 | 132.995 | 304.7816 | 0.0037643 | 4.0083 | 9.1508 | 1.193 | 5.5444 | 61.3564 | 25.3832 | 988550.836 | 92230 | 30 | 1.4727 | 1066.1979 | 80.7327 | 2666.7975 | 132.9229 | 305.481 | 5.6191e-05 | 2.3242 | 9.5912 | 0.84585 | 5.3264 | 63.1774 | 27.0677 | 988550.836 | 92230 | 30 | 1.16 | 1066.1965 | 68.4802 | 2670.8301 | 133.5183 | 306.4148 | 1.821 | 5.0086 | 6.9875 | 0.82099 | 4.6448 | 58.6448 | 27.2669 | 988550.836 | 92230 | 30 | 1.0038 | 1066.1952 | 58.7446 | 2673.068 | 134.1015 | 307.3494 | 2.4341 | 7.7044 | 4.4742 | 0.76723 | 4.0954 | 54.1798 | 27.4055 | 988550.836 | 92230 | 30 | 0.89814 | 1066.1939 | 52.065 | 2673.2245 | 134.3878 | 308.284 | 0.4283 | 8.7735 | 3.2331 | 0.68728 | 3.7266 | 52.1997 | 27.9344 | 988550.836 | 92230 | 30 | 0.89814 | 1066.1939 | 52.065 | 2673.2245 | 134.3878 | 308.284 | 0.4283 | 8.7735 | 3.2331 | 0.68728 | 3.7266 | 52.1997 | 27.9344 | 988550.836 | 92230 | 30 | 0.89814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42831 | 8.7735 | 3.2332 | 0.68728 | 0 | 52.1997 | 27.9342 | 988550.8363 | 36892 | 12.3348 | 17.9357 | 29.2691 | 68.1602 | 348.8546 | 348.8552 | 348.8545 | 348.8552 | 348.8545 | 6209.5308 | 30 | 0.89814 | 2081.2176 | 106.818 | 5233.6358 | 262.1427 | 595.5604 | 0.42831 | 8.7735 | 3.2332 | 0.68728 | 7.5511 | 52.1997 | 27.9342 | 988550.8363 | 18831
38 | 38 | 30 | 2.7905 | 1066.2713 | 85.9621 | 2665.8782 | 133.0042 | 304.803 | 0.0037637 | 4.0081 | 9.1504 | 1.193 | 5.5446 | 61.3563 | 25.3842 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.4727 | 1066.2704 | 80.7359 | 2666.9773 | 132.9321 | 305.5026 | 5.6179e-05 | 2.3239 | 9.5908 | 0.84581 | 5.3267 | 63.1774 | 27.0688 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.16 | 1066.2693 | 68.483 | 2671.0102 | 133.5275 | 306.4364 | 1.8208 | 5.0084 | 6.987 | 0.82096 | 4.645 | 58.6446 | 27.268 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.0038 | 1066.2681 | 58.7473 | 2673.2483 | 134.1108 | 307.3711 | 2.4339 | 7.7043 | 4.4736 | 0.76721 | 4.0956 | 54.1795 | 27.4066 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 0.89812 | 1066.267 | 52.0676 | 2673.4049 | 134.397 | 308.3059 | 0.42825 | 8.7733 | 3.2326 | 0.68726 | 3.7268 | 52.1994 | 27.9356 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 0.89812 | 1066.267 | 52.0676 | 2673.4049 | 134.397 | 308.3059 | 0.42825 | 8.7733 | 3.2326 | 0.68726 | 3.7268 | 52.1994 | 27.9356 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 0.89812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42826 | 8.7733 | 3.2327 | 0.68727 | 0 | 52.1995 | 27.9354 | 988550.8365 | 36892 | 12.3352 | 17.9361 | 29.2697 | 68.1621 | 348.8711 | 348.8717 | 348.8711 | 348.8716 | 348.871 | 6209.955 | 30 | 0.89812 | 2081.36 | 106.8249 | 5233.993 | 262.1606 | 595.6015 | 0.42826 | 8.7733 | 3.2327 | 0.68727 | 7.5516 | 52.1995 | 27.9354 | 988550.8365 | 18831
39 | 39 | 30 | 2.7904 | 1066.3388 | 85.9648 | 2666.0457 | 133.0127 | 304.823 | 0.0037632 | 4.0078 | 9.15 | 1.1929 | 5.5448 | 61.3562 | 25.3852 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.4726 | 1066.338 | 80.7388 | 2667.1447 | 132.9406 | 305.5226 | 5.6168e-05 | 2.3236 | 9.5905 | 0.84577 | 5.3269 | 63.1773 | 27.0698 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.1599 | 1066.337 | 68.4857 | 2671.1779 | 133.5361 | 306.4566 | 1.8206 | 5.0082 | 6.9866 | 0.82094 | 4.6452 | 58.6443 | 27.269 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.0038 | 1066.336 | 58.7498 | 2673.4163 | 134.1194 | 307.3914 | 2.4337 | 7.7042 | 4.4731 | 0.7672 | 4.0958 | 54.1791 | 27.4076 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89811 | 1066.335 | 52.07 | 2673.5731 | 134.4056 | 308.3262 | 0.42821 | 8.7731 | 3.2321 | 0.68725 | 3.727 | 52.1992 | 27.9367 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89811 | 1066.335 | 52.07 | 2673.5731 | 134.4056 | 308.3262 | 0.42821 | 8.7731 | 3.2321 | 0.68725 | 3.727 | 52.1992 | 27.9367 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42821 | 8.7731 | 3.2322 | 0.68725 | 0 | 52.1992 | 27.9365 | 988550.8361 | 36892 | 12.3355 | 17.9365 | 29.2703 | 68.1639 | 348.8865 | 348.887 | 348.8865 | 348.887 | 348.8865 | 6210.3502 | 30 | 0.89811 | 2081.4927 | 106.8314 | 5234.3256 | 262.1773 | 595.6399 | 0.42821 | 8.7731 | 3.2322 | 0.68725 | 7.552 | 52.1992 | 27.9365 | 988550.8361 | 18831
40 | 40 | 30 | 2.7903 | 1066.3925 | 85.967 | 2666.1791 | 133.0195 | 304.8389 | 0.0037627 | 4.0077 | 9.1498 | 1.1929 | 5.545 | 61.3561 | 25.386 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 1.4726 | 1066.3919 | 80.7412 | 2667.278 | 132.9474 | 305.5385 | 5.616e-05 | 2.3234 | 9.5902 | 0.84575 | 5.3271 | 63.1772 | 27.0706 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 1.1599 | 1066.391 | 68.4879 | 2671.3114 | 133.5429 | 306.4726 | 1.8205 | 5.0081 | 6.9862 | 0.82093 | 4.6454 | 58.6441 | 27.2698 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 1.0038 | 1066.3901 | 58.7517 | 2673.55 | 134.1262 | 307.4075 | 2.4335 | 7.7041 | 4.4727 | 0.76719 | 4.0959 | 54.1788 | 27.4085 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89809 | 1066.3892 | 52.0719 | 2673.7069 | 134.4125 | 308.3424 | 0.42817 | 8.7729 | 3.2317 | 0.68724 | 3.7271 | 52.199 | 27.9376 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89809 | 1066.3892 | 52.0719 | 2673.7069 | 134.4125 | 308.3424 | 0.42817 | 8.7729 | 3.2317 | 0.68724 | 3.7271 | 52.199 | 27.9376 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42818 | 8.773 | 3.2318 | 0.68724 | 0 | 52.199 | 27.9375 | 988550.8361 | 36892 | 12.3358 | 17.9368 | 29.2708 | 68.1653 | 348.8988 | 348.8992 | 348.8988 | 348.8992 | 348.8987 | 6210.6647 | 30 | 0.8981 | 2081.5983 | 106.8365 | 5234.5904 | 262.1906 | 595.6704 | 0.42818 | 8.773 | 3.2318 | 0.68724 | 7.5524 | 52.199 | 27.9375 | 988550.8361 | 18831
41 | 41 | 30 | 2.7903 | 1066.4351 | 85.9688 | 2666.2849 | 133.0249 | 304.8515 | 0.0037624 | 4.0075 | 9.1495 | 1.1929 | 5.5451 | 61.356 | 25.3866 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.4726 | 1066.4345 | 80.7431 | 2667.3837 | 132.9528 | 305.5512 | 5.6153e-05 | 2.3232 | 9.59 | 0.84572 | 5.3272 | 63.1772 | 27.0713 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.1599 | 1066.4337 | 68.4896 | 2671.4173 | 133.5484 | 306.4853 | 1.8204 | 5.008 | 6.986 | 0.82091 | 4.6455 | 58.644 | 27.2705 | 988550.836 | 92230 | 30 | 1.0038 | 1066.433 | 58.7533 | 2673.656 | 134.1317 | 307.4203 | 2.4334 | 7.704 | 4.4724 | 0.76718 | 4.0961 | 54.1786 | 27.4092 | 988550.836 | 92230 | 30 | 0.89809 | 1066.4322 | 52.0735 | 2673.813 | 134.4179 | 308.3553 | 0.42814 | 8.7728 | 3.2314 | 0.68723 | 3.7272 | 52.1988 | 27.9383 | 988550.836 | 92230 | 30 | 0.89809 | 1066.4322 | 52.0735 | 2673.813 | 134.4179 | 308.3553 | 0.42814 | 8.7728 | 3.2314 | 0.68723 | 3.7272 | 52.1988 | 27.9383 | 988550.836 | 92230 | 30 | 0.89809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42815 | 8.7728 | 3.2315 | 0.68723 | 0 | 52.1989 | 27.9382 | 988550.8363 | 36892 | 12.336 | 17.937 | 29.2711 | 68.1664 | 348.9085 | 348.9089 | 348.9085 | 348.9088 | 348.9084 | 6210.9142 | 30 | 0.89809 | 2081.6821 | 106.8406 | 5234.8004 | 262.2012 | 595.6947 | 0.42815 | 8.7728 | 3.2315 | 0.68723 | 7.5527 | 52.1989 | 27.9382 | 988550.8363 | 18831
42 | 42 | 30 | 2.7902 | 1066.4729 | 85.9703 | 2666.3786 | 133.0296 | 304.8627 | 0.0037621 | 4.0074 | 9.1493 | 1.1929 | 5.5452 | 61.356 | 25.3872 | 988550.836 | 92230 | 30 | 1.4725 | 1066.4724 | 80.7447 | 2667.4773 | 132.9576 | 305.5624 | 5.6147e-05 | 2.3231 | 9.5898 | 0.84571 | 5.3273 | 63.1772 | 27.0718 | 988550.836 | 92230 | 30 | 1.1599 | 1066.4717 | 68.4911 | 2671.5111 | 133.5531 | 306.4966 | 1.8203 | 5.0079 | 6.9857 | 0.8209 | 4.6457 | 58.6439 | 27.2711 | 988550.836 | 92230 | 30 | 1.0037 | 1066.4709 | 58.7547 | 2673.75 | 134.1365 | 307.4316 | 2.4333 | 7.704 | 4.4721 | 0.76717 | 4.0962 | 54.1784 | 27.4097 | 988550.836 | 92230 | 30 | 0.89808 | 1066.4702 | 52.0748 | 2673.907 | 134.4228 | 308.3667 | 0.42812 | 8.7727 | 3.2312 | 0.68722 | 3.7274 | 52.1987 | 27.939 | 988550.836 | 92230 | 30 | 0.89808 | 1066.4702 | 52.0748 | 2673.907 | 134.4228 | 308.3667 | 0.42812 | 8.7727 | 3.2312 | 0.68722 | 3.7274 | 52.1987 | 27.939 | 988550.836 | 92230 | 30 | 0.89808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42812 | 8.7727 | 3.2312 | 0.68723 | 0 | 52.1987 | 27.9388 | 988550.8363 | 36892 | 12.3362 | 17.9372 | 29.2714 | 68.1673 | 348.9171 | 348.9174 | 348.9171 | 348.9174 | 348.9171 | 6211.1353 | 30 | 0.89808 | 2081.7563 | 106.8443 | 5234.9865 | 262.2106 | 595.7161 | 0.42812 | 8.7727 | 3.2312 | 0.68723 | 7.553 | 52.1987 | 27.9388 | 988550.8363 | 18831
43 | 43 | 30 | 2.7901 | 1066.508 | 85.9718 | 2666.4659 | 133.0341 | 304.8731 | 0.0037618 | 4.0073 | 9.1492 | 1.1929 | 5.5454 | 61.3559 | 25.3877 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.4725 | 1066.5076 | 80.7463 | 2667.5646 | 132.962 | 305.5729 | 5.6141e-05 | 2.323 | 9.5896 | 0.84569 | 5.3275 | 63.1771 | 27.0723 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.1599 | 1066.507 | 68.4925 | 2671.5985 | 133.5576 | 306.5071 | 1.8202 | 5.0078 | 6.9855 | 0.82089 | 4.6458 | 58.6437 | 27.2716 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.0037 | 1066.5063 | 58.7559 | 2673.8375 | 134.141 | 307.4421 | 2.4332 | 7.7039 | 4.4718 | 0.76716 | 4.0963 | 54.1782 | 27.4103 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89807 | 1066.5057 | 52.0761 | 2673.9946 | 134.4272 | 308.3773 | 0.42809 | 8.7726 | 3.2309 | 0.68722 | 3.7274 | 52.1986 | 27.9395 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89807 | 1066.5057 | 52.0761 | 2673.9946 | 134.4272 | 308.3773 | 0.42809 | 8.7726 | 3.2309 | 0.68722 | 3.7274 | 52.1986 | 27.9395 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4281 | 8.7726 | 3.231 | 0.68722 | 0 | 52.1986 | 27.9394 | 988550.8362 | 36892 | 12.3364 | 17.9374 | 29.2718 | 68.1683 | 348.9251 | 348.9254 | 348.9251 | 348.9254 | 348.9251 | 6211.3412 | 30 | 0.89807 | 2081.8254 | 106.8476 | 5235.1598 | 262.2193 | 595.7361 | 0.4281 | 8.7726 | 3.231 | 0.68722 | 7.5532 | 52.1986 | 27.9394 | 988550.8362 | 18831
44 | 44 | 30 | 2.7901 | 1066.5429 | 85.9732 | 2666.5524 | 133.0385 | 304.8834 | 0.0037615 | 4.0071 | 9.149 | 1.1928 | 5.5455 | 61.3559 | 25.3882 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.4725 | 1066.5425 | 80.7478 | 2667.651 | 132.9664 | 305.5832 | 5.6135e-05 | 2.3228 | 9.5895 | 0.84567 | 5.3276 | 63.1771 | 27.0729 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.1599 | 1066.5419 | 68.4939 | 2671.6851 | 133.562 | 306.5175 | 1.8201 | 5.0077 | 6.9852 | 0.82088 | 4.6459 | 58.6436 | 27.2721 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.0037 | 1066.5414 | 58.7572 | 2673.9242 | 134.1454 | 307.4526 | 2.4331 | 7.7039 | 4.4715 | 0.76715 | 4.0964 | 54.178 | 27.4108 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 0.89806 | 1066.5409 | 52.0773 | 2674.0814 | 134.4317 | 308.3878 | 0.42807 | 8.7725 | 3.2307 | 0.68721 | 3.7275 | 52.1985 | 27.9401 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 0.89806 | 1066.5409 | 52.0773 | 2674.0814 | 134.4317 | 308.3878 | 0.42807 | 8.7725 | 3.2307 | 0.68721 | 3.7275 | 52.1985 | 27.9401 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42807 | 8.7725 | 3.2307 | 0.68721 | 0 | 52.1985 | 27.94 | 988550.8358 | 36892 | 12.3366 | 17.9376 | 29.2721 | 68.1692 | 348.9331 | 348.9333 | 348.9331 | 348.9333 | 348.9331 | 6211.5452 | 30 | 0.89806 | 2081.8939 | 106.851 | 5235.3315 | 262.2279 | 595.7559 | 0.42807 | 8.7725 | 3.2307 | 0.68721 | 7.5534 | 52.1985 | 27.94 | 988550.8358 | 18831
45 | 45 | 30 | 2.79 | 1066.5701 | 85.9743 | 2666.6199 | 133.0419 | 304.8914 | 0.0037613 | 4.007 | 9.1488 | 1.1928 | 5.5455 | 61.3558 | 25.3886 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.4725 | 1066.5697 | 80.749 | 2667.7185 | 132.9699 | 305.5913 | 5.6131e-05 | 2.3227 | 9.5893 | 0.84565 | 5.3277 | 63.1771 | 27.0733 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.1599 | 1066.5692 | 68.495 | 2671.7526 | 133.5655 | 306.5256 | 1.82 | 5.0076 | 6.9851 | 0.82087 | 4.646 | 58.6435 | 27.2726 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.0037 | 1066.5688 | 58.7582 | 2673.9919 | 134.1489 | 307.4608 | 2.4331 | 7.7038 | 4.4713 | 0.76715 | 4.0965 | 54.1778 | 27.4113 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89806 | 1066.5683 | 52.0783 | 2674.1492 | 134.4352 | 308.396 | 0.42805 | 8.7724 | 3.2305 | 0.68721 | 3.7276 | 52.1984 | 27.9406 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89806 | 1066.5683 | 52.0783 | 2674.1492 | 134.4352 | 308.396 | 0.42805 | 8.7724 | 3.2305 | 0.68721 | 3.7276 | 52.1984 | 27.9406 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | 8.7724 | 3.2305 | 0.68721 | 0 | 52.1984 | 27.9405 | 988550.8356 | 36892 | 12.3367 | 17.9378 | 29.2723 | 68.1699 | 348.9393 | 348.9395 | 348.9393 | 348.9396 | 348.9393 | 6211.7044 | 30 | 0.89806 | 2081.9474 | 106.8536 | 5235.4656 | 262.2346 | 595.7714 | 0.42806 | 8.7724 | 3.2305 | 0.68721 | 7.5536 | 52.1984 | 27.9405 | 988550.8356 | 18831
46 | 46 | 30 | 2.79 | 1066.592 | 85.9752 | 2666.6744 | 133.0447 | 304.8979 | 0.0037611 | 4.007 | 9.1487 | 1.1928 | 5.5456 | 61.3558 | 25.3889 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4725 | 1066.5917 | 80.75 | 2667.7729 | 132.9726 | 305.5978 | 5.6127e-05 | 2.3226 | 9.5892 | 0.84564 | 5.3277 | 63.1771 | 27.0736 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1598 | 1066.5913 | 68.4959 | 2671.8072 | 133.5683 | 306.5322 | 1.82 | 5.0076 | 6.9849 | 0.82087 | 4.646 | 58.6435 | 27.2729 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0037 | 1066.5909 | 58.759 | 2674.0466 | 134.1517 | 307.4673 | 2.433 | 7.7038 | 4.4712 | 0.76714 | 4.0965 | 54.1777 | 27.4116 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89805 | 1066.5904 | 52.0791 | 2674.2039 | 134.438 | 308.4026 | 0.42804 | 8.7724 | 3.2304 | 0.6872 | 3.7277 | 52.1983 | 27.9409 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89805 | 1066.5904 | 52.0791 | 2674.2039 | 134.438 | 308.4026 | 0.42804 | 8.7724 | 3.2304 | 0.6872 | 3.7277 | 52.1983 | 27.9409 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42804 | 8.7724 | 3.2304 | 0.6872 | 0 | 52.1983 | 27.9408 | 988550.8355 | 36892 | 12.3368 | 17.9379 | 29.2725 | 68.1704 | 348.9443 | 348.9445 | 348.9443 | 348.9446 | 348.9443 | 6211.833 | 30 | 0.89805 | 2081.9905 | 106.8557 | 5235.5738 | 262.2401 | 595.7839 | 0.42804 | 8.7724 | 3.2304 | 0.6872 | 7.5538 | 52.1983 | 27.9408 | 988550.8355 | 18831
47 | 47 | 30 | 2.7899 | 1066.6121 | 85.976 | 2666.7241 | 133.0472 | 304.9039 | 0.0037609 | 4.0069 | 9.1486 | 1.1928 | 5.5457 | 61.3558 | 25.3892 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4724 | 1066.6118 | 80.7509 | 2667.8227 | 132.9752 | 305.6038 | 5.6124e-05 | 2.3226 | 9.5891 | 0.84563 | 5.3278 | 63.1771 | 27.0739 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1598 | 1066.6114 | 68.4967 | 2671.857 | 133.5708 | 306.5382 | 1.8199 | 5.0075 | 6.9848 | 0.82086 | 4.6461 | 58.6434 | 27.2732 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0037 | 1066.611 | 58.7598 | 2674.0964 | 134.1542 | 307.4734 | 2.433 | 7.7038 | 4.471 | 0.76714 | 4.0966 | 54.1776 | 27.4119 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89805 | 1066.6106 | 52.0798 | 2674.2538 | 134.4405 | 308.4086 | 0.42802 | 8.7723 | 3.2302 | 0.6872 | 3.7277 | 52.1982 | 27.9413 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89805 | 1066.6106 | 52.0798 | 2674.2538 | 134.4405 | 308.4086 | 0.42802 | 8.7723 | 3.2302 | 0.6872 | 3.7277 | 52.1982 | 27.9413 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42803 | 8.7723 | 3.2302 | 0.6872 | 0 | 52.1982 | 27.9412 | 988550.8354 | 36892 | 12.3369 | 17.938 | 29.2726 | 68.171 | 348.9489 | 348.9491 | 348.9489 | 348.9493 | 348.9489 | 6211.9503 | 30 | 0.89805 | 2082.0299 | 106.8576 | 5235.6726 | 262.245 | 595.7952 | 0.42803 | 8.7723 | 3.2302 | 0.6872 | 7.5539 | 52.1982 | 27.9412 | 988550.8354 | 18831
48 | 48 | 30 | 2.7899 | 1066.6312 | 85.9768 | 2666.7716 | 133.0496 | 304.9095 | 0.0037608 | 4.0068 | 9.1485 | 1.1928 | 5.5457 | 61.3558 | 25.3895 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4724 | 1066.631 | 80.7517 | 2667.8701 | 132.9776 | 305.6094 | 5.6121e-05 | 2.3225 | 9.589 | 0.84562 | 5.3279 | 63.177 | 27.0742 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1598 | 1066.6306 | 68.4974 | 2671.9045 | 133.5733 | 306.5439 | 1.8199 | 5.0075 | 6.9847 | 0.82085 | 4.6462 | 58.6433 | 27.2735 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0037 | 1066.6303 | 58.7605 | 2674.144 | 134.1567 | 307.4791 | 2.4329 | 7.7038 | 4.4709 | 0.76713 | 4.0966 | 54.1775 | 27.4122 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89804 | 1066.6299 | 52.0805 | 2674.3014 | 134.443 | 308.4144 | 0.42801 | 8.7722 | 3.2301 | 0.68719 | 3.7278 | 52.1981 | 27.9416 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89804 | 1066.6299 | 52.0805 | 2674.3014 | 134.443 | 308.4144 | 0.42801 | 8.7722 | 3.2301 | 0.68719 | 3.7278 | 52.1981 | 27.9416 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42801 | 8.7723 | 3.2301 | 0.68719 | 0 | 52.1982 | 27.9415 | 988550.8353 | 36892 | 12.337 | 17.9381 | 29.2728 | 68.1715 | 348.9533 | 348.9535 | 348.9533 | 348.9538 | 348.9532 | 6212.0623 | 30 | 0.89805 | 2082.0675 | 106.8595 | 5235.7669 | 262.2498 | 595.8061 | 0.42801 | 8.7723 | 3.2301 | 0.68719 | 7.5541 | 52.1982 | 27.9415 | 988550.8353 | 18831
49 | 49 | 30 | 2.7899 | 1066.6505 | 85.9776 | 2666.8194 | 133.0521 | 304.9152 | 0.0037606 | 4.0067 | 9.1484 | 1.1928 | 5.5458 | 61.3557 | 25.3897 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4724 | 1066.6502 | 80.7526 | 2667.9179 | 132.98 | 305.6151 | 5.6118e-05 | 2.3224 | 9.5889 | 0.84561 | 5.3279 | 63.177 | 27.0745 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1598 | 1066.6499 | 68.4982 | 2671.9524 | 133.5757 | 306.5496 | 1.8198 | 5.0074 | 6.9845 | 0.82085 | 4.6462 | 58.6433 | 27.2738 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0037 | 1066.6496 | 58.7612 | 2674.1919 | 134.1591 | 307.4849 | 2.4328 | 7.7037 | 4.4707 | 0.76713 | 4.0967 | 54.1774 | 27.4125 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89804 | 1066.6493 | 52.0811 | 2674.3494 | 134.4454 | 308.4202 | 0.428 | 8.7722 | 3.2299 | 0.68719 | 3.7279 | 52.1981 | 27.9419 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89804 | 1066.6493 | 52.0811 | 2674.3494 | 134.4454 | 308.4202 | 0.428 | 8.7722 | 3.2299 | 0.68719 | 3.7279 | 52.1981 | 27.9419 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 8.7722 | 3.23 | 0.68719 | 0 | 52.1981 | 27.9418 | 988550.8353 | 36892 | 12.3371 | 17.9382 | 29.273 | 68.172 | 348.9577 | 348.9579 | 348.9577 | 348.9584 | 348.9576 | 6212.175 | 30 | 0.89804 | 2082.1054 | 106.8613 | 5235.8617 | 262.2546 | 595.8171 | 0.428 | 8.7722 | 3.23 | 0.68719 | 7.5542 | 52.1981 | 27.9418 | 988550.8353 | 18831
50 | 50 | 30 | 2.7898 | 1066.6692 | 85.9784 | 2666.8659 | 133.0544 | 304.9207 | 0.0037605 | 4.0067 | 9.1483 | 1.1928 | 5.5459 | 61.3557 | 25.39 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4724 | 1066.669 | 80.7534 | 2667.9644 | 132.9824 | 305.6207 | 5.6115e-05 | 2.3223 | 9.5888 | 0.8456 | 5.328 | 63.177 | 27.0747 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1598 | 1066.6688 | 68.4989 | 2671.9989 | 133.5781 | 306.5552 | 1.8198 | 5.0074 | 6.9844 | 0.82084 | 4.6463 | 58.6432 | 27.2741 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0037 | 1066.6685 | 58.7618 | 2674.2386 | 134.1615 | 307.4905 | 2.4328 | 7.7037 | 4.4706 | 0.76713 | 4.0967 | 54.1773 | 27.4128 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89804 | 1066.6682 | 52.0818 | 2674.3961 | 134.4478 | 308.4259 | 0.42799 | 8.7721 | 3.2298 | 0.68719 | 3.7279 | 52.198 | 27.9422 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89804 | 1066.6682 | 52.0818 | 2674.3961 | 134.4478 | 308.4259 | 0.42799 | 8.7721 | 3.2298 | 0.68719 | 3.7279 | 52.198 | 27.9422 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42799 | 8.7721 | 3.2298 | 0.68719 | 0 | 52.198 | 27.9422 | 988550.8354 | 36892 | 12.3372 | 17.9383 | 29.2731 | 68.1724 | 348.9619 | 348.962 | 348.9619 | 348.962 | 348.9619 | 6212.2848 | 30 | 0.89804 | 2082.1422 | 106.8631 | 5235.9542 | 262.2592 | 595.8277 | 0.42799 | 8.7721 | 3.2298 | 0.68719 | 7.5543 | 52.198 | 27.9422 | 988550.8354 | 18831
|  | 30 | 2.8095 | 1146.5926 | 82.1306 | 2550.7625 | 148.0593 | 446.6068 | 0.004295 | 5.3595 | 7.9325 | 1.2168 | 5.2844 | 59.154 | [83 empty] | 30 | 0.88973 | [5 empty] | 0.49019 | 10.4014 | 1.752 | 0.68839 |  | 49.5348 |  |  |  | 12.489 | 18.1045 | 29.527 | 68.9382 | 355.7216 | 355.7228 | 355.7215 | 355.7227 | 355.7214 | 6384.9153 |  |  | 2242.0492 | 96.4027 | 5002.6544 | 292.2679 | 879.8461 |  |  |  |  | 6.896
|  | 0% | -0.6814% | -6.995% | 4.671% | 4.525% | -10.16% | -31.74% | -12.39% | -25.22% | 15.34% | -1.965% | 4.932% | 3.723% | [83 empty] | 0% | 0.9406% | [5 empty] | -12.65% | -15.66% | 84.47% | -0.167% |  | 5.379% |  |  |  | -1.226% | -0.9264% | -0.8678% | -1.121% | -1.918% | -1.918% | -1.918% | -1.918% | -1.918% | -2.729% |  |  | -7.156% | 10.82% | 4.636% | -10.29% | -32.3% |  |  |  |  | 9.518%