## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | S1 | [15 empty] | C1 | [25 empty] | S2
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d]
0 | 0 | 29.9988 | 3.7645 | 736.3165 | 74.4681 | 1810.7813 | 96.0327 | 163.0714 | 0.0091452 | 4.8357 | 11.3258 | 1.4242 | 4.6189 | 62.51 | 0 | 0 | 92230 | 29.9988 | 1.9153 | 735.8658 | 68.6517 | 1812.0886 | 95.9461 | 163.3528 | 0.00017035 | 3.3285 | 11.6821 | 1.0789 | 4.3504 | 64.1072 | 0 | 0 | 92230 | 29.9988 | 1.4152 | 735.2644 | 57.3814 | 1814.8638 | 96.3785 | 163.7284 | 2.6621 | 5.5036 | 9.6308 | 0.98974 | 3.7372 | 60.4846 | 0 | 0 | 92230 | 29.9987 | 1.1989 | 734.6624 | 48.3423 | 1815.9492 | 96.8149 | 164.1039 | 3.403 | 7.7309 | 7.5802 | 0.9013 | 3.2389 | 56.8177 | 0 | 0 | 92230 | 29.9987 | 1.0468 | 734.0597 | 41.6326 | 1815.4289 | 97.1051 | 164.4789 | 0.82709 | 9.1773 | 6.1548 | 0.80727 | 2.8696 | 54.3562 | 0 | 0 | 92230 | 29.9987 | 1.0468 | 734.0597 | 41.6326 | 1815.4289 | 97.1051 | 164.4789 | 0.82709 | 9.1773 | 6.1548 | 0.80727 | 2.8696 | 54.3562 | 0 | 0 | 92230 | 29.9982 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8418 | 9.229 | 6.1705 | 0.81296 | 0 | 54.3246 | 0 | 0 | 36892 | 10.5574 | 15.9053 | 26.0517 | 58.4248 | 267.3767 | 267.7552 | 267.3428 | 267.7214 | 267.3089 | 4169.3401 | 29.9982 | 1.0544 | 1430.4759 | 81.1301 | 3537.7604 | 189.2305 | 320.5231 | 0.8418 | 9.229 | 6.1705 | 0.81296 | 5.5921 | 54.3246 | 0 | 0 | 18831
1 | 1 | 29.9998 | 3.5783 | 785.3074 | 76.5048 | 1936.1999 | 102.2863 | 175.3555 | 0.0075974 | 4.7036 | 10.9593 | 1.3828 | 4.774 | 62.3104 | 18.4225 | 866216.7228 | 92230 | 29.9998 | 1.8278 | 784.8026 | 70.6943 | 1937.6279 | 102.1642 | 175.7462 | 0.00013588 | 3.1595 | 11.3353 | 1.0366 | 4.5082 | 63.9562 | 19.9033 | 863721.6989 | 92230 | 29.9998 | 1.367 | 784.1281 | 59.2008 | 1940.7819 | 102.5767 | 176.267 | 2.505 | 5.4343 | 9.1814 | 0.95771 | 3.8809 | 60.1601 | 19.9413 | 860303.4318 | 92230 | 29.9998 | 1.1623 | 783.4521 | 50.0041 | 1942.2222 | 102.9915 | 176.7875 | 3.2169 | 7.7583 | 7.0372 | 0.87533 | 3.3722 | 56.3302 | 19.9397 | 856790.3491 | 92230 | 29.9998 | 1.0188 | 782.7746 | 43.264 | 1941.9748 | 103.2334 | 177.3069 | 0.71786 | 9.1561 | 5.6329 | 0.78382 | 3.0011 | 53.9284 | 20.1425 | 853181.809 | 92230 | 29.9998 | 1.0188 | 782.7746 | 43.264 | 1941.9748 | 103.2334 | 177.3069 | 0.71786 | 9.1561 | 5.6329 | 0.78382 | 3.0011 | 53.9284 | 20.1425 | 853181.809 | 92230 | 29.9997 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73349 | 9.1403 | 5.7433 | 0.78722 | 0 | 54.0364 | 18.7112 | 795214.5844 | 36892 | 10.8093 | 16.2041 | 26.5406 | 59.9096 | 279.2676 | 279.5868 | 279.2394 | 279.5588 | 279.2112 | 4458.6623 | 29.9997 | 1.0229 | 1529.5326 | 86.6812 | 3783.4701 | 202.2959 | 342.9033 | 0.73349 | 9.1403 | 5.7433 | 0.78722 | 5.976 | 54.0364 | 18.7112 | 795214.5844 | 18831
2 | 2 | 30 | 3.4332 | 828.2815 | 78.1803 | 2042.0026 | 107.9887 | 185.3835 | 0.0065921 | 4.7041 | 10.4534 | 1.3516 | 4.9021 | 61.8765 | 21.4654 | 969372.7882 | 92230 | 30 | 1.7608 | 827.8509 | 72.3425 | 2043.4522 | 107.8733 | 185.819 | 0.00011404 | 3.1284 | 10.8397 | 1.006 | 4.6366 | 63.5583 | 23.0256 | 968981.4687 | 92230 | 30 | 1.3303 | 827.2756 | 60.6848 | 2046.7699 | 108.3185 | 186.4 | 2.3744 | 5.4917 | 8.5924 | 0.93415 | 3.9987 | 59.6063 | 23.1394 | 968445.5626 | 92230 | 30 | 1.1344 | 826.699 | 51.3717 | 2048.356 | 108.7639 | 186.9807 | 3.0664 | 7.8979 | 6.366 | 0.85604 | 3.4822 | 55.6354 | 23.2122 | 967895.0742 | 92230 | 30 | 0.99753 | 826.121 | 44.6167 | 2048.1882 | 109.0132 | 187.5606 | 0.64576 | 9.2525 | 4.9781 | 0.7663 | 3.1103 | 53.2848 | 23.5206 | 967329.5175 | 92230 | 30 | 0.99753 | 826.121 | 44.6167 | 2048.1882 | 109.0132 | 187.5606 | 0.64576 | 9.2525 | 4.9781 | 0.7663 | 3.1103 | 53.2848 | 23.5206 | 967329.5175 | 92230 | 30 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65596 | 9.2396 | 5.0776 | 0.76889 | 0 | 53.3811 | 23.1879 | 958241.7444 | 36892 | 11.0238 | 16.4552 | 26.9469 | 61.1424 | 289.2888 | 289.5584 | 289.2652 | 289.535 | 289.2417 | 4705.2935 | 30 | 1.0007 | 1613.9937 | 91.2949 | 3992.9407 | 213.4381 | 362.0572 | 0.65596 | 9.2396 | 5.0776 | 0.76889 | 6.2968 | 53.3811 | 23.1879 | 958241.7444 | 18831
3 | 3 | 30 | 3.321 | 864.9335 | 79.6083 | 2132.1492 | 112.8489 | 193.9532 | 0.0059125 | 4.6803 | 10.0538 | 1.3267 | 5.0114 | 61.5544 | 22.4637 | 985602.8326 | 92230 | 30 | 1.7102 | 864.5662 | 73.7617 | 2133.6105 | 112.7393 | 194.4271 | 9.9498e-05 | 3.079 | 10.448 | 0.98152 | 4.7469 | 63.2648 | 24.0583 | 985542.6868 | 92230 | 30 | 1.3022 | 864.0755 | 61.9661 | 2137.0681 | 113.2115 | 195.0594 | 2.2675 | 5.5131 | 8.1244 | 0.91581 | 4.1001 | 59.1868 | 24.1935 | 985460.3081 | 92230 | 30 | 1.1131 | 863.5837 | 52.553 | 2138.7793 | 113.6813 | 195.6916 | 2.9456 | 7.9828 | 5.834 | 0.84124 | 3.577 | 55.1067 | 24.2848 | 985375.6711 | 92230 | 30 | 0.98134 | 863.0908 | 45.783 | 2138.6807 | 113.9358 | 196.3231 | 0.59597 | 9.2963 | 4.4642 | 0.75289 | 3.2042 | 52.8068 | 24.6368 | 985288.7197 | 92230 | 30 | 0.98134 | 863.0908 | 45.783 | 2138.6807 | 113.9358 | 196.3231 | 0.59597 | 9.2963 | 4.4642 | 0.75289 | 3.2042 | 52.8068 | 24.6368 | 985288.7197 | 92230 | 30 | 0.98374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60318 | 9.2917 | 4.5402 | 0.75488 | 0 | 52.8759 | 24.4962 | 983891.8705 | 36892 | 11.2065 | 16.6669 | 27.2866 | 62.1717 | 297.7588 | 297.9871 | 297.739 | 297.9674 | 297.7192 | 4915.5279 | 30 | 0.98374 | 1686.0283 | 95.1501 | 4171.486 | 222.9456 | 378.4272 | 0.60318 | 9.2917 | 4.5402 | 0.75488 | 6.5661 | 52.8759 | 24.4962 | 983891.8705 | 18831
4 | 4 | 30 | 3.2331 | 896.1968 | 80.8311 | 2208.9771 | 116.9928 | 201.2752 | 0.0054258 | 4.6377 | 9.7516 | 1.3066 | 5.105 | 61.3319 | 23.0481 | 988145.2821 | 92230 | 30 | 1.6713 | 895.8835 | 74.9907 | 2210.4412 | 116.8881 | 201.7819 | 8.9222e-05 | 3.0157 | 10.1524 | 0.96164 | 4.8423 | 63.0657 | 24.6658 | 988137.013 | 92230 | 30 | 1.2805 | 895.465 | 63.0772 | 2214.0194 | 117.3826 | 202.4579 | 2.179 | 5.5071 | 7.7663 | 0.9013 | 4.1879 | 58.885 | 24.8126 | 988125.6896 | 92230 | 30 | 1.0966 | 895.0454 | 53.5769 | 2215.8386 | 117.8722 | 203.134 | 2.847 | 8.0265 | 5.4256 | 0.8297 | 3.6588 | 54.7193 | 24.9128 | 988114.0583 | 92230 | 30 | 0.96884 | 894.6249 | 46.7916 | 2215.8006 | 118.1307 | 203.8095 | 0.55976 | 9.3024 | 4.074 | 0.74247 | 3.2851 | 52.467 | 25.2945 | 988102.1109 | 92230 | 30 | 0.96884 | 894.6249 | 46.7916 | 2215.8006 | 118.1307 | 203.8095 | 0.55976 | 9.3024 | 4.074 | 0.74247 | 3.2851 | 52.467 | 25.2945 | 988102.1109 | 92230 | 30 | 0.97071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56507 | 9.3029 | 4.1318 | 0.74403 | 0 | 52.5162 | 25.1994 | 987909.7624 | 36892 | 11.3623 | 16.846 | 27.5717 | 63.035 | 304.9339 | 305.1276 | 304.9172 | 305.111 | 304.9005 | 5094.7793 | 30 | 0.97071 | 1747.4731 | 98.3863 | 4323.7071 | 231.058 | 392.4146 | 0.56507 | 9.3029 | 4.1318 | 0.74403 | 6.7929 | 52.5162 | 25.1994 | 987909.7624 | 18831
5 | 5 | 30 | 3.1633 | 922.8677 | 81.8787 | 2274.4733 | 120.5268 | 207.5303 | 0.0050647 | 4.5866 | 9.5214 | 1.2901 | 5.1852 | 61.1784 | 23.4938 | 988511.5663 | 92230 | 30 | 1.641 | 922.6005 | 76.0539 | 2275.9344 | 120.4262 | 208.0648 | 8.1678e-05 | 2.9478 | 9.9278 | 0.94531 | 4.9246 | 62.9314 | 25.1293 | 988510.7659 | 92230 | 30 | 1.2634 | 922.2433 | 64.0394 | 2279.6164 | 120.9393 | 208.7782 | 2.1053 | 5.4858 | 7.4902 | 0.88967 | 4.2636 | 58.6666 | 25.2852 | 988509.6701 | 92230 | 30 | 1.0836 | 921.8854 | 54.4628 | 2281.5289 | 121.4452 | 209.4918 | 2.7659 | 8.0446 | 5.1095 | 0.82058 | 3.7295 | 54.4328 | 25.3919 | 988508.545 | 92230 | 30 | 0.95905 | 921.5267 | 47.6625 | 2281.5438 | 121.7066 | 210.2049 | 0.53257 | 9.287 | 3.7749 | 0.73425 | 3.3549 | 52.2239 | 25.7978 | 988507.3895 | 92230 | 30 | 0.95905 | 921.5267 | 47.6625 | 2281.5438 | 121.7066 | 210.2049 | 0.53257 | 9.287 | 3.7749 | 0.73425 | 3.3549 | 52.2239 | 25.7978 | 988507.3895 | 92230 | 30 | 0.96052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53659 | 9.2903 | 3.8194 | 0.73548 | 0 | 52.2592 | 25.7219 | 988488.7493 | 36892 | 11.4953 | 16.9977 | 27.8118 | 63.7615 | 311.0226 | 311.1872 | 311.0085 | 311.1731 | 310.9944 | 5247.6489 | 30 | 0.96052 | 1799.8929 | 101.1126 | 4453.5149 | 237.9804 | 404.3643 | 0.53659 | 9.2903 | 3.8194 | 0.73548 | 6.9846 | 52.2592 | 25.7219 | 988488.7493 | 18831
6 | 6 | 30 | 3.1073 | 945.6218 | 82.7763 | 2330.3176 | 123.5408 | 212.8728 | 0.0047893 | 4.5331 | 9.3436 | 1.2766 | 5.2539 | 61.0719 | 23.8587 | 988544.6966 | 92230 | 30 | 1.617 | 945.3937 | 76.9725 | 2331.7718 | 123.4438 | 213.4312 | 7.5981e-05 | 2.8808 | 9.7549 | 0.93178 | 4.9956 | 62.8407 | 25.5085 | 988544.5761 | 92230 | 30 | 1.2499 | 945.089 | 64.8713 | 2335.5431 | 123.9725 | 214.1764 | 2.0437 | 5.4569 | 7.2745 | 0.88025 | 4.329 | 58.5066 | 25.6724 | 988544.4122 | 92230 | 30 | 1.0733 | 944.7835 | 55.2282 | 2337.5362 | 124.4917 | 214.922 | 2.6987 | 8.0472 | 4.8618 | 0.81328 | 3.7904 | 54.2182 | 25.7845 | 988544.2458 | 92230 | 30 | 0.95129 | 944.4774 | 48.4135 | 2337.5972 | 124.7555 | 215.6671 | 0.51166 | 9.2602 | 3.5428 | 0.72769 | 3.415 | 52.048 | 26.2108 | 988544.0772 | 92230 | 30 | 0.95129 | 944.4774 | 48.4135 | 2337.5972 | 124.7555 | 215.6671 | 0.51166 | 9.2602 | 3.5428 | 0.72769 | 3.415 | 52.048 | 26.2108 | 988544.0772 | 92230 | 30 | 0.95246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51478 | 9.2649 | 3.5775 | 0.72868 | 0 | 52.0736 | 26.1476 | 988541.0093 | 36892 | 11.6087 | 17.1264 | 28.0146 | 64.3745 | 316.1954 | 316.3354 | 316.1835 | 316.3235 | 316.1715 | 5378.0319 | 30 | 0.95246 | 1844.615 | 103.4151 | 4564.2207 | 243.8873 | 414.571 | 0.51478 | 9.2649 | 3.5775 | 0.72868 | 7.1468 | 52.0736 | 26.1476 | 988541.0093 | 18831
7 | 7 | 30 | 3.0618 | 965.0331 | 83.5451 | 2377.9342 | 126.1114 | 217.4348 | 0.0045749 | 4.4809 | 9.2048 | 1.2653 | 5.3127 | 60.9976 | 24.163 | 988542.2105 | 92230 | 30 | 1.5978 | 964.8385 | 77.7653 | 2379.3791 | 126.0175 | 218.0135 | 7.158e-05 | 2.8175 | 9.6201 | 0.9205 | 5.0568 | 62.7794 | 25.8244 | 988542.0346 | 92230 | 30 | 1.239 | 964.5784 | 65.5896 | 2383.2273 | 126.5592 | 218.786 | 1.9922 | 5.4249 | 7.1043 | 0.87255 | 4.3853 | 58.388 | 25.9951 | 988541.7936 | 92230 | 30 | 1.065 | 964.3177 | 55.8885 | 2385.2899 | 127.0896 | 219.5588 | 2.6428 | 8.0408 | 4.6656 | 0.80738 | 3.8428 | 54.0555 | 26.112 | 988541.5461 | 92230 | 30 | 0.94506 | 964.0565 | 49.0603 | 2385.391 | 127.3552 | 220.3313 | 0.49526 | 9.2281 | 3.3604 | 0.7224 | 3.4666 | 51.9192 | 26.5556 | 988541.2917 | 92230 | 30 | 0.94506 | 964.0565 | 49.0603 | 2385.391 | 127.3552 | 220.3313 | 0.49526 | 9.2281 | 3.3604 | 0.7224 | 3.4666 | 51.9192 | 26.5556 | 988541.2917 | 92230 | 30 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49773 | 9.2334 | 3.3879 | 0.7232 | 0 | 51.9382 | 26.5026 | 988537.2042 | 36892 | 11.7056 | 17.2358 | 28.1861 | 64.8928 | 320.5938 | 320.7129 | 320.5837 | 320.7028 | 320.5735 | 5489.2357 | 30 | 0.946 | 1882.7677 | 105.3633 | 4658.6356 | 248.9272 | 423.2871 | 0.49773 | 9.2334 | 3.3879 | 0.7232 | 7.2844 | 51.9382 | 26.5026 | 988537.2042 | 18831
8 | 8 | 30 | 3.0246 | 981.5986 | 84.2038 | 2418.5528 | 128.3047 | 221.3311 | 0.0044051 | 4.432 | 9.0949 | 1.256 | 5.3631 | 60.9454 | 24.4185 | 988545.8096 | 92230 | 30 | 1.5823 | 981.4325 | 78.449 | 2419.9872 | 128.2134 | 221.9272 | 6.8118e-05 | 2.7596 | 9.5137 | 0.91105 | 5.1095 | 62.7379 | 26.0893 | 988545.7068 | 92230 | 30 | 1.2301 | 981.2105 | 66.209 | 2423.9014 | 128.766 | 222.7228 | 1.9488 | 5.3929 | 6.9682 | 0.86621 | 4.4338 | 58.2989 | 26.266 | 988545.5659 | 92230 | 30 | 1.0583 | 980.988 | 56.4575 | 2426.024 | 129.3057 | 223.5189 | 2.5961 | 8.0296 | 4.5083 | 0.80258 | 3.8879 | 53.9304 | 26.387 | 988545.4211 | 92230 | 30 | 0.94003 | 980.765 | 49.6168 | 2426.1599 | 129.5728 | 224.3148 | 0.48219 | 9.1945 | 3.2155 | 0.71809 | 3.511 | 51.8237 | 26.8453 | 988545.2721 | 92230 | 30 | 0.94003 | 980.765 | 49.6168 | 2426.1599 | 129.5728 | 224.3148 | 0.48219 | 9.1945 | 3.2155 | 0.71809 | 3.511 | 51.8237 | 26.8453 | 988545.2721 | 92230 | 30 | 0.94079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48417 | 9.1999 | 3.2374 | 0.71875 | 0 | 51.8378 | 26.8008 | 988542.9001 | 36892 | 11.7882 | 17.3288 | 28.3314 | 65.3317 | 324.3375 | 324.4389 | 324.3288 | 324.4303 | 324.3202 | 5584.1183 | 30 | 0.94079 | 1915.3274 | 107.0149 | 4739.1887 | 253.2287 | 430.7314 | 0.48417 | 9.1999 | 3.2374 | 0.71875 | 7.4012 | 51.8378 | 26.8008 | 988542.9001 | 18831
9 | 9 | 30 | 2.994 | 995.7374 | 84.768 | 2453.2087 | 130.1764 | 224.6588 | 0.0042688 | 4.3872 | 9.0071 | 1.2481 | 5.4062 | 60.9085 | 24.6335 | 988553.8683 | 92230 | 30 | 1.5696 | 995.5956 | 79.038 | 2454.6321 | 130.0872 | 225.2697 | 6.5355e-05 | 2.7074 | 9.4289 | 0.9031 | 5.1549 | 62.7098 | 26.312 | 988553.9312 | 92230 | 30 | 1.2229 | 995.4061 | 66.7428 | 2458.6032 | 130.6491 | 226.0852 | 1.9123 | 5.3622 | 6.8585 | 0.86096 | 4.4756 | 58.2311 | 26.494 | 988554.0177 | 92230 | 30 | 1.0528 | 995.2161 | 56.9474 | 2460.7775 | 131.1966 | 226.9011 | 2.5569 | 8.016 | 4.3812 | 0.79865 | 3.9267 | 53.8331 | 26.6186 | 988554.1069 | 92230 | 30 | 0.93592 | 995.0258 | 50.0953 | 2460.9436 | 131.4649 | 227.717 | 0.47166 | 9.1616 | 3.0991 | 0.71457 | 3.5491 | 51.7521 | 27.0895 | 988554.1991 | 92230 | 30 | 0.93592 | 995.0258 | 50.0953 | 2460.9436 | 131.4649 | 227.717 | 0.47166 | 9.1616 | 3.0991 | 0.71457 | 3.5491 | 51.7521 | 27.0895 | 988554.1991 | 92230 | 30 | 0.93655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47325 | 9.1669 | 3.1167 | 0.71511 | 0 | 51.7627 | 27.052 | 988555.6008 | 36892 | 11.8588 | 17.4079 | 28.4547 | 65.7041 | 327.5259 | 327.6124 | 327.5186 | 327.6051 | 327.5113 | 5665.0887 | 30 | 0.93655 | 1943.1176 | 108.417 | 4807.9271 | 256.9003 | 437.0896 | 0.47325 | 9.1669 | 3.1167 | 0.71511 | 7.5004 | 51.7627 | 27.052 | 988555.6008 | 18831
10 | 10 | 30 | 2.9686 | 1007.8178 | 85.2518 | 2482.8109 | 131.7754 | 227.5034 | 0.0041571 | 4.3471 | 8.9359 | 1.2416 | 5.4432 | 60.8819 | 24.8152 | 988560.4466 | 92230 | 30 | 1.5592 | 1007.6967 | 79.5455 | 2484.2234 | 131.6881 | 228.127 | 6.3101e-05 | 2.6612 | 9.3602 | 0.89637 | 5.1939 | 62.6906 | 26.5 | 988560.6441 | 92230 | 30 | 1.2169 | 1007.5349 | 67.2028 | 2488.2434 | 132.2578 | 228.9594 | 1.8815 | 5.334 | 6.769 | 0.85659 | 4.5115 | 58.1785 | 26.6866 | 988560.9148 | 92230 | 30 | 1.0483 | 1007.3728 | 57.3692 | 2490.4622 | 132.8118 | 229.7924 | 2.5239 | 8.0019 | 4.2772 | 0.79539 | 3.96 | 53.756 | 26.8142 | 988561.1934 | 92230 | 30 | 0.93255 | 1007.2103 | 50.5069 | 2490.6544 | 133.0812 | 230.6252 | 0.46297 | 9.1309 | 3.0043 | 0.71166 | 3.5818 | 51.6972 | 27.2959 | 988561.4803 | 92230 | 30 | 0.93255 | 1007.2103 | 50.5069 | 2490.6544 | 133.0812 | 230.6252 | 0.46297 | 9.1309 | 3.0043 | 0.71166 | 3.5818 | 51.6972 | 27.2959 | 988561.4803 | 92230 | 30 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46428 | 9.1358 | 3.0186 | 0.7121 | 0 | 51.7052 | 27.2644 | 988565.9904 | 36892 | 11.9192 | 17.4754 | 28.5596 | 66.0207 | 330.2458 | 330.3195 | 330.2396 | 330.3133 | 330.2333 | 5734.2628 | 30 | 0.93306 | 1966.8622 | 109.6104 | 4866.6487 | 260.0375 | 442.525 | 0.46428 | 9.1358 | 3.0186 | 0.7121 | 7.585 | 51.7052 | 27.2644 | 988565.9904 | 18831
11 | 11 | 30 | 2.9475 | 1018.1381 | 85.6666 | 2508.0942 | 133.1412 | 229.9347 | 0.0040666 | 4.3112 | 8.8783 | 1.236 | 5.4749 | 60.8632 | 24.9687 | 988560.8115 | 92230 | 30 | 1.5506 | 1018.0348 | 79.9825 | 2509.4961 | 133.0555 | 230.5691 | 6.1287e-05 | 2.6204 | 9.3047 | 0.89069 | 5.2275 | 62.678 | 26.6587 | 988561.0154 | 92230 | 30 | 1.212 | 1017.8967 | 67.5988 | 2513.5582 | 133.6318 | 231.4159 | 1.8554 | 5.3081 | 6.6958 | 0.85294 | 4.5424 | 58.138 | 26.8492 | 988561.2949 | 92230 | 30 | 1.0445 | 1017.7583 | 57.7321 | 2515.8154 | 134.1913 | 232.2634 | 2.496 | 7.9877 | 4.1921 | 0.79269 | 3.9887 | 53.6952 | 26.9795 | 988561.5822 | 92230 | 30 | 0.92978 | 1017.6196 | 50.8606 | 2516.0301 | 134.4615 | 233.1108 | 0.45593 | 9.1024 | 2.9273 | 0.70925 | 3.6099 | 51.6557 | 27.4704 | 988561.8776 | 92230 | 30 | 0.92978 | 1017.6196 | 50.8606 | 2516.0301 | 134.4615 | 233.1108 | 0.45593 | 9.1024 | 2.9273 | 0.70925 | 3.6099 | 51.6557 | 27.4704 | 988561.8776 | 92230 | 30 | 0.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45698 | 9.107 | 2.9388 | 0.70961 | 0 | 51.6616 | 27.4438 | 988566.5901 | 36892 | 11.9707 | 17.5329 | 28.6489 | 66.2899 | 332.5658 | 332.6286 | 332.5605 | 332.6233 | 332.5552 | 5793.3529 | 30 | 0.9302 | 1987.1475 | 110.6266 | 4916.8082 | 262.7178 | 447.1705 | 0.45698 | 9.107 | 2.9388 | 0.70961 | 7.6571 | 51.6616 | 27.4438 | 988566.5901 | 18831
12 | 12 | 30 | 2.9299 | 1026.9543 | 86.022 | 2529.6881 | 134.3078 | 232.0123 | 0.0039916 | 4.2795 | 8.8312 | 1.2313 | 5.5021 | 60.85 | 25.0985 | 988558.3902 | 92230 | 30 | 1.5435 | 1026.8661 | 80.3585 | 2531.0802 | 134.2234 | 232.6559 | 5.9788e-05 | 2.5847 | 9.2595 | 0.88586 | 5.2563 | 62.6698 | 26.7929 | 988558.5445 | 92230 | 30 | 1.208 | 1026.7483 | 67.9395 | 2535.1784 | 134.8054 | 233.5152 | 1.8333 | 5.2849 | 6.6357 | 0.84988 | 4.5689 | 58.1064 | 26.9868 | 988558.7559 | 92230 | 30 | 1.0415 | 1026.6302 | 58.0441 | 2537.4687 | 135.3695 | 234.375 | 2.4725 | 7.9742 | 4.1219 | 0.79045 | 4.0133 | 53.6466 | 27.1193 | 988558.9732 | 92230 | 30 | 0.92748 | 1026.5118 | 51.1644 | 2537.7029 | 135.6404 | 235.2349 | 0.45006 | 9.0766 | 2.8641 | 0.70725 | 3.6341 | 51.6236 | 27.6181 | 988559.1964 | 92230 | 30 | 0.92748 | 1026.5118 | 51.1644 | 2537.7029 | 135.6404 | 235.2349 | 0.45006 | 9.0766 | 2.8641 | 0.70725 | 3.6341 | 51.6236 | 27.6181 | 988559.1964 | 92230 | 30 | 0.92782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45093 | 9.0807 | 2.8735 | 0.70755 | 0 | 51.6281 | 27.5956 | 988562.7702 | 36892 | 12.0148 | 17.582 | 28.7248 | 66.5191 | 334.5455 | 334.5991 | 334.541 | 334.5946 | 334.5365 | 5843.8269 | 30 | 0.92782 | 2004.4765 | 111.4925 | 4959.6523 | 265.0075 | 451.1404 | 0.45093 | 9.0807 | 2.8735 | 0.70755 | 7.7186 | 51.6281 | 27.5956 | 988562.7702 | 18831
13 | 13 | 30 | 2.9152 | 1034.4761 | 86.326 | 2548.1078 | 135.303 | 233.7856 | 0.0039293 | 4.2517 | 8.7926 | 1.2274 | 5.5253 | 60.8408 | 25.2083 | 988552.1504 | 92230 | 30 | 1.5376 | 1034.4008 | 80.6813 | 2549.4908 | 135.2198 | 234.437 | 5.8546e-05 | 2.5535 | 9.2225 | 0.88177 | 5.2811 | 62.6649 | 26.9062 | 988552.1771 | 92230 | 30 | 1.2046 | 1034.3002 | 68.2319 | 2553.6199 | 135.8065 | 235.3068 | 1.8146 | 5.2642 | 6.5862 | 0.8473 | 4.5917 | 58.0817 | 27.1031 | 988552.2136 | 92230 | 30 | 1.0389 | 1034.1994 | 58.3118 | 2555.9386 | 136.3746 | 236.1773 | 2.4525 | 7.9617 | 4.064 | 0.78857 | 4.0344 | 53.6077 | 27.2376 | 988552.2511 | 92230 | 30 | 0.92557 | 1034.0983 | 51.4249 | 2556.1896 | 136.6461 | 237.0477 | 0.44516 | 9.0535 | 2.8122 | 0.70557 | 3.6547 | 51.5989 | 27.7431 | 988552.2896 | 92230 | 30 | 0.92557 | 1034.0983 | 51.4249 | 2556.1896 | 136.6461 | 237.0477 | 0.44516 | 9.0535 | 2.8122 | 0.70557 | 3.6547 | 51.5989 | 27.7431 | 988552.2896 | 92230 | 30 | 0.92586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44591 | 9.0571 | 2.8201 | 0.70583 | 0 | 51.6025 | 27.724 | 988552.917 | 36892 | 12.0524 | 17.6238 | 28.7895 | 66.714 | 336.233 | 336.2787 | 336.2291 | 336.2748 | 336.2252 | 5886.8862 | 30 | 0.92586 | 2019.2612 | 112.2291 | 4996.2015 | 266.9611 | 454.5287 | 0.44591 | 9.0571 | 2.8201 | 0.70583 | 7.7709 | 51.6025 | 27.724 | 988552.917 | 18831
14 | 14 | 30 | 2.9028 | 1040.8931 | 86.5859 | 2563.8195 | 136.152 | 235.2988 | 0.003877 | 4.2277 | 8.7606 | 1.224 | 5.5451 | 60.8339 | 25.3015 | 988549.6464 | 92230 | 30 | 1.5327 | 1040.8288 | 80.9579 | 2565.1942 | 136.0699 | 235.957 | 5.7508e-05 | 2.5267 | 9.1918 | 0.87829 | 5.3023 | 62.6616 | 27.0023 | 988549.6222 | 92230 | 30 | 1.2018 | 1040.7429 | 68.4826 | 2569.3499 | 136.6606 | 236.8358 | 1.7987 | 5.2463 | 6.5449 | 0.84514 | 4.6112 | 58.0616 | 27.2017 | 988549.589 | 92230 | 30 | 1.0367 | 1040.6568 | 58.5412 | 2571.6929 | 137.232 | 237.7152 | 2.4355 | 7.9506 | 4.0156 | 0.787 | 4.0525 | 53.5757 | 27.3379 | 988549.5549 | 92230 | 30 | 0.92398 | 1040.5706 | 51.6479 | 2571.9582 | 137.504 | 238.5947 | 0.44104 | 9.0333 | 2.7689 | 0.70417 | 3.6724 | 51.5791 | 27.8492 | 988549.5198 | 92230 | 30 | 0.92398 | 1040.5706 | 51.6479 | 2571.9582 | 137.504 | 238.5947 | 0.44104 | 9.0333 | 2.7689 | 0.70417 | 3.6724 | 51.5791 | 27.8492 | 988549.5198 | 92230 | 30 | 0.92422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44168 | 9.0364 | 2.7756 | 0.70438 | 0 | 51.5821 | 27.8329 | 988548.9562 | 36892 | 12.0845 | 17.6594 | 28.8445 | 66.8799 | 337.6715 | 337.7105 | 337.6682 | 337.7072 | 337.6649 | 5923.6188 | 30 | 0.92422 | 2031.8745 | 112.8561 | 5027.3797 | 268.6279 | 457.4202 | 0.44168 | 9.0364 | 2.7756 | 0.70438 | 7.8155 | 51.5821 | 27.8329 | 988548.9562 | 18831
15 | 15 | 30 | 2.8924 | 1046.3698 | 86.808 | 2577.2272 | 136.8766 | 236.5906 | 0.0038342 | 4.2067 | 8.7341 | 1.2212 | 5.5621 | 60.8293 | 25.3807 | 988549.7446 | 92230 | 30 | 1.5285 | 1046.3149 | 81.1947 | 2578.5945 | 136.7953 | 237.2546 | 5.666e-05 | 2.5033 | 9.1665 | 0.87534 | 5.3205 | 62.6599 | 27.0839 | 988549.7224 | 92230 | 30 | 1.1994 | 1046.2416 | 68.6972 | 2582.7729 | 137.3894 | 238.141 | 1.7853 | 5.2304 | 6.5106 | 0.84331 | 4.6279 | 58.0459 | 27.2855 | 988549.692 | 92230 | 30 | 1.0349 | 1046.1681 | 58.7375 | 2585.1368 | 137.9636 | 239.0282 | 2.4212 | 7.9404 | 3.9754 | 0.78569 | 4.068 | 53.5501 | 27.4231 | 988549.6608 | 92230 | 30 | 0.92264 | 1046.0944 | 51.8387 | 2585.4145 | 138.2361 | 239.9154 | 0.43768 | 9.0154 | 2.7332 | 0.70299 | 3.6875 | 51.5638 | 27.9394 | 988549.6287 | 92230 | 30 | 0.92264 | 1046.0944 | 51.8387 | 2585.4145 | 138.2361 | 239.9154 | 0.43768 | 9.0154 | 2.7332 | 0.70299 | 3.6875 | 51.5638 | 27.9394 | 988549.6287 | 92230 | 30 | 0.92285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43818 | 9.0182 | 2.7387 | 0.70317 | 0 | 51.5661 | 27.9255 | 988549.1106 | 36892 | 12.1119 | 17.6898 | 28.8913 | 67.0212 | 338.8983 | 338.9315 | 338.8955 | 338.9287 | 338.8927 | 5954.967 | 30 | 0.92285 | 2042.6397 | 113.3901 | 5053.987 | 270.0504 | 459.8888 | 0.43818 | 9.0182 | 2.7387 | 0.70317 | 7.8534 | 51.5661 | 27.9255 | 988549.1106 | 18831
16 | 16 | 30 | 2.8835 | 1051.047 | 86.9981 | 2588.6762 | 137.4954 | 237.6941 | 0.0037956 | 4.1889 | 8.7116 | 1.2188 | 5.5766 | 60.8251 | 25.4481 | 988550.1617 | 92230 | 30 | 1.525 | 1051.0001 | 81.3983 | 2590.0366 | 137.4148 | 238.3629 | 5.5898e-05 | 2.4836 | 9.145 | 0.8728 | 5.3361 | 62.6583 | 27.1532 | 988550.1482 | 92230 | 30 | 1.1974 | 1050.9375 | 68.8815 | 2594.2346 | 138.0118 | 239.2559 | 1.7738 | 5.2171 | 6.4813 | 0.84175 | 4.6422 | 58.0322 | 27.3568 | 988550.1299 | 92230 | 30 | 1.0334 | 1050.8748 | 58.906 | 2596.6164 | 138.5885 | 240.1497 | 2.4088 | 7.932 | 3.941 | 0.78456 | 4.0812 | 53.5277 | 27.4956 | 988550.1112 | 92230 | 30 | 0.92152 | 1050.8119 | 52.0024 | 2596.9046 | 138.8613 | 241.0434 | 0.4346 | 9.0004 | 2.7025 | 0.70199 | 3.7005 | 51.5504 | 28.0161 | 988550.092 | 92230 | 30 | 0.92152 | 1050.8119 | 52.0024 | 2596.9046 | 138.8613 | 241.0434 | 0.4346 | 9.0004 | 2.7025 | 0.70199 | 3.7005 | 51.5504 | 28.0161 | 988550.092 | 92230 | 30 | 0.92169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43509 | 9.0026 | 2.7074 | 0.70215 | 0 | 51.5527 | 28.0043 | 988549.7631 | 36892 | 12.1353 | 17.7157 | 28.9313 | 67.1417 | 339.9457 | 339.9741 | 339.9433 | 339.9717 | 339.9409 | 5981.7378 | 30 | 0.92169 | 2051.8333 | 113.8456 | 5076.7089 | 271.2653 | 461.9973 | 0.43509 | 9.0026 | 2.7074 | 0.70215 | 7.8859 | 51.5527 | 28.0043 | 988549.7631 | 18831
17 | 17 | 30 | 2.8761 | 1055.0397 | 87.1603 | 2598.449 | 138.0235 | 238.6362 | 0.0037669 | 4.1733 | 8.693 | 1.2167 | 5.589 | 60.8226 | 25.5053 | 988549.6702 | 92230 | 30 | 1.5221 | 1054.9997 | 81.5717 | 2599.8039 | 137.9436 | 239.3092 | 5.5333e-05 | 2.4664 | 9.1272 | 0.87068 | 5.3493 | 62.6578 | 27.2122 | 988549.6465 | 92230 | 30 | 1.1957 | 1054.9462 | 69.0387 | 2604.0184 | 138.5431 | 240.2078 | 1.7641 | 5.2051 | 6.4571 | 0.84046 | 4.6544 | 58.0217 | 27.4174 | 988549.6141 | 92230 | 30 | 1.0321 | 1054.8926 | 59.0497 | 2606.4155 | 139.1217 | 241.1072 | 2.3987 | 7.924 | 3.9128 | 0.78364 | 4.0925 | 53.5104 | 27.5573 | 988549.5808 | 92230 | 30 | 0.92058 | 1054.8389 | 52.1419 | 2606.7129 | 139.3948 | 242.0066 | 0.43238 | 8.9868 | 2.6776 | 0.70117 | 3.7116 | 51.5407 | 28.0813 | 988549.5467 | 92230 | 30 | 0.92058 | 1054.8389 | 52.1419 | 2606.7129 | 139.3948 | 242.0066 | 0.43238 | 8.9868 | 2.6776 | 0.70117 | 3.7116 | 51.5407 | 28.0813 | 988549.5467 | 92230 | 30 | 0.92072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43263 | 8.9891 | 2.6812 | 0.70129 | 0 | 51.5418 | 28.0712 | 988548.9919 | 36892 | 12.1553 | 17.7378 | 28.9653 | 67.2442 | 340.8389 | 340.8632 | 340.8369 | 340.8611 | 340.8348 | 6004.5898 | 30 | 0.92072 | 2059.6815 | 114.234 | 5096.1043 | 272.3024 | 463.7976 | 0.43263 | 8.9891 | 2.6812 | 0.70129 | 7.9135 | 51.5418 | 28.0712 | 988548.9919 | 18831
18 | 18 | 30 | 2.8702 | 1058.2526 | 87.2914 | 2606.3119 | 138.4485 | 239.3945 | 0.0037425 | 4.1603 | 8.6788 | 1.2151 | 5.599 | 60.8215 | 25.5511 | 988550.4728 | 92230 | 30 | 1.5198 | 1058.2181 | 81.7126 | 2607.6617 | 138.369 | 240.0709 | 5.4853e-05 | 2.4521 | 9.1136 | 0.86896 | 5.3601 | 62.6584 | 27.2593 | 988550.4654 | 92230 | 30 | 1.1944 | 1058.172 | 69.1663 | 2611.8898 | 138.9705 | 240.974 | 1.7563 | 5.1951 | 6.4384 | 0.83941 | 4.6644 | 58.0142 | 27.4659 | 988550.4553 | 92230 | 30 | 1.0311 | 1058.1258 | 59.1663 | 2614.2993 | 139.5508 | 241.8778 | 2.3903 | 7.9173 | 3.8906 | 0.78289 | 4.1017 | 53.4972 | 27.6066 | 988550.4448 | 92230 | 30 | 0.91983 | 1058.0795 | 52.2551 | 2614.604 | 139.8241 | 242.7818 | 0.43042 | 8.9754 | 2.658 | 0.7005 | 3.7205 | 51.5337 | 28.1336 | 988550.4342 | 92230 | 30 | 0.91983 | 1058.0795 | 52.2551 | 2614.604 | 139.8241 | 242.7818 | 0.43042 | 8.9754 | 2.658 | 0.7005 | 3.7205 | 51.5337 | 28.1336 | 988550.4342 | 92230 | 30 | 0.91996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43074 | 8.9773 | 2.6613 | 0.70061 | 0 | 51.5349 | 28.1249 | 988550.2623 | 36892 | 12.1714 | 17.7556 | 28.9927 | 67.3267 | 341.5576 | 341.5785 | 341.5559 | 341.5768 | 341.5541 | 6022.9779 | 30 | 0.91996 | 2065.997 | 114.546 | 5111.7106 | 273.137 | 465.2467 | 0.43074 | 8.9773 | 2.6613 | 0.70061 | 7.9357 | 51.5349 | 28.1249 | 988550.2623 | 18831
19 | 19 | 30 | 2.8652 | 1060.9775 | 87.4025 | 2612.9799 | 138.809 | 240.0377 | 0.003722 | 4.1495 | 8.6666 | 1.2137 | 5.6075 | 60.8204 | 25.59 | 988550.6937 | 92230 | 30 | 1.5179 | 1060.9476 | 81.8321 | 2614.3254 | 138.7299 | 240.7169 | 5.445e-05 | 2.4402 | 9.102 | 0.8675 | 5.3693 | 62.6587 | 27.2993 | 988550.6908 | 92230 | 30 | 1.1932 | 1060.9078 | 69.2745 | 2618.5649 | 139.333 | 241.6238 | 1.7497 | 5.1868 | 6.4224 | 0.83853 | 4.6728 | 58.0077 | 27.5069 | 988550.6868 | 92230 | 30 | 1.0303 | 1060.8678 | 59.2651 | 2620.9849 | 139.9147 | 242.5315 | 2.3833 | 7.9117 | 3.8717 | 0.78226 | 4.1095 | 53.4858 | 27.6484 | 988550.6828 | 92230 | 30 | 0.91921 | 1060.8277 | 52.351 | 2621.2959 | 140.1883 | 243.4393 | 0.42879 | 8.9659 | 2.6414 | 0.69994 | 3.7281 | 51.5276 | 28.1778 | 988550.6786 | 92230 | 30 | 0.91921 | 1060.8277 | 52.351 | 2621.2959 | 140.1883 | 243.4393 | 0.42879 | 8.9659 | 2.6414 | 0.69994 | 3.7281 | 51.5276 | 28.1778 | 988550.6786 | 92230 | 30 | 0.91931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42907 | 8.9675 | 2.6442 | 0.70004 | 0 | 51.5286 | 28.1704 | 988550.6114 | 36892 | 12.185 | 17.7707 | 29.0158 | 67.3966 | 342.167 | 342.185 | 342.1654 | 342.1835 | 342.1639 | 6038.572 | 30 | 0.91931 | 2071.3531 | 114.8103 | 5124.9454 | 273.8448 | 466.4758 | 0.42907 | 8.9675 | 2.6442 | 0.70004 | 7.9545 | 51.5286 | 28.1704 | 988550.6114 | 18831
20 | 20 | 30 | 2.8606 | 1063.5416 | 87.5072 | 2619.2545 | 139.1481 | 240.643 | 0.0037028 | 4.1392 | 8.6551 | 1.2124 | 5.6155 | 60.8194 | 25.6264 | 988550.8741 | 92230 | 30 | 1.516 | 1063.5162 | 81.9446 | 2620.596 | 139.0695 | 241.3249 | 5.4072e-05 | 2.429 | 9.0911 | 0.86613 | 5.3779 | 62.659 | 27.3368 | 988550.8749 | 92230 | 30 | 1.1922 | 1063.4822 | 69.3764 | 2624.8463 | 139.6742 | 242.2354 | 1.7435 | 5.1789 | 6.4073 | 0.8377 | 4.6807 | 58.0015 | 27.5455 | 988550.876 | 92230 | 30 | 1.0295 | 1063.4481 | 59.3582 | 2627.2763 | 140.2571 | 243.1467 | 2.3767 | 7.9063 | 3.8541 | 0.78167 | 4.1168 | 53.4752 | 27.6877 | 988550.8771 | 92230 | 30 | 0.91862 | 1063.414 | 52.4414 | 2627.5931 | 140.5309 | 244.0581 | 0.42726 | 8.9569 | 2.6258 | 0.69942 | 3.7353 | 51.5219 | 28.2194 | 988550.8783 | 92230 | 30 | 0.91862 | 1063.414 | 52.4414 | 2627.5931 | 140.5309 | 244.0581 | 0.42726 | 8.9569 | 2.6258 | 0.69942 | 3.7353 | 51.5219 | 28.2194 | 988550.8783 | 92230 | 30 | 0.91871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 8.9583 | 2.6282 | 0.6995 | 0 | 51.5228 | 28.2131 | 988550.8967 | 36892 | 12.1979 | 17.7848 | 29.0376 | 67.4623 | 342.7403 | 342.7557 | 342.739 | 342.7544 | 342.7377 | 6053.2465 | 30 | 0.91871 | 2076.3933 | 115.059 | 5137.3997 | 274.5109 | 467.6325 | 0.4275 | 8.9583 | 2.6282 | 0.6995 | 7.9722 | 51.5228 | 28.2131 | 988550.8967 | 18831
21 | 21 | 30 | 2.8566 | 1065.7352 | 87.5968 | 2624.6219 | 139.4383 | 241.1608 | 0.0036865 | 4.1304 | 8.6455 | 1.2113 | 5.6223 | 60.8186 | 25.6576 | 988550.9144 | 92230 | 30 | 1.5145 | 1065.7135 | 82.0411 | 2625.9599 | 139.3599 | 241.845 | 5.3753e-05 | 2.4193 | 9.0819 | 0.86496 | 5.3853 | 62.6594 | 27.3688 | 988550.9161 | 92230 | 30 | 1.1913 | 1065.6845 | 69.4638 | 2630.2194 | 139.966 | 242.7586 | 1.7382 | 5.1721 | 6.3946 | 0.837 | 4.6875 | 57.9965 | 27.5784 | 988550.9183 | 92230 | 30 | 1.0288 | 1065.6554 | 59.438 | 2632.6578 | 140.5501 | 243.673 | 2.3711 | 7.9017 | 3.8391 | 0.78118 | 4.1231 | 53.4663 | 27.7212 | 988550.9205 | 92230 | 30 | 0.91812 | 1065.6263 | 52.5188 | 2632.9798 | 140.824 | 244.5875 | 0.42597 | 8.9492 | 2.6126 | 0.69897 | 3.7414 | 51.5172 | 28.2549 | 988550.9229 | 92230 | 30 | 0.91812 | 1065.6263 | 52.5188 | 2632.9798 | 140.824 | 244.5875 | 0.42597 | 8.9492 | 2.6126 | 0.69897 | 3.7414 | 51.5172 | 28.2549 | 988550.9229 | 92230 | 30 | 0.91819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42617 | 8.9503 | 2.6146 | 0.69904 | 0 | 51.518 | 28.2495 | 988550.9604 | 36892 | 12.2088 | 17.797 | 29.0563 | 67.5185 | 343.2306 | 343.2437 | 343.2295 | 343.2426 | 343.2284 | 6065.7996 | 30 | 0.91819 | 2080.7051 | 115.2716 | 5148.0535 | 275.0807 | 468.6221 | 0.42617 | 8.9503 | 2.6146 | 0.69904 | 7.9874 | 51.518 | 28.2495 | 988550.9604 | 18831
22 | 22 | 30 | 2.8532 | 1067.6335 | 87.6743 | 2629.2668 | 139.6894 | 241.609 | 0.0036725 | 4.1228 | 8.6371 | 1.2103 | 5.6283 | 60.8181 | 25.6845 | 988550.9299 | 92230 | 30 | 1.5131 | 1067.615 | 82.1247 | 2630.6017 | 139.6113 | 242.2952 | 5.3478e-05 | 2.411 | 9.074 | 0.86394 | 5.3917 | 62.6597 | 27.3965 | 988550.9319 | 92230 | 30 | 1.1905 | 1067.5904 | 69.5395 | 2634.8691 | 140.2185 | 243.2114 | 1.7336 | 5.1662 | 6.3837 | 0.83639 | 4.6933 | 57.9921 | 27.6069 | 988550.9345 | 92230 | 30 | 1.0282 | 1067.5657 | 59.5071 | 2637.315 | 140.8036 | 244.1285 | 2.3662 | 7.8977 | 3.8262 | 0.78074 | 4.1285 | 53.4587 | 27.7502 | 988550.9372 | 92230 | 30 | 0.91769 | 1067.541 | 52.5858 | 2637.6413 | 141.0776 | 245.0456 | 0.42486 | 8.9424 | 2.6013 | 0.69859 | 3.7467 | 51.5133 | 28.2856 | 988550.94 | 92230 | 30 | 0.91769 | 1067.541 | 52.5858 | 2637.6413 | 141.0776 | 245.0456 | 0.42486 | 8.9424 | 2.6013 | 0.69859 | 3.7467 | 51.5133 | 28.2856 | 988550.94 | 92230 | 30 | 0.91775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42503 | 8.9434 | 2.603 | 0.69865 | 0 | 51.5139 | 28.281 | 988550.9849 | 36892 | 12.2183 | 17.8075 | 29.0724 | 67.5671 | 343.6549 | 343.666 | 343.6539 | 343.6651 | 343.653 | 6076.6631 | 30 | 0.91775 | 2084.4365 | 115.4555 | 5157.2732 | 275.5738 | 469.4785 | 0.42503 | 8.9434 | 2.603 | 0.69865 | 8.0005 | 51.5139 | 28.281 | 988550.9849 | 18831
23 | 23 | 30 | 2.8503 | 1069.2136 | 87.739 | 2633.1328 | 139.8983 | 241.9821 | 0.0036609 | 4.1164 | 8.6303 | 1.2095 | 5.6332 | 60.8177 | 25.7068 | 988550.8953 | 92230 | 30 | 1.512 | 1069.1978 | 82.1944 | 2634.4651 | 139.8206 | 242.67 | 5.3251e-05 | 2.404 | 9.0675 | 0.8631 | 5.397 | 62.6601 | 27.4194 | 988550.8965 | 92230 | 30 | 1.1899 | 1069.1768 | 69.6026 | 2638.7392 | 140.4287 | 243.5884 | 1.7298 | 5.1613 | 6.3747 | 0.83588 | 4.6982 | 57.9886 | 27.6305 | 988550.8982 | 92230 | 30 | 1.0277 | 1069.1558 | 59.5648 | 2641.1912 | 141.0146 | 244.5077 | 2.3621 | 7.8943 | 3.8155 | 0.78039 | 4.133 | 53.4525 | 27.7742 | 988550.8999 | 92230 | 30 | 0.91734 | 1069.1346 | 52.6417 | 2641.5212 | 141.2887 | 245.4271 | 0.42393 | 8.9368 | 2.5919 | 0.69827 | 3.7511 | 51.5101 | 28.3111 | 988550.9017 | 92230 | 30 | 0.91734 | 1069.1346 | 52.6417 | 2641.5212 | 141.2887 | 245.4271 | 0.42393 | 8.9368 | 2.5919 | 0.69827 | 3.7511 | 51.5101 | 28.3111 | 988550.9017 | 92230 | 30 | 0.91739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42408 | 8.9376 | 2.5934 | 0.69832 | 0 | 51.5106 | 28.3072 | 988550.9301 | 36892 | 12.2263 | 17.8162 | 29.0858 | 67.6075 | 344.0079 | 344.0174 | 344.0071 | 344.0166 | 344.0063 | 6085.7054 | 30 | 0.91739 | 2087.5424 | 115.6084 | 5164.9472 | 275.9843 | 470.1915 | 0.42408 | 8.9376 | 2.5934 | 0.69832 | 8.0114 | 51.5106 | 28.3072 | 988550.9301 | 18831
24 | 24 | 30 | 2.8478 | 1070.6205 | 87.7965 | 2636.5751 | 140.0844 | 242.3143 | 0.0036507 | 4.1107 | 8.6243 | 1.2088 | 5.6376 | 60.8174 | 25.7267 | 988550.8876 | 92230 | 30 | 1.5111 | 1070.6072 | 82.2565 | 2637.9049 | 140.0069 | 243.0036 | 5.3051e-05 | 2.3978 | 9.0617 | 0.86235 | 5.4017 | 62.6606 | 27.4399 | 988550.8886 | 92230 | 30 | 1.1893 | 1070.5894 | 69.6589 | 2642.185 | 140.6159 | 243.924 | 1.7264 | 5.1568 | 6.3667 | 0.83544 | 4.7026 | 57.9856 | 27.6515 | 988550.8901 | 92230 | 30 | 1.0273 | 1070.5715 | 59.6161 | 2644.6425 | 141.2024 | 244.8453 | 2.3585 | 7.8913 | 3.8061 | 0.78007 | 4.1371 | 53.447 | 27.7956 | 988550.8916 | 92230 | 30 | 0.91702 | 1070.5536 | 52.6915 | 2644.9757 | 141.4767 | 245.7667 | 0.42312 | 8.9317 | 2.5837 | 0.69799 | 3.7551 | 51.5074 | 28.3338 | 988550.8931 | 92230 | 30 | 0.91702 | 1070.5536 | 52.6915 | 2644.9757 | 141.4767 | 245.7667 | 0.42312 | 8.9317 | 2.5837 | 0.69799 | 3.7551 | 51.5074 | 28.3338 | 988550.8931 | 92230 | 30 | 0.91707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42324 | 8.9324 | 2.5849 | 0.69803 | 0 | 51.5078 | 28.3305 | 988550.9179 | 36892 | 12.2333 | 17.824 | 29.0977 | 67.6434 | 344.3222 | 344.3303 | 344.3215 | 344.3296 | 344.3209 | 6093.7565 | 30 | 0.91707 | 2090.308 | 115.7446 | 5171.7801 | 276.3497 | 470.8263 | 0.42324 | 8.9324 | 2.5849 | 0.69803 | 8.0211 | 51.5078 | 28.3305 | 988550.9179 | 18831
25 | 25 | 30 | 2.8457 | 1071.7756 | 87.8439 | 2639.4012 | 140.2372 | 242.5871 | 0.0036423 | 4.1059 | 8.6194 | 1.2082 | 5.6412 | 60.8172 | 25.743 | 988550.8554 | 92230 | 30 | 1.5103 | 1071.7643 | 82.3077 | 2640.7291 | 140.1598 | 243.2776 | 5.2888e-05 | 2.3926 | 9.0571 | 0.86174 | 5.4057 | 62.661 | 27.4566 | 988550.8558 | 92230 | 30 | 1.1889 | 1071.7491 | 69.7052 | 2645.0141 | 140.7696 | 244.1996 | 1.7236 | 5.1532 | 6.3602 | 0.83507 | 4.7062 | 57.9831 | 27.6687 | 988550.8564 | 92230 | 30 | 1.027 | 1071.734 | 59.6584 | 2647.476 | 141.3566 | 245.1225 | 2.3556 | 7.8887 | 3.7984 | 0.77982 | 4.1404 | 53.4426 | 27.8132 | 988550.857 | 92230 | 30 | 0.91677 | 1071.7187 | 52.7324 | 2647.812 | 141.631 | 246.0455 | 0.42246 | 8.9275 | 2.5769 | 0.69776 | 3.7583 | 51.5052 | 28.3523 | 988550.8576 | 92230 | 30 | 0.91677 | 1071.7187 | 52.7324 | 2647.812 | 141.631 | 246.0455 | 0.42246 | 8.9275 | 2.5769 | 0.69776 | 3.7583 | 51.5052 | 28.3523 | 988550.8576 | 92230 | 30 | 0.91681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42255 | 8.9281 | 2.5779 | 0.6978 | 0 | 51.5055 | 28.3495 | 988550.8671 | 36892 | 12.2391 | 17.8303 | 29.1075 | 67.6729 | 344.5802 | 344.5871 | 344.5796 | 344.5865 | 344.5791 | 6100.3669 | 30 | 0.91681 | 2092.5786 | 115.8564 | 5177.3901 | 276.6498 | 471.3476 | 0.42255 | 8.9281 | 2.5779 | 0.6978 | 8.029 | 51.5055 | 28.3495 | 988550.8671 | 18831
26 | 26 | 30 | 2.844 | 1072.7417 | 87.8834 | 2641.7645 | 140.365 | 242.8152 | 0.0036354 | 4.102 | 8.6153 | 1.2078 | 5.6442 | 60.8171 | 25.7566 | 988550.8217 | 92230 | 30 | 1.5096 | 1072.732 | 82.3505 | 2643.0907 | 140.2877 | 243.5068 | 5.2753e-05 | 2.3883 | 9.0532 | 0.86123 | 5.4089 | 62.6613 | 27.4705 | 988550.8214 | 92230 | 30 | 1.1885 | 1072.719 | 69.744 | 2647.3797 | 140.8981 | 244.4301 | 1.7213 | 5.1501 | 6.3548 | 0.83477 | 4.7092 | 57.9811 | 27.6831 | 988550.821 | 92230 | 30 | 1.0267 | 1072.706 | 59.6938 | 2649.8455 | 141.4856 | 245.3544 | 2.3531 | 7.8866 | 3.7921 | 0.7796 | 4.1432 | 53.439 | 27.8278 | 988550.8206 | 92230 | 30 | 0.91655 | 1072.693 | 52.7667 | 2650.1837 | 141.7601 | 246.2787 | 0.4219 | 8.924 | 2.5714 | 0.69757 | 3.761 | 51.5035 | 28.3678 | 988550.8202 | 92230 | 30 | 0.91655 | 1072.693 | 52.7667 | 2650.1837 | 141.7601 | 246.2787 | 0.4219 | 8.924 | 2.5714 | 0.69757 | 3.761 | 51.5035 | 28.3678 | 988550.8202 | 92230 | 30 | 0.91659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42198 | 8.9245 | 2.5722 | 0.6976 | 0 | 51.5037 | 28.3655 | 988550.8137 | 36892 | 12.2439 | 17.8357 | 29.1157 | 67.6976 | 344.7959 | 344.8018 | 344.7954 | 344.8013 | 344.795 | 6105.8948 | 30 | 0.91659 | 2094.4775 | 115.9498 | 5182.0814 | 276.9008 | 471.7836 | 0.42198 | 8.9245 | 2.5722 | 0.6976 | 8.0357 | 51.5037 | 28.3655 | 988550.8137 | 18831
27 | 27 | 30 | 2.8426 | 1073.5545 | 87.9168 | 2643.7529 | 140.4725 | 243.0072 | 0.0036295 | 4.0987 | 8.6119 | 1.2074 | 5.6468 | 60.8171 | 25.768 | 988550.8077 | 92230 | 30 | 1.509 | 1073.5462 | 82.3865 | 2645.0777 | 140.3953 | 243.6996 | 5.2638e-05 | 2.3847 | 9.05 | 0.8608 | 5.4117 | 62.6617 | 27.4823 | 988550.8072 | 92230 | 30 | 1.1882 | 1073.5351 | 69.7766 | 2649.3702 | 141.0062 | 244.6241 | 1.7194 | 5.1475 | 6.3502 | 0.83451 | 4.7117 | 57.9795 | 27.6952 | 988550.8064 | 92230 | 30 | 1.0264 | 1073.524 | 59.7236 | 2651.8392 | 141.5942 | 245.5495 | 2.3511 | 7.8848 | 3.7867 | 0.77942 | 4.1455 | 53.4359 | 27.8401 | 988550.8056 | 92230 | 30 | 0.91638 | 1073.5128 | 52.7956 | 2652.1792 | 141.8687 | 246.475 | 0.42143 | 8.921 | 2.5667 | 0.69741 | 3.7633 | 51.502 | 28.3809 | 988550.8048 | 92230 | 30 | 0.91638 | 1073.5128 | 52.7956 | 2652.1792 | 141.8687 | 246.475 | 0.42143 | 8.921 | 2.5667 | 0.69741 | 3.7633 | 51.502 | 28.3809 | 988550.8048 | 92230 | 30 | 0.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4215 | 8.9215 | 2.5674 | 0.69744 | 0 | 51.5022 | 28.3788 | 988550.7917 | 36892 | 12.248 | 17.8402 | 29.1226 | 67.7183 | 344.9775 | 344.9825 | 344.977 | 344.982 | 344.9766 | 6110.5459 | 30 | 0.9164 | 2096.0752 | 116.0283 | 5186.0287 | 277.1119 | 472.1504 | 0.4215 | 8.9215 | 2.5674 | 0.69744 | 8.0413 | 51.5022 | 28.3788 | 988550.7917 | 18831
28 | 28 | 30 | 2.8414 | 1074.2405 | 87.9449 | 2645.4311 | 140.5632 | 243.1692 | 0.0036246 | 4.0958 | 8.609 | 1.207 | 5.6489 | 60.817 | 25.7777 | 988550.8114 | 92230 | 30 | 1.5086 | 1074.2334 | 82.4169 | 2646.7547 | 140.4862 | 243.8623 | 5.2542e-05 | 2.3816 | 9.0472 | 0.86043 | 5.414 | 62.662 | 27.4922 | 988550.8109 | 92230 | 30 | 1.1879 | 1074.2239 | 69.8042 | 2651.0501 | 141.0974 | 244.7878 | 1.7177 | 5.1453 | 6.3464 | 0.83429 | 4.7139 | 57.9781 | 27.7054 | 988550.8103 | 92230 | 30 | 1.0262 | 1074.2143 | 59.7487 | 2653.5218 | 141.6858 | 245.7142 | 2.3493 | 7.8833 | 3.7822 | 0.77927 | 4.1475 | 53.4334 | 27.8505 | 988550.8096 | 92230 | 30 | 0.91623 | 1074.2048 | 52.82 | 2653.8634 | 141.9603 | 246.6406 | 0.42104 | 8.9185 | 2.5627 | 0.69728 | 3.7652 | 51.5008 | 28.3919 | 988550.8089 | 92230 | 30 | 0.91623 | 1074.2048 | 52.82 | 2653.8634 | 141.9603 | 246.6406 | 0.42104 | 8.9185 | 2.5627 | 0.69728 | 3.7652 | 51.5008 | 28.3919 | 988550.8089 | 92230 | 30 | 0.91625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4211 | 8.9189 | 2.5634 | 0.6973 | 0 | 51.501 | 28.3901 | 988550.7975 | 36892 | 12.2514 | 17.844 | 29.1284 | 67.7358 | 345.1306 | 345.135 | 345.1303 | 345.1346 | 345.1299 | 6114.4715 | 30 | 0.91625 | 2097.4238 | 116.0946 | 5189.3602 | 277.2901 | 472.4601 | 0.4211 | 8.9189 | 2.5634 | 0.6973 | 8.046 | 51.501 | 28.3901 | 988550.7975 | 18831
29 | 29 | 30 | 2.8404 | 1074.8026 | 87.9679 | 2646.8062 | 140.6375 | 243.302 | 0.0036206 | 4.0935 | 8.6067 | 1.2067 | 5.6507 | 60.817 | 25.7856 | 988550.802 | 92230 | 30 | 1.5082 | 1074.7965 | 82.4419 | 2648.1288 | 140.5606 | 243.9957 | 5.2463e-05 | 2.3791 | 9.045 | 0.86013 | 5.4159 | 62.6622 | 27.5003 | 988550.8013 | 92230 | 30 | 1.1877 | 1074.7882 | 69.8268 | 2652.4266 | 141.1722 | 244.922 | 1.7164 | 5.1435 | 6.3433 | 0.83412 | 4.7156 | 57.977 | 27.7137 | 988550.8004 | 92230 | 30 | 1.0261 | 1074.78 | 59.7693 | 2654.9004 | 141.7608 | 245.8491 | 2.3479 | 7.882 | 3.7785 | 0.77915 | 4.1491 | 53.4313 | 27.859 | 988550.7994 | 92230 | 30 | 0.9161 | 1074.7717 | 52.8399 | 2655.2434 | 142.0354 | 246.7764 | 0.42072 | 8.9164 | 2.5595 | 0.69717 | 3.7668 | 51.4998 | 28.4009 | 988550.7984 | 92230 | 30 | 0.9161 | 1074.7717 | 52.8399 | 2655.2434 | 142.0354 | 246.7764 | 0.42072 | 8.9164 | 2.5595 | 0.69717 | 3.7668 | 51.4998 | 28.4009 | 988550.7984 | 92230 | 30 | 0.91612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42077 | 8.9168 | 2.5601 | 0.69718 | 0 | 51.5 | 28.3994 | 988550.7826 | 36892 | 12.2543 | 17.8471 | 29.1332 | 67.7502 | 345.2561 | 345.2599 | 345.2558 | 345.2596 | 345.2555 | 6117.6881 | 30 | 0.91612 | 2098.5287 | 116.1489 | 5192.0899 | 277.4361 | 472.7138 | 0.42077 | 8.9168 | 2.5601 | 0.69718 | 8.0499 | 51.5 | 28.3994 | 988550.7826 | 18831
30 | 30 | 30 | 2.8395 | 1075.2915 | 87.988 | 2648.002 | 140.7022 | 243.4175 | 0.003617 | 4.0915 | 8.6046 | 1.2065 | 5.6522 | 60.817 | 25.7924 | 988550.8067 | 92230 | 30 | 1.5079 | 1075.2862 | 82.4636 | 2649.3238 | 140.6253 | 244.1117 | 5.2395e-05 | 2.3769 | 9.0431 | 0.85987 | 5.4176 | 62.6624 | 27.5073 | 988550.8062 | 92230 | 30 | 1.1875 | 1075.2791 | 69.8464 | 2653.6236 | 141.2372 | 245.0386 | 1.7152 | 5.1419 | 6.3406 | 0.83396 | 4.7171 | 57.976 | 27.7209 | 988550.8054 | 92230 | 30 | 1.0259 | 1075.2719 | 59.7872 | 2656.0994 | 141.8261 | 245.9665 | 2.3467 | 7.8809 | 3.7753 | 0.77904 | 4.1505 | 53.4295 | 27.8663 | 988550.8045 | 92230 | 30 | 0.916 | 1075.2648 | 52.8573 | 2656.4435 | 142.1007 | 246.8944 | 0.42044 | 8.9146 | 2.5567 | 0.69707 | 3.7682 | 51.4989 | 28.4087 | 988550.8037 | 92230 | 30 | 0.916 | 1075.2648 | 52.8573 | 2656.4435 | 142.1007 | 246.8944 | 0.42044 | 8.9146 | 2.5567 | 0.69707 | 3.7682 | 51.4989 | 28.4087 | 988550.8037 | 92230 | 30 | 0.91602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42048 | 8.9149 | 2.5572 | 0.69709 | 0 | 51.4991 | 28.4074 | 988550.7901 | 36892 | 12.2567 | 17.8498 | 29.1373 | 67.7626 | 345.3653 | 345.3685 | 345.365 | 345.3682 | 345.3648 | 6120.4853 | 30 | 0.91602 | 2099.4897 | 116.196 | 5194.4638 | 277.5631 | 472.9345 | 0.42048 | 8.9149 | 2.5572 | 0.69709 | 8.0533 | 51.4991 | 28.4074 | 988550.7901 | 18831
31 | 31 | 30 | 2.8388 | 1075.7208 | 88.0056 | 2649.0522 | 140.759 | 243.5189 | 0.003614 | 4.0898 | 8.6028 | 1.2063 | 5.6535 | 60.8169 | 25.7985 | 988550.822 | 92230 | 30 | 1.5076 | 1075.7162 | 82.4826 | 2650.3732 | 140.6822 | 244.2136 | 5.2335e-05 | 2.375 | 9.0414 | 0.85965 | 5.419 | 62.6626 | 27.5135 | 988550.8217 | 92230 | 30 | 1.1873 | 1075.7101 | 69.8636 | 2654.6749 | 141.2943 | 245.1411 | 1.7142 | 5.1406 | 6.3382 | 0.83383 | 4.7185 | 57.9751 | 27.7273 | 988550.8214 | 92230 | 30 | 1.0258 | 1075.7039 | 59.8029 | 2657.1523 | 141.8834 | 246.0695 | 2.3456 | 7.88 | 3.7725 | 0.77894 | 4.1517 | 53.4279 | 27.8729 | 988550.821 | 92230 | 30 | 0.9159 | 1075.6978 | 52.8725 | 2657.4974 | 142.1581 | 246.9981 | 0.42019 | 8.9131 | 2.5543 | 0.69698 | 3.7694 | 51.4982 | 28.4156 | 988550.8206 | 92230 | 30 | 0.9159 | 1075.6978 | 52.8725 | 2657.4974 | 142.1581 | 246.9981 | 0.42019 | 8.9131 | 2.5543 | 0.69698 | 3.7694 | 51.4982 | 28.4156 | 988550.8206 | 92230 | 30 | 0.91592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42023 | 8.9133 | 2.5547 | 0.697 | 0 | 51.4983 | 28.4145 | 988550.8142 | 36892 | 12.2589 | 17.8521 | 29.1409 | 67.7736 | 345.4612 | 345.4639 | 345.4609 | 345.4637 | 345.4607 | 6122.9418 | 30 | 0.91592 | 2100.3335 | 116.2375 | 5196.5485 | 277.6747 | 473.1283 | 0.42023 | 8.9133 | 2.5547 | 0.697 | 8.0562 | 51.4983 | 28.4145 | 988550.8142 | 18831
32 | 32 | 30 | 2.8381 | 1076.0713 | 88.0199 | 2649.9097 | 140.8053 | 243.6017 | 0.0036115 | 4.0883 | 8.6014 | 1.2061 | 5.6546 | 60.8169 | 25.8034 | 988550.8276 | 92230 | 30 | 1.5073 | 1076.0673 | 82.4981 | 2651.23 | 140.7286 | 244.2967 | 5.2286e-05 | 2.3735 | 9.04 | 0.85946 | 5.4202 | 62.6627 | 27.5186 | 988550.8274 | 92230 | 30 | 1.1872 | 1076.062 | 69.8777 | 2655.5332 | 141.341 | 245.2248 | 1.7134 | 5.1395 | 6.3363 | 0.83372 | 4.7196 | 57.9744 | 27.7325 | 988550.8272 | 92230 | 30 | 1.0257 | 1076.0567 | 59.8158 | 2658.012 | 141.9302 | 246.1537 | 2.3447 | 7.8792 | 3.7702 | 0.77886 | 4.1527 | 53.4266 | 27.8781 | 988550.827 | 92230 | 30 | 0.91583 | 1076.0513 | 52.885 | 2658.3579 | 142.2049 | 247.0827 | 0.41999 | 8.9118 | 2.5523 | 0.69692 | 3.7704 | 51.4976 | 28.4212 | 988550.8267 | 92230 | 30 | 0.91583 | 1076.0513 | 52.885 | 2658.3579 | 142.2049 | 247.0827 | 0.41999 | 8.9118 | 2.5523 | 0.69692 | 3.7704 | 51.4976 | 28.4212 | 988550.8267 | 92230 | 30 | 0.91584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42002 | 8.912 | 2.5526 | 0.69693 | 0 | 51.4977 | 28.4202 | 988550.823 | 36892 | 12.2606 | 17.8541 | 29.1439 | 67.7825 | 345.5394 | 345.5418 | 345.5392 | 345.5416 | 345.539 | 6124.9477 | 30 | 0.91584 | 2101.0226 | 116.2713 | 5198.2507 | 277.7657 | 473.2865 | 0.42002 | 8.912 | 2.5526 | 0.69693 | 8.0586 | 51.4977 | 28.4202 | 988550.823 | 18831
33 | 33 | 30 | 2.8376 | 1076.3822 | 88.0327 | 2650.67 | 140.8464 | 243.6751 | 0.0036092 | 4.087 | 8.6001 | 1.2059 | 5.6556 | 60.8169 | 25.8078 | 988550.8323 | 92230 | 30 | 1.5071 | 1076.3787 | 82.5119 | 2651.9898 | 140.7698 | 244.3705 | 5.2243e-05 | 2.3721 | 9.0388 | 0.8593 | 5.4213 | 62.6629 | 27.5231 | 988550.8323 | 92230 | 30 | 1.1871 | 1076.3741 | 69.8902 | 2656.2943 | 141.3823 | 245.2989 | 1.7126 | 5.1385 | 6.3346 | 0.83362 | 4.7205 | 57.9738 | 27.7371 | 988550.8322 | 92230 | 30 | 1.0256 | 1076.3695 | 59.8272 | 2658.7744 | 141.9717 | 246.2283 | 2.3439 | 7.8785 | 3.7682 | 0.7788 | 4.1536 | 53.4254 | 27.8828 | 988550.8321 | 92230 | 30 | 0.91576 | 1076.3648 | 52.896 | 2659.121 | 142.2464 | 247.1578 | 0.41981 | 8.9106 | 2.5505 | 0.69685 | 3.7712 | 51.497 | 28.4262 | 988550.832 | 92230 | 30 | 0.91576 | 1076.3648 | 52.896 | 2659.121 | 142.2464 | 247.1578 | 0.41981 | 8.9106 | 2.5505 | 0.69685 | 3.7712 | 51.497 | 28.4262 | 988550.832 | 92230 | 30 | 0.91577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41984 | 8.9108 | 2.5508 | 0.69687 | 0 | 51.4971 | 28.4253 | 988550.8306 | 36892 | 12.2622 | 17.8558 | 29.1465 | 67.7904 | 345.6088 | 345.6109 | 345.6086 | 345.6107 | 345.6085 | 6126.7263 | 30 | 0.91577 | 2101.6336 | 116.3013 | 5199.7601 | 277.8465 | 473.4268 | 0.41984 | 8.9108 | 2.5508 | 0.69687 | 8.0608 | 51.4971 | 28.4253 | 988550.8306 | 18831
34 | 34 | 30 | 2.8371 | 1076.6912 | 88.0453 | 2651.4259 | 140.8873 | 243.7481 | 0.003607 | 4.0858 | 8.5988 | 1.2058 | 5.6566 | 60.8169 | 25.8121 | 988550.8327 | 92230 | 30 | 1.5069 | 1076.6883 | 82.5256 | 2652.7452 | 140.8107 | 244.4438 | 5.2199e-05 | 2.3707 | 9.0375 | 0.85913 | 5.4223 | 62.663 | 27.5275 | 988550.8327 | 92230 | 30 | 1.1869 | 1076.6843 | 69.9026 | 2657.051 | 141.4234 | 245.3727 | 1.7119 | 5.1375 | 6.3329 | 0.83352 | 4.7215 | 57.9732 | 27.7417 | 988550.8326 | 92230 | 30 | 1.0255 | 1076.6804 | 59.8385 | 2659.5322 | 142.013 | 246.3025 | 2.3431 | 7.8778 | 3.7662 | 0.77873 | 4.1545 | 53.4243 | 27.8875 | 988550.8325 | 92230 | 30 | 0.91569 | 1076.6765 | 52.907 | 2659.8796 | 142.2877 | 247.2324 | 0.41964 | 8.9095 | 2.5487 | 0.69679 | 3.7721 | 51.4965 | 28.4312 | 988550.8324 | 92230 | 30 | 0.91569 | 1076.6765 | 52.907 | 2659.8796 | 142.2877 | 247.2324 | 0.41964 | 8.9095 | 2.5487 | 0.69679 | 3.7721 | 51.4965 | 28.4312 | 988550.8324 | 92230 | 30 | 0.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 8.9097 | 2.549 | 0.6968 | 0 | 51.4966 | 28.4304 | 988550.8312 | 36892 | 12.2637 | 17.8575 | 29.1492 | 67.7983 | 345.6778 | 345.6796 | 345.6777 | 345.6794 | 345.6775 | 6128.4945 | 30 | 0.9157 | 2102.241 | 116.3312 | 5201.2607 | 277.9267 | 473.5663 | 0.41966 | 8.9097 | 2.549 | 0.6968 | 8.0629 | 51.4966 | 28.4304 | 988550.8312 | 18831
35 | 35 | 30 | 2.8367 | 1076.8992 | 88.0539 | 2651.9347 | 140.9148 | 243.7972 | 0.0036055 | 4.0849 | 8.5979 | 1.2057 | 5.6572 | 60.8169 | 25.815 | 988550.8376 | 92230 | 30 | 1.5068 | 1076.8966 | 82.5349 | 2653.2536 | 140.8382 | 244.4931 | 5.2171e-05 | 2.3698 | 9.0367 | 0.85902 | 5.423 | 62.6631 | 27.5305 | 988550.8377 | 92230 | 30 | 1.1869 | 1076.8932 | 69.911 | 2657.5603 | 141.4511 | 245.4223 | 1.7114 | 5.1368 | 6.3317 | 0.83346 | 4.7221 | 57.9728 | 27.7448 | 988550.8377 | 92230 | 30 | 1.0254 | 1076.8897 | 59.8462 | 2660.0424 | 142.0407 | 246.3524 | 2.3426 | 7.8773 | 3.7648 | 0.77868 | 4.1551 | 53.4235 | 27.8907 | 988550.8378 | 92230 | 30 | 0.91565 | 1076.8863 | 52.9144 | 2660.3902 | 142.3155 | 247.2826 | 0.41952 | 8.9087 | 2.5475 | 0.69675 | 3.7727 | 51.4961 | 28.4345 | 988550.8379 | 92230 | 30 | 0.91565 | 1076.8863 | 52.9144 | 2660.3902 | 142.3155 | 247.2826 | 0.41952 | 8.9087 | 2.5475 | 0.69675 | 3.7727 | 51.4961 | 28.4345 | 988550.8379 | 92230 | 30 | 0.91565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41954 | 8.9089 | 2.5478 | 0.69676 | 0 | 51.4962 | 28.4339 | 988550.8389 | 36892 | 12.2648 | 17.8586 | 29.1509 | 67.8036 | 345.7242 | 345.7258 | 345.7241 | 345.7257 | 345.724 | 6129.6846 | 30 | 0.91565 | 2102.6499 | 116.3513 | 5202.2707 | 277.9808 | 473.6602 | 0.41954 | 8.9089 | 2.5478 | 0.69676 | 8.0643 | 51.4962 | 28.4339 | 988550.8389 | 18831
36 | 36 | 30 | 2.8363 | 1077.0963 | 88.062 | 2652.417 | 140.9409 | 243.8438 | 0.0036041 | 4.0841 | 8.5971 | 1.2056 | 5.6578 | 60.8169 | 25.8178 | 988550.8388 | 92230 | 30 | 1.5066 | 1077.0941 | 82.5436 | 2653.7356 | 140.8643 | 244.5399 | 5.2143e-05 | 2.3689 | 9.0359 | 0.85892 | 5.4237 | 62.6632 | 27.5334 | 988550.8388 | 92230 | 30 | 1.1868 | 1077.0911 | 69.9189 | 2658.0431 | 141.4773 | 245.4694 | 1.7109 | 5.1362 | 6.3306 | 0.8334 | 4.7228 | 57.9724 | 27.7477 | 988550.8389 | 92230 | 30 | 1.0254 | 1077.0881 | 59.8534 | 2660.5259 | 142.067 | 246.3998 | 2.3421 | 7.8769 | 3.7635 | 0.77864 | 4.1557 | 53.4228 | 27.8936 | 988550.839 | 92230 | 30 | 0.9156 | 1077.0851 | 52.9214 | 2660.8742 | 142.3418 | 247.3302 | 0.4194 | 8.908 | 2.5464 | 0.69671 | 3.7732 | 51.4958 | 28.4376 | 988550.8391 | 92230 | 30 | 0.9156 | 1077.0851 | 52.9214 | 2660.8742 | 142.3418 | 247.3302 | 0.4194 | 8.908 | 2.5464 | 0.69671 | 3.7732 | 51.4958 | 28.4376 | 988550.8391 | 92230 | 30 | 0.91561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41942 | 8.9081 | 2.5466 | 0.69672 | 0 | 51.4958 | 28.4371 | 988550.8408 | 36892 | 12.2657 | 17.8597 | 29.1526 | 67.8087 | 345.7683 | 345.7696 | 345.7681 | 345.7695 | 345.768 | 6130.8128 | 30 | 0.91561 | 2103.0375 | 116.3703 | 5203.2282 | 278.032 | 473.7492 | 0.41942 | 8.9081 | 2.5466 | 0.69672 | 8.0657 | 51.4958 | 28.4371 | 988550.8408 | 18831
37 | 37 | 30 | 2.836 | 1077.2788 | 88.0694 | 2652.8634 | 140.965 | 243.8869 | 0.0036028 | 4.0833 | 8.5963 | 1.2055 | 5.6584 | 60.8169 | 25.8203 | 988550.8377 | 92230 | 30 | 1.5065 | 1077.2769 | 82.5517 | 2654.1816 | 140.8885 | 244.5832 | 5.2118e-05 | 2.3681 | 9.0352 | 0.85882 | 5.4243 | 62.6633 | 27.536 | 988550.8378 | 92230 | 30 | 1.1867 | 1077.2743 | 69.9262 | 2658.4899 | 141.5016 | 245.5129 | 1.7105 | 5.1356 | 6.3296 | 0.83334 | 4.7233 | 57.972 | 27.7504 | 988550.8378 | 92230 | 30 | 1.0253 | 1077.2718 | 59.8601 | 2660.9735 | 142.0914 | 246.4436 | 2.3416 | 7.8765 | 3.7623 | 0.7786 | 4.1562 | 53.4221 | 27.8964 | 988550.8379 | 92230 | 30 | 0.91556 | 1077.2692 | 52.9279 | 2661.3222 | 142.3662 | 247.3743 | 0.4193 | 8.9073 | 2.5454 | 0.69668 | 3.7738 | 51.4955 | 28.4406 | 988550.838 | 92230 | 30 | 0.91556 | 1077.2692 | 52.9279 | 2661.3222 | 142.3662 | 247.3743 | 0.4193 | 8.9073 | 2.5454 | 0.69668 | 3.7738 | 51.4955 | 28.4406 | 988550.838 | 92230 | 30 | 0.91557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41932 | 8.9074 | 2.5455 | 0.69668 | 0 | 51.4955 | 28.4401 | 988550.8391 | 36892 | 12.2667 | 17.8607 | 29.1541 | 67.8133 | 345.809 | 345.8102 | 345.8089 | 345.8101 | 345.8088 | 6131.857 | 30 | 0.91557 | 2103.3961 | 116.3879 | 5204.1143 | 278.0794 | 473.8316 | 0.41932 | 8.9074 | 2.5455 | 0.69668 | 8.0669 | 51.4955 | 28.4401 | 988550.8391 | 18831
38 | 38 | 30 | 2.8357 | 1077.4352 | 88.0759 | 2653.2459 | 140.9857 | 243.9238 | 0.0036017 | 4.0827 | 8.5957 | 1.2054 | 5.6589 | 60.8169 | 25.8225 | 988550.8389 | 92230 | 30 | 1.5064 | 1077.4335 | 82.5587 | 2654.5638 | 140.9092 | 244.6203 | 5.2096e-05 | 2.3674 | 9.0346 | 0.85874 | 5.4248 | 62.6633 | 27.5382 | 988550.839 | 92230 | 30 | 1.1866 | 1077.4313 | 69.9325 | 2658.8728 | 141.5224 | 245.5503 | 1.7101 | 5.1351 | 6.3287 | 0.83329 | 4.7238 | 57.9717 | 27.7528 | 988550.8391 | 92230 | 30 | 1.0253 | 1077.4291 | 59.8658 | 2661.357 | 142.1123 | 246.4811 | 2.3412 | 7.8761 | 3.7613 | 0.77856 | 4.1567 | 53.4216 | 27.8988 | 988550.8392 | 92230 | 30 | 0.91553 | 1077.4269 | 52.9335 | 2661.7061 | 142.3871 | 247.4121 | 0.41921 | 8.9068 | 2.5445 | 0.69665 | 3.7742 | 51.4952 | 28.4431 | 988550.8393 | 92230 | 30 | 0.91553 | 1077.4269 | 52.9335 | 2661.7061 | 142.3871 | 247.4121 | 0.41921 | 8.9068 | 2.5445 | 0.69665 | 3.7742 | 51.4952 | 28.4431 | 988550.8393 | 92230 | 30 | 0.91553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41923 | 8.9069 | 2.5446 | 0.69665 | 0 | 51.4952 | 28.4427 | 988550.841 | 36892 | 12.2674 | 17.8616 | 29.1554 | 67.8173 | 345.8439 | 345.8449 | 345.8438 | 345.8448 | 345.8437 | 6132.7518 | 30 | 0.91553 | 2103.7035 | 116.403 | 5204.8736 | 278.12 | 473.9022 | 0.41923 | 8.9069 | 2.5446 | 0.69665 | 8.068 | 51.4952 | 28.4427 | 988550.841 | 18831
39 | 39 | 30 | 2.8355 | 1077.5739 | 88.0815 | 2653.5852 | 141.0041 | 243.9566 | 0.0036007 | 4.0821 | 8.5951 | 1.2054 | 5.6593 | 60.8168 | 25.8245 | 988550.839 | 92230 | 30 | 1.5063 | 1077.5725 | 82.5648 | 2654.9029 | 140.9276 | 244.6532 | 5.2076e-05 | 2.3667 | 9.0341 | 0.85866 | 5.4253 | 62.6634 | 27.5402 | 988550.8391 | 92230 | 30 | 1.1866 | 1077.5706 | 69.9381 | 2659.2124 | 141.5408 | 245.5834 | 1.7098 | 5.1346 | 6.328 | 0.83325 | 4.7243 | 57.9714 | 27.7548 | 988550.8392 | 92230 | 30 | 1.0252 | 1077.5687 | 59.8709 | 2661.6971 | 142.1308 | 246.5144 | 2.3409 | 7.8758 | 3.7604 | 0.77853 | 4.1571 | 53.421 | 27.9009 | 988550.8393 | 92230 | 30 | 0.9155 | 1077.5668 | 52.9384 | 2662.0466 | 142.4056 | 247.4456 | 0.41913 | 8.9062 | 2.5437 | 0.69662 | 3.7746 | 51.4949 | 28.4453 | 988550.8394 | 92230 | 30 | 0.9155 | 1077.5668 | 52.9384 | 2662.0466 | 142.4056 | 247.4456 | 0.41913 | 8.9062 | 2.5437 | 0.69662 | 3.7746 | 51.4949 | 28.4453 | 988550.8394 | 92230 | 30 | 0.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41914 | 8.9063 | 2.5438 | 0.69663 | 0 | 51.495 | 28.4449 | 988550.8412 | 36892 | 12.2681 | 17.8624 | 29.1566 | 67.8208 | 345.8749 | 345.8757 | 345.8748 | 345.8757 | 345.8747 | 6133.5454 | 30 | 0.9155 | 2103.9762 | 116.4164 | 5205.5471 | 278.156 | 473.9648 | 0.41914 | 8.9063 | 2.5438 | 0.69663 | 8.069 | 51.495 | 28.4449 | 988550.8412 | 18831
40 | 40 | 30 | 2.8353 | 1077.6949 | 88.0865 | 2653.8812 | 141.0201 | 243.9852 | 0.0035998 | 4.0816 | 8.5946 | 1.2053 | 5.6597 | 60.8168 | 25.8262 | 988550.8381 | 92230 | 30 | 1.5062 | 1077.6937 | 82.5702 | 2655.1987 | 140.9436 | 244.6819 | 5.2059e-05 | 2.3662 | 9.0336 | 0.8586 | 5.4257 | 62.6635 | 27.542 | 988550.8382 | 92230 | 30 | 1.1865 | 1077.6921 | 69.943 | 2659.5088 | 141.5569 | 245.6122 | 1.7095 | 5.1343 | 6.3273 | 0.83321 | 4.7246 | 57.9712 | 27.7566 | 988550.8383 | 92230 | 30 | 1.0252 | 1077.6905 | 59.8754 | 2661.9939 | 142.147 | 246.5434 | 2.3405 | 7.8756 | 3.7596 | 0.77851 | 4.1574 | 53.4206 | 27.9027 | 988550.8383 | 92230 | 30 | 0.91547 | 1077.6888 | 52.9427 | 2662.3437 | 142.4218 | 247.4748 | 0.41906 | 8.9058 | 2.543 | 0.6966 | 3.7749 | 51.4947 | 28.4472 | 988550.8384 | 92230 | 30 | 0.91547 | 1077.6888 | 52.9427 | 2662.3437 | 142.4218 | 247.4748 | 0.41906 | 8.9058 | 2.543 | 0.6966 | 3.7749 | 51.4947 | 28.4472 | 988550.8384 | 92230 | 30 | 0.91548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41907 | 8.9059 | 2.5431 | 0.6966 | 0 | 51.4948 | 28.4469 | 988550.8397 | 36892 | 12.2687 | 17.863 | 29.1576 | 67.8239 | 345.9019 | 345.9026 | 345.9018 | 345.9026 | 345.9018 | 6134.2379 | 30 | 0.91548 | 2104.214 | 116.4281 | 5206.1348 | 278.1875 | 474.0194 | 0.41907 | 8.9059 | 2.5431 | 0.6966 | 8.0698 | 51.4948 | 28.4469 | 988550.8397 | 18831
41 | 41 | 30 | 2.8351 | 1077.7998 | 88.0908 | 2654.1377 | 141.0339 | 244.0099 | 0.0035991 | 4.0812 | 8.5942 | 1.2052 | 5.66 | 60.8168 | 25.8277 | 988550.8366 | 92230 | 30 | 1.5061 | 1077.7987 | 82.5749 | 2655.455 | 140.9575 | 244.7068 | 5.2045e-05 | 2.3657 | 9.0332 | 0.85854 | 5.4261 | 62.6635 | 27.5435 | 988550.8366 | 92230 | 30 | 1.1865 | 1077.7974 | 69.9472 | 2659.7655 | 141.5709 | 245.6373 | 1.7092 | 5.1339 | 6.3267 | 0.83317 | 4.725 | 57.971 | 27.7582 | 988550.8366 | 92230 | 30 | 1.0252 | 1077.796 | 59.8792 | 2662.2511 | 142.161 | 246.5686 | 2.3403 | 7.8753 | 3.7589 | 0.77848 | 4.1577 | 53.4202 | 27.9043 | 988550.8367 | 92230 | 30 | 0.91545 | 1077.7946 | 52.9464 | 2662.6011 | 142.4358 | 247.5001 | 0.419 | 8.9054 | 2.5424 | 0.69658 | 3.7752 | 51.4945 | 28.4489 | 988550.8367 | 92230 | 30 | 0.91545 | 1077.7946 | 52.9464 | 2662.6011 | 142.4358 | 247.5001 | 0.419 | 8.9054 | 2.5424 | 0.69658 | 3.7752 | 51.4945 | 28.4489 | 988550.8367 | 92230 | 30 | 0.91545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41901 | 8.9055 | 2.5425 | 0.69658 | 0 | 51.4946 | 28.4487 | 988550.8373 | 36892 | 12.2693 | 17.8636 | 29.1585 | 67.8266 | 345.9253 | 345.9259 | 345.9253 | 345.9259 | 345.9252 | 6134.8378 | 30 | 0.91545 | 2104.4201 | 116.4382 | 5206.6439 | 278.2147 | 474.0667 | 0.41901 | 8.9055 | 2.5425 | 0.69658 | 8.0705 | 51.4946 | 28.4487 | 988550.8373 | 18831
42 | 42 | 30 | 2.8349 | 1077.8955 | 88.0947 | 2654.3719 | 141.0466 | 244.0326 | 0.0035984 | 4.0808 | 8.5938 | 1.2052 | 5.6603 | 60.8168 | 25.829 | 988550.8363 | 92230 | 30 | 1.5061 | 1077.8946 | 82.5791 | 2655.689 | 140.9701 | 244.7295 | 5.2031e-05 | 2.3653 | 9.0328 | 0.85849 | 5.4264 | 62.6635 | 27.5449 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 1.1865 | 1077.8935 | 69.951 | 2659.9999 | 141.5836 | 245.6601 | 1.709 | 5.1336 | 6.3262 | 0.83314 | 4.7253 | 57.9708 | 27.7596 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 1.0251 | 1077.8923 | 59.8827 | 2662.4859 | 142.1737 | 246.5916 | 2.34 | 7.8751 | 3.7583 | 0.77846 | 4.158 | 53.4199 | 27.9057 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 0.91543 | 1077.8912 | 52.9498 | 2662.8361 | 142.4486 | 247.5232 | 0.41895 | 8.9051 | 2.5418 | 0.69656 | 3.7755 | 51.4944 | 28.4504 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 0.91543 | 1077.8912 | 52.9498 | 2662.8361 | 142.4486 | 247.5232 | 0.41895 | 8.9051 | 2.5418 | 0.69656 | 3.7755 | 51.4944 | 28.4504 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 0.91543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41895 | 8.9051 | 2.5419 | 0.69656 | 0 | 51.4944 | 28.4502 | 988550.8369 | 36892 | 12.2697 | 17.8641 | 29.1593 | 67.829 | 345.9467 | 345.9472 | 345.9466 | 345.9472 | 345.9466 | 6135.3857 | 30 | 0.91543 | 2104.6083 | 116.4474 | 5207.1089 | 278.2396 | 474.11 | 0.41895 | 8.9051 | 2.5419 | 0.69656 | 8.0712 | 51.4944 | 28.4502 | 988550.8369 | 18831
43 | 43 | 30 | 2.8348 | 1077.9773 | 88.0981 | 2654.5719 | 141.0574 | 244.0519 | 0.0035978 | 4.0805 | 8.5934 | 1.2051 | 5.6606 | 60.8168 | 25.8302 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.506 | 1077.9765 | 82.5827 | 2655.8889 | 140.981 | 244.7489 | 5.202e-05 | 2.3649 | 9.0325 | 0.85845 | 5.4267 | 62.6636 | 27.5461 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.1864 | 1077.9756 | 69.9543 | 2660.2001 | 141.5945 | 245.6796 | 1.7088 | 5.1334 | 6.3257 | 0.83312 | 4.7255 | 57.9706 | 27.7608 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.0251 | 1077.9746 | 59.8857 | 2662.6864 | 142.1847 | 246.6112 | 2.3398 | 7.8749 | 3.7577 | 0.77844 | 4.1582 | 53.4196 | 27.907 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 0.91541 | 1077.9736 | 52.9527 | 2663.0368 | 142.4595 | 247.543 | 0.4189 | 8.9048 | 2.5414 | 0.69654 | 3.7757 | 51.4942 | 28.4518 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 0.91541 | 1077.9736 | 52.9527 | 2663.0368 | 142.4595 | 247.543 | 0.4189 | 8.9048 | 2.5414 | 0.69654 | 3.7757 | 51.4942 | 28.4518 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 0.91541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41891 | 8.9048 | 2.5414 | 0.69654 | 0 | 51.4943 | 28.4516 | 988550.8365 | 36892 | 12.2702 | 17.8646 | 29.16 | 67.8311 | 345.9649 | 345.9654 | 345.9649 | 345.9653 | 345.9649 | 6135.8535 | 30 | 0.91541 | 2104.7691 | 116.4553 | 5207.5059 | 278.2608 | 474.1469 | 0.41891 | 8.9048 | 2.5414 | 0.69654 | 8.0718 | 51.4943 | 28.4516 | 988550.8365 | 18831
44 | 44 | 30 | 2.8347 | 1078.045 | 88.1009 | 2654.7377 | 141.0664 | 244.0679 | 0.0035973 | 4.0802 | 8.5932 | 1.2051 | 5.6608 | 60.8168 | 25.8311 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 1.506 | 1078.0444 | 82.5858 | 2656.0546 | 140.9899 | 244.765 | 5.2011e-05 | 2.3646 | 9.0322 | 0.85841 | 5.4269 | 62.6636 | 27.547 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 1.1864 | 1078.0436 | 69.957 | 2660.3661 | 141.6035 | 245.6958 | 1.7087 | 5.1331 | 6.3254 | 0.8331 | 4.7257 | 57.9705 | 27.7618 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 1.0251 | 1078.0428 | 59.8882 | 2662.8527 | 142.1937 | 246.6275 | 2.3397 | 7.8748 | 3.7573 | 0.77843 | 4.1584 | 53.4193 | 27.908 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 0.9154 | 1078.042 | 52.9551 | 2663.2032 | 142.4686 | 247.5593 | 0.41886 | 8.9045 | 2.541 | 0.69653 | 3.7759 | 51.4941 | 28.4528 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.9154 | 1078.042 | 52.9551 | 2663.2032 | 142.4686 | 247.5593 | 0.41886 | 8.9045 | 2.541 | 0.69653 | 3.7759 | 51.4941 | 28.4528 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41887 | 8.9045 | 2.541 | 0.69653 | 0 | 51.4941 | 28.4527 | 988550.8361 | 36892 | 12.2705 | 17.865 | 29.1606 | 67.8328 | 345.9801 | 345.9804 | 345.98 | 345.9804 | 345.98 | 6136.2414 | 30 | 0.9154 | 2104.9023 | 116.4619 | 5207.8351 | 278.2784 | 474.1775 | 0.41887 | 8.9045 | 2.541 | 0.69653 | 8.0722 | 51.4941 | 28.4527 | 988550.8361 | 18831
45 | 45 | 30 | 2.8346 | 1078.1001 | 88.1031 | 2654.8725 | 141.0737 | 244.0809 | 0.003597 | 4.08 | 8.5929 | 1.2051 | 5.661 | 60.8168 | 25.8319 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.5059 | 1078.0996 | 82.5882 | 2656.1892 | 140.9972 | 244.7781 | 5.2003e-05 | 2.3644 | 9.032 | 0.85838 | 5.4271 | 62.6636 | 27.5478 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.1864 | 1078.0989 | 69.9593 | 2660.501 | 141.6108 | 245.709 | 1.7085 | 5.133 | 6.3251 | 0.83308 | 4.7259 | 57.9704 | 27.7626 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.0251 | 1078.0983 | 59.8902 | 2662.9878 | 142.2011 | 246.6407 | 2.3395 | 7.8746 | 3.757 | 0.77842 | 4.1586 | 53.4191 | 27.9088 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.91538 | 1078.0976 | 52.9571 | 2663.3385 | 142.4759 | 247.5726 | 0.41883 | 8.9043 | 2.5407 | 0.69652 | 3.7761 | 51.494 | 28.4537 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.91538 | 1078.0976 | 52.9571 | 2663.3385 | 142.4759 | 247.5726 | 0.41883 | 8.9043 | 2.5407 | 0.69652 | 3.7761 | 51.494 | 28.4537 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.91539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41884 | 8.9043 | 2.5407 | 0.69652 | 0 | 51.494 | 28.4536 | 988550.8356 | 36892 | 12.2708 | 17.8653 | 29.1611 | 67.8342 | 345.9924 | 345.9927 | 345.9923 | 345.9926 | 345.9923 | 6136.5567 | 30 | 0.91539 | 2105.0106 | 116.4672 | 5208.1026 | 278.2928 | 474.2023 | 0.41884 | 8.9043 | 2.5407 | 0.69652 | 8.0726 | 51.494 | 28.4536 | 988550.8356 | 18831
46 | 46 | 30 | 2.8345 | 1078.1534 | 88.1053 | 2655.0027 | 141.0807 | 244.0935 | 0.0035966 | 4.0797 | 8.5927 | 1.2051 | 5.6612 | 60.8168 | 25.8326 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5059 | 1078.153 | 82.5906 | 2656.3194 | 141.0043 | 244.7907 | 5.1996e-05 | 2.3641 | 9.0318 | 0.85836 | 5.4273 | 62.6637 | 27.5486 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1864 | 1078.1524 | 69.9614 | 2660.6314 | 141.6179 | 245.7217 | 1.7084 | 5.1328 | 6.3248 | 0.83306 | 4.7261 | 57.9703 | 27.7634 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0251 | 1078.1518 | 59.8922 | 2663.1184 | 142.2082 | 246.6535 | 2.3394 | 7.8745 | 3.7566 | 0.77841 | 4.1587 | 53.4189 | 27.9096 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.91537 | 1078.1513 | 52.959 | 2663.4692 | 142.483 | 247.5855 | 0.4188 | 8.9041 | 2.5404 | 0.69651 | 3.7762 | 51.4939 | 28.4546 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.91537 | 1078.1513 | 52.959 | 2663.4692 | 142.483 | 247.5855 | 0.4188 | 8.9041 | 2.5404 | 0.69651 | 3.7762 | 51.4939 | 28.4546 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.91537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4188 | 8.9041 | 2.5404 | 0.69651 | 0 | 51.494 | 28.4545 | 988550.8354 | 36892 | 12.271 | 17.8656 | 29.1615 | 67.8356 | 346.0042 | 346.0045 | 346.0042 | 346.0045 | 346.0042 | 6136.8613 | 30 | 0.91537 | 2105.1153 | 116.4723 | 5208.3612 | 278.3066 | 474.2264 | 0.4188 | 8.9041 | 2.5404 | 0.69651 | 8.073 | 51.494 | 28.4545 | 988550.8354 | 18831
47 | 47 | 30 | 2.8344 | 1078.1977 | 88.1071 | 2655.1111 | 141.0866 | 244.1039 | 0.0035963 | 4.0796 | 8.5925 | 1.205 | 5.6613 | 60.8168 | 25.8332 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.5059 | 1078.1974 | 82.5925 | 2656.4277 | 141.0102 | 244.8012 | 5.199e-05 | 2.364 | 9.0316 | 0.85833 | 5.4274 | 62.6637 | 27.5492 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1863 | 1078.1969 | 69.9632 | 2660.7399 | 141.6238 | 245.7322 | 1.7083 | 5.1326 | 6.3245 | 0.83305 | 4.7262 | 57.9702 | 27.7641 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0251 | 1078.1964 | 59.8938 | 2663.227 | 142.2141 | 246.6641 | 2.3393 | 7.8744 | 3.7563 | 0.7784 | 4.1589 | 53.4188 | 27.9103 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91536 | 1078.196 | 52.9606 | 2663.5779 | 142.4889 | 247.5962 | 0.41878 | 8.9039 | 2.5401 | 0.6965 | 3.7763 | 51.4939 | 28.4553 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91536 | 1078.196 | 52.9606 | 2663.5779 | 142.4889 | 247.5962 | 0.41878 | 8.9039 | 2.5401 | 0.6965 | 3.7763 | 51.4939 | 28.4553 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41878 | 8.904 | 2.5402 | 0.6965 | 0 | 51.4939 | 28.4552 | 988550.8353 | 36892 | 12.2713 | 17.8658 | 29.1619 | 67.8367 | 346.0141 | 346.0143 | 346.0141 | 346.0143 | 346.0141 | 6137.1149 | 30 | 0.91536 | 2105.2024 | 116.4766 | 5208.5763 | 278.3181 | 474.2464 | 0.41878 | 8.904 | 2.5402 | 0.6965 | 8.0733 | 51.4939 | 28.4552 | 988550.8353 | 18831
48 | 48 | 30 | 2.8343 | 1078.2331 | 88.1086 | 2655.1977 | 141.0912 | 244.1123 | 0.003596 | 4.0794 | 8.5924 | 1.205 | 5.6614 | 60.8168 | 25.8337 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.5059 | 1078.2328 | 82.5941 | 2656.5142 | 141.0148 | 244.8096 | 5.1985e-05 | 2.3638 | 9.0315 | 0.85831 | 5.4276 | 62.6637 | 27.5497 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1863 | 1078.2324 | 69.9646 | 2660.8265 | 141.6285 | 245.7407 | 1.7082 | 5.1325 | 6.3243 | 0.83304 | 4.7263 | 57.9701 | 27.7646 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0251 | 1078.232 | 59.8951 | 2663.3138 | 142.2188 | 246.6726 | 2.3392 | 7.8743 | 3.7561 | 0.77839 | 4.159 | 53.4186 | 27.9108 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91536 | 1078.2316 | 52.9618 | 2663.6648 | 142.4937 | 247.6047 | 0.41876 | 8.9038 | 2.5399 | 0.69649 | 3.7764 | 51.4938 | 28.4558 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91536 | 1078.2316 | 52.9618 | 2663.6648 | 142.4937 | 247.6047 | 0.41876 | 8.9038 | 2.5399 | 0.69649 | 3.7764 | 51.4938 | 28.4558 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41876 | 8.9038 | 2.5399 | 0.69649 | 0 | 51.4938 | 28.4558 | 988550.8353 | 36892 | 12.2714 | 17.866 | 29.1622 | 67.8376 | 346.022 | 346.0222 | 346.022 | 346.0222 | 346.022 | 6137.3173 | 30 | 0.91536 | 2105.2719 | 116.48 | 5208.7482 | 278.3273 | 474.2623 | 0.41876 | 8.9038 | 2.5399 | 0.69649 | 8.0735 | 51.4938 | 28.4558 | 988550.8353 | 18831
49 | 49 | 30 | 2.8343 | 1078.2596 | 88.1097 | 2655.2626 | 141.0948 | 244.1186 | 0.0035958 | 4.0793 | 8.5923 | 1.205 | 5.6615 | 60.8168 | 25.8341 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.5058 | 1078.2594 | 82.5953 | 2656.5791 | 141.0184 | 244.8159 | 5.1981e-05 | 2.3637 | 9.0314 | 0.8583 | 5.4276 | 62.6637 | 27.5501 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1863 | 1078.2591 | 69.9657 | 2660.8916 | 141.632 | 245.747 | 1.7082 | 5.1324 | 6.3242 | 0.83303 | 4.7264 | 57.9701 | 27.765 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.025 | 1078.2588 | 59.8961 | 2663.379 | 142.2224 | 246.679 | 2.3391 | 7.8743 | 3.7559 | 0.77838 | 4.159 | 53.4185 | 27.9112 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91535 | 1078.2584 | 52.9628 | 2663.73 | 142.4972 | 247.6111 | 0.41874 | 8.9037 | 2.5398 | 0.69649 | 3.7765 | 51.4938 | 28.4563 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91535 | 1078.2584 | 52.9628 | 2663.73 | 142.4972 | 247.6111 | 0.41874 | 8.9037 | 2.5398 | 0.69649 | 3.7765 | 51.4938 | 28.4563 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41874 | 8.9037 | 2.5398 | 0.69649 | 0 | 51.4938 | 28.4562 | 988550.8353 | 36892 | 12.2716 | 17.8661 | 29.1624 | 67.8383 | 346.028 | 346.0281 | 346.028 | 346.0281 | 346.0279 | 6137.4693 | 30 | 0.91535 | 2105.3241 | 116.4826 | 5208.8771 | 278.3342 | 474.2743 | 0.41874 | 8.9037 | 2.5398 | 0.69649 | 8.0737 | 51.4938 | 28.4562 | 988550.8353 | 18831
50 | 50 | 30 | 2.8343 | 1078.2811 | 88.1106 | 2655.3152 | 141.0976 | 244.1236 | 0.0035957 | 4.0792 | 8.5922 | 1.205 | 5.6616 | 60.8168 | 25.8344 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5058 | 1078.2809 | 82.5963 | 2656.6316 | 141.0212 | 244.821 | 5.1978e-05 | 2.3636 | 9.0313 | 0.85829 | 5.4277 | 62.6637 | 27.5504 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1863 | 1078.2807 | 69.9666 | 2660.9442 | 141.6349 | 245.7522 | 1.7081 | 5.1324 | 6.3241 | 0.83302 | 4.7265 | 57.97 | 27.7653 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.025 | 1078.2804 | 59.8969 | 2663.4317 | 142.2252 | 246.6842 | 2.3391 | 7.8742 | 3.7558 | 0.77838 | 4.1591 | 53.4185 | 27.9115 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.91535 | 1078.2801 | 52.9635 | 2663.7828 | 142.5001 | 247.6163 | 0.41873 | 8.9036 | 2.5397 | 0.69648 | 3.7766 | 51.4937 | 28.4566 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.91535 | 1078.2801 | 52.9635 | 2663.7828 | 142.5001 | 247.6163 | 0.41873 | 8.9036 | 2.5397 | 0.69648 | 3.7766 | 51.4937 | 28.4566 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.91535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41873 | 8.9036 | 2.5397 | 0.69648 | 0 | 51.4937 | 28.4566 | 988550.8353 | 36892 | 12.2717 | 17.8663 | 29.1626 | 67.8389 | 346.0328 | 346.0329 | 346.0328 | 346.0329 | 346.0327 | 6137.5923 | 30 | 0.91535 | 2105.3664 | 116.4847 | 5208.9815 | 278.3398 | 474.284 | 0.41873 | 8.9036 | 2.5397 | 0.69648 | 8.0738 | 51.4937 | 28.4566 | 988550.8353 | 18831