## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | S1 | [15 empty] | C1 | [25 empty] | S2
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d]
0 | 0 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.88949 | 1149.1252 | 49.3056 | 2559.3436 | 149.7971 | 452.2111 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 3.5272 | 49.5072 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.88949 | 1149.1252 | 49.3056 | 2559.3436 | 149.7971 | 452.2111 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 3.5272 | 49.5072 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.88949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 0 | 49.5072 | 0 | 0 | 36892 | 12.4969 | 18.1132 | 29.5402 | 68.9781 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 6393.9844 | 30 | 0.88949 | 2247.0505 | 96.4144 | 5004.6541 | 292.9199 | 884.2737 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 6.8972 | 49.5072 | 0 | 0 | 18831
1 | 1 | 30 | 3.77 | 780.8634 | 70.0027 | 1737.9221 | 100.2235 | 301.5984 | 0.0098327 | 6.1431 | 10.2178 | 1.4363 | 4.3427 | 62.809 | 17.2124 | 866236.0752 | 92230 | 30 | 1.8855 | 780.2707 | 64.2091 | 1739.5382 | 100.0899 | 301.8057 | 0.00018624 | 4.6628 | 10.5556 | 1.0993 | 4.0713 | 64.4156 | 18.6398 | 863740.6999 | 92230 | 30 | 1.3869 | 779.4825 | 53.7117 | 1742.1942 | 100.4753 | 302.0809 | 2.6722 | 6.9146 | 8.4361 | 0.99163 | 3.5024 | 60.735 | 18.6651 | 860323.227 | 92230 | 30 | 1.1746 | 778.6966 | 45.3191 | 1743.242 | 100.859 | 302.3544 | 3.4289 | 9.1941 | 6.3305 | 0.89603 | 3.0415 | 57.0444 | 18.6548 | 856812.1062 | 92230 | 30 | 1.0264 | 777.9134 | 39.0838 | 1742.7973 | 101.0932 | 302.6255 | 0.86508 | 10.6962 | 4.8583 | 0.80116 | 2.6995 | 54.5648 | 18.7974 | 853204.7547 | 92230 | 30 | 1.0264 | 777.9134 | 39.0838 | 1742.7973 | 101.0932 | 302.6255 | 0.86508 | 10.6962 | 4.8583 | 0.80116 | 2.6995 | 54.5648 | 18.7974 | 853204.7547 | 92230 | 30 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90661 | 10.8832 | 4.6739 | 0.80585 | 0 | 55.3678 | 17.4312 | 795242.5674 | 36892 | 10.6993 | 16.074 | 26.329 | 59.2692 | 274.1215 | 274.5032 | 274.0876 | 274.4695 | 274.0537 | 4331.8503 | 30 | 1.0334 | 1522.3435 | 65.3312 | 3390.602 | 198.4483 | 599.0753 | 0.90661 | 10.8832 | 4.6739 | 0.80585 | 4.6734 | 55.3678 | 17.4312 | 795242.5674 | 18831
2 | 2 | 30 | 3.5894 | 832.9783 | 71.8866 | 1854.5152 | 107.0796 | 322.392 | 0.0080251 | 5.9475 | 10.0141 | 1.3965 | 4.486 | 60.8081 | 20.2095 | 969239.6918 | 92230 | 30 | 1.8013 | 832.4519 | 66.0796 | 1856.1452 | 106.9529 | 322.6712 | 0.00014568 | 4.4272 | 10.3769 | 1.0587 | 4.2159 | 62.4297 | 21.7137 | 968845.7622 | 92230 | 30 | 1.3414 | 831.7486 | 55.3904 | 1858.9992 | 107.379 | 323.0433 | 2.5058 | 6.7889 | 8.1464 | 0.96033 | 3.6348 | 58.504 | 21.8111 | 968306.2792 | 92230 | 30 | 1.1406 | 831.0436 | 46.8611 | 1860.2298 | 107.8017 | 323.4146 | 3.232 | 9.1749 | 5.9383 | 0.87078 | 3.1649 | 54.577 | 21.8712 | 967752.0283 | 92230 | 30 | 1.0007 | 830.3368 | 40.6035 | 1859.8974 | 108.0461 | 323.7847 | 0.74511 | 10.6317 | 4.4863 | 0.77861 | 2.8216 | 52.0947 | 22.1192 | 967182.6055 | 92230 | 30 | 1.0007 | 830.3368 | 40.6035 | 1859.8974 | 108.0461 | 323.7847 | 0.74511 | 10.6317 | 4.4863 | 0.77861 | 2.8216 | 52.0947 | 22.1192 | 967182.6055 | 92230 | 30 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7598 | 10.6176 | 4.5831 | 0.78196 | 0 | 52.3669 | 21.7811 | 958030.0826 | 36892 | 10.9552 | 16.3751 | 26.8183 | 60.7542 | 286.126 | 286.4493 | 286.0977 | 286.4211 | 286.0693 | 4626.0108 | 30 | 1.0046 | 1625.3083 | 70.4064 | 3621.2495 | 211.8415 | 639.2088 | 0.7598 | 10.6176 | 4.5831 | 0.78196 | 5.0255 | 52.3669 | 21.7811 | 958030.0826 | 18831
3 | 3 | 30 | 3.4447 | 877.8348 | 73.4278 | 1954.2076 | 112.9456 | 340.1554 | 0.0070755 | 5.9517 | 9.5548 | 1.3659 | 4.6042 | 60.0976 | 21.2669 | 985414.3214 | 92230 | 30 | 1.735 | 877.3845 | 67.5825 | 1955.858 | 112.8258 | 340.4905 | 0.00012429 | 4.4007 | 9.928 | 1.0285 | 4.3333 | 61.7482 | 22.8103 | 985350.3388 | 92230 | 30 | 1.3055 | 876.7829 | 56.7509 | 1958.8499 | 113.2844 | 340.9373 | 2.3792 | 6.8505 | 7.605 | 0.93657 | 3.7431 | 57.6589 | 22.9288 | 985262.7149 | 92230 | 30 | 1.1136 | 876.18 | 48.1215 | 1960.2043 | 113.7357 | 341.3835 | 3.0927 | 9.3115 | 5.3221 | 0.85136 | 3.2665 | 53.5944 | 23.0071 | 985172.6922 | 92230 | 30 | 0.97995 | 875.5758 | 41.8469 | 1959.9415 | 113.9868 | 341.8287 | 0.68073 | 10.7277 | 3.8897 | 0.7614 | 2.9222 | 51.1546 | 23.2972 | 985080.2049 | 92230 | 30 | 0.97995 | 875.5758 | 41.8469 | 1959.9415 | 113.9868 | 341.8287 | 0.68073 | 10.7277 | 3.8897 | 0.7614 | 2.9222 | 51.1546 | 23.2972 | 985080.2049 | 92230 | 30 | 0.98304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68975 | 10.7154 | 3.9796 | 0.76396 | 0 | 51.2709 | 23.1437 | 983593.675 | 36892 | 11.1741 | 16.6295 | 27.2272 | 61.9937 | 296.295 | 296.5695 | 296.2712 | 296.5458 | 296.2474 | 4877.8654 | 30 | 0.98304 | 1713.4943 | 74.6724 | 3818.7197 | 223.3193 | 673.6148 | 0.68975 | 10.7154 | 3.9796 | 0.76396 | 5.3226 | 51.2709 | 23.1437 | 983593.675 | 18831
4 | 4 | 30 | 3.3319 | 916.2398 | 74.7412 | 2039.4982 | 117.9638 | 355.3842 | 0.0064416 | 5.9278 | 9.1962 | 1.3414 | 4.705 | 59.7615 | 21.9112 | 987958.803 | 92230 | 30 | 1.6844 | 915.8542 | 68.8732 | 2041.1631 | 117.8497 | 355.7672 | 0.00011011 | 4.3514 | 9.5774 | 1.0043 | 4.4341 | 61.4397 | 23.4826 | 987946.7258 | 92230 | 30 | 1.2778 | 915.339 | 57.923 | 2044.2736 | 118.3351 | 356.2781 | 2.2754 | 6.8722 | 7.1787 | 0.91796 | 3.8363 | 57.2234 | 23.6131 | 987930.1862 | 92230 | 30 | 1.0926 | 914.8227 | 49.2086 | 2045.7347 | 118.8089 | 356.7887 | 2.9822 | 9.3896 | 4.839 | 0.83634 | 3.354 | 53.0604 | 23.7003 | 987913.1938 | 92230 | 30 | 0.96394 | 914.3052 | 42.917 | 2045.5345 | 119.0643 | 357.2983 | 0.63738 | 10.7674 | 3.4278 | 0.74818 | 3.0087 | 50.6702 | 24.0185 | 987895.7361 | 92230 | 30 | 0.96394 | 914.3052 | 42.917 | 2045.5345 | 119.0643 | 357.2983 | 0.63738 | 10.7674 | 3.4278 | 0.74818 | 3.0087 | 50.6702 | 24.0185 | 987895.7361 | 92230 | 30 | 0.96632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64365 | 10.7636 | 3.4955 | 0.75015 | 0 | 50.7369 | 23.9118 | 987615.1496 | 36892 | 11.3615 | 16.8449 | 27.5706 | 63.0336 | 304.9296 | 305.1631 | 304.9095 | 305.143 | 304.8894 | 5093.4205 | 30 | 0.96632 | 1789.0082 | 78.2484 | 3987.7087 | 233.1516 | 703.1104 | 0.64365 | 10.7636 | 3.4955 | 0.75015 | 5.5728 | 50.7369 | 23.9118 | 987615.1496 | 18831
5 | 5 | 30 | 3.2429 | 949.1261 | 75.8659 | 2112.4735 | 122.2587 | 368.4359 | 0.0059887 | 5.8828 | 8.9299 | 1.3216 | 4.7914 | 59.5629 | 22.4082 | 988419.7709 | 92230 | 30 | 1.6452 | 948.7958 | 69.987 | 2114.1471 | 122.1495 | 368.86 | 0.00010005 | 4.2852 | 9.3178 | 0.98475 | 4.521 | 61.2648 | 24.0021 | 988417.0973 | 92230 | 30 | 1.2561 | 948.3547 | 58.9366 | 2117.3593 | 122.6572 | 369.4258 | 2.189 | 6.8637 | 6.8567 | 0.90318 | 3.9167 | 56.9453 | 24.1422 | 988413.4358 | 92230 | 30 | 1.0763 | 947.9125 | 50.1489 | 2118.9124 | 123.1492 | 369.9914 | 2.8923 | 9.4249 | 4.473 | 0.82453 | 3.4296 | 52.7068 | 24.236 | 988409.674 | 92230 | 30 | 0.95141 | 947.4693 | 43.8405 | 2118.7671 | 123.4077 | 370.5563 | 0.60625 | 10.7675 | 3.0827 | 0.73786 | 3.0832 | 50.3643 | 24.5766 | 988405.8093 | 92230 | 30 | 0.95141 | 947.4693 | 43.8405 | 2118.7671 | 123.4077 | 370.5563 | 0.60625 | 10.7675 | 3.0827 | 0.73786 | 3.0832 | 50.3643 | 24.5766 | 988405.8093 | 92230 | 30 | 0.95329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61081 | 10.769 | 3.1336 | 0.7394 | 0 | 50.4079 | 24.4918 | 988343.6924 | 36892 | 11.522 | 17.028 | 27.8601 | 63.9095 | 312.2761 | 312.475 | 312.259 | 312.458 | 312.242 | 5277.9275 | 30 | 0.95329 | 1853.6706 | 81.2614 | 4132.3416 | 241.5731 | 728.39 | 0.61081 | 10.769 | 3.1336 | 0.7394 | 5.7844 | 50.4079 | 24.4918 | 988343.6924 | 18831
6 | 6 | 30 | 3.1717 | 977.2851 | 76.8294 | 2174.9174 | 125.9348 | 379.6197 | 0.0056523 | 5.8279 | 8.7297 | 1.3053 | 4.8654 | 59.4369 | 22.8148 | 988496.1156 | 92230 | 30 | 1.6142 | 977.0023 | 70.9475 | 2176.5957 | 125.8298 | 380.079 | 9.2622e-05 | 4.2126 | 9.1233 | 0.96872 | 4.5958 | 61.1588 | 24.4273 | 988494.9993 | 92230 | 30 | 1.2389 | 976.6244 | 59.8123 | 2179.8951 | 126.3561 | 380.6919 | 2.1169 | 6.8385 | 6.6106 | 0.89127 | 3.9861 | 56.7544 | 24.5757 | 988493.4706 | 92230 | 30 | 1.0632 | 976.2457 | 50.9611 | 2181.5273 | 126.863 | 381.3046 | 2.8184 | 9.4341 | 4.1923 | 0.81513 | 3.4947 | 52.4567 | 24.675 | 988491.9001 | 92230 | 30 | 0.94147 | 975.8662 | 44.6368 | 2181.4302 | 127.1238 | 381.9168 | 0.58309 | 10.7455 | 2.8215 | 0.72967 | 3.1473 | 50.1577 | 25.0342 | 988490.2865 | 92230 | 30 | 0.94147 | 975.8662 | 44.6368 | 2181.4302 | 127.1238 | 381.9168 | 0.58309 | 10.7455 | 2.8215 | 0.72967 | 3.1473 | 50.1577 | 25.0342 | 988490.2865 | 92230 | 30 | 0.94297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58654 | 10.7499 | 2.8603 | 0.7309 | 0 | 50.1878 | 24.9639 | 988464.3527 | 36892 | 11.6595 | 17.1837 | 28.105 | 64.6497 | 318.5355 | 318.7052 | 318.521 | 318.6908 | 318.5066 | 5435.8625 | 30 | 0.94297 | 1909.0385 | 83.8079 | 4256.133 | 248.7853 | 750.0519 | 0.58654 | 10.7499 | 2.8603 | 0.7309 | 5.9637 | 50.1878 | 24.9639 | 988464.3527 | 18831
7 | 7 | 30 | 3.114 | 1001.4007 | 77.6554 | 2228.3649 | 129.0819 | 389.2034 | 0.0053961 | 5.7702 | 8.577 | 1.2918 | 4.9289 | 59.3548 | 23.1543 | 988529.8235 | 92230 | 30 | 1.5895 | 1001.1584 | 71.7756 | 2230.0451 | 128.9805 | 389.6929 | 8.6992e-05 | 4.14 | 8.9753 | 0.95549 | 4.6603 | 61.0936 | 24.7822 | 988529.3949 | 92230 | 30 | 1.2251 | 1000.8348 | 60.5681 | 2233.4193 | 129.5226 | 390.346 | 2.0564 | 6.8049 | 6.4197 | 0.88159 | 4.0459 | 56.6188 | 24.9379 | 988528.8079 | 92230 | 30 | 1.0528 | 1000.5105 | 51.6621 | 2235.1198 | 130.0418 | 390.9992 | 2.7573 | 9.428 | 3.9738 | 0.80755 | 3.5508 | 52.2739 | 25.0421 | 988528.2048 | 92230 | 30 | 0.93348 | 1000.1854 | 45.3229 | 2235.0646 | 130.3043 | 391.6518 | 0.56545 | 10.712 | 2.6209 | 0.72309 | 3.2025 | 50.0138 | 25.4168 | 988527.5852 | 92230 | 30 | 0.93348 | 1000.1854 | 45.3229 | 2235.0646 | 130.3043 | 391.6518 | 0.56545 | 10.712 | 2.6209 | 0.72309 | 3.2025 | 50.0138 | 25.4168 | 988527.5852 | 92230 | 30 | 0.93469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56809 | 10.7178 | 2.6509 | 0.72409 | 0 | 50.0347 | 25.358 | 988517.6268 | 36892 | 11.7773 | 17.3164 | 28.3126 | 65.2768 | 323.8754 | 324.0202 | 323.8631 | 324.008 | 323.8508 | 5571.0834 | 30 | 0.93469 | 1956.4563 | 85.966 | 4362.1115 | 254.9626 | 768.6149 | 0.56809 | 10.7178 | 2.6509 | 0.72409 | 6.1161 | 50.0347 | 25.358 | 988517.6268 | 18831
8 | 8 | 30 | 3.067 | 1022.0517 | 78.3636 | 2274.1125 | 131.7762 | 397.4145 | 0.0051956 | 5.7134 | 8.4587 | 1.2806 | 4.9833 | 59.3018 | 23.4393 | 988546.45 | 92230 | 30 | 1.5695 | 1021.8442 | 72.4891 | 2275.7926 | 131.6779 | 397.9298 | 8.2607e-05 | 4.0708 | 8.8612 | 0.94448 | 4.7158 | 61.0547 | 25.0802 | 988546.3605 | 92230 | 30 | 1.2139 | 1021.567 | 61.2199 | 2279.231 | 132.2332 | 398.6174 | 2.0055 | 6.7681 | 6.2696 | 0.87365 | 4.0974 | 56.5214 | 25.2423 | 988546.238 | 92230 | 30 | 1.0443 | 1021.2892 | 52.2665 | 2280.9902 | 132.7627 | 399.3052 | 2.7063 | 9.4134 | 3.8015 | 0.80138 | 3.5991 | 52.1385 | 25.3505 | 988546.1121 | 92230 | 30 | 0.92701 | 1021.0107 | 45.9137 | 2280.9716 | 133.0265 | 399.9926 | 0.55163 | 10.6734 | 2.4645 | 0.71777 | 3.25 | 49.9125 | 25.7384 | 988545.9828 | 92230 | 30 | 0.92701 | 1021.0107 | 45.9137 | 2280.9716 | 133.0265 | 399.9926 | 0.55163 | 10.6734 | 2.4645 | 0.71777 | 3.25 | 49.9125 | 25.7384 | 988545.9828 | 92230 | 30 | 0.92799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55372 | 10.6797 | 2.4881 | 0.71858 | 0 | 49.9273 | 25.689 | 988543.9044 | 36892 | 11.8782 | 17.4295 | 28.4889 | 65.809 | 328.4341 | 328.5579 | 328.4236 | 328.5475 | 328.4131 | 5686.8528 | 30 | 0.92799 | 1997.0621 | 87.7982 | 4452.8378 | 260.253 | 784.5193 | 0.55372 | 10.6797 | 2.4881 | 0.71858 | 6.2457 | 49.9273 | 25.689 | 988543.9044 | 18831
9 | 9 | 30 | 3.0283 | 1039.7376 | 78.9709 | 2313.2759 | 134.0832 | 404.4496 | 0.0050362 | 5.66 | 8.3659 | 1.2712 | 5.03 | 59.2679 | 23.6795 | 988550.5869 | 92230 | 30 | 1.5532 | 1039.5599 | 73.1035 | 2314.9548 | 133.9875 | 404.987 | 7.9137e-05 | 4.0069 | 8.7718 | 0.93527 | 4.7635 | 61.0328 | 25.3313 | 988550.5818 | 92230 | 30 | 1.2047 | 1039.3224 | 61.7817 | 2318.4482 | 134.554 | 405.7042 | 1.9626 | 6.7312 | 6.1501 | 0.86709 | 4.1417 | 56.4505 | 25.499 | 988550.5749 | 92230 | 30 | 1.0373 | 1039.0844 | 52.7873 | 2320.2579 | 135.092 | 406.4216 | 2.6637 | 9.3944 | 3.6639 | 0.79633 | 3.6407 | 52.0366 | 25.6108 | 988550.5677 | 92230 | 30 | 0.92171 | 1038.8458 | 46.4222 | 2320.2711 | 135.357 | 407.1387 | 0.54064 | 10.6337 | 2.3409 | 0.71341 | 3.2908 | 49.8405 | 26.0098 | 988550.5604 | 92230 | 30 | 0.92171 | 1038.8458 | 46.4222 | 2320.2711 | 135.357 | 407.1387 | 0.54064 | 10.6337 | 2.3409 | 0.71341 | 3.2908 | 49.8405 | 26.0098 | 988550.5604 | 92230 | 30 | 0.92252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54231 | 10.64 | 2.3596 | 0.71407 | 0 | 49.8511 | 25.9681 | 988550.4426 | 36892 | 11.9647 | 17.5261 | 28.6388 | 66.2616 | 332.3289 | 332.4348 | 332.32 | 332.4259 | 332.311 | 5785.9816 | 30 | 0.92252 | 2031.8378 | 89.3565 | 4530.5177 | 264.784 | 798.1461 | 0.54231 | 10.64 | 2.3596 | 0.71407 | 6.356 | 49.8511 | 25.9681 | 988550.4426 | 18831
10 | 10 | 30 | 2.9962 | 1054.8877 | 79.4919 | 2346.813 | 136.059 | 410.4782 | 0.004908 | 5.6108 | 8.2922 | 1.2634 | 5.0701 | 59.2469 | 23.8827 | 988550.5415 | 92230 | 30 | 1.5398 | 1054.7355 | 73.6326 | 2348.4897 | 135.9656 | 411.0345 | 7.6355e-05 | 3.9489 | 8.7011 | 0.92754 | 4.8046 | 61.0219 | 25.5436 | 988550.5355 | 92230 | 30 | 1.1971 | 1054.532 | 62.2657 | 2352.0305 | 136.5416 | 411.777 | 1.9263 | 6.6957 | 6.054 | 0.86164 | 4.1799 | 56.3985 | 25.7162 | 988550.5273 | 92230 | 30 | 1.0316 | 1054.3281 | 53.2358 | 2353.8837 | 137.0868 | 412.5198 | 2.6279 | 9.3737 | 3.5529 | 0.79216 | 3.6764 | 51.9594 | 25.8311 | 988550.5189 | 92230 | 30 | 0.91735 | 1054.1237 | 46.8596 | 2353.9243 | 137.3526 | 413.2623 | 0.53181 | 10.595 | 2.2423 | 0.70982 | 3.3259 | 49.7891 | 26.2396 | 988550.5102 | 92230 | 30 | 0.91735 | 1054.1237 | 46.8596 | 2353.9243 | 137.3526 | 413.2623 | 0.53181 | 10.595 | 2.2423 | 0.70982 | 3.3259 | 49.7891 | 26.2396 | 988550.5102 | 92230 | 30 | 0.91802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53316 | 10.6011 | 2.2572 | 0.71037 | 0 | 49.7967 | 26.2042 | 988550.3709 | 36892 | 12.0389 | 17.6086 | 28.7665 | 66.6468 | 335.6588 | 335.7493 | 335.6511 | 335.7417 | 335.6435 | 5870.8847 | 30 | 0.91802 | 2061.6277 | 90.6836 | 4597.046 | 268.6656 | 809.8234 | 0.53316 | 10.6011 | 2.2572 | 0.71037 | 6.4502 | 49.7967 | 26.2042 | 988550.3709 | 18831
11 | 11 | 30 | 2.9696 | 1067.8677 | 79.939 | 2375.5378 | 137.7516 | 415.6447 | 0.0048033 | 5.5663 | 8.233 | 1.2568 | 5.1044 | 59.2343 | 24.0551 | 988550.3683 | 92230 | 30 | 1.5287 | 1067.7372 | 74.088 | 2377.2119 | 137.6601 | 416.2173 | 7.4092e-05 | 3.897 | 8.6445 | 0.92103 | 4.84 | 61.0178 | 25.7237 | 988550.3588 | 92230 | 30 | 1.1909 | 1067.5629 | 62.6826 | 2380.7933 | 138.2441 | 416.9815 | 1.8956 | 6.6626 | 5.9759 | 0.85709 | 4.2127 | 56.36 | 25.9005 | 988550.3457 | 92230 | 30 | 1.0269 | 1067.3882 | 53.6219 | 2382.684 | 138.7953 | 417.746 | 2.5977 | 9.3528 | 3.4626 | 0.78869 | 3.7072 | 51.8999 | 26.0181 | 988550.3323 | 92230 | 30 | 0.91375 | 1067.2131 | 47.2359 | 2382.7484 | 139.0618 | 418.5104 | 0.52459 | 10.5586 | 2.1627 | 0.70685 | 3.3561 | 49.7521 | 26.4347 | 988550.3186 | 92230 | 30 | 0.91375 | 1067.2131 | 47.2359 | 2382.7484 | 139.0618 | 418.5104 | 0.52459 | 10.5586 | 2.1627 | 0.70685 | 3.3561 | 49.7521 | 26.4347 | 988550.3186 | 92230 | 30 | 0.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52569 | 10.5643 | 2.1748 | 0.70731 | 0 | 49.7575 | 26.4046 | 988550.0972 | 36892 | 12.1024 | 17.6791 | 28.8754 | 66.9753 | 338.5071 | 338.5845 | 338.5006 | 338.578 | 338.494 | 5943.6164 | 30 | 0.9143 | 2087.1504 | 91.8152 | 4654.0341 | 271.9912 | 819.831 | 0.52569 | 10.5643 | 2.1748 | 0.70731 | 6.5306 | 49.7575 | 26.4046 | 988550.0972 | 18831
12 | 12 | 30 | 2.9474 | 1078.9818 | 80.3223 | 2400.1275 | 139.2006 | 420.0698 | 0.0047173 | 5.5265 | 8.1854 | 1.2512 | 5.1339 | 59.2277 | 24.2014 | 988550.1847 | 92230 | 30 | 1.5196 | 1078.87 | 74.4797 | 2401.7988 | 139.1108 | 420.6562 | 7.224e-05 | 3.8509 | 8.5989 | 0.91553 | 4.8704 | 61.0184 | 25.8764 | 988550.1714 | 92230 | 30 | 1.1857 | 1078.7207 | 63.0412 | 2405.415 | 139.7016 | 421.439 | 1.8695 | 6.6323 | 5.9123 | 0.85329 | 4.241 | 56.3314 | 26.057 | 988550.1532 | 92230 | 30 | 1.0229 | 1078.5709 | 53.954 | 2407.338 | 140.258 | 422.2222 | 2.5721 | 9.3326 | 3.3889 | 0.78581 | 3.7337 | 51.854 | 26.1769 | 988550.1346 | 92230 | 30 | 0.91075 | 1078.4209 | 47.5592 | 2407.4229 | 140.5251 | 423.0052 | 0.51864 | 10.5251 | 2.0982 | 0.70438 | 3.382 | 49.7255 | 26.6003 | 988550.1154 | 92230 | 30 | 0.91075 | 1078.4209 | 47.5592 | 2407.4229 | 140.5251 | 423.0052 | 0.51864 | 10.5251 | 2.0982 | 0.70438 | 3.382 | 49.7255 | 26.6003 | 988550.1154 | 92230 | 30 | 0.91121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51957 | 10.5303 | 2.108 | 0.70476 | 0 | 49.7295 | 26.5748 | 988549.807 | 36892 | 12.1569 | 17.7394 | 28.9683 | 67.2552 | 340.9426 | 341.0089 | 340.937 | 341.0034 | 340.9315 | 6005.8867 | 30 | 0.91121 | 2109.0045 | 92.7802 | 4702.8229 | 274.839 | 828.4024 | 0.51957 | 10.5303 | 2.108 | 0.70476 | 6.5992 | 49.7295 | 26.5748 | 988549.807 | 18831
13 | 13 | 30 | 2.9287 | 1088.5025 | 80.6511 | 2421.1874 | 140.4418 | 423.8612 | 0.004646 | 5.4912 | 8.1465 | 1.2465 | 5.1592 | 59.2246 | 24.3259 | 988550.179 | 92230 | 30 | 1.5119 | 1088.4067 | 74.8165 | 2422.8558 | 140.3534 | 424.4596 | 7.0711e-05 | 3.8103 | 8.5619 | 0.91087 | 4.8965 | 61.0214 | 26.0064 | 988550.1656 | 92230 | 30 | 1.1813 | 1088.2787 | 63.3496 | 2426.5019 | 140.95 | 425.2582 | 1.8474 | 6.6051 | 5.8599 | 0.85009 | 4.2653 | 56.3099 | 26.1902 | 988550.1473 | 92230 | 30 | 1.0196 | 1088.1504 | 54.2396 | 2428.4526 | 141.5107 | 426.0574 | 2.5505 | 9.3138 | 3.328 | 0.7834 | 3.7564 | 51.8179 | 26.3121 | 988550.1285 | 92230 | 30 | 0.90825 | 1088.0218 | 47.8372 | 2428.5552 | 141.7783 | 426.8564 | 0.51371 | 10.4948 | 2.0453 | 0.70232 | 3.4042 | 49.7062 | 26.7414 | 988550.1091 | 92230 | 30 | 0.90825 | 1088.0218 | 47.8372 | 2428.5552 | 141.7783 | 426.8564 | 0.51371 | 10.4948 | 2.0453 | 0.70232 | 3.4042 | 49.7062 | 26.7414 | 988550.1091 | 92230 | 30 | 0.90864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51449 | 10.4995 | 2.0534 | 0.70264 | 0 | 49.7091 | 26.7196 | 988549.798 | 36892 | 12.2035 | 17.791 | 29.0476 | 67.4942 | 343.0269 | 343.0836 | 343.0221 | 343.0789 | 343.0173 | 6059.2242 | 30 | 0.90864 | 2127.7253 | 93.6041 | 4744.6111 | 277.2784 | 835.7466 | 0.51449 | 10.4995 | 2.0534 | 0.70264 | 6.6578 | 49.7091 | 26.7196 | 988549.798 | 18831
14 | 14 | 30 | 2.913 | 1096.6606 | 80.9331 | 2439.23 | 141.5053 | 427.1106 | 0.0045868 | 5.4602 | 8.1144 | 1.2425 | 5.1808 | 59.2236 | 24.4321 | 988550.5658 | 92230 | 30 | 1.5055 | 1096.5784 | 75.106 | 2440.8957 | 141.418 | 427.7191 | 6.9445e-05 | 3.7748 | 8.5313 | 0.90692 | 4.919 | 61.0256 | 26.1172 | 988550.5603 | 92230 | 30 | 1.1777 | 1096.4687 | 63.6147 | 2444.5675 | 142.0196 | 428.5315 | 1.8286 | 6.5809 | 5.8164 | 0.84738 | 4.2861 | 56.2932 | 26.3039 | 988550.5527 | 92230 | 30 | 1.0169 | 1096.3588 | 54.485 | 2446.542 | 142.584 | 429.3443 | 2.5321 | 9.2967 | 3.2773 | 0.78137 | 3.7759 | 51.7891 | 26.4274 | 988550.545 | 92230 | 30 | 0.90615 | 1096.2486 | 48.0759 | 2446.6598 | 142.852 | 430.157 | 0.50962 | 10.4678 | 2.0015 | 0.70058 | 3.4233 | 49.6917 | 26.8618 | 988550.5371 | 92230 | 30 | 0.90615 | 1096.2486 | 48.0759 | 2446.6598 | 142.852 | 430.157 | 0.50962 | 10.4678 | 2.0015 | 0.70058 | 3.4233 | 49.6917 | 26.8618 | 988550.5371 | 92230 | 30 | 0.90648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51024 | 10.472 | 2.0083 | 0.70085 | 0 | 49.6939 | 26.8432 | 988550.4093 | 36892 | 12.2435 | 17.8351 | 29.1153 | 67.6984 | 344.8115 | 344.8602 | 344.8074 | 344.8561 | 344.8033 | 6104.9247 | 30 | 0.90648 | 2143.767 | 94.3082 | 4780.4148 | 279.3688 | 842.0408 | 0.51024 | 10.472 | 2.0083 | 0.70085 | 6.7079 | 49.6939 | 26.8432 | 988550.4093 | 18831
15 | 15 | 30 | 2.8998 | 1103.6526 | 81.1749 | 2454.6911 | 142.4166 | 429.896 | 0.004535 | 5.433 | 8.0882 | 1.2391 | 5.1994 | 59.2245 | 24.5225 | 988550.6428 | 92230 | 30 | 1.5001 | 1103.5822 | 75.3547 | 2456.3542 | 142.3304 | 430.5133 | 6.8326e-05 | 3.7438 | 8.5065 | 0.90357 | 4.9382 | 61.0309 | 26.2115 | 988550.6389 | 92230 | 30 | 1.1746 | 1103.4881 | 63.8427 | 2460.0479 | 142.9362 | 431.3373 | 1.8126 | 6.5594 | 5.7805 | 0.84511 | 4.304 | 56.281 | 26.4006 | 988550.6335 | 92230 | 30 | 1.0146 | 1103.3939 | 54.6959 | 2462.0429 | 143.5036 | 432.1619 | 2.5166 | 9.281 | 3.2355 | 0.77967 | 3.7927 | 51.7668 | 26.5256 | 988550.628 | 92230 | 30 | 0.9044 | 1103.2994 | 48.2807 | 2462.1741 | 143.772 | 432.9863 | 0.50605 | 10.4437 | 1.9657 | 0.69914 | 3.4397 | 49.6817 | 26.9642 | 988550.6223 | 92230 | 30 | 0.9044 | 1103.2994 | 48.2807 | 2462.1741 | 143.772 | 432.9863 | 0.50605 | 10.4437 | 1.9657 | 0.69914 | 3.4397 | 49.6817 | 26.9642 | 988550.6223 | 92230 | 30 | 0.90466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50668 | 10.4475 | 1.971 | 0.69936 | 0 | 49.683 | 26.9485 | 988550.5311 | 36892 | 12.2778 | 17.8729 | 29.1732 | 67.8727 | 346.3392 | 346.3807 | 346.3357 | 346.3772 | 346.3322 | 6144.0901 | 30 | 0.90466 | 2157.5158 | 94.9098 | 4811.0975 | 281.1604 | 847.4365 | 0.50668 | 10.4475 | 1.971 | 0.69936 | 6.7508 | 49.683 | 26.9485 | 988550.5311 | 18831
16 | 16 | 30 | 2.8885 | 1109.6463 | 81.3824 | 2467.9432 | 143.1979 | 432.2841 | 0.004493 | 5.4095 | 8.0659 | 1.2362 | 5.2154 | 59.2255 | 24.5999 | 988550.7554 | 92230 | 30 | 1.4955 | 1109.586 | 75.5684 | 2469.6038 | 143.1125 | 432.9089 | 6.7432e-05 | 3.717 | 8.4853 | 0.90069 | 4.9548 | 61.0356 | 26.2923 | 988550.7538 | 92230 | 30 | 1.172 | 1109.5054 | 64.0384 | 2473.3165 | 143.7219 | 433.7429 | 1.7989 | 6.5408 | 5.7499 | 0.84316 | 4.3194 | 56.2707 | 26.4835 | 988550.7515 | 92230 | 30 | 1.0126 | 1109.4246 | 54.877 | 2475.3291 | 144.2921 | 434.5775 | 2.5031 | 9.2675 | 3.1998 | 0.77821 | 3.8071 | 51.7477 | 26.6098 | 988550.7492 | 92230 | 30 | 0.90289 | 1109.3436 | 48.4569 | 2475.4715 | 144.5607 | 435.412 | 0.50313 | 10.4229 | 1.935 | 0.69789 | 3.4538 | 49.6732 | 27.0521 | 988550.7469 | 92230 | 30 | 0.90289 | 1109.3436 | 48.4569 | 2475.4715 | 144.5607 | 435.412 | 0.50313 | 10.4229 | 1.935 | 0.69789 | 3.4538 | 49.6732 | 27.0521 | 988550.7469 | 92230 | 30 | 0.90312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50363 | 10.4262 | 1.9396 | 0.69808 | 0 | 49.6744 | 27.0386 | 988550.709 | 36892 | 12.3072 | 17.9053 | 29.2229 | 68.0223 | 347.6492 | 347.6848 | 347.6462 | 347.6819 | 347.6432 | 6177.6615 | 30 | 0.90312 | 2169.3016 | 95.4246 | 4837.3972 | 282.6963 | 852.0623 | 0.50363 | 10.4262 | 1.9396 | 0.69808 | 6.7875 | 49.6744 | 27.0386 | 988550.709 | 18831
17 | 17 | 30 | 2.879 | 1114.7839 | 81.5606 | 2479.3012 | 143.8675 | 434.3313 | 0.0044589 | 5.389 | 8.0473 | 1.2337 | 5.2291 | 59.2272 | 24.6661 | 988550.8168 | 92230 | 30 | 1.4916 | 1114.7322 | 75.7521 | 2480.9595 | 143.7829 | 434.9625 | 6.6715e-05 | 3.6938 | 8.4677 | 0.89824 | 4.969 | 61.0405 | 26.3613 | 988550.8164 | 92230 | 30 | 1.1698 | 1114.6631 | 64.2067 | 2484.6884 | 144.3954 | 435.8051 | 1.7872 | 6.5244 | 5.7243 | 0.84151 | 4.3326 | 56.2628 | 26.5543 | 988550.8159 | 92230 | 30 | 1.0109 | 1114.5939 | 55.0327 | 2486.7162 | 144.9678 | 436.6483 | 2.4918 | 9.2554 | 3.1699 | 0.77698 | 3.8195 | 51.7324 | 26.6816 | 988550.8153 | 92230 | 30 | 0.90163 | 1114.5245 | 48.6082 | 2486.8682 | 145.2367 | 437.4915 | 0.50075 | 10.4045 | 1.9095 | 0.69684 | 3.4659 | 49.6671 | 27.1272 | 988550.8148 | 92230 | 30 | 0.90163 | 1114.5245 | 48.6082 | 2486.8682 | 145.2367 | 437.4915 | 0.50075 | 10.4045 | 1.9095 | 0.69684 | 3.4659 | 49.6671 | 27.1272 | 988550.8148 | 92230 | 30 | 0.90182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50112 | 10.4074 | 1.9134 | 0.697 | 0 | 49.668 | 27.1156 | 988550.806 | 36892 | 12.3324 | 17.933 | 29.2653 | 68.1501 | 348.771 | 348.8015 | 348.7684 | 348.7989 | 348.7658 | 6206.4369 | 30 | 0.90182 | 2179.4041 | 95.8653 | 4859.9392 | 284.0127 | 856.0279 | 0.50112 | 10.4074 | 1.9134 | 0.697 | 6.8189 | 49.668 | 27.1156 | 988550.806 | 18831
18 | 18 | 30 | 2.8709 | 1119.1865 | 81.7134 | 2489.0334 | 144.4412 | 436.0858 | 0.0044296 | 5.3711 | 8.0319 | 1.2316 | 5.2408 | 59.2292 | 24.7226 | 988550.8378 | 92230 | 30 | 1.4884 | 1119.1422 | 75.9099 | 2490.6898 | 144.3573 | 436.7225 | 6.61e-05 | 3.6736 | 8.4531 | 0.89616 | 4.9813 | 61.0453 | 26.4202 | 988550.8378 | 92230 | 30 | 1.1679 | 1119.083 | 64.3513 | 2494.4326 | 144.9724 | 437.5724 | 1.7773 | 6.5101 | 5.7029 | 0.84011 | 4.344 | 56.2567 | 26.6148 | 988550.8379 | 92230 | 30 | 1.0095 | 1119.0237 | 55.1664 | 2496.4733 | 145.5467 | 438.423 | 2.4821 | 9.2447 | 3.1448 | 0.77595 | 3.8301 | 51.7201 | 26.7431 | 988550.838 | 92230 | 30 | 0.90057 | 1118.9642 | 48.7382 | 2496.6337 | 145.8159 | 439.2736 | 0.4987 | 10.3884 | 1.8882 | 0.69596 | 3.4763 | 49.6627 | 27.1914 | 988550.838 | 92230 | 30 | 0.90057 | 1118.9642 | 48.7382 | 2496.6337 | 145.8159 | 439.2736 | 0.4987 | 10.3884 | 1.8882 | 0.69596 | 3.4763 | 49.6627 | 27.1914 | 988550.838 | 92230 | 30 | 0.90073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 10.3909 | 1.8914 | 0.69609 | 0 | 49.6632 | 27.1815 | 988550.8392 | 36892 | 12.354 | 17.9567 | 29.3016 | 68.2594 | 349.7318 | 349.7579 | 349.7296 | 349.7558 | 349.7274 | 6231.0949 | 30 | 0.90073 | 2188.0613 | 96.2424 | 4879.2554 | 285.1409 | 859.4265 | 0.499 | 10.3909 | 1.8914 | 0.69609 | 6.8458 | 49.6632 | 27.1815 | 988550.8392 | 18831
19 | 19 | 30 | 2.8641 | 1122.9607 | 81.8444 | 2497.3759 | 144.9331 | 437.5899 | 0.0044035 | 5.3557 | 8.0189 | 1.2298 | 5.2509 | 59.2313 | 24.7709 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 1.4856 | 1122.9228 | 76.0453 | 2499.0304 | 144.8498 | 438.2313 | 6.5545e-05 | 3.6562 | 8.4409 | 0.89438 | 4.9918 | 61.0497 | 26.4706 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 1.1664 | 1122.872 | 64.4755 | 2502.7852 | 145.4671 | 439.0876 | 1.7688 | 6.4976 | 5.6848 | 0.83892 | 4.3537 | 56.2519 | 26.6665 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 1.0083 | 1122.8212 | 55.2812 | 2504.8371 | 146.0431 | 439.9445 | 2.4738 | 9.2353 | 3.1236 | 0.77506 | 3.8392 | 51.71 | 26.7956 | 988550.8365 | 92230 | 30 | 0.89966 | 1122.7702 | 48.8497 | 2505.0046 | 146.3124 | 440.8014 | 0.49687 | 10.3744 | 1.8702 | 0.6952 | 3.4852 | 49.6593 | 27.2462 | 988550.8365 | 92230 | 30 | 0.89966 | 1122.7702 | 48.8497 | 2505.0046 | 146.3124 | 440.8014 | 0.49687 | 10.3744 | 1.8702 | 0.6952 | 3.4852 | 49.6593 | 27.2462 | 988550.8365 | 92230 | 30 | 0.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49716 | 10.3766 | 1.873 | 0.69532 | 0 | 49.6597 | 27.2378 | 988550.837 | 36892 | 12.3726 | 17.977 | 29.3326 | 68.353 | 350.5553 | 350.5777 | 350.5534 | 350.5758 | 350.5515 | 6252.2323 | 30 | 0.8998 | 2195.4828 | 96.5653 | 4895.8135 | 286.108 | 862.3401 | 0.49716 | 10.3766 | 1.873 | 0.69532 | 6.8688 | 49.6597 | 27.2378 | 988550.837 | 18831
20 | 20 | 30 | 2.8582 | 1126.1909 | 81.9567 | 2504.5153 | 145.3541 | 438.8773 | 0.0043811 | 5.3424 | 8.008 | 1.2283 | 5.2595 | 59.2334 | 24.8122 | 988550.8304 | 92230 | 30 | 1.4832 | 1126.1583 | 76.1615 | 2506.1682 | 145.2712 | 439.5228 | 6.5067e-05 | 3.6412 | 8.4306 | 0.89286 | 5.0007 | 61.0538 | 26.5136 | 988550.8303 | 92230 | 30 | 1.165 | 1126.1148 | 64.5819 | 2509.9332 | 145.8904 | 440.3844 | 1.7615 | 6.4868 | 5.6695 | 0.83791 | 4.3621 | 56.248 | 26.7106 | 988550.8302 | 92230 | 30 | 1.0073 | 1126.0712 | 55.3796 | 2511.9947 | 146.4678 | 441.2468 | 2.4667 | 9.2271 | 3.1057 | 0.77431 | 3.847 | 51.7017 | 26.8404 | 988550.83 | 92230 | 30 | 0.89889 | 1126.0275 | 48.9452 | 2512.1684 | 146.7373 | 442.1091 | 0.49531 | 10.3623 | 1.8551 | 0.69457 | 3.4928 | 49.6567 | 27.293 | 988550.8299 | 92230 | 30 | 0.89889 | 1126.0275 | 48.9452 | 2512.1684 | 146.7373 | 442.1091 | 0.49531 | 10.3623 | 1.8551 | 0.69457 | 3.4928 | 49.6567 | 27.293 | 988550.8299 | 92230 | 30 | 0.89901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49558 | 10.3642 | 1.8575 | 0.69467 | 0 | 49.6571 | 27.2858 | 988550.8275 | 36892 | 12.3884 | 17.9944 | 29.3592 | 68.433 | 351.2599 | 351.2791 | 351.2583 | 351.2775 | 351.2566 | 6270.3221 | 30 | 0.89901 | 2201.8344 | 96.8415 | 4909.9841 | 286.9357 | 864.8339 | 0.49558 | 10.3642 | 1.8575 | 0.69467 | 6.8885 | 49.6571 | 27.2858 | 988550.8275 | 18831
21 | 21 | 30 | 2.8533 | 1128.9589 | 82.0529 | 2510.6331 | 145.7148 | 439.9806 | 0.0043633 | 5.3308 | 7.9988 | 1.227 | 5.2669 | 59.2354 | 24.8475 | 988550.8296 | 92230 | 30 | 1.4812 | 1128.931 | 76.2611 | 2512.2845 | 145.6323 | 440.6295 | 6.4695e-05 | 3.6282 | 8.4219 | 0.89156 | 5.0085 | 61.0575 | 26.5503 | 988550.8294 | 92230 | 30 | 1.1639 | 1128.8937 | 64.6733 | 2516.0583 | 146.2532 | 441.4958 | 1.7553 | 6.4774 | 5.6566 | 0.83705 | 4.3693 | 56.245 | 26.7484 | 988550.8293 | 92230 | 30 | 1.0064 | 1128.8563 | 55.4641 | 2518.128 | 146.8318 | 442.3628 | 2.4607 | 9.2199 | 3.0906 | 0.77368 | 3.8537 | 51.6949 | 26.8788 | 988550.8291 | 92230 | 30 | 0.89824 | 1128.8188 | 49.0272 | 2518.307 | 147.1013 | 443.2298 | 0.49407 | 10.3517 | 1.8424 | 0.69402 | 3.4994 | 49.6548 | 27.3331 | 988550.8289 | 92230 | 30 | 0.89824 | 1128.8188 | 49.0272 | 2518.307 | 147.1013 | 443.2298 | 0.49407 | 10.3517 | 1.8424 | 0.69402 | 3.4994 | 49.6548 | 27.3331 | 988550.8289 | 92230 | 30 | 0.89834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49427 | 10.3534 | 1.8444 | 0.69411 | 0 | 49.6551 | 27.3269 | 988550.8262 | 36892 | 12.402 | 18.0093 | 29.382 | 68.5015 | 351.8634 | 351.8799 | 351.862 | 351.8785 | 351.8607 | 6285.824 | 30 | 0.89834 | 2207.2774 | 97.0779 | 4922.1273 | 287.645 | 866.9711 | 0.49427 | 10.3534 | 1.8444 | 0.69411 | 6.9054 | 49.6551 | 27.3269 | 988550.8262 | 18831
22 | 22 | 30 | 2.849 | 1131.3258 | 82.1353 | 2515.8639 | 146.0232 | 440.924 | 0.0043481 | 5.3209 | 7.9911 | 1.2259 | 5.2732 | 59.2373 | 24.8776 | 988550.8295 | 92230 | 30 | 1.4795 | 1131.3018 | 76.3465 | 2517.5141 | 145.9411 | 441.5759 | 6.4376e-05 | 3.617 | 8.4147 | 0.89046 | 5.0151 | 61.0608 | 26.5817 | 988550.8293 | 92230 | 30 | 1.1629 | 1131.2698 | 64.7515 | 2521.2954 | 146.5633 | 442.4461 | 1.75 | 6.4693 | 5.6457 | 0.83632 | 4.3754 | 56.2426 | 26.7807 | 988550.8292 | 92230 | 30 | 1.0057 | 1131.2378 | 55.5363 | 2523.3721 | 147.143 | 443.3171 | 2.4555 | 9.2137 | 3.0778 | 0.77314 | 3.8595 | 51.6893 | 26.9116 | 988550.829 | 92230 | 30 | 0.89769 | 1131.2056 | 49.0974 | 2523.5557 | 147.4127 | 444.188 | 0.49301 | 10.3426 | 1.8316 | 0.69356 | 3.505 | 49.6535 | 27.3674 | 988550.8288 | 92230 | 30 | 0.89769 | 1131.2056 | 49.0974 | 2523.5557 | 147.4127 | 444.188 | 0.49301 | 10.3426 | 1.8316 | 0.69356 | 3.505 | 49.6535 | 27.3674 | 988550.8288 | 92230 | 30 | 0.89777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49316 | 10.344 | 1.8333 | 0.69363 | 0 | 49.6537 | 27.362 | 988550.826 | 36892 | 12.4136 | 18.0221 | 29.4014 | 68.56 | 352.3794 | 352.3935 | 352.3782 | 352.3923 | 352.377 | 6299.0789 | 30 | 0.89777 | 2211.9316 | 97.28 | 4932.5101 | 288.2515 | 868.7986 | 0.49316 | 10.344 | 1.8333 | 0.69363 | 6.9198 | 49.6537 | 27.362 | 988550.826 | 18831
23 | 23 | 30 | 2.8454 | 1133.3595 | 82.206 | 2520.3583 | 146.2882 | 441.7347 | 0.0043346 | 5.3123 | 7.9845 | 1.2249 | 5.2787 | 59.239 | 24.9035 | 988550.8325 | 92230 | 30 | 1.4781 | 1133.339 | 76.4199 | 2522.0074 | 146.2064 | 442.3891 | 6.409e-05 | 3.6074 | 8.4085 | 0.88951 | 5.0207 | 61.0637 | 26.6087 | 988550.8324 | 92230 | 30 | 1.1621 | 1133.3115 | 64.8187 | 2525.7951 | 146.8298 | 443.2627 | 1.7455 | 6.4623 | 5.6364 | 0.83569 | 4.3807 | 56.2407 | 26.8084 | 988550.8324 | 92230 | 30 | 1.0051 | 1133.284 | 55.5985 | 2527.8779 | 147.4103 | 444.1371 | 2.4511 | 9.2083 | 3.0669 | 0.77268 | 3.8644 | 51.6845 | 26.9397 | 988550.8323 | 92230 | 30 | 0.89722 | 1133.2564 | 49.1577 | 2528.0654 | 147.6801 | 445.0115 | 0.49206 | 10.3347 | 1.8225 | 0.69317 | 3.5098 | 49.6524 | 27.3967 | 988550.8322 | 92230 | 30 | 0.89722 | 1133.2564 | 49.1577 | 2528.0654 | 147.6801 | 445.0115 | 0.49206 | 10.3347 | 1.8225 | 0.69317 | 3.5098 | 49.6524 | 27.3967 | 988550.8322 | 92230 | 30 | 0.89729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49221 | 10.3359 | 1.8239 | 0.69323 | 0 | 49.6525 | 27.3922 | 988550.8308 | 36892 | 12.4236 | 18.033 | 29.4181 | 68.6102 | 352.8227 | 352.8348 | 352.8217 | 352.8338 | 352.8207 | 6310.4678 | 30 | 0.89729 | 2215.9307 | 97.4534 | 4941.4313 | 288.7727 | 870.3689 | 0.49221 | 10.3359 | 1.8239 | 0.69323 | 6.9322 | 49.6525 | 27.3922 | 988550.8308 | 18831
24 | 24 | 30 | 2.8424 | 1135.0984 | 82.2666 | 2524.201 | 146.5148 | 442.4279 | 0.0043233 | 5.305 | 7.979 | 1.2241 | 5.2833 | 59.2406 | 24.9256 | 988550.8343 | 92230 | 30 | 1.4768 | 1135.0808 | 76.4827 | 2525.8492 | 146.4332 | 443.0845 | 6.3852e-05 | 3.5992 | 8.4032 | 0.8887 | 5.0256 | 61.0663 | 26.6317 | 988550.8343 | 92230 | 30 | 1.1614 | 1135.0573 | 64.8763 | 2529.6425 | 147.0577 | 443.961 | 1.7416 | 6.4563 | 5.6285 | 0.83515 | 4.3852 | 56.2391 | 26.832 | 988550.8343 | 92230 | 30 | 1.0045 | 1135.0337 | 55.6517 | 2531.7304 | 147.639 | 444.8383 | 2.4473 | 9.2036 | 3.0577 | 0.77228 | 3.8686 | 51.6806 | 26.9637 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 0.89681 | 1135.01 | 49.2093 | 2531.9212 | 147.9088 | 445.7156 | 0.49127 | 10.3279 | 1.8147 | 0.69283 | 3.5139 | 49.6515 | 27.4218 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 0.89681 | 1135.01 | 49.2093 | 2531.9212 | 147.9088 | 445.7156 | 0.49127 | 10.3279 | 1.8147 | 0.69283 | 3.5139 | 49.6515 | 27.4218 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 0.89688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4914 | 10.329 | 1.8159 | 0.69289 | 0 | 49.6517 | 27.4179 | 988550.8337 | 36892 | 12.4322 | 18.0424 | 29.4323 | 68.6532 | 353.2017 | 353.2121 | 353.2008 | 353.2112 | 353.1999 | 6320.2057 | 30 | 0.89688 | 2219.3501 | 97.6017 | 4949.0592 | 289.2183 | 871.7117 | 0.4914 | 10.329 | 1.8159 | 0.69289 | 6.9428 | 49.6517 | 27.4179 | 988550.8337 | 18831
25 | 25 | 30 | 2.8397 | 1136.5937 | 82.3186 | 2527.5053 | 146.7096 | 443.024 | 0.0043136 | 5.2986 | 7.9742 | 1.2234 | 5.2873 | 59.2419 | 24.9445 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.4758 | 1136.5786 | 76.5367 | 2529.1526 | 146.6283 | 443.6824 | 6.365e-05 | 3.592 | 8.3987 | 0.888 | 5.0298 | 61.0686 | 26.6515 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.1608 | 1136.5584 | 64.9258 | 2532.9506 | 147.2537 | 444.5615 | 1.7383 | 6.4511 | 5.6218 | 0.83469 | 4.3891 | 56.2377 | 26.8523 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.0041 | 1136.5382 | 55.6975 | 2535.0431 | 147.8356 | 445.4412 | 2.4441 | 9.1996 | 3.0497 | 0.77194 | 3.8722 | 51.6773 | 26.9844 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89647 | 1136.5179 | 49.2537 | 2535.2367 | 148.1055 | 446.3211 | 0.4906 | 10.322 | 1.808 | 0.69255 | 3.5175 | 49.6509 | 27.4434 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89647 | 1136.5179 | 49.2537 | 2535.2367 | 148.1055 | 446.3211 | 0.4906 | 10.322 | 1.808 | 0.69255 | 3.5175 | 49.6509 | 27.4434 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4907 | 10.323 | 1.8091 | 0.69259 | 0 | 49.651 | 27.4401 | 988550.8355 | 36892 | 12.4395 | 18.0504 | 29.4446 | 68.6901 | 353.5275 | 353.5364 | 353.5267 | 353.5357 | 353.526 | 6328.5793 | 30 | 0.89652 | 2222.2905 | 97.7291 | 4955.6182 | 289.6014 | 872.8664 | 0.4907 | 10.323 | 1.8091 | 0.69259 | 6.9519 | 49.651 | 27.4401 | 988550.8355 | 18831
26 | 26 | 30 | 2.8375 | 1137.8747 | 82.3633 | 2530.336 | 146.8765 | 443.5347 | 0.0043054 | 5.2932 | 7.9702 | 1.2228 | 5.2908 | 59.2431 | 24.9608 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.4749 | 1137.8618 | 76.583 | 2531.9826 | 146.7954 | 444.1947 | 6.3475e-05 | 3.5859 | 8.3949 | 0.88741 | 5.0334 | 61.0706 | 26.6684 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.1603 | 1137.8444 | 64.9683 | 2535.7847 | 147.4215 | 445.0759 | 1.7354 | 6.4466 | 5.616 | 0.8343 | 4.3924 | 56.2367 | 26.8697 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.0037 | 1137.8271 | 55.7367 | 2537.8809 | 148.004 | 445.9578 | 2.4413 | 9.1961 | 3.043 | 0.77166 | 3.8754 | 51.6745 | 27.002 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89617 | 1137.8097 | 49.2918 | 2538.0771 | 148.274 | 446.8398 | 0.49002 | 10.317 | 1.8024 | 0.6923 | 3.5205 | 49.6503 | 27.4619 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89617 | 1137.8097 | 49.2918 | 2538.0771 | 148.274 | 446.8398 | 0.49002 | 10.317 | 1.8024 | 0.6923 | 3.5205 | 49.6503 | 27.4619 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49011 | 10.3178 | 1.8033 | 0.69234 | 0 | 49.6504 | 27.459 | 988550.8362 | 36892 | 12.4458 | 18.0573 | 29.4551 | 68.7217 | 353.8066 | 353.8143 | 353.806 | 353.8136 | 353.8053 | 6335.7528 | 30 | 0.89622 | 2224.8095 | 97.8383 | 4961.2373 | 289.9297 | 873.8557 | 0.49011 | 10.3178 | 1.8033 | 0.69234 | 6.9597 | 49.6504 | 27.459 | 988550.8362 | 18831
27 | 27 | 30 | 2.8356 | 1138.965 | 82.4012 | 2532.7452 | 147.0186 | 443.9693 | 0.0042983 | 5.2885 | 7.9667 | 1.2223 | 5.2937 | 59.2442 | 24.9746 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.4741 | 1138.9539 | 76.6225 | 2534.3911 | 146.9376 | 444.6308 | 6.3328e-05 | 3.5807 | 8.3917 | 0.8869 | 5.0364 | 61.0723 | 26.6828 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.1598 | 1138.939 | 65.0045 | 2538.1967 | 147.5644 | 445.5138 | 1.733 | 6.4428 | 5.6112 | 0.83397 | 4.3953 | 56.2358 | 26.8845 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.0034 | 1138.9241 | 55.7701 | 2540.2962 | 148.1473 | 446.3975 | 2.439 | 9.1931 | 3.0372 | 0.77141 | 3.878 | 51.6721 | 27.0171 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 0.89592 | 1138.9091 | 49.3242 | 2540.4944 | 148.4174 | 447.2813 | 0.48952 | 10.3127 | 1.7976 | 0.69209 | 3.5231 | 49.6499 | 27.4776 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 0.89592 | 1138.9091 | 49.3242 | 2540.4944 | 148.4174 | 447.2813 | 0.48952 | 10.3127 | 1.7976 | 0.69209 | 3.5231 | 49.6499 | 27.4776 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 0.89596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 10.3134 | 1.7984 | 0.69213 | 0 | 49.65 | 27.4751 | 988550.8365 | 36892 | 12.4512 | 18.0632 | 29.464 | 68.7486 | 354.0441 | 354.0507 | 354.0436 | 354.0502 | 354.043 | 6341.8582 | 30 | 0.89596 | 2226.9534 | 97.9311 | 4966.0197 | 290.2091 | 874.6977 | 0.4896 | 10.3134 | 1.7984 | 0.69213 | 6.9663 | 49.65 | 27.4751 | 988550.8365 | 18831
28 | 28 | 30 | 2.8339 | 1139.8938 | 82.4336 | 2534.7974 | 147.1396 | 444.3396 | 0.0042924 | 5.2845 | 7.9638 | 1.2219 | 5.2962 | 59.2451 | 24.9864 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 1.4735 | 1139.8842 | 76.6561 | 2536.4428 | 147.0588 | 445.0022 | 6.3202e-05 | 3.5763 | 8.389 | 0.88647 | 5.039 | 61.0738 | 26.695 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 1.1595 | 1139.8714 | 65.0353 | 2540.2513 | 147.6861 | 445.8868 | 1.731 | 6.4395 | 5.607 | 0.83368 | 4.3977 | 56.235 | 26.8971 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 1.0031 | 1139.8586 | 55.7986 | 2542.3536 | 148.2694 | 446.7721 | 2.437 | 9.1906 | 3.0324 | 0.7712 | 3.8803 | 51.6701 | 27.0299 | 988550.8363 | 92230 | 30 | 0.89571 | 1139.8457 | 49.3519 | 2542.5536 | 148.5395 | 447.6574 | 0.48911 | 10.309 | 1.7936 | 0.69192 | 3.5253 | 49.6496 | 27.491 | 988550.8363 | 92230 | 30 | 0.89571 | 1139.8457 | 49.3519 | 2542.5536 | 148.5395 | 447.6574 | 0.48911 | 10.309 | 1.7936 | 0.69192 | 3.5253 | 49.6496 | 27.491 | 988550.8363 | 92230 | 30 | 0.89575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48917 | 10.3096 | 1.7942 | 0.69194 | 0 | 49.6497 | 27.4888 | 988550.8367 | 36892 | 12.4557 | 18.0682 | 29.4716 | 68.7714 | 354.2465 | 354.2521 | 354.246 | 354.2516 | 354.2455 | 6347.0591 | 30 | 0.89575 | 2228.7798 | 98.0102 | 4970.0935 | 290.4471 | 875.415 | 0.48917 | 10.3096 | 1.7942 | 0.69194 | 6.972 | 49.6497 | 27.4888 | 988550.8367 | 18831
29 | 29 | 30 | 2.8325 | 1140.6992 | 82.4617 | 2536.5769 | 147.2446 | 444.6607 | 0.0042872 | 5.2811 | 7.9613 | 1.2215 | 5.2983 | 59.2459 | 24.9966 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 1.4729 | 1140.6909 | 76.6852 | 2538.2218 | 147.1638 | 445.3243 | 6.3094e-05 | 3.5724 | 8.3866 | 0.8861 | 5.0413 | 61.075 | 26.7057 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.1591 | 1140.6799 | 65.062 | 2542.0329 | 147.7916 | 446.2102 | 1.7292 | 6.4367 | 5.6035 | 0.83344 | 4.3998 | 56.2344 | 26.908 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 1.0028 | 1140.6689 | 55.8233 | 2544.1376 | 148.3753 | 447.0968 | 2.4352 | 9.1884 | 3.0282 | 0.77102 | 3.8822 | 51.6684 | 27.041 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89553 | 1140.6579 | 49.3758 | 2544.3392 | 148.6454 | 447.9836 | 0.48874 | 10.3058 | 1.79 | 0.69176 | 3.5272 | 49.6494 | 27.5026 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89553 | 1140.6579 | 49.3758 | 2544.3392 | 148.6454 | 447.9836 | 0.48874 | 10.3058 | 1.79 | 0.69176 | 3.5272 | 49.6494 | 27.5026 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4888 | 10.3063 | 1.7906 | 0.69179 | 0 | 49.6494 | 27.5007 | 988550.8361 | 36892 | 12.4597 | 18.0725 | 29.4782 | 68.7913 | 354.4219 | 354.4268 | 354.4215 | 354.4264 | 354.4211 | 6351.5688 | 30 | 0.89556 | 2230.3634 | 98.0787 | 4973.6259 | 290.6535 | 876.037 | 0.4888 | 10.3063 | 1.7906 | 0.69179 | 6.9769 | 49.6494 | 27.5007 | 988550.8361 | 18831
30 | 30 | 30 | 2.8313 | 1141.3795 | 82.4854 | 2538.08 | 147.3332 | 444.9319 | 0.0042828 | 5.2782 | 7.9592 | 1.2212 | 5.3001 | 59.2466 | 25.0052 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.4724 | 1141.3724 | 76.7099 | 2539.7245 | 147.2526 | 445.5964 | 6.3002e-05 | 3.5691 | 8.3846 | 0.88578 | 5.0432 | 61.0761 | 26.7146 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.1589 | 1141.3629 | 65.0846 | 2543.5378 | 147.8807 | 446.4834 | 1.7277 | 6.4343 | 5.6005 | 0.83323 | 4.4015 | 56.2339 | 26.9173 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.0026 | 1141.3534 | 55.8442 | 2545.6445 | 148.4647 | 447.3712 | 2.4338 | 9.1865 | 3.0246 | 0.77087 | 3.8839 | 51.667 | 27.0503 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.89537 | 1141.3439 | 49.3961 | 2545.8474 | 148.7349 | 448.259 | 0.48844 | 10.3031 | 1.7871 | 0.69163 | 3.5288 | 49.6491 | 27.5123 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.89537 | 1141.3439 | 49.3961 | 2545.8474 | 148.7349 | 448.259 | 0.48844 | 10.3031 | 1.7871 | 0.69163 | 3.5288 | 49.6491 | 27.5123 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48849 | 10.3035 | 1.7876 | 0.69165 | 0 | 49.6492 | 27.5108 | 988550.8357 | 36892 | 12.463 | 18.0762 | 29.4838 | 68.8081 | 354.5701 | 354.5743 | 354.5697 | 354.5739 | 354.5694 | 6355.3782 | 30 | 0.8954 | 2231.7011 | 98.1366 | 4976.6097 | 290.8278 | 876.5624 | 0.48849 | 10.3035 | 1.7876 | 0.69165 | 6.981 | 49.6492 | 27.5108 | 988550.8357 | 18831
31 | 31 | 30 | 2.8303 | 1141.9625 | 82.5057 | 2539.3683 | 147.4092 | 445.1644 | 0.0042791 | 5.2757 | 7.9574 | 1.2209 | 5.3017 | 59.2472 | 25.0126 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.472 | 1141.9564 | 76.731 | 2541.0125 | 147.3286 | 445.8296 | 6.2924e-05 | 3.5663 | 8.3829 | 0.88552 | 5.0448 | 61.0771 | 26.7223 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1586 | 1141.9482 | 65.104 | 2544.8276 | 147.9571 | 446.7176 | 1.7264 | 6.4322 | 5.5979 | 0.83305 | 4.4031 | 56.2334 | 26.9251 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0025 | 1141.9401 | 55.8621 | 2546.9361 | 148.5413 | 447.6063 | 2.4325 | 9.1849 | 3.0216 | 0.77074 | 3.8853 | 51.6658 | 27.0583 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89524 | 1141.9318 | 49.4134 | 2547.1401 | 148.8115 | 448.4952 | 0.48818 | 10.3007 | 1.7846 | 0.69152 | 3.5302 | 49.649 | 27.5207 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89524 | 1141.9318 | 49.4134 | 2547.1401 | 148.8115 | 448.4952 | 0.48818 | 10.3007 | 1.7846 | 0.69152 | 3.5302 | 49.649 | 27.5207 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48822 | 10.3011 | 1.785 | 0.69154 | 0 | 49.649 | 27.5194 | 988550.8354 | 36892 | 12.4659 | 18.0793 | 29.4886 | 68.8224 | 354.6971 | 354.7007 | 354.6968 | 354.7004 | 354.6965 | 6358.6431 | 30 | 0.89526 | 2232.8477 | 98.1862 | 4979.1671 | 290.9772 | 877.0127 | 0.48822 | 10.3011 | 1.785 | 0.69154 | 6.9845 | 49.649 | 27.5194 | 988550.8354 | 18831
32 | 32 | 30 | 2.8294 | 1142.4745 | 82.5235 | 2540.4994 | 147.4759 | 445.3685 | 0.0042758 | 5.2735 | 7.9558 | 1.2207 | 5.3031 | 59.2477 | 25.019 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4717 | 1142.4692 | 76.7496 | 2542.1432 | 147.3954 | 446.0343 | 6.2856e-05 | 3.5639 | 8.3815 | 0.88528 | 5.0462 | 61.0779 | 26.7291 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1584 | 1142.4622 | 65.121 | 2545.96 | 148.0242 | 446.9232 | 1.7253 | 6.4304 | 5.5956 | 0.8329 | 4.4044 | 56.2331 | 26.9321 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0023 | 1142.4551 | 55.8778 | 2548.07 | 148.6086 | 447.8128 | 2.4314 | 9.1834 | 3.0189 | 0.77063 | 3.8865 | 51.6647 | 27.0654 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89513 | 1142.4481 | 49.4287 | 2548.275 | 148.8789 | 448.7025 | 0.48795 | 10.2987 | 1.7823 | 0.69143 | 3.5314 | 49.6488 | 27.5281 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89513 | 1142.4481 | 49.4287 | 2548.275 | 148.8789 | 448.7025 | 0.48795 | 10.2987 | 1.7823 | 0.69143 | 3.5314 | 49.6488 | 27.5281 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48798 | 10.299 | 1.7827 | 0.69144 | 0 | 49.6489 | 27.5269 | 988550.8353 | 36892 | 12.4684 | 18.082 | 29.4928 | 68.835 | 354.8086 | 354.8117 | 354.8083 | 354.8114 | 354.808 | 6361.5096 | 30 | 0.89514 | 2233.8543 | 98.2297 | 4981.4124 | 291.1084 | 877.408 | 0.48798 | 10.299 | 1.7827 | 0.69144 | 6.9876 | 49.6489 | 27.5269 | 988550.8353 | 18831
33 | 33 | 30 | 2.8287 | 1142.9027 | 82.5385 | 2541.4455 | 147.5317 | 445.5392 | 0.0042731 | 5.2716 | 7.9545 | 1.2205 | 5.3042 | 59.2482 | 25.0245 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.4714 | 1142.8981 | 76.7651 | 2543.0891 | 147.4513 | 446.2056 | 6.2799e-05 | 3.5618 | 8.3802 | 0.88508 | 5.0474 | 61.0786 | 26.7347 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1583 | 1142.8921 | 65.1352 | 2546.9073 | 148.0803 | 447.0952 | 1.7243 | 6.4289 | 5.5938 | 0.83277 | 4.4055 | 56.2327 | 26.9379 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0022 | 1142.886 | 55.8909 | 2549.0185 | 148.6649 | 447.9855 | 2.4305 | 9.1822 | 3.0167 | 0.77053 | 3.8876 | 51.6638 | 27.0713 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89503 | 1142.8799 | 49.4414 | 2549.2243 | 148.9352 | 448.8759 | 0.48776 | 10.297 | 1.7805 | 0.69135 | 3.5325 | 49.6487 | 27.5342 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89503 | 1142.8799 | 49.4414 | 2549.2243 | 148.9352 | 448.8759 | 0.48776 | 10.297 | 1.7805 | 0.69135 | 3.5325 | 49.6487 | 27.5342 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48779 | 10.2972 | 1.7808 | 0.69136 | 0 | 49.6488 | 27.5332 | 988550.8352 | 36892 | 12.4705 | 18.0843 | 29.4963 | 68.8456 | 354.9018 | 354.9045 | 354.9016 | 354.9043 | 354.9014 | 6363.9075 | 30 | 0.89504 | 2234.6964 | 98.2661 | 4983.2906 | 291.2181 | 877.7388 | 0.48779 | 10.2972 | 1.7808 | 0.69136 | 6.9902 | 49.6488 | 27.5332 | 988550.8352 | 18831
34 | 34 | 30 | 2.828 | 1143.2741 | 82.5514 | 2542.2662 | 147.5801 | 445.6873 | 0.0042708 | 5.27 | 7.9534 | 1.2203 | 5.3052 | 59.2486 | 25.0292 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.4711 | 1143.2702 | 76.7786 | 2543.9095 | 147.4997 | 446.3541 | 6.2749e-05 | 3.56 | 8.3792 | 0.88491 | 5.0485 | 61.0793 | 26.7396 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1581 | 1143.265 | 65.1476 | 2547.7289 | 148.129 | 447.2443 | 1.7235 | 6.4276 | 5.5921 | 0.83266 | 4.4065 | 56.2325 | 26.9429 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0021 | 1143.2597 | 55.9023 | 2549.8413 | 148.7138 | 448.1353 | 2.4297 | 9.1812 | 3.0148 | 0.77045 | 3.8885 | 51.6631 | 27.0764 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89495 | 1143.2544 | 49.4525 | 2550.0478 | 148.984 | 449.0263 | 0.48759 | 10.2955 | 1.7789 | 0.69128 | 3.5333 | 49.6487 | 27.5396 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89495 | 1143.2544 | 49.4525 | 2550.0478 | 148.984 | 449.0263 | 0.48759 | 10.2955 | 1.7789 | 0.69128 | 3.5333 | 49.6487 | 27.5396 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48762 | 10.2957 | 1.7792 | 0.69129 | 0 | 49.6487 | 27.5387 | 988550.8351 | 36892 | 12.4723 | 18.0863 | 29.4993 | 68.8547 | 354.9827 | 354.985 | 354.9825 | 354.9848 | 354.9823 | 6365.9874 | 30 | 0.89496 | 2235.4268 | 98.2977 | 4984.9197 | 291.3133 | 878.0257 | 0.48762 | 10.2957 | 1.7792 | 0.69129 | 6.9925 | 49.6487 | 27.5387 | 988550.8351 | 18831
35 | 35 | 30 | 2.8275 | 1143.6007 | 82.5628 | 2542.9878 | 147.6226 | 445.8175 | 0.0042687 | 5.2686 | 7.9524 | 1.2202 | 5.3061 | 59.2489 | 25.0333 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4709 | 1143.5973 | 76.7904 | 2544.631 | 147.5423 | 446.4847 | 6.2705e-05 | 3.5585 | 8.3782 | 0.88476 | 5.0494 | 61.0798 | 26.7439 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.158 | 1143.5928 | 65.1584 | 2548.4513 | 148.1718 | 447.3755 | 1.7228 | 6.4264 | 5.5907 | 0.83256 | 4.4073 | 56.2323 | 26.9473 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.002 | 1143.5883 | 55.9124 | 2550.5647 | 148.7567 | 448.267 | 2.429 | 9.1803 | 3.0131 | 0.77038 | 3.8893 | 51.6624 | 27.0809 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89487 | 1143.5838 | 49.4622 | 2550.7718 | 149.027 | 449.1586 | 0.48744 | 10.2942 | 1.7775 | 0.69121 | 3.5341 | 49.6486 | 27.5443 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89487 | 1143.5838 | 49.4622 | 2550.7718 | 149.027 | 449.1586 | 0.48744 | 10.2942 | 1.7775 | 0.69121 | 3.5341 | 49.6486 | 27.5443 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48747 | 10.2944 | 1.7777 | 0.69122 | 0 | 49.6486 | 27.5435 | 988550.8353 | 36892 | 12.474 | 18.0881 | 29.502 | 68.8628 | 355.0538 | 355.0558 | 355.0537 | 355.0557 | 355.0535 | 6367.8162 | 30 | 0.89488 | 2236.069 | 98.3255 | 4986.3522 | 291.397 | 878.2779 | 0.48747 | 10.2944 | 1.7777 | 0.69122 | 6.9945 | 49.6486 | 27.5435 | 988550.8353 | 18831
36 | 36 | 30 | 2.827 | 1143.875 | 82.5724 | 2543.5939 | 147.6584 | 445.9269 | 0.0042669 | 5.2674 | 7.9515 | 1.22 | 5.3068 | 59.2492 | 25.0368 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4707 | 1143.8721 | 76.8004 | 2545.2369 | 147.5781 | 446.5945 | 6.2669e-05 | 3.5571 | 8.3774 | 0.88463 | 5.0502 | 61.0803 | 26.7475 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1579 | 1143.8682 | 65.1675 | 2549.0581 | 148.2077 | 447.4857 | 1.7222 | 6.4254 | 5.5895 | 0.83247 | 4.408 | 56.2321 | 26.951 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0019 | 1143.8643 | 55.9208 | 2551.1723 | 148.7928 | 448.3776 | 2.4284 | 9.1795 | 3.0117 | 0.77032 | 3.89 | 51.6619 | 27.0846 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89481 | 1143.8604 | 49.4704 | 2551.38 | 149.063 | 449.2697 | 0.48732 | 10.2931 | 1.7763 | 0.69116 | 3.5348 | 49.6485 | 27.5482 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89481 | 1143.8604 | 49.4704 | 2551.38 | 149.063 | 449.2697 | 0.48732 | 10.2931 | 1.7763 | 0.69116 | 3.5348 | 49.6485 | 27.5482 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48734 | 10.2932 | 1.7765 | 0.69117 | 0 | 49.6485 | 27.5476 | 988550.8353 | 36892 | 12.4753 | 18.0896 | 29.5042 | 68.8695 | 355.1136 | 355.1153 | 355.1134 | 355.1151 | 355.1133 | 6369.3523 | 30 | 0.89482 | 2236.6084 | 98.3488 | 4987.5554 | 291.4673 | 878.4898 | 0.48734 | 10.2932 | 1.7765 | 0.69117 | 6.9962 | 49.6485 | 27.5476 | 988550.8353 | 18831
37 | 37 | 30 | 2.8266 | 1144.114 | 82.5807 | 2544.1218 | 147.6895 | 446.0222 | 0.0042654 | 5.2664 | 7.9508 | 1.2199 | 5.3075 | 59.2495 | 25.0398 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4705 | 1144.1115 | 76.809 | 2545.7647 | 147.6093 | 446.69 | 6.2637e-05 | 3.556 | 8.3767 | 0.88452 | 5.0508 | 61.0807 | 26.7506 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1578 | 1144.1081 | 65.1755 | 2549.5867 | 148.239 | 447.5816 | 1.7216 | 6.4246 | 5.5884 | 0.8324 | 4.4087 | 56.2319 | 26.9543 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0018 | 1144.1048 | 55.9281 | 2551.7016 | 148.8242 | 448.474 | 2.4279 | 9.1789 | 3.0105 | 0.77026 | 3.8905 | 51.6614 | 27.0879 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89476 | 1144.1014 | 49.4775 | 2551.9097 | 149.0945 | 449.3665 | 0.48721 | 10.2921 | 1.7753 | 0.69112 | 3.5353 | 49.6485 | 27.5517 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89476 | 1144.1014 | 49.4775 | 2551.9097 | 149.0945 | 449.3665 | 0.48721 | 10.2921 | 1.7753 | 0.69112 | 3.5353 | 49.6485 | 27.5517 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48723 | 10.2923 | 1.7755 | 0.69112 | 0 | 49.6485 | 27.5511 | 988550.8353 | 36892 | 12.4765 | 18.0908 | 29.5062 | 68.8754 | 355.1656 | 355.1671 | 355.1655 | 355.167 | 355.1654 | 6370.6902 | 30 | 0.89476 | 2237.0783 | 98.3691 | 4988.6034 | 291.5285 | 878.6743 | 0.48723 | 10.2923 | 1.7755 | 0.69112 | 6.9976 | 49.6485 | 27.5511 | 988550.8353 | 18831
38 | 38 | 30 | 2.8262 | 1144.3206 | 82.5879 | 2544.5784 | 147.7164 | 446.1046 | 0.0042641 | 5.2655 | 7.9502 | 1.2198 | 5.308 | 59.2497 | 25.0424 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4704 | 1144.3185 | 76.8165 | 2546.2211 | 147.6362 | 446.7727 | 6.261e-05 | 3.555 | 8.3761 | 0.88443 | 5.0514 | 61.081 | 26.7534 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1577 | 1144.3156 | 65.1823 | 2550.0438 | 148.2661 | 447.6646 | 1.7212 | 6.4238 | 5.5875 | 0.83234 | 4.4092 | 56.2318 | 26.9571 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0018 | 1144.3127 | 55.9345 | 2552.1593 | 148.8513 | 448.5574 | 2.4275 | 9.1783 | 3.0094 | 0.77022 | 3.891 | 51.661 | 27.0908 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89471 | 1144.3098 | 49.4836 | 2552.3678 | 149.1216 | 449.4502 | 0.48712 | 10.2913 | 1.7744 | 0.69108 | 3.5358 | 49.6484 | 27.5546 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89471 | 1144.3098 | 49.4836 | 2552.3678 | 149.1216 | 449.4502 | 0.48712 | 10.2913 | 1.7744 | 0.69108 | 3.5358 | 49.6484 | 27.5546 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48714 | 10.2914 | 1.7746 | 0.69108 | 0 | 49.6484 | 27.5541 | 988550.8354 | 36892 | 12.4775 | 18.092 | 29.5079 | 68.8805 | 355.2106 | 355.2119 | 355.2105 | 355.2118 | 355.2104 | 6371.8474 | 30 | 0.89472 | 2237.4846 | 98.3867 | 4989.5098 | 291.5815 | 878.8339 | 0.48714 | 10.2914 | 1.7746 | 0.69108 | 6.9989 | 49.6484 | 27.5541 | 988550.8354 | 18831
39 | 39 | 30 | 2.8259 | 1144.4885 | 82.5938 | 2544.9493 | 147.7383 | 446.1715 | 0.004263 | 5.2648 | 7.9497 | 1.2198 | 5.3085 | 59.2499 | 25.0445 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4703 | 1144.4866 | 76.8226 | 2546.5919 | 147.6581 | 446.8398 | 6.2587e-05 | 3.5542 | 8.3757 | 0.88435 | 5.0519 | 61.0813 | 26.7556 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1576 | 1144.4841 | 65.1879 | 2550.4151 | 148.2881 | 447.7321 | 1.7208 | 6.4232 | 5.5868 | 0.83229 | 4.4096 | 56.2316 | 26.9593 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0017 | 1144.4816 | 55.9396 | 2552.5311 | 148.8734 | 448.625 | 2.4271 | 9.1778 | 3.0086 | 0.77018 | 3.8914 | 51.6606 | 27.0931 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89467 | 1144.479 | 49.4887 | 2552.74 | 149.1437 | 449.5181 | 0.48705 | 10.2906 | 1.7737 | 0.69105 | 3.5362 | 49.6484 | 27.557 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89467 | 1144.479 | 49.4887 | 2552.74 | 149.1437 | 449.5181 | 0.48705 | 10.2906 | 1.7737 | 0.69105 | 3.5362 | 49.6484 | 27.557 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 10.2907 | 1.7738 | 0.69105 | 0 | 49.6484 | 27.5566 | 988550.8354 | 36892 | 12.4783 | 18.0929 | 29.5092 | 68.8846 | 355.2472 | 355.2483 | 355.2471 | 355.2482 | 355.247 | 6372.7873 | 30 | 0.89468 | 2237.8147 | 98.4009 | 4990.246 | 291.6245 | 878.9636 | 0.48706 | 10.2907 | 1.7738 | 0.69105 | 6.9999 | 49.6484 | 27.5566 | 988550.8354 | 18831
40 | 40 | 30 | 2.8257 | 1144.6329 | 82.5988 | 2545.2682 | 147.7571 | 446.2291 | 0.0042621 | 5.2641 | 7.9492 | 1.2197 | 5.3089 | 59.2501 | 25.0463 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4702 | 1144.6312 | 76.8278 | 2546.9108 | 147.6769 | 446.8976 | 6.2568e-05 | 3.5535 | 8.3753 | 0.88428 | 5.0523 | 61.0815 | 26.7575 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1576 | 1144.629 | 65.1927 | 2550.7344 | 148.307 | 447.79 | 1.7205 | 6.4227 | 5.5862 | 0.83224 | 4.41 | 56.2315 | 26.9613 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0017 | 1144.6268 | 55.9441 | 2552.8509 | 148.8924 | 448.6833 | 2.4268 | 9.1774 | 3.0078 | 0.77015 | 3.8918 | 51.6604 | 27.0951 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89464 | 1144.6246 | 49.493 | 2553.06 | 149.1627 | 449.5766 | 0.48698 | 10.29 | 1.7731 | 0.69102 | 3.5366 | 49.6484 | 27.5591 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89464 | 1144.6246 | 49.493 | 2553.06 | 149.1627 | 449.5766 | 0.48698 | 10.29 | 1.7731 | 0.69102 | 3.5366 | 49.6484 | 27.5591 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48699 | 10.2901 | 1.7732 | 0.69102 | 0 | 49.6484 | 27.5587 | 988550.8354 | 36892 | 12.479 | 18.0936 | 29.5104 | 68.8882 | 355.2786 | 355.2796 | 355.2785 | 355.2795 | 355.2784 | 6373.5957 | 30 | 0.89464 | 2238.0986 | 98.4132 | 4990.8792 | 291.6615 | 879.0751 | 0.48699 | 10.2901 | 1.7732 | 0.69102 | 7.0008 | 49.6484 | 27.5587 | 988550.8354 | 18831
41 | 41 | 30 | 2.8255 | 1144.7601 | 82.6033 | 2545.5495 | 147.7737 | 446.2798 | 0.0042613 | 5.2636 | 7.9488 | 1.2196 | 5.3092 | 59.2502 | 25.0479 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4701 | 1144.7587 | 76.8325 | 2547.1919 | 147.6935 | 446.9485 | 6.2551e-05 | 3.5529 | 8.3749 | 0.88422 | 5.0527 | 61.0817 | 26.7591 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1575 | 1144.7568 | 65.197 | 2551.016 | 148.3237 | 447.8412 | 1.7202 | 6.4223 | 5.5856 | 0.83221 | 4.4104 | 56.2315 | 26.963 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0016 | 1144.7549 | 55.948 | 2553.1328 | 148.9091 | 448.7346 | 2.4265 | 9.177 | 3.0072 | 0.77012 | 3.8921 | 51.6601 | 27.0968 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89461 | 1144.753 | 49.4967 | 2553.3422 | 149.1794 | 449.6281 | 0.48693 | 10.2895 | 1.7725 | 0.69099 | 3.5369 | 49.6483 | 27.5609 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89461 | 1144.753 | 49.4967 | 2553.3422 | 149.1794 | 449.6281 | 0.48693 | 10.2895 | 1.7725 | 0.69099 | 3.5369 | 49.6483 | 27.5609 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48694 | 10.2896 | 1.7726 | 0.691 | 0 | 49.6483 | 27.5606 | 988550.8354 | 36892 | 12.4796 | 18.0943 | 29.5114 | 68.8913 | 355.3063 | 355.3072 | 355.3062 | 355.3071 | 355.3062 | 6374.3084 | 30 | 0.89461 | 2238.3489 | 98.424 | 4991.4375 | 291.6941 | 879.1734 | 0.48694 | 10.2896 | 1.7726 | 0.691 | 7.0015 | 49.6483 | 27.5606 | 988550.8354 | 18831
42 | 42 | 30 | 2.8253 | 1144.8767 | 82.6073 | 2545.8069 | 147.7889 | 446.3263 | 0.0042606 | 5.2631 | 7.9485 | 1.2196 | 5.3095 | 59.2503 | 25.0494 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.47 | 1144.8754 | 76.8367 | 2547.4493 | 147.7087 | 446.9951 | 6.2535e-05 | 3.5523 | 8.3746 | 0.88417 | 5.053 | 61.0819 | 26.7607 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1575 | 1144.8738 | 65.2008 | 2551.2738 | 148.339 | 447.888 | 1.72 | 6.4218 | 5.5851 | 0.83217 | 4.4107 | 56.2314 | 26.9646 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0016 | 1144.8722 | 55.9516 | 2553.391 | 148.9244 | 448.7816 | 2.4263 | 9.1767 | 3.0066 | 0.7701 | 3.8924 | 51.6599 | 27.0984 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89458 | 1144.8705 | 49.5002 | 2553.6006 | 149.1948 | 449.6753 | 0.48687 | 10.289 | 1.772 | 0.69097 | 3.5372 | 49.6483 | 27.5626 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89458 | 1144.8705 | 49.5002 | 2553.6006 | 149.1948 | 449.6753 | 0.48687 | 10.289 | 1.772 | 0.69097 | 3.5372 | 49.6483 | 27.5626 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48688 | 10.2891 | 1.7721 | 0.69098 | 0 | 49.6483 | 27.5623 | 988550.8354 | 36892 | 12.4802 | 18.0949 | 29.5124 | 68.8942 | 355.3317 | 355.3324 | 355.3316 | 355.3324 | 355.3316 | 6374.961 | 30 | 0.89459 | 2238.5781 | 98.434 | 4991.9486 | 291.724 | 879.2634 | 0.48688 | 10.2891 | 1.7721 | 0.69098 | 7.0022 | 49.6483 | 27.5623 | 988550.8354 | 18831
43 | 43 | 30 | 2.8251 | 1144.9666 | 82.6105 | 2546.0055 | 147.8006 | 446.3621 | 0.00426 | 5.2627 | 7.9482 | 1.2195 | 5.3097 | 59.2504 | 25.0506 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4699 | 1144.9655 | 76.8399 | 2547.6478 | 147.7205 | 447.031 | 6.2524e-05 | 3.5519 | 8.3743 | 0.88413 | 5.0532 | 61.0821 | 26.7619 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1574 | 1144.964 | 65.2038 | 2551.4725 | 148.3507 | 447.9241 | 1.7198 | 6.4215 | 5.5847 | 0.83214 | 4.4109 | 56.2313 | 26.9658 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0016 | 1144.9626 | 55.9543 | 2553.59 | 148.9362 | 448.8179 | 2.4261 | 9.1765 | 3.0061 | 0.77008 | 3.8926 | 51.6597 | 27.0997 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89456 | 1144.9611 | 49.5029 | 2553.7998 | 149.2066 | 449.7117 | 0.48683 | 10.2887 | 1.7717 | 0.69096 | 3.5374 | 49.6483 | 27.5639 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89456 | 1144.9611 | 49.5029 | 2553.7998 | 149.2066 | 449.7117 | 0.48683 | 10.2887 | 1.7717 | 0.69096 | 3.5374 | 49.6483 | 27.5639 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48684 | 10.2887 | 1.7717 | 0.69096 | 0 | 49.6483 | 27.5637 | 988550.8354 | 36892 | 12.4807 | 18.0954 | 29.5131 | 68.8964 | 355.3513 | 355.3519 | 355.3512 | 355.3519 | 355.3512 | 6375.4642 | 30 | 0.89457 | 2238.7548 | 98.4416 | 4992.3428 | 291.747 | 879.3328 | 0.48684 | 10.2887 | 1.7717 | 0.69096 | 7.0028 | 49.6483 | 27.5637 | 988550.8354 | 18831
44 | 44 | 30 | 2.825 | 1145.0442 | 82.6132 | 2546.177 | 147.8107 | 446.3931 | 0.0042595 | 5.2624 | 7.948 | 1.2195 | 5.31 | 59.2505 | 25.0515 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4699 | 1145.0432 | 76.8428 | 2547.8193 | 147.7306 | 447.0621 | 6.2513e-05 | 3.5515 | 8.3741 | 0.88409 | 5.0535 | 61.0822 | 26.7629 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1574 | 1145.042 | 65.2064 | 2551.6443 | 148.3609 | 447.9552 | 1.7196 | 6.4212 | 5.5844 | 0.83212 | 4.4111 | 56.2313 | 26.9669 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.0407 | 55.9567 | 2553.762 | 148.9464 | 448.8492 | 2.4259 | 9.1763 | 3.0057 | 0.77006 | 3.8928 | 51.6595 | 27.1007 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89455 | 1145.0394 | 49.5052 | 2553.9719 | 149.2168 | 449.7432 | 0.4868 | 10.2883 | 1.7713 | 0.69094 | 3.5375 | 49.6483 | 27.565 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89455 | 1145.0394 | 49.5052 | 2553.9719 | 149.2168 | 449.7432 | 0.4868 | 10.2883 | 1.7713 | 0.69094 | 3.5375 | 49.6483 | 27.565 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48681 | 10.2884 | 1.7714 | 0.69094 | 0 | 49.6483 | 27.5648 | 988550.8354 | 36892 | 12.481 | 18.0958 | 29.5138 | 68.8983 | 355.3682 | 355.3687 | 355.3681 | 355.3687 | 355.3681 | 6375.8989 | 30 | 0.89455 | 2238.9074 | 98.4482 | 4992.6833 | 291.7669 | 879.3928 | 0.48681 | 10.2884 | 1.7714 | 0.69094 | 7.0033 | 49.6483 | 27.5648 | 988550.8354 | 18831
45 | 45 | 30 | 2.8249 | 1145.1135 | 82.6156 | 2546.3301 | 147.8197 | 446.4207 | 0.0042591 | 5.2621 | 7.9477 | 1.2195 | 5.3101 | 59.2506 | 25.0524 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4698 | 1145.1127 | 76.8453 | 2547.9724 | 147.7396 | 447.0898 | 6.2504e-05 | 3.5511 | 8.3739 | 0.88406 | 5.0536 | 61.0823 | 26.7638 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1574 | 1145.1115 | 65.2087 | 2551.7976 | 148.37 | 447.9831 | 1.7194 | 6.421 | 5.5841 | 0.8321 | 4.4113 | 56.2312 | 26.9678 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.1104 | 55.9588 | 2553.9155 | 148.9556 | 448.8771 | 2.4257 | 9.1761 | 3.0053 | 0.77004 | 3.893 | 51.6594 | 27.1017 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89453 | 1145.1093 | 49.5073 | 2554.1255 | 149.2259 | 449.7713 | 0.48677 | 10.2881 | 1.771 | 0.69093 | 3.5377 | 49.6482 | 27.566 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89453 | 1145.1093 | 49.5073 | 2554.1255 | 149.2259 | 449.7713 | 0.48677 | 10.2881 | 1.771 | 0.69093 | 3.5377 | 49.6482 | 27.566 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48677 | 10.2881 | 1.7711 | 0.69093 | 0 | 49.6483 | 27.5658 | 988550.8354 | 36892 | 12.4814 | 18.0962 | 29.5143 | 68.9 | 355.3833 | 355.3838 | 355.3832 | 355.3837 | 355.3832 | 6376.287 | 30 | 0.89453 | 2239.0437 | 98.4541 | 4992.9873 | 291.7846 | 879.4463 | 0.48677 | 10.2881 | 1.7711 | 0.69093 | 7.0037 | 49.6483 | 27.5658 | 988550.8354 | 18831
46 | 46 | 30 | 2.8247 | 1145.1782 | 82.6178 | 2546.4731 | 147.8282 | 446.4465 | 0.0042586 | 5.2618 | 7.9475 | 1.2194 | 5.3103 | 59.2507 | 25.0532 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4698 | 1145.1775 | 76.8476 | 2548.1153 | 147.7481 | 447.1157 | 6.2495e-05 | 3.5508 | 8.3737 | 0.88403 | 5.0538 | 61.0825 | 26.7646 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1574 | 1145.1765 | 65.2109 | 2551.9407 | 148.3785 | 448.0091 | 1.7193 | 6.4208 | 5.5838 | 0.83208 | 4.4114 | 56.2312 | 26.9687 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.1755 | 55.9608 | 2554.0588 | 148.9641 | 448.9032 | 2.4256 | 9.1759 | 3.005 | 0.77003 | 3.8931 | 51.6593 | 27.1026 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89452 | 1145.1746 | 49.5092 | 2554.269 | 149.2344 | 449.7975 | 0.48674 | 10.2878 | 1.7707 | 0.69092 | 3.5379 | 49.6482 | 27.5669 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89452 | 1145.1746 | 49.5092 | 2554.269 | 149.2344 | 449.7975 | 0.48674 | 10.2878 | 1.7707 | 0.69092 | 3.5379 | 49.6482 | 27.5669 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48675 | 10.2879 | 1.7708 | 0.69092 | 0 | 49.6482 | 27.5668 | 988550.8354 | 36892 | 12.4817 | 18.0966 | 29.5149 | 68.9016 | 355.3974 | 355.3978 | 355.3973 | 355.3977 | 355.3973 | 6376.6494 | 30 | 0.89452 | 2239.171 | 98.4596 | 4993.2711 | 291.8012 | 879.4963 | 0.48675 | 10.2879 | 1.7708 | 0.69092 | 7.0041 | 49.6482 | 27.5668 | 988550.8354 | 18831
47 | 47 | 30 | 2.8246 | 1145.2344 | 82.6198 | 2546.5973 | 147.8355 | 446.4689 | 0.0042583 | 5.2615 | 7.9474 | 1.2194 | 5.3105 | 59.2507 | 25.0539 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4698 | 1145.2338 | 76.8497 | 2548.2395 | 147.7554 | 447.1382 | 6.2488e-05 | 3.5506 | 8.3735 | 0.884 | 5.054 | 61.0825 | 26.7654 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1573 | 1145.2329 | 65.2127 | 2552.0651 | 148.3858 | 448.0316 | 1.7192 | 6.4206 | 5.5836 | 0.83206 | 4.4116 | 56.2311 | 26.9694 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.2321 | 55.9625 | 2554.1833 | 148.9714 | 448.9259 | 2.4255 | 9.1757 | 3.0047 | 0.77002 | 3.8933 | 51.6591 | 27.1033 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8945 | 1145.2312 | 49.5109 | 2554.3936 | 149.2418 | 449.8202 | 0.48672 | 10.2876 | 1.7705 | 0.69091 | 3.538 | 49.6482 | 27.5678 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8945 | 1145.2312 | 49.5109 | 2554.3936 | 149.2418 | 449.8202 | 0.48672 | 10.2876 | 1.7705 | 0.69091 | 3.538 | 49.6482 | 27.5678 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48672 | 10.2876 | 1.7706 | 0.69091 | 0 | 49.6482 | 27.5676 | 988550.8354 | 36892 | 12.482 | 18.0969 | 29.5153 | 68.903 | 355.4096 | 355.41 | 355.4096 | 355.4099 | 355.4095 | 6376.9642 | 30 | 0.8945 | 2239.2815 | 98.4644 | 4993.5177 | 291.8156 | 879.5397 | 0.48672 | 10.2876 | 1.7706 | 0.69091 | 7.0044 | 49.6482 | 27.5676 | 988550.8354 | 18831
48 | 48 | 30 | 2.8246 | 1145.2822 | 82.6215 | 2546.7028 | 147.8417 | 446.4879 | 0.004258 | 5.2613 | 7.9472 | 1.2194 | 5.3106 | 59.2508 | 25.0545 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4697 | 1145.2816 | 76.8514 | 2548.3449 | 147.7616 | 447.1573 | 6.2482e-05 | 3.5503 | 8.3734 | 0.88398 | 5.0541 | 61.0826 | 26.766 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1573 | 1145.2809 | 65.2143 | 2552.1707 | 148.3921 | 448.0508 | 1.7191 | 6.4204 | 5.5833 | 0.83205 | 4.4117 | 56.2311 | 26.9701 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.2801 | 55.964 | 2554.2891 | 148.9777 | 448.9451 | 2.4254 | 9.1756 | 3.0045 | 0.77001 | 3.8934 | 51.6591 | 27.104 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89449 | 1145.2794 | 49.5123 | 2554.4995 | 149.2481 | 449.8396 | 0.48669 | 10.2874 | 1.7703 | 0.6909 | 3.5381 | 49.6482 | 27.5684 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89449 | 1145.2794 | 49.5123 | 2554.4995 | 149.2481 | 449.8396 | 0.48669 | 10.2874 | 1.7703 | 0.6909 | 3.5381 | 49.6482 | 27.5684 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4867 | 10.2874 | 1.7703 | 0.6909 | 0 | 49.6482 | 27.5683 | 988550.8354 | 36892 | 12.4822 | 18.0971 | 29.5157 | 68.9041 | 355.42 | 355.4203 | 355.42 | 355.4203 | 355.4199 | 6377.2315 | 30 | 0.89449 | 2239.3754 | 98.4684 | 4993.727 | 291.8279 | 879.5766 | 0.4867 | 10.2874 | 1.7703 | 0.6909 | 7.0047 | 49.6482 | 27.5683 | 988550.8354 | 18831
49 | 49 | 30 | 2.8245 | 1145.3258 | 82.623 | 2546.7992 | 147.8474 | 446.5053 | 0.0042577 | 5.2611 | 7.9471 | 1.2194 | 5.3107 | 59.2508 | 25.0551 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4697 | 1145.3253 | 76.853 | 2548.4413 | 147.7673 | 447.1747 | 6.2476e-05 | 3.5501 | 8.3733 | 0.88396 | 5.0542 | 61.0827 | 26.7666 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1573 | 1145.3247 | 65.2158 | 2552.2671 | 148.3978 | 448.0683 | 1.719 | 6.4202 | 5.5832 | 0.83203 | 4.4118 | 56.2311 | 26.9707 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.324 | 55.9654 | 2554.3857 | 148.9835 | 448.9627 | 2.4253 | 9.1755 | 3.0042 | 0.77 | 3.8935 | 51.659 | 27.1046 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89448 | 1145.3234 | 49.5136 | 2554.5961 | 149.2538 | 449.8572 | 0.48667 | 10.2872 | 1.7701 | 0.69089 | 3.5382 | 49.6482 | 27.5691 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89448 | 1145.3234 | 49.5136 | 2554.5961 | 149.2538 | 449.8572 | 0.48667 | 10.2872 | 1.7701 | 0.69089 | 3.5382 | 49.6482 | 27.5691 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48668 | 10.2872 | 1.7702 | 0.69089 | 0 | 49.6482 | 27.569 | 988550.8354 | 36892 | 12.4824 | 18.0974 | 29.5161 | 68.9052 | 355.4295 | 355.4298 | 355.4295 | 355.4297 | 355.4294 | 6377.4757 | 30 | 0.89448 | 2239.4612 | 98.4721 | 4993.9183 | 291.839 | 879.6103 | 0.48668 | 10.2872 | 1.7702 | 0.69089 | 7.005 | 49.6482 | 27.569 | 988550.8354 | 18831
50 | 50 | 30 | 2.8244 | 1145.367 | 82.6244 | 2546.8902 | 147.8527 | 446.5218 | 0.0042575 | 5.261 | 7.947 | 1.2193 | 5.3108 | 59.2509 | 25.0556 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4697 | 1145.3666 | 76.8545 | 2548.5323 | 147.7727 | 447.1912 | 6.247e-05 | 3.5499 | 8.3732 | 0.88394 | 5.0544 | 61.0828 | 26.7671 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1573 | 1145.366 | 65.2172 | 2552.3583 | 148.4032 | 448.0849 | 1.7189 | 6.4201 | 5.583 | 0.83202 | 4.4119 | 56.231 | 26.9712 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0014 | 1145.3655 | 55.9666 | 2554.4769 | 148.9889 | 448.9794 | 2.4252 | 9.1753 | 3.004 | 0.76999 | 3.8936 | 51.6589 | 27.1052 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89447 | 1145.3649 | 49.5148 | 2554.6875 | 149.2592 | 449.8739 | 0.48666 | 10.287 | 1.7699 | 0.69088 | 3.5383 | 49.6482 | 27.5697 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89447 | 1145.3649 | 49.5148 | 2554.6875 | 149.2592 | 449.8739 | 0.48666 | 10.287 | 1.7699 | 0.69088 | 3.5383 | 49.6482 | 27.5697 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48666 | 10.2871 | 1.77 | 0.69088 | 0 | 49.6482 | 27.5696 | 988550.8353 | 36892 | 12.4826 | 18.0976 | 29.5164 | 68.9062 | 355.4385 | 355.4387 | 355.4384 | 355.4387 | 355.4384 | 6377.7064 | 30 | 0.89447 | 2239.5422 | 98.4756 | 4994.099 | 291.8496 | 879.6421 | 0.48666 | 10.2871 | 1.77 | 0.69088 | 7.0052 | 49.6482 | 27.5696 | 988550.8353 | 18831
|  | 30 | 2.8095 | 1146.5926 | 82.1306 | 2550.7625 | 148.0593 | 446.6068 | 0.004295 | 5.3595 | 7.9325 | 1.2168 | 5.2844 | 59.154 | [83 empty] | 30 | 0.88973 | [5 empty] | 0.49019 | 10.4014 | 1.752 | 0.68839 |  | 49.5348 |  |  |  | 12.489 | 18.1045 | 29.527 | 68.9382 | 355.7216 | 355.7228 | 355.7215 | 355.7227 | 355.7214 | 6384.9153 |  |  | 2242.0492 | 96.4027 | 5002.6544 | 292.2679 | 879.8461 |  |  |  |  | 6.896
|  | -1.998e-13% | 0.5319% | -0.1069% | 0.6013% | -0.1518% | -0.1395% | -0.01904% | -0.8744% | -1.839% | 0.1818% | 0.2079% | 0.5001% | 0.1637% | [83 empty] | -2.331e-13% | 0.5335% | [5 empty] | -0.72% | -1.099% | 1.028% | 0.3618% |  | 0.229% |  |  |  | -0.05086% | -0.03831% | -0.03583% | -0.04634% | -0.0796% | -0.07987% | -0.07957% | -0.07985% | -0.07955% | -0.1129% |  |  | -0.1118% | 2.15% | -0.171% | -0.1431% | -0.02319% |  |  |  |  | 1.583%