## Sheet1
ID | - | CSTR | [15 empty] | influent | [15 empty] | effluent
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d]
0 | 0 | 1.083e-09 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 2.1272e-11 | 3.6046e-05 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 1.083e-09 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 2.1272e-11 | 3.6046e-05 | 18446.003
1 | 0.1 | 22.4566 | 31.1335 | 289.7739 | 145.3451 | 180.9623 | 26.0649 | 25.5098 | 5.6426 | 9.1729 | 18.9815 | 4.4707 | 7.1159 | 80.4466 | 0.22006 | 747454.9679 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 22.4566 | 31.1335 | 289.7739 | 145.3451 | 180.9623 | 26.0649 | 25.5098 | 5.6426 | 9.1729 | 18.9815 | 4.4707 | 7.1159 | 80.4466 | 0.22006 | 747454.9679 | 18446.003
2 | 0.2 | 28.0966 | 47.7104 | 111.3973 | 172.7175 | 84.3537 | 6.8433 | 6.5862 | 6.7924 | 3.4881 | 27.1382 | 5.6087 | 8.9872 | 82.097 | 0.13107 | 935218.4089 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 28.0966 | 47.7104 | 111.3973 | 172.7175 | 84.3537 | 6.8433 | 6.5862 | 6.7924 | 3.4881 | 27.1382 | 5.6087 | 8.9872 | 82.097 | 0.13107 | 935218.4089 | 18446.003
3 | 0.3 | 29.5275 | 56.9666 | 66.1426 | 186.2146 | 52.3734 | 1.7706 | 1.7168 | 7.1623 | 1.1683 | 30.22 | 6.1219 | 9.7619 | 83.2683 | 0.06666 | 982810.7339 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 29.5275 | 56.9666 | 66.1426 | 186.2146 | 52.3734 | 1.7706 | 1.7168 | 7.1623 | 1.1683 | 30.22 | 6.1219 | 9.7619 | 83.2683 | 0.06666 | 982810.7339 | 18446.003
4 | 0.4 | 29.8818 | 61.1236 | 54.937 | 191.9309 | 41.7179 | 0.46147 | 0.48805 | 7.2757 | 0.36273 | 31.2424 | 6.3474 | 10.069 | 83.7565 | 0.033346 | 994607.8281 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 29.8818 | 61.1236 | 54.937 | 191.9309 | 41.7179 | 0.46147 | 0.48805 | 7.2757 | 0.36273 | 31.2424 | 6.3474 | 10.069 | 83.7565 | 0.033346 | 994607.8281 | 18446.003
5 | 0.5 | 29.9704 | 62.821 | 52.135 | 194.1922 | 38.0904 | 0.12033 | 0.17315 | 7.311 | 0.10643 | 31.5648 | 6.4392 | 10.1868 | 83.9256 | 0.015419 | 997557.6425 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 29.9704 | 62.821 | 52.135 | 194.1922 | 38.0904 | 0.12033 | 0.17315 | 7.311 | 0.10643 | 31.5648 | 6.4392 | 10.1868 | 83.9256 | 0.015419 | 997557.6425 | 18446.003
6 | 0.6 | 29.9926 | 63.4777 | 51.4336 | 195.0516 | 36.8425 | 0.031328 | 0.091704 | 7.3222 | 0.030112 | 31.6634 | 6.4742 | 10.2308 | 83.9784 | 0.0062682 | 998296.2169 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 29.9926 | 63.4777 | 51.4336 | 195.0516 | 36.8425 | 0.031328 | 0.091704 | 7.3222 | 0.030112 | 31.6634 | 6.4742 | 10.2308 | 83.9784 | 0.0062682 | 998296.2169 | 18446.003
7 | 0.7 | 29.9981 | 63.7219 | 51.2586 | 195.3682 | 36.4132 | 0.0081837 | 0.070487 | 7.3257 | 0.0083643 | 31.6928 | 6.487 | 10.2469 | 83.9939 | 0.0022825 | 998480.4489 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 29.9981 | 63.7219 | 51.2586 | 195.3682 | 36.4132 | 0.0081837 | 0.070487 | 7.3257 | 0.0083643 | 31.6928 | 6.487 | 10.2469 | 83.9939 | 0.0022825 | 998480.4489 | 18446.003
8 | 0.8 | 29.9995 | 63.8094 | 51.2151 | 195.481 | 36.267 | 0.0021895 | 0.064908 | 7.3269 | 0.0023467 | 31.7013 | 6.4916 | 10.2526 | 83.9983 | 0.0007824 | 998526.2606 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 29.9995 | 63.8094 | 51.2151 | 195.481 | 36.267 | 0.0021895 | 0.064908 | 7.3269 | 0.0023467 | 31.7013 | 6.4916 | 10.2526 | 83.9983 | 0.0007824 | 998526.2606 | 18446.003
9 | 0.9 | 29.9999 | 63.8409 | 51.2038 | 195.5217 | 36.216 | 0.00057545 | 0.063361 | 7.3273 | 0.00064217 | 31.7038 | 6.4932 | 10.2546 | 83.9995 | 0.00025238 | 998538.123 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 29.9999 | 63.8409 | 51.2038 | 195.5217 | 36.216 | 0.00057545 | 0.063361 | 7.3273 | 0.00064217 | 31.7038 | 6.4932 | 10.2546 | 83.9995 | 0.00025238 | 998538.123 | 18446.003
10 | 1 | 30 | 63.852 | 51.201 | 195.5359 | 36.1987 | 0.00015183 | 0.062935 | 7.3274 | 0.00017495 | 31.7046 | 6.4938 | 10.2554 | 83.9999 | 7.8543e-05 | 998541.1152 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.852 | 51.201 | 195.5359 | 36.1987 | 0.00015183 | 0.062935 | 7.3274 | 0.00017495 | 31.7046 | 6.4938 | 10.2554 | 83.9999 | 7.8543e-05 | 998541.1152 | 18446.003
11 | 1.1 | 30 | 63.8558 | 51.2002 | 195.5407 | 36.1928 | 3.9627e-05 | 0.062815 | 7.3275 | 4.7129e-05 | 31.7048 | 6.494 | 10.2556 | 84 | 2.383e-05 | 998541.8794 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8558 | 51.2002 | 195.5407 | 36.1928 | 3.9627e-05 | 0.062815 | 7.3275 | 4.7129e-05 | 31.7048 | 6.494 | 10.2556 | 84 | 2.383e-05 | 998541.8794 | 18446.003
12 | 1.2 | 30 | 63.8571 | 51.2001 | 195.5424 | 36.1908 | 1.0522e-05 | 0.062781 | 7.3275 | 1.2706e-05 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 7.1453e-06 | 998542.0689 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8571 | 51.2001 | 195.5424 | 36.1908 | 1.0522e-05 | 0.062781 | 7.3275 | 1.2706e-05 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 7.1453e-06 | 998542.0689 | 18446.003
13 | 1.3 | 30 | 63.8575 | 51.2 | 195.543 | 36.1901 | 2.3157e-06 | 0.06277 | 7.3275 | 2.9534e-06 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.9968e-06 | 998542.1215 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8575 | 51.2 | 195.543 | 36.1901 | 2.3157e-06 | 0.06277 | 7.3275 | 2.9534e-06 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.9968e-06 | 998542.1215 | 18446.003
14 | 1.4 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5432 | 36.1899 | 7.0782e-07 | 0.062767 | 7.3275 | 8.8468e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 5.8026e-07 | 998542.1305 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5432 | 36.1899 | 7.0782e-07 | 0.062767 | 7.3275 | 8.8468e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 5.8026e-07 | 998542.1305 | 18446.003
15 | 1.5 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5432 | 36.1898 | 5.95e-07 | 0.062767 | 7.3275 | 7.0945e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 2.7917e-07 | 998542.1306 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5432 | 36.1898 | 5.95e-07 | 0.062767 | 7.3275 | 7.0945e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 2.7917e-07 | 998542.1306 | 18446.003
16 | 1.6 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 3.1827e-07 | 0.062766 | 7.3275 | 4.2146e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.3319e-07 | 998542.1325 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 3.1827e-07 | 0.062766 | 7.3275 | 4.2146e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.3319e-07 | 998542.1325 | 18446.003
17 | 1.7 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.8932e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 6.8535e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.7773e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.8932e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 6.8535e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.7773e-08 | 998542.1346 | 18446.003
18 | 1.8 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -9.7462e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -9.6984e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.1311e-08 | 998542.1354 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -9.7462e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -9.6984e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.1311e-08 | 998542.1354 | 18446.003
19 | 1.9 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.0982e-07 | 0.062766 | 7.3275 | -1.3056e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.4815e-08 | 998542.1354 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.0982e-07 | 0.062766 | 7.3275 | -1.3056e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.4815e-08 | 998542.1354 | 18446.003
20 | 2 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -9.8112e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -1.2845e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.5314e-08 | 998542.1353 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -9.8112e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -1.2845e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.5314e-08 | 998542.1353 | 18446.003
21 | 2.1 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -8.6403e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -1.2634e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.5813e-08 | 998542.1352 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -8.6403e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -1.2634e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.5813e-08 | 998542.1352 | 18446.003
22 | 2.2 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -7.0438e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -1.1499e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -6.3772e-09 | 998542.1351 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -7.0438e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -1.1499e-07 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -6.3772e-09 | 998542.1351 | 18446.003
23 | 2.3 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.3551e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -7.9908e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 2.8927e-09 | 998542.1349 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.3551e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -7.9908e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 2.8927e-09 | 998542.1349 | 18446.003
24 | 2.4 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.6664e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -4.4827e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.2163e-08 | 998542.1348 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.6664e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -4.4827e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.2163e-08 | 998542.1348 | 18446.003
25 | 2.5 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.0223e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -9.7463e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 2.1433e-08 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.0223e-08 | 0.062766 | 7.3275 | -9.7463e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 2.1433e-08 | 998542.1346 | 18446.003
26 | 2.6 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.3804e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 3.185e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.8676e-08 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.3804e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 3.185e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.8676e-08 | 998542.1345 | 18446.003
27 | 2.7 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.4175e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 6.939e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.4263e-08 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.4175e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 6.939e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.4263e-08 | 998542.1345 | 18446.003
28 | 2.8 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.4546e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.3559e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 9.8506e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.4546e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.3559e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 9.8506e-09 | 998542.1345 | 18446.003
29 | 2.9 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.4483e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.6803e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 7.3416e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.4483e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.6803e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 7.3416e-09 | 998542.1345 | 18446.003
30 | 3 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.3945e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.6353e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 6.9154e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.3945e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.6353e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 6.9154e-09 | 998542.1346 | 18446.003
31 | 3.1 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.3407e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.5902e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 6.4893e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.3407e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.5902e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 6.4893e-09 | 998542.1346 | 18446.003
32 | 3.2 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.2868e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.5452e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 6.0631e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.2868e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.5452e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 6.0631e-09 | 998542.1346 | 18446.003
33 | 3.3 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.233e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.5001e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 5.637e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.233e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.5001e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 5.637e-09 | 998542.1346 | 18446.003
34 | 3.4 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.1791e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.4551e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 5.2108e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.1791e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.4551e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 5.2108e-09 | 998542.1346 | 18446.003
35 | 3.5 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.1253e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.41e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 4.7847e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.1253e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.41e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 4.7847e-09 | 998542.1346 | 18446.003
36 | 3.6 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.0714e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.365e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 4.3585e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.0714e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.365e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 4.3585e-09 | 998542.1346 | 18446.003
37 | 3.7 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.0176e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.3199e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 3.9324e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.0176e-08 | 0.062766 | 7.3275 | 1.3199e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 3.9324e-09 | 998542.1346 | 18446.003
38 | 3.8 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 9.6374e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.2749e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 3.5062e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 9.6374e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.2749e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 3.5062e-09 | 998542.1346 | 18446.003
39 | 3.9 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 9.0989e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.2298e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 3.0801e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 9.0989e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.2298e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 3.0801e-09 | 998542.1346 | 18446.003
40 | 4 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 8.5605e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.1848e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 2.6539e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 8.5605e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.1848e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 2.6539e-09 | 998542.1346 | 18446.003
41 | 4.1 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 8.022e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.1397e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 2.2278e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 8.022e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.1397e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 2.2278e-09 | 998542.1346 | 18446.003
42 | 4.2 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 7.4836e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.0947e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.8016e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 7.4836e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.0947e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.8016e-09 | 998542.1346 | 18446.003
43 | 4.3 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 6.9451e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.0496e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.3755e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 6.9451e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.0496e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.3755e-09 | 998542.1346 | 18446.003
44 | 4.4 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 6.4067e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.0046e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 9.4934e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 6.4067e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 1.0046e-08 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 9.4934e-10 | 998542.1346 | 18446.003
45 | 4.5 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 5.8682e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 9.5954e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 5.2319e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 5.8682e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 9.5954e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 5.2319e-10 | 998542.1346 | 18446.003
46 | 4.6 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 5.3298e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 9.1449e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 9.7039e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 5.3298e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 9.1449e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 9.7039e-11 | 998542.1346 | 18446.003
47 | 4.7 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 4.7913e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 8.6944e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.2911e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 4.7913e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 8.6944e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.2911e-10 | 998542.1346 | 18446.003
48 | 4.8 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 4.2529e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 8.2439e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -7.5526e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 4.2529e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 8.2439e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -7.5526e-10 | 998542.1346 | 18446.003
49 | 4.9 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 3.7144e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 7.7933e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.1814e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 3.7144e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 7.7933e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.1814e-09 | 998542.1346 | 18446.003
50 | 5 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 3.176e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 7.3428e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.6076e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 3.176e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 7.3428e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.6076e-09 | 998542.1346 | 18446.003
51 | 5.1 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 2.6375e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 6.8923e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.0337e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 2.6375e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 6.8923e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.0337e-09 | 998542.1346 | 18446.003
52 | 5.2 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 2.0991e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 6.4418e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.4599e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 2.0991e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 6.4418e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.4599e-09 | 998542.1346 | 18446.003
53 | 5.3 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.5606e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 5.9913e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.886e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1898 | 1.5606e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 5.9913e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.886e-09 | 998542.1346 | 18446.003
54 | 5.4 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 1.0222e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 5.5408e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.3122e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 1.0222e-09 | 0.062766 | 7.3275 | 5.5408e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.3122e-09 | 998542.1346 | 18446.003
55 | 5.5 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 6.3666e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 5.169e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.5747e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 6.3666e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 5.169e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.5747e-09 | 998542.1346 | 18446.003
56 | 5.6 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 6.0953e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.9814e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.4538e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 6.0953e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.9814e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.4538e-09 | 998542.1346 | 18446.003
57 | 5.7 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 5.824e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.7939e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.3329e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 5.824e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.7939e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.3329e-09 | 998542.1346 | 18446.003
58 | 5.8 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 5.5526e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.6063e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.212e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 5.5526e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.6063e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.212e-09 | 998542.1346 | 18446.003
59 | 5.9 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 5.2813e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.4188e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.0912e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 5.2813e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.4188e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.0912e-09 | 998542.1346 | 18446.003
60 | 6 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 5.01e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.2312e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.9703e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 5.01e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.2312e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.9703e-09 | 998542.1346 | 18446.003
61 | 6.1 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 4.7387e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.0437e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.8494e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 4.7387e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 4.0437e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.8494e-09 | 998542.1346 | 18446.003
62 | 6.2 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 4.4673e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 3.8562e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.7285e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 4.4673e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 3.8562e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.7285e-09 | 998542.1346 | 18446.003
63 | 6.3 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 4.196e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 3.6686e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.6076e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 4.196e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 3.6686e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.6076e-09 | 998542.1346 | 18446.003
64 | 6.4 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 3.9247e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 3.4811e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.4868e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 3.9247e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 3.4811e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.4868e-09 | 998542.1346 | 18446.003
65 | 6.5 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 3.6534e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 3.2935e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.3659e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 3.6534e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 3.2935e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.3659e-09 | 998542.1346 | 18446.003
66 | 6.6 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 3.382e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 3.106e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.245e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 3.382e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 3.106e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.245e-09 | 998542.1346 | 18446.003
67 | 6.7 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 3.1107e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 2.9184e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.1241e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 3.1107e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 2.9184e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.1241e-09 | 998542.1346 | 18446.003
68 | 6.8 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 2.8394e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 2.7309e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.0033e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 2.8394e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 2.7309e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.0033e-09 | 998542.1346 | 18446.003
69 | 6.9 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 2.5681e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 2.5434e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.8824e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 2.5681e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 2.5434e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.8824e-09 | 998542.1346 | 18446.003
70 | 7 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 2.2967e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 2.3558e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.7615e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 2.2967e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 2.3558e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.7615e-09 | 998542.1346 | 18446.003
71 | 7.1 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 2.0254e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 2.1683e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.6406e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 2.0254e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 2.1683e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.6406e-09 | 998542.1346 | 18446.003
72 | 7.2 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 1.7541e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 1.9807e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.5197e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 1.7541e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 1.9807e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.5197e-09 | 998542.1346 | 18446.003
73 | 7.3 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 1.4827e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 1.7932e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.3989e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 1.4827e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 1.7932e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.3989e-09 | 998542.1346 | 18446.003
74 | 7.4 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 1.2114e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 1.6056e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.278e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 1.2114e-10 | 0.062766 | 7.3275 | 1.6056e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.278e-09 | 998542.1346 | 18446.003
75 | 7.5 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 9.401e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.4181e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.1571e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 9.401e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.4181e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.1571e-09 | 998542.1346 | 18446.003
76 | 7.6 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 6.6877e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.2305e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.0362e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 6.6877e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.2305e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.0362e-09 | 998542.1346 | 18446.003
77 | 7.7 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 3.9744e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.043e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -9.1535e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 3.9744e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.043e-09 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -9.1535e-10 | 998542.1346 | 18446.003
78 | 7.8 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 1.2612e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 8.5546e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -7.9448e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | 1.2612e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 8.5546e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -7.9448e-10 | 998542.1346 | 18446.003
79 | 7.9 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.4521e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 6.6791e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -6.736e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.4521e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 6.6791e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -6.736e-10 | 998542.1346 | 18446.003
80 | 8 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.1653e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 4.8037e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -5.5272e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.1653e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 4.8037e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -5.5272e-10 | 998542.1346 | 18446.003
81 | 8.1 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -6.5135e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 3.133e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -4.4353e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -6.5135e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 3.133e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -4.4353e-10 | 998542.1346 | 18446.003
82 | 8.2 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -6.2034e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.953e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -4.1941e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -6.2034e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.953e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -4.1941e-10 | 998542.1346 | 18446.003
83 | 8.3 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -5.8934e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.773e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.9529e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -5.8934e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.773e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.9529e-10 | 998542.1346 | 18446.003
84 | 8.4 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -5.5834e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.593e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.7117e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -5.5834e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.593e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.7117e-10 | 998542.1346 | 18446.003
85 | 8.5 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -5.2733e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.413e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.4706e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -5.2733e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.413e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.4706e-10 | 998542.1346 | 18446.003
86 | 8.6 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.9633e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.233e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.2294e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.9633e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.233e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.2294e-10 | 998542.1346 | 18446.003
87 | 8.7 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.6533e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.053e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.9882e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.6533e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.053e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.9882e-10 | 998542.1346 | 18446.003
88 | 8.8 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.3432e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.8729e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.747e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.3432e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.8729e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.747e-10 | 998542.1346 | 18446.003
89 | 8.9 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.0332e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.6929e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.5059e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -4.0332e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.6929e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.5059e-10 | 998542.1346 | 18446.003
90 | 9 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -3.7232e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.5129e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.2647e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -3.7232e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.5129e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.2647e-10 | 998542.1346 | 18446.003
91 | 9.1 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -3.4131e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.3329e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.0235e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -3.4131e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.3329e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -2.0235e-10 | 998542.1346 | 18446.003
92 | 9.2 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -3.1031e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.1529e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.7823e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -3.1031e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 1.1529e-10 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.7823e-10 | 998542.1346 | 18446.003
93 | 9.3 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -2.7931e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 9.7291e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.5411e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -2.7931e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 9.7291e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.5411e-10 | 998542.1346 | 18446.003
94 | 9.4 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -2.483e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 7.929e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.3e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -2.483e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 7.929e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.3e-10 | 998542.1346 | 18446.003
95 | 9.5 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -2.173e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 6.1289e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.0588e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -2.173e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 6.1289e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -1.0588e-10 | 998542.1346 | 18446.003
96 | 9.6 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.863e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 4.3288e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -8.1761e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.863e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 4.3288e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -8.1761e-11 | 998542.1346 | 18446.003
97 | 9.7 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.5529e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.5288e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -5.7643e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.5529e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 2.5288e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -5.7643e-11 | 998542.1346 | 18446.003
98 | 9.8 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.2429e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 7.2868e-12 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.3526e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -1.2429e-11 | 0.062766 | 7.3275 | 7.2868e-12 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -3.3526e-11 | 998542.1346 | 18446.003
99 | 9.9 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -9.3287e-12 | 0.062766 | 7.3275 | -1.0714e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -9.408e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -9.3287e-12 | 0.062766 | 7.3275 | -1.0714e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | -9.408e-12 | 998542.1346 | 18446.003
100 | 10 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -6.2284e-12 | 0.062766 | 7.3275 | -2.8715e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.471e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 63.8577 | 51.2 | 195.5433 | 36.1897 | -6.2284e-12 | 0.062766 | 7.3275 | -2.8715e-11 | 31.7048 | 6.4941 | 10.2557 | 84 | 1.471e-11 | 998542.1346 | 18446.003