## Sheet1
ID | - | CSTR | [15 empty] | influent | [15 empty] | effluent
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d]
0 | 0 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 1.6561e-11 | 3.7408e-05 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 1.6561e-11 | 3.7408e-05 | 18446.003
1 | 0.1 | 30 | 48.4911 | 201.5665 | 173.4395 | 117.6177 | 15.7794 | 16.0816 | 4.1417e-09 | 0.23996 | 27.1595 | 4.8969 | 8.6716 | 86.5122 | 2.9719 | 840292.4425 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 48.4911 | 201.5665 | 173.4395 | 117.6177 | 15.7794 | 16.0816 | 4.1417e-09 | 0.23996 | 27.1595 | 4.8969 | 8.6716 | 86.5122 | 2.9719 | 840292.4425 | 18446.003
2 | 0.2 | 30 | 66.0367 | 74.9704 | 198.3212 | 41.7245 | 2.482 | 2.6076 | 6.2787e-11 | 8.5459e-05 | 31.5853 | 5.8963 | 10.3388 | 84.4296 | 0.50765 | 973525.5564 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 66.0367 | 74.9704 | 198.3212 | 41.7245 | 2.482 | 2.6076 | 6.2787e-11 | 8.5459e-05 | 31.5853 | 5.8963 | 10.3388 | 84.4296 | 0.50765 | 973525.5564 | 18446.003
3 | 0.3 | 30 | 68.948 | 54.9884 | 202.093 | 29.8862 | 0.39362 | 0.45128 | -3.0602e-11 | 5.5477e-07 | 32.0232 | 6.3229 | 10.5835 | 84.0685 | 0.080919 | 994555.1446 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 68.948 | 54.9884 | 202.093 | 29.8862 | 0.39362 | 0.45128 | -3.0602e-11 | 5.5477e-07 | 32.0232 | 6.3229 | 10.5835 | 84.0685 | 0.080919 | 994555.1446 | 18446.003
4 | 0.4 | 30 | 69.4124 | 51.8015 | 202.6425 | 28.0531 | 0.062186 | 0.10283 | 3.75e-11 | 2.8474e-09 | 32.0493 | 6.4346 | 10.6183 | 84.0109 | 0.012848 | 997909.0932 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.4124 | 51.8015 | 202.6425 | 28.0531 | 0.062186 | 0.10283 | 3.75e-11 | 2.8474e-09 | 32.0493 | 6.4346 | 10.6183 | 84.0109 | 0.012848 | 997909.0932 | 18446.003
5 | 0.5 | 30 | 69.4863 | 51.2941 | 202.7218 | 27.7698 | 0.0096749 | 0.046635 | -2.58e-11 | -3.9444e-10 | 32.0472 | 6.4587 | 10.6231 | 84.0017 | 0.0020091 | 998443.1432 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.4863 | 51.2941 | 202.7218 | 27.7698 | 0.0096749 | 0.046635 | -2.58e-11 | -3.9444e-10 | 32.0472 | 6.4587 | 10.6231 | 84.0017 | 0.0020091 | 998443.1432 | 18446.003
6 | 0.6 | 30 | 69.4978 | 51.2148 | 202.7329 | 27.7269 | 0.0015188 | 0.037753 | 5.7184e-12 | -1.2801e-11 | 32.0461 | 6.4633 | 10.6238 | 84.0003 | 0.00031699 | 998526.5163 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.4978 | 51.2148 | 202.7329 | 27.7269 | 0.0015188 | 0.037753 | 5.7184e-12 | -1.2801e-11 | 32.0461 | 6.4633 | 10.6238 | 84.0003 | 0.00031699 | 998526.5163 | 18446.003
7 | 0.7 | 30 | 69.4997 | 51.2023 | 202.7345 | 27.7204 | 0.0002361 | 0.036332 | 2.0679e-11 | 3.351e-12 | 32.0458 | 6.4641 | 10.6239 | 84 | 4.9532e-05 | 998539.6942 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.4997 | 51.2023 | 202.7345 | 27.7204 | 0.0002361 | 0.036332 | 2.0679e-11 | 3.351e-12 | 32.0458 | 6.4641 | 10.6239 | 84 | 4.9532e-05 | 998539.6942 | 18446.003
8 | 0.8 | 30 | 69.4999 | 51.2004 | 202.7347 | 27.7194 | 3.6679e-05 | 0.036107 | 9.6656e-12 | -4.1116e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 7.7348e-06 | 998541.7535 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.4999 | 51.2004 | 202.7347 | 27.7194 | 3.6679e-05 | 0.036107 | 9.6656e-12 | -4.1116e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 7.7348e-06 | 998541.7535 | 18446.003
9 | 0.9 | 30 | 69.5 | 51.2001 | 202.7347 | 27.7192 | 5.2244e-06 | 0.036071 | 1.1049e-11 | 1.0016e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.1097e-06 | 998542.08 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2001 | 202.7347 | 27.7192 | 5.2244e-06 | 0.036071 | 1.1049e-11 | 1.0016e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.1097e-06 | 998542.08 | 18446.003
10 | 1 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.0986e-06 | 0.036067 | -3.3112e-11 | 6.7e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.3349e-07 | 998542.1231 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.0986e-06 | 0.036067 | -3.3112e-11 | 6.7e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.3349e-07 | 998542.1231 | 18446.003
11 | 1.1 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 5.0695e-07 | 0.036066 | -3.6047e-12 | 5.378e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.0725e-07 | 998542.1294 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 5.0695e-07 | 0.036066 | -3.6047e-12 | 5.378e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.0725e-07 | 998542.1294 | 18446.003
12 | 1.2 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.3903e-08 | 0.036065 | 2.1261e-11 | -1.1502e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -4.5156e-09 | 998542.1349 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.3903e-08 | 0.036065 | 2.1261e-11 | -1.1502e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -4.5156e-09 | 998542.1349 | 18446.003
13 | 1.3 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.2385e-07 | 0.036065 | -1.7613e-11 | 2.1908e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -2.59e-08 | 998542.1359 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.2385e-07 | 0.036065 | -1.7613e-11 | 2.1908e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -2.59e-08 | 998542.1359 | 18446.003
14 | 1.4 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.1871e-07 | 0.036065 | -3.3424e-11 | 1.4176e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -2.4914e-08 | 998542.1359 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.1871e-07 | 0.036065 | -3.3424e-11 | 1.4176e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -2.4914e-08 | 998542.1359 | 18446.003
15 | 1.5 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.1357e-07 | 0.036065 | -4.9235e-11 | 2.6162e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -2.3928e-08 | 998542.1358 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.1357e-07 | 0.036065 | -4.9235e-11 | 2.6162e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -2.3928e-08 | 998542.1358 | 18446.003
16 | 1.6 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -8.231e-08 | 0.036065 | -4.843e-11 | 2.8927e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.7384e-08 | 998542.1355 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -8.231e-08 | 0.036065 | -4.843e-11 | 2.8927e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.7384e-08 | 998542.1355 | 18446.003
17 | 1.7 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.4053e-08 | 0.036065 | -3.6812e-11 | 2.5694e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -7.2233e-09 | 998542.135 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.4053e-08 | 0.036065 | -3.6812e-11 | 2.5694e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -7.2233e-09 | 998542.135 | 18446.003
18 | 1.8 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.4204e-08 | 0.036065 | -2.5195e-11 | 2.246e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.9373e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.4204e-08 | 0.036065 | -2.5195e-11 | 2.246e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.9373e-09 | 998542.1345 | 18446.003
19 | 1.9 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.8246e-08 | 0.036065 | -1.3118e-11 | 1.3488e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.8078e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.8246e-08 | 0.036065 | -1.3118e-11 | 1.3488e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.8078e-09 | 998542.1345 | 18446.003
20 | 2 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.9398e-08 | 0.036065 | -1.0122e-12 | 4.1413e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.0711e-09 | 998542.1344 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.9398e-08 | 0.036065 | -1.0122e-12 | 4.1413e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.0711e-09 | 998542.1344 | 18446.003
21 | 2.1 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.9991e-08 | 0.036065 | 8.0654e-12 | -2.901e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.2109e-09 | 998542.1344 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.9991e-08 | 0.036065 | 8.0654e-12 | -2.901e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.2109e-09 | 998542.1344 | 18446.003
22 | 2.2 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.9081e-08 | 0.036065 | 9.0173e-12 | -3.7604e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.0191e-09 | 998542.1344 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.9081e-08 | 0.036065 | 9.0173e-12 | -3.7604e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.0191e-09 | 998542.1344 | 18446.003
23 | 2.3 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.8171e-08 | 0.036065 | 9.9691e-12 | -4.6197e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.8273e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.8171e-08 | 0.036065 | 9.9691e-12 | -4.6197e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.8273e-09 | 998542.1345 | 18446.003
24 | 2.4 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.7261e-08 | 0.036065 | 1.0921e-11 | -5.4791e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.6355e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.7261e-08 | 0.036065 | 1.0921e-11 | -5.4791e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.6355e-09 | 998542.1345 | 18446.003
25 | 2.5 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.6351e-08 | 0.036065 | 1.1873e-11 | -6.3385e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.4437e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.6351e-08 | 0.036065 | 1.1873e-11 | -6.3385e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.4437e-09 | 998542.1345 | 18446.003
26 | 2.6 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.5441e-08 | 0.036065 | 1.2825e-11 | -7.1979e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.2518e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.5441e-08 | 0.036065 | 1.2825e-11 | -7.1979e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.2518e-09 | 998542.1345 | 18446.003
27 | 2.7 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.4532e-08 | 0.036065 | 1.3776e-11 | -8.0572e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.06e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.4532e-08 | 0.036065 | 1.3776e-11 | -8.0572e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.06e-09 | 998542.1345 | 18446.003
28 | 2.8 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.3622e-08 | 0.036065 | 1.4728e-11 | -8.9166e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.8682e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.3622e-08 | 0.036065 | 1.4728e-11 | -8.9166e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.8682e-09 | 998542.1345 | 18446.003
29 | 2.9 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.2712e-08 | 0.036065 | 1.568e-11 | -9.776e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.6764e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.2712e-08 | 0.036065 | 1.568e-11 | -9.776e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.6764e-09 | 998542.1345 | 18446.003
30 | 3 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.1802e-08 | 0.036065 | 1.6632e-11 | -1.0635e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.4846e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.1802e-08 | 0.036065 | 1.6632e-11 | -1.0635e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.4846e-09 | 998542.1345 | 18446.003
31 | 3.1 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.0892e-08 | 0.036065 | 1.7584e-11 | -1.1495e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.2927e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.0892e-08 | 0.036065 | 1.7584e-11 | -1.1495e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.2927e-09 | 998542.1345 | 18446.003
32 | 3.2 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 9.9819e-09 | 0.036065 | 1.8535e-11 | -1.2354e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.1009e-09 | 998542.1345 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 9.9819e-09 | 0.036065 | 1.8535e-11 | -1.2354e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.1009e-09 | 998542.1345 | 18446.003
33 | 3.3 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 9.072e-09 | 0.036065 | 1.9487e-11 | -1.3213e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.9091e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 9.072e-09 | 0.036065 | 1.9487e-11 | -1.3213e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.9091e-09 | 998542.1346 | 18446.003
34 | 3.4 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 8.1621e-09 | 0.036065 | 2.0439e-11 | -1.4073e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.7173e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 8.1621e-09 | 0.036065 | 2.0439e-11 | -1.4073e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.7173e-09 | 998542.1346 | 18446.003
35 | 3.5 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 7.2522e-09 | 0.036065 | 2.1391e-11 | -1.4932e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.5255e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 7.2522e-09 | 0.036065 | 2.1391e-11 | -1.4932e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.5255e-09 | 998542.1346 | 18446.003
36 | 3.6 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 6.3422e-09 | 0.036065 | 2.2343e-11 | -1.5792e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.3337e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 6.3422e-09 | 0.036065 | 2.2343e-11 | -1.5792e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.3337e-09 | 998542.1346 | 18446.003
37 | 3.7 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 5.4323e-09 | 0.036065 | 2.3294e-11 | -1.6651e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.1418e-09 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 5.4323e-09 | 0.036065 | 2.3294e-11 | -1.6651e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.1418e-09 | 998542.1346 | 18446.003
38 | 3.8 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 4.5224e-09 | 0.036065 | 2.4246e-11 | -1.751e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 9.5002e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 4.5224e-09 | 0.036065 | 2.4246e-11 | -1.751e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 9.5002e-10 | 998542.1346 | 18446.003
39 | 3.9 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 3.6125e-09 | 0.036065 | 2.5198e-11 | -1.837e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 7.582e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 3.6125e-09 | 0.036065 | 2.5198e-11 | -1.837e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 7.582e-10 | 998542.1346 | 18446.003
40 | 4 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 2.7026e-09 | 0.036065 | 2.615e-11 | -1.9229e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 5.6638e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 2.7026e-09 | 0.036065 | 2.615e-11 | -1.9229e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 5.6638e-10 | 998542.1346 | 18446.003
41 | 4.1 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.7926e-09 | 0.036065 | 2.7102e-11 | -2.0088e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.7456e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.7926e-09 | 0.036065 | 2.7102e-11 | -2.0088e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.7456e-10 | 998542.1346 | 18446.003
42 | 4.2 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 8.8271e-10 | 0.036065 | 2.8054e-11 | -2.0948e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.8275e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 8.8271e-10 | 0.036065 | 2.8054e-11 | -2.0948e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.8275e-10 | 998542.1346 | 18446.003
43 | 4.3 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 6.6358e-10 | 0.036065 | 2.7401e-11 | -2.05e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.3664e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 6.6358e-10 | 0.036065 | 2.7401e-11 | -2.05e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.3664e-10 | 998542.1346 | 18446.003
44 | 4.4 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 6.2816e-10 | 0.036065 | 2.6321e-11 | -1.9703e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.2928e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 6.2816e-10 | 0.036065 | 2.6321e-11 | -1.9703e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.2928e-10 | 998542.1346 | 18446.003
45 | 4.5 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 5.9274e-10 | 0.036065 | 2.5242e-11 | -1.8907e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.2193e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 5.9274e-10 | 0.036065 | 2.5242e-11 | -1.8907e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.2193e-10 | 998542.1346 | 18446.003
46 | 4.6 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 5.5731e-10 | 0.036065 | 2.4162e-11 | -1.8111e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.1457e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 5.5731e-10 | 0.036065 | 2.4162e-11 | -1.8111e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.1457e-10 | 998542.1346 | 18446.003
47 | 4.7 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 5.2189e-10 | 0.036065 | 2.3083e-11 | -1.7315e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.0721e-10 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 5.2189e-10 | 0.036065 | 2.3083e-11 | -1.7315e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.0721e-10 | 998542.1346 | 18446.003
48 | 4.8 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 4.8647e-10 | 0.036065 | 2.2003e-11 | -1.6519e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 9.9858e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 4.8647e-10 | 0.036065 | 2.2003e-11 | -1.6519e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 9.9858e-11 | 998542.1346 | 18446.003
49 | 4.9 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 4.5104e-10 | 0.036065 | 2.0924e-11 | -1.5723e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 9.2502e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 4.5104e-10 | 0.036065 | 2.0924e-11 | -1.5723e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 9.2502e-11 | 998542.1346 | 18446.003
50 | 5 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 4.1562e-10 | 0.036065 | 1.9844e-11 | -1.4927e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 8.5146e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 4.1562e-10 | 0.036065 | 1.9844e-11 | -1.4927e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 8.5146e-11 | 998542.1346 | 18446.003
51 | 5.1 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 3.8019e-10 | 0.036065 | 1.8765e-11 | -1.4131e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 7.7789e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 3.8019e-10 | 0.036065 | 1.8765e-11 | -1.4131e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 7.7789e-11 | 998542.1346 | 18446.003
52 | 5.2 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 3.4477e-10 | 0.036065 | 1.7685e-11 | -1.3335e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 7.0433e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 3.4477e-10 | 0.036065 | 1.7685e-11 | -1.3335e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 7.0433e-11 | 998542.1346 | 18446.003
53 | 5.3 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 3.0935e-10 | 0.036065 | 1.6606e-11 | -1.2539e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 6.3077e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 3.0935e-10 | 0.036065 | 1.6606e-11 | -1.2539e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 6.3077e-11 | 998542.1346 | 18446.003
54 | 5.4 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 2.7392e-10 | 0.036065 | 1.5526e-11 | -1.1743e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 5.572e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 2.7392e-10 | 0.036065 | 1.5526e-11 | -1.1743e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 5.572e-11 | 998542.1346 | 18446.003
55 | 5.5 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 2.385e-10 | 0.036065 | 1.4447e-11 | -1.0946e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.8364e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 2.385e-10 | 0.036065 | 1.4447e-11 | -1.0946e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.8364e-11 | 998542.1346 | 18446.003
56 | 5.6 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 2.0307e-10 | 0.036065 | 1.3368e-11 | -1.015e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.1008e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 2.0307e-10 | 0.036065 | 1.3368e-11 | -1.015e-11 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.1008e-11 | 998542.1346 | 18446.003
57 | 5.7 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.6765e-10 | 0.036065 | 1.2288e-11 | -9.3543e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.3651e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.6765e-10 | 0.036065 | 1.2288e-11 | -9.3543e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 3.3651e-11 | 998542.1346 | 18446.003
58 | 5.8 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.3223e-10 | 0.036065 | 1.1209e-11 | -8.5582e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.6295e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 1.3223e-10 | 0.036065 | 1.1209e-11 | -8.5582e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 2.6295e-11 | 998542.1346 | 18446.003
59 | 5.9 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 9.6803e-11 | 0.036065 | 1.0129e-11 | -7.7621e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.8939e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 9.6803e-11 | 0.036065 | 1.0129e-11 | -7.7621e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.8939e-11 | 998542.1346 | 18446.003
60 | 6 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 6.138e-11 | 0.036065 | 9.0496e-12 | -6.966e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.1582e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 6.138e-11 | 0.036065 | 9.0496e-12 | -6.966e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 1.1582e-11 | 998542.1346 | 18446.003
61 | 6.1 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 2.5956e-11 | 0.036065 | 7.9701e-12 | -6.1699e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.2259e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | 2.5956e-11 | 0.036065 | 7.9701e-12 | -6.1699e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | 4.2259e-12 | 998542.1346 | 18446.003
62 | 6.2 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -9.468e-12 | 0.036065 | 6.8906e-12 | -5.3739e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -3.1304e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -9.468e-12 | 0.036065 | 6.8906e-12 | -5.3739e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -3.1304e-12 | 998542.1346 | 18446.003
63 | 6.3 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.4892e-11 | 0.036065 | 5.8112e-12 | -4.5778e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.0487e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.4892e-11 | 0.036065 | 5.8112e-12 | -4.5778e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.0487e-11 | 998542.1346 | 18446.003
64 | 6.4 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -6.8836e-11 | 0.036065 | 4.9917e-12 | -3.9713e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.5443e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -6.8836e-11 | 0.036065 | 4.9917e-12 | -3.9713e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.5443e-11 | 998542.1346 | 18446.003
65 | 6.5 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -6.7031e-11 | 0.036065 | 4.7554e-12 | -3.7902e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.5015e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -6.7031e-11 | 0.036065 | 4.7554e-12 | -3.7902e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.5015e-11 | 998542.1346 | 18446.003
66 | 6.6 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -6.5225e-11 | 0.036065 | 4.5191e-12 | -3.6091e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.4587e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -6.5225e-11 | 0.036065 | 4.5191e-12 | -3.6091e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.4587e-11 | 998542.1346 | 18446.003
67 | 6.7 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -6.342e-11 | 0.036065 | 4.2828e-12 | -3.428e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.4159e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -6.342e-11 | 0.036065 | 4.2828e-12 | -3.428e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.4159e-11 | 998542.1346 | 18446.003
68 | 6.8 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -6.1615e-11 | 0.036065 | 4.0465e-12 | -3.2469e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.3731e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -6.1615e-11 | 0.036065 | 4.0465e-12 | -3.2469e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.3731e-11 | 998542.1346 | 18446.003
69 | 6.9 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.981e-11 | 0.036065 | 3.8102e-12 | -3.0658e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.3304e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.981e-11 | 0.036065 | 3.8102e-12 | -3.0658e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.3304e-11 | 998542.1346 | 18446.003
70 | 7 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.8005e-11 | 0.036065 | 3.5739e-12 | -2.8847e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.2876e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.8005e-11 | 0.036065 | 3.5739e-12 | -2.8847e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.2876e-11 | 998542.1346 | 18446.003
71 | 7.1 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.6199e-11 | 0.036065 | 3.3376e-12 | -2.7036e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.2448e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.6199e-11 | 0.036065 | 3.3376e-12 | -2.7036e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.2448e-11 | 998542.1346 | 18446.003
72 | 7.2 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.4394e-11 | 0.036065 | 3.1013e-12 | -2.5225e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.202e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.4394e-11 | 0.036065 | 3.1013e-12 | -2.5225e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.202e-11 | 998542.1346 | 18446.003
73 | 7.3 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.2589e-11 | 0.036065 | 2.865e-12 | -2.3414e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.1592e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.2589e-11 | 0.036065 | 2.865e-12 | -2.3414e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.1592e-11 | 998542.1346 | 18446.003
74 | 7.4 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.0784e-11 | 0.036065 | 2.6287e-12 | -2.1603e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.1164e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.0784e-11 | 0.036065 | 2.6287e-12 | -2.1603e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.1164e-11 | 998542.1346 | 18446.003
75 | 7.5 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.8979e-11 | 0.036065 | 2.3924e-12 | -1.9792e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.0736e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.8979e-11 | 0.036065 | 2.3924e-12 | -1.9792e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.0736e-11 | 998542.1346 | 18446.003
76 | 7.6 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.7173e-11 | 0.036065 | 2.1561e-12 | -1.7981e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.0309e-11 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.7173e-11 | 0.036065 | 2.1561e-12 | -1.7981e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.0309e-11 | 998542.1346 | 18446.003
77 | 7.7 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.5368e-11 | 0.036065 | 1.9198e-12 | -1.617e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -9.8808e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.5368e-11 | 0.036065 | 1.9198e-12 | -1.617e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -9.8808e-12 | 998542.1346 | 18446.003
78 | 7.8 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.3563e-11 | 0.036065 | 1.6835e-12 | -1.4358e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -9.4529e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.3563e-11 | 0.036065 | 1.6835e-12 | -1.4358e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -9.4529e-12 | 998542.1346 | 18446.003
79 | 7.9 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.1758e-11 | 0.036065 | 1.4472e-12 | -1.2547e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -9.0251e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -4.1758e-11 | 0.036065 | 1.4472e-12 | -1.2547e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -9.0251e-12 | 998542.1346 | 18446.003
80 | 8 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.9952e-11 | 0.036065 | 1.2109e-12 | -1.0736e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -8.5972e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.9952e-11 | 0.036065 | 1.2109e-12 | -1.0736e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -8.5972e-12 | 998542.1346 | 18446.003
81 | 8.1 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.8147e-11 | 0.036065 | 9.7461e-13 | -8.9254e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -8.1694e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.8147e-11 | 0.036065 | 9.7461e-13 | -8.9254e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -8.1694e-12 | 998542.1346 | 18446.003
82 | 8.2 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.6342e-11 | 0.036065 | 7.3831e-13 | -7.1143e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -7.7415e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.6342e-11 | 0.036065 | 7.3831e-13 | -7.1143e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -7.7415e-12 | 998542.1346 | 18446.003
83 | 8.3 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.4537e-11 | 0.036065 | 5.0201e-13 | -5.3033e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -7.3137e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.4537e-11 | 0.036065 | 5.0201e-13 | -5.3033e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -7.3137e-12 | 998542.1346 | 18446.003
84 | 8.4 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.2732e-11 | 0.036065 | 2.6572e-13 | -3.4922e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -6.8859e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.2732e-11 | 0.036065 | 2.6572e-13 | -3.4922e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -6.8859e-12 | 998542.1346 | 18446.003
85 | 8.5 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.0926e-11 | 0.036065 | 2.9419e-14 | -1.6812e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -6.458e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.0926e-11 | 0.036065 | 2.9419e-14 | -1.6812e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -6.458e-12 | 998542.1346 | 18446.003
86 | 8.6 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.9121e-11 | 0.036065 | -2.0688e-13 | 1.2986e-14 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -6.0302e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.9121e-11 | 0.036065 | -2.0688e-13 | 1.2986e-14 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -6.0302e-12 | 998542.1346 | 18446.003
87 | 8.7 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.7316e-11 | 0.036065 | -4.4318e-13 | 1.9409e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -5.6023e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.7316e-11 | 0.036065 | -4.4318e-13 | 1.9409e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -5.6023e-12 | 998542.1346 | 18446.003
88 | 8.8 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.5511e-11 | 0.036065 | -6.7948e-13 | 3.7519e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -5.1745e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.5511e-11 | 0.036065 | -6.7948e-13 | 3.7519e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -5.1745e-12 | 998542.1346 | 18446.003
89 | 8.9 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.3705e-11 | 0.036065 | -9.1577e-13 | 5.563e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -4.7466e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.3705e-11 | 0.036065 | -9.1577e-13 | 5.563e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -4.7466e-12 | 998542.1346 | 18446.003
90 | 9 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.19e-11 | 0.036065 | -1.1521e-12 | 7.374e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -4.3188e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.19e-11 | 0.036065 | -1.1521e-12 | 7.374e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -4.3188e-12 | 998542.1346 | 18446.003
91 | 9.1 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.0095e-11 | 0.036065 | -1.3884e-12 | 9.1851e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -3.8909e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -2.0095e-11 | 0.036065 | -1.3884e-12 | 9.1851e-13 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -3.8909e-12 | 998542.1346 | 18446.003
92 | 9.2 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.829e-11 | 0.036065 | -1.6247e-12 | 1.0996e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -3.4631e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.829e-11 | 0.036065 | -1.6247e-12 | 1.0996e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -3.4631e-12 | 998542.1346 | 18446.003
93 | 9.3 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.6485e-11 | 0.036065 | -1.861e-12 | 1.2807e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -3.0352e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.6485e-11 | 0.036065 | -1.861e-12 | 1.2807e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -3.0352e-12 | 998542.1346 | 18446.003
94 | 9.4 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.4679e-11 | 0.036065 | -2.0973e-12 | 1.4618e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -2.6074e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.4679e-11 | 0.036065 | -2.0973e-12 | 1.4618e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -2.6074e-12 | 998542.1346 | 18446.003
95 | 9.5 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.2874e-11 | 0.036065 | -2.3336e-12 | 1.6429e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -2.1795e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.2874e-11 | 0.036065 | -2.3336e-12 | 1.6429e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -2.1795e-12 | 998542.1346 | 18446.003
96 | 9.6 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.1069e-11 | 0.036065 | -2.5699e-12 | 1.824e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.7517e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -1.1069e-11 | 0.036065 | -2.5699e-12 | 1.824e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.7517e-12 | 998542.1346 | 18446.003
97 | 9.7 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -9.2637e-12 | 0.036065 | -2.8062e-12 | 2.0051e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.3238e-12 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -9.2637e-12 | 0.036065 | -2.8062e-12 | 2.0051e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -1.3238e-12 | 998542.1346 | 18446.003
98 | 9.8 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -7.4584e-12 | 0.036065 | -3.0425e-12 | 2.1862e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -8.9599e-13 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -7.4584e-12 | 0.036065 | -3.0425e-12 | 2.1862e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -8.9599e-13 | 998542.1346 | 18446.003
99 | 9.9 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.6532e-12 | 0.036065 | -3.2788e-12 | 2.3673e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -4.6814e-13 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -5.6532e-12 | 0.036065 | -3.2788e-12 | 2.3673e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -4.6814e-13 | 998542.1346 | 18446.003
100 | 10 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.848e-12 | 0.036065 | -3.515e-12 | 2.5484e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -4.0293e-14 | 998542.1346 | 18446.003 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.32 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.56 | 6.95 | 10.59 | 84 | 0 | 998542.1346 | 18446 | 30 | 69.5 | 51.2 | 202.7348 | 27.7192 | -3.848e-12 | 0.036065 | -3.515e-12 | 2.5484e-12 | 32.0457 | 6.4643 | 10.6239 | 84 | -4.0293e-14 | 998542.1346 | 18446.003