## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | C1
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L]
0 | 0 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 36892 | 10 | 20 | 40 | 70 | 200 | 300 | 350 | 350 | 2000 | 4000
1 | 1 | 30 | 5.9382 | 1163.8366 | 68.7291 | 1050.0703 | 117.0494 | 120.7977 | 0.015211 | 10.3373 | 7.5132 | 1.8706 | 4.0556 | 59.784 | 14.4902 | 866238.437 | 92230 | 30 | 3.1725 | 1164.2835 | 62.2921 | 1051.2523 | 116.9994 | 121.0232 | 0.00028528 | 8.9247 | 7.73 | 1.5625 | 3.7378 | 61.2878 | 15.8591 | 863743.1749 | 92230 | 30 | 2.1541 | 1164.8832 | 51.7772 | 1052.3251 | 117.5518 | 121.3242 | 2.6038 | 11.4286 | 5.3105 | 1.406 | 3.1779 | 57.2146 | 15.875 | 860325.8762 | 92230 | 30 | 1.7673 | 1165.4871 | 42.9867 | 1051.8106 | 118.0628 | 121.6253 | 3.5046 | 13.7958 | 3.0881 | 1.2684 | 2.7039 | 53.4316 | 15.8533 | 856814.9579 | 92230 | 30 | 1.5114 | 1166.0951 | 36.0005 | 1049.9929 | 118.3937 | 121.9258 | 1.2038 | 15.326 | 1.6341 | 1.1366 | 2.3246 | 51.0286 | 15.9155 | 853207.8436 | 92230 | 30 | 1.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 15.5668 | 1.5348 | 1.1915 | 0 | 53.2278 | 14.6419 | 795244.5991 | 36892 | 10.0905 | 15.339 | 25.1095 | 55.5627 | 245.0329 | 245.5962 | 244.9809 | 245.5442 | 244.9278 | 3634.8663
2 | 2 | 30 | 4.7443 | 1130.9663 | 69.8633 | 1352.7649 | 116.6608 | 129.4073 | 0.011318 | 8.8797 | 7.9401 | 1.6453 | 4.2131 | 56.9801 | 18.03 | 969077.0793 | 92230 | 30 | 2.4311 | 1131.2484 | 63.4216 | 1354.0789 | 116.5953 | 129.6369 | 0.00020705 | 7.4131 | 8.2169 | 1.3233 | 3.8995 | 58.4914 | 19.4875 | 968679.8263 | 92230 | 30 | 1.7219 | 1131.6269 | 52.7156 | 1355.65 | 117.1306 | 129.9434 | 2.5173 | 9.9181 | 5.8196 | 1.1848 | 3.3254 | 54.3129 | 19.5652 | 968135.7899 | 92230 | 30 | 1.436 | 1132.008 | 43.97 | 1355.6173 | 117.6353 | 130.2496 | 3.3549 | 12.3343 | 3.5615 | 1.0647 | 2.8503 | 50.3303 | 19.6046 | 967576.8587 | 92230 | 30 | 1.2383 | 1132.3917 | 37.2485 | 1354.1648 | 117.9557 | 130.5552 | 0.97755 | 13.8617 | 2.0852 | 0.94938 | 2.4838 | 47.7804 | 19.7646 | 967002.6247 | 92230 | 30 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 14.0851 | 2.0178 | 0.97202 | 0 | 47.9277 | 19.3132 | 957773.244 | 36892 | 10.4527 | 15.7797 | 25.8452 | 57.8003 | 262.4453 | 262.9044 | 262.404 | 262.8633 | 262.3626 | 4048.7993
3 | 3 | 30 | 4.1282 | 1110.2872 | 71.6957 | 1589.7126 | 117.3505 | 143.4741 | 0.0091572 | 7.7814 | 8.2713 | 1.521 | 4.39 | 57.5092 | 19.7064 | 985275.8873 | 92230 | 30 | 2.0917 | 1110.4634 | 65.3298 | 1591.1069 | 117.2759 | 143.7196 | 0.00016336 | 6.2695 | 8.5873 | 1.1919 | 4.0841 | 59.0788 | 21.2151 | 985209.0803 | 92230 | 30 | 1.5241 | 1110.6999 | 54.4642 | 1593.1133 | 117.8049 | 144.0472 | 2.4286 | 8.7841 | 6.1866 | 1.0704 | 3.4981 | 54.8697 | 21.3163 | 985117.5885 | 92230 | 30 | 1.2836 | 1110.9381 | 45.6889 | 1593.4942 | 118.3096 | 144.3745 | 3.2219 | 11.2381 | 3.8961 | 0.96429 | 3.0185 | 50.8069 | 21.3772 | 985023.5918 | 92230 | 30 | 1.1153 | 1111.1779 | 39.0898 | 1592.3655 | 118.6197 | 144.7011 | 0.83603 | 12.7271 | 2.4307 | 0.85988 | 2.6577 | 48.2789 | 21.5932 | 984927.0216 | 92230 | 30 | 1.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85588 | 12.8921 | 2.3803 | 0.87165 | 0 | 48.1609 | 21.3424 | 983374.8931 | 36892 | 10.7536 | 16.1383 | 26.4341 | 59.5889 | 276.6918 | 277.0699 | 276.6583 | 277.0366 | 276.6248 | 4394.2387
4 | 4 | 30 | 3.7602 | 1097.5892 | 73.4701 | 1776.9416 | 118.6493 | 160.8155 | 0.0078038 | 6.9961 | 8.5087 | 1.4418 | 4.5487 | 58.272 | 20.7974 | 987924.9553 | 92230 | 30 | 1.9027 | 1097.6948 | 67.2042 | 1778.3878 | 118.5689 | 161.0833 | 0.00013598 | 5.4482 | 8.8518 | 1.109 | 4.2513 | 59.8934 | 22.3433 | 987912.1877 | 92230 | 30 | 1.413 | 1097.8367 | 56.2004 | 1780.7533 | 119.0976 | 161.4407 | 2.3455 | 7.9796 | 6.4358 | 1.0018 | 3.6551 | 55.6535 | 22.4592 | 987894.7026 | 92230 | 30 | 1.1979 | 1097.9797 | 47.3704 | 1781.4735 | 119.6055 | 161.7978 | 3.1062 | 10.4679 | 4.1151 | 0.90618 | 3.1701 | 51.5323 | 22.5327 | 987876.7388 | 92230 | 30 | 1.0471 | 1098.1238 | 40.8366 | 1780.6097 | 119.9068 | 162.1543 | 0.74174 | 11.9102 | 2.6716 | 0.80889 | 2.8122 | 49.0595 | 22.7922 | 987858.2831 | 92230 | 30 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75523 | 12.0285 | 2.638 | 0.81591 | 0 | 48.9421 | 22.617 | 987561.6535 | 36892 | 11.0052 | 16.4334 | 26.9124 | 61.0398 | 288.4578 | 288.7717 | 288.4304 | 288.7444 | 288.4029 | 4683.4973
5 | 5 | 30 | 3.521 | 1090.2651 | 75.0297 | 1925.757 | 120.2893 | 179.937 | 0.0068941 | 6.435 | 8.6625 | 1.3875 | 4.6838 | 58.8634 | 21.6037 | 988419.1374 | 92230 | 30 | 1.7853 | 1090.3227 | 68.8669 | 1927.2356 | 120.2054 | 180.2306 | 0.0001176 | 4.8589 | 9.025 | 1.0525 | 4.3946 | 60.5253 | 23.178 | 988416.4509 | 92230 | 30 | 1.3436 | 1090.4002 | 57.7446 | 1929.893 | 120.7369 | 180.6224 | 2.2704 | 7.4111 | 6.5876 | 0.9572 | 3.7896 | 56.2486 | 23.3055 | 988412.7716 | 92230 | 30 | 1.1444 | 1090.4784 | 48.8538 | 1930.8882 | 121.2496 | 181.014 | 3.0065 | 9.9308 | 4.2388 | 0.86935 | 3.2994 | 52.0758 | 23.3886 | 988408.9917 | 92230 | 30 | 1.0049 | 1090.5575 | 42.3576 | 1930.2372 | 121.5438 | 181.405 | 0.67584 | 11.3276 | 2.8195 | 0.7768 | 2.9431 | 49.6622 | 23.6846 | 988405.1082 | 92230 | 30 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6854 | 11.4119 | 2.8 | 0.78132 | 0 | 49.5759 | 23.5517 | 988342.6913 | 36892 | 11.2164 | 16.6783 | 27.3052 | 62.23 | 298.2481 | 298.5104 | 298.2254 | 298.4878 | 298.2027 | 4926.582
6 | 6 | 30 | 3.3559 | 1086.6225 | 76.3506 | 2044.5309 | 122.1079 | 199.8043 | 0.0062508 | 6.0335 | 8.749 | 1.3486 | 4.7963 | 59.2777 | 22.2284 | 988514.2943 | 92230 | 30 | 1.7069 | 1086.647 | 70.2838 | 2046.029 | 122.0217 | 200.1252 | 0.00010463 | 4.4354 | 9.126 | 1.0122 | 4.5146 | 60.9707 | 23.8248 | 988513.5489 | 92230 | 30 | 1.297 | 1086.6802 | 59.0616 | 2048.9216 | 122.5578 | 200.5535 | 2.2035 | 7.0103 | 6.6642 | 0.92646 | 3.9022 | 56.6535 | 23.962 | 988512.528 | 92230 | 30 | 1.1085 | 1086.7139 | 50.1128 | 2050.1386 | 123.0762 | 200.9816 | 2.921 | 9.5587 | 4.2893 | 0.84448 | 3.407 | 52.4337 | 24.0528 | 988511.4792 | 92230 | 30 | 0.97694 | 1086.7482 | 43.6396 | 2049.6572 | 123.3647 | 201.4091 | 0.62799 | 10.9141 | 2.8928 | 0.75517 | 3.0517 | 50.075 | 24.3798 | 988510.4017 | 92230 | 30 | 0.98096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63503 | 10.9738 | 2.8844 | 0.7583 | 0 | 50.0173 | 24.2752 | 988493.0835 | 36892 | 11.3946 | 16.8828 | 27.6306 | 63.215 | 306.4445 | 306.6649 | 306.4256 | 306.646 | 306.4066 | 5131.5726
7 | 7 | 30 | 3.2375 | 1085.5105 | 77.4486 | 2139.6574 | 124.0006 | 219.6953 | 0.0057819 | 5.7469 | 8.7847 | 1.3198 | 4.8889 | 59.5528 | 22.724 | 988542.732 | 92230 | 30 | 1.6521 | 1085.5122 | 71.4663 | 2141.1675 | 123.913 | 220.0438 | 9.5208e-05 | 4.1313 | 9.1726 | 0.98259 | 4.6136 | 61.27 | 24.3379 | 988542.5667 | 92230 | 30 | 1.2644 | 1085.515 | 60.1616 | 2144.2486 | 124.4548 | 220.5089 | 2.1443 | 6.7296 | 6.6852 | 0.90452 | 3.9951 | 56.9109 | 24.4836 | 988542.3403 | 92230 | 30 | 1.0833 | 1085.5181 | 51.1611 | 2145.6435 | 124.9789 | 220.974 | 2.8479 | 9.304 | 4.2864 | 0.82701 | 3.4958 | 52.6481 | 24.5808 | 988542.1077 | 92230 | 30 | 0.95745 | 1085.5215 | 44.703 | 2145.2969 | 125.263 | 221.4384 | 0.59249 | 10.6231 | 2.9103 | 0.73997 | 3.141 | 50.338 | 24.9339 | 988541.8688 | 92230 | 30 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59773 | 10.6649 | 2.91 | 0.74218 | 0 | 50.302 | 24.8502 | 988538.0283 | 36892 | 11.5455 | 17.0547 | 27.9022 | 64.0362 | 313.3425 | 313.5284 | 313.3266 | 313.5126 | 313.3107 | 5305.042
8 | 8 | 30 | 3.1498 | 1086.1373 | 78.3502 | 2216.0488 | 125.8995 | 239.1198 | 0.0054299 | 5.5435 | 8.7839 | 1.298 | 4.9644 | 59.7262 | 23.1227 | 988548.6388 | 92230 | 30 | 1.6122 | 1086.1235 | 72.4383 | 2217.5668 | 125.811 | 239.4953 | 8.8119e-05 | 3.914 | 9.1801 | 0.96036 | 4.6946 | 61.4625 | 24.7507 | 988548.5939 | 92230 | 30 | 1.2406 | 1086.1054 | 61.0672 | 2220.798 | 126.359 | 239.9966 | 2.0923 | 6.5354 | 6.6673 | 0.88834 | 4.0711 | 57.0617 | 24.9036 | 988548.5326 | 92230 | 30 | 1.065 | 1086.0876 | 52.0231 | 2222.335 | 126.8889 | 240.4978 | 2.7855 | 9.1332 | 4.2464 | 0.81424 | 3.5683 | 52.76 | 25.0064 | 988548.4695 | 92230 | 30 | 0.94334 | 1086.07 | 45.5759 | 2222.0951 | 127.1695 | 240.9986 | 0.56557 | 10.4211 | 2.8882 | 0.72885 | 3.2139 | 50.4919 | 25.3812 | 988548.4048 | 92230 | 30 | 0.94541 | 0 | 5.4496e-25 | 0 | 7.314e-25 | 3.8524e-25 | 0.56962 | 10.45 | 2.8935 | 0.73051 | 0 | 50.4717 | 25.3134 | 988547.3637 | 36892 | 11.6737 | 17.1998 | 28.1301 | 64.7252 | 319.1747 | 319.3324 | 319.1613 | 319.319 | 319.1478 | 5452.3116
9 | 9 | 30 | 3.0832 | 1087.9383 | 79.0847 | 2277.5568 | 127.7589 | 257.7475 | 0.0051643 | 5.4008 | 8.758 | 1.2814 | 5.0259 | 59.8262 | 23.4468 | 988550.0989 | 92230 | 30 | 1.5822 | 1087.9142 | 73.2296 | 2279.081 | 127.67 | 258.1491 | 8.2784e-05 | 3.7598 | 9.1606 | 0.94346 | 4.7603 | 61.5778 | 25.0864 | 988550.0838 | 92230 | 30 | 1.2226 | 1087.8822 | 61.8061 | 2282.4311 | 128.2242 | 258.6852 | 2.0467 | 6.4037 | 6.623 | 0.87619 | 4.1329 | 57.1366 | 25.2456 | 988550.0633 | 92230 | 30 | 1.0513 | 1087.8503 | 52.7264 | 2284.0811 | 128.7596 | 259.2213 | 2.7324 | 9.0223 | 4.1823 | 0.80472 | 3.6272 | 52.8 | 25.3531 | 988550.0421 | 92230 | 30 | 0.9328 | 1087.8187 | 46.2877 | 2283.9253 | 129.0376 | 259.7569 | 0.54517 | 10.2836 | 2.8393 | 0.72055 | 3.2732 | 50.5678 | 25.746 | 988550.0204 | 92230 | 30 | 0.93436 | 0 | 1.9826e-20 | 0 | 5.6073e-22 | -1.3336e-20 | 0.54819 | 10.3031 | 2.8483 | 0.72178 | 0 | 50.5588 | 25.6905 | 988549.6713 | 36892 | 11.783 | 17.3228 | 28.3225 | 65.3063 | 324.1261 | 324.2602 | 324.1147 | 324.2488 | 324.1033 | 5577.7466
10 | 10 | 30 | 3.0318 | 1090.5091 | 79.6803 | 2327.2091 | 129.5481 | 275.3689 | 0.0049594 | 5.3022 | 8.716 | 1.2685 | 5.0756 | 59.8746 | 23.7121 | 988550.6627 | 92230 | 30 | 1.5593 | 1090.4783 | 73.8696 | 2328.7389 | 129.4591 | 275.7952 | 7.8636e-05 | 3.6518 | 9.1235 | 0.93046 | 4.8135 | 61.6386 | 25.3613 | 988550.6592 | 92230 | 30 | 1.209 | 1090.4373 | 62.4055 | 2332.1826 | 130.0197 | 276.3641 | 2.0067 | 6.317 | 6.5623 | 0.86688 | 4.183 | 57.1589 | 25.5261 | 988550.6543 | 92230 | 30 | 1.0408 | 1090.3964 | 53.2976 | 2333.9221 | 130.5602 | 276.9333 | 2.6873 | 8.954 | 4.1038 | 0.79745 | 3.675 | 52.7912 | 25.6375 | 988550.6494 | 92230 | 30 | 0.92478 | 1090.3557 | 46.8659 | 2333.8329 | 130.8362 | 277.502 | 0.52947 | 10.1929 | 2.7739 | 0.7142 | 3.3213 | 50.5895 | 26.0452 | 988550.6443 | 92230 | 30 | 0.92598 | 0 | -6.3943e-17 | 0 | 1.0951e-17 | -2.2672e-19 | 0.5318 | 10.2056 | 2.7852 | 0.71514 | 0 | 50.5883 | 25.9997 | 988550.5625 | 36892 | 11.8764 | 17.4275 | 28.4857 | 65.799 | 328.3463 | 328.4608 | 328.3366 | 328.4512 | 328.3269 | 5684.9242
11 | 11 | 30 | 2.9915 | 1093.5622 | 80.161 | 2367.3761 | 131.2479 | 291.8647 | 0.0048009 | 5.236 | 8.6643 | 1.2583 | 5.1158 | 59.8871 | 23.9302 | 988550.8035 | 92230 | 30 | 1.5414 | 1093.5274 | 74.384 | 2368.9115 | 131.159 | 292.3141 | 7.5405e-05 | 3.5776 | 9.0757 | 0.92038 | 4.8562 | 61.6613 | 25.5876 | 988550.8029 | 92230 | 30 | 1.1983 | 1093.481 | 62.8891 | 2372.4286 | 131.7256 | 292.914 | 1.9717 | 6.2628 | 6.4923 | 0.85965 | 4.2234 | 57.1453 | 25.7572 | 988550.802 | 92230 | 30 | 1.0326 | 1093.4347 | 53.7594 | 2374.2387 | 132.271 | 293.5141 | 2.649 | 8.9161 | 4.0179 | 0.79179 | 3.7137 | 52.7501 | 25.8719 | 988550.8011 | 92230 | 30 | 0.91853 | 1093.3884 | 47.3338 | 2374.2019 | 132.5454 | 294.1138 | 0.51743 | 10.1361 | 2.6994 | 0.70926 | 3.3602 | 50.5742 | 26.2917 | 988550.8001 | 92230 | 30 | 0.91947 | 0 | -1.7026e-16 | 0 | 2.2036e-17 | 3.2722e-17 | 0.51921 | 10.1438 | 2.7118 | 0.71 | 0 | 50.5783 | 26.2542 | 988550.785 | 36892 | 11.9566 | 17.517 | 28.6247 | 66.2185 | 331.9555 | 332.0536 | 331.9472 | 332.0453 | 331.9388 | 5776.7667
12 | 12 | 30 | 2.9595 | 1096.8939 | 80.5477 | 2399.9105 | 132.8467 | 307.1816 | 0.0046779 | 5.1936 | 8.6077 | 1.2504 | 5.1481 | 59.875 | 24.1101 | 988550.8175 | 92230 | 30 | 1.5272 | 1096.8569 | 74.7955 | 2401.4516 | 132.7581 | 307.6525 | 7.2869e-05 | 3.5283 | 9.0221 | 0.91252 | 4.8905 | 61.6576 | 25.7744 | 988550.8172 | 92230 | 30 | 1.1899 | 1096.8078 | 63.2777 | 2405.0259 | 133.3305 | 308.2811 | 1.941 | 6.2322 | 6.418 | 0.85397 | 4.256 | 57.1078 | 25.9482 | 988550.8167 | 92230 | 30 | 1.0262 | 1096.7586 | 54.1316 | 2406.8914 | 133.8802 | 308.91 | 2.6166 | 8.8996 | 3.9297 | 0.78734 | 3.7449 | 52.6886 | 26.0657 | 988550.8162 | 92230 | 30 | 0.9136 | 1096.7095 | 47.7113 | 2406.8959 | 134.1535 | 309.5385 | 0.50823 | 10.1039 | 2.6209 | 0.70539 | 3.3916 | 50.5346 | 26.4953 | 988550.8156 | 92230 | 30 | 0.91435 | 0 | -2.1251e-16 | 0 | 2.5761e-17 | 5.1002e-17 | 0.5096 | 10.1081 | 2.6337 | 0.70597 | 0 | 50.542 | 26.4642 | 988550.8072 | 36892 | 12.0255 | 17.5937 | 28.7434 | 66.5768 | 335.0507 | 335.135 | 335.0436 | 335.1279 | 335.0364 | 5855.6556
13 | 13 | 30 | 2.9339 | 1100.3491 | 80.8584 | 2426.3376 | 134.3375 | 321.3038 | 0.0045825 | 5.1682 | 8.5496 | 1.2441 | 5.1742 | 59.8469 | 24.2587 | 988550.8212 | 92230 | 30 | 1.5159 | 1100.3115 | 75.124 | 2427.8845 | 134.2493 | 321.7946 | 7.0872e-05 | 3.4972 | 8.9664 | 0.90637 | 4.918 | 61.6365 | 25.929 | 988550.8209 | 92230 | 30 | 1.1832 | 1100.2614 | 63.5896 | 2431.5032 | 134.8272 | 322.4497 | 1.9142 | 6.2184 | 6.3432 | 0.84947 | 4.2822 | 57.0555 | 26.1065 | 988550.8205 | 92230 | 30 | 1.021 | 1100.2113 | 54.4313 | 2433.4122 | 135.3809 | 323.1052 | 2.5891 | 8.8981 | 3.8427 | 0.78381 | 3.77 | 52.6154 | 26.2264 | 988550.8201 | 92230 | 30 | 0.90965 | 1100.1611 | 48.0157 | 2433.4492 | 135.6533 | 323.7603 | 0.50125 | 10.089 | 2.5423 | 0.70231 | 3.417 | 50.48 | 26.6638 | 988550.8197 | 92230 | 30 | 0.91025 | 0 | -2.196e-16 | 0 | 2.6112e-17 | 5.5676e-17 | 0.50228 | 10.0907 | 2.555 | 0.70278 | 0 | 50.4894 | 26.638 | 988550.8129 | 36892 | 12.0848 | 17.6597 | 28.8453 | 66.8841 | 337.7138 | 337.7865 | 337.7077 | 337.7804 | 337.7016 | 5923.6188
14 | 14 | 30 | 2.9132 | 1103.8184 | 81.108 | 2447.8644 | 135.7179 | 334.25 | 0.0045082 | 5.1552 | 8.4924 | 1.239 | 5.1952 | 59.809 | 24.3819 | 988550.8293 | 92230 | 30 | 1.5067 | 1103.7811 | 75.3858 | 2449.417 | 135.6301 | 334.759 | 6.9288e-05 | 3.4791 | 8.9111 | 0.90152 | 4.9401 | 61.6046 | 26.0573 | 988550.8292 | 92230 | 30 | 1.1777 | 1103.7313 | 63.8397 | 2453.07 | 136.2131 | 335.4385 | 1.8906 | 6.2162 | 6.2703 | 0.84587 | 4.3033 | 56.9949 | 26.238 | 988550.829 | 92230 | 30 | 1.0168 | 1103.6815 | 54.6727 | 2455.013 | 136.7704 | 336.1183 | 2.5658 | 8.9065 | 3.7591 | 0.78096 | 3.7904 | 52.5365 | 26.3599 | 988550.8288 | 92230 | 30 | 0.90645 | 1103.6317 | 48.2611 | 2455.0757 | 137.0422 | 336.7978 | 0.49599 | 10.0863 | 2.4662 | 0.69985 | 3.4375 | 50.417 | 26.8035 | 988550.8287 | 92230 | 30 | 0.90694 | 0 | -2.1722e-16 | 0 | 2.5763e-17 | 5.5469e-17 | 0.49677 | 10.0863 | 2.4784 | 0.70022 | 0 | 50.4275 | 26.7821 | 988550.8258 | 36892 | 12.1362 | 17.7166 | 28.933 | 67.1485 | 340.0121 | 340.0749 | 340.0068 | 340.0696 | 340.0015 | 5982.3307
15 | 15 | 30 | 2.8963 | 1107.2255 | 81.3085 | 2465.4457 | 136.9884 | 346.062 | 0.0044507 | 5.1509 | 8.4375 | 1.235 | 5.2121 | 59.7657 | 24.484 | 988550.8363 | 92230 | 30 | 1.4992 | 1107.1891 | 75.5943 | 2467.0039 | 136.9011 | 346.5877 | 6.8029e-05 | 3.4705 | 8.8577 | 0.89769 | 4.9577 | 61.5662 | 26.1638 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 1.1733 | 1107.1406 | 64.0402 | 2470.6833 | 137.4889 | 347.2893 | 1.8699 | 6.2221 | 6.2009 | 0.84297 | 4.3202 | 56.9304 | 26.3474 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 1.0134 | 1107.0921 | 54.8671 | 2472.6528 | 138.0494 | 347.9914 | 2.546 | 8.9216 | 3.6805 | 0.77865 | 3.8068 | 52.4562 | 26.471 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 0.90384 | 1107.0436 | 48.4591 | 2472.7358 | 138.3207 | 348.6932 | 0.49209 | 10.092 | 2.3941 | 0.69787 | 3.4541 | 50.3503 | 26.9194 | 988550.8365 | 92230 | 30 | 0.90424 | 0 | -2.1543e-16 | 0 | 2.5605e-17 | 5.4699e-17 | 0.49266 | 10.0908 | 2.4055 | 0.69817 | 0 | 50.3612 | 26.9017 | 988550.8369 | 36892 | 12.1807 | 17.7658 | 29.0087 | 67.3768 | 342.0007 | 342.0551 | 341.9961 | 342.0506 | 341.9915 | 6033.1761
16 | 16 | 30 | 2.8824 | 1110.517 | 81.4697 | 2479.8556 | 138.1516 | 356.7958 | 0.0044061 | 5.1526 | 8.386 | 1.2317 | 5.2258 | 59.72 | 24.5688 | 988550.8392 | 92230 | 30 | 1.493 | 1110.482 | 75.7604 | 2481.4193 | 138.0649 | 357.3366 | 6.7024e-05 | 3.4685 | 8.8074 | 0.89464 | 4.9719 | 61.5248 | 26.2525 | 988550.8393 | 92230 | 30 | 1.1696 | 1110.4354 | 64.2012 | 2485.1189 | 138.6571 | 358.0585 | 1.8518 | 6.2334 | 6.1359 | 0.84062 | 4.3339 | 56.8651 | 26.4385 | 988550.8394 | 92230 | 30 | 1.0106 | 1110.3887 | 55.024 | 2487.1091 | 139.2205 | 358.7808 | 2.5293 | 8.9407 | 3.6076 | 0.77676 | 3.8201 | 52.3773 | 26.5636 | 988550.8395 | 92230 | 30 | 0.90169 | 1110.342 | 48.6189 | 2487.2082 | 139.4914 | 359.5029 | 0.48924 | 10.1033 | 2.3269 | 0.69625 | 3.4676 | 50.2831 | 27.0158 | 988550.8396 | 92230 | 30 | 0.90201 | 0 | -2.1625e-16 | 0 | 2.5761e-17 | 5.4553e-17 | 0.48965 | 10.1012 | 2.3375 | 0.6965 | 0 | 50.294 | 27.0011 | 988550.8414 | 36892 | 12.2193 | 17.8084 | 29.0743 | 67.5745 | 343.7263 | 343.7736 | 343.7224 | 343.7696 | 343.7184 | 6077.3268
17 | 17 | 30 | 2.8709 | 1113.6519 | 81.6 | 2491.7485 | 139.2115 | 366.5125 | 0.0043714 | 5.1582 | 8.3384 | 1.229 | 5.2369 | 59.6744 | 24.6396 | 988550.8439 | 92230 | 30 | 1.4878 | 1113.6186 | 75.8935 | 2493.3171 | 139.1252 | 367.067 | 6.6215e-05 | 3.4709 | 8.7608 | 0.89219 | 4.9833 | 61.4827 | 26.3266 | 988550.8441 | 92230 | 30 | 1.1666 | 1113.5743 | 64.3311 | 2497.0324 | 139.7214 | 367.8071 | 1.8358 | 6.2477 | 6.0761 | 0.83868 | 4.345 | 56.8014 | 26.5148 | 988550.8443 | 92230 | 30 | 1.0083 | 1113.5299 | 55.1513 | 2499.0387 | 140.2874 | 368.5478 | 2.515 | 8.9619 | 3.5408 | 0.7752 | 3.8309 | 52.3019 | 26.6411 | 988550.8445 | 92230 | 30 | 0.89989 | 1113.4854 | 48.7487 | 2499.1507 | 140.558 | 369.2882 | 0.48718 | 10.1177 | 2.2652 | 0.69493 | 3.4785 | 50.2178 | 27.0963 | 988550.8448 | 92230 | 30 | 0.90016 | 0 | -2.292e-16 | 0 | 2.6588e-17 | 5.6088e-17 | 0.48747 | 10.1152 | 2.275 | 0.69512 | 0 | 50.2284 | 27.084 | 988550.8488 | 36892 | 12.253 | 17.8456 | 29.1313 | 67.7464 | 345.2293 | 345.2704 | 345.2258 | 345.267 | 345.2224 | 6115.8016
18 | 18 | 30 | 2.8615 | 1116.6205 | 81.705 | 2501.5324 | 140.1744 | 375.292 | 0.0043451 | 5.1667 | 8.2946 | 1.2269 | 5.2459 | 59.6296 | 24.6985 | 988550.8412 | 92230 | 30 | 1.4836 | 1116.5892 | 75.9996 | 2503.1057 | 140.0886 | 375.8588 | 6.5574e-05 | 3.4766 | 8.7177 | 0.89024 | 4.9924 | 61.4409 | 26.3883 | 988550.8414 | 92230 | 30 | 1.164 | 1116.5473 | 64.4356 | 2506.8328 | 140.6886 | 376.6155 | 1.8218 | 6.2642 | 6.0211 | 0.83711 | 4.354 | 56.7401 | 26.5784 | 988550.8415 | 92230 | 30 | 1.0064 | 1116.5054 | 55.2543 | 2508.8517 | 141.2568 | 377.3727 | 2.5028 | 8.9843 | 3.4798 | 0.77392 | 3.8397 | 52.2305 | 26.7058 | 988550.8417 | 92230 | 30 | 0.8984 | 1116.4635 | 48.8538 | 2508.9739 | 141.5273 | 378.1298 | 0.48578 | 10.1344 | 2.2088 | 0.69385 | 3.4874 | 50.1551 | 27.1632 | 988550.8419 | 92230 | 30 | 0.89862 | 0 | -2.404e-16 | 0 | 2.7211e-17 | 5.7496e-17 | 0.48597 | 10.1316 | 2.2177 | 0.69401 | 0 | 50.1653 | 27.153 | 988550.8447 | 36892 | 12.2823 | 17.8779 | 29.1809 | 67.8958 | 346.5382 | 346.574 | 346.5352 | 346.571 | 346.5322 | 6149.3285
19 | 19 | 30 | 2.8536 | 1119.412 | 81.7892 | 2509.5895 | 141.0466 | 383.206 | 0.0043253 | 5.177 | 8.2546 | 1.2251 | 5.2532 | 59.5866 | 24.7475 | 988550.8382 | 92230 | 30 | 1.48 | 1119.3826 | 76.0836 | 2511.1672 | 140.9613 | 383.784 | 6.5061e-05 | 3.4845 | 8.6784 | 0.88867 | 4.9998 | 61.4005 | 26.4398 | 988550.8382 | 92230 | 30 | 1.1619 | 1119.3434 | 64.5193 | 2514.903 | 141.5645 | 384.5556 | 1.8095 | 6.2819 | 5.971 | 0.83581 | 4.3612 | 56.6821 | 26.6315 | 988550.8383 | 92230 | 30 | 1.0048 | 1119.3041 | 55.3373 | 2516.9316 | 142.1348 | 385.3278 | 2.4925 | 9.007 | 3.4246 | 0.77285 | 3.8468 | 52.1637 | 26.7598 | 988550.8384 | 92230 | 30 | 0.89715 | 1119.2648 | 48.9386 | 2517.0619 | 142.4051 | 386.0998 | 0.48489 | 10.1523 | 2.1576 | 0.69296 | 3.4946 | 50.096 | 27.2188 | 988550.8385 | 92230 | 30 | 0.89734 | 0 | -2.0944e-16 | 0 | 2.7664e-17 | 5.862e-17 | 0.48501 | 10.1493 | 2.1657 | 0.6931 | 0 | 50.1055 | 27.2104 | 988550.8398 | 36892 | 12.308 | 17.9061 | 29.2241 | 68.0259 | 347.6798 | 347.7111 | 347.6772 | 347.7085 | 347.6746 | 6178.5806
20 | 20 | 30 | 2.847 | 1122.0205 | 81.8569 | 2516.2422 | 141.8342 | 390.3241 | 0.0043103 | 5.1883 | 8.2184 | 1.2237 | 5.259 | 59.5458 | 24.7883 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.477 | 1121.9931 | 76.1503 | 2517.8239 | 141.7493 | 390.9122 | 6.4651e-05 | 3.4937 | 8.6427 | 0.88742 | 5.0056 | 61.3619 | 26.4827 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.1602 | 1121.9566 | 64.5863 | 2521.5662 | 142.3556 | 391.6972 | 1.7986 | 6.2999 | 5.9256 | 0.83474 | 4.3671 | 56.6277 | 26.6759 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.0034 | 1121.92 | 55.4043 | 2523.6021 | 142.9277 | 392.4828 | 2.4837 | 9.0293 | 3.3747 | 0.77196 | 3.8526 | 52.1017 | 26.8049 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.8961 | 1121.8834 | 49.0071 | 2523.7389 | 143.1979 | 393.2683 | 0.48436 | 10.1706 | 2.1113 | 0.69223 | 3.5004 | 50.0406 | 27.2652 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.89626 | 0 | -1.6447e-16 | 0 | 2.7905e-17 | 5.9338e-17 | 0.48443 | 10.1676 | 2.1186 | 0.69234 | 0 | 50.0495 | 27.2582 | 988550.8357 | 36892 | 12.3304 | 17.9307 | 29.2618 | 68.1395 | 348.6773 | 348.7046 | 348.675 | 348.7023 | 348.6727 | 6204.1466
21 | 21 | 30 | 2.8415 | 1124.4486 | 81.911 | 2521.7268 | 142.544 | 396.7165 | 0.0042993 | 5.2002 | 8.1855 | 1.2226 | 5.2638 | 59.5074 | 24.8222 | 988550.8347 | 92230 | 30 | 1.4746 | 1124.4232 | 76.2027 | 2523.3121 | 142.4595 | 397.3136 | 6.4325e-05 | 3.5038 | 8.6102 | 0.88642 | 5.0103 | 61.3255 | 26.5186 | 988550.8347 | 92230 | 30 | 1.1587 | 1124.3893 | 64.6398 | 2527.0591 | 143.0686 | 398.1107 | 1.789 | 6.3179 | 5.8844 | 0.83386 | 4.3718 | 56.577 | 26.713 | 988550.8347 | 92230 | 30 | 1.0023 | 1124.3554 | 55.4582 | 2529.1005 | 143.6423 | 398.9084 | 2.4761 | 9.0511 | 3.3297 | 0.77123 | 3.8573 | 52.0445 | 26.8426 | 988550.8347 | 92230 | 30 | 0.89522 | 1124.3215 | 49.0622 | 2529.2423 | 143.9124 | 399.706 | 0.48412 | 10.1888 | 2.0695 | 0.69164 | 3.5052 | 49.9892 | 27.3038 | 988550.8347 | 92230 | 30 | 0.89535 | 0 | -1.264e-16 | 0 | 2.7902e-17 | 5.9408e-17 | 0.48415 | 10.1858 | 2.0761 | 0.69173 | 0 | 49.9973 | 27.2979 | 988550.8344 | 36892 | 12.35 | 17.9523 | 29.2947 | 68.2387 | 349.5491 | 349.573 | 349.547 | 349.571 | 349.545 | 6226.4995
22 | 22 | 30 | 2.8369 | 1126.696 | 81.9545 | 2526.2749 | 143.1818 | 402.4445 | 0.0042916 | 5.2121 | 8.1561 | 1.2216 | 5.2676 | 59.472 | 24.8506 | 988550.8349 | 92230 | 30 | 1.4724 | 1126.6725 | 76.2442 | 2527.8635 | 143.0978 | 403.0497 | 6.4068e-05 | 3.5141 | 8.5811 | 0.88562 | 5.0141 | 61.2917 | 26.5485 | 988550.8349 | 92230 | 30 | 1.1575 | 1126.6413 | 64.6827 | 2531.6137 | 143.7094 | 403.8576 | 1.7806 | 6.3353 | 5.8475 | 0.83312 | 4.3756 | 56.5304 | 26.7441 | 988550.8349 | 92230 | 30 | 1.0014 | 1126.61 | 55.5018 | 2533.6593 | 144.2844 | 404.6661 | 2.4697 | 9.0717 | 3.2894 | 0.77061 | 3.8611 | 51.9924 | 26.8742 | 988550.8349 | 92230 | 30 | 0.89447 | 1126.5786 | 49.1068 | 2533.8051 | 144.5545 | 405.4745 | 0.48411 | 10.2064 | 2.0321 | 0.69114 | 3.509 | 49.942 | 27.3361 | 988550.8349 | 92230 | 30 | 0.89458 | 0 | -1.3806e-16 | 0 | 2.7833e-17 | 5.9285e-17 | 0.4841 | 10.2036 | 2.038 | 0.69121 | 0 | 49.9495 | 27.3311 | 988550.8347 | 36892 | 12.3671 | 17.9711 | 29.3236 | 68.3255 | 350.3128 | 350.3338 | 350.311 | 350.3321 | 350.3093 | 6246.0867
23 | 23 | 30 | 2.8331 | 1128.7685 | 81.9894 | 2530.0542 | 143.7538 | 407.5683 | 0.004286 | 5.2237 | 8.1296 | 1.2208 | 5.2707 | 59.4394 | 24.8743 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4707 | 1128.7469 | 76.2769 | 2531.6457 | 143.6701 | 408.1807 | 6.386e-05 | 3.5244 | 8.5549 | 0.88497 | 5.0171 | 61.2604 | 26.5737 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1565 | 1128.7182 | 64.717 | 2535.3982 | 144.2839 | 408.9983 | 1.7732 | 6.3519 | 5.8143 | 0.83251 | 4.3787 | 56.4878 | 26.7702 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0006 | 1128.6894 | 55.537 | 2537.4469 | 144.8603 | 409.8165 | 2.4642 | 9.0911 | 3.2533 | 0.77009 | 3.8642 | 51.9448 | 26.9008 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89383 | 1128.6606 | 49.1429 | 2537.5959 | 145.1303 | 410.6346 | 0.48423 | 10.2233 | 1.9986 | 0.69073 | 3.5122 | 49.8989 | 27.363 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89393 | 0 | -1.1124e-16 | 0 | 2.7571e-17 | 5.8684e-17 | 0.4842 | 10.2206 | 2.0039 | 0.69079 | 0 | 49.9057 | 27.3589 | 988550.8354 | 36892 | 12.3822 | 17.9876 | 29.3488 | 68.4016 | 350.9826 | 351.001 | 350.981 | 350.9995 | 350.9795 | 6263.2672
24 | 24 | 30 | 2.8298 | 1130.672 | 82.0177 | 2533.2181 | 144.2658 | 412.1456 | 0.0042822 | 5.2348 | 8.106 | 1.2202 | 5.2732 | 59.4096 | 24.8942 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.4691 | 1130.6523 | 76.303 | 2534.8123 | 144.1825 | 412.7645 | 6.3694e-05 | 3.5343 | 8.5315 | 0.88444 | 5.0195 | 61.2319 | 26.5948 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.1556 | 1130.6259 | 64.7449 | 2538.5663 | 144.7983 | 413.5907 | 1.7667 | 6.3674 | 5.7847 | 0.832 | 4.3812 | 56.4491 | 26.7922 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.99991 | 1130.5995 | 55.5659 | 2540.6172 | 145.3757 | 414.4176 | 2.4594 | 9.109 | 3.2212 | 0.76965 | 3.8667 | 51.9019 | 26.9232 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89329 | 1130.573 | 49.1724 | 2540.7688 | 145.6457 | 415.2444 | 0.48446 | 10.239 | 1.9688 | 0.69038 | 3.5147 | 49.8599 | 27.3857 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89338 | 0 | -9.8076e-17 | 0 | 2.7432e-17 | 5.8358e-17 | 0.48442 | 10.2365 | 1.9735 | 0.69043 | 0 | 49.866 | 27.3822 | 988550.8356 | 36892 | 12.3955 | 18.0022 | 29.371 | 68.4684 | 351.5714 | 351.5877 | 351.5701 | 351.5863 | 351.5687 | 6278.3746
25 | 25 | 30 | 2.827 | 1132.4174 | 82.0403 | 2535.8436 | 144.7229 | 416.2253 | 0.0042799 | 5.2453 | 8.085 | 1.2196 | 5.2753 | 59.3826 | 24.9108 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 1.4679 | 1132.3994 | 76.3234 | 2537.44 | 144.64 | 416.85 | 6.3564e-05 | 3.5438 | 8.5106 | 0.88402 | 5.0214 | 61.2058 | 26.6125 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 1.1548 | 1132.3752 | 64.767 | 2541.1949 | 145.2575 | 417.684 | 1.761 | 6.382 | 5.7583 | 0.83157 | 4.3832 | 56.414 | 26.8106 | 988550.8358 | 92230 | 30 | 0.99934 | 1132.3511 | 55.589 | 2543.2474 | 145.836 | 418.5186 | 2.4553 | 9.1256 | 3.1927 | 0.76928 | 3.8688 | 51.8632 | 26.9419 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.89283 | 1132.3269 | 49.1961 | 2543.4011 | 146.106 | 419.3531 | 0.48477 | 10.2537 | 1.9423 | 0.6901 | 3.5168 | 49.8245 | 27.4045 | 988550.8359 | 92230 | 30 | 0.8929 | 0 | -5.3376e-17 | 0 | 2.724e-17 | 5.7895e-17 | 0.48472 | 10.2514 | 1.9464 | 0.69014 | 0 | 49.83 | 27.4016 | 988550.8361 | 36892 | 12.4071 | 18.0149 | 29.3904 | 68.5269 | 352.0876 | 352.102 | 352.0864 | 352.1008 | 352.0852 | 6291.6206
26 | 26 | 30 | 2.8246 | 1134.0116 | 82.0589 | 2538.0695 | 145.1311 | 419.8637 | 0.0042785 | 5.255 | 8.0662 | 1.2192 | 5.277 | 59.3582 | 24.9249 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.4667 | 1133.9951 | 76.3398 | 2539.668 | 145.0484 | 420.4935 | 6.3458e-05 | 3.5527 | 8.4921 | 0.88367 | 5.023 | 61.1823 | 26.6275 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.1542 | 1133.9731 | 64.7851 | 2543.4234 | 145.6676 | 421.3343 | 1.7559 | 6.3954 | 5.7348 | 0.83121 | 4.3849 | 56.3824 | 26.8263 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 0.99885 | 1133.951 | 55.6082 | 2545.4771 | 146.2469 | 422.1758 | 2.4518 | 9.1408 | 3.1673 | 0.76896 | 3.8705 | 51.8284 | 26.9579 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 0.89243 | 1133.9289 | 49.2158 | 2545.6324 | 146.5169 | 423.0173 | 0.48511 | 10.2672 | 1.9188 | 0.68985 | 3.5186 | 49.7927 | 27.4206 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 0.8925 | 0 | 1.6023e-17 | 0 | 2.7146e-17 | 5.7666e-17 | 0.48506 | 10.2651 | 1.9224 | 0.68989 | 0 | 49.7977 | 27.4181 | 988550.8359 | 36892 | 12.4173 | 18.0262 | 29.4076 | 68.5786 | 352.5434 | 352.556 | 352.5423 | 352.555 | 352.5413 | 6303.3161
27 | 27 | 30 | 2.8226 | 1135.4658 | 82.0738 | 2539.9348 | 145.4945 | 423.0998 | 0.0042779 | 5.2641 | 8.0496 | 1.2188 | 5.2784 | 59.3362 | 24.9368 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.4658 | 1135.4508 | 76.3527 | 2541.5352 | 145.4121 | 423.7343 | 6.3375e-05 | 3.5609 | 8.4756 | 0.88338 | 5.0242 | 61.1611 | 26.6402 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 1.1536 | 1135.4307 | 64.7997 | 2545.2907 | 146.0327 | 424.5812 | 1.7514 | 6.4076 | 5.7139 | 0.8309 | 4.3862 | 56.3539 | 26.8395 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.99843 | 1135.4106 | 55.6239 | 2547.3453 | 146.6127 | 425.4288 | 2.4488 | 9.1546 | 3.1448 | 0.76869 | 3.8719 | 51.7973 | 26.9713 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.89209 | 1135.3905 | 49.2317 | 2547.5018 | 146.8827 | 426.2764 | 0.48548 | 10.2797 | 1.8979 | 0.68965 | 3.52 | 49.7642 | 27.434 | 988550.8356 | 92230 | 30 | 0.89215 | 0 | 7.6318e-17 | 0 | 2.7076e-17 | 5.7491e-17 | 0.48542 | 10.2777 | 1.9011 | 0.68968 | 0 | 49.7687 | 27.4319 | 988550.8357 | 36892 | 12.4264 | 18.036 | 29.4227 | 68.624 | 352.9441 | 352.9553 | 352.9432 | 352.9543 | 352.9422 | 6313.6007
28 | 28 | 30 | 2.8209 | 1136.7892 | 82.0862 | 2541.5291 | 145.8183 | 425.9821 | 0.0042777 | 5.2724 | 8.0349 | 1.2185 | 5.2795 | 59.3165 | 24.9469 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.465 | 1136.7755 | 76.3632 | 2543.1311 | 145.7361 | 426.6206 | 6.3307e-05 | 3.5685 | 8.4609 | 0.88315 | 5.0253 | 61.1421 | 26.651 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.1531 | 1136.7573 | 64.8118 | 2546.8866 | 146.358 | 427.473 | 1.7475 | 6.4188 | 5.6953 | 0.83064 | 4.3874 | 56.3285 | 26.8509 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.99807 | 1136.739 | 55.6369 | 2548.9417 | 146.9387 | 428.3261 | 2.4461 | 9.1671 | 3.1248 | 0.76846 | 3.8731 | 51.7694 | 26.9829 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.8918 | 1136.7207 | 49.2451 | 2549.0993 | 147.2087 | 429.1792 | 0.48585 | 10.2909 | 1.8794 | 0.68948 | 3.5212 | 49.7387 | 27.4455 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89184 | 0 | 1.1775e-16 | 0 | 2.7041e-17 | 5.7401e-17 | 0.48579 | 10.2892 | 1.8823 | 0.6895 | 0 | 49.7427 | 27.4437 | 988550.8355 | 36892 | 12.4344 | 18.0448 | 29.436 | 68.6642 | 353.2987 | 353.3085 | 353.2978 | 353.3077 | 353.297 | 6322.7019
29 | 29 | 30 | 2.8194 | 1137.9917 | 82.0964 | 2542.8848 | 146.1062 | 428.5441 | 0.004278 | 5.2799 | 8.0218 | 1.2182 | 5.2805 | 59.2988 | 24.9555 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4643 | 1137.9793 | 76.3716 | 2544.4882 | 146.0242 | 429.1862 | 6.3253e-05 | 3.5755 | 8.4479 | 0.88295 | 5.0262 | 61.125 | 26.6602 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1527 | 1137.9627 | 64.8217 | 2548.2436 | 146.6472 | 430.0434 | 1.744 | 6.4289 | 5.6789 | 0.83041 | 4.3883 | 56.3057 | 26.8606 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99776 | 1137.9461 | 55.6478 | 2550.2991 | 147.2285 | 430.9014 | 2.4438 | 9.1784 | 3.1071 | 0.76826 | 3.8741 | 51.7446 | 26.9928 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89154 | 1137.9295 | 49.2561 | 2550.4576 | 147.4985 | 431.7593 | 0.48621 | 10.3011 | 1.863 | 0.68933 | 3.5222 | 49.7159 | 27.4553 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89158 | 0 | 1.7106e-16 | 0 | 2.7029e-17 | 5.7368e-17 | 0.48616 | 10.2995 | 1.8655 | 0.68935 | 0 | 49.7194 | 27.4538 | 988550.8354 | 36892 | 12.4414 | 18.0525 | 29.4478 | 68.6996 | 353.6117 | 353.6204 | 353.611 | 353.6197 | 353.6103 | 6330.7382
30 | 30 | 30 | 2.8181 | 1139.0833 | 82.1049 | 2544.0474 | 146.3622 | 430.8229 | 0.0042784 | 5.2867 | 8.0102 | 1.218 | 5.2813 | 59.283 | 24.9629 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4637 | 1139.0721 | 76.3785 | 2545.6521 | 146.2804 | 431.4683 | 6.3209e-05 | 3.5818 | 8.4364 | 0.88279 | 5.0269 | 61.1097 | 26.6682 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1524 | 1139.057 | 64.83 | 2549.4073 | 146.9045 | 432.3298 | 1.7409 | 6.438 | 5.6643 | 0.83022 | 4.3891 | 56.2854 | 26.8689 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.99749 | 1139.0419 | 55.6569 | 2551.463 | 147.4863 | 433.1921 | 2.4418 | 9.1886 | 3.0914 | 0.76809 | 3.875 | 51.7225 | 27.0012 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89132 | 1139.0268 | 49.2654 | 2551.6221 | 147.7563 | 434.0543 | 0.48656 | 10.3104 | 1.8485 | 0.6892 | 3.523 | 49.6955 | 27.4637 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89135 | 0 | 2.5164e-16 | 0 | 2.7025e-17 | 5.7357e-17 | 0.48651 | 10.3089 | 1.8507 | 0.68922 | 0 | 49.6987 | 27.4624 | 988550.8353 | 36892 | 12.4477 | 18.0593 | 29.4582 | 68.731 | 353.8889 | 353.8966 | 353.8882 | 353.896 | 353.8876 | 6337.8538
31 | 31 | 30 | 2.817 | 1140.0715 | 82.1118 | 2545.024 | 146.5887 | 432.8376 | 0.0042791 | 5.293 | 8 | 1.2178 | 5.2819 | 59.2689 | 24.9691 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4631 | 1140.0613 | 76.3838 | 2546.6298 | 146.507 | 433.4858 | 6.3174e-05 | 3.5875 | 8.4262 | 0.88265 | 5.0274 | 61.096 | 26.6749 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1521 | 1140.0476 | 64.8366 | 2550.3846 | 147.132 | 434.3512 | 1.7382 | 6.4463 | 5.6514 | 0.83006 | 4.3898 | 56.2672 | 26.8759 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.99726 | 1140.034 | 55.6643 | 2552.4404 | 147.7143 | 435.2173 | 2.4401 | 9.1977 | 3.0776 | 0.76794 | 3.8757 | 51.7028 | 27.0084 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89113 | 1140.0203 | 49.273 | 2552.6001 | 147.9843 | 436.0833 | 0.4869 | 10.3187 | 1.8357 | 0.6891 | 3.5237 | 49.6774 | 27.4707 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89116 | 0 | 3.1754e-16 | 0 | 2.7034e-17 | 5.7376e-17 | 0.48685 | 10.3174 | 1.8377 | 0.68911 | -1.8406e-21 | 49.6803 | 27.4696 | 988550.8353 | 36892 | 12.4531 | 18.0653 | 29.4673 | 68.7585 | 354.1322 | 354.1391 | 354.1317 | 354.1385 | 354.1311 | 6344.1018
32 | 32 | 30 | 2.8161 | 1140.965 | 82.1172 | 2545.8429 | 146.7887 | 434.6172 | 0.0042799 | 5.2986 | 7.991 | 1.2177 | 5.2825 | 59.2564 | 24.9743 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4627 | 1140.9558 | 76.3879 | 2547.4497 | 146.7072 | 435.268 | 6.3147e-05 | 3.5928 | 8.4173 | 0.88254 | 5.0279 | 61.0838 | 26.6805 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1518 | 1140.9434 | 64.8418 | 2551.2042 | 147.333 | 436.1367 | 1.7359 | 6.4537 | 5.64 | 0.82992 | 4.3903 | 56.2511 | 26.8819 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.99706 | 1140.931 | 55.6702 | 2553.26 | 147.9157 | 437.0061 | 2.4386 | 9.2059 | 3.0654 | 0.76782 | 3.8762 | 51.6853 | 27.0145 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89096 | 1140.9187 | 49.279 | 2553.4201 | 148.1857 | 437.8755 | 0.48722 | 10.3262 | 1.8244 | 0.68901 | 3.5243 | 49.6613 | 27.4767 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89099 | 0 | 3.5717e-16 | 0 | 2.7051e-17 | 5.7413e-17 | 0.48717 | 10.325 | 1.8262 | 0.68902 | -6.3711e-21 | 49.6638 | 27.4757 | 988550.8352 | 36892 | 12.458 | 18.0706 | 29.4753 | 68.7827 | 354.3458 | 354.3519 | 354.3453 | 354.3514 | 354.3448 | 6349.5858
33 | 33 | 30 | 2.8152 | 1141.7738 | 82.1219 | 2546.5606 | 146.9668 | 436.202 | 0.0042807 | 5.3036 | 7.983 | 1.2175 | 5.2829 | 59.2451 | 24.9789 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4623 | 1141.7654 | 76.3913 | 2548.1682 | 146.8854 | 436.855 | 6.3124e-05 | 3.5975 | 8.4093 | 0.88245 | 5.0283 | 61.073 | 26.6854 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1516 | 1141.7543 | 64.8463 | 2551.9223 | 147.5119 | 437.7267 | 1.7338 | 6.4604 | 5.6299 | 0.8298 | 4.3907 | 56.2367 | 26.8871 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.99689 | 1141.7431 | 55.6754 | 2553.978 | 148.095 | 438.5991 | 2.4373 | 9.2132 | 3.0545 | 0.76771 | 3.8767 | 51.6697 | 27.0198 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89082 | 1141.7319 | 49.2843 | 2554.1385 | 148.3649 | 439.4716 | 0.48751 | 10.3329 | 1.8143 | 0.68893 | 3.5248 | 49.6469 | 27.4819 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89084 | 0 | 3.8163e-16 | 0 | 2.7065e-17 | 5.7445e-17 | 0.48747 | 10.3319 | 1.8159 | 0.68894 | -1.3527e-20 | 49.6492 | 27.481 | 988550.8352 | 36892 | 12.4622 | 18.0753 | 29.4825 | 68.8042 | 354.5361 | 354.5415 | 354.5357 | 354.5411 | 354.5352 | 6354.4711
34 | 34 | 30 | 2.8145 | 1142.5059 | 82.1261 | 2547.2021 | 147.1257 | 437.618 | 0.0042814 | 5.3082 | 7.9758 | 1.2174 | 5.2833 | 59.2351 | 24.983 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.462 | 1142.4983 | 76.3944 | 2548.8106 | 147.0445 | 438.273 | 6.3103e-05 | 3.6017 | 8.4021 | 0.88237 | 5.0286 | 61.0632 | 26.6899 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1514 | 1142.4882 | 64.8504 | 2552.5643 | 147.6715 | 439.1474 | 1.7319 | 6.4663 | 5.6208 | 0.82969 | 4.3911 | 56.2239 | 26.8917 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.99673 | 1142.4781 | 55.68 | 2554.62 | 148.2549 | 440.0225 | 2.4361 | 9.2198 | 3.0449 | 0.76761 | 3.8772 | 51.6558 | 27.0245 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89069 | 1142.4679 | 49.289 | 2554.7808 | 148.5249 | 440.8977 | 0.48777 | 10.3389 | 1.8054 | 0.68886 | 3.5252 | 49.6341 | 27.4865 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89071 | 0 | 3.9122e-16 | 0 | 2.7073e-17 | 5.7463e-17 | 0.48773 | 10.338 | 1.8068 | 0.68887 | -7.27e-17 | 49.6361 | 27.4858 | 988550.8353 | 36892 | 12.4661 | 18.0795 | 29.4889 | 68.8235 | 354.7067 | 354.7115 | 354.7063 | 354.7111 | 354.7059 | 6358.8504
35 | 35 | 30 | 2.8139 | 1143.1633 | 82.1292 | 2547.7239 | 147.2644 | 438.8542 | 0.0042823 | 5.3122 | 7.9696 | 1.2173 | 5.2837 | 59.2263 | 24.9864 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4617 | 1143.1564 | 76.3966 | 2549.333 | 147.1833 | 439.5109 | 6.3089e-05 | 3.6055 | 8.396 | 0.8823 | 5.0289 | 61.0547 | 26.6935 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1512 | 1143.1473 | 64.8534 | 2553.0864 | 147.8109 | 440.3877 | 1.7303 | 6.4716 | 5.6129 | 0.8296 | 4.3915 | 56.2126 | 26.8955 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.9966 | 1143.1382 | 55.6836 | 2555.142 | 148.3946 | 441.2651 | 2.4351 | 9.2256 | 3.0365 | 0.76753 | 3.8775 | 51.6436 | 27.0284 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89058 | 1143.129 | 49.2927 | 2555.303 | 148.6646 | 442.1426 | 0.48802 | 10.3443 | 1.7976 | 0.6888 | 3.5255 | 49.6229 | 27.4903 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.8906 | 0 | 4.0366e-16 | 0 | 2.7089e-17 | 5.7502e-17 | 0.48799 | 10.3434 | 1.7988 | 0.68881 | -6.6244e-16 | 49.6247 | 27.4896 | 988550.8353 | 36892 | 12.4694 | 18.0831 | 29.4944 | 68.8402 | 354.8544 | 354.8587 | 354.854 | 354.8583 | 354.8537 | 6362.6431
36 | 36 | 30 | 2.8133 | 1143.757 | 82.132 | 2548.1849 | 147.3878 | 439.9545 | 0.0042831 | 5.3158 | 7.9641 | 1.2172 | 5.2839 | 59.2185 | 24.9893 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4614 | 1143.7508 | 76.3984 | 2549.7946 | 147.3068 | 440.6128 | 6.3077e-05 | 3.6089 | 8.3905 | 0.88225 | 5.0291 | 61.0471 | 26.6967 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1511 | 1143.7426 | 64.856 | 2553.5476 | 147.9349 | 441.4917 | 1.7289 | 6.4763 | 5.606 | 0.82952 | 4.3917 | 56.2025 | 26.8989 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.99649 | 1143.7343 | 55.6867 | 2555.603 | 148.5188 | 442.3712 | 2.4342 | 9.2308 | 3.029 | 0.76746 | 3.8778 | 51.6327 | 27.0318 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89048 | 1143.7261 | 49.2958 | 2555.7643 | 148.7888 | 443.2508 | 0.48825 | 10.349 | 1.7907 | 0.68875 | 3.5258 | 49.6129 | 27.4936 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.8905 | 0 | 4.1078e-16 | 0 | 2.7103e-17 | 5.7534e-17 | 0.48822 | 10.3483 | 1.7918 | 0.68876 | -1.6612e-15 | 49.6145 | 27.493 | 988550.8353 | 36892 | 12.4724 | 18.0864 | 29.4994 | 68.8551 | 354.9861 | 354.9899 | 354.9858 | 354.9896 | 354.9855 | 6366.0263
37 | 37 | 30 | 2.8128 | 1144.2949 | 82.1346 | 2548.6076 | 147.4986 | 440.9436 | 0.0042838 | 5.319 | 7.9591 | 1.2172 | 5.2842 | 59.2115 | 24.992 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4612 | 1144.2893 | 76.4002 | 2550.2178 | 147.4176 | 441.6033 | 6.3066e-05 | 3.6118 | 8.3855 | 0.88219 | 5.0293 | 61.0403 | 26.6996 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1509 | 1144.2818 | 64.8585 | 2553.9705 | 148.0462 | 442.484 | 1.7276 | 6.4805 | 5.5997 | 0.82945 | 4.392 | 56.1936 | 26.902 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99638 | 1144.2744 | 55.6897 | 2556.0259 | 148.6303 | 443.3654 | 2.4334 | 9.2354 | 3.0223 | 0.76739 | 3.8781 | 51.6231 | 27.0349 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8904 | 1144.2669 | 49.2988 | 2556.1873 | 148.9003 | 444.2468 | 0.48845 | 10.3532 | 1.7845 | 0.68871 | 3.5261 | 49.604 | 27.4967 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89041 | 0 | 4.1357e-16 | 0 | 2.7109e-17 | 5.755e-17 | 0.48842 | 10.3526 | 1.7855 | 0.68871 | -3.1564e-15 | 49.6054 | 27.4962 | 988550.8353 | 36892 | 12.4751 | 18.0893 | 29.5039 | 68.8685 | 355.1053 | 355.1087 | 355.105 | 355.1084 | 355.1047 | 6369.0858
38 | 38 | 30 | 2.8124 | 1144.7782 | 82.1368 | 2548.9723 | 147.5962 | 441.816 | 0.0042845 | 5.3219 | 7.9548 | 1.2171 | 5.2844 | 59.2054 | 24.9943 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.461 | 1144.7731 | 76.4017 | 2550.583 | 147.5153 | 442.4769 | 6.3057e-05 | 3.6145 | 8.3812 | 0.88215 | 5.0295 | 61.0343 | 26.7021 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1508 | 1144.7664 | 64.8606 | 2554.3354 | 148.1442 | 443.3593 | 1.7264 | 6.4843 | 5.5942 | 0.82939 | 4.3922 | 56.1857 | 26.9046 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99629 | 1144.7597 | 55.6921 | 2556.3907 | 148.7286 | 444.2423 | 2.4328 | 9.2395 | 3.0165 | 0.76734 | 3.8783 | 51.6146 | 27.0376 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89032 | 1144.7529 | 49.3013 | 2556.5523 | 148.9986 | 445.1254 | 0.48863 | 10.357 | 1.7791 | 0.68867 | 3.5264 | 49.5961 | 27.4993 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89033 | 0 | 4.138e-16 | 0 | 2.7116e-17 | 5.7565e-17 | 0.48861 | 10.3564 | 1.78 | 0.68867 | -4.3294e-15 | 49.5974 | 27.4988 | 988550.8354 | 36892 | 12.4775 | 18.0919 | 29.5078 | 68.8804 | 355.2104 | 355.2134 | 355.2101 | 355.2131 | 355.2099 | 6371.7853
39 | 39 | 30 | 2.812 | 1145.2121 | 82.1386 | 2549.2843 | 147.6821 | 442.5842 | 0.0042851 | 5.3244 | 7.951 | 1.217 | 5.2846 | 59.1999 | 24.9963 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4608 | 1145.2076 | 76.4029 | 2550.8954 | 147.6012 | 443.2462 | 6.305e-05 | 3.6169 | 8.3774 | 0.88211 | 5.0296 | 61.0291 | 26.7042 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1507 | 1145.2015 | 64.8623 | 2554.6475 | 148.2305 | 444.13 | 1.7254 | 6.4876 | 5.5894 | 0.82934 | 4.3924 | 56.1787 | 26.9069 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99622 | 1145.1954 | 55.6942 | 2556.7027 | 148.815 | 445.0145 | 2.4322 | 9.2431 | 3.0113 | 0.76729 | 3.8785 | 51.607 | 27.04 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89026 | 1145.1894 | 49.3034 | 2556.8644 | 149.085 | 445.899 | 0.4888 | 10.3603 | 1.7744 | 0.68863 | 3.5266 | 49.5892 | 27.5015 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89027 | 0 | 4.1275e-16 | 0 | 2.7123e-17 | 5.7581e-17 | 0.48877 | 10.3598 | 1.7751 | 0.68864 | -4.8991e-15 | 49.5903 | 27.5011 | 988550.8354 | 36892 | 12.4795 | 18.0942 | 29.5113 | 68.8909 | 355.3029 | 355.3056 | 355.3026 | 355.3053 | 355.3024 | 6374.1609
40 | 40 | 30 | 2.8117 | 1145.6047 | 82.1402 | 2549.5671 | 147.759 | 443.2732 | 0.0042856 | 5.3266 | 7.9476 | 1.217 | 5.2848 | 59.1951 | 24.9981 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4606 | 1145.6006 | 76.404 | 2551.1786 | 147.6782 | 443.9362 | 6.3043e-05 | 3.619 | 8.374 | 0.88208 | 5.0298 | 61.0243 | 26.7061 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1506 | 1145.5951 | 64.8639 | 2554.9305 | 148.3078 | 444.8212 | 1.7246 | 6.4905 | 5.5851 | 0.82929 | 4.3926 | 56.1725 | 26.9089 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99615 | 1145.5896 | 55.6961 | 2556.9856 | 148.8925 | 445.7071 | 2.4316 | 9.2463 | 3.0067 | 0.76724 | 3.8787 | 51.6003 | 27.042 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8902 | 1145.5841 | 49.3054 | 2557.1474 | 149.1625 | 446.5929 | 0.48895 | 10.3633 | 1.7701 | 0.6886 | 3.5267 | 49.583 | 27.5035 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89021 | 0 | 4.1141e-16 | 0 | 2.7127e-17 | 5.7591e-17 | 0.48892 | 10.3628 | 1.7708 | 0.68861 | -4.9707e-15 | 49.584 | 27.5032 | 988550.8354 | 36892 | 12.4814 | 18.0962 | 29.5144 | 68.9003 | 355.3862 | 355.3886 | 355.386 | 355.3884 | 355.3858 | 6376.301
41 | 41 | 30 | 2.8114 | 1145.9582 | 82.1417 | 2549.8184 | 147.8273 | 443.886 | 0.0042861 | 5.3286 | 7.9445 | 1.2169 | 5.2849 | 59.1908 | 24.9996 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4605 | 1145.9545 | 76.405 | 2551.4302 | 147.7466 | 444.5499 | 6.3037e-05 | 3.6208 | 8.371 | 0.88205 | 5.0299 | 61.0202 | 26.7078 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1505 | 1145.9495 | 64.8654 | 2555.1818 | 148.3765 | 445.4361 | 1.7238 | 6.4931 | 5.5813 | 0.82924 | 4.3927 | 56.167 | 26.9107 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99608 | 1145.9446 | 55.6978 | 2557.2369 | 148.9613 | 446.3231 | 2.4311 | 9.2492 | 3.0026 | 0.7672 | 3.8789 | 51.5944 | 27.0439 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89014 | 1145.9397 | 49.3071 | 2557.3988 | 149.2313 | 447.2101 | 0.48908 | 10.3659 | 1.7663 | 0.68858 | 3.5269 | 49.5775 | 27.5053 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89015 | 0 | 4.0955e-16 | 0 | 2.7129e-17 | 5.7597e-17 | 0.48906 | 10.3655 | 1.7669 | 0.68858 | -4.863e-15 | 49.5784 | 27.505 | 988550.8354 | 36892 | 12.4831 | 18.0981 | 29.5172 | 68.9087 | 355.4605 | 355.4627 | 355.4604 | 355.4625 | 355.4602 | 6378.2103
42 | 42 | 30 | 2.8111 | 1146.2768 | 82.143 | 2550.0427 | 147.8882 | 444.4324 | 0.0042866 | 5.3304 | 7.9419 | 1.2169 | 5.2851 | 59.187 | 25.001 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4603 | 1146.2735 | 76.4059 | 2551.6547 | 147.8076 | 445.097 | 6.3032e-05 | 3.6225 | 8.3684 | 0.88202 | 5.03 | 61.0164 | 26.7094 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1505 | 1146.269 | 64.8666 | 2555.4062 | 148.4377 | 445.9843 | 1.7231 | 6.4954 | 5.5779 | 0.82921 | 4.3928 | 56.1621 | 26.9123 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99603 | 1146.2646 | 55.6993 | 2557.4612 | 149.0226 | 446.8723 | 2.4307 | 9.2517 | 2.999 | 0.76717 | 3.879 | 51.5891 | 27.0455 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8901 | 1146.2601 | 49.3086 | 2557.6232 | 149.2926 | 447.7604 | 0.48919 | 10.3683 | 1.763 | 0.68855 | 3.5271 | 49.5726 | 27.5069 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8901 | 0 | 4.0767e-16 | 0 | 2.713e-17 | 5.76e-17 | 0.48918 | 10.3679 | 1.7635 | 0.68856 | -4.6571e-15 | 49.5734 | 27.5067 | 988550.8354 | 36892 | 12.4846 | 18.0997 | 29.5197 | 68.9162 | 355.527 | 355.529 | 355.5269 | 355.5288 | 355.5267 | 6379.9182
43 | 43 | 30 | 2.8109 | 1146.5634 | 82.1442 | 2550.2393 | 147.9422 | 444.9171 | 0.004287 | 5.332 | 7.9395 | 1.2169 | 5.2852 | 59.1836 | 25.0023 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4602 | 1146.5604 | 76.4066 | 2551.8516 | 147.8616 | 445.5824 | 6.3027e-05 | 3.624 | 8.366 | 0.882 | 5.0301 | 61.0131 | 26.7107 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1504 | 1146.5564 | 64.8677 | 2555.6029 | 148.4919 | 446.4706 | 1.7224 | 6.4975 | 5.5749 | 0.82917 | 4.3929 | 56.1577 | 26.9138 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99598 | 1146.5524 | 55.7006 | 2557.6579 | 149.0769 | 447.3595 | 2.4303 | 9.254 | 2.9958 | 0.76714 | 3.8791 | 51.5844 | 27.047 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89006 | 1146.5483 | 49.3099 | 2557.8199 | 149.3469 | 448.2485 | 0.4893 | 10.3703 | 1.76 | 0.68853 | 3.5272 | 49.5683 | 27.5083 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89006 | 0 | 4.0571e-16 | 0 | 2.7131e-17 | 5.7603e-17 | 0.48928 | 10.37 | 1.7605 | 0.68853 | -4.6131e-15 | 49.569 | 27.5081 | 988550.8354 | 36892 | 12.4859 | 18.1012 | 29.5219 | 68.9229 | 355.5861 | 355.5878 | 355.586 | 355.5877 | 355.5858 | 6381.4354
44 | 44 | 30 | 2.8107 | 1146.8232 | 82.1452 | 2550.4168 | 147.9908 | 445.3537 | 0.0042873 | 5.3334 | 7.9373 | 1.2168 | 5.2853 | 59.1805 | 25.0034 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4601 | 1146.8205 | 76.4073 | 2552.0293 | 147.9102 | 446.0196 | 6.3023e-05 | 3.6253 | 8.3639 | 0.88197 | 5.0302 | 61.0102 | 26.7119 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1503 | 1146.8169 | 64.8687 | 2555.7804 | 148.5407 | 446.9086 | 1.7219 | 6.4994 | 5.5722 | 0.82914 | 4.3931 | 56.1538 | 26.915 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99593 | 1146.8133 | 55.7018 | 2557.8353 | 149.1258 | 447.7984 | 2.43 | 9.256 | 2.9929 | 0.76711 | 3.8793 | 51.5802 | 27.0483 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89002 | 1146.8097 | 49.3111 | 2557.9975 | 149.3958 | 448.6882 | 0.48939 | 10.3722 | 1.7574 | 0.68851 | 3.5273 | 49.5644 | 27.5096 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89002 | 0 | 4.0458e-16 | 0 | 2.7132e-17 | 5.7604e-17 | 0.48938 | 10.3719 | 1.7578 | 0.68851 | -4.6764e-15 | 49.565 | 27.5094 | 988550.8354 | 36892 | 12.4871 | 18.1025 | 29.5239 | 68.9289 | 355.6394 | 355.641 | 355.6393 | 355.6408 | 355.6392 | 6382.8049
45 | 45 | 30 | 2.8105 | 1147.057 | 82.1461 | 2550.575 | 148.034 | 445.7426 | 0.0042876 | 5.3347 | 7.9354 | 1.2168 | 5.2854 | 59.1778 | 25.0044 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.46 | 1147.0546 | 76.408 | 2552.1877 | 147.9534 | 446.409 | 6.302e-05 | 3.6265 | 8.362 | 0.88195 | 5.0303 | 61.0076 | 26.713 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1503 | 1147.0513 | 64.8696 | 2555.9388 | 148.5841 | 447.2988 | 1.7214 | 6.501 | 5.5697 | 0.82912 | 4.3931 | 56.1503 | 26.9162 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99589 | 1147.0481 | 55.7029 | 2557.9936 | 149.1693 | 448.1893 | 2.4297 | 9.2578 | 2.9903 | 0.76708 | 3.8794 | 51.5764 | 27.0494 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88998 | 1147.0448 | 49.3122 | 2558.1558 | 149.4393 | 449.0798 | 0.48948 | 10.3739 | 1.755 | 0.68849 | 3.5274 | 49.561 | 27.5107 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88999 | 0 | 4.0377e-16 | 0 | 2.7131e-17 | 5.7603e-17 | 0.48947 | 10.3736 | 1.7554 | 0.6885 | -4.6468e-15 | 49.5615 | 27.5105 | 988550.8354 | 36892 | 12.4882 | 18.1037 | 29.5257 | 68.9343 | 355.6871 | 355.6884 | 355.687 | 355.6883 | 355.6869 | 6384.0286
46 | 46 | 30 | 2.8103 | 1147.2675 | 82.147 | 2550.7165 | 148.0725 | 446.0894 | 0.0042879 | 5.3358 | 7.9338 | 1.2168 | 5.2855 | 59.1754 | 25.0053 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.46 | 1147.2653 | 76.4085 | 2552.3294 | 147.992 | 446.7564 | 6.3017e-05 | 3.6275 | 8.3603 | 0.88194 | 5.0303 | 61.0052 | 26.7139 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.2624 | 64.8704 | 2556.0803 | 148.6228 | 447.6468 | 1.7209 | 6.5025 | 5.5676 | 0.82909 | 4.3932 | 56.1472 | 26.9172 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99586 | 1147.2594 | 55.7039 | 2558.1351 | 149.2081 | 448.5379 | 2.4294 | 9.2594 | 2.988 | 0.76706 | 3.8795 | 51.5731 | 27.0505 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88996 | 1147.2565 | 49.3132 | 2558.2974 | 149.4781 | 449.4291 | 0.48955 | 10.3753 | 1.7529 | 0.68848 | 3.5275 | 49.5579 | 27.5117 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88996 | 0 | 4.0335e-16 | 0 | 2.713e-17 | 5.76e-17 | 0.48954 | 10.3751 | 1.7532 | 0.68848 | -4.505e-15 | 49.5584 | 27.5115 | 988550.8354 | 36892 | 12.4892 | 18.1047 | 29.5273 | 68.9391 | 355.7297 | 355.7309 | 355.7296 | 355.7308 | 355.7295 | 6385.1233
47 | 47 | 30 | 2.8102 | 1147.458 | 82.1477 | 2550.8437 | 148.1071 | 446.4013 | 0.0042882 | 5.3368 | 7.9322 | 1.2167 | 5.2855 | 59.1732 | 25.0061 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4599 | 1147.456 | 76.409 | 2552.4567 | 148.0266 | 447.0687 | 6.3014e-05 | 3.6285 | 8.3588 | 0.88192 | 5.0304 | 61.0031 | 26.7148 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.4534 | 64.8712 | 2556.2075 | 148.6575 | 447.9597 | 1.7205 | 6.5038 | 5.5657 | 0.82907 | 4.3933 | 56.1445 | 26.9181 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99583 | 1147.4507 | 55.7047 | 2558.2623 | 149.2429 | 448.8514 | 2.4292 | 9.2609 | 2.986 | 0.76704 | 3.8795 | 51.5701 | 27.0514 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88993 | 1147.4481 | 49.314 | 2558.4246 | 149.5129 | 449.7432 | 0.48962 | 10.3767 | 1.751 | 0.68847 | 3.5276 | 49.5551 | 27.5126 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88993 | 0 | 4.0352e-16 | 0 | 2.7129e-17 | 5.7597e-17 | 0.48961 | 10.3765 | 1.7513 | 0.68847 | -4.3472e-15 | 49.5556 | 27.5125 | 988550.8354 | 36892 | 12.49 | 18.1057 | 29.5287 | 68.9434 | 355.7681 | 355.7692 | 355.768 | 355.7691 | 355.7679 | 6386.1094
48 | 48 | 30 | 2.8101 | 1147.6302 | 82.1484 | 2550.9553 | 148.138 | 446.68 | 0.0042885 | 5.3377 | 7.9309 | 1.2167 | 5.2856 | 59.1713 | 25.0067 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4598 | 1147.6284 | 76.4095 | 2552.5684 | 148.0575 | 447.3478 | 6.3011e-05 | 3.6293 | 8.3574 | 0.88191 | 5.0304 | 61.0012 | 26.7156 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.626 | 64.8718 | 2556.3191 | 148.6886 | 448.2393 | 1.7202 | 6.505 | 5.564 | 0.82905 | 4.3934 | 56.142 | 26.9189 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.9958 | 1147.6236 | 55.7055 | 2558.3738 | 149.274 | 449.1316 | 2.429 | 9.2622 | 2.9841 | 0.76702 | 3.8796 | 51.5674 | 27.0522 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88991 | 1147.6213 | 49.3148 | 2558.5362 | 149.544 | 450.0239 | 0.48968 | 10.3779 | 1.7493 | 0.68845 | 3.5276 | 49.5527 | 27.5134 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88991 | 0 | 4.0394e-16 | 0 | 2.7128e-17 | 5.7595e-17 | 0.48967 | 10.3777 | 1.7496 | 0.68845 | -4.2639e-15 | 49.5531 | 27.5133 | 988550.8354 | 36892 | 12.4908 | 18.1065 | 29.53 | 68.9473 | 355.8024 | 355.8033 | 355.8023 | 355.8033 | 355.8022 | 6386.9903
49 | 49 | 30 | 2.81 | 1147.7851 | 82.1489 | 2551.0494 | 148.1653 | 446.9261 | 0.0042887 | 5.3385 | 7.9297 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1696 | 25.0073 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4598 | 1147.7835 | 76.4098 | 2552.6627 | 148.0848 | 447.5943 | 6.301e-05 | 3.6301 | 8.3563 | 0.8819 | 5.0305 | 60.9996 | 26.7162 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.7814 | 64.8723 | 2556.4133 | 148.716 | 448.4863 | 1.7199 | 6.506 | 5.5625 | 0.82903 | 4.3934 | 56.1398 | 26.9196 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99578 | 1147.7793 | 55.7061 | 2558.4679 | 149.3015 | 449.379 | 2.4288 | 9.2633 | 2.9825 | 0.76701 | 3.8797 | 51.565 | 27.0529 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88988 | 1147.7771 | 49.3154 | 2558.6303 | 149.5715 | 450.2718 | 0.48974 | 10.3789 | 1.7478 | 0.68844 | 3.5277 | 49.5505 | 27.514 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88989 | 0 | 4.0415e-16 | 0 | 2.7127e-17 | 5.7594e-17 | 0.48973 | 10.3787 | 1.7481 | 0.68844 | -4.347e-15 | 49.5508 | 27.5139 | 988550.8354 | 36892 | 12.4915 | 18.1072 | 29.5311 | 68.9507 | 355.8326 | 355.8334 | 355.8325 | 355.8334 | 355.8325 | 6387.766
50 | 50 | 30 | 2.8099 | 1147.9246 | 82.1493 | 2551.1312 | 148.1895 | 447.1446 | 0.0042888 | 5.3392 | 7.9286 | 1.2167 | 5.2857 | 59.168 | 25.0079 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4597 | 1147.9231 | 76.41 | 2552.7446 | 148.1091 | 447.8131 | 6.3008e-05 | 3.6308 | 8.3552 | 0.88189 | 5.0305 | 60.998 | 26.7168 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.9212 | 64.8727 | 2556.4951 | 148.7404 | 448.7055 | 1.7196 | 6.507 | 5.5611 | 0.82902 | 4.3935 | 56.1378 | 26.9202 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99575 | 1147.9193 | 55.7066 | 2558.5497 | 149.3259 | 449.5986 | 2.4286 | 9.2644 | 2.981 | 0.767 | 3.8797 | 51.5629 | 27.0535 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88987 | 1147.9174 | 49.3159 | 2558.7121 | 149.5959 | 450.4918 | 0.48979 | 10.3799 | 1.7464 | 0.68843 | 3.5277 | 49.5485 | 27.5147 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88987 | 0 | 4.0423e-16 | 0 | 2.7127e-17 | 5.7594e-17 | 0.48978 | 10.3797 | 1.7467 | 0.68844 | -4.4494e-15 | 49.5488 | 27.5146 | 988550.8354 | 36892 | 12.4921 | 18.1079 | 29.5322 | 68.9537 | 355.8594 | 355.8602 | 355.8594 | 355.8601 | 355.8593 | 6388.4546