## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | S1 | [15 empty] | C1 | [25 empty] | S2
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d]
0 | 0 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.88949 | 1149.1252 | 49.3056 | 2559.3436 | 149.7971 | 452.2111 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 3.5272 | 49.5072 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.88949 | 1149.1252 | 49.3056 | 2559.3436 | 149.7971 | 452.2111 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 3.5272 | 49.5072 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.88949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 0 | 49.5072 | 0 | 0 | 36892 | 12.4969 | 18.1132 | 29.5402 | 68.9781 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 6393.9844 | 30 | 0.88949 | 2247.0505 | 96.4144 | 5004.6541 | 292.9199 | 884.2737 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 6.8972 | 49.5072 | 0 | 0 | 18831
1 | 1 | 30 | 3.77 | 780.8631 | 70.0019 | 1737.9211 | 100.2236 | 301.6003 | 0.0098346 | 6.1419 | 10.2196 | 1.4363 | 4.3426 | 62.8092 | 17.2147 | 866360.6622 | 92230 | 30 | 1.8856 | 780.2701 | 64.2089 | 1739.5373 | 100.0899 | 301.8074 | 0.00018628 | 4.6616 | 10.5574 | 1.0993 | 4.0713 | 64.4159 | 18.6422 | 863867.5545 | 92230 | 30 | 1.3869 | 779.4816 | 53.7117 | 1742.1936 | 100.4753 | 302.0824 | 2.6722 | 6.9134 | 8.4379 | 0.99163 | 3.5024 | 60.7353 | 18.6675 | 860453.1054 | 92230 | 30 | 1.1746 | 778.6953 | 45.3192 | 1743.2417 | 100.859 | 302.3557 | 3.4288 | 9.1929 | 6.3323 | 0.89604 | 3.0415 | 57.0446 | 18.6572 | 856944.991 | 92230 | 30 | 1.0264 | 777.9118 | 39.0841 | 1742.7973 | 101.0931 | 302.6268 | 0.86522 | 10.6949 | 4.8602 | 0.80116 | 2.6995 | 54.5653 | 18.7999 | 853340.6065 | 92230 | 30 | 1.0264 | 777.9118 | 39.0841 | 1742.7973 | 101.0931 | 302.6268 | 0.86522 | 10.6949 | 4.8602 | 0.80116 | 2.6995 | 54.5653 | 18.7999 | 853340.6065 | 92230 | 30 | 1.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90657 | 10.8811 | 4.6767 | 0.80583 | 0 | 55.3677 | 17.435 | 795446.6531 | 36892 | 10.6993 | 16.074 | 26.329 | 59.2692 | 274.1215 | 274.5032 | 274.0876 | 274.4695 | 274.0537 | 4331.8499 | 30 | 1.0334 | 1522.3485 | 65.3229 | 3390.5968 | 198.4494 | 599.0823 | 0.90657 | 10.8811 | 4.6767 | 0.80583 | 4.673 | 55.3677 | 17.435 | 795446.6531 | 18831
2 | 2 | 30 | 3.5894 | 832.9782 | 71.8907 | 1854.5182 | 107.0787 | 322.384 | 0.0080261 | 5.9481 | 10.013 | 1.3966 | 4.4862 | 60.8088 | 20.2073 | 969122.9911 | 92230 | 30 | 1.8013 | 832.4523 | 66.0831 | 1856.1483 | 106.9522 | 322.6633 | 0.0001457 | 4.4278 | 10.3757 | 1.0587 | 4.2161 | 62.4305 | 21.7116 | 968726.6839 | 92230 | 30 | 1.3415 | 831.7497 | 55.3931 | 1859.0022 | 107.3783 | 323.0354 | 2.5057 | 6.7895 | 8.1452 | 0.96036 | 3.6349 | 58.5048 | 21.8089 | 968183.9456 | 92230 | 30 | 1.1407 | 831.0454 | 46.8632 | 1860.2325 | 107.801 | 323.4067 | 3.232 | 9.1755 | 5.9371 | 0.87081 | 3.165 | 54.5778 | 21.8689 | 967626.3514 | 92230 | 30 | 1.0007 | 830.3396 | 40.6051 | 1859.8996 | 108.0456 | 323.7768 | 0.74517 | 10.6323 | 4.4851 | 0.77863 | 2.8217 | 52.0957 | 22.1169 | 967053.4951 | 92230 | 30 | 1.0007 | 830.3396 | 40.6051 | 1859.8996 | 108.0456 | 323.7768 | 0.74517 | 10.6323 | 4.4851 | 0.77863 | 2.8217 | 52.0957 | 22.1169 | 967053.4951 | 92230 | 30 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75992 | 10.6191 | 4.5811 | 0.78198 | 0 | 52.3676 | 21.7775 | 957845.5629 | 36892 | 10.9552 | 16.3751 | 26.8183 | 60.7542 | 286.1259 | 286.4492 | 286.0976 | 286.421 | 286.0692 | 4626.0089 | 30 | 1.0046 | 1625.2974 | 70.4253 | 3621.2579 | 211.839 | 639.1923 | 0.75992 | 10.6191 | 4.5811 | 0.78198 | 5.0265 | 52.3676 | 21.7775 | 957845.5629 | 18831
3 | 3 | 30 | 3.4448 | 877.8278 | 73.4316 | 1954.2077 | 112.9442 | 340.1472 | 0.0070751 | 5.9508 | 9.5554 | 1.366 | 4.6044 | 60.0976 | 21.2688 | 985481.0097 | 92230 | 30 | 1.735 | 877.3775 | 67.5861 | 1955.8584 | 112.8244 | 340.4823 | 0.00012428 | 4.3998 | 9.9286 | 1.0285 | 4.3335 | 61.7482 | 22.8122 | 985418.3868 | 92230 | 30 | 1.3055 | 876.776 | 56.7537 | 1958.8508 | 113.283 | 340.929 | 2.3791 | 6.8495 | 7.6056 | 0.93659 | 3.7433 | 57.6589 | 22.9307 | 985332.625 | 92230 | 30 | 1.1136 | 876.1732 | 48.1238 | 1960.2056 | 113.7343 | 341.3752 | 3.0927 | 9.3105 | 5.3227 | 0.85139 | 3.2667 | 53.5944 | 23.0091 | 985244.515 | 92230 | 30 | 0.97999 | 875.569 | 41.8488 | 1959.9432 | 113.9854 | 341.8204 | 0.68071 | 10.7266 | 3.8903 | 0.76142 | 2.9223 | 51.1546 | 23.2993 | 985153.9926 | 92230 | 30 | 0.97999 | 875.569 | 41.8488 | 1959.9432 | 113.9854 | 341.8204 | 0.68071 | 10.7266 | 3.8903 | 0.76142 | 2.9223 | 51.1546 | 23.2993 | 985153.9926 | 92230 | 30 | 0.98308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68968 | 10.7142 | 3.9805 | 0.76398 | 0 | 51.2708 | 23.1464 | 983699.09 | 36892 | 11.1741 | 16.6294 | 27.2272 | 61.9936 | 296.2943 | 296.5687 | 296.2705 | 296.545 | 296.2466 | 4877.8469 | 30 | 0.98308 | 1713.4794 | 74.6875 | 3818.7142 | 223.3164 | 673.5984 | 0.68968 | 10.7142 | 3.9805 | 0.76398 | 5.3234 | 51.2708 | 23.1464 | 983699.09 | 18831
4 | 4 | 30 | 3.332 | 916.2304 | 74.745 | 2039.4947 | 117.9621 | 355.3751 | 0.0064412 | 5.9271 | 9.1966 | 1.3415 | 4.7052 | 59.7618 | 21.9123 | 987989.2808 | 92230 | 30 | 1.6845 | 915.8449 | 68.8767 | 2041.1598 | 117.848 | 355.7581 | 0.0001101 | 4.3507 | 9.5778 | 1.0043 | 4.4343 | 61.44 | 23.4837 | 987977.8254 | 92230 | 30 | 1.2778 | 915.3297 | 57.9258 | 2044.2709 | 118.3334 | 356.269 | 2.2753 | 6.8714 | 7.1791 | 0.91799 | 3.8365 | 57.2237 | 23.6142 | 987962.1372 | 92230 | 30 | 1.0927 | 914.8134 | 49.2107 | 2045.7325 | 118.8072 | 356.7796 | 2.9822 | 9.3888 | 4.8394 | 0.83636 | 3.3542 | 53.0607 | 23.7014 | 987946.0195 | 92230 | 30 | 0.96397 | 914.2959 | 42.9187 | 2045.5326 | 119.0626 | 357.2892 | 0.63735 | 10.7665 | 3.4282 | 0.7482 | 3.0088 | 50.6706 | 24.0197 | 987929.4605 | 92230 | 30 | 0.96397 | 914.2959 | 42.9187 | 2045.5326 | 119.0626 | 357.2892 | 0.63735 | 10.7665 | 3.4282 | 0.7482 | 3.0088 | 50.6706 | 24.0197 | 987929.4605 | 92230 | 30 | 0.96636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64362 | 10.7628 | 3.496 | 0.75017 | 0 | 50.7371 | 23.9133 | 987663.3194 | 36892 | 11.3615 | 16.8449 | 27.5706 | 63.0334 | 304.9284 | 305.1619 | 304.9083 | 305.1418 | 304.8882 | 5093.3913 | 30 | 0.96636 | 1788.9892 | 78.2636 | 3987.6956 | 233.1481 | 703.0919 | 0.64362 | 10.7628 | 3.496 | 0.75017 | 5.5736 | 50.7371 | 23.9133 | 987663.3194 | 18831
5 | 5 | 30 | 3.243 | 949.1156 | 75.8696 | 2112.4681 | 122.2568 | 368.4261 | 0.0059882 | 5.8821 | 8.93 | 1.3216 | 4.7916 | 59.5635 | 22.4089 | 988427.4028 | 92230 | 30 | 1.6452 | 948.7854 | 69.9904 | 2114.142 | 122.1476 | 368.8502 | 0.00010004 | 4.2845 | 9.3179 | 0.98477 | 4.5212 | 61.2654 | 24.0028 | 988424.8849 | 92230 | 30 | 1.2561 | 948.3443 | 58.9394 | 2117.3547 | 122.6553 | 369.416 | 2.189 | 6.863 | 6.8569 | 0.9032 | 3.9169 | 56.9459 | 24.1429 | 988421.4366 | 92230 | 30 | 1.0763 | 947.9021 | 50.151 | 2118.9083 | 123.1473 | 369.9816 | 2.8922 | 9.4242 | 4.4732 | 0.82455 | 3.4297 | 52.7075 | 24.2367 | 988417.8939 | 92230 | 30 | 0.95144 | 947.459 | 43.8422 | 2118.7634 | 123.4058 | 370.5465 | 0.60622 | 10.7668 | 3.0829 | 0.73787 | 3.0833 | 50.365 | 24.5773 | 988414.2542 | 92230 | 30 | 0.95144 | 947.459 | 43.8422 | 2118.7634 | 123.4058 | 370.5465 | 0.60622 | 10.7668 | 3.0829 | 0.73787 | 3.0833 | 50.365 | 24.5773 | 988414.2542 | 92230 | 30 | 0.95332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61078 | 10.7683 | 3.1338 | 0.73942 | 0 | 50.4085 | 24.4925 | 988355.7544 | 36892 | 11.522 | 17.0279 | 27.8601 | 63.9094 | 312.2747 | 312.4736 | 312.2577 | 312.4566 | 312.2406 | 5277.8926 | 30 | 0.95332 | 1853.6492 | 81.2767 | 4132.3248 | 241.5692 | 728.3702 | 0.61078 | 10.7683 | 3.1338 | 0.73942 | 5.7852 | 50.4085 | 24.4925 | 988355.7544 | 18831
6 | 6 | 30 | 3.1718 | 977.2721 | 76.8331 | 2174.9068 | 125.9325 | 379.6087 | 0.0056522 | 5.8272 | 8.73 | 1.3053 | 4.8656 | 59.4376 | 22.8153 | 988501.2836 | 92230 | 30 | 1.6143 | 976.9893 | 70.9509 | 2176.5854 | 125.8275 | 380.068 | 9.2619e-05 | 4.2119 | 9.1236 | 0.96874 | 4.596 | 61.1596 | 24.4278 | 988500.2728 | 92230 | 30 | 1.2389 | 976.6114 | 59.815 | 2179.8853 | 126.3539 | 380.6809 | 2.1169 | 6.8377 | 6.6109 | 0.8913 | 3.9863 | 56.7552 | 24.5762 | 988498.8885 | 92230 | 30 | 1.0633 | 976.2328 | 50.9632 | 2181.518 | 126.8608 | 381.2937 | 2.8184 | 9.4333 | 4.1926 | 0.81515 | 3.4948 | 52.4575 | 24.6756 | 988497.4663 | 92230 | 30 | 0.9415 | 975.8533 | 44.6385 | 2181.4213 | 127.1216 | 381.9058 | 0.58308 | 10.7447 | 2.8219 | 0.72968 | 3.1474 | 50.1586 | 25.0348 | 988496.0052 | 92230 | 30 | 0.9415 | 975.8533 | 44.6385 | 2181.4213 | 127.1216 | 381.9058 | 0.58308 | 10.7447 | 2.8219 | 0.72968 | 3.1474 | 50.1586 | 25.0348 | 988496.0052 | 92230 | 30 | 0.94301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58652 | 10.749 | 2.8607 | 0.73092 | 0 | 50.1887 | 24.9645 | 988472.5205 | 36892 | 11.6594 | 17.1836 | 28.1049 | 64.6495 | 318.5335 | 318.7032 | 318.5191 | 318.6888 | 318.5046 | 5435.8136 | 30 | 0.94301 | 1909.0121 | 83.8231 | 4256.1058 | 248.7807 | 750.0298 | 0.58652 | 10.749 | 2.8607 | 0.73092 | 5.9645 | 50.1887 | 24.9645 | 988472.5205 | 18831
7 | 7 | 30 | 3.1141 | 1001.3851 | 77.6589 | 2228.3492 | 129.0793 | 389.1913 | 0.0053958 | 5.7695 | 8.5773 | 1.2918 | 4.9291 | 59.3557 | 23.1546 | 988529.22 | 92230 | 30 | 1.5896 | 1001.1429 | 71.7789 | 2230.0297 | 128.978 | 389.6808 | 8.6986e-05 | 4.1393 | 8.9756 | 0.9555 | 4.6605 | 61.0944 | 24.7826 | 988528.7791 | 92230 | 30 | 1.2251 | 1000.8193 | 60.5707 | 2233.4044 | 129.52 | 390.3339 | 2.0564 | 6.8042 | 6.42 | 0.88162 | 4.046 | 56.6197 | 24.9383 | 988528.1752 | 92230 | 30 | 1.0528 | 1000.495 | 51.6641 | 2235.1053 | 130.0392 | 390.9871 | 2.7573 | 9.4273 | 3.9741 | 0.80757 | 3.5509 | 52.2749 | 25.0424 | 988527.5548 | 92230 | 30 | 0.93352 | 1000.1699 | 45.3245 | 2235.0505 | 130.3017 | 391.6397 | 0.56542 | 10.7112 | 2.6212 | 0.72311 | 3.2026 | 50.0148 | 25.4172 | 988526.9174 | 92230 | 30 | 0.93352 | 1000.1699 | 45.3245 | 2235.0505 | 130.3017 | 391.6397 | 0.56542 | 10.7112 | 2.6212 | 0.72311 | 3.2026 | 50.0148 | 25.4172 | 988526.9174 | 92230 | 30 | 0.93473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56806 | 10.7169 | 2.6513 | 0.72411 | 0 | 50.0358 | 25.3584 | 988516.6731 | 36892 | 11.7772 | 17.3163 | 28.3125 | 65.2765 | 323.8729 | 324.0177 | 323.8606 | 324.0055 | 323.8483 | 5571.021 | 30 | 0.93473 | 1956.4249 | 85.9809 | 4362.0741 | 254.9574 | 768.5906 | 0.56806 | 10.7169 | 2.6513 | 0.72411 | 6.1169 | 50.0358 | 25.3584 | 988516.6731 | 18831
8 | 8 | 30 | 3.0671 | 1022.0388 | 78.3673 | 2274.1032 | 131.774 | 397.4033 | 0.0051955 | 5.7128 | 8.4589 | 1.2806 | 4.9835 | 59.3025 | 23.4397 | 988546.0029 | 92230 | 30 | 1.5696 | 1021.8314 | 72.4925 | 2275.7836 | 131.6757 | 397.9186 | 8.2606e-05 | 4.0702 | 8.8614 | 0.94449 | 4.716 | 61.0554 | 25.0807 | 988545.9043 | 92230 | 30 | 1.2139 | 1021.5542 | 61.2226 | 2279.2226 | 132.231 | 398.6062 | 2.0055 | 6.7674 | 6.2698 | 0.87367 | 4.0975 | 56.5222 | 25.2427 | 988545.7693 | 92230 | 30 | 1.0443 | 1021.2764 | 52.2686 | 2280.9822 | 132.7604 | 399.294 | 2.7063 | 9.4126 | 3.8017 | 0.8014 | 3.5992 | 52.1393 | 25.351 | 988545.6306 | 92230 | 30 | 0.92704 | 1020.998 | 45.9154 | 2280.9639 | 133.0243 | 399.9814 | 0.55162 | 10.6726 | 2.4647 | 0.71778 | 3.2501 | 49.9134 | 25.7389 | 988545.4881 | 92230 | 30 | 0.92704 | 1020.998 | 45.9154 | 2280.9639 | 133.0243 | 399.9814 | 0.55162 | 10.6726 | 2.4647 | 0.71778 | 3.2501 | 49.9134 | 25.7389 | 988545.4881 | 92230 | 30 | 0.92802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5537 | 10.679 | 2.4882 | 0.71859 | 0 | 49.9281 | 25.6895 | 988543.1977 | 36892 | 11.8782 | 17.4295 | 28.4888 | 65.8088 | 328.4323 | 328.5561 | 328.4218 | 328.5456 | 328.4113 | 5686.8059 | 30 | 0.92802 | 1997.036 | 87.8136 | 4452.8131 | 260.2484 | 784.4968 | 0.5537 | 10.679 | 2.4882 | 0.71859 | 6.2465 | 49.9281 | 25.6895 | 988543.1977 | 18831
9 | 9 | 30 | 3.0284 | 1039.7344 | 78.975 | 2313.2886 | 134.0822 | 404.4421 | 0.0050363 | 5.6592 | 8.3661 | 1.2713 | 5.0302 | 59.2687 | 23.6802 | 988555.125 | 92230 | 30 | 1.5533 | 1039.5567 | 73.1074 | 2314.9677 | 133.9865 | 404.9795 | 7.9137e-05 | 4.0061 | 8.772 | 0.93529 | 4.7638 | 61.0336 | 25.332 | 988555.2125 | 92230 | 30 | 1.2047 | 1039.3192 | 61.7849 | 2318.4618 | 134.553 | 405.6967 | 1.9626 | 6.7303 | 6.1503 | 0.86712 | 4.1419 | 56.4514 | 25.4997 | 988555.3323 | 92230 | 30 | 1.0374 | 1039.0813 | 52.7897 | 2320.272 | 135.091 | 406.4141 | 2.6637 | 9.3935 | 3.6642 | 0.79635 | 3.6408 | 52.0376 | 25.6115 | 988555.4555 | 92230 | 30 | 0.92175 | 1038.8428 | 46.4241 | 2320.2855 | 135.3559 | 407.1312 | 0.54066 | 10.6327 | 2.3413 | 0.71343 | 3.2909 | 49.8416 | 26.0106 | 988555.582 | 92230 | 30 | 0.92175 | 1038.8428 | 46.4241 | 2320.2855 | 135.3559 | 407.1312 | 0.54066 | 10.6327 | 2.3413 | 0.71343 | 3.2909 | 49.8416 | 26.0106 | 988555.582 | 92230 | 30 | 0.92255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54232 | 10.6392 | 2.3598 | 0.71409 | 0 | 49.8518 | 25.9689 | 988557.6149 | 36892 | 11.9647 | 17.5261 | 28.6388 | 66.2615 | 332.329 | 332.4347 | 332.32 | 332.4258 | 332.311 | 5785.9896 | 30 | 0.92255 | 2031.8307 | 89.3731 | 4530.5365 | 264.7819 | 798.1307 | 0.54232 | 10.6392 | 2.3598 | 0.71409 | 6.357 | 49.8518 | 25.9689 | 988557.6149 | 18831
10 | 10 | 30 | 2.996 | 1054.9 | 79.497 | 2346.8617 | 136.0602 | 410.4764 | 0.0049029 | 5.6107 | 8.2911 | 1.2634 | 5.0704 | 59.2458 | 23.8842 | 988562.9558 | 92230 | 30 | 1.5397 | 1054.7478 | 73.6373 | 2348.5386 | 135.9667 | 411.0328 | 7.6253e-05 | 3.9488 | 8.7 | 0.92751 | 4.8049 | 61.0209 | 25.5452 | 988563.2031 | 92230 | 30 | 1.1971 | 1054.5444 | 62.2695 | 2352.0801 | 136.5427 | 411.7753 | 1.9261 | 6.6956 | 6.0528 | 0.86162 | 4.1801 | 56.3974 | 25.7178 | 988563.5417 | 92230 | 30 | 1.0316 | 1054.3406 | 53.2388 | 2353.9339 | 137.088 | 412.5182 | 2.6274 | 9.3739 | 3.5515 | 0.79214 | 3.6766 | 51.9577 | 25.8327 | 988563.8896 | 92230 | 30 | 0.91735 | 1054.1364 | 46.8623 | 2353.9749 | 137.3538 | 413.2608 | 0.53137 | 10.5952 | 2.2407 | 0.7098 | 3.3261 | 49.7873 | 26.2413 | 988564.247 | 92230 | 30 | 0.91735 | 1054.1364 | 46.8623 | 2353.9749 | 137.3538 | 413.2608 | 0.53137 | 10.5952 | 2.2407 | 0.7098 | 3.3261 | 49.7873 | 26.2413 | 988564.247 | 92230 | 30 | 0.91802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 | 10.601 | 2.2561 | 0.71036 | 0 | 49.7954 | 26.2059 | 988569.9912 | 36892 | 12.0389 | 17.6087 | 28.7668 | 66.6476 | 335.6636 | 335.7542 | 335.6559 | 335.7466 | 335.6483 | 5870.9815 | 30 | 0.91802 | 2061.6507 | 90.7032 | 4597.1353 | 268.6673 | 809.8189 | 0.53283 | 10.601 | 2.2561 | 0.71036 | 6.4513 | 49.7954 | 26.2059 | 988569.9912 | 18831
11 | 11 | 30 | 2.9696 | 1067.89 | 79.9446 | 2375.6104 | 137.7538 | 415.6466 | 0.0048024 | 5.5656 | 8.2327 | 1.2568 | 5.1048 | 59.2345 | 24.0564 | 988556.5757 | 92230 | 30 | 1.5288 | 1067.7597 | 74.0933 | 2377.2848 | 137.6623 | 416.2192 | 7.4074e-05 | 3.8963 | 8.6441 | 0.92102 | 4.8403 | 61.0181 | 25.725 | 988556.6928 | 92230 | 30 | 1.1909 | 1067.5855 | 62.6869 | 2380.867 | 138.2464 | 416.9834 | 1.8955 | 6.6619 | 5.9755 | 0.8571 | 4.213 | 56.3601 | 25.9019 | 988556.8531 | 92230 | 30 | 1.0269 | 1067.4109 | 53.6254 | 2382.7584 | 138.7976 | 417.7481 | 2.5975 | 9.3521 | 3.4623 | 0.7887 | 3.7074 | 51.9 | 26.0195 | 988557.0179 | 92230 | 30 | 0.91377 | 1067.2359 | 47.2388 | 2382.8233 | 139.0641 | 418.5125 | 0.52452 | 10.5578 | 2.1623 | 0.70686 | 3.3562 | 49.7523 | 26.4361 | 988557.1872 | 92230 | 30 | 0.91377 | 1067.2359 | 47.2388 | 2382.8233 | 139.0641 | 418.5125 | 0.52452 | 10.5578 | 2.1623 | 0.70686 | 3.3562 | 49.7523 | 26.4361 | 988557.1872 | 92230 | 30 | 0.91432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52563 | 10.5638 | 2.1741 | 0.70731 | 0 | 49.7572 | 26.4062 | 988559.9077 | 36892 | 12.1025 | 17.6793 | 28.8757 | 66.976 | 338.5133 | 338.5908 | 338.5067 | 338.5842 | 338.5002 | 5943.772 | 30 | 0.91432 | 2087.1933 | 91.8368 | 4654.1701 | 271.9955 | 819.8336 | 0.52563 | 10.5638 | 2.1741 | 0.70731 | 6.5318 | 49.7572 | 26.4062 | 988559.9077 | 18831
12 | 12 | 30 | 2.9473 | 1079.0165 | 80.3285 | 2400.2282 | 139.2045 | 420.0763 | 0.0047161 | 5.5257 | 8.185 | 1.2512 | 5.1343 | 59.228 | 24.2028 | 988551.5975 | 92230 | 30 | 1.5196 | 1078.9048 | 74.4856 | 2401.8998 | 139.1147 | 420.6628 | 7.2217e-05 | 3.85 | 8.5986 | 0.91551 | 4.8708 | 61.0187 | 25.8779 | 988551.6131 | 92230 | 30 | 1.1857 | 1078.7556 | 63.046 | 2405.5168 | 139.7055 | 421.4457 | 1.8694 | 6.6316 | 5.9119 | 0.85329 | 4.2413 | 56.3317 | 26.0585 | 988551.6343 | 92230 | 30 | 1.023 | 1078.606 | 53.958 | 2407.4405 | 140.2619 | 422.229 | 2.5719 | 9.3319 | 3.3884 | 0.78581 | 3.7339 | 51.8541 | 26.1784 | 988551.6562 | 92230 | 30 | 0.91077 | 1078.4561 | 47.5627 | 2407.5259 | 140.529 | 423.0121 | 0.51856 | 10.5243 | 2.0977 | 0.70439 | 3.3822 | 49.7258 | 26.6019 | 988551.6787 | 92230 | 30 | 0.91077 | 1078.4561 | 47.5627 | 2407.5259 | 140.529 | 423.0121 | 0.51856 | 10.5243 | 2.0977 | 0.70439 | 3.3822 | 49.7258 | 26.6019 | 988551.6787 | 92230 | 30 | 0.91123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51946 | 10.5295 | 2.1075 | 0.70476 | 0 | 49.7297 | 26.5764 | 988552.0399 | 36892 | 12.1571 | 17.7396 | 28.9687 | 67.2563 | 340.9517 | 341.018 | 340.9462 | 341.0124 | 340.9406 | 6006.1129 | 30 | 0.91123 | 2109.0717 | 92.8035 | 4703.0147 | 274.8464 | 828.4141 | 0.51946 | 10.5295 | 2.1075 | 0.70476 | 6.6005 | 49.7297 | 26.5764 | 988552.0399 | 18831
13 | 13 | 30 | 2.9285 | 1088.5975 | 80.6595 | 2421.4226 | 140.4536 | 423.8915 | 0.0046442 | 5.4903 | 8.1457 | 1.2464 | 5.1597 | 59.2246 | 24.3281 | 988550.5296 | 92230 | 30 | 1.5119 | 1088.5019 | 74.8246 | 2423.0913 | 140.3651 | 424.49 | 7.0673e-05 | 3.8093 | 8.5611 | 0.91082 | 4.8971 | 61.0216 | 26.0088 | 988550.5233 | 92230 | 30 | 1.1813 | 1088.3742 | 63.3564 | 2426.7384 | 140.9618 | 425.2889 | 1.8471 | 6.6042 | 5.859 | 0.85006 | 4.2657 | 56.3098 | 26.1926 | 988550.5148 | 92230 | 30 | 1.0196 | 1088.2461 | 54.2454 | 2428.69 | 141.5226 | 426.0882 | 2.5501 | 9.3131 | 3.3269 | 0.78338 | 3.7568 | 51.8176 | 26.3145 | 988550.506 | 92230 | 30 | 0.90825 | 1088.1178 | 47.8424 | 2428.7933 | 141.7902 | 426.8874 | 0.51359 | 10.4939 | 2.0443 | 0.7023 | 3.4046 | 49.706 | 26.744 | 988550.497 | 92230 | 30 | 0.90825 | 1088.1178 | 47.8424 | 2428.7933 | 141.7902 | 426.8874 | 0.51359 | 10.4939 | 2.0443 | 0.7023 | 3.4046 | 49.706 | 26.744 | 988550.497 | 92230 | 30 | 0.90863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51434 | 10.4987 | 2.0523 | 0.70262 | 0 | 49.7089 | 26.7222 | 988550.3521 | 36892 | 12.204 | 17.7915 | 29.0485 | 67.4969 | 343.0494 | 343.106 | 343.0446 | 343.1013 | 343.0398 | 6059.7897 | 30 | 0.90863 | 2127.9112 | 93.6334 | 4745.0695 | 277.3013 | 835.8042 | 0.51434 | 10.4987 | 2.0523 | 0.70262 | 6.6595 | 49.7089 | 26.7222 | 988550.3521 | 18831
14 | 14 | 30 | 2.9127 | 1096.8216 | 80.944 | 2439.6122 | 141.5256 | 427.1669 | 0.0045842 | 5.459 | 8.1134 | 1.2424 | 5.1816 | 59.2237 | 24.4352 | 988550.5103 | 92230 | 30 | 1.5054 | 1096.7398 | 75.1166 | 2441.2781 | 141.4384 | 427.7757 | 6.9389e-05 | 3.7735 | 8.5304 | 0.90684 | 4.9197 | 61.0259 | 26.1205 | 988550.5037 | 92230 | 30 | 1.1776 | 1096.6305 | 63.6239 | 2444.9511 | 142.0401 | 428.5883 | 1.8281 | 6.5798 | 5.8151 | 0.84734 | 4.2868 | 56.2931 | 26.3072 | 988550.4946 | 92230 | 30 | 1.0168 | 1096.521 | 54.4929 | 2446.9268 | 142.6045 | 429.4015 | 2.5316 | 9.2958 | 3.2759 | 0.78134 | 3.7765 | 51.7887 | 26.4308 | 988550.4853 | 92230 | 30 | 0.90614 | 1096.4112 | 48.0831 | 2447.0454 | 142.8725 | 430.2145 | 0.50943 | 10.4667 | 2.0002 | 0.70056 | 3.4239 | 49.6916 | 26.8653 | 988550.4757 | 92230 | 30 | 0.90614 | 1096.4112 | 48.0831 | 2447.0454 | 142.8725 | 430.2145 | 0.50943 | 10.4667 | 2.0002 | 0.70056 | 3.4239 | 49.6916 | 26.8653 | 988550.4757 | 92230 | 30 | 0.90645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51006 | 10.4709 | 2.0068 | 0.70082 | 0 | 49.6936 | 26.8468 | 988550.3216 | 36892 | 12.2443 | 17.836 | 29.1168 | 67.7027 | 344.8483 | 344.8967 | 344.8442 | 344.8927 | 344.8402 | 6105.8612 | 30 | 0.90645 | 2144.0825 | 94.3438 | 4781.1644 | 279.4086 | 842.1489 | 0.51006 | 10.4709 | 2.0068 | 0.70082 | 6.7101 | 49.6936 | 26.8468 | 988550.3216 | 18831
15 | 15 | 30 | 2.8994 | 1103.8591 | 81.1877 | 2455.1751 | 142.4429 | 429.9702 | 0.004534 | 5.4317 | 8.0868 | 1.239 | 5.2003 | 59.2244 | 24.5263 | 988550.6953 | 92230 | 30 | 1.4999 | 1103.7891 | 75.3673 | 2456.8383 | 142.3567 | 430.5878 | 6.8318e-05 | 3.7423 | 8.5051 | 0.90345 | 4.9391 | 61.031 | 26.2156 | 988550.6924 | 92230 | 30 | 1.1745 | 1103.6956 | 63.8535 | 2460.5336 | 142.9627 | 431.4122 | 1.812 | 6.5582 | 5.7787 | 0.84504 | 4.3048 | 56.2804 | 26.4047 | 988550.6885 | 92230 | 30 | 1.0145 | 1103.6019 | 54.7054 | 2462.5299 | 143.5303 | 432.2371 | 2.5159 | 9.2802 | 3.2335 | 0.77962 | 3.7934 | 51.7657 | 26.5298 | 988550.6845 | 92230 | 30 | 0.90436 | 1103.508 | 48.2897 | 2462.6618 | 143.7986 | 433.062 | 0.50595 | 10.4425 | 1.9637 | 0.69909 | 3.4404 | 49.6811 | 26.9687 | 988550.6804 | 92230 | 30 | 0.90436 | 1103.508 | 48.2897 | 2462.6618 | 143.7986 | 433.062 | 0.50595 | 10.4425 | 1.9637 | 0.69909 | 3.4404 | 49.6811 | 26.9687 | 988550.6804 | 92230 | 30 | 0.90463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50647 | 10.4463 | 1.9692 | 0.69931 | 0 | 49.6825 | 26.9529 | 988550.614 | 36892 | 12.2788 | 17.8741 | 29.1751 | 67.8784 | 346.3866 | 346.428 | 346.3831 | 346.4245 | 346.3796 | 6145.2831 | 30 | 0.90463 | 2157.9208 | 94.9503 | 4812.0488 | 281.2118 | 847.579 | 0.50647 | 10.4463 | 1.9692 | 0.69931 | 6.7533 | 49.6825 | 26.9529 | 988550.614 | 18831
16 | 16 | 30 | 2.8881 | 1109.8735 | 81.3962 | 2468.4735 | 143.2268 | 432.3663 | 0.0044919 | 5.4079 | 8.0648 | 1.2361 | 5.2163 | 59.2259 | 24.6039 | 988550.8383 | 92230 | 30 | 1.4954 | 1109.8136 | 75.5821 | 2470.1344 | 143.1415 | 432.9914 | 6.7422e-05 | 3.7152 | 8.4842 | 0.90058 | 4.9558 | 61.0363 | 26.2965 | 988550.8383 | 92230 | 30 | 1.1719 | 1109.7336 | 64.0503 | 2473.8486 | 143.7511 | 433.8258 | 1.7983 | 6.5393 | 5.7485 | 0.8431 | 4.3203 | 56.2707 | 26.4878 | 988550.8384 | 92230 | 30 | 1.0125 | 1109.6534 | 54.8874 | 2475.8626 | 144.3213 | 434.6609 | 2.5025 | 9.2663 | 3.1981 | 0.77817 | 3.8079 | 51.7473 | 26.6141 | 988550.8385 | 92230 | 30 | 0.90287 | 1109.573 | 48.4666 | 2476.0058 | 144.59 | 435.4958 | 0.50302 | 10.4213 | 1.9335 | 0.69785 | 3.4545 | 49.6733 | 27.0567 | 988550.8386 | 92230 | 30 | 0.90287 | 1109.573 | 48.4666 | 2476.0058 | 144.59 | 435.4958 | 0.50302 | 10.4213 | 1.9335 | 0.69785 | 3.4545 | 49.6733 | 27.0567 | 988550.8386 | 92230 | 30 | 0.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50347 | 10.4246 | 1.9381 | 0.69804 | 0 | 49.6744 | 27.0433 | 988550.8399 | 36892 | 12.3084 | 17.9065 | 29.2248 | 68.0282 | 347.7004 | 347.7358 | 347.6974 | 347.7329 | 347.6945 | 6178.9717 | 30 | 0.9031 | 2169.7472 | 95.4676 | 4838.4408 | 282.7529 | 852.2204 | 0.50347 | 10.4246 | 1.9381 | 0.69804 | 6.7901 | 49.6744 | 27.0433 | 988550.8399 | 18831
17 | 17 | 30 | 2.8787 | 1114.976 | 81.5733 | 2479.7542 | 143.8918 | 434.3994 | 0.0044568 | 5.3873 | 8.0467 | 1.2336 | 5.2299 | 59.2281 | 24.6695 | 988550.988 | 92230 | 30 | 1.4916 | 1114.9247 | 75.7647 | 2481.4128 | 143.8073 | 435.0309 | 6.6677e-05 | 3.692 | 8.4671 | 0.89815 | 4.9699 | 61.0416 | 26.3649 | 988550.9911 | 92230 | 30 | 1.1698 | 1114.8561 | 64.2177 | 2485.1431 | 144.4199 | 435.8739 | 1.7867 | 6.5228 | 5.7234 | 0.84147 | 4.3334 | 56.2634 | 26.5579 | 988550.9953 | 92230 | 30 | 1.0109 | 1114.7874 | 55.0422 | 2487.1722 | 144.9924 | 436.7174 | 2.4912 | 9.254 | 3.1688 | 0.77696 | 3.8201 | 51.7327 | 26.6853 | 988550.9997 | 92230 | 30 | 0.90162 | 1114.7185 | 48.617 | 2487.3251 | 145.2613 | 437.561 | 0.50058 | 10.4028 | 1.9086 | 0.69682 | 3.4665 | 49.6678 | 27.1311 | 988551.0042 | 92230 | 30 | 0.90162 | 1114.7185 | 48.617 | 2487.3251 | 145.2613 | 437.561 | 0.50058 | 10.4028 | 1.9086 | 0.69682 | 3.4665 | 49.6678 | 27.1311 | 988551.0042 | 92230 | 30 | 0.90182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50096 | 10.4056 | 1.9124 | 0.69698 | 0 | 49.6687 | 27.1196 | 988551.0765 | 36892 | 12.3334 | 17.934 | 29.2669 | 68.155 | 348.8144 | 348.8447 | 348.8118 | 348.8422 | 348.8093 | 6207.5509 | 30 | 0.90182 | 2179.7806 | 95.9054 | 4860.8294 | 284.0604 | 856.1587 | 0.50096 | 10.4056 | 1.9124 | 0.69698 | 6.8213 | 49.6687 | 27.1196 | 988551.0765 | 18831
18 | 18 | 30 | 2.8708 | 1119.3179 | 81.724 | 2489.3522 | 144.4577 | 436.1297 | 0.0044273 | 5.3696 | 8.0316 | 1.2316 | 5.2415 | 59.2303 | 24.7251 | 988551.0013 | 92230 | 30 | 1.4883 | 1119.2739 | 75.9204 | 2491.0087 | 144.3738 | 436.7666 | 6.6052e-05 | 3.672 | 8.4529 | 0.8961 | 4.982 | 61.0465 | 26.4229 | 988551.0047 | 92230 | 30 | 1.1679 | 1119.215 | 64.3603 | 2494.7528 | 144.989 | 437.6168 | 1.7769 | 6.5085 | 5.7025 | 0.84009 | 4.3446 | 56.2576 | 26.6175 | 988551.0093 | 92230 | 30 | 1.0095 | 1119.1561 | 55.1741 | 2496.7947 | 145.5634 | 438.4676 | 2.4817 | 9.2433 | 3.1443 | 0.77594 | 3.8306 | 51.7209 | 26.7458 | 988551.0141 | 92230 | 30 | 0.90058 | 1119.097 | 48.7451 | 2496.9559 | 145.8325 | 439.3185 | 0.49852 | 10.3868 | 1.8878 | 0.69595 | 3.4768 | 49.6637 | 27.1943 | 988551.019 | 92230 | 30 | 0.90058 | 1119.097 | 48.7451 | 2496.9559 | 145.8325 | 439.3185 | 0.49852 | 10.3868 | 1.8878 | 0.69595 | 3.4768 | 49.6637 | 27.1943 | 988551.019 | 92230 | 30 | 0.90074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49885 | 10.3892 | 1.8911 | 0.69609 | 0 | 49.6644 | 27.1844 | 988551.0977 | 36892 | 12.3547 | 17.9575 | 29.3027 | 68.2628 | 349.7619 | 349.788 | 349.7598 | 349.7858 | 349.7576 | 6231.8685 | 30 | 0.90074 | 2188.3184 | 96.2772 | 4879.879 | 285.173 | 859.5103 | 0.49885 | 10.3892 | 1.8911 | 0.69609 | 6.8479 | 49.6644 | 27.1844 | 988551.0977 | 18831
19 | 19 | 30 | 2.864 | 1123.0325 | 81.8529 | 2497.5628 | 144.9418 | 437.6101 | 0.0044023 | 5.3543 | 8.019 | 1.2298 | 5.2514 | 59.2325 | 24.7727 | 988550.9675 | 92230 | 30 | 1.4856 | 1122.9947 | 76.0537 | 2499.2176 | 144.8584 | 438.2516 | 6.5523e-05 | 3.6548 | 8.4409 | 0.89435 | 4.9923 | 61.051 | 26.4724 | 988550.9702 | 92230 | 30 | 1.1664 | 1122.9442 | 64.4825 | 2502.9734 | 145.4758 | 439.108 | 1.7685 | 6.4962 | 5.6847 | 0.83892 | 4.3542 | 56.253 | 26.6684 | 988550.9738 | 92230 | 30 | 1.0083 | 1122.8936 | 55.2871 | 2505.0263 | 146.0518 | 439.9651 | 2.4735 | 9.234 | 3.1235 | 0.77507 | 3.8396 | 51.7111 | 26.7975 | 988550.9776 | 92230 | 30 | 0.89969 | 1122.8428 | 48.8549 | 2505.1946 | 146.3211 | 440.8222 | 0.49678 | 10.3729 | 1.8702 | 0.69521 | 3.4856 | 49.6605 | 27.2482 | 988550.9815 | 92230 | 30 | 0.89969 | 1122.8428 | 48.8549 | 2505.1946 | 146.3211 | 440.8222 | 0.49678 | 10.3729 | 1.8702 | 0.69521 | 3.4856 | 49.6605 | 27.2482 | 988550.9815 | 92230 | 30 | 0.89983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49706 | 10.3751 | 1.873 | 0.69533 | 0 | 49.6611 | 27.2398 | 988551.0441 | 36892 | 12.3729 | 17.9775 | 29.3333 | 68.3549 | 350.5724 | 350.5947 | 350.5705 | 350.5928 | 350.5686 | 6252.6721 | 30 | 0.89983 | 2195.6227 | 96.5949 | 4896.1757 | 286.1248 | 862.378 | 0.49706 | 10.3751 | 1.873 | 0.69533 | 6.8705 | 49.6611 | 27.2398 | 988551.0441 | 18831
20 | 20 | 30 | 2.8583 | 1126.213 | 81.9634 | 2504.5925 | 145.3562 | 438.8777 | 0.0043811 | 5.3412 | 8.0082 | 1.2283 | 5.2599 | 59.2346 | 24.8133 | 988550.9013 | 92230 | 30 | 1.4833 | 1126.1806 | 76.168 | 2506.2457 | 145.2734 | 439.5233 | 6.5074e-05 | 3.64 | 8.4308 | 0.89286 | 5.0011 | 61.055 | 26.5147 | 988550.9027 | 92230 | 30 | 1.1651 | 1126.1372 | 64.5873 | 2510.0116 | 145.8926 | 440.385 | 1.7614 | 6.4856 | 5.6697 | 0.83793 | 4.3624 | 56.2493 | 26.7118 | 988550.9045 | 92230 | 30 | 1.0073 | 1126.0937 | 55.384 | 2512.0739 | 146.47 | 441.2474 | 2.4666 | 9.2259 | 3.1059 | 0.77434 | 3.8473 | 51.7029 | 26.8416 | 988550.9064 | 92230 | 30 | 0.89893 | 1126.0501 | 48.9489 | 2512.2482 | 146.7395 | 442.1098 | 0.4953 | 10.361 | 1.8553 | 0.69458 | 3.4931 | 49.658 | 27.2943 | 988550.9084 | 92230 | 30 | 0.89893 | 1126.0501 | 48.9489 | 2512.2482 | 146.7395 | 442.1098 | 0.4953 | 10.361 | 1.8553 | 0.69458 | 3.4931 | 49.658 | 27.2943 | 988550.9084 | 92230 | 30 | 0.89905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49554 | 10.3628 | 1.8577 | 0.69468 | 0 | 49.6585 | 27.2871 | 988550.9397 | 36892 | 12.3886 | 17.9946 | 29.3594 | 68.4337 | 351.2661 | 351.2853 | 351.2645 | 351.2836 | 351.2628 | 6270.4842 | 30 | 0.89905 | 2201.8769 | 96.8666 | 4910.1286 | 286.9398 | 864.8336 | 0.49554 | 10.3628 | 1.8577 | 0.69468 | 6.8899 | 49.6585 | 27.2871 | 988550.9397 | 18831
21 | 21 | 30 | 2.8534 | 1128.9568 | 82.0588 | 2510.6566 | 145.7138 | 439.9714 | 0.0043629 | 5.3298 | 7.9991 | 1.227 | 5.2672 | 59.2365 | 24.8483 | 988550.8553 | 92230 | 30 | 1.4813 | 1128.9289 | 76.2667 | 2512.3083 | 145.6313 | 440.6203 | 6.4689e-05 | 3.6272 | 8.4221 | 0.89157 | 5.0088 | 61.0586 | 26.5512 | 988550.8557 | 92230 | 30 | 1.1639 | 1128.8917 | 64.6778 | 2516.083 | 146.2522 | 441.4866 | 1.7552 | 6.4763 | 5.6569 | 0.83707 | 4.3695 | 56.2461 | 26.7493 | 988550.8563 | 92230 | 30 | 1.0065 | 1128.8544 | 55.4676 | 2518.1534 | 146.8308 | 442.3536 | 2.4606 | 9.2188 | 3.0908 | 0.7737 | 3.8539 | 51.696 | 26.8797 | 988550.8568 | 92230 | 30 | 0.89828 | 1128.817 | 49.0301 | 2518.3329 | 147.1004 | 443.2207 | 0.49403 | 10.3506 | 1.8426 | 0.69404 | 3.4996 | 49.656 | 27.3341 | 988550.8574 | 92230 | 30 | 0.89828 | 1128.817 | 49.0301 | 2518.3329 | 147.1004 | 443.2207 | 0.49403 | 10.3506 | 1.8426 | 0.69404 | 3.4996 | 49.656 | 27.3341 | 988550.8574 | 92230 | 30 | 0.89838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49423 | 10.3522 | 1.8446 | 0.69413 | 0 | 49.6564 | 27.3279 | 988550.8669 | 36892 | 12.402 | 18.0094 | 29.382 | 68.5016 | 351.8644 | 351.8809 | 351.863 | 351.8795 | 351.8616 | 6285.85 | 30 | 0.89838 | 2207.2722 | 97.1009 | 4922.1652 | 287.6429 | 866.9521 | 0.49423 | 10.3522 | 1.8446 | 0.69413 | 6.9067 | 49.6564 | 27.3279 | 988550.8669 | 18831
22 | 22 | 30 | 2.8492 | 1131.3034 | 82.1404 | 2515.8424 | 146.0196 | 440.9067 | 0.0043475 | 5.32 | 7.9914 | 1.2259 | 5.2735 | 59.2383 | 24.8782 | 988550.8249 | 92230 | 30 | 1.4796 | 1131.2794 | 76.3513 | 2517.4929 | 145.9374 | 441.5586 | 6.4364e-05 | 3.6161 | 8.4149 | 0.89047 | 5.0153 | 61.0618 | 26.5823 | 988550.8247 | 92230 | 30 | 1.163 | 1131.2474 | 64.7553 | 2521.275 | 146.5597 | 442.4288 | 1.75 | 6.4683 | 5.646 | 0.83634 | 4.3756 | 56.2437 | 26.7813 | 988550.8244 | 92230 | 30 | 1.0058 | 1131.2154 | 55.5393 | 2523.3524 | 147.1393 | 443.2998 | 2.4555 | 9.2127 | 3.0781 | 0.77317 | 3.8596 | 51.6904 | 26.9122 | 988550.8241 | 92230 | 30 | 0.89773 | 1131.1833 | 49.0997 | 2523.5364 | 147.409 | 444.1707 | 0.49296 | 10.3415 | 1.8319 | 0.69359 | 3.5051 | 49.6546 | 27.368 | 988550.8238 | 92230 | 30 | 0.89773 | 1131.1833 | 49.0997 | 2523.5364 | 147.409 | 444.1707 | 0.49296 | 10.3415 | 1.8319 | 0.69359 | 3.5051 | 49.6546 | 27.368 | 988550.8238 | 92230 | 30 | 0.89782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49312 | 10.3429 | 1.8336 | 0.69366 | 0 | 49.6549 | 27.3627 | 988550.8189 | 36892 | 12.4136 | 18.022 | 29.4013 | 68.5596 | 352.3759 | 352.3901 | 352.3747 | 352.3889 | 352.3736 | 6298.9909 | 30 | 0.89782 | 2211.8864 | 97.3011 | 4932.4587 | 288.2442 | 868.7639 | 0.49312 | 10.3429 | 1.8336 | 0.69366 | 6.9209 | 49.6549 | 27.3627 | 988550.8189 | 18831
23 | 23 | 30 | 2.8456 | 1133.329 | 82.2109 | 2520.319 | 146.2835 | 441.7142 | 0.0043344 | 5.3115 | 7.9849 | 1.225 | 5.2789 | 59.2401 | 24.9039 | 988550.8221 | 92230 | 30 | 1.4782 | 1133.3085 | 76.4244 | 2521.9684 | 146.2017 | 442.3686 | 6.4088e-05 | 3.6065 | 8.4088 | 0.88953 | 5.021 | 61.0648 | 26.6092 | 988550.8218 | 92230 | 30 | 1.1622 | 1133.281 | 64.8223 | 2525.7569 | 146.8251 | 443.2422 | 1.7455 | 6.4613 | 5.6368 | 0.83572 | 4.3809 | 56.2418 | 26.8088 | 988550.8215 | 92230 | 30 | 1.0051 | 1133.2535 | 55.6012 | 2527.8404 | 147.4056 | 444.1165 | 2.4511 | 9.2072 | 3.0673 | 0.77271 | 3.8645 | 51.6858 | 26.9402 | 988550.8211 | 92230 | 30 | 0.89726 | 1133.226 | 49.1598 | 2528.0283 | 147.6754 | 444.9909 | 0.49204 | 10.3336 | 1.8229 | 0.6932 | 3.5099 | 49.6536 | 27.3973 | 988550.8207 | 92230 | 30 | 0.89726 | 1133.226 | 49.1598 | 2528.0283 | 147.6754 | 444.9909 | 0.49204 | 10.3336 | 1.8229 | 0.6932 | 3.5099 | 49.6536 | 27.3973 | 988550.8207 | 92230 | 30 | 0.89734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49218 | 10.3349 | 1.8243 | 0.69326 | 0 | 49.6538 | 27.3927 | 988550.8144 | 36892 | 12.4235 | 18.0329 | 29.4179 | 68.6096 | 352.8174 | 352.8295 | 352.8164 | 352.8285 | 352.8154 | 6310.3347 | 30 | 0.89734 | 2215.8697 | 97.4739 | 4941.3446 | 288.7633 | 870.3281 | 0.49218 | 10.3349 | 1.8243 | 0.69326 | 6.9333 | 49.6538 | 27.3927 | 988550.8144 | 18831
24 | 24 | 30 | 2.8425 | 1135.0581 | 82.2711 | 2524.1401 | 146.5088 | 442.4034 | 0.0043231 | 5.3041 | 7.9793 | 1.2242 | 5.2836 | 59.2416 | 24.9259 | 988550.8137 | 92230 | 30 | 1.477 | 1135.0405 | 76.4869 | 2525.7884 | 146.4272 | 443.06 | 6.385e-05 | 3.5983 | 8.4035 | 0.88872 | 5.0258 | 61.0673 | 26.632 | 988550.8132 | 92230 | 30 | 1.1615 | 1135.0169 | 64.8796 | 2529.5825 | 147.0517 | 443.9365 | 1.7416 | 6.4554 | 5.6289 | 0.83519 | 4.3854 | 56.2402 | 26.8324 | 988550.8126 | 92230 | 30 | 1.0046 | 1134.9933 | 55.6541 | 2531.6711 | 147.633 | 444.8138 | 2.4473 | 9.2026 | 3.0581 | 0.77232 | 3.8687 | 51.6818 | 26.9641 | 988550.812 | 92230 | 30 | 0.89686 | 1134.9696 | 49.2111 | 2531.8623 | 147.9028 | 445.691 | 0.49125 | 10.3269 | 1.8151 | 0.69286 | 3.514 | 49.6528 | 27.4222 | 988550.8113 | 92230 | 30 | 0.89686 | 1134.9696 | 49.2111 | 2531.8623 | 147.9028 | 445.691 | 0.49125 | 10.3269 | 1.8151 | 0.69286 | 3.514 | 49.6528 | 27.4222 | 988550.8113 | 92230 | 30 | 0.89693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49137 | 10.328 | 1.8163 | 0.69291 | 0 | 49.6529 | 27.4183 | 988550.8011 | 36892 | 12.432 | 18.0422 | 29.4321 | 68.6523 | 353.1942 | 353.2046 | 353.1934 | 353.2038 | 353.1925 | 6320.0176 | 30 | 0.89693 | 2219.2698 | 97.6213 | 4948.9294 | 289.2064 | 871.6633 | 0.49137 | 10.328 | 1.8163 | 0.69291 | 6.9438 | 49.6529 | 27.4183 | 988550.8011 | 18831
25 | 25 | 30 | 2.8399 | 1136.5492 | 82.323 | 2527.4351 | 146.7031 | 442.9978 | 0.0043132 | 5.2978 | 7.9745 | 1.2235 | 5.2875 | 59.2428 | 24.9448 | 988550.8111 | 92230 | 30 | 1.4759 | 1136.5341 | 76.5408 | 2529.0826 | 146.6218 | 443.6563 | 6.3643e-05 | 3.5912 | 8.399 | 0.88803 | 5.03 | 61.0695 | 26.6518 | 988550.8106 | 92230 | 30 | 1.1609 | 1136.5139 | 64.9289 | 2532.8814 | 147.2471 | 444.5353 | 1.7383 | 6.4502 | 5.6222 | 0.83473 | 4.3892 | 56.2388 | 26.8526 | 988550.8099 | 92230 | 30 | 1.0041 | 1136.4936 | 55.6998 | 2534.9745 | 147.829 | 445.415 | 2.4441 | 9.1987 | 3.0501 | 0.77198 | 3.8724 | 51.6784 | 26.9847 | 988550.8092 | 92230 | 30 | 0.89652 | 1136.4733 | 49.2554 | 2535.1686 | 148.099 | 446.2948 | 0.49055 | 10.3211 | 1.8084 | 0.69257 | 3.5176 | 49.652 | 27.4438 | 988550.8085 | 92230 | 30 | 0.89652 | 1136.4733 | 49.2554 | 2535.1686 | 148.099 | 446.2948 | 0.49055 | 10.3211 | 1.8084 | 0.69257 | 3.5176 | 49.652 | 27.4438 | 988550.8085 | 92230 | 30 | 0.89657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49066 | 10.322 | 1.8095 | 0.69262 | 0 | 49.6521 | 27.4404 | 988550.797 | 36892 | 12.4393 | 18.0502 | 29.4443 | 68.6891 | 353.5192 | 353.5281 | 353.5185 | 353.5274 | 353.5177 | 6328.3676 | 30 | 0.89657 | 2222.2018 | 97.7484 | 4955.4701 | 289.5885 | 872.8147 | 0.49066 | 10.322 | 1.8095 | 0.69262 | 6.9529 | 49.6521 | 27.4404 | 988550.797 | 18831
26 | 26 | 30 | 2.8377 | 1137.8225 | 82.3674 | 2530.2486 | 146.869 | 443.5054 | 0.0043052 | 5.2924 | 7.9705 | 1.2229 | 5.291 | 59.2441 | 24.961 | 988550.8171 | 92230 | 30 | 1.475 | 1137.8094 | 76.5868 | 2531.8954 | 146.7879 | 444.1654 | 6.3473e-05 | 3.5851 | 8.3953 | 0.88744 | 5.0336 | 61.0715 | 26.6686 | 988550.8168 | 92230 | 30 | 1.1603 | 1137.7921 | 64.9712 | 2535.6982 | 147.414 | 445.0466 | 1.7355 | 6.4457 | 5.6165 | 0.83434 | 4.3926 | 56.2378 | 26.8699 | 988550.8163 | 92230 | 30 | 1.0038 | 1137.7747 | 55.7388 | 2537.7951 | 147.9964 | 445.9284 | 2.4414 | 9.1952 | 3.0434 | 0.77169 | 3.8754 | 51.6757 | 27.0022 | 988550.8157 | 92230 | 30 | 0.89623 | 1137.7572 | 49.2933 | 2537.9917 | 148.2664 | 446.8104 | 0.48999 | 10.316 | 1.8029 | 0.69233 | 3.5206 | 49.6516 | 27.4621 | 988550.8152 | 92230 | 30 | 0.89623 | 1137.7572 | 49.2933 | 2537.9917 | 148.2664 | 446.8104 | 0.48999 | 10.316 | 1.8029 | 0.69233 | 3.5206 | 49.6516 | 27.4621 | 988550.8152 | 92230 | 30 | 0.89627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49008 | 10.3168 | 1.8037 | 0.69237 | 0 | 49.6516 | 27.4592 | 988550.8066 | 36892 | 12.4456 | 18.0571 | 29.4547 | 68.7205 | 353.7966 | 353.8043 | 353.7959 | 353.8036 | 353.7953 | 6335.4976 | 30 | 0.89627 | 2224.7055 | 97.8569 | 4961.055 | 289.9147 | 873.7979 | 0.49008 | 10.3168 | 1.8037 | 0.69237 | 6.9606 | 49.6516 | 27.4592 | 988550.8066 | 18831
27 | 27 | 30 | 2.8358 | 1138.9214 | 82.4056 | 2532.677 | 147.0122 | 443.9435 | 0.0042985 | 5.2876 | 7.9671 | 1.2224 | 5.2939 | 59.2453 | 24.9749 | 988550.8297 | 92230 | 30 | 1.4742 | 1138.9103 | 76.6266 | 2534.3232 | 146.9312 | 444.6049 | 6.3332e-05 | 3.5798 | 8.3921 | 0.88693 | 5.0366 | 61.0734 | 26.6831 | 988550.8296 | 92230 | 30 | 1.1599 | 1138.8954 | 65.0076 | 2538.1295 | 147.5579 | 445.4879 | 1.7331 | 6.4418 | 5.6117 | 0.834 | 4.3954 | 56.237 | 26.8848 | 988550.8295 | 92230 | 30 | 1.0034 | 1138.8804 | 55.7725 | 2540.2297 | 148.1408 | 446.3716 | 2.439 | 9.1921 | 3.0378 | 0.77145 | 3.8781 | 51.6735 | 27.0174 | 988550.8293 | 92230 | 30 | 0.89598 | 1138.8654 | 49.3259 | 2540.4284 | 148.4109 | 447.2554 | 0.48953 | 10.3116 | 1.7982 | 0.69212 | 3.5232 | 49.6513 | 27.4779 | 988550.8291 | 92230 | 30 | 0.89598 | 1138.8654 | 49.3259 | 2540.4284 | 148.4109 | 447.2554 | 0.48953 | 10.3116 | 1.7982 | 0.69212 | 3.5232 | 49.6513 | 27.4779 | 988550.8291 | 92230 | 30 | 0.89602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 10.3123 | 1.7988 | 0.69216 | 0 | 49.6513 | 27.4755 | 988550.8265 | 36892 | 12.451 | 18.063 | 29.4637 | 68.7476 | 354.036 | 354.0425 | 354.0354 | 354.042 | 354.0349 | 6341.6517 | 30 | 0.89602 | 2226.8666 | 97.9505 | 4965.8756 | 290.1964 | 874.6466 | 0.4896 | 10.3123 | 1.7988 | 0.69216 | 6.9673 | 49.6513 | 27.4755 | 988550.8265 | 18831
28 | 28 | 30 | 2.8341 | 1139.8595 | 82.4383 | 2534.7497 | 147.1344 | 444.3175 | 0.0042922 | 5.2837 | 7.9642 | 1.2219 | 5.2964 | 59.2462 | 24.9868 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.4736 | 1139.8499 | 76.6606 | 2536.3954 | 147.0536 | 444.9801 | 6.32e-05 | 3.5754 | 8.3893 | 0.8865 | 5.0393 | 61.0748 | 26.6955 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.1595 | 1139.8371 | 65.0388 | 2540.2047 | 147.6809 | 445.8646 | 1.731 | 6.4385 | 5.6075 | 0.83372 | 4.3979 | 56.2362 | 26.8975 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 1.0031 | 1139.8242 | 55.8012 | 2542.3076 | 148.2642 | 446.7499 | 2.437 | 9.1895 | 3.0328 | 0.77124 | 3.8804 | 51.6714 | 27.0303 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89576 | 1139.8114 | 49.3538 | 2542.5081 | 148.5343 | 447.6352 | 0.48909 | 10.3079 | 1.794 | 0.69194 | 3.5254 | 49.6509 | 27.4914 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.89576 | 1139.8114 | 49.3538 | 2542.5081 | 148.5343 | 447.6352 | 0.48909 | 10.3079 | 1.794 | 0.69194 | 3.5254 | 49.6509 | 27.4914 | 988550.8355 | 92230 | 30 | 0.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48915 | 10.3085 | 1.7946 | 0.69197 | 0 | 49.6509 | 27.4893 | 988550.8355 | 36892 | 12.4556 | 18.068 | 29.4714 | 68.7707 | 354.2403 | 354.246 | 354.2399 | 354.2455 | 354.2394 | 6346.9044 | 30 | 0.8958 | 2228.7111 | 98.0303 | 4969.9901 | 290.4367 | 875.371 | 0.48915 | 10.3085 | 1.7946 | 0.69197 | 6.973 | 49.6509 | 27.4893 | 988550.8355 | 18831
29 | 29 | 30 | 2.8326 | 1140.6943 | 82.4674 | 2536.5945 | 147.2432 | 444.6503 | 0.0042867 | 5.2801 | 7.9615 | 1.2215 | 5.2986 | 59.2469 | 24.9974 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.473 | 1140.6861 | 76.6908 | 2538.2397 | 147.1625 | 445.3139 | 6.3084e-05 | 3.5714 | 8.3868 | 0.88611 | 5.0416 | 61.0761 | 26.7065 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1592 | 1140.6752 | 65.0664 | 2542.0516 | 147.7903 | 446.1999 | 1.7291 | 6.4356 | 5.6037 | 0.83346 | 4.4 | 56.2355 | 26.9089 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0029 | 1140.6642 | 55.8268 | 2544.1571 | 148.3739 | 447.0865 | 2.4352 | 9.1873 | 3.0284 | 0.77105 | 3.8824 | 51.6695 | 27.0418 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89557 | 1140.6532 | 49.3787 | 2544.3592 | 148.6441 | 447.9733 | 0.48869 | 10.3047 | 1.7903 | 0.69178 | 3.5274 | 49.6505 | 27.5035 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89557 | 1140.6532 | 49.3787 | 2544.3592 | 148.6441 | 447.9733 | 0.48869 | 10.3047 | 1.7903 | 0.69178 | 3.5274 | 49.6505 | 27.5035 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 10.3051 | 1.7908 | 0.69181 | 0 | 49.6506 | 27.5017 | 988550.8355 | 36892 | 12.4597 | 18.0725 | 29.4782 | 68.7913 | 354.4222 | 354.4271 | 354.4218 | 354.4267 | 354.4214 | 6351.5795 | 30 | 0.8956 | 2230.3528 | 98.1014 | 4973.6521 | 290.6507 | 876.0157 | 0.48875 | 10.3051 | 1.7908 | 0.69181 | 6.9781 | 49.6506 | 27.5017 | 988550.8355 | 18831
30 | 30 | 30 | 2.8315 | 1141.3637 | 82.4908 | 2538.0736 | 147.3304 | 444.9172 | 0.0042822 | 5.2773 | 7.9594 | 1.2212 | 5.3004 | 59.2476 | 25.0059 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.4725 | 1141.3566 | 76.715 | 2539.7183 | 147.2498 | 445.5816 | 6.2992e-05 | 3.5682 | 8.3848 | 0.8858 | 5.0435 | 61.0771 | 26.7153 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.1589 | 1141.3472 | 65.0887 | 2543.5324 | 147.878 | 446.4687 | 1.7276 | 6.4333 | 5.6007 | 0.83326 | 4.4018 | 56.2349 | 26.918 | 988550.8361 | 92230 | 30 | 1.0027 | 1141.3377 | 55.8473 | 2545.6399 | 148.4619 | 447.3565 | 2.4337 | 9.1855 | 3.0249 | 0.7709 | 3.8841 | 51.668 | 27.051 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 0.89542 | 1141.3283 | 49.3986 | 2545.8432 | 148.7321 | 448.2444 | 0.48838 | 10.302 | 1.7873 | 0.69165 | 3.529 | 49.6503 | 27.5131 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 0.89542 | 1141.3283 | 49.3986 | 2545.8432 | 148.7321 | 448.2444 | 0.48838 | 10.302 | 1.7873 | 0.69165 | 3.529 | 49.6503 | 27.5131 | 988550.8362 | 92230 | 30 | 0.89544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48843 | 10.3024 | 1.7878 | 0.69168 | 0 | 49.6504 | 27.5115 | 988550.8365 | 36892 | 12.463 | 18.0761 | 29.4837 | 68.8078 | 354.5681 | 354.5723 | 354.5677 | 354.5719 | 354.5674 | 6355.3278 | 30 | 0.89544 | 2231.669 | 98.1584 | 4976.5881 | 290.8222 | 876.5327 | 0.48843 | 10.3024 | 1.7878 | 0.69168 | 6.9822 | 49.6504 | 27.5115 | 988550.8365 | 18831
31 | 31 | 30 | 2.8305 | 1141.9592 | 82.5115 | 2539.3894 | 147.408 | 445.1546 | 0.0042798 | 5.2746 | 7.9578 | 1.2209 | 5.302 | 59.2485 | 25.0133 | 988550.8399 | 92230 | 30 | 1.4721 | 1141.9532 | 76.7366 | 2541.0338 | 147.3274 | 445.8198 | 6.2938e-05 | 3.5652 | 8.3833 | 0.88553 | 5.0451 | 61.0784 | 26.7231 | 988550.84 | 92230 | 30 | 1.1587 | 1141.945 | 65.1084 | 2544.8498 | 147.956 | 446.7078 | 1.7264 | 6.431 | 5.5983 | 0.83308 | 4.4033 | 56.2348 | 26.926 | 988550.8401 | 92230 | 30 | 1.0025 | 1141.9369 | 55.8656 | 2546.959 | 148.5402 | 447.5966 | 2.4326 | 9.1836 | 3.0221 | 0.77077 | 3.8855 | 51.6673 | 27.0592 | 988550.8402 | 92230 | 30 | 0.89529 | 1141.9288 | 49.4163 | 2547.1636 | 148.8103 | 448.4855 | 0.48825 | 10.2994 | 1.7851 | 0.69155 | 3.5304 | 49.6506 | 27.5216 | 988550.8404 | 92230 | 30 | 0.89529 | 1141.9288 | 49.4163 | 2547.1636 | 148.8103 | 448.4855 | 0.48825 | 10.2994 | 1.7851 | 0.69155 | 3.5304 | 49.6506 | 27.5216 | 988550.8404 | 92230 | 30 | 0.89531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48823 | 10.2999 | 1.7853 | 0.69156 | 0 | 49.6504 | 27.5203 | 988550.8425 | 36892 | 12.4659 | 18.0793 | 29.4886 | 68.8224 | 354.6976 | 354.7012 | 354.6973 | 354.7009 | 354.697 | 6358.6625 | 30 | 0.89531 | 2232.8401 | 98.209 | 4979.2002 | 290.9748 | 876.9926 | 0.48823 | 10.2999 | 1.7853 | 0.69156 | 6.9858 | 49.6504 | 27.5203 | 988550.8425 | 18831
32 | 32 | 30 | 2.8296 | 1142.4825 | 82.5297 | 2540.5456 | 147.4762 | 445.3632 | 0.0042761 | 5.2723 | 7.9561 | 1.2207 | 5.3034 | 59.2489 | 25.02 | 988550.8393 | 92230 | 30 | 1.4718 | 1142.4773 | 76.7555 | 2542.1897 | 147.3957 | 446.0291 | 6.2862e-05 | 3.5627 | 8.3817 | 0.88529 | 5.0466 | 61.0792 | 26.73 | 988550.8394 | 92230 | 30 | 1.1585 | 1142.4704 | 65.1258 | 2546.0074 | 148.0245 | 446.918 | 1.7252 | 6.4292 | 5.5959 | 0.83292 | 4.4047 | 56.2343 | 26.9331 | 988550.8395 | 92230 | 30 | 1.0024 | 1142.4634 | 55.8817 | 2548.1181 | 148.609 | 447.8077 | 2.4314 | 9.1822 | 3.0193 | 0.77065 | 3.8868 | 51.6661 | 27.0664 | 988550.8396 | 92230 | 30 | 0.89517 | 1142.4565 | 49.4319 | 2548.3237 | 148.8792 | 448.6974 | 0.48798 | 10.2973 | 1.7827 | 0.69145 | 3.5316 | 49.6504 | 27.5292 | 988550.8397 | 92230 | 30 | 0.89517 | 1142.4565 | 49.4319 | 2548.3237 | 148.8792 | 448.6974 | 0.48798 | 10.2973 | 1.7827 | 0.69145 | 3.5316 | 49.6504 | 27.5292 | 988550.8397 | 92230 | 30 | 0.89518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48798 | 10.2978 | 1.783 | 0.69146 | 0 | 49.6502 | 27.528 | 988550.8416 | 36892 | 12.4685 | 18.0821 | 29.4929 | 68.8353 | 354.8117 | 354.8147 | 354.8114 | 354.8144 | 354.8111 | 6361.5927 | 30 | 0.89518 | 2233.8691 | 98.2536 | 4981.4954 | 291.1089 | 877.3967 | 0.48798 | 10.2978 | 1.783 | 0.69146 | 6.989 | 49.6502 | 27.528 | 988550.8416 | 18831
33 | 33 | 30 | 2.8287 | 1142.9328 | 82.5454 | 2541.5406 | 147.5349 | 445.5428 | 0.0042727 | 5.2705 | 7.9546 | 1.2205 | 5.3046 | 59.2493 | 25.0257 | 988550.8377 | 92230 | 30 | 1.4714 | 1142.9284 | 76.7719 | 2543.1844 | 147.4545 | 446.2092 | 6.2791e-05 | 3.5606 | 8.3804 | 0.88507 | 5.0479 | 61.0798 | 26.736 | 988550.8378 | 92230 | 30 | 1.1583 | 1142.9224 | 65.1408 | 2547.0035 | 148.0836 | 447.0988 | 1.7242 | 6.4277 | 5.5939 | 0.83278 | 4.4059 | 56.2339 | 26.9392 | 988550.8379 | 92230 | 30 | 1.0022 | 1142.9165 | 55.8955 | 2549.1156 | 148.6682 | 447.9893 | 2.4304 | 9.181 | 3.0168 | 0.77055 | 3.8879 | 51.665 | 27.0726 | 988550.8379 | 92230 | 30 | 0.89506 | 1142.9106 | 49.4453 | 2549.322 | 148.9384 | 448.8798 | 0.48772 | 10.2956 | 1.7807 | 0.69136 | 3.5327 | 49.65 | 27.5357 | 988550.838 | 92230 | 30 | 0.89506 | 1142.9106 | 49.4453 | 2549.322 | 148.9384 | 448.8798 | 0.48772 | 10.2956 | 1.7807 | 0.69136 | 3.5327 | 49.65 | 27.5357 | 988550.838 | 92230 | 30 | 0.89508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48774 | 10.2959 | 1.7809 | 0.69137 | 0 | 49.65 | 27.5347 | 988550.8391 | 36892 | 12.4707 | 18.0845 | 29.4966 | 68.8465 | 354.9098 | 354.9124 | 354.9096 | 354.9122 | 354.9094 | 6364.1142 | 30 | 0.89508 | 2234.7545 | 98.2919 | 4983.4705 | 291.2243 | 877.7445 | 0.48774 | 10.2959 | 1.7809 | 0.69137 | 6.9917 | 49.65 | 27.5347 | 988550.8391 | 18831
34 | 34 | 30 | 2.8281 | 1143.3227 | 82.559 | 2542.402 | 147.5857 | 445.6982 | 0.0042698 | 5.2688 | 7.9534 | 1.2203 | 5.3057 | 59.2496 | 25.0307 | 988550.8363 | 92230 | 30 | 1.4712 | 1143.3189 | 76.786 | 2544.0455 | 147.5053 | 446.3651 | 6.273e-05 | 3.5588 | 8.3792 | 0.88489 | 5.049 | 61.0803 | 26.7411 | 988550.8363 | 92230 | 30 | 1.1581 | 1143.3138 | 65.1537 | 2547.8659 | 148.1346 | 447.2554 | 1.7233 | 6.4263 | 5.5921 | 0.83266 | 4.4069 | 56.2335 | 26.9445 | 988550.8363 | 92230 | 30 | 1.0021 | 1143.3088 | 55.9075 | 2549.9792 | 148.7195 | 448.1465 | 2.4295 | 9.18 | 3.0147 | 0.77046 | 3.8888 | 51.664 | 27.078 | 988550.8363 | 92230 | 30 | 0.89497 | 1143.3037 | 49.4569 | 2550.1863 | 148.9897 | 449.0377 | 0.4875 | 10.2942 | 1.7789 | 0.69128 | 3.5336 | 49.6498 | 27.5413 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 0.89497 | 1143.3037 | 49.4569 | 2550.1863 | 148.9897 | 449.0377 | 0.4875 | 10.2942 | 1.7789 | 0.69128 | 3.5336 | 49.6498 | 27.5413 | 988550.8364 | 92230 | 30 | 0.89499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48754 | 10.2944 | 1.7791 | 0.6913 | 0 | 49.6498 | 27.5405 | 988550.8368 | 36892 | 12.4726 | 18.0866 | 29.4997 | 68.8561 | 354.9948 | 354.997 | 354.9946 | 354.9968 | 354.9944 | 6366.2973 | 30 | 0.89499 | 2235.5211 | 98.325 | 4985.1804 | 291.3242 | 878.0456 | 0.48754 | 10.2944 | 1.7791 | 0.6913 | 6.9941 | 49.6498 | 27.5405 | 988550.8368 | 18831
35 | 35 | 30 | 2.8275 | 1143.662 | 82.5709 | 2543.1517 | 147.6299 | 445.8335 | 0.0042676 | 5.2674 | 7.9523 | 1.2201 | 5.3066 | 59.25 | 25.035 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.4709 | 1143.6588 | 76.7983 | 2544.7951 | 147.5496 | 446.5008 | 6.2684e-05 | 3.5571 | 8.3782 | 0.88473 | 5.0499 | 61.0809 | 26.7456 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.158 | 1143.6545 | 65.165 | 2548.6165 | 148.1791 | 447.3917 | 1.7226 | 6.4251 | 5.5906 | 0.83256 | 4.4078 | 56.2332 | 26.9491 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 1.002 | 1143.6502 | 55.9179 | 2550.7308 | 148.7641 | 448.2834 | 2.4288 | 9.1791 | 3.0129 | 0.77039 | 3.8897 | 51.6633 | 27.0827 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 0.8949 | 1143.6459 | 49.467 | 2550.9386 | 149.0343 | 449.1751 | 0.48735 | 10.2928 | 1.7774 | 0.69122 | 3.5344 | 49.6496 | 27.5462 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 0.8949 | 1143.6459 | 49.467 | 2550.9386 | 149.0343 | 449.1751 | 0.48735 | 10.2928 | 1.7774 | 0.69122 | 3.5344 | 49.6496 | 27.5462 | 988550.8357 | 92230 | 30 | 0.89491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48738 | 10.293 | 1.7776 | 0.69123 | 0 | 49.6497 | 27.5455 | 988550.8359 | 36892 | 12.4743 | 18.0885 | 29.5025 | 68.8644 | 355.0687 | 355.0706 | 355.0685 | 355.0704 | 355.0683 | 6368.1974 | 30 | 0.89491 | 2236.1884 | 98.3539 | 4986.6688 | 291.4111 | 878.3077 | 0.48738 | 10.293 | 1.7776 | 0.69123 | 6.9961 | 49.6497 | 27.5455 | 988550.8359 | 18831
36 | 36 | 30 | 2.827 | 1143.9435 | 82.5807 | 2543.7737 | 147.6666 | 445.9457 | 0.0042659 | 5.2661 | 7.9515 | 1.22 | 5.3073 | 59.2503 | 25.0385 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4707 | 1143.9408 | 76.8085 | 2545.4169 | 147.5863 | 446.6134 | 6.265e-05 | 3.5558 | 8.3774 | 0.8846 | 5.0507 | 61.0814 | 26.7493 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1579 | 1143.9371 | 65.1744 | 2549.2392 | 148.216 | 447.5048 | 1.7219 | 6.4241 | 5.5894 | 0.83247 | 4.4085 | 56.2331 | 26.9529 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0019 | 1143.9334 | 55.9265 | 2551.3544 | 148.8011 | 448.3969 | 2.4282 | 9.1783 | 3.0115 | 0.77032 | 3.8903 | 51.6628 | 27.0865 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89483 | 1143.9297 | 49.4754 | 2551.5627 | 149.0714 | 449.2891 | 0.48724 | 10.2917 | 1.7762 | 0.69117 | 3.5351 | 49.6496 | 27.5502 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89483 | 1143.9297 | 49.4754 | 2551.5627 | 149.0714 | 449.2891 | 0.48724 | 10.2917 | 1.7762 | 0.69117 | 3.5351 | 49.6496 | 27.5502 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48726 | 10.2918 | 1.7764 | 0.69118 | 0 | 49.6496 | 27.5496 | 988550.8355 | 36892 | 12.4757 | 18.09 | 29.5048 | 68.8714 | 355.1299 | 355.1316 | 355.1298 | 355.1314 | 355.1297 | 6369.7737 | 30 | 0.89484 | 2236.7419 | 98.3779 | 4987.9035 | 291.4833 | 878.5251 | 0.48726 | 10.2918 | 1.7764 | 0.69118 | 6.9978 | 49.6496 | 27.5496 | 988550.8355 | 18831
37 | 37 | 30 | 2.8265 | 1144.1952 | 82.5895 | 2544.3298 | 147.6994 | 446.0461 | 0.0042643 | 5.2651 | 7.9507 | 1.2199 | 5.308 | 59.2505 | 25.0417 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.4706 | 1144.1929 | 76.8176 | 2545.9728 | 147.6191 | 446.7141 | 6.2616e-05 | 3.5546 | 8.3767 | 0.88449 | 5.0514 | 61.0818 | 26.7526 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1578 | 1144.1898 | 65.1827 | 2549.796 | 148.249 | 447.6058 | 1.7214 | 6.4232 | 5.5883 | 0.8324 | 4.4092 | 56.2329 | 26.9563 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0018 | 1144.1867 | 55.9342 | 2551.9119 | 148.8341 | 448.4984 | 2.4276 | 9.1776 | 3.0102 | 0.77027 | 3.891 | 51.6623 | 27.09 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89478 | 1144.1836 | 49.4829 | 2552.1207 | 149.1045 | 449.391 | 0.48713 | 10.2906 | 1.7751 | 0.69112 | 3.5357 | 49.6496 | 27.5538 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89478 | 1144.1836 | 49.4829 | 2552.1207 | 149.1045 | 449.391 | 0.48713 | 10.2906 | 1.7751 | 0.69112 | 3.5357 | 49.6496 | 27.5538 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48714 | 10.2908 | 1.7753 | 0.69113 | 0 | 49.6496 | 27.5533 | 988550.8352 | 36892 | 12.4769 | 18.0913 | 29.5069 | 68.8776 | 355.1848 | 355.1861 | 355.1846 | 355.186 | 355.1845 | 6371.1831 | 30 | 0.89478 | 2237.2369 | 98.3993 | 4989.0074 | 291.5478 | 878.7195 | 0.48714 | 10.2908 | 1.7753 | 0.69113 | 6.9994 | 49.6496 | 27.5533 | 988550.8352 | 18831
38 | 38 | 30 | 2.8262 | 1144.4052 | 82.5968 | 2544.7939 | 147.7267 | 446.1298 | 0.004263 | 5.2642 | 7.9501 | 1.2198 | 5.3086 | 59.2508 | 25.0443 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.4704 | 1144.4033 | 76.8253 | 2546.4368 | 147.6465 | 446.7981 | 6.2588e-05 | 3.5536 | 8.3761 | 0.88439 | 5.052 | 61.0822 | 26.7554 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1577 | 1144.4007 | 65.1897 | 2550.2606 | 148.2765 | 447.6902 | 1.7209 | 6.4225 | 5.5873 | 0.83233 | 4.4097 | 56.2327 | 26.9591 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0018 | 1144.398 | 55.9407 | 2552.3772 | 148.8618 | 448.5831 | 2.4272 | 9.177 | 3.0091 | 0.77022 | 3.8915 | 51.6618 | 27.0929 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89473 | 1144.3954 | 49.4892 | 2552.5864 | 149.1321 | 449.4761 | 0.48703 | 10.2898 | 1.7742 | 0.69108 | 3.5362 | 49.6495 | 27.5568 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89473 | 1144.3954 | 49.4892 | 2552.5864 | 149.1321 | 449.4761 | 0.48703 | 10.2898 | 1.7742 | 0.69108 | 3.5362 | 49.6495 | 27.5568 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48705 | 10.2899 | 1.7744 | 0.69109 | 0 | 49.6495 | 27.5564 | 988550.8351 | 36892 | 12.4779 | 18.0924 | 29.5086 | 68.8827 | 355.2305 | 355.2317 | 355.2304 | 355.2316 | 355.2303 | 6372.3593 | 30 | 0.89474 | 2237.6499 | 98.4171 | 4989.9288 | 291.6016 | 878.8817 | 0.48705 | 10.2899 | 1.7744 | 0.69109 | 7.0007 | 49.6495 | 27.5564 | 988550.8351 | 18831
39 | 39 | 30 | 2.8259 | 1144.5875 | 82.6032 | 2545.1965 | 147.7505 | 446.2025 | 0.0042618 | 5.2634 | 7.9495 | 1.2197 | 5.3091 | 59.251 | 25.0466 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.4703 | 1144.5858 | 76.8319 | 2546.8393 | 147.6703 | 446.8709 | 6.2564e-05 | 3.5527 | 8.3755 | 0.88431 | 5.0525 | 61.0825 | 26.7578 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1576 | 1144.5836 | 65.1958 | 2550.6637 | 148.3004 | 447.7634 | 1.7205 | 6.4218 | 5.5865 | 0.83228 | 4.4102 | 56.2326 | 26.9616 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0017 | 1144.5814 | 55.9463 | 2552.7808 | 148.8857 | 448.6566 | 2.4268 | 9.1765 | 3.0082 | 0.77018 | 3.8919 | 51.6615 | 27.0954 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89469 | 1144.5791 | 49.4946 | 2552.9904 | 149.156 | 449.5499 | 0.48695 | 10.2891 | 1.7735 | 0.69105 | 3.5366 | 49.6495 | 27.5595 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89469 | 1144.5791 | 49.4946 | 2552.9904 | 149.156 | 449.5499 | 0.48695 | 10.2891 | 1.7735 | 0.69105 | 3.5366 | 49.6495 | 27.5595 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48696 | 10.2892 | 1.7736 | 0.69105 | 0 | 49.6495 | 27.5591 | 988550.8352 | 36892 | 12.4788 | 18.0934 | 29.5101 | 68.8872 | 355.2702 | 355.2712 | 355.2701 | 355.2711 | 355.27 | 6373.3797 | 30 | 0.89469 | 2238.0082 | 98.4326 | 4990.728 | 291.6483 | 879.0224 | 0.48696 | 10.2892 | 1.7736 | 0.69105 | 7.0018 | 49.6495 | 27.5591 | 988550.8352 | 18831
40 | 40 | 30 | 2.8256 | 1144.7554 | 82.609 | 2545.5675 | 147.7723 | 446.2694 | 0.0042608 | 5.2626 | 7.949 | 1.2196 | 5.3095 | 59.2512 | 25.0488 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.4702 | 1144.754 | 76.838 | 2547.2102 | 147.6922 | 446.9381 | 6.2542e-05 | 3.5519 | 8.3751 | 0.88423 | 5.053 | 61.0827 | 26.76 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1576 | 1144.7521 | 65.2014 | 2551.0351 | 148.3224 | 447.8308 | 1.7202 | 6.4212 | 5.5858 | 0.83223 | 4.4106 | 56.2325 | 26.9639 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0017 | 1144.7503 | 55.9515 | 2553.1527 | 148.9078 | 448.7243 | 2.4264 | 9.176 | 3.0073 | 0.77015 | 3.8923 | 51.6611 | 27.0977 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89465 | 1144.7484 | 49.4996 | 2553.3626 | 149.1781 | 449.6179 | 0.48688 | 10.2884 | 1.7727 | 0.69101 | 3.537 | 49.6494 | 27.5619 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89465 | 1144.7484 | 49.4996 | 2553.3626 | 149.1781 | 449.6179 | 0.48688 | 10.2884 | 1.7727 | 0.69101 | 3.537 | 49.6494 | 27.5619 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48689 | 10.2885 | 1.7728 | 0.69102 | 0 | 49.6495 | 27.5616 | 988550.8351 | 36892 | 12.4797 | 18.0943 | 29.5115 | 68.8914 | 355.3067 | 355.3076 | 355.3067 | 355.3075 | 355.3066 | 6374.3198 | 30 | 0.89465 | 2238.3384 | 98.4469 | 4991.4644 | 291.6913 | 879.1521 | 0.48689 | 10.2885 | 1.7728 | 0.69102 | 7.0028 | 49.6495 | 27.5616 | 988550.8351 | 18831
41 | 41 | 30 | 2.8253 | 1144.8953 | 82.6139 | 2545.8766 | 147.7906 | 446.3252 | 0.0042599 | 5.262 | 7.9486 | 1.2196 | 5.3099 | 59.2513 | 25.0505 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.4701 | 1144.8941 | 76.8431 | 2547.5192 | 147.7105 | 446.994 | 6.2523e-05 | 3.5512 | 8.3747 | 0.88417 | 5.0534 | 61.083 | 26.7618 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1575 | 1144.8926 | 65.206 | 2551.3446 | 148.3407 | 447.887 | 1.7198 | 6.4207 | 5.5852 | 0.83218 | 4.411 | 56.2324 | 26.9658 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0016 | 1144.8911 | 55.9558 | 2553.4626 | 148.9262 | 448.7807 | 2.4261 | 9.1756 | 3.0066 | 0.77011 | 3.8927 | 51.6609 | 27.0996 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89462 | 1144.8895 | 49.5038 | 2553.6728 | 149.1965 | 449.6745 | 0.48681 | 10.2878 | 1.7721 | 0.69099 | 3.5374 | 49.6494 | 27.5639 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89462 | 1144.8895 | 49.5038 | 2553.6728 | 149.1965 | 449.6745 | 0.48681 | 10.2878 | 1.7721 | 0.69099 | 3.5374 | 49.6494 | 27.5639 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48682 | 10.2879 | 1.7722 | 0.69099 | 0 | 49.6494 | 27.5636 | 988550.8351 | 36892 | 12.4803 | 18.0951 | 29.5126 | 68.8948 | 355.3372 | 355.3379 | 355.3371 | 355.3378 | 355.3371 | 6375.1032 | 30 | 0.89462 | 2238.6135 | 98.4588 | 4992.078 | 291.7272 | 879.2601 | 0.48682 | 10.2879 | 1.7722 | 0.69099 | 7.0036 | 49.6494 | 27.5636 | 988550.8351 | 18831
42 | 42 | 30 | 2.8251 | 1145.0071 | 82.6178 | 2546.1238 | 147.8051 | 446.3698 | 0.0042592 | 5.2615 | 7.9482 | 1.2195 | 5.3102 | 59.2514 | 25.0519 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.47 | 1145.0062 | 76.8471 | 2547.7663 | 147.725 | 447.0388 | 6.2508e-05 | 3.5506 | 8.3743 | 0.88411 | 5.0537 | 61.0832 | 26.7633 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1575 | 1145.0049 | 65.2098 | 2551.5921 | 148.3554 | 447.9319 | 1.7196 | 6.4203 | 5.5847 | 0.83215 | 4.4113 | 56.2323 | 26.9673 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0016 | 1145.0036 | 55.9592 | 2553.7104 | 148.9409 | 448.8258 | 2.4259 | 9.1753 | 3.006 | 0.77009 | 3.8929 | 51.6606 | 27.1012 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89459 | 1145.0023 | 49.5071 | 2553.9208 | 149.2112 | 449.7198 | 0.48677 | 10.2874 | 1.7717 | 0.69097 | 3.5376 | 49.6494 | 27.5655 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.89459 | 1145.0023 | 49.5071 | 2553.9208 | 149.2112 | 449.7198 | 0.48677 | 10.2874 | 1.7717 | 0.69097 | 3.5376 | 49.6494 | 27.5655 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48677 | 10.2874 | 1.7717 | 0.69097 | 0 | 49.6494 | 27.5653 | 988550.8352 | 36892 | 12.4809 | 18.0957 | 29.5135 | 68.8975 | 355.3616 | 355.3621 | 355.3615 | 355.3621 | 355.3615 | 6375.7297 | 30 | 0.8946 | 2238.8335 | 98.4683 | 4992.5688 | 291.7558 | 879.3466 | 0.48677 | 10.2874 | 1.7717 | 0.69097 | 7.0043 | 49.6494 | 27.5653 | 988550.8352 | 18831
43 | 43 | 30 | 2.825 | 1145.0994 | 82.621 | 2546.3276 | 147.8172 | 446.4066 | 0.0042586 | 5.2611 | 7.9479 | 1.2195 | 5.3104 | 59.2516 | 25.0531 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4699 | 1145.0986 | 76.8505 | 2547.9701 | 147.7371 | 447.0757 | 6.2496e-05 | 3.5502 | 8.3741 | 0.88407 | 5.0539 | 61.0833 | 26.7645 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1574 | 1145.0975 | 65.2128 | 2551.7962 | 148.3674 | 447.969 | 1.7194 | 6.42 | 5.5843 | 0.83212 | 4.4115 | 56.2323 | 26.9685 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0016 | 1145.0965 | 55.962 | 2553.9148 | 148.953 | 448.863 | 2.4257 | 9.175 | 3.0056 | 0.77007 | 3.8932 | 51.6605 | 27.1024 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89457 | 1145.0954 | 49.5099 | 2554.1254 | 149.2234 | 449.7572 | 0.48672 | 10.287 | 1.7713 | 0.69095 | 3.5379 | 49.6494 | 27.5668 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89457 | 1145.0954 | 49.5099 | 2554.1254 | 149.2234 | 449.7572 | 0.48672 | 10.287 | 1.7713 | 0.69095 | 3.5379 | 49.6494 | 27.5668 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48673 | 10.287 | 1.7713 | 0.69095 | 0 | 49.6494 | 27.5666 | 988550.8353 | 36892 | 12.4813 | 18.0962 | 29.5143 | 68.8998 | 355.3817 | 355.3821 | 355.3816 | 355.3821 | 355.3816 | 6376.2464 | 30 | 0.89458 | 2239.0149 | 98.4762 | 4992.9735 | 291.7795 | 879.4178 | 0.48673 | 10.287 | 1.7713 | 0.69095 | 7.0049 | 49.6494 | 27.5666 | 988550.8353 | 18831
44 | 44 | 30 | 2.8248 | 1145.1887 | 82.6241 | 2546.5249 | 147.8288 | 446.4422 | 0.004258 | 5.2608 | 7.9477 | 1.2194 | 5.3107 | 59.2516 | 25.0542 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4699 | 1145.188 | 76.8537 | 2548.1673 | 147.7487 | 447.1114 | 6.2484e-05 | 3.5498 | 8.3738 | 0.88403 | 5.0542 | 61.0835 | 26.7657 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1574 | 1145.1871 | 65.2158 | 2551.9936 | 148.3791 | 448.0048 | 1.7192 | 6.4197 | 5.5839 | 0.8321 | 4.4117 | 56.2322 | 26.9697 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.1863 | 55.9648 | 2554.1125 | 148.9647 | 448.899 | 2.4255 | 9.1748 | 3.0051 | 0.77005 | 3.8934 | 51.6603 | 27.1037 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89455 | 1145.1854 | 49.5125 | 2554.3232 | 149.2351 | 449.7933 | 0.48668 | 10.2866 | 1.7709 | 0.69093 | 3.5381 | 49.6494 | 27.5681 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89455 | 1145.1854 | 49.5125 | 2554.3232 | 149.2351 | 449.7933 | 0.48668 | 10.2866 | 1.7709 | 0.69093 | 3.5381 | 49.6494 | 27.5681 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48669 | 10.2867 | 1.7709 | 0.69093 | 0 | 49.6494 | 27.568 | 988550.8353 | 36892 | 12.4818 | 18.0967 | 29.515 | 68.902 | 355.4011 | 355.4015 | 355.4011 | 355.4014 | 355.401 | 6376.7462 | 30 | 0.89455 | 2239.1905 | 98.4837 | 4993.3649 | 291.8023 | 879.4868 | 0.48669 | 10.2867 | 1.7709 | 0.69093 | 7.0054 | 49.6494 | 27.568 | 988550.8353 | 18831
45 | 45 | 30 | 2.8247 | 1145.2615 | 82.6267 | 2546.6858 | 147.8383 | 446.4712 | 0.0042576 | 5.2604 | 7.9475 | 1.2194 | 5.3109 | 59.2517 | 25.0552 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4698 | 1145.261 | 76.8564 | 2548.3282 | 147.7582 | 447.1405 | 6.2475e-05 | 3.5494 | 8.3736 | 0.884 | 5.0544 | 61.0836 | 26.7667 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1574 | 1145.2603 | 65.2182 | 2552.1547 | 148.3887 | 448.0341 | 1.719 | 6.4194 | 5.5836 | 0.83207 | 4.4119 | 56.2322 | 26.9707 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.2595 | 55.967 | 2554.2738 | 148.9743 | 448.9284 | 2.4253 | 9.1746 | 3.0047 | 0.77003 | 3.8936 | 51.6601 | 27.1047 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89454 | 1145.2588 | 49.5147 | 2554.4847 | 149.2447 | 449.8228 | 0.48665 | 10.2863 | 1.7706 | 0.69092 | 3.5383 | 49.6494 | 27.5691 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89454 | 1145.2588 | 49.5147 | 2554.4847 | 149.2447 | 449.8228 | 0.48665 | 10.2863 | 1.7706 | 0.69092 | 3.5383 | 49.6494 | 27.5691 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48666 | 10.2864 | 1.7706 | 0.69092 | 0 | 49.6494 | 27.569 | 988550.8353 | 36892 | 12.4821 | 18.097 | 29.5156 | 68.9038 | 355.4169 | 355.4173 | 355.4169 | 355.4172 | 355.4169 | 6377.154 | 30 | 0.89454 | 2239.3336 | 98.4899 | 4993.6844 | 291.821 | 879.543 | 0.48666 | 10.2864 | 1.7706 | 0.69092 | 7.0059 | 49.6494 | 27.569 | 988550.8353 | 18831
46 | 46 | 30 | 2.8246 | 1145.3179 | 82.6287 | 2546.8103 | 147.8456 | 446.4937 | 0.0042572 | 5.2602 | 7.9473 | 1.2194 | 5.311 | 59.2518 | 25.0559 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.4698 | 1145.3174 | 76.8584 | 2548.4527 | 147.7656 | 447.1631 | 6.2467e-05 | 3.5491 | 8.3735 | 0.88397 | 5.0546 | 61.0837 | 26.7674 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1574 | 1145.3169 | 65.2201 | 2552.2794 | 148.3961 | 448.0567 | 1.7189 | 6.4192 | 5.5834 | 0.83206 | 4.4121 | 56.2321 | 26.9715 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.3163 | 55.9688 | 2554.3987 | 148.9817 | 448.9512 | 2.4252 | 9.1744 | 3.0045 | 0.77002 | 3.8937 | 51.66 | 27.1054 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89452 | 1145.3157 | 49.5164 | 2554.6097 | 149.2521 | 449.8457 | 0.48663 | 10.2861 | 1.7703 | 0.69091 | 3.5384 | 49.6494 | 27.57 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89452 | 1145.3157 | 49.5164 | 2554.6097 | 149.2521 | 449.8457 | 0.48663 | 10.2861 | 1.7703 | 0.69091 | 3.5384 | 49.6494 | 27.57 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.89453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48663 | 10.2861 | 1.7704 | 0.69091 | 0 | 49.6494 | 27.5699 | 988550.8353 | 36892 | 12.4824 | 18.0973 | 29.5161 | 68.9052 | 355.4292 | 355.4295 | 355.4292 | 355.4295 | 355.4292 | 6377.4697 | 30 | 0.89453 | 2239.4445 | 98.4947 | 4993.9317 | 291.8355 | 879.5865 | 0.48663 | 10.2861 | 1.7704 | 0.69091 | 7.0062 | 49.6494 | 27.5699 | 988550.8353 | 18831
47 | 47 | 30 | 2.8245 | 1145.3604 | 82.6301 | 2546.9042 | 147.8512 | 446.5106 | 0.0042569 | 5.26 | 7.9472 | 1.2194 | 5.3111 | 59.2518 | 25.0564 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4698 | 1145.36 | 76.8599 | 2548.5465 | 147.7711 | 447.1801 | 6.2461e-05 | 3.5489 | 8.3733 | 0.88395 | 5.0547 | 61.0838 | 26.768 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1573 | 1145.3595 | 65.2215 | 2552.3733 | 148.4016 | 448.0738 | 1.7188 | 6.4191 | 5.5832 | 0.83204 | 4.4122 | 56.2321 | 26.9721 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.359 | 55.9701 | 2554.4927 | 148.9873 | 448.9683 | 2.4251 | 9.1743 | 3.0042 | 0.77001 | 3.8938 | 51.66 | 27.106 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89451 | 1145.3585 | 49.5176 | 2554.7038 | 149.2577 | 449.8629 | 0.48661 | 10.2859 | 1.7702 | 0.6909 | 3.5385 | 49.6493 | 27.5706 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89451 | 1145.3585 | 49.5176 | 2554.7038 | 149.2577 | 449.8629 | 0.48661 | 10.2859 | 1.7702 | 0.6909 | 3.5385 | 49.6493 | 27.5706 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48661 | 10.286 | 1.7702 | 0.6909 | 0 | 49.6493 | 27.5705 | 988550.8354 | 36892 | 12.4826 | 18.0976 | 29.5164 | 68.9062 | 355.4385 | 355.4387 | 355.4385 | 355.4387 | 355.4384 | 6377.7075 | 30 | 0.89452 | 2239.528 | 98.4983 | 4994.1179 | 291.8463 | 879.6193 | 0.48661 | 10.286 | 1.7702 | 0.6909 | 7.0065 | 49.6493 | 27.5705 | 988550.8354 | 18831
48 | 48 | 30 | 2.8245 | 1145.4002 | 82.6315 | 2546.9922 | 147.8564 | 446.5265 | 0.0042567 | 5.2598 | 7.947 | 1.2193 | 5.3113 | 59.2519 | 25.0569 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4697 | 1145.3999 | 76.8614 | 2548.6345 | 147.7763 | 447.196 | 6.2456e-05 | 3.5487 | 8.3732 | 0.88393 | 5.0548 | 61.0839 | 26.7685 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1573 | 1145.3995 | 65.2228 | 2552.4615 | 148.4068 | 448.0898 | 1.7187 | 6.4189 | 5.583 | 0.83203 | 4.4123 | 56.2321 | 26.9726 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.3991 | 55.9713 | 2554.581 | 148.9925 | 448.9844 | 2.425 | 9.1742 | 3.004 | 0.77 | 3.8939 | 51.6599 | 27.1066 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89451 | 1145.3987 | 49.5188 | 2554.7922 | 149.2629 | 449.879 | 0.48659 | 10.2858 | 1.77 | 0.69089 | 3.5386 | 49.6493 | 27.5711 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89451 | 1145.3987 | 49.5188 | 2554.7922 | 149.2629 | 449.879 | 0.48659 | 10.2858 | 1.77 | 0.69089 | 3.5386 | 49.6493 | 27.5711 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48659 | 10.2858 | 1.77 | 0.69089 | 0 | 49.6493 | 27.5711 | 988550.8354 | 36892 | 12.4828 | 18.0978 | 29.5167 | 68.9072 | 355.4471 | 355.4473 | 355.4471 | 355.4473 | 355.4471 | 6377.9306 | 30 | 0.89451 | 2239.6064 | 98.5017 | 4994.2927 | 291.8565 | 879.6501 | 0.48659 | 10.2858 | 1.77 | 0.69089 | 7.0067 | 49.6493 | 27.5711 | 988550.8354 | 18831
49 | 49 | 30 | 2.8244 | 1145.4307 | 82.6326 | 2547.0595 | 147.8603 | 446.5386 | 0.0042565 | 5.2597 | 7.9469 | 1.2193 | 5.3113 | 59.2519 | 25.0573 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4697 | 1145.4304 | 76.8625 | 2548.7018 | 147.7803 | 447.2082 | 6.2452e-05 | 3.5486 | 8.3731 | 0.88392 | 5.0549 | 61.0839 | 26.7689 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1573 | 1145.4301 | 65.2239 | 2552.5289 | 148.4108 | 448.102 | 1.7187 | 6.4188 | 5.5829 | 0.83202 | 4.4124 | 56.2321 | 26.973 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.4298 | 55.9722 | 2554.6485 | 148.9965 | 448.9966 | 2.425 | 9.1741 | 3.0039 | 0.77 | 3.894 | 51.6598 | 27.107 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8945 | 1145.4294 | 49.5197 | 2554.8597 | 149.2669 | 449.8913 | 0.48658 | 10.2856 | 1.7699 | 0.69089 | 3.5387 | 49.6493 | 27.5716 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8945 | 1145.4294 | 49.5197 | 2554.8597 | 149.2669 | 449.8913 | 0.48658 | 10.2856 | 1.7699 | 0.69089 | 3.5387 | 49.6493 | 27.5716 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48658 | 10.2857 | 1.7699 | 0.69089 | 0 | 49.6493 | 27.5715 | 988550.8354 | 36892 | 12.483 | 18.098 | 29.517 | 68.908 | 355.4538 | 355.4539 | 355.4538 | 355.4539 | 355.4538 | 6378.1012 | 30 | 0.8945 | 2239.6663 | 98.5043 | 4994.4263 | 291.8644 | 879.6737 | 0.48658 | 10.2857 | 1.7699 | 0.69089 | 7.0069 | 49.6493 | 27.5715 | 988550.8354 | 18831
50 | 50 | 30 | 2.8244 | 1145.4518 | 82.6333 | 2547.1061 | 147.8631 | 446.5471 | 0.0042564 | 5.2596 | 7.9469 | 1.2193 | 5.3114 | 59.2519 | 25.0576 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4697 | 1145.4516 | 76.8633 | 2548.7484 | 147.783 | 447.2166 | 6.2449e-05 | 3.5485 | 8.3731 | 0.88391 | 5.0549 | 61.0839 | 26.7692 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1573 | 1145.4513 | 65.2246 | 2552.5755 | 148.4136 | 448.1105 | 1.7186 | 6.4187 | 5.5828 | 0.83202 | 4.4124 | 56.2321 | 26.9733 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0015 | 1145.451 | 55.9729 | 2554.6952 | 148.9993 | 449.0052 | 2.4249 | 9.174 | 3.0038 | 0.76999 | 3.894 | 51.6598 | 27.1073 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89449 | 1145.4507 | 49.5204 | 2554.9065 | 149.2697 | 449.8999 | 0.48657 | 10.2856 | 1.7698 | 0.69088 | 3.5387 | 49.6493 | 27.5719 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89449 | 1145.4507 | 49.5204 | 2554.9065 | 149.2697 | 449.8999 | 0.48657 | 10.2856 | 1.7698 | 0.69088 | 3.5387 | 49.6493 | 27.5719 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48657 | 10.2856 | 1.7698 | 0.69088 | 0 | 49.6493 | 27.5718 | 988550.8354 | 36892 | 12.4831 | 18.0981 | 29.5172 | 68.9085 | 355.4584 | 355.4585 | 355.4584 | 355.4585 | 355.4584 | 6378.2194 | 30 | 0.89449 | 2239.7078 | 98.5061 | 4994.5189 | 291.8698 | 879.69 | 0.48657 | 10.2856 | 1.7698 | 0.69088 | 7.007 | 49.6493 | 27.5718 | 988550.8354 | 18831