## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | C1
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L]
0 | 0 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 36892 | 10 | 20 | 40 | 70 | 200 | 300 | 350 | 350 | 2000 | 4000
1 | 1 | 30 | 5.9391 | 1164.0176 | 68.726 | 1049.843 | 117.0645 | 120.8074 | 0.015292 | 10.338 | 7.5126 | 1.8708 | 4.0553 | 59.7803 | 14.4902 | 866297.5738 | 92230 | 30 | 3.1731 | 1164.4599 | 62.2887 | 1051.0242 | 117.014 | 121.0325 | 0.00027436 | 8.9254 | 7.7293 | 1.5626 | 3.7375 | 61.2839 | 15.859 | 863803.6243 | 92230 | 30 | 2.1543 | 1165.0625 | 51.7741 | 1052.1037 | 117.5668 | 121.334 | 2.6037 | 11.4296 | 5.3096 | 1.4062 | 3.1776 | 57.2103 | 15.8749 | 860388.1549 | 92230 | 30 | 1.7675 | 1165.6655 | 42.9835 | 1051.5926 | 118.0778 | 121.6351 | 3.5045 | 13.7968 | 3.0871 | 1.2685 | 2.7037 | 53.427 | 15.8533 | 856879.1547 | 92230 | 30 | 1.5115 | 1166.2713 | 35.9972 | 1049.7771 | 118.4084 | 121.9355 | 1.204 | 15.3271 | 1.6332 | 1.1367 | 2.3244 | 51.024 | 15.9154 | 853274.0583 | 92230 | 30 | 1.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2687 | 15.5661 | 1.5343 | 1.1919 | 0 | 53.2241 | 14.6428 | 795335.2779 | 36892 | 10.0908 | 15.3398 | 25.1127 | 55.5734 | 245.042 | 245.8302 | 244.8825 | 245.0669 | 244.9987 | 3635.139
2 | 2 | 30 | 4.7453 | 1131.2409 | 69.8613 | 1352.4685 | 116.6837 | 129.4128 | 0.011457 | 8.8823 | 7.9384 | 1.6455 | 4.2129 | 56.9707 | 18.0304 | 969209.039 | 92230 | 30 | 2.4316 | 1131.5178 | 63.4193 | 1353.7781 | 116.6176 | 129.6419 | 0.00019571 | 7.4158 | 8.2151 | 1.3235 | 3.8992 | 58.4818 | 19.4879 | 968814.4781 | 92230 | 30 | 1.7222 | 1131.8981 | 52.7136 | 1355.3534 | 117.1532 | 129.9487 | 2.5171 | 9.9211 | 5.8174 | 1.1849 | 3.3252 | 54.3025 | 19.5657 | 968274.1288 | 92230 | 30 | 1.4363 | 1132.2792 | 43.9681 | 1355.3227 | 117.6579 | 130.255 | 3.3548 | 12.3374 | 3.5592 | 1.0649 | 2.8501 | 50.3196 | 19.6051 | 967718.9857 | 92230 | 30 | 1.2385 | 1132.6619 | 37.2464 | 1353.8714 | 117.9782 | 130.5606 | 0.97781 | 13.8648 | 2.083 | 0.94951 | 2.4836 | 47.7696 | 19.7652 | 967148.6436 | 92230 | 30 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0087 | 14.088 | 2.0158 | 0.97213 | 0 | 47.9146 | 19.3146 | 957981.794 | 36892 | 10.453 | 15.7804 | 25.8476 | 57.8068 | 262.4502 | 263.1508 | 262.3358 | 262.3948 | 262.4034 | 4049.0766
3 | 3 | 30 | 4.1286 | 1110.5913 | 71.6924 | 1589.4177 | 117.3754 | 143.4668 | 0.0090912 | 7.7846 | 8.2689 | 1.5211 | 4.3897 | 57.4952 | 19.7083 | 985490.7423 | 92230 | 30 | 2.0919 | 1110.7715 | 65.3264 | 1590.8187 | 117.3011 | 143.7128 | 0.000168 | 6.2727 | 8.5849 | 1.1921 | 4.0838 | 59.0646 | 21.2171 | 985428.3182 | 92230 | 30 | 1.5242 | 1111.0058 | 54.461 | 1592.8227 | 117.83 | 144.0402 | 2.4283 | 8.7876 | 6.1838 | 1.0704 | 3.4978 | 54.8546 | 21.3183 | 985342.8288 | 92230 | 30 | 1.2837 | 1111.2429 | 45.6858 | 1593.2031 | 118.3346 | 144.3675 | 3.2218 | 11.2418 | 3.8931 | 0.96436 | 3.0183 | 50.7913 | 21.3793 | 985254.9988 | 92230 | 30 | 1.1153 | 1111.4824 | 39.0867 | 1592.0749 | 118.6447 | 144.6942 | 0.83623 | 12.7308 | 2.4278 | 0.85994 | 2.6574 | 48.263 | 21.5953 | 985164.7642 | 92230 | 30 | 1.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85607 | 12.8959 | 2.3775 | 0.87167 | 0 | 48.1407 | 21.346 | 983714.4639 | 36892 | 10.7539 | 16.1388 | 26.4349 | 59.5911 | 276.7453 | 276.653 | 276.6689 | 277.6682 | 276.6121 | 4394.0417
4 | 4 | 30 | 3.7605 | 1097.9005 | 73.467 | 1776.7021 | 118.6744 | 160.7932 | 0.0076641 | 6.9989 | 8.5061 | 1.4419 | 4.5485 | 58.2613 | 20.7988 | 988066.6937 | 92230 | 30 | 1.9028 | 1098.0037 | 67.2006 | 1778.1449 | 118.5938 | 161.0607 | 0.00014445 | 5.451 | 8.8492 | 1.1091 | 4.251 | 59.8826 | 22.3447 | 988056.8175 | 92230 | 30 | 1.4131 | 1098.1434 | 56.1972 | 1780.5071 | 119.1223 | 161.4178 | 2.3453 | 7.9827 | 6.4328 | 1.0019 | 3.6548 | 55.6419 | 22.4607 | 988043.2921 | 92230 | 30 | 1.198 | 1098.2863 | 47.3674 | 1781.2272 | 119.6302 | 161.7751 | 3.1061 | 10.4711 | 4.112 | 0.90622 | 3.1699 | 51.5203 | 22.5343 | 988029.3964 | 92230 | 30 | 1.0471 | 1098.4304 | 40.8336 | 1780.3638 | 119.9315 | 162.1316 | 0.74188 | 11.9135 | 2.6685 | 0.80892 | 2.812 | 49.0473 | 22.7938 | 988015.1202 | 92230 | 30 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75535 | 12.0318 | 2.6348 | 0.8159 | 0 | 48.9269 | 22.6196 | 987785.6662 | 36892 | 11.0054 | 16.4339 | 26.9133 | 61.041 | 288.4617 | 288.4666 | 288.7682 | 288.8745 | 288.339 | 4683.4966
5 | 5 | 30 | 3.5209 | 1090.5603 | 75.0269 | 1925.5691 | 120.3127 | 179.8996 | 0.0067931 | 6.4373 | 8.66 | 1.3876 | 4.6836 | 58.857 | 21.6043 | 988474.2386 | 92230 | 30 | 1.7853 | 1090.6185 | 68.8636 | 1927.0491 | 120.2288 | 180.1934 | 0.00012325 | 4.8612 | 9.0226 | 1.0526 | 4.3944 | 60.5188 | 23.1786 | 988472.6761 | 92230 | 30 | 1.3436 | 1090.6945 | 57.7416 | 1929.7036 | 120.7602 | 180.5849 | 2.2702 | 7.4137 | 6.5848 | 0.95722 | 3.7894 | 56.2415 | 23.3061 | 988470.5362 | 92230 | 30 | 1.1444 | 1090.7726 | 48.8511 | 1930.6983 | 121.2729 | 180.9766 | 3.0064 | 9.9336 | 4.2359 | 0.86936 | 3.2991 | 52.0684 | 23.3892 | 988468.3378 | 92230 | 30 | 1.0049 | 1090.8517 | 42.3549 | 1930.0474 | 121.5671 | 181.3676 | 0.6759 | 11.3304 | 2.8166 | 0.7768 | 2.9428 | 49.6547 | 23.6852 | 988466.0791 | 92230 | 30 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68546 | 11.4147 | 2.797 | 0.78131 | 0 | 49.5672 | 23.5527 | 988429.7769 | 36892 | 11.2167 | 16.6787 | 27.3059 | 62.2312 | 298.2632 | 298.2387 | 298.2856 | 298.8882 | 298.174 | 4926.5671
6 | 6 | 30 | 3.3559 | 1086.8905 | 76.3484 | 2044.4011 | 122.1286 | 199.752 | 0.0062951 | 6.0353 | 8.7468 | 1.3486 | 4.7961 | 59.2732 | 22.2288 | 988538.7169 | 92230 | 30 | 1.7069 | 1086.9186 | 70.2814 | 2045.9061 | 122.0428 | 200.0736 | 0.00010234 | 4.4372 | 9.1238 | 1.0122 | 4.5144 | 60.9662 | 23.8252 | 988538.4697 | 92230 | 30 | 1.297 | 1086.9525 | 59.0595 | 2048.7997 | 122.5791 | 200.502 | 2.2033 | 7.0124 | 6.6617 | 0.92649 | 3.902 | 56.6485 | 23.9625 | 988538.1311 | 92230 | 30 | 1.1085 | 1086.9862 | 50.1109 | 2050.016 | 123.0974 | 200.9301 | 2.9209 | 9.5609 | 4.2867 | 0.8445 | 3.4069 | 52.4283 | 24.0533 | 988537.7833 | 92230 | 30 | 0.97694 | 1087.0205 | 43.6377 | 2049.5345 | 123.3859 | 201.3576 | 0.62806 | 10.9163 | 2.8902 | 0.75519 | 3.0515 | 50.0696 | 24.3802 | 988537.426 | 92230 | 30 | 0.98094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63506 | 10.976 | 2.8817 | 0.75828 | 0 | 50.0114 | 24.2759 | 988531.6825 | 36892 | 11.3949 | 16.8832 | 27.6316 | 63.2229 | 306.5702 | 306.4398 | 306.3973 | 306.8475 | 306.4486 | 5131.6857
7 | 7 | 30 | 3.2374 | 1085.7614 | 77.4472 | 2139.595 | 124.02 | 219.6341 | 0.0058401 | 5.7483 | 8.7829 | 1.3198 | 4.8888 | 59.5498 | 22.7243 | 988548.9181 | 92230 | 30 | 1.652 | 1085.7607 | 71.4643 | 2141.1001 | 123.932 | 219.9821 | 9.2218e-05 | 4.1327 | 9.1708 | 0.98261 | 4.6135 | 61.267 | 24.3383 | 988548.879 | 92230 | 30 | 1.2643 | 1085.7638 | 60.16 | 2144.1815 | 124.4739 | 220.4472 | 2.1441 | 6.7313 | 6.6832 | 0.90452 | 3.995 | 56.9074 | 24.4839 | 988548.8254 | 92230 | 30 | 1.0833 | 1085.7673 | 51.1597 | 2145.5768 | 124.9981 | 220.9123 | 2.8477 | 9.3058 | 4.2841 | 0.827 | 3.4957 | 52.6444 | 24.5812 | 988548.7704 | 92230 | 30 | 0.95743 | 1085.771 | 44.7017 | 2145.2301 | 125.2822 | 221.3768 | 0.5925 | 10.6248 | 2.9081 | 0.73996 | 3.1409 | 50.3343 | 24.9343 | 988548.7138 | 92230 | 30 | 0.96026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59774 | 10.6667 | 2.9077 | 0.74217 | 0 | 50.2981 | 24.8507 | 988547.8052 | 36892 | 11.5458 | 17.0551 | 27.9032 | 64.0384 | 313.3514 | 313.6684 | 313.3286 | 313.3057 | 313.3077 | 5305.3513
8 | 8 | 30 | 3.1497 | 1086.3592 | 78.3493 | 2216.0342 | 125.9162 | 239.0494 | 0.005334 | 5.5446 | 8.7824 | 1.298 | 4.9644 | 59.7239 | 23.1231 | 988550.532 | 92230 | 30 | 1.6121 | 1086.3478 | 72.4373 | 2217.557 | 125.828 | 239.4254 | 9.2952e-05 | 3.915 | 9.1786 | 0.96037 | 4.6945 | 61.4603 | 24.7512 | 988550.5258 | 92230 | 30 | 1.2405 | 1086.3297 | 61.0664 | 2220.7878 | 126.376 | 239.9266 | 2.0921 | 6.5367 | 6.6656 | 0.88835 | 4.071 | 57.0591 | 24.9042 | 988550.5174 | 92230 | 30 | 1.065 | 1086.3119 | 52.0224 | 2222.3243 | 126.9059 | 240.4278 | 2.7853 | 9.1346 | 4.2446 | 0.81424 | 3.5682 | 52.7571 | 25.0069 | 988550.5087 | 92230 | 30 | 0.94331 | 1086.2944 | 45.5753 | 2222.0843 | 127.1865 | 240.9285 | 0.56564 | 10.4224 | 2.8863 | 0.72885 | 3.2139 | 50.4891 | 25.3818 | 988550.4997 | 92230 | 30 | 0.94538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56961 | 10.4513 | 2.8916 | 0.73048 | 0 | 50.4689 | 25.314 | 988550.356 | 36892 | 11.674 | 17.2001 | 28.1308 | 64.7286 | 319.2374 | 319.1597 | 319.1581 | 319.5573 | 319.1687 | 5452.4613
9 | 9 | 30 | 3.0831 | 1088.1404 | 79.0848 | 2277.5954 | 127.774 | 257.673 | 0.0050683 | 5.4015 | 8.7568 | 1.2814 | 5.0259 | 59.8246 | 23.4473 | 988550.7874 | 92230 | 30 | 1.5822 | 1088.1144 | 73.2295 | 2279.1155 | 127.6849 | 258.074 | 8.7432e-05 | 3.7605 | 9.1594 | 0.94345 | 4.7603 | 61.5762 | 25.087 | 988550.7864 | 92230 | 30 | 1.2227 | 1088.0824 | 61.806 | 2282.4652 | 128.2392 | 258.61 | 2.0465 | 6.4046 | 6.6217 | 0.87618 | 4.1329 | 57.1347 | 25.2462 | 988550.7851 | 92230 | 30 | 1.0513 | 1088.0509 | 52.7265 | 2284.1155 | 128.7746 | 259.1461 | 2.7322 | 9.0233 | 4.1808 | 0.80471 | 3.6272 | 52.7979 | 25.3537 | 988550.7837 | 92230 | 30 | 0.93279 | 1088.0194 | 46.2878 | 2283.9599 | 129.0526 | 259.6817 | 0.54515 | 10.2845 | 2.8379 | 0.72054 | 3.2732 | 50.5657 | 25.7466 | 988550.7823 | 92230 | 30 | 0.93435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54818 | 10.304 | 2.8469 | 0.72177 | 0 | 50.5567 | 25.6912 | 988550.7595 | 36892 | 11.7833 | 17.3232 | 28.3233 | 65.3081 | 324.1366 | 324.3238 | 324.1979 | 324.0989 | 324.0959 | 5578.0558
10 | 10 | 30 | 3.0318 | 1090.6881 | 79.6805 | 2327.2638 | 129.5612 | 275.2928 | 0.0050545 | 5.3027 | 8.715 | 1.2684 | 5.0756 | 59.8734 | 23.7127 | 988550.8278 | 92230 | 30 | 1.5592 | 1090.6584 | 73.8697 | 2328.7958 | 129.4723 | 275.7192 | 7.4019e-05 | 3.6523 | 9.1226 | 0.93044 | 4.8135 | 61.6374 | 25.3619 | 988550.8276 | 92230 | 30 | 1.209 | 1090.6182 | 62.4057 | 2332.2408 | 130.033 | 276.2883 | 2.0065 | 6.3176 | 6.5612 | 0.86686 | 4.183 | 57.1574 | 25.5267 | 988550.8274 | 92230 | 30 | 1.0408 | 1090.5775 | 53.2979 | 2333.9803 | 130.5736 | 276.8574 | 2.6871 | 8.9548 | 4.1025 | 0.79743 | 3.6751 | 52.7895 | 25.6381 | 988550.8272 | 92230 | 30 | 0.92476 | 1090.5369 | 46.8663 | 2333.891 | 130.8495 | 277.426 | 0.52945 | 10.1936 | 2.7728 | 0.71418 | 3.3213 | 50.5878 | 26.0458 | 988550.827 | 92230 | 30 | 0.92596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53178 | 10.2063 | 2.784 | 0.71513 | 0 | 50.5866 | 26.0003 | 988550.8234 | 36892 | 11.8767 | 17.4279 | 28.4866 | 65.8039 | 328.3711 | 328.4522 | 328.3239 | 328.4629 | 328.3581 | 5685.2019
11 | 11 | 30 | 2.9914 | 1093.7249 | 80.1616 | 2367.4463 | 131.2597 | 291.7904 | 0.0048994 | 5.2364 | 8.6635 | 1.2583 | 5.1158 | 59.8861 | 23.9308 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 1.5413 | 1093.691 | 74.3845 | 2368.9835 | 131.1709 | 292.2399 | 7.0683e-05 | 3.5779 | 9.0749 | 0.92036 | 4.8563 | 61.6603 | 25.5882 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 1.1983 | 1093.6445 | 62.8896 | 2372.5 | 131.7375 | 292.8397 | 1.9715 | 6.2633 | 6.4914 | 0.85963 | 4.2235 | 57.1441 | 25.7578 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 1.0326 | 1093.5982 | 53.7599 | 2374.3099 | 132.2829 | 293.4397 | 2.6489 | 8.9167 | 4.0169 | 0.79178 | 3.7137 | 52.7488 | 25.8725 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 0.91852 | 1093.5522 | 47.3344 | 2374.2732 | 132.5573 | 294.0394 | 0.51741 | 10.1366 | 2.6984 | 0.70925 | 3.3603 | 50.573 | 26.2924 | 988550.834 | 92230 | 30 | 0.91945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51919 | 10.1444 | 2.7108 | 0.70999 | 0 | 50.577 | 26.2548 | 988550.8335 | 36892 | 11.9568 | 17.5174 | 28.6252 | 66.2201 | 331.9793 | 331.9551 | 331.9587 | 332.2183 | 331.9455 | 5776.9605
12 | 12 | 30 | 2.9594 | 1097.0377 | 80.5489 | 2400.0213 | 132.8569 | 307.107 | 0.0046891 | 5.1937 | 8.6071 | 1.2503 | 5.1482 | 59.8744 | 24.1108 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.5272 | 1096.9998 | 74.7966 | 2401.56 | 132.7681 | 307.5776 | 7.2316e-05 | 3.5284 | 9.0216 | 0.9125 | 4.8906 | 61.6571 | 25.7751 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1899 | 1096.9505 | 63.2788 | 2405.1339 | 133.3406 | 308.2061 | 1.9409 | 6.2324 | 6.4174 | 0.85395 | 4.2561 | 57.1071 | 25.949 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0261 | 1096.9016 | 54.1327 | 2406.9997 | 133.8903 | 308.8349 | 2.6164 | 8.8999 | 3.929 | 0.78733 | 3.745 | 52.6878 | 26.0665 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.91358 | 1096.8526 | 47.7124 | 2407.0044 | 134.1636 | 309.4634 | 0.5082 | 10.1041 | 2.6202 | 0.70537 | 3.3917 | 50.5339 | 26.4961 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.91432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50957 | 10.1083 | 2.633 | 0.70596 | 0 | 50.5412 | 26.4651 | 988550.8351 | 36892 | 12.0257 | 17.5941 | 28.7441 | 66.5783 | 335.0617 | 335.1012 | 335.1903 | 335.0469 | 335.0322 | 5855.9472
13 | 13 | 30 | 2.9337 | 1100.4725 | 80.86 | 2426.4813 | 134.3459 | 321.2296 | 0.004512 | 5.1681 | 8.5493 | 1.244 | 5.1743 | 59.8467 | 24.2595 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.5158 | 1100.4345 | 75.1257 | 2428.027 | 134.2576 | 321.7202 | 7.4147e-05 | 3.497 | 8.9661 | 0.90634 | 4.9182 | 61.6364 | 25.9299 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1831 | 1100.3848 | 63.5912 | 2431.6465 | 134.8356 | 322.3753 | 1.914 | 6.2183 | 6.3428 | 0.84944 | 4.2823 | 57.0553 | 26.1074 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.021 | 1100.3349 | 54.4329 | 2433.556 | 135.3894 | 323.0307 | 2.5889 | 8.898 | 3.8422 | 0.78378 | 3.7702 | 52.615 | 26.2273 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.90963 | 1100.2849 | 48.0173 | 2433.5932 | 135.6618 | 323.6858 | 0.50121 | 10.0889 | 2.5419 | 0.7023 | 3.4172 | 50.4797 | 26.6647 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.91022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50224 | 10.0906 | 2.5546 | 0.70276 | 0 | 50.4891 | 26.639 | 988550.8353 | 36892 | 12.0851 | 17.6601 | 28.8461 | 66.8862 | 337.7262 | 337.8393 | 337.7095 | 337.716 | 337.7185 | 5923.9628
14 | 14 | 30 | 2.913 | 1103.9247 | 81.11 | 2448.0272 | 135.7248 | 334.1786 | 0.0045147 | 5.1549 | 8.4922 | 1.239 | 5.1954 | 59.8092 | 24.3827 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5066 | 1103.888 | 75.3879 | 2449.5811 | 135.6371 | 334.6878 | 6.8951e-05 | 3.4788 | 8.911 | 0.90148 | 4.9403 | 61.6047 | 26.0582 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1777 | 1103.8386 | 63.8417 | 2453.235 | 136.2202 | 335.3672 | 1.8905 | 6.216 | 6.2701 | 0.84584 | 4.3034 | 56.9949 | 26.2389 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0168 | 1103.7889 | 54.6746 | 2455.1783 | 136.7776 | 336.047 | 2.5656 | 8.9063 | 3.7589 | 0.78094 | 3.7905 | 52.5365 | 26.3609 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90643 | 1103.7392 | 48.263 | 2455.2411 | 137.0493 | 336.7264 | 0.49595 | 10.0861 | 2.466 | 0.69983 | 3.4377 | 50.4171 | 26.8045 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49672 | 10.086 | 2.4781 | 0.7002 | 0 | 50.4276 | 26.7832 | 988550.8354 | 36892 | 12.1365 | 17.7169 | 28.9337 | 67.1521 | 340.0364 | 340.0668 | 340.0065 | 340.0932 | 340.0252 | 5982.6457
15 | 15 | 30 | 2.8961 | 1107.3193 | 81.3106 | 2465.6153 | 136.9944 | 345.9963 | 0.0045242 | 5.1504 | 8.4374 | 1.2349 | 5.2123 | 59.766 | 24.4849 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4991 | 1107.2837 | 75.5966 | 2467.1752 | 136.9072 | 346.5221 | 6.4575e-05 | 3.4701 | 8.8577 | 0.89765 | 4.9579 | 61.5665 | 26.1647 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1732 | 1107.2353 | 64.0424 | 2470.8548 | 137.495 | 347.2237 | 1.8698 | 6.2218 | 6.2007 | 0.84294 | 4.3204 | 56.9306 | 26.3483 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0134 | 1107.1868 | 54.8692 | 2472.8245 | 138.0555 | 347.9256 | 2.5459 | 8.9213 | 3.6803 | 0.77863 | 3.8069 | 52.4563 | 26.4719 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90382 | 1107.1384 | 48.4611 | 2472.9077 | 138.3268 | 348.6274 | 0.49204 | 10.0917 | 2.3939 | 0.69785 | 3.4543 | 50.3505 | 26.9204 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49261 | 10.0904 | 2.4054 | 0.69815 | 0 | 50.3614 | 26.9027 | 988550.8354 | 36892 | 12.1809 | 17.7661 | 29.0093 | 67.379 | 342.0322 | 342.0044 | 342.0036 | 342.1398 | 342.008 | 6033.4559
16 | 16 | 30 | 2.8823 | 1110.6034 | 81.4716 | 2480.0071 | 138.1572 | 356.7385 | 0.004314 | 5.1523 | 8.3859 | 1.2317 | 5.226 | 59.7202 | 24.5696 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4929 | 1110.5687 | 75.7625 | 2481.5709 | 138.0704 | 357.2793 | 7.1262e-05 | 3.4682 | 8.8073 | 0.8946 | 4.972 | 61.525 | 26.2533 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1696 | 1110.5219 | 64.2031 | 2485.2703 | 138.6626 | 358.001 | 1.8517 | 6.2331 | 6.1358 | 0.84059 | 4.3341 | 56.8652 | 26.4393 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0106 | 1110.4753 | 55.0258 | 2487.2607 | 139.226 | 358.7232 | 2.5291 | 8.9405 | 3.6074 | 0.77674 | 3.8202 | 52.3773 | 26.5644 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90167 | 1110.4288 | 48.6207 | 2487.36 | 139.4969 | 359.4453 | 0.4892 | 10.103 | 2.3267 | 0.69624 | 3.4677 | 50.2832 | 27.0167 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48961 | 10.1009 | 2.3374 | 0.69648 | 0 | 50.2941 | 27.002 | 988550.8354 | 36892 | 12.2196 | 17.8087 | 29.0748 | 67.5758 | 343.739 | 343.7345 | 343.7427 | 343.8516 | 343.7232 | 6077.5794
17 | 17 | 30 | 2.8709 | 1113.7413 | 81.6008 | 2491.8115 | 139.2176 | 366.4701 | 0.004339 | 5.1583 | 8.338 | 1.229 | 5.237 | 59.674 | 24.64 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4878 | 1113.7077 | 75.8944 | 2493.3791 | 139.1312 | 367.0244 | 6.7715e-05 | 3.471 | 8.7604 | 0.89218 | 4.9833 | 61.4824 | 26.327 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1666 | 1113.6633 | 64.3319 | 2497.094 | 139.7275 | 367.7645 | 1.8357 | 6.2479 | 6.0757 | 0.83868 | 4.3451 | 56.801 | 26.5152 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0083 | 1113.6191 | 55.1521 | 2499.1005 | 140.2934 | 368.5051 | 2.5149 | 8.9621 | 3.5403 | 0.7752 | 3.831 | 52.3013 | 26.6415 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89988 | 1113.5748 | 48.7495 | 2499.2126 | 140.5641 | 369.2455 | 0.48718 | 10.1179 | 2.2648 | 0.69492 | 3.4786 | 50.2173 | 27.0967 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48747 | 10.1153 | 2.2745 | 0.69512 | 0 | 50.2279 | 27.0845 | 988550.8354 | 36892 | 12.2531 | 17.8458 | 29.1317 | 67.7472 | 345.2359 | 345.2429 | 345.3074 | 345.2402 | 345.2205 | 6115.9719
18 | 18 | 30 | 2.8614 | 1116.7109 | 81.7047 | 2501.5183 | 140.1808 | 375.2606 | 0.0042659 | 5.1671 | 8.294 | 1.2269 | 5.2459 | 59.6288 | 24.6985 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4836 | 1116.6791 | 75.9991 | 2503.0906 | 140.0949 | 375.8272 | 6.9242e-05 | 3.477 | 8.7172 | 0.89025 | 4.9924 | 61.4402 | 26.3884 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.164 | 1116.6374 | 64.4352 | 2506.8174 | 140.6949 | 376.5839 | 1.8217 | 6.2647 | 6.0205 | 0.83711 | 4.354 | 56.7392 | 26.5785 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0064 | 1116.5957 | 55.2539 | 2508.8363 | 141.2631 | 377.3411 | 2.5028 | 8.9848 | 3.4792 | 0.77392 | 3.8397 | 52.2295 | 26.7058 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8984 | 1116.5539 | 48.8535 | 2508.9584 | 141.5336 | 378.0982 | 0.4858 | 10.135 | 2.2082 | 0.69385 | 3.4874 | 50.1542 | 27.1632 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48599 | 10.1321 | 2.2171 | 0.69402 | 0 | 50.1643 | 27.1531 | 988550.8354 | 36892 | 12.2824 | 17.878 | 29.1811 | 67.8963 | 346.5411 | 346.5993 | 346.5453 | 346.5314 | 346.5313 | 6149.4179
19 | 19 | 30 | 2.8537 | 1119.5003 | 81.7882 | 2509.5222 | 141.0529 | 383.1812 | 0.0044184 | 5.1776 | 8.254 | 1.2252 | 5.2531 | 59.5855 | 24.7473 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4801 | 1119.4708 | 76.0823 | 2511.0994 | 140.9675 | 383.7592 | 6.0783e-05 | 3.4851 | 8.6778 | 0.8887 | 4.9997 | 61.3994 | 26.4396 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.162 | 1119.4318 | 64.5181 | 2514.8352 | 141.5709 | 384.5308 | 1.8094 | 6.2826 | 5.9703 | 0.83582 | 4.3612 | 56.6809 | 26.6314 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0048 | 1119.3927 | 55.3362 | 2516.8636 | 142.1411 | 385.303 | 2.4925 | 9.0077 | 3.4238 | 0.77286 | 3.8467 | 52.1624 | 26.7596 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89716 | 1119.3536 | 48.9376 | 2516.9937 | 142.4115 | 386.075 | 0.48491 | 10.1531 | 2.1568 | 0.69297 | 3.4945 | 50.0946 | 27.2187 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48503 | 10.1501 | 2.1649 | 0.69311 | 0 | 50.1041 | 27.2102 | 988550.8354 | 36892 | 12.308 | 17.9061 | 29.2242 | 68.0262 | 347.6801 | 347.7295 | 347.6731 | 347.675 | 347.6763 | 6178.6011
20 | 20 | 30 | 2.8471 | 1122.1046 | 81.8553 | 2516.1409 | 141.8402 | 390.3029 | 0.0042992 | 5.189 | 8.2177 | 1.2237 | 5.2589 | 59.5445 | 24.7879 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4771 | 1122.0774 | 76.1484 | 2517.7228 | 141.7554 | 390.891 | 6.519e-05 | 3.4945 | 8.642 | 0.88745 | 5.0055 | 61.3607 | 26.4824 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1602 | 1122.0412 | 64.5847 | 2521.465 | 142.3617 | 391.6761 | 1.7986 | 6.3007 | 5.9248 | 0.83476 | 4.367 | 56.6263 | 26.6756 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0035 | 1122.0048 | 55.4028 | 2523.5006 | 142.9338 | 392.4617 | 2.4837 | 9.0302 | 3.3739 | 0.77198 | 3.8525 | 52.1003 | 26.8046 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89611 | 1121.9683 | 49.0056 | 2523.6371 | 143.204 | 393.2472 | 0.4844 | 10.1715 | 2.1105 | 0.69225 | 3.5003 | 50.0392 | 27.2649 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48446 | 10.1685 | 2.1177 | 0.69236 | 0 | 50.048 | 27.2578 | 988550.8354 | 36892 | 12.3303 | 17.9307 | 29.2619 | 68.1398 | 348.6762 | 348.7088 | 348.6679 | 348.686 | 348.675 | 6204.1078
21 | 21 | 30 | 2.8416 | 1124.524 | 81.9095 | 2521.6301 | 142.5492 | 396.6942 | 0.0043693 | 5.2008 | 8.185 | 1.2226 | 5.2636 | 59.5064 | 24.8219 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4746 | 1124.499 | 76.201 | 2523.2161 | 142.4649 | 397.2914 | 6.1134e-05 | 3.5045 | 8.6096 | 0.88645 | 5.0102 | 61.3244 | 26.5182 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1587 | 1124.4654 | 64.6382 | 2526.9629 | 143.074 | 398.0885 | 1.789 | 6.3186 | 5.8838 | 0.83387 | 4.3717 | 56.5758 | 26.7127 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0023 | 1124.4316 | 55.4568 | 2529.004 | 143.6476 | 398.8862 | 2.4762 | 9.0518 | 3.329 | 0.77124 | 3.8572 | 52.0433 | 26.8423 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89523 | 1124.3978 | 49.0608 | 2529.1456 | 143.9178 | 399.6838 | 0.48416 | 10.1896 | 2.0688 | 0.69165 | 3.5051 | 49.9879 | 27.3035 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48419 | 10.1867 | 2.0754 | 0.69174 | 0 | 49.996 | 27.2975 | 988550.8354 | 36892 | 12.3499 | 17.9522 | 29.2947 | 68.2393 | 349.5525 | 349.5609 | 349.54 | 349.5751 | 349.5472 | 6226.4428
22 | 22 | 30 | 2.837 | 1126.7621 | 81.9532 | 2526.1963 | 143.1863 | 402.4207 | 0.0042458 | 5.2126 | 8.1556 | 1.2216 | 5.2675 | 59.4711 | 24.8503 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4725 | 1126.7391 | 76.2428 | 2527.7855 | 143.1024 | 403.026 | 6.6192e-05 | 3.5147 | 8.5806 | 0.88564 | 5.0139 | 61.2908 | 26.5482 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1575 | 1126.708 | 64.6814 | 2531.5355 | 143.7139 | 403.8339 | 1.7806 | 6.3359 | 5.8469 | 0.83314 | 4.3755 | 56.5295 | 26.7438 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0014 | 1126.6768 | 55.5006 | 2533.5808 | 144.289 | 404.6424 | 2.4697 | 9.0723 | 3.2888 | 0.77062 | 3.861 | 51.9913 | 26.8739 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89448 | 1126.6456 | 49.1057 | 2533.7265 | 144.5591 | 405.4508 | 0.48414 | 10.2071 | 2.0316 | 0.69115 | 3.5089 | 49.941 | 27.3357 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 10.2043 | 2.0374 | 0.69122 | 0 | 49.9484 | 27.3308 | 988550.8354 | 36892 | 12.3671 | 17.9711 | 29.3235 | 68.3259 | 350.3219 | 350.3088 | 350.3061 | 350.3516 | 350.3104 | 6246.0321
23 | 23 | 30 | 2.8331 | 1128.825 | 81.9886 | 2530.0058 | 143.7577 | 407.5442 | 0.0043767 | 5.224 | 8.1293 | 1.2208 | 5.2706 | 59.4388 | 24.8741 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4707 | 1128.8038 | 76.276 | 2531.5978 | 143.674 | 408.1567 | 5.9706e-05 | 3.5248 | 8.5545 | 0.88498 | 5.017 | 61.2598 | 26.5735 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1565 | 1128.7751 | 64.7162 | 2535.35 | 144.2878 | 408.9743 | 1.7732 | 6.3523 | 5.8139 | 0.83252 | 4.3786 | 56.4871 | 26.77 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0006 | 1128.7464 | 55.5363 | 2537.3985 | 144.8642 | 409.7925 | 2.4642 | 9.0915 | 3.253 | 0.77009 | 3.8641 | 51.9441 | 26.9006 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89384 | 1128.7177 | 49.1422 | 2537.5474 | 145.1342 | 410.6106 | 0.48426 | 10.2237 | 1.9983 | 0.69073 | 3.5121 | 49.8982 | 27.3628 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48423 | 10.221 | 2.0035 | 0.69079 | 0 | 49.9049 | 27.3587 | 988550.8354 | 36892 | 12.3822 | 17.9876 | 29.3488 | 68.4017 | 350.9874 | 350.9791 | 350.9791 | 351.0267 | 350.9798 | 6263.2384
24 | 24 | 30 | 2.8298 | 1130.7206 | 82.0173 | 2533.1938 | 144.2691 | 412.1225 | 0.0042375 | 5.235 | 8.1058 | 1.2202 | 5.2732 | 59.4092 | 24.8941 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4691 | 1130.701 | 76.3025 | 2534.7881 | 144.1858 | 412.7415 | 6.5761e-05 | 3.5345 | 8.5313 | 0.88445 | 5.0194 | 61.2315 | 26.5947 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1556 | 1130.6747 | 64.7444 | 2538.5419 | 144.8016 | 413.5677 | 1.7667 | 6.3677 | 5.7844 | 0.832 | 4.3811 | 56.4486 | 26.7921 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99992 | 1130.6483 | 55.5655 | 2540.5927 | 145.3791 | 414.3945 | 2.4594 | 9.1093 | 3.221 | 0.76965 | 3.8667 | 51.9014 | 26.9231 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89329 | 1130.622 | 49.172 | 2540.7442 | 145.6491 | 415.2213 | 0.48448 | 10.2393 | 1.9686 | 0.69038 | 3.5147 | 49.8594 | 27.3856 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48444 | 10.2368 | 1.9732 | 0.69044 | 0 | 49.8655 | 27.3821 | 988550.8354 | 36892 | 12.3955 | 18.0022 | 29.371 | 68.4685 | 351.5734 | 351.5702 | 351.5711 | 351.6134 | 351.5679 | 6278.3707
25 | 25 | 30 | 2.827 | 1132.4578 | 82.0405 | 2535.8698 | 144.7263 | 416.2091 | 0.0041902 | 5.2454 | 8.0848 | 1.2196 | 5.2753 | 59.3824 | 24.9109 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4678 | 1132.4397 | 76.3236 | 2537.4661 | 144.6433 | 416.8338 | 6.7685e-05 | 3.5438 | 8.5105 | 0.88401 | 5.0214 | 61.2057 | 26.6126 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1548 | 1132.4156 | 64.7672 | 2541.2209 | 145.2609 | 417.6677 | 1.7609 | 6.3821 | 5.7581 | 0.83157 | 4.3832 | 56.4137 | 26.8108 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99934 | 1132.3915 | 55.5893 | 2543.2734 | 145.8393 | 418.5023 | 2.4553 | 9.1257 | 3.1925 | 0.76928 | 3.8688 | 51.8629 | 26.9421 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89283 | 1132.3674 | 49.1964 | 2543.427 | 146.1093 | 419.3368 | 0.48477 | 10.2538 | 1.9421 | 0.69009 | 3.5168 | 49.8243 | 27.4047 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48472 | 10.2515 | 1.9463 | 0.69014 | 0 | 49.8298 | 27.4018 | 988550.8354 | 36892 | 12.4072 | 18.015 | 29.3906 | 68.5273 | 352.0909 | 352.0904 | 352.0958 | 352.121 | 352.0859 | 6291.6936
26 | 26 | 30 | 2.8246 | 1134.0461 | 82.0595 | 2538.1227 | 145.1344 | 419.8533 | 0.0043588 | 5.255 | 8.0662 | 1.2192 | 5.277 | 59.3582 | 24.9252 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4667 | 1134.0296 | 76.3404 | 2539.721 | 145.0517 | 420.4831 | 5.9763e-05 | 3.5526 | 8.492 | 0.88366 | 5.023 | 61.1823 | 26.6278 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1542 | 1134.0075 | 64.7858 | 2543.4764 | 145.6709 | 421.3239 | 1.7558 | 6.3953 | 5.7346 | 0.8312 | 4.3849 | 56.3823 | 26.8266 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99884 | 1133.9855 | 55.6089 | 2545.5302 | 146.2502 | 422.1654 | 2.4518 | 9.1408 | 3.1671 | 0.76896 | 3.8706 | 51.8283 | 26.9582 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89243 | 1133.9635 | 49.2164 | 2545.6855 | 146.5202 | 423.0068 | 0.4851 | 10.2672 | 1.9186 | 0.68985 | 3.5186 | 49.7927 | 27.4209 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48505 | 10.2651 | 1.9223 | 0.68988 | 0 | 49.7976 | 27.4184 | 988550.8354 | 36892 | 12.4175 | 18.0263 | 29.4078 | 68.5792 | 352.5481 | 352.5491 | 352.5684 | 352.5537 | 352.5432 | 6303.4344
27 | 27 | 30 | 2.8225 | 1135.4955 | 82.0749 | 2540.0255 | 145.4983 | 423.1001 | 0.0042419 | 5.2639 | 8.0496 | 1.2188 | 5.2785 | 59.3363 | 24.9372 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4658 | 1135.4803 | 76.3539 | 2541.6255 | 145.4158 | 423.7345 | 6.5012e-05 | 3.5607 | 8.4755 | 0.88336 | 5.0243 | 61.1612 | 26.6407 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1536 | 1135.4602 | 64.8009 | 2545.3812 | 146.0364 | 424.5815 | 1.7514 | 6.4075 | 5.7138 | 0.83089 | 4.3863 | 56.354 | 26.84 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99842 | 1135.4402 | 55.625 | 2547.4359 | 146.6165 | 425.4291 | 2.4487 | 9.1545 | 3.1446 | 0.76868 | 3.872 | 51.7973 | 26.9719 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89208 | 1135.4201 | 49.2328 | 2547.5925 | 146.8865 | 426.2767 | 0.48546 | 10.2795 | 1.8978 | 0.68964 | 3.5201 | 49.7642 | 27.4345 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4854 | 10.2775 | 1.901 | 0.68967 | 0 | 49.7687 | 27.4324 | 988550.8354 | 36892 | 12.4265 | 18.0362 | 29.423 | 68.6249 | 352.9513 | 352.9579 | 352.9668 | 352.949 | 352.9475 | 6313.7885
28 | 28 | 30 | 2.8208 | 1136.8156 | 82.0876 | 2541.6373 | 145.8224 | 425.9909 | 0.0043639 | 5.2721 | 8.0348 | 1.2185 | 5.2796 | 59.3166 | 24.9475 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4649 | 1136.8018 | 76.3647 | 2543.239 | 145.7402 | 426.6294 | 5.9328e-05 | 3.5683 | 8.4609 | 0.88312 | 5.0254 | 61.1422 | 26.6516 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1531 | 1136.7836 | 64.8132 | 2546.9947 | 146.3621 | 427.4818 | 1.7474 | 6.4186 | 5.6952 | 0.83062 | 4.3875 | 56.3286 | 26.8515 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99805 | 1136.7653 | 55.6382 | 2549.05 | 146.9428 | 428.3349 | 2.446 | 9.1669 | 3.1247 | 0.76845 | 3.8732 | 51.7695 | 26.9835 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89178 | 1136.747 | 49.2464 | 2549.2078 | 147.2128 | 429.188 | 0.48582 | 10.2907 | 1.8793 | 0.68946 | 3.5213 | 49.7388 | 27.4462 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48576 | 10.2889 | 1.8822 | 0.68949 | 0 | 49.7428 | 27.4444 | 988550.8354 | 36892 | 12.4346 | 18.045 | 29.4363 | 68.6652 | 353.3073 | 353.323 | 353.3089 | 353.3046 | 353.3045 | 6322.9265
29 | 29 | 30 | 2.8193 | 1138.0162 | 82.098 | 2543.0068 | 146.1108 | 428.5629 | 0.0043079 | 5.2796 | 8.0217 | 1.2182 | 5.2806 | 59.299 | 24.9562 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4642 | 1138.0037 | 76.3733 | 2544.61 | 146.0288 | 429.205 | 6.1853e-05 | 3.5752 | 8.4479 | 0.88292 | 5.0263 | 61.1251 | 26.6609 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1527 | 1137.9872 | 64.8233 | 2548.3657 | 146.6519 | 430.0623 | 1.7439 | 6.4287 | 5.6787 | 0.83039 | 4.3885 | 56.3058 | 26.8612 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99774 | 1137.9706 | 55.6493 | 2550.4214 | 147.2332 | 430.9203 | 2.4437 | 9.1782 | 3.1069 | 0.76825 | 3.8743 | 51.7446 | 26.9935 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89152 | 1137.954 | 49.2576 | 2550.58 | 147.5032 | 431.7782 | 0.48618 | 10.3009 | 1.8628 | 0.68932 | 3.5223 | 49.716 | 27.456 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48612 | 10.2993 | 1.8654 | 0.68934 | 0 | 49.7195 | 27.4545 | 988550.8354 | 36892 | 12.4416 | 18.0528 | 29.4482 | 68.7008 | 353.6217 | 353.6363 | 353.6202 | 353.6197 | 353.6199 | 6330.9974
30 | 30 | 30 | 2.818 | 1139.1066 | 82.1065 | 2544.1739 | 146.3673 | 430.85 | 0.0042746 | 5.2865 | 8.0101 | 1.218 | 5.2814 | 59.2831 | 24.9636 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4636 | 1139.0953 | 76.3802 | 2545.7784 | 146.2855 | 431.4953 | 6.336e-05 | 3.5815 | 8.4363 | 0.88276 | 5.027 | 61.1098 | 26.6689 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1523 | 1139.0803 | 64.8316 | 2549.5339 | 146.9096 | 432.357 | 1.7408 | 6.4378 | 5.6641 | 0.8302 | 4.3893 | 56.2854 | 26.8696 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99747 | 1139.0652 | 55.6584 | 2551.5898 | 147.4915 | 433.2192 | 2.4417 | 9.1884 | 3.0912 | 0.76808 | 3.8751 | 51.7225 | 27.002 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8913 | 1139.0502 | 49.267 | 2551.7492 | 147.7614 | 434.0816 | 0.48653 | 10.3101 | 1.8483 | 0.68919 | 3.5232 | 49.6956 | 27.4645 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48647 | 10.3087 | 1.8506 | 0.68921 | 0 | 49.6988 | 27.4632 | 988550.8354 | 36892 | 12.4479 | 18.0596 | 29.4586 | 68.7323 | 353.8996 | 353.9114 | 353.8978 | 353.8986 | 353.8988 | 6338.1306
31 | 31 | 30 | 2.8168 | 1140.0957 | 82.1136 | 2545.1713 | 146.5953 | 432.8826 | 0.0042147 | 5.2927 | 7.9998 | 1.2178 | 5.2821 | 59.269 | 24.9699 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4631 | 1140.0855 | 76.3858 | 2546.7771 | 146.5136 | 433.5309 | 6.6105e-05 | 3.5872 | 8.4261 | 0.88262 | 5.0276 | 61.0962 | 26.6757 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.152 | 1140.0719 | 64.8385 | 2550.5323 | 147.1386 | 434.3964 | 1.7381 | 6.446 | 5.6511 | 0.83003 | 4.3899 | 56.2672 | 26.8768 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99723 | 1140.0582 | 55.666 | 2552.5883 | 147.721 | 435.2625 | 2.44 | 9.1975 | 3.0773 | 0.76793 | 3.8758 | 51.7027 | 27.0093 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89111 | 1140.0446 | 49.2747 | 2552.7482 | 147.9909 | 436.1287 | 0.48686 | 10.3184 | 1.8354 | 0.68908 | 3.5239 | 49.6774 | 27.4717 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48681 | 10.3171 | 1.8374 | 0.6891 | 0 | 49.6803 | 27.4705 | 988550.8354 | 36892 | 12.4534 | 18.0657 | 29.4678 | 68.7601 | 354.1454 | 354.1544 | 354.1435 | 354.1466 | 354.1451 | 6344.4391
32 | 32 | 30 | 2.8159 | 1140.9919 | 82.1194 | 2546.0261 | 146.7977 | 434.6884 | 0.0042305 | 5.2983 | 7.9907 | 1.2176 | 5.2827 | 59.2564 | 24.9754 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4626 | 1140.9827 | 76.3903 | 2547.633 | 146.7163 | 435.3393 | 6.5382e-05 | 3.5925 | 8.417 | 0.8825 | 5.0281 | 61.0839 | 26.6816 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1518 | 1140.9704 | 64.8441 | 2551.3878 | 147.342 | 436.2081 | 1.7357 | 6.4535 | 5.6396 | 0.82989 | 4.3905 | 56.251 | 26.8829 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99703 | 1140.958 | 55.6724 | 2553.4439 | 147.9248 | 437.0777 | 2.4384 | 9.2057 | 3.065 | 0.7678 | 3.8764 | 51.6851 | 27.0156 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89094 | 1140.9456 | 49.2812 | 2553.6043 | 148.1947 | 437.9473 | 0.48717 | 10.3259 | 1.824 | 0.68899 | 3.5245 | 49.6612 | 27.4778 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48712 | 10.3247 | 1.8258 | 0.689 | 0 | 49.6637 | 27.4769 | 988550.8354 | 36892 | 12.4583 | 18.071 | 29.476 | 68.7847 | 354.3631 | 354.3691 | 354.3611 | 354.3666 | 354.3628 | 6350.0218
33 | 33 | 30 | 2.8151 | 1141.8031 | 82.1243 | 2546.7607 | 146.9775 | 436.292 | 0.0043023 | 5.3033 | 7.9827 | 1.2175 | 5.2831 | 59.2451 | 24.98 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4622 | 1141.7948 | 76.3939 | 2548.3685 | 146.8961 | 436.9451 | 6.2098e-05 | 3.5972 | 8.409 | 0.88241 | 5.0285 | 61.073 | 26.6866 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1515 | 1141.7836 | 64.8488 | 2552.123 | 147.5226 | 437.817 | 1.7336 | 6.4601 | 5.6294 | 0.82977 | 4.3909 | 56.2365 | 26.8882 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99685 | 1141.7724 | 55.6778 | 2554.179 | 148.1057 | 438.6896 | 2.4371 | 9.2131 | 3.054 | 0.76769 | 3.8769 | 51.6694 | 27.021 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89079 | 1141.7612 | 49.2867 | 2554.3398 | 148.3757 | 439.5623 | 0.48747 | 10.3326 | 1.8139 | 0.68891 | 3.525 | 49.6468 | 27.4831 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48742 | 10.3316 | 1.8155 | 0.68892 | 0 | 49.649 | 27.4823 | 988550.8354 | 36892 | 12.4627 | 18.0758 | 29.4832 | 68.8066 | 354.5565 | 354.5587 | 354.5538 | 354.5615 | 354.5554 | 6354.9651
34 | 34 | 30 | 2.8143 | 1142.5367 | 82.1284 | 2547.3935 | 147.1369 | 437.7156 | 0.0043462 | 5.3079 | 7.9755 | 1.2174 | 5.2835 | 59.2351 | 24.9841 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4619 | 1142.5292 | 76.3969 | 2549.0022 | 147.0557 | 438.3707 | 6.0098e-05 | 3.6014 | 8.4019 | 0.88233 | 5.0288 | 61.0633 | 26.6909 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1513 | 1142.5191 | 64.8527 | 2552.7562 | 147.6828 | 439.2453 | 1.7317 | 6.4661 | 5.6204 | 0.82966 | 4.3913 | 56.2237 | 26.8928 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.9967 | 1142.509 | 55.6823 | 2554.8122 | 148.2663 | 440.1206 | 2.4359 | 9.2197 | 3.0444 | 0.76759 | 3.8773 | 51.6555 | 27.0256 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89066 | 1142.4988 | 49.2913 | 2554.9733 | 148.5362 | 440.9959 | 0.48774 | 10.3387 | 1.8049 | 0.68884 | 3.5254 | 49.6339 | 27.4877 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48769 | 10.3377 | 1.8063 | 0.68885 | 0 | 49.636 | 27.487 | 988550.8354 | 36892 | 12.4665 | 18.08 | 29.4896 | 68.8258 | 354.7284 | 354.7261 | 354.7247 | 354.7337 | 354.7259 | 6359.3444
35 | 35 | 30 | 2.8137 | 1143.1995 | 82.1318 | 2547.9402 | 147.2784 | 438.9789 | 0.0041891 | 5.312 | 7.9691 | 1.2173 | 5.2839 | 59.2261 | 24.9875 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4616 | 1143.1927 | 76.3993 | 2549.5494 | 147.1973 | 439.6358 | 6.7336e-05 | 3.6052 | 8.3956 | 0.88226 | 5.0291 | 61.0546 | 26.6947 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1512 | 1143.1836 | 64.856 | 2553.3031 | 147.825 | 440.5128 | 1.7301 | 6.4715 | 5.6124 | 0.82957 | 4.3917 | 56.2122 | 26.8968 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99657 | 1143.1745 | 55.6861 | 2555.359 | 148.4087 | 441.3905 | 2.4349 | 9.2256 | 3.0358 | 0.7675 | 3.8777 | 51.6431 | 27.0297 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89055 | 1143.1653 | 49.2952 | 2555.5204 | 148.6786 | 442.2682 | 0.48799 | 10.3441 | 1.797 | 0.68878 | 3.5258 | 49.6225 | 27.4917 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48795 | 10.3432 | 1.7983 | 0.68879 | 0 | 49.6243 | 27.491 | 988550.8354 | 36892 | 12.4699 | 18.0837 | 29.4953 | 68.8429 | 354.8791 | 354.8765 | 354.8762 | 354.8858 | 354.8769 | 6363.2258
36 | 36 | 30 | 2.8131 | 1143.798 | 82.1346 | 2548.4133 | 147.4038 | 440.0998 | 0.0042507 | 5.3156 | 7.9635 | 1.2172 | 5.2842 | 59.2182 | 24.9906 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4613 | 1143.7919 | 76.4013 | 2550.0231 | 147.3228 | 440.7583 | 6.4531e-05 | 3.6086 | 8.39 | 0.8822 | 5.0293 | 61.0469 | 26.698 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.151 | 1143.7836 | 64.8587 | 2553.7765 | 147.951 | 441.6374 | 1.7286 | 6.4762 | 5.6053 | 0.82949 | 4.392 | 56.202 | 26.9003 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99645 | 1143.7754 | 55.6893 | 2555.8323 | 148.535 | 442.5172 | 2.434 | 9.2308 | 3.0282 | 0.76743 | 3.878 | 51.6321 | 27.0332 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89045 | 1143.7671 | 49.2985 | 2555.9938 | 148.8049 | 443.397 | 0.48821 | 10.3489 | 1.79 | 0.68873 | 3.5261 | 49.6124 | 27.4951 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48818 | 10.3481 | 1.7911 | 0.68874 | 0 | 49.614 | 27.4945 | 988550.8354 | 36892 | 12.473 | 18.087 | 29.5003 | 68.858 | 355.0123 | 355.0106 | 355.0106 | 355.02 | 355.0108 | 6366.6672
37 | 37 | 30 | 2.8126 | 1144.3379 | 82.1371 | 2548.8238 | 147.515 | 441.094 | 0.0042637 | 5.3189 | 7.9586 | 1.2171 | 5.2844 | 59.2112 | 24.9932 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4611 | 1144.3324 | 76.4029 | 2550.4341 | 147.4341 | 441.7539 | 6.3956e-05 | 3.6117 | 8.385 | 0.88215 | 5.0295 | 61.04 | 26.7008 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1509 | 1144.325 | 64.8611 | 2554.1871 | 148.0627 | 442.6349 | 1.7273 | 6.4805 | 5.599 | 0.82942 | 4.3922 | 56.193 | 26.9032 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99635 | 1144.3175 | 55.6921 | 2556.2428 | 148.6469 | 443.5166 | 2.4332 | 9.2355 | 3.0215 | 0.76737 | 3.8783 | 51.6223 | 27.0363 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89037 | 1144.3101 | 49.3013 | 2556.4045 | 148.9169 | 444.3983 | 0.48842 | 10.3532 | 1.7838 | 0.68868 | 3.5263 | 49.6034 | 27.498 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48839 | 10.3525 | 1.7848 | 0.68869 | 0 | 49.6048 | 27.4976 | 988550.8354 | 36892 | 12.4756 | 18.0899 | 29.5048 | 68.8714 | 355.1306 | 355.1296 | 355.1297 | 355.1384 | 355.1294 | 6369.7197
38 | 38 | 30 | 2.8122 | 1144.8248 | 82.1391 | 2549.1806 | 147.6136 | 441.9757 | 0.0042744 | 5.3218 | 7.9542 | 1.217 | 5.2846 | 59.2049 | 24.9955 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4609 | 1144.8198 | 76.4042 | 2550.7913 | 147.5327 | 442.6369 | 6.3488e-05 | 3.6144 | 8.3806 | 0.88211 | 5.0297 | 61.0339 | 26.7033 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1508 | 1144.8131 | 64.863 | 2554.544 | 148.1617 | 443.5195 | 1.7262 | 6.4843 | 5.5935 | 0.82936 | 4.3924 | 56.185 | 26.9059 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99626 | 1144.8064 | 55.6945 | 2556.5996 | 148.7461 | 444.4029 | 2.4325 | 9.2396 | 3.0156 | 0.76731 | 3.8785 | 51.6137 | 27.0389 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89029 | 1144.7996 | 49.3037 | 2556.7615 | 149.0161 | 445.2863 | 0.48861 | 10.357 | 1.7783 | 0.68865 | 3.5266 | 49.5954 | 27.5006 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48858 | 10.3564 | 1.7792 | 0.68865 | 0 | 49.5966 | 27.5002 | 988550.8354 | 36892 | 12.478 | 18.0925 | 29.5088 | 68.8833 | 355.2357 | 355.2352 | 355.2355 | 355.2428 | 355.2347 | 6372.428
39 | 39 | 30 | 2.8118 | 1145.2635 | 82.1408 | 2549.4914 | 147.7009 | 442.7575 | 0.0042049 | 5.3244 | 7.9503 | 1.217 | 5.2848 | 59.1993 | 24.9974 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4607 | 1145.259 | 76.4053 | 2551.1025 | 147.6201 | 443.4198 | 6.6706e-05 | 3.6168 | 8.3768 | 0.88207 | 5.0298 | 61.0285 | 26.7054 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1507 | 1145.2529 | 64.8647 | 2554.8549 | 148.2494 | 444.3039 | 1.7252 | 6.4877 | 5.5885 | 0.8293 | 4.3926 | 56.1778 | 26.9081 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99618 | 1145.2469 | 55.6965 | 2556.9104 | 148.834 | 445.1887 | 2.4319 | 9.2434 | 3.0103 | 0.76726 | 3.8787 | 51.606 | 27.0412 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89023 | 1145.2408 | 49.3057 | 2557.0723 | 149.104 | 446.0736 | 0.48878 | 10.3605 | 1.7735 | 0.68861 | 3.5268 | 49.5883 | 27.5028 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 10.3599 | 1.7742 | 0.68862 | 0 | 49.5894 | 27.5025 | 988550.8354 | 36892 | 12.4801 | 18.0948 | 29.5123 | 68.8938 | 355.3291 | 355.329 | 355.3299 | 355.3345 | 355.3282 | 6374.8316
40 | 40 | 30 | 2.8115 | 1145.6586 | 82.1424 | 2549.7625 | 147.7783 | 443.4507 | 0.0043045 | 5.3267 | 7.9468 | 1.2169 | 5.285 | 59.1944 | 24.9992 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4605 | 1145.6545 | 76.4062 | 2551.374 | 147.6975 | 444.1139 | 6.215e-05 | 3.619 | 8.3733 | 0.88204 | 5.03 | 61.0237 | 26.7073 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1506 | 1145.6491 | 64.8661 | 2555.1261 | 148.3272 | 444.9993 | 1.7243 | 6.4907 | 5.5842 | 0.82926 | 4.3927 | 56.1715 | 26.9101 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99611 | 1145.6436 | 55.6982 | 2557.1815 | 148.9119 | 445.8855 | 2.4314 | 9.2466 | 3.0057 | 0.76722 | 3.8789 | 51.5992 | 27.0433 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89017 | 1145.6382 | 49.3075 | 2557.3435 | 149.1819 | 446.7717 | 0.48893 | 10.3635 | 1.7692 | 0.68858 | 3.5269 | 49.582 | 27.5048 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48891 | 10.363 | 1.7699 | 0.68859 | 0 | 49.583 | 27.5045 | 988550.8354 | 36892 | 12.482 | 18.0969 | 29.5154 | 68.9032 | 355.4121 | 355.4122 | 355.415 | 355.4142 | 355.4112 | 6376.9652
41 | 41 | 30 | 2.8113 | 1146.0142 | 82.1437 | 2549.9994 | 147.8468 | 444.0651 | 0.0043596 | 5.3288 | 7.9438 | 1.2169 | 5.2851 | 59.19 | 25.0007 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4604 | 1146.0106 | 76.407 | 2551.6113 | 147.7661 | 444.7292 | 5.9638e-05 | 3.6209 | 8.3703 | 0.88201 | 5.0301 | 61.0195 | 26.7089 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1505 | 1146.0057 | 64.8673 | 2555.3631 | 148.396 | 445.6158 | 1.7235 | 6.4934 | 5.5803 | 0.82922 | 4.3929 | 56.1659 | 26.9119 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99605 | 1146.0008 | 55.6997 | 2557.4184 | 148.9809 | 446.5031 | 2.4309 | 9.2496 | 3.0016 | 0.76718 | 3.879 | 51.5931 | 27.045 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89012 | 1145.9959 | 49.309 | 2557.5805 | 149.2508 | 447.3905 | 0.48907 | 10.3662 | 1.7654 | 0.68856 | 3.5271 | 49.5764 | 27.5065 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48905 | 10.3658 | 1.766 | 0.68856 | 0 | 49.5773 | 27.5062 | 988550.8354 | 36892 | 12.4837 | 18.0987 | 29.5181 | 68.9115 | 355.4858 | 355.4863 | 355.4894 | 355.4859 | 355.4851 | 6378.8594
42 | 42 | 30 | 2.811 | 1146.3342 | 82.1447 | 2550.2069 | 147.9075 | 444.6097 | 0.0042967 | 5.3306 | 7.9411 | 1.2169 | 5.2852 | 59.1861 | 25.002 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4603 | 1146.3309 | 76.4076 | 2551.819 | 147.8268 | 445.2746 | 6.2549e-05 | 3.6227 | 8.3676 | 0.88199 | 5.0302 | 61.0157 | 26.7104 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1504 | 1146.3265 | 64.8683 | 2555.5706 | 148.457 | 446.1622 | 1.7228 | 6.4958 | 5.5769 | 0.82918 | 4.393 | 56.1609 | 26.9134 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.996 | 1146.3221 | 55.701 | 2557.6258 | 149.042 | 447.0505 | 2.4305 | 9.2522 | 2.9979 | 0.76715 | 3.8792 | 51.5878 | 27.0466 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89007 | 1146.3177 | 49.3103 | 2557.788 | 149.312 | 447.9389 | 0.48919 | 10.3686 | 1.762 | 0.68853 | 3.5272 | 49.5715 | 27.508 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48917 | 10.3682 | 1.7625 | 0.68854 | 0 | 49.5723 | 27.5078 | 988550.8354 | 36892 | 12.4851 | 18.1003 | 29.5206 | 68.9189 | 355.5513 | 355.5528 | 355.5533 | 355.5508 | 355.5507 | 6380.5414
43 | 43 | 30 | 2.8107 | 1146.622 | 82.1457 | 2550.3887 | 147.9613 | 445.0924 | 0.0041989 | 5.3323 | 7.9387 | 1.2168 | 5.2853 | 59.1827 | 25.0031 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4602 | 1146.619 | 76.4081 | 2552.001 | 147.8806 | 445.7579 | 6.7061e-05 | 3.6242 | 8.3652 | 0.88197 | 5.0302 | 61.0123 | 26.7116 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1504 | 1146.6151 | 64.8692 | 2555.7525 | 148.511 | 446.6464 | 1.7222 | 6.4979 | 5.5739 | 0.82915 | 4.3931 | 56.1565 | 26.9147 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99595 | 1146.6111 | 55.7021 | 2557.8076 | 149.0961 | 447.5357 | 2.4301 | 9.2545 | 2.9947 | 0.76712 | 3.8793 | 51.583 | 27.048 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89003 | 1146.6072 | 49.3115 | 2557.9698 | 149.3661 | 448.425 | 0.4893 | 10.3707 | 1.759 | 0.68851 | 3.5273 | 49.5671 | 27.5093 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48928 | 10.3704 | 1.7595 | 0.68852 | 0 | 49.5678 | 27.5091 | 988550.8354 | 36892 | 12.4865 | 18.1017 | 29.5228 | 68.9255 | 355.6094 | 355.612 | 355.6097 | 355.609 | 355.609 | 6382.035
44 | 44 | 30 | 2.8106 | 1146.8807 | 82.1465 | 2550.5483 | 148.0089 | 445.5201 | 0.0043706 | 5.3337 | 7.9366 | 1.2168 | 5.2854 | 59.1797 | 25.0042 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4601 | 1146.878 | 76.4086 | 2552.1608 | 147.9283 | 446.1863 | 5.9186e-05 | 3.6256 | 8.3631 | 0.88195 | 5.0303 | 61.0094 | 26.7127 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1503 | 1146.8745 | 64.87 | 2555.9121 | 148.5589 | 447.0756 | 1.7216 | 6.4998 | 5.5712 | 0.82912 | 4.3932 | 56.1526 | 26.9159 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99591 | 1146.8709 | 55.7031 | 2557.9671 | 149.1441 | 447.9657 | 2.4298 | 9.2565 | 2.9918 | 0.76709 | 3.8794 | 51.5788 | 27.0491 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89 | 1146.8674 | 49.3124 | 2558.1294 | 149.414 | 448.8558 | 0.4894 | 10.3726 | 1.7564 | 0.6885 | 3.5274 | 49.5632 | 27.5105 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48939 | 10.3723 | 1.7568 | 0.6885 | 0 | 49.5638 | 27.5103 | 988550.8354 | 36892 | 12.4876 | 18.103 | 29.5247 | 68.9314 | 355.6611 | 355.6635 | 355.6609 | 355.6608 | 355.6608 | 6383.3617
45 | 45 | 30 | 2.8104 | 1147.1132 | 82.1472 | 2550.6885 | 148.051 | 445.8992 | 0.0042926 | 5.335 | 7.9347 | 1.2168 | 5.2855 | 59.1769 | 25.0051 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.46 | 1147.1108 | 76.409 | 2552.3013 | 147.9705 | 446.5659 | 6.2785e-05 | 3.6268 | 8.3613 | 0.88193 | 5.0304 | 61.0067 | 26.7137 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.1076 | 64.8707 | 2556.0524 | 148.6013 | 447.4559 | 1.7212 | 6.5015 | 5.5688 | 0.8291 | 4.3932 | 56.1492 | 26.9169 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99587 | 1147.1044 | 55.704 | 2558.1073 | 149.1865 | 448.3467 | 2.4295 | 9.2584 | 2.9893 | 0.76707 | 3.8795 | 51.5751 | 27.0502 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88997 | 1147.1012 | 49.3133 | 2558.2696 | 149.4565 | 449.2375 | 0.48949 | 10.3743 | 1.7541 | 0.68848 | 3.5275 | 49.5598 | 27.5115 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48948 | 10.3741 | 1.7544 | 0.68848 | 0 | 49.5603 | 27.5113 | 988550.8354 | 36892 | 12.4887 | 18.1042 | 29.5264 | 68.9365 | 355.707 | 355.709 | 355.7067 | 355.7067 | 355.7068 | 6384.5402
46 | 46 | 30 | 2.8102 | 1147.322 | 82.1478 | 2550.812 | 148.0884 | 446.235 | 0.0042046 | 5.3361 | 7.9331 | 1.2167 | 5.2855 | 59.1745 | 25.0058 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4599 | 1147.3198 | 76.4093 | 2552.4249 | 148.0079 | 446.9022 | 6.6844e-05 | 3.6278 | 8.3596 | 0.88192 | 5.0304 | 61.0044 | 26.7146 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.317 | 64.8713 | 2556.1758 | 148.6388 | 447.7929 | 1.7207 | 6.503 | 5.5667 | 0.82908 | 4.3933 | 56.1461 | 26.9178 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99584 | 1147.3141 | 55.7047 | 2558.2307 | 149.2241 | 448.6843 | 2.4293 | 9.26 | 2.9871 | 0.76705 | 3.8795 | 51.5718 | 27.0511 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88994 | 1147.3112 | 49.3141 | 2558.393 | 149.4941 | 449.5758 | 0.48957 | 10.3758 | 1.752 | 0.68847 | 3.5276 | 49.5568 | 27.5124 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48956 | 10.3756 | 1.7523 | 0.68847 | 0 | 49.5572 | 27.5122 | 988550.8354 | 36892 | 12.4896 | 18.1052 | 29.528 | 68.9411 | 355.7478 | 355.7494 | 355.7475 | 355.7477 | 355.7477 | 6385.5872
47 | 47 | 30 | 2.8101 | 1147.5095 | 82.1483 | 2550.9206 | 148.1215 | 446.5327 | 0.0041947 | 5.3371 | 7.9316 | 1.2167 | 5.2856 | 59.1724 | 25.0065 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4599 | 1147.5076 | 76.4096 | 2552.5337 | 148.041 | 447.2003 | 6.731e-05 | 3.6288 | 8.3582 | 0.88191 | 5.0304 | 61.0023 | 26.7153 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.505 | 64.8718 | 2556.2845 | 148.672 | 448.0915 | 1.7203 | 6.5043 | 5.5649 | 0.82906 | 4.3934 | 56.1434 | 26.9186 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99581 | 1147.5024 | 55.7054 | 2558.3393 | 149.2574 | 448.9835 | 2.4291 | 9.2614 | 2.9851 | 0.76703 | 3.8796 | 51.5689 | 27.0519 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88991 | 1147.4999 | 49.3147 | 2558.5017 | 149.5274 | 449.8755 | 0.48964 | 10.3771 | 1.7502 | 0.68846 | 3.5276 | 49.5541 | 27.5131 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48963 | 10.3769 | 1.7505 | 0.68846 | 0 | 49.5545 | 27.513 | 988550.8354 | 36892 | 12.4904 | 18.106 | 29.5293 | 68.9452 | 355.784 | 355.7853 | 355.7837 | 355.7843 | 355.784 | 6386.5175
48 | 48 | 30 | 2.81 | 1147.6779 | 82.1488 | 2551.0164 | 148.1508 | 446.7964 | 0.0042081 | 5.338 | 7.9303 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1705 | 25.0071 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4598 | 1147.6761 | 76.4098 | 2552.6296 | 148.0703 | 447.4644 | 6.6706e-05 | 3.6296 | 8.3569 | 0.8819 | 5.0305 | 61.0005 | 26.716 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.6738 | 64.8722 | 2556.3803 | 148.7014 | 448.3561 | 1.72 | 6.5054 | 5.5632 | 0.82904 | 4.3934 | 56.141 | 26.9193 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99579 | 1147.6715 | 55.706 | 2558.435 | 149.2869 | 449.2486 | 2.4289 | 9.2627 | 2.9834 | 0.76702 | 3.8797 | 51.5663 | 27.0527 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88989 | 1147.6692 | 49.3153 | 2558.5974 | 149.5569 | 450.1411 | 0.4897 | 10.3783 | 1.7486 | 0.68845 | 3.5277 | 49.5517 | 27.5138 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48969 | 10.3781 | 1.7488 | 0.68845 | 0 | 49.552 | 27.5137 | 988550.8354 | 36892 | 12.4911 | 18.1068 | 29.5305 | 68.9489 | 355.8162 | 355.8171 | 355.8159 | 355.8168 | 355.8162 | 6387.3443
49 | 49 | 30 | 2.8099 | 1147.8289 | 82.1493 | 2551.1009 | 148.1767 | 447.0301 | 0.004288 | 5.3388 | 7.9292 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1689 | 25.0077 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4597 | 1147.8274 | 76.4101 | 2552.7143 | 148.0963 | 447.6984 | 6.3045e-05 | 3.6304 | 8.3557 | 0.88189 | 5.0305 | 60.9989 | 26.7166 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.8253 | 64.8726 | 2556.4649 | 148.7275 | 448.5905 | 1.7197 | 6.5065 | 5.5618 | 0.82903 | 4.3935 | 56.1389 | 26.9199 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99576 | 1147.8232 | 55.7065 | 2558.5195 | 149.313 | 449.4835 | 2.4287 | 9.2638 | 2.9818 | 0.767 | 3.8797 | 51.564 | 27.0533 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88987 | 1147.8212 | 49.3158 | 2558.6819 | 149.583 | 450.3764 | 0.48976 | 10.3793 | 1.7472 | 0.68844 | 3.5277 | 49.5496 | 27.5144 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48975 | 10.3792 | 1.7474 | 0.68844 | 0 | 49.5499 | 27.5143 | 988550.8354 | 36892 | 12.4918 | 18.1075 | 29.5316 | 68.9521 | 355.8449 | 355.8453 | 355.8446 | 355.8457 | 355.8448 | 6388.0791
50 | 50 | 30 | 2.8098 | 1147.9645 | 82.1496 | 2551.1755 | 148.1997 | 447.2371 | 0.0043165 | 5.3395 | 7.9282 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1674 | 25.0081 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4597 | 1147.9631 | 76.4102 | 2552.789 | 148.1193 | 447.9057 | 6.1743e-05 | 3.631 | 8.3547 | 0.88188 | 5.0305 | 60.9974 | 26.7171 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.9612 | 64.873 | 2556.5395 | 148.7506 | 448.7983 | 1.7195 | 6.5074 | 5.5605 | 0.82901 | 4.3935 | 56.137 | 26.9205 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99574 | 1147.9594 | 55.7069 | 2558.5941 | 149.3361 | 449.6916 | 2.4285 | 9.2648 | 2.9804 | 0.76699 | 3.8797 | 51.562 | 27.0539 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88986 | 1147.9575 | 49.3163 | 2558.7565 | 149.6061 | 450.5849 | 0.4898 | 10.3803 | 1.7459 | 0.68843 | 3.5278 | 49.5477 | 27.515 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4898 | 10.3801 | 1.7461 | 0.68843 | 0 | 49.548 | 27.5149 | 988550.8354 | 36892 | 12.4923 | 18.1082 | 29.5326 | 68.955 | 355.8706 | 355.8703 | 355.87 | 355.8713 | 355.8702 | 6388.7323