## Sheet1
unit | - | A1 | [15 empty] | A2 | [15 empty] | O1 | [15 empty] | O2 | [15 empty] | O3 | [15 empty] | C1
variable | t [d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | S_I [mg/L] | S_S [mg/L] | X_I [mg/L] | X_S [mg/L] | X_BH [mg/L] | X_BA [mg/L] | X_P [mg/L] | S_O [mg/L] | S_NO [mg/L] | S_NH [mg/L] | S_ND [mg/L] | X_ND [mg/L] | S_ALK [mg/L] | S_N2 [mg/L] | H2O [mg/L] | Q [m3/d] | TSS1 [mg/L] | TSS2 [mg/L] | TSS3 [mg/L] | TSS4 [mg/L] | TSS5 [mg/L] | TSS6 [mg/L] | TSS7 [mg/L] | TSS8 [mg/L] | TSS9 [mg/L] | TSS10 [mg/L]
0 | 0 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 92230 | 30 | 0.88949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49094 | 10.4152 | 1.7333 | 0.68828 | 0 | 49.5072 | 0 | 0 | 36892 | 12.4969 | 18.1132 | 29.5402 | 68.9781 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 356.0747 | 6393.9844
1 | 1 | 30 | 5.8147 | 1215.1271 | 68.7884 | 1075.6284 | 122.1274 | 126.5592 | 0.015278 | 9.9536 | 7.3003 | 1.8479 | 4.0672 | 57.6777 | 14.6042 | 866297.5738 | 92230 | 30 | 3.0921 | 1215.6361 | 62.3604 | 1076.7961 | 122.0804 | 126.792 | 0.00028433 | 8.5263 | 7.5238 | 1.5378 | 3.7504 | 59.1539 | 15.976 | 863803.6243 | 92230 | 30 | 2.1072 | 1216.3185 | 51.83 | 1077.8843 | 122.6555 | 127.1029 | 2.5248 | 11.0881 | 5.0298 | 1.3828 | 3.1894 | 54.9043 | 15.9955 | 860388.1549 | 92230 | 30 | 1.7317 | 1217.005 | 43.0425 | 1077.3877 | 123.1785 | 127.4137 | 3.449 | 13.4706 | 2.7765 | 1.2469 | 2.7153 | 51.017 | 15.9753 | 856879.1547 | 92230 | 30 | 1.4815 | 1217.6957 | 36.0671 | 1075.5866 | 123.5042 | 127.7239 | 1.2376 | 14.948 | 1.364 | 1.1172 | 2.3362 | 48.6285 | 16.0348 | 853274.0583 | 92230 | 30 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | 14.9112 | 1.2828 | 1.1681 | 0 | 50.0136 | 14.7633 | 795335.2779 | 36892 | 10.2047 | 15.479 | 25.3449 | 56.2795 | 250.5626 | 251.1014 | 250.5133 | 251.0523 | 250.4639 | 3764.9635
2 | 2 | 30 | 4.6752 | 1176.691 | 69.9742 | 1374.2051 | 121.2341 | 135.0596 | 0.011253 | 8.9905 | 7.6846 | 1.6333 | 4.226 | 56.3044 | 18.1425 | 969209.039 | 92230 | 30 | 2.3916 | 1177.0315 | 63.5253 | 1375.5174 | 121.1712 | 135.2967 | 0.00020721 | 7.517 | 7.9653 | 1.3108 | 3.9122 | 57.8177 | 19.6051 | 968814.4781 | 92230 | 30 | 1.6996 | 1177.4879 | 52.8203 | 1377.0943 | 121.7266 | 135.6132 | 2.4477 | 10.0847 | 5.501 | 1.1729 | 3.338 | 53.5178 | 19.6863 | 968274.1288 | 92230 | 30 | 1.4191 | 1177.9469 | 44.0833 | 1377.0703 | 122.2427 | 135.9295 | 3.3031 | 12.5295 | 3.2116 | 1.054 | 2.8632 | 49.4736 | 19.7273 | 967718.9857 | 92230 | 30 | 1.2243 | 1178.4086 | 37.3711 | 1375.6278 | 122.5605 | 136.2451 | 0.99147 | 14.0298 | 1.7632 | 0.94003 | 2.497 | 46.9601 | 19.8862 | 967148.6436 | 92230 | 30 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 14.2091 | 1.7018 | 0.96156 | 0 | 46.9791 | 19.435 | 957981.794 | 36892 | 10.553 | 15.8999 | 26.0437 | 58.4037 | 267.2211 | 267.6605 | 267.1818 | 267.6214 | 267.1424 | 4163.7256
3 | 3 | 30 | 4.0826 | 1150.8709 | 71.8059 | 1607.9563 | 121.4797 | 148.9279 | 0.009178 | 7.9678 | 8.0021 | 1.5132 | 4.4017 | 57.0531 | 19.8215 | 985490.7423 | 92230 | 30 | 2.0674 | 1151.1001 | 65.4251 | 1609.3563 | 121.4074 | 149.1807 | 0.0001528 | 6.4498 | 8.3205 | 1.1843 | 4.0951 | 58.6288 | 21.3361 | 985428.3182 | 92230 | 30 | 1.5103 | 1151.4074 | 54.567 | 1611.3637 | 121.9542 | 149.5181 | 2.3669 | 9.0222 | 5.8596 | 1.063 | 3.5094 | 54.3166 | 21.4409 | 985342.8288 | 92230 | 30 | 1.2732 | 1151.7164 | 45.8019 | 1611.7489 | 122.4695 | 149.8552 | 3.1738 | 11.5061 | 3.5385 | 0.95764 | 3.0303 | 50.2001 | 21.5035 | 985254.9988 | 92230 | 30 | 1.1068 | 1152.0273 | 39.2128 | 1610.6254 | 122.7785 | 150.1916 | 0.83956 | 12.9769 | 2.0923 | 0.85419 | 2.6699 | 47.7021 | 21.7199 | 985164.7642 | 92230 | 30 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86065 | 13.1365 | 2.0432 | 0.86547 | 0 | 47.5588 | 21.4701 | 983714.4639 | 36892 | 10.8421 | 16.2426 | 26.6038 | 60.1041 | 280.8491 | 281.2108 | 280.8173 | 281.1792 | 280.7854 | 4495.8555
4 | 4 | 30 | 3.7271 | 1133.5327 | 73.5668 | 1792.5914 | 122.3852 | 166.0223 | 0.007624 | 7.1836 | 8.243 | 1.4364 | 4.5588 | 57.8685 | 20.9107 | 988066.6937 | 92230 | 30 | 1.8856 | 1133.6858 | 67.2806 | 1794.0482 | 122.3069 | 166.2972 | 0.0001377 | 5.6296 | 8.5878 | 1.104 | 4.2603 | 59.4963 | 22.4629 | 988056.8175 | 92230 | 30 | 1.4034 | 1133.8911 | 56.2883 | 1796.4115 | 122.8514 | 166.6639 | 2.2908 | 8.2129 | 6.1176 | 0.99676 | 3.6647 | 55.1651 | 22.5823 | 988043.2921 | 92230 | 30 | 1.1906 | 1134.0976 | 47.4698 | 1797.1328 | 123.3691 | 167.0305 | 3.0624 | 10.7296 | 3.768 | 0.90158 | 3.1803 | 50.9943 | 22.6575 | 988029.3964 | 92230 | 30 | 1.0412 | 1134.3053 | 40.9472 | 1796.2709 | 123.67 | 167.3963 | 0.74098 | 12.158 | 2.3386 | 0.80495 | 2.823 | 48.5451 | 22.9185 | 988015.1202 | 92230 | 30 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75492 | 12.2781 | 2.3031 | 0.8117 | 0 | 48.4174 | 22.7446 | 987785.6662 | 36892 | 11.0834 | 16.5244 | 27.0588 | 61.4838 | 292.0961 | 292.396 | 292.07 | 292.37 | 292.0438 | 4773.4205
5 | 5 | 30 | 3.4952 | 1122.0673 | 75.1095 | 1939.2457 | 123.6727 | 184.8723 | 0.0066749 | 6.6083 | 8.4108 | 1.3835 | 4.6922 | 58.4954 | 21.712 | 988474.2386 | 92230 | 30 | 1.7723 | 1122.1671 | 68.9225 | 1940.7383 | 123.5906 | 185.1725 | 0.00012205 | 5.0261 | 8.7745 | 1.0491 | 4.4017 | 60.1634 | 23.2927 | 988472.6761 | 92230 | 30 | 1.3362 | 1122.301 | 57.8143 | 1943.3908 | 124.1363 | 185.5731 | 2.2219 | 7.6247 | 6.2885 | 0.95347 | 3.7974 | 55.8052 | 23.4236 | 988470.5362 | 92230 | 30 | 1.1388 | 1122.4357 | 48.9362 | 1944.3848 | 124.658 | 185.9736 | 2.9671 | 10.1705 | 3.9131 | 0.86589 | 3.3078 | 51.5871 | 23.5083 | 988468.3378 | 92230 | 30 | 1.0005 | 1122.5713 | 42.4521 | 1943.7334 | 124.9521 | 186.3734 | 0.67365 | 11.5557 | 2.5047 | 0.77382 | 2.9522 | 49.1927 | 23.8063 | 988466.0791 | 92230 | 30 | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 11.6434 | 2.4817 | 0.7782 | 0 | 49.0986 | 23.6746 | 988429.7769 | 36892 | 11.2857 | 16.758 | 27.4324 | 62.6151 | 301.4438 | 301.694 | 301.4222 | 301.6725 | 301.4005 | 5006.2092
6 | 6 | 30 | 3.3353 | 1114.7445 | 76.4146 | 2056.2045 | 125.1716 | 204.4545 | 0.0062344 | 6.1892 | 8.5169 | 1.3454 | 4.8032 | 58.944 | 22.33 | 988538.7169 | 92230 | 30 | 1.6965 | 1114.8064 | 70.3212 | 2057.7188 | 125.087 | 204.7816 | 9.9305e-05 | 4.5851 | 8.8946 | 1.0098 | 4.5199 | 60.6427 | 23.9327 | 988538.4697 | 92230 | 30 | 1.2912 | 1114.8896 | 59.1149 | 2060.6047 | 125.636 | 205.2181 | 2.1605 | 7.2014 | 6.3893 | 0.92361 | 3.9084 | 56.2528 | 24.0732 | 988538.1311 | 92230 | 30 | 1.1041 | 1114.9735 | 50.1794 | 2061.8188 | 126.1624 | 205.6546 | 2.886 | 9.7733 | 3.9904 | 0.84178 | 3.414 | 51.9921 | 24.1656 | 988537.7833 | 92230 | 30 | 0.97342 | 1115.0579 | 43.7185 | 2061.3356 | 126.4511 | 206.0904 | 0.6257 | 11.1187 | 2.6029 | 0.75284 | 3.0594 | 49.6497 | 24.4947 | 988537.426 | 92230 | 30 | 0.97728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63268 | 11.1822 | 2.5902 | 0.75585 | 0 | 49.5845 | 24.3916 | 988531.6825 | 36892 | 11.456 | 16.9529 | 27.7416 | 63.5508 | 309.2589 | 309.4688 | 309.2409 | 309.4509 | 309.2229 | 5202.131
7 | 7 | 30 | 3.2204 | 1110.3747 | 77.4988 | 2149.7807 | 126.7728 | 224.0582 | 0.0057259 | 5.8849 | 8.5744 | 1.3173 | 4.8945 | 59.2539 | 22.8176 | 988548.9181 | 92230 | 30 | 1.6435 | 1110.4096 | 71.4888 | 2151.308 | 126.6867 | 224.4124 | 9.3121e-05 | 4.2636 | 8.9628 | 0.98092 | 4.6176 | 60.9765 | 24.4375 | 988548.879 | 92230 | 30 | 1.2595 | 1110.4566 | 60.2009 | 2154.3813 | 127.24 | 224.8852 | 2.1063 | 6.8988 | 6.4367 | 0.90223 | 4 | 56.5526 | 24.5863 | 988548.8254 | 92230 | 30 | 1.0797 | 1110.504 | 51.214 | 2155.7722 | 127.7714 | 225.358 | 2.8171 | 9.494 | 4.0164 | 0.82479 | 3.5015 | 52.2535 | 24.685 | 988548.7704 | 92230 | 30 | 0.95454 | 1110.5518 | 44.768 | 2155.4229 | 128.0558 | 225.8302 | 0.59053 | 10.8043 | 2.6481 | 0.73805 | 3.1474 | 49.9575 | 25.0401 | 988548.7138 | 92230 | 30 | 0.95727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59569 | 10.8498 | 2.6432 | 0.7402 | 0 | 49.9144 | 24.958 | 988547.8052 | 36892 | 11.6 | 17.1164 | 27.9993 | 64.3301 | 315.8261 | 316.0029 | 315.811 | 315.9879 | 315.7959 | 5367.5906
8 | 8 | 30 | 3.1355 | 1108.1183 | 78.3897 | 2224.8527 | 128.4044 | 243.1963 | 0.0054945 | 5.6649 | 8.5959 | 1.296 | 4.9691 | 59.4608 | 23.2076 | 988550.532 | 92230 | 30 | 1.6049 | 1108.1338 | 72.4503 | 2226.3881 | 128.3173 | 243.5772 | 8.1127e-05 | 4.03 | 8.9924 | 0.95916 | 4.6975 | 61.202 | 24.8413 | 988550.5258 | 92230 | 30 | 1.2365 | 1108.1549 | 61.0961 | 2229.6109 | 128.8756 | 244.0856 | 2.0587 | 6.6842 | 6.4451 | 0.88649 | 4.075 | 56.7436 | 24.9971 | 988550.5174 | 92230 | 30 | 1.0619 | 1108.1762 | 52.0654 | 2231.1433 | 129.412 | 244.5941 | 2.7585 | 9.3002 | 4.0053 | 0.81241 | 3.573 | 52.41 | 25.1013 | 988550.5087 | 92230 | 30 | 0.94089 | 1108.1979 | 45.6294 | 2230.9004 | 129.693 | 245.1021 | 0.56421 | 10.5804 | 2.6539 | 0.72728 | 3.2193 | 50.1544 | 25.4779 | 988550.4997 | 92230 | 30 | 0.94288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5681 | 10.6127 | 2.6547 | 0.72886 | 0 | 50.1274 | 25.4117 | 988550.356 | 36892 | 11.7221 | 17.2543 | 28.2155 | 64.9832 | 321.3696 | 321.5192 | 321.3568 | 321.5066 | 321.3441 | 5507.7908
9 | 9 | 30 | 3.0711 | 1107.3711 | 79.1159 | 2285.2259 | 130.0184 | 261.5445 | 0.0052342 | 5.5072 | 8.5915 | 1.2797 | 5.0297 | 59.5923 | 23.5228 | 988550.7874 | 92230 | 30 | 1.5761 | 1107.3729 | 73.2346 | 2286.7668 | 129.9308 | 261.9511 | 7.6375e-05 | 3.8613 | 8.9943 | 0.94258 | 4.7625 | 61.3484 | 25.1676 | 988550.7864 | 92230 | 30 | 1.2192 | 1107.3755 | 61.8274 | 2290.1084 | 130.4944 | 262.4938 | 2.0169 | 6.5342 | 6.426 | 0.87464 | 4.1361 | 56.8559 | 25.3296 | 988550.7851 | 92230 | 30 | 1.0487 | 1107.3782 | 52.7605 | 2291.7535 | 131.0356 | 263.0366 | 2.7089 | 9.1686 | 3.9688 | 0.80316 | 3.6311 | 52.4916 | 25.4382 | 988550.7837 | 92230 | 30 | 0.93073 | 1107.3813 | 46.332 | 2291.595 | 131.3139 | 263.5789 | 0.54427 | 10.4231 | 2.632 | 0.71922 | 3.2777 | 50.2705 | 25.8325 | 988550.7823 | 92230 | 30 | 0.93223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54722 | 10.4457 | 2.6368 | 0.72041 | 0 | 50.2552 | 25.7788 | 988550.7595 | 36892 | 11.8259 | 17.371 | 28.3977 | 65.5333 | 326.0682 | 326.1953 | 326.0574 | 326.1846 | 326.0466 | 5626.9725
10 | 10 | 30 | 3.0215 | 1107.6929 | 79.7048 | 2333.8879 | 131.5829 | 278.8973 | 0.004871 | 5.3954 | 8.5695 | 1.2671 | 5.0787 | 59.6692 | 23.7792 | 988550.8278 | 92230 | 30 | 1.5541 | 1107.6849 | 73.8697 | 2335.4333 | 131.4951 | 279.3282 | 8.0603e-05 | 3.7403 | 8.9772 | 0.92979 | 4.8151 | 61.4373 | 25.4332 | 988550.8276 | 92230 | 30 | 1.2061 | 1107.6745 | 62.4211 | 2338.8688 | 132.064 | 279.9034 | 1.9804 | 6.4313 | 6.3887 | 0.86557 | 4.1856 | 56.9121 | 25.6005 | 988550.8274 | 92230 | 30 | 1.0386 | 1107.6642 | 53.3252 | 2340.6034 | 132.6097 | 280.4787 | 2.6669 | 9.082 | 3.9159 | 0.79612 | 3.6783 | 52.5204 | 25.713 | 988550.8272 | 92230 | 30 | 0.92299 | 1107.6541 | 46.9024 | 2340.5115 | 132.886 | 281.0536 | 0.52906 | 10.3149 | 2.5917 | 0.71308 | 3.3251 | 50.3287 | 26.1218 | 988550.827 | 92230 | 30 | 0.92414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53132 | 10.3303 | 2.599 | 0.71399 | 0 | 50.3218 | 26.0779 | 988550.8234 | 36892 | 11.9146 | 17.4702 | 28.5519 | 65.999 | 330.0657 | 330.1741 | 330.0566 | 330.165 | 330.0474 | 5728.6039
11 | 11 | 30 | 2.9827 | 1108.7595 | 80.1806 | 2373.1956 | 133.0767 | 295.1356 | 0.0048715 | 5.3174 | 8.5361 | 1.2572 | 5.1184 | 59.7075 | 23.989 | 988550.8342 | 92230 | 30 | 1.5369 | 1108.7449 | 74.3812 | 2374.7453 | 132.9889 | 295.5893 | 7.0319e-05 | 3.6548 | 8.9476 | 0.91987 | 4.8574 | 61.4853 | 25.6507 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 1.1958 | 1108.7255 | 62.9007 | 2378.2546 | 133.563 | 296.1949 | 1.9485 | 6.3629 | 6.34 | 0.85854 | 4.2255 | 56.9289 | 25.8226 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 1.0307 | 1108.7062 | 53.782 | 2380.06 | 134.1129 | 296.8008 | 2.6314 | 9.0279 | 3.8533 | 0.79065 | 3.7164 | 52.5132 | 25.9383 | 988550.8341 | 92230 | 30 | 0.91699 | 1108.6871 | 47.3641 | 2380.0209 | 134.3877 | 297.4062 | 0.51743 | 10.2426 | 2.54 | 0.70832 | 3.3634 | 50.3463 | 26.3589 | 988550.834 | 92230 | 30 | 0.91789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51915 | 10.2527 | 2.5488 | 0.70903 | 0 | 50.3452 | 26.3228 | 988550.8335 | 36892 | 11.9904 | 17.5548 | 28.6831 | 66.3949 | 333.4787 | 333.5714 | 333.4708 | 333.5636 | 333.463 | 5815.5307
12 | 12 | 30 | 2.9518 | 1110.3313 | 80.5639 | 2405.0156 | 134.4867 | 310.2033 | 0.0045656 | 5.2645 | 8.496 | 1.2494 | 5.1503 | 59.7184 | 24.1613 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.5233 | 1110.3122 | 74.7916 | 2406.5696 | 134.3991 | 310.6782 | 7.6889e-05 | 3.5955 | 8.9106 | 0.91212 | 4.8915 | 61.5043 | 25.8295 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.1877 | 1110.2869 | 63.287 | 2410.1366 | 134.9782 | 311.3121 | 1.9205 | 6.3196 | 6.2849 | 0.85301 | 4.2578 | 56.9188 | 26.0054 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 1.0245 | 1110.2617 | 54.1508 | 2411.9978 | 135.532 | 311.9463 | 2.6013 | 8.9971 | 3.7861 | 0.78636 | 3.7472 | 52.482 | 26.1238 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.91226 | 1110.2365 | 47.737 | 2412.0004 | 135.8056 | 312.5801 | 0.50855 | 10.1966 | 2.4821 | 0.70458 | 3.3944 | 50.3362 | 26.5539 | 988550.8352 | 92230 | 30 | 0.91297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50987 | 10.2029 | 2.4917 | 0.70514 | 0 | 50.339 | 26.5242 | 988550.8351 | 36892 | 12.0556 | 17.6272 | 28.7951 | 66.7328 | 336.402 | 336.4816 | 336.3953 | 336.4749 | 336.3886 | 5890.0955
13 | 13 | 30 | 2.9273 | 1112.2307 | 80.8721 | 2430.8299 | 135.8054 | 324.0894 | 0.0045665 | 5.2299 | 8.4526 | 1.2432 | 5.1761 | 59.7109 | 24.3032 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.5125 | 1112.2089 | 75.1198 | 2432.3883 | 135.7182 | 324.5838 | 7.067e-05 | 3.5556 | 8.8695 | 0.90604 | 4.9188 | 61.5034 | 25.9769 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.1813 | 1112.1798 | 63.5974 | 2436.0003 | 136.302 | 325.2438 | 1.896 | 6.2947 | 6.2272 | 0.84864 | 4.2837 | 56.8907 | 26.1563 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 1.0195 | 1112.1508 | 54.448 | 2437.9054 | 136.8593 | 325.9041 | 2.5759 | 8.983 | 3.7177 | 0.78295 | 3.7721 | 52.4355 | 26.277 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.90848 | 1112.1218 | 48.0378 | 2437.9409 | 137.132 | 326.5641 | 0.5018 | 10.1697 | 2.4218 | 0.70162 | 3.4194 | 50.3075 | 26.7146 | 988550.8353 | 92230 | 30 | 0.90905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5028 | 10.1732 | 2.4317 | 0.70207 | 0 | 50.313 | 26.6902 | 988550.8353 | 36892 | 12.1116 | 17.6894 | 28.8911 | 67.0222 | 338.9137 | 338.9821 | 338.9079 | 338.9763 | 338.9021 | 5954.2329
14 | 14 | 30 | 2.9074 | 1114.3262 | 81.1198 | 2451.8185 | 137.0295 | 336.8143 | 0.0044343 | 5.2089 | 8.4083 | 1.2383 | 5.1969 | 59.6909 | 24.4203 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.5038 | 1114.3028 | 75.3818 | 2453.3812 | 136.9426 | 337.3266 | 7.2052e-05 | 3.53 | 8.8271 | 0.90125 | 4.9407 | 61.4889 | 26.0987 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.176 | 1114.2717 | 63.8464 | 2457.0282 | 137.531 | 338.0105 | 1.8746 | 6.2829 | 6.1694 | 0.84515 | 4.3046 | 56.8513 | 26.2812 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0156 | 1114.2405 | 54.6873 | 2458.9677 | 138.0913 | 338.6949 | 2.5544 | 8.9805 | 3.6505 | 0.78021 | 3.7922 | 52.38 | 26.4038 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90543 | 1114.2094 | 48.2802 | 2459.0293 | 138.3633 | 339.3789 | 0.49672 | 10.1566 | 2.3617 | 0.69926 | 3.4396 | 50.2673 | 26.8474 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49747 | 10.1581 | 2.3714 | 0.69962 | 0 | 50.2743 | 26.8272 | 988550.8354 | 36892 | 12.16 | 17.7429 | 28.9736 | 67.2709 | 341.0777 | 341.1367 | 341.0727 | 341.1318 | 341.0677 | 6009.5459
15 | 15 | 30 | 2.8913 | 1116.5209 | 81.3186 | 2468.9224 | 138.1585 | 348.4202 | 0.004487 | 5.1977 | 8.3647 | 1.2343 | 5.2136 | 59.6631 | 24.5171 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4966 | 1116.4968 | 75.5906 | 2470.4896 | 138.072 | 348.9489 | 6.5857e-05 | 3.5149 | 8.785 | 0.89745 | 4.9583 | 61.4658 | 26.1996 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1718 | 1116.4648 | 64.0461 | 2474.1636 | 138.6646 | 349.6547 | 1.8558 | 6.2804 | 6.1132 | 0.84234 | 4.3214 | 56.8052 | 26.3847 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0123 | 1116.4327 | 54.88 | 2476.13 | 139.2278 | 350.3609 | 2.5362 | 8.9861 | 3.5862 | 0.778 | 3.8084 | 52.32 | 26.509 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90295 | 1116.4007 | 48.4756 | 2476.2122 | 139.4993 | 351.0668 | 0.49293 | 10.1532 | 2.3036 | 0.69736 | 3.4559 | 50.2203 | 26.9573 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49349 | 10.1533 | 2.3129 | 0.69765 | 0 | 50.2282 | 26.9405 | 988550.8354 | 36892 | 12.2018 | 17.7891 | 29.0447 | 67.4853 | 342.9471 | 342.9982 | 342.9428 | 342.9939 | 342.9385 | 6057.3672
16 | 16 | 30 | 2.8781 | 1118.7438 | 81.4782 | 2482.8937 | 139.1943 | 358.9635 | 0.0044013 | 5.1936 | 8.3228 | 1.2312 | 5.227 | 59.6308 | 24.5973 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4908 | 1118.7197 | 75.7569 | 2484.4651 | 139.1082 | 359.5071 | 6.6924e-05 | 3.5073 | 8.7443 | 0.89444 | 4.9723 | 61.4374 | 26.2832 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1683 | 1118.6877 | 64.2062 | 2488.1599 | 139.7047 | 360.2327 | 1.8393 | 6.2844 | 6.0596 | 0.84007 | 4.3349 | 56.7559 | 26.4706 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0097 | 1118.6556 | 55.0351 | 2490.1473 | 140.2705 | 360.9588 | 2.5208 | 8.9972 | 3.5256 | 0.7762 | 3.8215 | 52.2587 | 26.5963 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90091 | 1118.6235 | 48.633 | 2490.2458 | 140.5416 | 361.6847 | 0.49016 | 10.1567 | 2.2484 | 0.69582 | 3.4691 | 50.17 | 27.0483 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.90122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49056 | 10.1559 | 2.2572 | 0.69605 | 0 | 50.1783 | 27.0344 | 988550.8354 | 36892 | 12.2381 | 17.8292 | 29.1062 | 67.6705 | 344.5661 | 344.6104 | 344.5624 | 344.6067 | 344.5587 | 6098.8084
17 | 17 | 30 | 2.8672 | 1120.9438 | 81.6064 | 2494.3343 | 140.1402 | 368.5091 | 0.0043247 | 5.1944 | 8.2834 | 1.2286 | 5.2379 | 59.5962 | 24.6637 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.486 | 1120.9202 | 75.8892 | 2495.9097 | 140.0546 | 369.0661 | 6.8202e-05 | 3.5052 | 8.7058 | 0.89204 | 4.9836 | 61.4062 | 26.3527 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1655 | 1120.8887 | 64.3345 | 2499.6204 | 140.6546 | 369.8098 | 1.8248 | 6.2929 | 6.0094 | 0.83822 | 4.3458 | 56.7056 | 26.5421 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0075 | 1120.8573 | 55.1601 | 2501.6241 | 141.2227 | 370.5539 | 2.5077 | 9.0116 | 3.4693 | 0.77472 | 3.832 | 52.198 | 26.6689 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89922 | 1120.8258 | 48.76 | 2501.7355 | 141.4935 | 371.2979 | 0.48817 | 10.1649 | 2.1969 | 0.69457 | 3.4798 | 50.1189 | 27.1237 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48846 | 10.1633 | 2.2051 | 0.69476 | 0 | 50.1272 | 27.1122 | 988550.8354 | 36892 | 12.2696 | 17.8639 | 29.1595 | 67.8311 | 345.9715 | 346.01 | 345.9683 | 346.0068 | 345.965 | 6134.7996
18 | 18 | 30 | 2.8583 | 1123.0847 | 81.7094 | 2503.7264 | 141.0006 | 377.1263 | 0.0044145 | 5.1987 | 8.2467 | 1.2265 | 5.2467 | 59.5611 | 24.7188 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.482 | 1123.0619 | 75.9944 | 2505.3057 | 140.9155 | 377.6956 | 6.2295e-05 | 3.507 | 8.6699 | 0.89013 | 4.9926 | 61.3739 | 26.4104 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1631 | 1123.0315 | 64.4374 | 2509.0285 | 141.5188 | 378.4555 | 1.8121 | 6.3042 | 5.9629 | 0.83671 | 4.3546 | 56.656 | 26.6016 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0057 | 1123.001 | 55.261 | 2511.0448 | 142.0888 | 379.2159 | 2.4965 | 9.0281 | 3.4175 | 0.7735 | 3.8406 | 52.1394 | 26.7294 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89782 | 1122.9706 | 48.8625 | 2511.1665 | 142.3594 | 379.9762 | 0.4868 | 10.176 | 2.1494 | 0.69355 | 3.4884 | 50.0686 | 27.1864 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48699 | 10.1741 | 2.1569 | 0.6937 | 0 | 50.0767 | 27.1768 | 988550.8354 | 36892 | 12.2971 | 17.8941 | 29.2057 | 67.9706 | 347.194 | 347.2276 | 347.1912 | 347.2247 | 347.1884 | 6166.1219
19 | 19 | 30 | 2.8508 | 1125.1415 | 81.7921 | 2511.4575 | 141.7806 | 384.8861 | 0.0042605 | 5.2053 | 8.2129 | 1.2248 | 5.2538 | 59.5265 | 24.7647 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4786 | 1125.1197 | 76.0782 | 2513.0403 | 141.6959 | 385.4664 | 6.8047e-05 | 3.5114 | 8.6367 | 0.8886 | 4.9998 | 61.3417 | 26.4585 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1612 | 1125.0907 | 64.52 | 2516.7722 | 142.3021 | 386.2409 | 1.8009 | 6.3172 | 5.9202 | 0.83547 | 4.3617 | 56.6082 | 26.6512 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0042 | 1125.0616 | 55.3424 | 2518.7983 | 142.874 | 387.016 | 2.4871 | 9.0456 | 3.3702 | 0.7725 | 3.8476 | 52.0839 | 26.7798 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89665 | 1125.0325 | 48.9453 | 2518.9282 | 143.1445 | 387.791 | 0.48589 | 10.189 | 2.1058 | 0.69271 | 3.4954 | 50.0202 | 27.2385 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48602 | 10.1868 | 2.1127 | 0.69284 | 0 | 50.0279 | 27.2305 | 988550.8354 | 36892 | 12.321 | 17.9204 | 29.246 | 68.092 | 348.2596 | 348.2889 | 348.2572 | 348.2864 | 348.2547 | 6193.4332
20 | 20 | 30 | 2.8446 | 1127.098 | 81.8587 | 2517.8388 | 142.4856 | 391.8587 | 0.0042188 | 5.2133 | 8.182 | 1.2235 | 5.2595 | 59.4932 | 24.8028 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4759 | 1127.0774 | 76.1448 | 2519.4249 | 142.4012 | 392.4488 | 6.8921e-05 | 3.5174 | 8.6063 | 0.88736 | 5.0056 | 61.3105 | 26.4987 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1595 | 1127.0498 | 64.5864 | 2523.1636 | 143.0102 | 393.2365 | 1.7911 | 6.3311 | 5.8812 | 0.83445 | 4.3675 | 56.5629 | 26.6927 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0029 | 1127.0223 | 55.4082 | 2525.1972 | 143.5836 | 394.0249 | 2.479 | 9.0634 | 3.3272 | 0.77166 | 3.8532 | 52.0319 | 26.822 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89567 | 1126.9947 | 49.0123 | 2525.3336 | 143.854 | 394.813 | 0.48534 | 10.2029 | 2.0662 | 0.69202 | 3.5011 | 49.9743 | 27.2818 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48541 | 10.2006 | 2.0725 | 0.69213 | 0 | 49.9816 | 27.2752 | 988550.8354 | 36892 | 12.3419 | 17.9434 | 29.2812 | 68.1979 | 349.1901 | 349.2157 | 349.188 | 349.2135 | 349.1858 | 6217.2895
21 | 21 | 30 | 2.8395 | 1128.9443 | 81.9125 | 2523.1208 | 143.121 | 398.1122 | 0.004397 | 5.222 | 8.154 | 1.2223 | 5.2642 | 59.4617 | 24.8347 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4735 | 1128.9249 | 76.1978 | 2524.71 | 143.037 | 398.7111 | 5.9918e-05 | 3.5246 | 8.5787 | 0.88637 | 5.0103 | 61.2807 | 26.5322 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1581 | 1128.899 | 64.6398 | 2528.4538 | 143.6484 | 399.5107 | 1.7824 | 6.3453 | 5.8458 | 0.8336 | 4.3721 | 56.5205 | 26.7274 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0019 | 1128.873 | 55.4616 | 2530.4932 | 144.2233 | 400.3108 | 2.4721 | 9.0809 | 3.2884 | 0.77096 | 3.8578 | 51.9836 | 26.8573 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89484 | 1128.8471 | 49.0666 | 2530.6347 | 144.4936 | 401.1109 | 0.48506 | 10.2171 | 2.0304 | 0.69145 | 3.5057 | 49.9315 | 27.318 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48509 | 10.2148 | 2.0361 | 0.69154 | 0 | 49.9383 | 27.3125 | 988550.8354 | 36892 | 12.3602 | 17.9635 | 29.3119 | 68.2904 | 350.004 | 350.0264 | 350.0021 | 350.0245 | 350.0003 | 6238.1623
22 | 22 | 30 | 2.8351 | 1130.6752 | 81.9558 | 2527.506 | 143.6925 | 403.7115 | 0.004213 | 5.2312 | 8.1287 | 1.2214 | 5.268 | 59.4321 | 24.8613 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4715 | 1130.6571 | 76.24 | 2529.0979 | 143.6088 | 404.3184 | 6.7779e-05 | 3.5323 | 8.5537 | 0.88557 | 5.0141 | 61.2526 | 26.5603 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.157 | 1130.6329 | 64.6828 | 2532.8453 | 144.2225 | 405.1285 | 1.7748 | 6.3593 | 5.8138 | 0.8329 | 4.3759 | 56.4811 | 26.7565 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.001 | 1130.6086 | 55.5049 | 2534.8891 | 144.7986 | 405.9393 | 2.4662 | 9.0978 | 3.2535 | 0.77037 | 3.8616 | 51.9392 | 26.8869 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89413 | 1130.5843 | 49.1107 | 2535.0347 | 145.0688 | 406.75 | 0.48498 | 10.2311 | 1.9982 | 0.69098 | 3.5095 | 49.8918 | 27.3483 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48498 | 10.2289 | 2.0032 | 0.69105 | 0 | 49.898 | 27.3436 | 988550.8354 | 36892 | 12.3762 | 17.9811 | 29.3388 | 68.3714 | 350.7171 | 350.7367 | 350.7154 | 350.7351 | 350.7138 | 6256.4524
23 | 23 | 30 | 2.8314 | 1132.2894 | 81.9909 | 2531.1572 | 144.2054 | 408.7179 | 0.0042274 | 5.2404 | 8.1059 | 1.2206 | 5.271 | 59.4047 | 24.8836 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4699 | 1132.2725 | 76.2736 | 2532.7516 | 144.1221 | 409.3319 | 6.6663e-05 | 3.5402 | 8.5312 | 0.88492 | 5.0171 | 61.2265 | 26.5838 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.156 | 1132.25 | 64.7175 | 2536.5017 | 144.7377 | 410.1515 | 1.7681 | 6.3728 | 5.7851 | 0.83231 | 4.3789 | 56.4448 | 26.781 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.0002 | 1132.2274 | 55.5401 | 2538.5488 | 145.315 | 410.9718 | 2.4611 | 9.1138 | 3.2222 | 0.76988 | 3.8646 | 51.8986 | 26.9118 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89354 | 1132.2048 | 49.1466 | 2538.6977 | 145.5851 | 411.792 | 0.48504 | 10.2448 | 1.9692 | 0.69059 | 3.5126 | 49.8552 | 27.3736 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48502 | 10.2426 | 1.9738 | 0.69065 | 0 | 49.861 | 27.3697 | 988550.8354 | 36892 | 12.3903 | 17.9965 | 29.3624 | 68.4424 | 351.3427 | 351.3599 | 351.3412 | 351.3584 | 351.3398 | 6272.5018
24 | 24 | 30 | 2.8283 | 1133.7879 | 82.0192 | 2534.2068 | 144.6649 | 413.1887 | 0.0041914 | 5.2493 | 8.0854 | 1.22 | 5.2736 | 59.3795 | 24.9023 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4684 | 1133.7722 | 76.3004 | 2535.8034 | 144.5819 | 413.809 | 6.7979e-05 | 3.5481 | 8.5109 | 0.88439 | 5.0195 | 61.2024 | 26.6037 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1552 | 1133.7513 | 64.7456 | 2539.5552 | 145.1994 | 414.6371 | 1.7622 | 6.3857 | 5.7592 | 0.83182 | 4.3815 | 56.4116 | 26.8016 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99961 | 1133.7304 | 55.5688 | 2541.6049 | 145.7776 | 415.4658 | 2.4567 | 9.1289 | 3.1941 | 0.76946 | 3.8671 | 51.8616 | 26.9328 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89303 | 1133.7095 | 49.1759 | 2541.7564 | 146.0477 | 416.2945 | 0.4852 | 10.2578 | 1.9433 | 0.69026 | 3.5152 | 49.8219 | 27.3949 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48517 | 10.2557 | 1.9473 | 0.69031 | 0 | 49.8271 | 27.3916 | 988550.8354 | 36892 | 12.4027 | 18.0101 | 29.3831 | 68.5048 | 351.8922 | 351.9074 | 351.8909 | 351.9061 | 351.8897 | 6286.6031
25 | 25 | 30 | 2.8257 | 1135.1737 | 82.0423 | 2536.7616 | 145.076 | 417.1767 | 0.004206 | 5.2579 | 8.0671 | 1.2195 | 5.2756 | 59.3564 | 24.918 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4672 | 1135.1592 | 76.3218 | 2538.3602 | 144.9933 | 417.8026 | 6.706e-05 | 3.5557 | 8.4927 | 0.88396 | 5.0215 | 61.1803 | 26.6204 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1544 | 1135.14 | 64.7683 | 2542.1133 | 145.6124 | 418.6383 | 1.7569 | 6.3979 | 5.7361 | 0.83141 | 4.3835 | 56.3813 | 26.819 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99906 | 1135.1207 | 55.5923 | 2544.1648 | 146.1915 | 419.4745 | 2.4529 | 9.1429 | 3.169 | 0.76911 | 3.8692 | 51.8281 | 26.9505 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89259 | 1135.1014 | 49.1998 | 2544.3184 | 146.4616 | 420.3108 | 0.48543 | 10.27 | 1.9201 | 0.68998 | 3.5172 | 49.7915 | 27.4127 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48539 | 10.268 | 1.9237 | 0.69002 | 0 | 49.7963 | 27.41 | 988550.8354 | 36892 | 12.4136 | 18.022 | 29.4013 | 68.5596 | 352.3756 | 352.3889 | 352.3745 | 352.3878 | 352.3733 | 6299.0073
26 | 26 | 30 | 2.8235 | 1136.4511 | 82.0611 | 2538.9085 | 145.4433 | 420.7306 | 0.0042273 | 5.266 | 8.0507 | 1.2191 | 5.2773 | 59.3355 | 24.9313 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4662 | 1136.4378 | 76.3389 | 2540.5089 | 145.3609 | 421.3616 | 6.5904e-05 | 3.563 | 8.4765 | 0.88361 | 5.0231 | 61.1601 | 26.6345 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1538 | 1136.4201 | 64.7868 | 2544.2628 | 145.9813 | 422.2039 | 1.7523 | 6.4092 | 5.7154 | 0.83106 | 4.3852 | 56.3539 | 26.8337 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.9986 | 1136.4023 | 55.6115 | 2546.3157 | 146.5613 | 423.047 | 2.4497 | 9.1558 | 3.1467 | 0.76881 | 3.8709 | 51.7979 | 26.9655 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89222 | 1136.3845 | 49.2194 | 2546.471 | 146.8313 | 423.89 | 0.48571 | 10.2814 | 1.8994 | 0.68975 | 3.519 | 49.764 | 27.4278 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48566 | 10.2796 | 1.9027 | 0.68979 | 0 | 49.7684 | 27.4255 | 988550.8354 | 36892 | 12.4232 | 18.0325 | 29.4173 | 68.6078 | 352.8012 | 352.8129 | 352.8002 | 352.8119 | 352.7992 | 6309.9305
27 | 27 | 30 | 2.8215 | 1137.6253 | 82.0763 | 2540.7184 | 145.771 | 423.895 | 0.0041959 | 5.2736 | 8.036 | 1.2187 | 5.2787 | 59.3164 | 24.9425 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4653 | 1137.6131 | 76.3526 | 2542.3204 | 145.6888 | 424.5305 | 6.7224e-05 | 3.5699 | 8.462 | 0.88332 | 5.0244 | 61.1418 | 26.6465 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1533 | 1137.5969 | 64.8018 | 2546.0747 | 146.3106 | 425.3788 | 1.7483 | 6.4197 | 5.697 | 0.83076 | 4.3866 | 56.3291 | 26.8462 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99821 | 1137.5805 | 55.6274 | 2548.1285 | 146.8912 | 426.2278 | 2.4469 | 9.1677 | 3.1267 | 0.76856 | 3.8723 | 51.7706 | 26.9782 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8919 | 1137.5642 | 49.2355 | 2548.2852 | 147.1612 | 427.0768 | 0.48601 | 10.2919 | 1.881 | 0.68956 | 3.5204 | 49.7392 | 27.4406 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48596 | 10.2903 | 1.8839 | 0.68959 | 0 | 49.7431 | 27.4386 | 988550.8354 | 36892 | 12.4316 | 18.0418 | 29.4314 | 68.6503 | 353.1763 | 353.1866 | 353.1754 | 353.1858 | 353.1745 | 6319.5588
28 | 28 | 30 | 2.82 | 1138.702 | 82.0889 | 2542.2487 | 146.0632 | 426.7104 | 0.0043611 | 5.2806 | 8.023 | 1.2184 | 5.2798 | 59.2993 | 24.9521 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4645 | 1138.6909 | 76.3636 | 2543.8521 | 145.9812 | 427.3499 | 5.9549e-05 | 3.5763 | 8.4491 | 0.88308 | 5.0255 | 61.1252 | 26.6567 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1529 | 1138.6759 | 64.8141 | 2547.6066 | 146.604 | 428.2036 | 1.7447 | 6.4293 | 5.6805 | 0.83051 | 4.3877 | 56.3068 | 26.8569 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99787 | 1138.661 | 55.6404 | 2549.6612 | 147.1853 | 429.058 | 2.4444 | 9.1785 | 3.109 | 0.76834 | 3.8735 | 51.7461 | 26.989 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89162 | 1138.646 | 49.2487 | 2549.819 | 147.4553 | 429.9123 | 0.48632 | 10.3016 | 1.8646 | 0.68939 | 3.5216 | 49.7169 | 27.4514 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48627 | 10.3001 | 1.8672 | 0.68942 | 0 | 49.7204 | 27.4497 | 988550.8354 | 36892 | 12.4391 | 18.0499 | 29.4438 | 68.6878 | 353.5072 | 353.5163 | 353.5064 | 353.5156 | 353.5056 | 6328.0533
29 | 29 | 30 | 2.8185 | 1139.6872 | 82.0991 | 2543.5467 | 146.3233 | 429.2138 | 0.0042633 | 5.2871 | 8.0114 | 1.2181 | 5.2808 | 59.2837 | 24.9602 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4639 | 1139.6769 | 76.3724 | 2545.1513 | 146.2415 | 429.8569 | 6.3987e-05 | 3.5822 | 8.4376 | 0.88289 | 5.0264 | 61.1103 | 26.6653 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1525 | 1139.6633 | 64.8241 | 2548.9059 | 146.8654 | 430.7153 | 1.7415 | 6.4381 | 5.6659 | 0.8303 | 4.3886 | 56.2867 | 26.866 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99758 | 1139.6497 | 55.6512 | 2550.9609 | 147.4472 | 431.5744 | 2.4423 | 9.1884 | 3.0932 | 0.76815 | 3.8745 | 51.7242 | 26.9983 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89139 | 1139.636 | 49.2597 | 2551.1196 | 147.7172 | 432.4335 | 0.48663 | 10.3104 | 1.85 | 0.68925 | 3.5225 | 49.6968 | 27.4606 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48658 | 10.3091 | 1.8523 | 0.68927 | 0 | 49.6999 | 27.4592 | 988550.8354 | 36892 | 12.4456 | 18.0571 | 29.4548 | 68.7208 | 353.7993 | 353.8074 | 353.7987 | 353.8067 | 353.798 | 6335.5537
30 | 30 | 30 | 2.8173 | 1140.5868 | 82.1075 | 2544.6509 | 146.5548 | 431.4384 | 0.0042321 | 5.293 | 8.0011 | 1.2179 | 5.2816 | 59.2698 | 24.9671 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4633 | 1140.5775 | 76.3795 | 2546.2566 | 146.4732 | 432.0846 | 6.5392e-05 | 3.5877 | 8.4273 | 0.88273 | 5.0271 | 61.0968 | 26.6727 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1522 | 1140.565 | 64.8324 | 2550.0111 | 147.098 | 432.9473 | 1.7387 | 6.446 | 5.6528 | 0.83011 | 4.3894 | 56.2687 | 26.8737 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99732 | 1140.5526 | 55.6601 | 2552.0665 | 147.6803 | 433.8106 | 2.4405 | 9.1973 | 3.0792 | 0.76799 | 3.8753 | 51.7045 | 27.0062 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89118 | 1140.5401 | 49.2688 | 2552.2258 | 147.9502 | 434.6739 | 0.48693 | 10.3185 | 1.8371 | 0.68913 | 3.5234 | 49.6788 | 27.4684 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48688 | 10.3172 | 1.8391 | 0.68915 | 0 | 49.6816 | 27.4672 | 988550.8354 | 36892 | 12.4515 | 18.0635 | 29.4645 | 68.7501 | 354.0575 | 354.0646 | 354.0569 | 354.064 | 354.0563 | 6342.181
31 | 31 | 30 | 2.8163 | 1141.407 | 82.1145 | 2545.5929 | 146.7607 | 433.4143 | 0.004322 | 5.2984 | 7.9919 | 1.2177 | 5.2822 | 59.2573 | 24.973 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4628 | 1141.3985 | 76.3852 | 2547.1997 | 146.6792 | 434.0633 | 6.1248e-05 | 3.5927 | 8.4182 | 0.88259 | 5.0276 | 61.0847 | 26.6791 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1519 | 1141.3872 | 64.8391 | 2550.954 | 147.3048 | 434.9297 | 1.7363 | 6.4533 | 5.6412 | 0.82996 | 4.3901 | 56.2525 | 26.8804 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99711 | 1141.3758 | 55.6676 | 2553.0095 | 147.8875 | 435.7967 | 2.4389 | 9.2054 | 3.0668 | 0.76785 | 3.876 | 51.6869 | 27.0129 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.891 | 1141.3645 | 49.2764 | 2553.1695 | 148.1575 | 436.6639 | 0.48722 | 10.3258 | 1.8256 | 0.68903 | 3.5241 | 49.6627 | 27.4751 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48717 | 10.3247 | 1.8274 | 0.68905 | 0 | 49.6652 | 27.4741 | 988550.8354 | 36892 | 12.4566 | 18.0691 | 29.4731 | 68.7759 | 354.2857 | 354.292 | 354.2852 | 354.2915 | 354.2846 | 6348.0409
32 | 32 | 30 | 2.8154 | 1142.1536 | 82.1203 | 2546.399 | 146.9437 | 435.1684 | 0.0043657 | 5.3033 | 7.9838 | 1.2176 | 5.2828 | 59.2462 | 24.9781 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4624 | 1142.1459 | 76.3898 | 2548.0066 | 146.8623 | 435.8199 | 5.9238e-05 | 3.5972 | 8.4101 | 0.88248 | 5.0281 | 61.0739 | 26.6845 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1516 | 1142.1356 | 64.8447 | 2551.7607 | 147.4886 | 436.6896 | 1.7341 | 6.4598 | 5.631 | 0.82982 | 4.3906 | 56.2381 | 26.8861 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99692 | 1142.1253 | 55.6738 | 2553.8163 | 148.0717 | 437.56 | 2.4375 | 9.2126 | 3.0557 | 0.76773 | 3.8766 | 51.6712 | 27.0188 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89084 | 1142.1149 | 49.2827 | 2553.9768 | 148.3417 | 438.4305 | 0.4875 | 10.3324 | 1.8154 | 0.68894 | 3.5246 | 49.6483 | 27.4809 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48745 | 10.3314 | 1.817 | 0.68896 | 0 | 49.6506 | 27.48 | 988550.8354 | 36892 | 12.4612 | 18.0741 | 29.4807 | 68.7987 | 354.4876 | 354.4932 | 354.4871 | 354.4927 | 354.4867 | 6353.2254
33 | 33 | 30 | 2.8146 | 1142.8324 | 82.1251 | 2547.0906 | 147.1062 | 436.7252 | 0.004375 | 5.3077 | 7.9766 | 1.2174 | 5.2833 | 59.2362 | 24.9824 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.462 | 1142.8254 | 76.3935 | 2548.699 | 147.0249 | 437.3788 | 5.8814e-05 | 3.6013 | 8.4029 | 0.88238 | 5.0285 | 61.0642 | 26.6892 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1514 | 1142.816 | 64.8494 | 2552.4528 | 147.6519 | 438.2515 | 1.7322 | 6.4657 | 5.6218 | 0.82971 | 4.3911 | 56.2252 | 26.891 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99676 | 1142.8066 | 55.679 | 2554.5085 | 148.2353 | 439.1249 | 2.4363 | 9.2191 | 3.046 | 0.76763 | 3.8771 | 51.6573 | 27.0238 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89071 | 1142.7972 | 49.288 | 2554.6693 | 148.5053 | 439.9983 | 0.48775 | 10.3383 | 1.8064 | 0.68887 | 3.5251 | 49.6355 | 27.4858 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48771 | 10.3374 | 1.8078 | 0.68888 | 0 | 49.6375 | 27.485 | 988550.8354 | 36892 | 12.4652 | 18.0785 | 29.4874 | 68.8189 | 354.6663 | 354.6713 | 354.6659 | 354.6709 | 354.6655 | 6357.8147
34 | 34 | 30 | 2.8139 | 1143.4487 | 82.129 | 2547.6855 | 147.2505 | 438.1062 | 0.0041885 | 5.3118 | 7.9702 | 1.2173 | 5.2836 | 59.2272 | 24.9861 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4617 | 1143.4423 | 76.3966 | 2549.2946 | 147.1693 | 438.7618 | 6.7396e-05 | 3.6051 | 8.3965 | 0.88231 | 5.0289 | 61.0556 | 26.6932 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1512 | 1143.4338 | 64.8533 | 2553.0481 | 147.7969 | 439.6371 | 1.7305 | 6.471 | 5.6137 | 0.82961 | 4.3914 | 56.2137 | 26.8953 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99661 | 1143.4253 | 55.6834 | 2555.1038 | 148.3806 | 440.5131 | 2.4352 | 9.225 | 3.0373 | 0.76754 | 3.8775 | 51.6448 | 27.0281 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89059 | 1143.4168 | 49.2925 | 2555.2649 | 148.6505 | 441.3891 | 0.48799 | 10.3437 | 1.7983 | 0.68881 | 3.5255 | 49.624 | 27.49 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48795 | 10.3428 | 1.7996 | 0.68882 | 0 | 49.6258 | 27.4894 | 988550.8354 | 36892 | 12.4688 | 18.0824 | 29.4933 | 68.8368 | 354.8246 | 354.829 | 354.8243 | 354.8286 | 354.8239 | 6361.8792
35 | 35 | 30 | 2.8133 | 1144.0076 | 82.1324 | 2548.1986 | 147.3785 | 439.331 | 0.0041889 | 5.3154 | 7.9645 | 1.2172 | 5.284 | 59.2192 | 24.9894 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4614 | 1144.0019 | 76.399 | 2549.8083 | 147.2975 | 439.9884 | 6.7397e-05 | 3.6084 | 8.3909 | 0.88224 | 5.0291 | 61.0478 | 26.6967 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1511 | 1143.9941 | 64.8565 | 2553.5614 | 147.9255 | 440.866 | 1.729 | 6.4758 | 5.6065 | 0.82952 | 4.3918 | 56.2035 | 26.8989 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99649 | 1143.9864 | 55.6871 | 2555.6171 | 148.5095 | 441.7443 | 2.4343 | 9.2302 | 3.0296 | 0.76746 | 3.8778 | 51.6337 | 27.0319 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89049 | 1143.9787 | 49.2962 | 2555.7785 | 148.7794 | 442.6226 | 0.48821 | 10.3485 | 1.7912 | 0.68875 | 3.5259 | 49.6138 | 27.4937 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48818 | 10.3477 | 1.7923 | 0.68876 | 0 | 49.6154 | 27.4931 | 988550.8354 | 36892 | 12.4719 | 18.0859 | 29.4986 | 68.8527 | 354.9649 | 354.9687 | 354.9645 | 354.9684 | 354.9642 | 6365.4805
36 | 36 | 30 | 2.8128 | 1144.5141 | 82.1353 | 2548.6421 | 147.4921 | 440.417 | 0.0043773 | 5.3186 | 7.9595 | 1.2171 | 5.2843 | 59.2122 | 24.9922 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4612 | 1144.5088 | 76.401 | 2550.2523 | 147.4112 | 441.0759 | 5.8758e-05 | 3.6114 | 8.3859 | 0.88218 | 5.0294 | 61.0409 | 26.6997 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1509 | 1144.5019 | 64.8592 | 2554.0052 | 148.0397 | 441.9555 | 1.7276 | 6.4801 | 5.6001 | 0.82945 | 4.392 | 56.1944 | 26.9021 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99638 | 1144.4949 | 55.6903 | 2556.0608 | 148.6238 | 442.8359 | 2.4335 | 9.2349 | 3.0227 | 0.76739 | 3.8781 | 51.6239 | 27.0351 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8904 | 1144.4879 | 49.2994 | 2556.2224 | 148.8938 | 443.7163 | 0.48841 | 10.3528 | 1.7849 | 0.6887 | 3.5262 | 49.6047 | 27.4969 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48838 | 10.3521 | 1.7859 | 0.68871 | 0 | 49.6061 | 27.4964 | 988550.8354 | 36892 | 12.4747 | 18.0889 | 29.5033 | 68.8667 | 355.0892 | 355.0926 | 355.0889 | 355.0923 | 355.0886 | 6368.6727
37 | 37 | 30 | 2.8124 | 1144.9725 | 82.1376 | 2549.0264 | 147.5929 | 441.3796 | 0.0043463 | 5.3215 | 7.955 | 1.2171 | 5.2845 | 59.2058 | 24.9946 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4609 | 1144.9678 | 76.4027 | 2550.6371 | 147.512 | 442.0399 | 6.0198e-05 | 3.6142 | 8.3814 | 0.88213 | 5.0296 | 61.0348 | 26.7024 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1508 | 1144.9615 | 64.8615 | 2554.3897 | 148.1409 | 442.9214 | 1.7265 | 6.4839 | 5.5945 | 0.82938 | 4.3923 | 56.1862 | 26.9049 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99629 | 1144.9552 | 55.6929 | 2556.4452 | 148.7253 | 443.8036 | 2.4327 | 9.2391 | 3.0167 | 0.76733 | 3.8784 | 51.6151 | 27.0379 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89032 | 1144.9488 | 49.3021 | 2556.607 | 148.9953 | 444.6858 | 0.4886 | 10.3566 | 1.7794 | 0.68866 | 3.5264 | 49.5966 | 27.4996 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48857 | 10.356 | 1.7802 | 0.68867 | 0 | 49.5979 | 27.4992 | 988550.8354 | 36892 | 12.4772 | 18.0916 | 29.5074 | 68.8792 | 355.1994 | 355.2024 | 355.1991 | 355.2022 | 355.1989 | 6371.5032
38 | 38 | 30 | 2.812 | 1145.3872 | 82.1396 | 2549.3601 | 147.6822 | 442.2328 | 0.0043587 | 5.3241 | 7.951 | 1.217 | 5.2847 | 59.2002 | 24.9967 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4608 | 1145.3829 | 76.4041 | 2550.9712 | 147.6014 | 442.8943 | 5.9649e-05 | 3.6166 | 8.3775 | 0.88209 | 5.0297 | 61.0293 | 26.7046 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1507 | 1145.3772 | 64.8634 | 2554.7236 | 148.2307 | 443.7774 | 1.7254 | 6.4873 | 5.5895 | 0.82932 | 4.3925 | 56.179 | 26.9073 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.9962 | 1145.3715 | 55.6952 | 2556.779 | 148.8152 | 444.6612 | 2.4321 | 9.2428 | 3.0113 | 0.76728 | 3.8786 | 51.6073 | 27.0404 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89025 | 1145.3658 | 49.3044 | 2556.9408 | 149.0852 | 445.5451 | 0.48877 | 10.36 | 1.7744 | 0.68863 | 3.5266 | 49.5895 | 27.502 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48874 | 10.3595 | 1.7752 | 0.68863 | 0 | 49.5906 | 27.5016 | 988550.8354 | 36892 | 12.4794 | 18.0941 | 29.5111 | 68.8902 | 355.2971 | 355.2999 | 355.2969 | 355.2996 | 355.2967 | 6374.0139
39 | 39 | 30 | 2.8116 | 1145.7619 | 82.1413 | 2549.6505 | 147.7615 | 442.9888 | 0.004232 | 5.3264 | 7.9475 | 1.217 | 5.2849 | 59.1952 | 24.9985 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4606 | 1145.7581 | 76.4052 | 2551.2619 | 147.6807 | 443.6514 | 6.5492e-05 | 3.6188 | 8.374 | 0.88206 | 5.0299 | 61.0245 | 26.7066 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1506 | 1145.7529 | 64.865 | 2555.014 | 148.3103 | 444.5359 | 1.7245 | 6.4903 | 5.585 | 0.82927 | 4.3926 | 56.1726 | 26.9094 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99613 | 1145.7478 | 55.6971 | 2557.0693 | 148.895 | 445.4212 | 2.4315 | 9.2461 | 3.0066 | 0.76723 | 3.8788 | 51.6004 | 27.0425 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89019 | 1145.7426 | 49.3064 | 2557.2313 | 149.165 | 446.3065 | 0.48892 | 10.3631 | 1.77 | 0.68859 | 3.5268 | 49.5831 | 27.5041 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 10.3626 | 1.7707 | 0.6886 | 0 | 49.5841 | 27.5038 | 988550.8354 | 36892 | 12.4814 | 18.0962 | 29.5143 | 68.9 | 355.3839 | 355.3863 | 355.3837 | 355.3861 | 355.3835 | 6376.2415
40 | 40 | 30 | 2.8113 | 1146.1004 | 82.1427 | 2549.9035 | 147.8317 | 443.6587 | 0.0041949 | 5.3285 | 7.9444 | 1.2169 | 5.285 | 59.1907 | 25.0001 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4604 | 1146.0969 | 76.4061 | 2551.5153 | 147.751 | 444.3222 | 6.7215e-05 | 3.6207 | 8.3709 | 0.88203 | 5.03 | 61.0202 | 26.7084 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1505 | 1146.0922 | 64.8664 | 2555.2672 | 148.3809 | 445.208 | 1.7237 | 6.493 | 5.5811 | 0.82923 | 4.3928 | 56.1669 | 26.9112 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99607 | 1146.0876 | 55.6988 | 2557.3224 | 148.9657 | 446.0945 | 2.4311 | 9.2491 | 3.0024 | 0.76719 | 3.879 | 51.5942 | 27.0444 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89013 | 1146.0829 | 49.3081 | 2557.4845 | 149.2356 | 446.9811 | 0.48905 | 10.3658 | 1.7661 | 0.68857 | 3.527 | 49.5774 | 27.5059 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48903 | 10.3654 | 1.7668 | 0.68857 | 0 | 49.5783 | 27.5056 | 988550.8354 | 36892 | 12.4831 | 18.0981 | 29.5172 | 68.9087 | 355.4609 | 355.463 | 355.4607 | 355.4628 | 355.4605 | 6378.2185
41 | 41 | 30 | 2.811 | 1146.4059 | 82.144 | 2550.1245 | 147.8939 | 444.2521 | 0.0041933 | 5.3304 | 7.9416 | 1.2169 | 5.2851 | 59.1868 | 25.0015 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4603 | 1146.4027 | 76.4069 | 2551.7366 | 147.8133 | 444.9165 | 6.7306e-05 | 3.6224 | 8.3682 | 0.882 | 5.0301 | 61.0163 | 26.7099 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1504 | 1146.3985 | 64.8676 | 2555.4882 | 148.4434 | 445.8034 | 1.723 | 6.4954 | 5.5776 | 0.82919 | 4.3929 | 56.1619 | 26.9129 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99601 | 1146.3943 | 55.7003 | 2557.5434 | 149.0283 | 446.691 | 2.4306 | 9.2517 | 2.9987 | 0.76716 | 3.8791 | 51.5888 | 27.0461 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89009 | 1146.3901 | 49.3095 | 2557.7055 | 149.2983 | 447.5787 | 0.48918 | 10.3682 | 1.7627 | 0.68854 | 3.5271 | 49.5724 | 27.5075 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48916 | 10.3679 | 1.7632 | 0.68855 | 0 | 49.5732 | 27.5072 | 988550.8354 | 36892 | 12.4846 | 18.0998 | 29.5198 | 68.9164 | 355.5292 | 355.5311 | 355.529 | 355.5309 | 355.5289 | 6379.9735
42 | 42 | 30 | 2.8108 | 1146.6814 | 82.1451 | 2550.3178 | 147.9491 | 444.7778 | 0.0043199 | 5.332 | 7.9392 | 1.2168 | 5.2853 | 59.1833 | 25.0027 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4602 | 1146.6786 | 76.4076 | 2551.9301 | 147.8685 | 445.4429 | 6.1503e-05 | 3.624 | 8.3657 | 0.88198 | 5.0302 | 61.0129 | 26.7112 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1504 | 1146.6748 | 64.8686 | 2555.6816 | 148.4988 | 446.3308 | 1.7223 | 6.4976 | 5.5745 | 0.82916 | 4.393 | 56.1574 | 26.9143 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99596 | 1146.671 | 55.7015 | 2557.7366 | 149.0839 | 447.2194 | 2.4302 | 9.2541 | 2.9954 | 0.76713 | 3.8792 | 51.584 | 27.0475 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89004 | 1146.6672 | 49.3108 | 2557.8988 | 149.3538 | 448.1081 | 0.48929 | 10.3704 | 1.7597 | 0.68852 | 3.5273 | 49.568 | 27.5088 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48927 | 10.3701 | 1.7601 | 0.68853 | 0 | 49.5686 | 27.5086 | 988550.8354 | 36892 | 12.486 | 18.1013 | 29.522 | 68.9233 | 355.5899 | 355.5916 | 355.5897 | 355.5914 | 355.5896 | 6381.5317
43 | 43 | 30 | 2.8106 | 1146.9298 | 82.146 | 2550.4871 | 147.9979 | 445.2433 | 0.0042714 | 5.3335 | 7.937 | 1.2168 | 5.2854 | 59.1802 | 25.0038 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4601 | 1146.9272 | 76.4081 | 2552.0996 | 147.9174 | 445.9091 | 6.3749e-05 | 3.6253 | 8.3636 | 0.88196 | 5.0303 | 61.0099 | 26.7124 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1503 | 1146.9238 | 64.8695 | 2555.8509 | 148.5479 | 446.7979 | 1.7218 | 6.4995 | 5.5718 | 0.82913 | 4.3931 | 56.1534 | 26.9155 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99592 | 1146.9204 | 55.7026 | 2557.9059 | 149.1331 | 447.6874 | 2.4299 | 9.2562 | 2.9925 | 0.7671 | 3.8793 | 51.5797 | 27.0487 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89001 | 1146.917 | 49.3119 | 2558.0681 | 149.403 | 448.577 | 0.48939 | 10.3723 | 1.757 | 0.6885 | 3.5274 | 49.564 | 27.5101 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.89001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48937 | 10.372 | 1.7574 | 0.68851 | 0 | 49.5646 | 27.5099 | 988550.8354 | 36892 | 12.4872 | 18.1026 | 29.5241 | 68.9294 | 355.6437 | 355.6452 | 355.6436 | 355.6451 | 355.6435 | 6382.9155
44 | 44 | 30 | 2.8105 | 1147.1536 | 82.1468 | 2550.6356 | 148.0412 | 445.6557 | 0.0043651 | 5.3347 | 7.9351 | 1.2168 | 5.2854 | 59.1775 | 25.0048 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.46 | 1147.1513 | 76.4086 | 2552.2483 | 147.9607 | 446.3221 | 5.9454e-05 | 3.6266 | 8.3617 | 0.88194 | 5.0303 | 61.0072 | 26.7134 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1503 | 1147.1482 | 64.8702 | 2555.9995 | 148.5914 | 447.2116 | 1.7213 | 6.5012 | 5.5694 | 0.82911 | 4.3932 | 56.1499 | 26.9166 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99588 | 1147.1451 | 55.7035 | 2558.0543 | 149.1766 | 448.1019 | 2.4296 | 9.258 | 2.9899 | 0.76708 | 3.8794 | 51.5759 | 27.0498 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88998 | 1147.142 | 49.3128 | 2558.2166 | 149.4466 | 448.9923 | 0.48948 | 10.374 | 1.7546 | 0.68849 | 3.5274 | 49.5605 | 27.5111 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48946 | 10.3738 | 1.755 | 0.68849 | 0 | 49.561 | 27.511 | 988550.8354 | 36892 | 12.4883 | 18.1038 | 29.5259 | 68.9348 | 355.6916 | 355.6929 | 355.6915 | 355.6928 | 355.6914 | 6384.1445
45 | 45 | 30 | 2.8103 | 1147.3551 | 82.1474 | 2550.766 | 148.0796 | 446.0209 | 0.0042591 | 5.3359 | 7.9334 | 1.2168 | 5.2855 | 59.175 | 25.0056 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4599 | 1147.353 | 76.409 | 2552.3789 | 147.9991 | 446.6878 | 6.4339e-05 | 3.6277 | 8.36 | 0.88193 | 5.0304 | 61.0049 | 26.7143 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.3503 | 64.8709 | 2556.1299 | 148.63 | 447.578 | 1.7208 | 6.5027 | 5.5672 | 0.82908 | 4.3933 | 56.1467 | 26.9175 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99585 | 1147.3475 | 55.7043 | 2558.1847 | 149.2153 | 448.469 | 2.4294 | 9.2597 | 2.9876 | 0.76706 | 3.8795 | 51.5725 | 27.0508 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88995 | 1147.3447 | 49.3137 | 2558.3471 | 149.4852 | 449.3601 | 0.48956 | 10.3755 | 1.7525 | 0.68847 | 3.5275 | 49.5574 | 27.5121 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48954 | 10.3753 | 1.7528 | 0.68848 | 0 | 49.5579 | 27.5119 | 988550.8354 | 36892 | 12.4893 | 18.1048 | 29.5275 | 68.9396 | 355.7341 | 355.7353 | 355.734 | 355.7352 | 355.7339 | 6385.2364
46 | 46 | 30 | 2.8101 | 1147.5365 | 82.148 | 2550.8807 | 148.1136 | 446.3443 | 0.004217 | 5.337 | 7.9319 | 1.2167 | 5.2856 | 59.1728 | 25.0063 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4599 | 1147.5346 | 76.4093 | 2552.4938 | 148.0331 | 447.0116 | 6.6284e-05 | 3.6286 | 8.3585 | 0.88192 | 5.0304 | 61.0027 | 26.7151 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1502 | 1147.5322 | 64.8715 | 2556.2446 | 148.6641 | 447.9025 | 1.7204 | 6.504 | 5.5653 | 0.82906 | 4.3933 | 56.144 | 26.9184 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99582 | 1147.5297 | 55.705 | 2558.2994 | 149.2495 | 448.7941 | 2.4291 | 9.2611 | 2.9856 | 0.76704 | 3.8796 | 51.5695 | 27.0517 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88992 | 1147.5272 | 49.3144 | 2558.4617 | 149.5195 | 449.6858 | 0.48963 | 10.3769 | 1.7506 | 0.68846 | 3.5276 | 49.5546 | 27.5129 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48962 | 10.3767 | 1.7509 | 0.68846 | 0 | 49.5551 | 27.5127 | 988550.8354 | 36892 | 12.4901 | 18.1058 | 29.5289 | 68.9439 | 355.7719 | 355.7729 | 355.7718 | 355.7728 | 355.7717 | 6386.2064
47 | 47 | 30 | 2.81 | 1147.6997 | 82.1486 | 2550.9817 | 148.1437 | 446.6307 | 0.0042311 | 5.3379 | 7.9306 | 1.2167 | 5.2856 | 59.1709 | 25.0069 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4598 | 1147.6981 | 76.4096 | 2552.5949 | 148.0633 | 447.2984 | 6.5648e-05 | 3.6295 | 8.3572 | 0.8819 | 5.0305 | 61.0009 | 26.7158 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.6958 | 64.872 | 2556.3456 | 148.6944 | 448.1899 | 1.7201 | 6.5052 | 5.5636 | 0.82905 | 4.3934 | 56.1415 | 26.9191 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99579 | 1147.6936 | 55.7057 | 2558.4003 | 149.2798 | 449.082 | 2.4289 | 9.2624 | 2.9838 | 0.76702 | 3.8796 | 51.5669 | 27.0524 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8899 | 1147.6913 | 49.315 | 2558.5627 | 149.5498 | 449.9742 | 0.48969 | 10.3781 | 1.7489 | 0.68845 | 3.5277 | 49.5522 | 27.5136 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48968 | 10.3779 | 1.7492 | 0.68845 | 0 | 49.5526 | 27.5135 | 988550.8354 | 36892 | 12.4909 | 18.1066 | 29.5301 | 68.9476 | 355.8054 | 355.8064 | 355.8054 | 355.8063 | 355.8053 | 6387.0684
48 | 48 | 30 | 2.8099 | 1147.8465 | 82.149 | 2551.0706 | 148.1704 | 446.8843 | 0.0043024 | 5.3387 | 7.9294 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1692 | 25.0075 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4598 | 1147.845 | 76.4099 | 2552.6839 | 148.09 | 447.5524 | 6.2382e-05 | 3.6302 | 8.356 | 0.8819 | 5.0305 | 60.9992 | 26.7164 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.843 | 64.8724 | 2556.4345 | 148.7212 | 448.4443 | 1.7198 | 6.5063 | 5.5621 | 0.82903 | 4.3934 | 56.1393 | 26.9197 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99577 | 1147.841 | 55.7062 | 2558.4892 | 149.3067 | 449.337 | 2.4287 | 9.2635 | 2.9822 | 0.76701 | 3.8797 | 51.5645 | 27.0531 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88988 | 1147.839 | 49.3156 | 2558.6516 | 149.5766 | 450.2297 | 0.48975 | 10.3791 | 1.7475 | 0.68844 | 3.5277 | 49.55 | 27.5142 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48974 | 10.379 | 1.7477 | 0.68844 | 0 | 49.5504 | 27.5141 | 988550.8354 | 36892 | 12.4915 | 18.1073 | 29.5312 | 68.951 | 355.8353 | 355.8361 | 355.8352 | 355.836 | 355.8351 | 6387.8344
49 | 49 | 30 | 2.8099 | 1147.9785 | 82.1494 | 2551.149 | 148.194 | 447.1089 | 0.0043829 | 5.3394 | 7.9284 | 1.2167 | 5.2857 | 59.1677 | 25.008 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4597 | 1147.9772 | 76.4101 | 2552.7625 | 148.1136 | 447.7773 | 5.8689e-05 | 3.6309 | 8.355 | 0.88189 | 5.0305 | 60.9977 | 26.7169 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1147.9753 | 64.8728 | 2556.513 | 148.7449 | 448.6697 | 1.7195 | 6.5072 | 5.5608 | 0.82902 | 4.3935 | 56.1374 | 26.9203 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99575 | 1147.9735 | 55.7067 | 2558.5676 | 149.3305 | 449.5627 | 2.4286 | 9.2646 | 2.9808 | 0.76699 | 3.8797 | 51.5625 | 27.0537 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88986 | 1147.9717 | 49.316 | 2558.73 | 149.6004 | 450.4558 | 0.4898 | 10.3801 | 1.7462 | 0.68843 | 3.5278 | 49.5481 | 27.5148 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48979 | 10.3799 | 1.7464 | 0.68843 | 0 | 49.5484 | 27.5147 | 988550.8354 | 36892 | 12.4921 | 18.108 | 29.5322 | 68.954 | 355.8618 | 355.8625 | 355.8617 | 355.8624 | 355.8616 | 6388.5152
50 | 50 | 30 | 2.8098 | 1148.0971 | 82.1498 | 2551.2183 | 148.215 | 447.3078 | 0.0043136 | 5.34 | 7.9275 | 1.2167 | 5.2858 | 59.1664 | 25.0084 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.4597 | 1148.0959 | 76.4103 | 2552.8318 | 148.1346 | 447.9765 | 6.1882e-05 | 3.6315 | 8.354 | 0.88188 | 5.0306 | 60.9964 | 26.7174 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 1.1501 | 1148.0943 | 64.8731 | 2556.5822 | 148.766 | 448.8692 | 1.7193 | 6.508 | 5.5596 | 0.82901 | 4.3935 | 56.1357 | 26.9208 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.99573 | 1148.0926 | 55.7071 | 2558.6368 | 149.3516 | 449.7626 | 2.4284 | 9.2655 | 2.9795 | 0.76698 | 3.8798 | 51.5606 | 27.0542 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88985 | 1148.091 | 49.3165 | 2558.7992 | 149.6215 | 450.6561 | 0.48984 | 10.3809 | 1.745 | 0.68842 | 3.5278 | 49.5464 | 27.5153 | 988550.8354 | 92230 | 30 | 0.88985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48983 | 10.3808 | 1.7452 | 0.68843 | 0 | 49.5467 | 27.5152 | 988550.8354 | 36892 | 12.4927 | 18.1085 | 29.5331 | 68.9567 | 355.8853 | 355.886 | 355.8853 | 355.8859 | 355.8852 | 6389.1203